## Orçamento Sintético
| Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA | SINAPI - 11/2025 - Rio Grande do Sul SBC - 12/2025 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul ORSE - 09/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará SIURB - 07/2025 - São Paulo SUDECAP - 09/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás |  | 26,45% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 15377.36 | 15377.36 | 1.801%
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 | 116.95 | 147.88 | 4732.16 | 0.5543%
1.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 70.16 | 88.71 | 10645.2 | 1.247%
2 | EMEF PROF. RAMIZ GALVÃO |  | 1 |  | 267581.46 | 267581.46 | 31.34%
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES -RAMIZ GALVÃO |  | 1 |  | 11874.86 | 11874.86 | 1.391%
2.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO BASE - SINAPI (74209/001) | m² | 2 | 513.02 | 648.71 | 1297.42 | 0.152%
2.1.2 | SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO DE ÁREA COM TELA TAPUME (CERQUITE) - ATÉ 10 USOS - 10 usos | m | 36 | 4.7 | 5.94 | 213.84 | 0.02505%
2.1.3 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 56 | 61.37 | 77.6 | 4345.6 | 0.509%
2.1.4 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E COM SANITÁRIO (INCLUSO MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 4 | 1189.8 | 1504.5 | 6018 | 0.7049%
2.2 | ARQUITETONICO - RAMIZ GALVÃO |  | 1 |  | 157520.45 | 157520.45 | 18.45%
2.2.1 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  | 1 |  | 34330.84 | 34330.84 | 4.021%
2.2.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 129.36 | 79.38 | 100.37 | 12983.86 | 1.521%
2.2.1.2 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 10.4 | 24.46 | 30.92 | 321.56 | 0.03766%
2.2.1.3 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 9.6 | 24.12 | 30.49 | 292.7 | 0.03428%
2.2.1.4 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 363.83 | 8.14 | 10.29 | 3743.81 | 0.4385%
2.2.1.5 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 363.83 | 23.19 | 29.32 | 10667.49 | 1.249%
2.2.1.6 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | m² | 86.4 | 16.05 | 20.29 | 1753.05 | 0.2053%
2.2.1.7 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 86.4 | 32.15 | 40.65 | 3512.16 | 0.4114%
2.2.1.8 | RODAMEIO FAIXA MADEIRA DE LEI PARA PROTECAO EM SALAS - 10cm | M | 51 | 16.38 | 20.71 | 1056.21 | 0.1237%
2.2.2 | PISOS |  | 1 |  | 28375.59 | 28375.59 | 3.324%
2.2.2.1 | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO | m³ | 39 | 83.62 | 105.73 | 4123.47 | 0.483%
2.2.2.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | m³ | 5.94 | 169.75 | 214.64 | 1274.96 | 0.1493%
2.2.2.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m² | 86.4 | 52.55 | 66.44 | 5740.41 | 0.6724%
2.2.2.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. AF_08/2022 | m² | 32.37 | 83.47 | 105.54 | 3416.32 | 0.4002%
2.2.2.5 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico | m² | 32.37 | 2.98 | 3.76 | 121.71 | 0.01426%
2.2.2.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 86.4 | 125.39 | 158.55 | 13698.72 | 1.605%
2.2.3 | PINTURA |  | 1 |  | 21496.19 | 21496.19 | 2.518%
2.2.3.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 277.43 | 3.74 | 4.72 | 1309.46 | 0.1534%
2.2.3.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 142.8 | 11.91 | 15.06 | 2150.56 | 0.2519%
2.2.3.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 134.63 | 19.56 | 24.73 | 3329.39 | 0.39%
2.2.3.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 142.8 | 9.75 | 12.32 | 1759.29 | 0.2061%
2.2.3.5 | Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos | m² | 134.63 | 26.24 | 33.18 | 4467.02 | 0.5232%
2.2.3.6 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 86.4 | 21.25 | 26.87 | 2321.56 | 0.2719%
2.2.3.7 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 86.4 | 4.69 | 5.93 | 512.35 | 0.06001%
2.2.3.8 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 86.4 | 12.05 | 15.23 | 1315.87 | 0.1541%
2.2.3.9 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 42.24 | 24.48 | 30.95 | 1307.32 | 0.1531%
2.2.3.10 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 42.24 | 50.13 | 63.38 | 2677.17 | 0.3136%
2.2.3.11 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 6 | 29.35 | 37.11 | 222.66 | 0.02608%
2.2.3.12 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 6 | 16.29 | 20.59 | 123.54 | 0.01447%
2.2.4 | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 27580.31 | 27580.31 | 3.231%
2.2.4.1 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1372.81 | 1735.91 | 3471.82 | 0.4067%
2.2.4.2 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO BRANCO LINHA 25, INCLUSIVE VIDRO CANELADO E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 16 | 808.4 | 1022.22 | 16355.52 | 1.916%
2.2.4.3 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 48 | 22.25 | 28.13 | 1350.24 | 0.1582%
2.2.4.4 | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO | m² | 21.12 | 239.75 | 303.16 | 6402.73 | 0.75%
2.2.5 | COBERTURA / PLUVIAL |  | 1 |  | 45737.52 | 45737.52 | 5.357%
2.2.5.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 6 | 2346.76 | 2967.47 | 17804.82 | 2.085%
2.2.5.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 131.25 | 25.12 | 31.76 | 4168.5 | 0.4883%
2.2.5.3 | Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm | m² | 131.25 | 72.18 | 91.27 | 11979.18 | 1.403%
2.2.5.4 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 131.25 | 23.88 | 30.19 | 3962.43 | 0.4641%
2.2.5.5 | CUMEEIRA METALICA GALVANIZADA E= 0,50MM (SIMPLES) | M | 15 | 88.07 | 111.36 | 1670.4 | 0.1957%
2.2.5.6 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 15 | 73.55 | 93 | 1395 | 0.1634%
2.2.5.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 7 | 36.12 | 45.67 | 319.69 | 0.03745%
2.2.5.8 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 8 | 52.17 | 65.96 | 527.68 | 0.06181%
2.2.5.9 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2 | 182.21 | 230.4 | 460.8 | 0.05397%
2.2.5.10 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC ,LISO , PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM MADEIRA. | M | 32.37 | 84.27 | 106.55 | 3449.02 | 0.404%
2.3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - RAMIZ GALVÃO |  | 1 |  | 12504.16 | 12504.16 | 1.465%
2.3.1 | Quadros de Distribuição |  | 1 |  | 3184.36 | 3184.36 | 0.373%
2.3.1.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 272.18 | 344.17 | 688.34 | 0.08063%
2.3.1.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6 | 11.52 | 14.56 | 87.36 | 0.01023%
2.3.1.3 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 54.7 | 69.16 | 138.32 | 0.0162%
2.3.1.4 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 56.62 | 71.59 | 286.36 | 0.03354%
2.3.1.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 90.8 | 17.28 | 21.85 | 1983.98 | 0.2324%
2.3.2 | ELETRODUTOS |  | 1 |  | 2474.34 | 2474.34 | 0.2898%
2.3.2.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 47.53 | 21.68 | 27.41 | 1302.79 | 0.1526%
2.3.2.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60.79 | 12.57 | 15.89 | 965.95 | 0.1131%
2.3.2.3 | CAIXA ELÉTRICA 4"X2" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 8.13 | 10.28 | 205.6 | 0.02408%
2.3.3 | ILUMINAÇÃO |  | 1 |  | 2992.16 | 2992.16 | 0.3505%
2.3.3.1 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR 2x T8, COM 2 LÂMPADAS TUBULARE DE 18 W | UN | 14 | 156.91 | 198.41 | 2777.74 | 0.3254%
2.3.3.2 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 68.24 | 86.28 | 172.56 | 0.02021%
2.3.3.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 33.11 | 41.86 | 41.86 | 0.004903%
2.3.4 | TOMADAS |  | 1 |  | 1061.4 | 1061.4 | 0.1243%
2.3.4.1 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 51.75 | 65.43 | 261.72 | 0.03066%
2.3.4.2 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 41.51 | 52.48 | 419.84 | 0.04918%
2.3.4.3 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 37.55 | 47.48 | 379.84 | 0.04449%
2.3.5 | CABOS |  | 1 |  | 2791.9 | 2791.9 | 0.327%
2.3.5.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 272.2 | 3.08 | 3.89 | 1058.85 | 0.124%
2.3.5.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 209.07 | 4.45 | 5.62 | 1174.97 | 0.1376%
2.3.5.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 64 | 6.9 | 8.72 | 558.08 | 0.06537%
2.4 | APARELHOS -RAMIZ GALVÃO |  | 1 |  | 14754.22 | 14754.22 | 1.728%
2.4.1 | VENTILADOR DE TETO, TIPO COMERCIAL, COM TRES PAS EM AÇO | UN | 8 | 268.7 | 339.77 | 2718.16 | 0.3184%
2.4.2 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 3396.6 | 4295 | 8590 | 1.006%
2.4.3 | LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO SOBRE COMPENSADO | m² | 7.2 | 378.51 | 478.62 | 3446.06 | 0.4036%
2.5 | LIMPEZA FINAL |  | 1 |  | 444.09 | 444.09 | 0.05202%
2.5.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA (9537) | m² | 86.4 | 4.07 | 5.14 | 444.09 | 0.05202%
2.6 | ESTRUTURAL -RAMIZ GALVÃO |  | 1 |  | 70483.68 | 70483.68 | 8.256%
2.6.1 | FUNDAÇÕES |  | 1 |  | 17540.11 | 17540.11 | 2.054%
2.6.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 11.44 | 105.6 | 133.53 | 1527.58 | 0.1789%
2.6.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 9.6 | 22.51 | 28.46 | 273.21 | 0.032%
2.6.1.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | 0.5 | 810.97 | 1025.47 | 512.73 | 0.06006%
2.6.1.4 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0 | 169.75 | 214.64 | 0 | 0%
2.6.1.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 9.15 | 126.53 | 159.99 | 1463.9 | 0.1715%
2.6.1.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 36.19 | 63.22 | 79.94 | 2893.02 | 0.3389%
2.6.1.7 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 40.5 | 16.61 | 21 | 850.5 | 0.09962%
2.6.1.8 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 105.5 | 14.33 | 18.12 | 1911.66 | 0.2239%
2.6.1.9 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 117.3 | 12.77 | 16.14 | 1893.22 | 0.2218%
2.6.1.10 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 1.83 | 793.66 | 1003.58 | 1836.55 | 0.2151%
2.6.1.11 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 2.05 | 760.18 | 961.24 | 1970.54 | 0.2308%
2.6.1.12 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 40.1 | 47.48 | 60.03 | 2407.2 | 0.282%
2.6.2 | PILARES |  | 1 |  | 5152.22 | 5152.22 | 0.6035%
2.6.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 20.64 | 96.68 | 122.25 | 2523.24 | 0.2955%
2.6.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 83.9 | 11.1 | 14.03 | 1177.11 | 0.1379%
2.6.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 32.1 | 14.01 | 17.71 | 568.49 | 0.06659%
2.6.2.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0.99 | 705.67 | 892.31 | 883.38 | 0.1035%
2.6.3 | VIGAS AÉREAS |  | 1 |  | 8982.39 | 8982.39 | 1.052%
2.6.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 42.16 | 69.28 | 87.6 | 3693.21 | 0.4326%
2.6.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 161.1 | 11.1 | 14.03 | 2260.23 | 0.2647%
2.6.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 43.6 | 14.01 | 17.71 | 772.15 | 0.09044%
2.6.3.4 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 2.46 | 725.51 | 917.4 | 2256.8 | 0.2643%
2.6.4 | LAJES |  | 1 |  | 38808.96 | 38808.96 | 4.546%
2.6.4.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (9+6). | m² | 96 | 246.67 | 311.91 | 29943.36 | 3.507%
2.6.4.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA LIQUIDA EMBORRACHADA , 3 DEMÃOS. | m² | 96 | 73.04 | 92.35 | 8865.6 | 1.038%
3 | EMEF ZELLY PEREIRA ESMERALDO |  | 1 |  | 266228.11 | 266228.11 | 31.18%
3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES - ZELLY PEREIRA ESMERALDO |  | 1 |  | 11874.86 | 11874.86 | 1.391%
3.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO BASE - SINAPI (74209/001) | m² | 2 | 513.02 | 648.71 | 1297.42 | 0.152%
3.1.2 | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | m | 36 | 4.7 | 5.94 | 213.84 | 0.02505%
3.1.3 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 56 | 61.37 | 77.6 | 4345.6 | 0.509%
3.1.4 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E COM SANITÁRIO (INCLUSO MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 4 | 1189.8 | 1504.5 | 6018 | 0.7049%
3.2 | ARQUITETONICO -ZELLY PEREIRA ESMERALDO |  | 1 |  | 156167.1 | 156167.1 | 18.29%
3.2.1 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  | 1 |  | 34330.84 | 34330.84 | 4.021%
3.2.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 129.36 | 79.38 | 100.37 | 12983.86 | 1.521%
3.2.1.2 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 10.4 | 24.46 | 30.92 | 321.56 | 0.03766%
3.2.1.3 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 9.6 | 24.12 | 30.49 | 292.7 | 0.03428%
3.2.1.4 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 363.83 | 8.14 | 10.29 | 3743.81 | 0.4385%
3.2.1.5 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 363.83 | 23.19 | 29.32 | 10667.49 | 1.249%
3.2.1.6 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | m² | 86.4 | 16.05 | 20.29 | 1753.05 | 0.2053%
3.2.1.7 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 86.4 | 32.15 | 40.65 | 3512.16 | 0.4114%
3.2.1.8 | RODAMEIO FAIXA MADEIRA DE LEI PARA PROTECAO EM SALAS | M | 51 | 16.38 | 20.71 | 1056.21 | 0.1237%
3.2.2 | PISOS |  | 1 |  | 27022.24 | 27022.24 | 3.165%
3.2.2.1 | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO | m³ | 26.2 | 83.62 | 105.73 | 2770.12 | 0.3245%
3.2.2.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 5.94 | 169.75 | 214.64 | 1274.96 | 0.1493%
3.2.2.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m² | 86.4 | 52.55 | 66.44 | 5740.41 | 0.6724%
3.2.2.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 32.37 | 83.47 | 105.54 | 3416.32 | 0.4002%
3.2.2.5 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico | m² | 32.37 | 2.98 | 3.76 | 121.71 | 0.01426%
3.2.2.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 86.4 | 125.39 | 158.55 | 13698.72 | 1.605%
3.2.3 | PINTURA |  | 1 |  | 21496.19 | 21496.19 | 2.518%
3.2.3.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 277.43 | 3.74 | 4.72 | 1309.46 | 0.1534%
3.2.3.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 142.8 | 11.91 | 15.06 | 2150.56 | 0.2519%
3.2.3.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 134.63 | 19.56 | 24.73 | 3329.39 | 0.39%
3.2.3.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 142.8 | 9.75 | 12.32 | 1759.29 | 0.2061%
3.2.3.5 | Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos | m² | 134.63 | 26.24 | 33.18 | 4467.02 | 0.5232%
3.2.3.6 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 86.4 | 21.25 | 26.87 | 2321.56 | 0.2719%
3.2.3.7 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 86.4 | 4.69 | 5.93 | 512.35 | 0.06001%
3.2.3.8 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 86.4 | 12.05 | 15.23 | 1315.87 | 0.1541%
3.2.3.9 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 42.24 | 24.48 | 30.95 | 1307.32 | 0.1531%
3.2.3.10 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 42.24 | 50.13 | 63.38 | 2677.17 | 0.3136%
3.2.3.11 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 6 | 29.35 | 37.11 | 222.66 | 0.02608%
3.2.3.12 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 6 | 16.29 | 20.59 | 123.54 | 0.01447%
3.2.4 | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 27580.31 | 27580.31 | 3.231%
3.2.4.1 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 2 | 1372.81 | 1735.91 | 3471.82 | 0.4067%
3.2.4.2 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO BRANCO LINHA 25, INCLUSIVE VIDRO CANELADO E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 16 | 808.4 | 1022.22 | 16355.52 | 1.916%
3.2.4.3 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 48 | 22.25 | 28.13 | 1350.24 | 0.1582%
3.2.4.4 | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO | m² | 21.12 | 239.75 | 303.16 | 6402.73 | 0.75%
3.2.5 | COBERTURA / PLUVIAL |  | 1 |  | 45737.52 | 45737.52 | 5.357%
3.2.5.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025 | UN | 6 | 2346.76 | 2967.47 | 17804.82 | 2.085%
3.2.5.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | m² | 131.25 | 25.12 | 31.76 | 4168.5 | 0.4883%
3.2.5.3 | Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm | m² | 131.25 | 72.18 | 91.27 | 11979.18 | 1.403%
3.2.5.4 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 131.25 | 23.88 | 30.19 | 3962.43 | 0.4641%
3.2.5.5 | CUMEEIRA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E= 0,50MM (SIMPLES) ADP REF 100326 | M | 15 | 88.07 | 111.36 | 1670.4 | 0.1957%
3.2.5.6 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 15 | 73.55 | 93 | 1395 | 0.1634%
3.2.5.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 7 | 36.12 | 45.67 | 319.69 | 0.03745%
3.2.5.8 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 8 | 52.17 | 65.96 | 527.68 | 0.06181%
3.2.5.9 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2 | 182.21 | 230.4 | 460.8 | 0.05397%
3.2.5.10 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC ,LISO , PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM MADEIRA. | M | 32.37 | 84.27 | 106.55 | 3449.02 | 0.404%
3.3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ZELLY PEREIRA ESMERALDO |  | 1 |  | 12504.16 | 12504.16 | 1.465%
3.3.1 | Quadros de Distribuição |  | 1 |  | 3184.36 | 3184.36 | 0.373%
3.3.1.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 272.18 | 344.17 | 688.34 | 0.08063%
3.3.1.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6 | 11.52 | 14.56 | 87.36 | 0.01023%
3.3.1.3 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 54.7 | 69.16 | 138.32 | 0.0162%
3.3.1.4 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 56.62 | 71.59 | 286.36 | 0.03354%
3.3.1.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 90.8 | 17.28 | 21.85 | 1983.98 | 0.2324%
3.3.2 | ELETRODUTOS |  | 1 |  | 2474.34 | 2474.34 | 0.2898%
3.3.2.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 47.53 | 21.68 | 27.41 | 1302.79 | 0.1526%
3.3.2.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60.79 | 12.57 | 15.89 | 965.95 | 0.1131%
3.3.2.3 | CAIXA ELÉTRICA 4"X2" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 8.13 | 10.28 | 205.6 | 0.02408%
3.3.3 | ILUMINAÇÃO |  | 1 |  | 2992.16 | 2992.16 | 0.3505%
3.3.3.1 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR 2x T8, COM 2 LÂMPADAS TUBULARE DE 18 W | UN | 14 | 156.91 | 198.41 | 2777.74 | 0.3254%
3.3.3.2 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 68.24 | 86.28 | 172.56 | 0.02021%
3.3.3.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 33.11 | 41.86 | 41.86 | 0.004903%
3.3.4 | TOMADAS |  | 1 |  | 1061.4 | 1061.4 | 0.1243%
3.3.4.1 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 51.75 | 65.43 | 261.72 | 0.03066%
3.3.4.2 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 41.51 | 52.48 | 419.84 | 0.04918%
3.3.4.3 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 37.55 | 47.48 | 379.84 | 0.04449%
3.3.5 | CABOS |  | 1 |  | 2791.9 | 2791.9 | 0.327%
3.3.5.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 272.2 | 3.08 | 3.89 | 1058.85 | 0.124%
3.3.5.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 209.07 | 4.45 | 5.62 | 1174.97 | 0.1376%
3.3.5.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 64 | 6.9 | 8.72 | 558.08 | 0.06537%
3.4 | APARELHOS - ZELLY PEREIRA ESMERALDO |  | 1 |  | 14754.22 | 14754.22 | 1.728%
3.4.1 | VENTILADOR DE TETO, TIPO COMERCIAL, COM TRES PAS EM AÇO | UN | 8 | 268.7 | 339.77 | 2718.16 | 0.3184%
3.4.2 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 3396.6 | 4295 | 8590 | 1.006%
3.4.3 | LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO SOBRE COMPENSADO | m² | 7.2 | 378.51 | 478.62 | 3446.06 | 0.4036%
3.5 | LIMPEZA FINAL - ZELLY PEREIRA ESMERALDO |  | 1 |  | 444.09 | 444.09 | 0.05202%
3.5.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA (9537) | m² | 86.4 | 4.07 | 5.14 | 444.09 | 0.05202%
3.6 | PROJETO ESTRUTURAL - ZELLY PEREIRA ESMERALDO |  | 1 |  | 70483.68 | 70483.68 | 8.256%
3.6.1 | FUNDAÇÕES |  | 1 |  | 17540.11 | 17540.11 | 2.054%
3.6.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 11.44 | 105.6 | 133.53 | 1527.58 | 0.1789%
3.6.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 9.6 | 22.51 | 28.46 | 273.21 | 0.032%
3.6.1.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | 0.5 | 810.97 | 1025.47 | 512.73 | 0.06006%
3.6.1.4 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0 | 169.75 | 214.64 | 0 | 0%
3.6.1.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 9.15 | 126.53 | 159.99 | 1463.9 | 0.1715%
3.6.1.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 36.19 | 63.22 | 79.94 | 2893.02 | 0.3389%
3.6.1.7 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 40.5 | 16.61 | 21 | 850.5 | 0.09962%
3.6.1.8 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 105.5 | 14.33 | 18.12 | 1911.66 | 0.2239%
3.6.1.9 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 117.3 | 12.77 | 16.14 | 1893.22 | 0.2218%
3.6.1.10 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 1.83 | 793.66 | 1003.58 | 1836.55 | 0.2151%
3.6.1.11 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 2.05 | 760.18 | 961.24 | 1970.54 | 0.2308%
3.6.1.12 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 40.1 | 47.48 | 60.03 | 2407.2 | 0.282%
3.6.2 | PILARES |  | 1 |  | 5152.22 | 5152.22 | 0.6035%
3.6.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 20.64 | 96.68 | 122.25 | 2523.24 | 0.2955%
3.6.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 83.9 | 11.1 | 14.03 | 1177.11 | 0.1379%
3.6.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 32.1 | 14.01 | 17.71 | 568.49 | 0.06659%
3.6.2.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0.99 | 705.67 | 892.31 | 883.38 | 0.1035%
3.6.3 | VIGAS AÉREAS |  | 1 |  | 8982.39 | 8982.39 | 1.052%
3.6.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 42.16 | 69.28 | 87.6 | 3693.21 | 0.4326%
3.6.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 161.1 | 11.1 | 14.03 | 2260.23 | 0.2647%
3.6.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 43.6 | 14.01 | 17.71 | 772.15 | 0.09044%
3.6.3.4 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 2.46 | 725.51 | 917.4 | 2256.8 | 0.2643%
3.6.4 | LAJES |  | 1 |  | 38808.96 | 38808.96 | 4.546%
3.6.4.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (9+6). | m² | 96 | 246.67 | 311.91 | 29943.36 | 3.507%
3.6.4.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA LIQUIDA EMBORRACHADA , 3 DEMÃOS. | m² | 96 | 73.04 | 92.35 | 8865.6 | 1.038%
4 | EMEF ANA NERI |  | 1 |  | 304560.17 | 304560.17 | 35.67%
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES - ANA NERI |  | 1 |  | 12495.66 | 12495.66 | 1.464%
4.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO BASE - SINAPI (74209/001) | m² | 2 | 513.02 | 648.71 | 1297.42 | 0.152%
4.1.2 | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | m | 36 | 4.7 | 5.94 | 213.84 | 0.02505%
4.1.3 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 64 | 61.37 | 77.6 | 4966.4 | 0.5817%
4.1.4 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E COM SANITÁRIO (INCLUSO MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 4 | 1189.8 | 1504.5 | 6018 | 0.7049%
4.2 | ARQUITETONICO - ANA NERI |  | 1 |  | 161050.79 | 161050.79 | 18.86%
4.2.1 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  | 1 |  | 34330.84 | 34330.84 | 4.021%
4.2.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 129.36 | 79.38 | 100.37 | 12983.86 | 1.521%
4.2.1.2 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 10.4 | 24.46 | 30.92 | 321.56 | 0.03766%
4.2.1.3 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 9.6 | 24.12 | 30.49 | 292.7 | 0.03428%
4.2.1.4 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 363.83 | 8.14 | 10.29 | 3743.81 | 0.4385%
4.2.1.5 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDESS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 363.83 | 23.19 | 29.32 | 10667.49 | 1.249%
4.2.1.6 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | m² | 86.4 | 16.05 | 20.29 | 1753.05 | 0.2053%
4.2.1.7 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 86.4 | 32.15 | 40.65 | 3512.16 | 0.4114%
4.2.1.8 | RODAMEIO FAIXA MADEIRA DE LEI PARA PROTECAO EM SALAS | M | 51 | 16.38 | 20.71 | 1056.21 | 0.1237%
4.2.2 | PISOS |  | 1 |  | 28375.59 | 28375.59 | 3.324%
4.2.2.1 | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO | m³ | 39 | 83.62 | 105.73 | 4123.47 | 0.483%
4.2.2.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 5.94 | 169.75 | 214.64 | 1274.96 | 0.1493%
4.2.2.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m² | 86.4 | 52.55 | 66.44 | 5740.41 | 0.6724%
4.2.2.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 32.37 | 83.47 | 105.54 | 3416.32 | 0.4002%
4.2.2.5 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico | m² | 32.37 | 2.98 | 3.76 | 121.71 | 0.01426%
4.2.2.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 86.4 | 125.39 | 158.55 | 13698.72 | 1.605%
4.2.3 | PINTURA |  | 1 |  | 23153.22 | 23153.22 | 2.712%
4.2.3.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 277.43 | 3.74 | 4.72 | 1309.46 | 0.1534%
4.2.3.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 142.8 | 11.91 | 15.06 | 2150.56 | 0.2519%
4.2.3.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 134.63 | 19.56 | 24.73 | 3329.39 | 0.39%
4.2.3.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 142.8 | 9.75 | 12.32 | 1759.29 | 0.2061%
4.2.3.5 | Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos | m² | 134.63 | 26.24 | 33.18 | 4467.02 | 0.5232%
4.2.3.6 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 120.9 | 21.25 | 26.87 | 3248.58 | 0.3805%
4.2.3.7 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 120.9 | 4.69 | 5.93 | 716.93 | 0.08397%
4.2.3.8 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 120.9 | 12.05 | 15.23 | 1841.3 | 0.2157%
4.2.3.9 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 42.24 | 24.48 | 30.95 | 1307.32 | 0.1531%
4.2.3.10 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 42.24 | 50.13 | 63.38 | 2677.17 | 0.3136%
4.2.3.11 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 6 | 29.35 | 37.11 | 222.66 | 0.02608%
4.2.3.12 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 6 | 16.29 | 20.59 | 123.54 | 0.01447%
4.2.4 | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 27580.31 | 27580.31 | 3.231%
4.2.4.1 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 2 | 1372.81 | 1735.91 | 3471.82 | 0.4067%
4.2.4.2 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO BRANCO LINHA 25, INCLUSIVE VIDRO CANELADO E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 16 | 808.4 | 1022.22 | 16355.52 | 1.916%
4.2.4.3 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 48 | 22.25 | 28.13 | 1350.24 | 0.1582%
4.2.4.4 | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO | m² | 21.12 | 239.75 | 303.16 | 6402.73 | 0.75%
4.2.5 | COBERTURA / PLUVIAL |  | 1 |  | 47610.83 | 47610.83 | 5.577%
4.2.5.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025 | UN | 6 | 2346.76 | 2967.47 | 17804.82 | 2.085%
4.2.5.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | m² | 147.25 | 25.12 | 31.76 | 4676.66 | 0.5478%
4.2.5.3 | Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm | m² | 147.25 | 72.18 | 91.27 | 13439.5 | 1.574%
4.2.5.4 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 147.25 | 23.88 | 30.19 | 4445.47 | 0.5207%
4.2.5.5 | CUMEEIRA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E= 0,50MM (SIMPLES) ADP REF 100326 | M | 15 | 88.07 | 111.36 | 1670.4 | 0.1957%
4.2.5.6 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 22 | 73.55 | 93 | 2046 | 0.2396%
4.2.5.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 10.5 | 36.12 | 45.67 | 479.53 | 0.05617%
4.2.5.8 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 15 | 52.17 | 65.96 | 989.4 | 0.1159%
4.2.5.9 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2 | 182.21 | 230.4 | 460.8 | 0.05397%
4.2.5.10 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC ,LISO , PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM MADEIRA. | M | 15 | 84.27 | 106.55 | 1598.25 | 0.1872%
4.3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ANA NERI |  | 1 |  | 13138.42 | 13138.42 | 1.539%
4.3.1 | Quadros de Distribuição |  | 1 |  | 3818.62 | 3818.62 | 0.4473%
4.3.1.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 272.18 | 344.17 | 688.34 | 0.08063%
4.3.1.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6 | 11.52 | 14.56 | 87.36 | 0.01023%
4.3.1.3 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 54.7 | 69.16 | 138.32 | 0.0162%
4.3.1.4 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 56.62 | 71.59 | 286.36 | 0.03354%
4.3.1.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 90.8 | 17.28 | 21.85 | 1983.98 | 0.2324%
4.3.1.6 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 501.59 | 634.26 | 634.26 | 0.07429%
4.3.2 | ELETRODUTOS |  | 1 |  | 2474.34 | 2474.34 | 0.2898%
4.3.2.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 47.53 | 21.68 | 27.41 | 1302.79 | 0.1526%
4.3.2.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60.79 | 12.57 | 15.89 | 965.95 | 0.1131%
4.3.2.3 | CAIXA ELÉTRICA 4"X2" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 8.13 | 10.28 | 205.6 | 0.02408%
4.3.3 | ILUMINAÇÃO |  | 1 |  | 2992.16 | 2992.16 | 0.3505%
4.3.3.1 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR 2x T8, COM 2 LÂMPADAS TUBULARE DE 18 W | UN | 14 | 156.91 | 198.41 | 2777.74 | 0.3254%
4.3.3.2 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 68.24 | 86.28 | 172.56 | 0.02021%
4.3.3.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 33.11 | 41.86 | 41.86 | 0.004903%
4.3.4 | TOMADAS |  | 1 |  | 1061.4 | 1061.4 | 0.1243%
4.3.4.1 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 51.75 | 65.43 | 261.72 | 0.03066%
4.3.4.2 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 41.51 | 52.48 | 419.84 | 0.04918%
4.3.4.3 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 37.55 | 47.48 | 379.84 | 0.04449%
4.3.5 | CABOS |  | 1 |  | 2791.9 | 2791.9 | 0.327%
4.3.5.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 272.2 | 3.08 | 3.89 | 1058.85 | 0.124%
4.3.5.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 209.07 | 4.45 | 5.62 | 1174.97 | 0.1376%
4.3.5.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 64 | 6.9 | 8.72 | 558.08 | 0.06537%
4.4 | APARELHOS -RAMIZ GALVÃO |  | 1 |  | 14754.22 | 14754.22 | 1.728%
4.4.1 | VENTILADOR DE TETO, TIPO COMERCIAL, COM TRES PAS EM AÇO | UN | 8 | 268.7 | 339.77 | 2718.16 | 0.3184%
4.4.2 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 3396.6 | 4295 | 8590 | 1.006%
4.4.3 | LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO SOBRE COMPENSADO | m² | 7.2 | 378.51 | 478.62 | 3446.06 | 0.4036%
4.5 | LIMPEZA FINAL |  | 1 |  | 444.09 | 444.09 | 0.05202%
4.5.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA (9537) | m² | 86.4 | 4.07 | 5.14 | 444.09 | 0.05202%
4.6 | ESTRUTURAL -ANA NERI |  | 1 |  | 102676.99 | 102676.99 | 12.03%
4.6.1 | FUNDAÇÃO |  | 1 |  | 24433.53 | 24433.53 | 2.862%
4.6.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 14.85 | 105.6 | 133.53 | 1982.92 | 0.2323%
4.6.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 12.6 | 22.51 | 28.46 | 358.59 | 0.042%
4.6.1.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | 0.85 | 810.97 | 1025.47 | 871.64 | 0.1021%
4.6.1.4 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 1.41 | 169.75 | 214.64 | 302.64 | 0.03545%
4.6.1.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 11.79 | 126.53 | 159.99 | 1886.28 | 0.2209%
4.6.1.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 48.43 | 63.22 | 79.94 | 3871.49 | 0.4535%
4.6.1.7 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 83.1 | 16.61 | 21 | 1745.1 | 0.2044%
4.6.1.8 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 137.5 | 14.33 | 18.12 | 2491.5 | 0.2918%
4.6.1.9 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 164.2 | 12.77 | 16.14 | 2650.18 | 0.3104%
4.6.1.10 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 2.22 | 793.66 | 1003.58 | 2227.94 | 0.261%
4.6.1.11 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 2.69 | 760.18 | 961.24 | 2585.73 | 0.3029%
4.6.1.12 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 57.63 | 47.48 | 60.03 | 3459.52 | 0.4052%
4.6.2 | PILARES |  | 1 |  | 13639.33 | 13639.33 | 1.598%
4.6.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 55.67 | 96.68 | 122.25 | 6805.65 | 0.7972%
4.6.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 218.23 | 11.1 | 14.03 | 3061.76 | 0.3586%
4.6.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 85.51 | 14.01 | 17.71 | 1514.38 | 0.1774%
4.6.2.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 2.53 | 705.67 | 892.31 | 2257.54 | 0.2644%
4.6.3 | VIGAS AÉREAS |  | 1 |  | 12454.59 | 12454.59 | 1.459%
4.6.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 58.62 | 69.28 | 87.6 | 5135.11 | 0.6015%
4.6.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 206.9 | 11.1 | 14.03 | 2902.8 | 0.34%
4.6.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.1 | 12.44 | 15.73 | 190.33 | 0.02229%
4.6.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 62 | 14.01 | 17.71 | 1098.02 | 0.1286%
4.6.3.5 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 3.41 | 725.51 | 917.4 | 3128.33 | 0.3664%
4.6.4 | LAJES |  | 1 |  | 52149.54 | 52149.54 | 6.108%
4.6.4.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (9+6). | m² | 129 | 246.67 | 311.91 | 40236.39 | 4.713%
4.6.4.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA LIQUIDA EMBORRACHADA , 3 DEMÃOS. | m² | 129 | 73.04 | 92.35 | 11913.15 | 1.395%
|  |  | Total sem BDI |  | 675227.51
|  |  | Total do BDI |  | 178519.59
|  |  | Total Geral |  | 853747.1