## Orçamento Sintético
| Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| UBSF PARQUE SÃO PEDRO – RETOMADA | SINAPI - 02/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 03/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande do Sul ORSE - 12/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul EMOP - 02/2026 - Rio de Janeiro |  | 26,49% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 | EXECUÇÃO |  | 1 |  | 376096.26 | 376096.26 | 21.76%
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 84931.2 | 84931.2 | 4.914%
1.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 128.95 | 163.1 | 26096 | 1.51%
1.1.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 640 | 72.68 | 91.93 | 58835.2 | 3.404%
1.2 | AS BUILT E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO |  | 1 |  | 4769.3 | 4769.3 | 0.2759%
1.2.1 | PROJETO ""AS BUILT"" | m² | 373.77 | 10.09 | 12.76 | 4769.3 | 0.2759%
1.3 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 38295.57 | 38295.57 | 2.216%
1.3.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2 | 516.57 | 653.4 | 1306.8 | 0.0756%
1.3.2 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | m² | 16.8 | 100.8 | 127.5 | 2142 | 0.1239%
1.3.3 | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS | UN | 1 | 7560.36 | 9563.09 | 9563.09 | 0.5533%
1.3.4 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E COM SANITÁRIO (INCLUSO MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 8 | 1189.2 | 1504.21 | 12033.68 | 0.6962%
1.3.5 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 3000 | 0.68 | 0.86 | 2580 | 0.1493%
1.3.6 | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO - 79482 | m³ | 100 | 84.36 | 106.7 | 10670 | 0.6173%
1.4 | MURO E GRADIL |  | 1 |  | 248100.19 | 248100.19 | 14.35%
1.4.1 | PORTÕES |  | 1 |  | 11830.76 | 11830.76 | 0.6845%
1.4.1.1 | PORTÃO DE ACESSO DE CORRER - CONFORME PROJETO | UNIDADE | 2 | 3163.02 | 4000.9 | 8001.8 | 0.4629%
1.4.1.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 48 | 11.3 | 14.29 | 685.92 | 0.03968%
1.4.1.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 48 | 51.77 | 65.48 | 3143.04 | 0.1818%
1.4.2 | SAPATAS DOS PORTÕES |  | 1 |  | 2478.85 | 2478.85 | 0.1434%
1.4.2.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 2.56 | 130.63 | 165.23 | 422.98 | 0.02447%
1.4.2.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 2.56 | 41.39 | 52.35 | 134.01 | 0.007753%
1.4.2.3 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 76.35 | 14.51 | 18.35 | 1401.02 | 0.08105%
1.4.2.4 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 0.52 | 791.86 | 1001.62 | 520.84 | 0.03013%
1.4.3 | PILARES DOS PORTÕES |  | 1 |  | 4480.48 | 4480.48 | 0.2592%
1.4.3.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 11.52 | 121.69 | 153.92 | 1773.15 | 0.1026%
1.4.3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 11.52 | 99.61 | 125.99 | 1451.4 | 0.08397%
1.4.3.3 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0.87 | 704.61 | 891.26 | 775.39 | 0.04486%
1.4.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 23.7 | 11.15 | 14.1 | 334.17 | 0.01933%
1.4.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.15 | 14.2 | 17.96 | 146.37 | 0.008468%
1.4.4 | VIGA DOS PORTÕES |  | 1 |  | 4940.23 | 4940.23 | 0.2858%
1.4.4.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 12.86 | 64.99 | 82.2 | 1057.09 | 0.06116%
1.4.4.2 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 33.18 | 14.51 | 18.35 | 608.85 | 0.03522%
1.4.4.3 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 51.83 | 12.91 | 16.32 | 845.86 | 0.04894%
1.4.4.4 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 17.8 | 16.94 | 21.42 | 381.27 | 0.02206%
1.4.4.5 | Copia da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 1.89 | 757.72 | 958.44 | 1811.45 | 0.1048%
1.4.4.6 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 1.05 | 177.48 | 224.49 | 235.71 | 0.01364%
1.4.5 | MURO GRADIL E MURO CEGO |  | 1 |  | 224369.87 | 224369.87 | 12.98%
1.4.5.1 | LOCAÇÃO DE MURO | M | 209 | 1.47 | 1.85 | 386.65 | 0.02237%
1.4.5.2 | MURO DE COMCRETO EM PLACA CEGA PRÉ MOLDADA COM FUNDAÇÕES - H=2,40M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 42 | 851.25 | 1076.74 | 45223.08 | 2.616%
1.4.5.3 | GRADIL DE CONCRETO COM FUNDAÇÕES - H=2,40m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 167 | 846.25 | 1070.42 | 178760.14 | 10.34%
2 | ESTRUTURAS |  | 1 |  | 212581.91 | 212581.91 | 12.3%
2.1 | SUPRA ESTRUTURA |  | 1 |  | 209149.84 | 209149.84 | 12.1%
2.1.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 158.31 | 121.69 | 153.92 | 24367.07 | 1.41%
2.1.2 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 385.5 | 113.12 | 143.08 | 55157.34 | 3.191%
2.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 328.46 | 14.2 | 17.96 | 5899.14 | 0.3413%
2.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 118.15 | 13.35 | 16.88 | 1994.37 | 0.1154%
2.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 248.6 | 12.52 | 15.83 | 3935.33 | 0.2277%
2.1.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 966.38 | 11.15 | 14.1 | 13625.95 | 0.7883%
2.1.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 688.8 | 9.36 | 11.83 | 8148.5 | 0.4714%
2.1.8 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 958.7 | 13.58 | 17.17 | 16460.87 | 0.9523%
2.1.9 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 482.35 | 12.79 | 16.17 | 7799.59 | 0.4512%
2.1.10 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 502.2 | 12.02 | 15.2 | 7633.44 | 0.4416%
2.1.11 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 77.73 | 10.7 | 13.53 | 1051.68 | 0.06084%
2.1.12 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 7.16 | 704.61 | 891.26 | 6381.42 | 0.3692%
2.1.13 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 59.9 | 704.61 | 891.26 | 53386.47 | 3.089%
2.1.14 | ESCOVAÇÃO E PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO,EM DUAS DEMAOS.FORNECIMENTO E APLICACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | m² | 158.31 | 16.53 | 20.9 | 3308.67 | 0.1914%
2.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 1 |  | 3432.07 | 3432.07 | 0.1986%
2.2.1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. (74106/001) | m² | 154.32 | 17.59 | 22.24 | 3432.07 | 0.1986%
3 | PAREDES E PAINÉIS |  | 1 |  | 115365.5 | 115365.5 | 6.674%
3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 444.32 | 94.98 | 120.14 | 53380.6 | 3.088%
3.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 203.5 | 145.42 | 183.94 | 37431.79 | 2.166%
3.3 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 275 | 11.74 | 14.84 | 4081 | 0.2361%
3.4 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 97.3 | 76.08 | 96.23 | 9363.17 | 0.5417%
3.5 | PEITORIL DE CONCRETO ARMADO COM PINGADEIRA - CONFORME PROJETO | m | 48.12 | 49.17 | 62.19 | 2992.58 | 0.1731%
3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 6.63 | 641.59 | 811.54 | 5380.51 | 0.3113%
3.7 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 2 | 103.29 | 130.65 | 261.3 | 0.01512%
3.8 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 5 | 391.27 | 494.91 | 2474.55 | 0.1432%
4 | COBERTURA |  | 1 |  | 103930.08 | 103930.08 | 6.013%
4.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 18 | 2332.77 | 2950.72 | 53112.96 | 3.073%
4.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (BASE: SINAPI 92566) | m² | 12.26 | 22.43 | 28.37 | 347.81 | 0.02012%
4.3 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 301.8 | 50.52 | 63.9 | 19285.02 | 1.116%
4.4 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 32.4 | 79.02 | 99.95 | 3238.38 | 0.1874%
4.5 | MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM | m² | 301.8 | 7.38 | 9.33 | 2815.79 | 0.1629%
4.6 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 301.8 | 25.42 | 32.15 | 9702.87 | 0.5613%
4.7 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.98 | 1158.44 | 1465.31 | 1436 | 0.08308%
4.8 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 2.62 | 766.74 | 969.84 | 2540.98 | 0.147%
4.9 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM (83737) | m² | 87.38 | 103.6 | 131.04 | 11450.27 | 0.6624%
5 | PISOS |  | 1 |  | 206106.09 | 206106.09 | 11.92%
5.1 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 109.2 | 84.13 | 106.41 | 11619.97 | 0.6723%
5.2 | PISO EM REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60x60 CM COM REJUNTE EPÓXI | m² | 295.14 | 151.29 | 191.36 | 56477.99 | 3.267%
5.3 | PISO EM CONCRETO DESEMPENADO 7CM | m² | 117.15 | 138 | 174.55 | 20448.53 | 1.183%
5.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM BRITA GRADUADA SIMPLES | m² | 466.84 | 50.18 | 63.47 | 29630.33 | 1.714%
5.5 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 42 | 172.72 | 218.47 | 9175.74 | 0.5309%
5.6 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIOS-FIOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 100 X 15 X 13 X 30 CM | M | 354 | 51 | 64.5 | 22833 | 1.321%
5.7 | TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q92 15x15cm 4,2mm(1,48kg/m2) | m² | 362 | 18.25 | 23.08 | 8354.96 | 0.4834%
5.8 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 362 | 84.13 | 106.41 | 38520.42 | 2.229%
5.9 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 47 | 152.15 | 192.45 | 9045.15 | 0.5233%
6 | REVESTIMENTOS E PAINEIS |  | 1 |  | 146650.07 | 146650.07 | 8.484%
6.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | m² | 1519.12 | 11.91 | 15.06 | 22877.94 | 1.324%
6.2 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1519.12 | 37.19 | 47.04 | 71459.4 | 4.134%
6.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | m² | 395.38 | 16.29 | 20.6 | 8144.82 | 0.4712%
6.4 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 395.38 | 32.94 | 41.66 | 16471.53 | 0.9529%
6.5 | JUNTA DE CHAPA GALVANIZADA # 24 LARGURA 15 CM | M | 7.5 | 29.41 | 37.2 | 279 | 0.01614%
6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES MÍNIMAS DE 40X40CM, COM REJUNTE EPÓXI BRANCO | m² | 240.63 | 90.08 | 113.94 | 27417.38 | 1.586%
7 | PINTURA |  | 1 |  | 55656.05 | 55656.05 | 3.22%
7.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 659.84 | 12.51 | 15.82 | 10438.66 | 0.6039%
7.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1278.49 | 3.87 | 4.89 | 6251.81 | 0.3617%
7.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1278.49 | 13.8 | 17.45 | 22309.65 | 1.291%
7.4 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 395.38 | 4.85 | 6.13 | 2423.67 | 0.1402%
7.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 395.38 | 16.21 | 20.5 | 8105.29 | 0.4689%
7.6 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (74065/1) | m² | 33.18 | 30.89 | 39.07 | 1296.34 | 0.075%
7.7 | PINTURA ESMALTE ACETINADO (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIES E GRADES METALICAS, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) - (95468) | m² | 68.21 | 55.99 | 70.82 | 4830.63 | 0.2795%
8 | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 199997.56 | 199997.56 | 11.57%
8.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | 1 |  | 39796.29 | 39796.29 | 2.302%
8.1.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 17 | 1433.22 | 1812.87 | 30818.79 | 1.783%
8.1.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1538.11 | 1945.55 | 3891.1 | 0.2251%
8.1.3 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | 4 | 804.24 | 1017.28 | 4069.12 | 0.2354%
8.1.4 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | 1 | 804.24 | 1017.28 | 1017.28 | 0.05885%
8.2 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  | 1 |  | 160201.27 | 160201.27 | 9.268%
8.2.1 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS E TELA MOSQUETEIRA EM ARAME GALVANIZADO DE ABRIR, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 28.4 | 1179.95 | 1492.51 | 42387.28 | 2.452%
8.2.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS E TELA MOSQUITEIRA, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.9 | 425.47 | 538.17 | 2098.86 | 0.1214%
8.2.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS E TELA MOSQUITEIRA, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 15.6 | 855.13 | 1081.65 | 16873.74 | 0.9762%
8.2.4 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 7.8 | 895.16 | 1132.28 | 8831.78 | 0.511%
8.2.5 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 11.76 | 1158.44 | 1465.31 | 17232.04 | 0.9969%
8.2.6 | GUARNIÇÃO/MOLDURA/ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF 94589) | M | 199.96 | 49.51 | 62.62 | 12521.49 | 0.7244%
8.2.7 | PORTA DE ACO CHAPA 24 COMPLETA, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | m² | 8.82 | 732.95 | 927.1 | 8177.02 | 0.4731%
8.2.8 | CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM PORTAS, JANELAS E VIDRO FIXO. COMPLETA COM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FERRAGENS CROMADAS, TELAS MOSQUITEIRAS NAS JANELAS, DOBRADIÇAS, TRINCO, FECHADURA, PUXADOR E MOLAS HIDRÁULICAS DE PISO. | UN | 1 | 10951.69 | 13852.79 | 13852.79 | 0.8014%
8.2.9 | GUICHE EM ALUMINIO 0,60x1,10m FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SBC 112103 | UN | 1.32 | 589.32 | 745.43 | 983.96 | 0.05693%
8.2.10 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 9.24 | 629.8 | 796.63 | 7360.86 | 0.4259%
8.2.11 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 47.9 | 493.19 | 623.83 | 29881.45 | 1.729%
9 | EQUIPAMENTOS FIXOS |  | 1 |  | 18059.83 | 18059.83 | 1.045%
9.1 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 448.62 | 567.45 | 4539.6 | 0.2626%
9.2 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 846.96 | 1071.31 | 1071.31 | 0.06198%
9.3 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 6 | 806.5 | 1020.14 | 6120.84 | 0.3541%
9.4 | BANCADA (COM SAIA E FRONTÃO DE 15 CM) EM GRANITO POLIDO 1,80 X 0,55 M COM VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO EM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INSTALADA EM SUPORTE METÁLICO, INCLUSO CJ LIGAÇÃO P/ BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL E DUCHA HIGIÊNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (W.C. OSTOMIZADOS) (BASES: SINAPI 86889 + 100848) | UN | 1 | 1971.94 | 2494.3 | 2494.3 | 0.1443%
9.5 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO (74125/2) - UNIDADES DE 0,30M² | m² | 2.33 | 466.55 | 590.13 | 1375 | 0.07955%
9.6 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | UN | 6 | 71.15 | 89.99 | 539.94 | 0.03124%
9.7 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO (73665) | M | 4.2 | 93.74 | 118.57 | 497.99 | 0.02881%
9.8 | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 58.86 | 74.45 | 446.7 | 0.02584%
9.9 | PAPELEIRA TIPO DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO DE ROLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 58.86 | 74.45 | 521.15 | 0.03015%
9.10 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 59.69 | 75.5 | 453 | 0.02621%
10 | PAISAGISMO |  | 1 |  | 12070.71 | 12070.71 | 0.6983%
10.1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 260 | 30.87 | 39.04 | 10150.4 | 0.5872%
10.2 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE COM ALTURA DE MUDA ENTRE 1,5M E 2,0M COM FERTILIZANTE, TUTORAMENTO DUPLO E CERCAMENTO COM TELA | UN | 7 | 216.88 | 274.33 | 1920.31 | 0.1111%
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 1 |  | 77505.07 | 77505.07 | 4.484%
11.1 | ENTRADA DE ÁGUA FRIA E RESERVAÇÃO |  | 1 |  | 6247.27 | 6247.27 | 0.3614%
11.1.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11 | 10.31 | 13.04 | 143.44 | 0.008299%
11.1.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 11.33 | 14.33 | 14.33 | 0.000829%
11.1.3 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 15.1 | 19.09 | 19.09 | 0.001104%
11.1.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 16.79 | 21.23 | 21.23 | 0.001228%
11.1.5 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 10.95 | 13.85 | 27.7 | 0.001603%
11.1.6 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 17.08 | 21.6 | 64.8 | 0.003749%
11.1.7 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 13.19 | 16.68 | 16.68 | 0.000965%
11.1.8 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 19.14 | 24.21 | 48.42 | 0.002801%
11.1.9 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 34.11 | 43.14 | 172.56 | 0.009983%
11.1.10 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 | 7.23 | 9.14 | 118.82 | 0.006874%
11.1.11 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6 | 23.77 | 30.06 | 180.36 | 0.01043%
11.1.12 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 32.36 | 40.93 | 81.86 | 0.004736%
11.1.13 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 43.8 | 55.4 | 166.2 | 0.009615%
11.1.14 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 44.27 | 55.99 | 111.98 | 0.006478%
11.1.15 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 66.63 | 84.28 | 168.56 | 0.009752%
11.1.16 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 93.16 | 117.83 | 353.49 | 0.02045%
11.1.17 | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1128) | UN | 1 | 82.89 | 104.84 | 104.84 | 0.006065%
11.1.18 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 62.52 | 79.08 | 79.08 | 0.004575%
11.1.19 | CAIXA PLÁSTICA DE PROTEÇÃO HIDRÔMETRO FORNECIMENTO E INSTALADA (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL) | UN | 1 | 380.91 | 481.81 | 481.81 | 0.02787%
11.1.20 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO 1500 L COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SBC 052951) | UN | 2 | 1185.43 | 1499.45 | 2998.9 | 0.1735%
11.1.21 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 38.88 | 14.01 | 17.72 | 688.95 | 0.03986%
11.1.22 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1.03 | 22.22 | 28.1 | 28.94 | 0.001674%
11.1.23 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 3.49 | 35.17 | 44.48 | 155.23 | 0.008981%
11.2 | BARRILETE E COLUNAS D'ÁGUA |  | 1 |  | 71257.8 | 71257.8 | 4.123%
11.2.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 30 | 10.31 | 13.04 | 391.2 | 0.02263%
11.2.2 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22 | 15.1 | 19.09 | 419.98 | 0.0243%
11.2.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18 | 14.58 | 18.44 | 331.92 | 0.0192%
11.2.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 16.83 | 21.28 | 127.68 | 0.007387%
11.2.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 20.2 | 25.55 | 51.1 | 0.002956%
11.2.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 22.17 | 28.04 | 84.12 | 0.004867%
11.2.7 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 25.44 | 32.17 | 128.68 | 0.007445%
11.2.8 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18 | 10.95 | 13.85 | 249.3 | 0.01442%
11.2.9 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 15.31 | 19.36 | 154.88 | 0.00896%
11.2.10 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM (BASE: SEDOP 180232) | UN | 2 | 15.91 | 20.12 | 40.24 | 0.002328%
11.2.11 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18 | 14.31 | 18.1 | 325.8 | 0.01885%
11.2.12 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 20.47 | 25.89 | 25.89 | 0.001498%
11.2.13 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 29.13 | 36.84 | 73.68 | 0.004263%
11.2.14 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 34.11 | 43.14 | 43.14 | 0.002496%
11.2.15 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 33 | 7.8 | 9.86 | 325.38 | 0.01882%
11.2.16 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25 | 10.89 | 13.77 | 344.25 | 0.01992%
11.2.17 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 14.72 | 18.61 | 74.44 | 0.004307%
11.2.18 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 17.38 | 21.98 | 219.8 | 0.01272%
11.2.19 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" | UN | 11 | 7.84 | 9.91 | 109.01 | 0.006307%
11.2.20 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 34 | 43 | 86 | 0.004975%
11.2.21 | JUNÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 13.82 | 17.48 | 139.84 | 0.00809%
11.2.22 | JUNÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5 | 29.13 | 36.84 | 184.2 | 0.01066%
11.2.23 | JUNÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 34.11 | 43.14 | 43.14 | 0.002496%
11.2.24 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13 | 13.48 | 17.05 | 221.65 | 0.01282%
11.2.25 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 2.3 | 2.9 | 5.8 | 0.0003356%
11.2.26 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 17 | 124.65 | 157.66 | 2680.22 | 0.1551%
11.2.27 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 220.9 | 279.41 | 558.82 | 0.03233%
11.2.28 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 439.48 | 555.89 | 1111.78 | 0.06432%
11.2.29 | TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SINAPI 190802) | UN | 1 | 79.26 | 100.25 | 100.25 | 0.0058%
11.2.30 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 90.52 | 114.49 | 228.98 | 0.01325%
11.2.31 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 34 | 3.93 | 4.97 | 168.98 | 0.009776%
11.2.32 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 15.91 | 20.12 | 120.72 | 0.006984%
11.2.33 | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1128) | UN | 5 | 82.89 | 104.84 | 524.2 | 0.03033%
11.2.34 | PIA SUSPENSA TIPO BANCADA EM AÇO INOX 1,20X0,60M COM 01 CUBA, VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO E TORNEIRA CROMADA P/ DEFICIENTE PNE AUTOMÁTICA COM ALAVANCA, INSTALADA EM SUPORTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: ORSE 2074) | UN | 6 | 1057.09 | 1337.11 | 8022.66 | 0.4641%
11.2.35 | PIA SUSPENSA TIPO BANCADA EM AÇO INOX 1,90X0,60M COM 01 CUBA, VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO E TORNEIRA CROMADA P/ DEFICIENTE PNE AUTOMÁTICA COM ALAVANCA, INSTALADA EM SUPORTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: ORSE 2074) | UN | 1 | 1361.73 | 1722.45 | 1722.45 | 0.09965%
11.2.36 | BANCADA (COM SAIA E FRONTÃO DE 15 CM) EM GRANITO POLIDO 1,80 X 0,55 M COM VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO EM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INSTALADA EM SUPORTE METÁLICO, INCLUSO CJ LIGAÇÃO P/ BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL E DUCHA HIGIÊNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (W.C. OSTOMIZADOS) (BASES: SINAPI 86889 + 100848) | UN | 1 | 1971.94 | 2494.3 | 2494.3 | 0.1443%
11.2.37 | PIA TIPO ESCOVÁRIO EM AÇO INOX 1,50X0,50M COM, VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO, INSTALADA EM SUPORTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SINAPI 86872 E 86919) | UN | 1 | 2772.97 | 3507.52 | 3507.52 | 0.2029%
11.2.38 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178) | UN | 3 | 337.95 | 427.47 | 1282.41 | 0.07419%
11.2.39 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCO SUSPENSO COM E TORNEIRA CROMADA P/ DEFICIENTE PNE AUTOMÁTICA COM ALAVANCA, SIFÃO METÁLICO CROMADO, VALVULA METÁLICA CROMADA E ENGATE FLEXÍVEL - MONTAGEM E INSTALAÇÃO. | UN | 16 | 852.33 | 1078.11 | 17249.76 | 0.998%
11.2.40 | PIA TIPO BANCADA EM AÇO INOX 1,20X0,60M COM 02 CUBAS, VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO E TORNEIRA CROMADA P/ DEFICIENTE PNE AUTOMÁTICA COM ALAVANCA, INSTALADA EM SUPORTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: ORSE 2074) | UN | 1 | 1589.98 | 2011.16 | 2011.16 | 0.1164%
11.2.41 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL LOUÇA BRANCA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO E ANEL DE VEDAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASE: SINAPI 95470) | UN | 3 | 557.18 | 704.77 | 2114.31 | 0.1223%
11.2.42 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1 | 652.4 | 825.22 | 825.22 | 0.04774%
11.2.43 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD LOUÇA BRANCA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO E ANEL DE VEDAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASE: SINAPI 95472) | UN | 3 | 873.19 | 1104.49 | 3313.47 | 0.1917%
11.2.44 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1098.54 | 1389.54 | 1389.54 | 0.08039%
11.2.45 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 133.32 | 168.63 | 337.26 | 0.01951%
11.2.46 | PIA TIPO EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX AISI 304, ESPESSURA 1,0 MM, ACABAMENTO ESCOVADO, MEDINDO (5000X500X440 MM). INCLUSO SIFÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASE: ORSE 13259) | UN | 1 | 6916.76 | 8749 | 8749 | 0.5062%
11.2.47 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 98.77 | 25.62 | 32.4 | 3200.14 | 0.1851%
11.2.48 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 76.24 | 36.06 | 45.61 | 3477.3 | 0.2012%
11.2.49 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 12.76 | 31.03 | 39.24 | 500.7 | 0.02897%
11.2.50 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 30.7 | 35.17 | 44.48 | 1365.53 | 0.079%
12 | PROJETO SANITÁRIO |  | 1 |  | 15762.87 | 15762.87 | 0.9119%
12.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 59 | 11.4 | 14.41 | 850.19 | 0.04919%
12.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 33 | 11.67 | 14.76 | 487.08 | 0.02818%
12.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 15.79 | 19.97 | 39.94 | 0.002311%
12.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 16.64 | 21.04 | 63.12 | 0.003652%
12.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 29.6 | 37.44 | 262.08 | 0.01516%
12.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 30.57 | 38.66 | 77.32 | 0.004473%
12.7 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 16.59 | 20.98 | 41.96 | 0.002428%
12.8 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 25.9 | 32.76 | 196.56 | 0.01137%
12.9 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 42.01 | 53.13 | 53.13 | 0.003074%
12.10 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11 | 46.83 | 59.23 | 651.53 | 0.03769%
12.11 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 20 | 3.58 | 4.52 | 90.4 | 0.00523%
12.12 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 9.04 | 11.43 | 11.43 | 0.0006613%
12.13 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 9 | 10.42 | 13.18 | 118.62 | 0.006863%
12.14 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 16.71 | 21.13 | 21.13 | 0.001222%
12.15 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 56.14 | 71.01 | 497.07 | 0.02876%
12.16 | CAIXA DE INSPEÇÃO CIRCULAR EM CONCRETO (DIÂM. 30 CM X PROF. 60 CM), COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO - INCLUSO ESCAVAÇÃO, CONFECÇÃO E ACABAMENTO (BASE: ORSE 4429) | UN | 15 | 158.33 | 200.27 | 3004.05 | 0.1738%
12.17 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 10 | 48.77 | 61.68 | 616.8 | 0.03568%
12.18 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | UN | 2 | 68.89 | 87.13 | 174.26 | 0.01008%
12.19 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 498.97 | 631.14 | 631.14 | 0.03651%
12.20 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 21.84 | 27.62 | 110.48 | 0.006392%
12.21 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 12 | 12.91 | 16.32 | 195.84 | 0.01133%
12.22 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 47.38 | 23.21 | 29.35 | 1390.6 | 0.08045%
12.23 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 7.72 | 29.71 | 37.58 | 290.11 | 0.01678%
12.24 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 9.54 | 37.11 | 46.94 | 447.8 | 0.02591%
12.25 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 103.98 | 41.37 | 52.32 | 5440.23 | 0.3147%
13 | PROJETO PLUVIAL |  | 1 |  | 44525.62 | 44525.62 | 2.576%
13.1 | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75MM ( INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS - INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS | UN | 76.44 | 70.63 | 89.33 | 6828.38 | 0.395%
13.2 | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM ( INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS - INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS | UN | 86.38 | 65.1 | 82.34 | 7112.52 | 0.4115%
13.3 | CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 9 | 303.05 | 383.32 | 3449.88 | 0.1996%
13.4 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 194.25 | 59.86 | 75.71 | 14706.66 | 0.8508%
13.5 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 79.9 | 102.28 | 129.37 | 10336.66 | 0.598%
13.6 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M (83675) | M | 12.16 | 135.98 | 172 | 2091.52 | 0.121%
14 | PROJETO ELÉTRICO |  | 1 |  | 134806.42 | 134806.42 | 7.799%
14.1 | ENTRADA DE ENERGIA COM RAMAL AÉREO - PADRÃO EQUATORIAL |  | 1 |  | 29150.54 | 29150.54 | 1.686%
14.1.1 | MEDIÇÃO PADRÃO EQUATORIAL E RAMAL ENTRADA SUBTERRÂNEO |  | 1 |  | 25196.96 | 25196.96 | 1.458%
14.1.1.1 | INSTALAÇÃO POSTE CONCRETO 7M | UN | 1 | 1542.6 | 1951.23 | 1951.23 | 0.1129%
14.1.1.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 35 | 39.51 | 49.97 | 1748.95 | 0.1012%
14.1.1.3 | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN | 1 | 7.27 | 9.19 | 9.19 | 0.0005317%
14.1.1.4 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN | 1 | 69.93 | 88.45 | 88.45 | 0.005117%
14.1.1.5 | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 80mm 3"" | M | 6 | 124.88 | 157.96 | 947.76 | 0.05483%
14.1.1.6 | Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300 mm | UN | 3 | 84.82 | 107.28 | 321.84 | 0.01862%
14.1.1.7 | CAPACETE 180 PARA ELETRODUTO - ENTRADA DE ENERGIA EQUATORIAL | UN | 1 | 117.61 | 148.76 | 148.76 | 0.008606%
14.1.1.8 | BUCHA E ARRUELA 3"" | CJ | 1 | 17.55 | 22.19 | 22.19 | 0.001284%
14.1.1.9 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m | un | 3 | 42.65 | 53.94 | 161.82 | 0.009362%
14.1.1.10 | CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO 3"" | UN | 1 | 126.7 | 160.26 | 160.26 | 0.009272%
14.1.1.11 | Caixa medição concessionaria com instalação | UN | 1 | 793.74 | 1004 | 1004 | 0.05809%
14.1.1.12 | Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 550.38 | 696.17 | 696.17 | 0.04028%
14.1.1.13 | LUVA ELETRODUTO ACO GALV ROSCAVEL 3"" | UN | 1 | 25.35 | 32.06 | 32.06 | 0.001855%
14.1.1.14 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | un | 3 | 76.3 | 96.51 | 289.53 | 0.01675%
14.1.1.15 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 6 | 92.88 | 117.48 | 704.88 | 0.04078%
14.1.1.16 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 30 | 30.88 | 39.06 | 1171.8 | 0.06779%
14.1.1.17 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 140 | 79.3 | 100.3 | 14042 | 0.8124%
14.1.1.18 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 5.76 | 29.1 | 36.8 | 211.96 | 0.01226%
14.1.1.19 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m | un | 3 | 347.76 | 439.88 | 1319.64 | 0.07635%
14.1.1.20 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 1.4 | 92.88 | 117.48 | 164.47 | 0.009515%
14.1.2 | CIVIL |  | 1 |  | 2221.43 | 2221.43 | 0.1285%
14.1.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 0.37 | 92.88 | 117.48 | 43.46 | 0.002514%
14.1.2.2 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 | KG | 12 | 15.28 | 19.32 | 231.84 | 0.01341%
14.1.2.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 7 | 9.88 | 12.49 | 87.43 | 0.005058%
14.1.2.4 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 6.5 | 41.63 | 52.65 | 342.22 | 0.0198%
14.1.2.5 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.1 | 177.48 | 224.49 | 22.44 | 0.001298%
14.1.2.6 | Tampa de concreto armado, dimensões: 1,20x1,20mx0,07m com furos | un | 1 | 224.2 | 283.59 | 283.59 | 0.01641%
14.1.2.7 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 6.5 | 121.04 | 153.1 | 995.15 | 0.05757%
14.1.2.8 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 0.15 | 675.45 | 854.37 | 128.15 | 0.007414%
14.1.2.9 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 0 | 8.43 | 10.66 | 0 | 0%
14.1.2.10 | Placa de advertência 470 x 340 mm ,metálica (perigo de morte) | un | 1 | 41.84 | 52.92 | 52.92 | 0.003062%
14.1.2.11 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 7 | 3.87 | 4.89 | 34.23 | 0.00198%
14.1.3 | ATERRAMENTO |  | 1 |  | 453.58 | 453.58 | 0.02624%
14.1.3.1 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 3 | 105.96 | 134.02 | 402.06 | 0.02326%
14.1.3.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 1.4 | 29.1 | 36.8 | 51.52 | 0.002981%
14.1.4 | Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1 | un | 3 | 140.59 | 177.83 | 533.49 | 0.03086%
14.1.5 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8' | UN | 3 | 19.04 | 24.08 | 72.24 | 0.004179%
14.1.6 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 9 | 59.11 | 74.76 | 672.84 | 0.03893%
14.2 | ELETRODUTO, ELETROCALHA E CONDUTORES |  | 1 |  | 66369.77 | 66369.77 | 3.84%
14.2.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE, INSTALADO EM LAJE INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÃO METÁLICA, BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SINAPI 91866) | M | 44.62 | 14.47 | 18.3 | 816.54 | 0.04724%
14.2.2 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÃO METÁLICA, BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SINAPI 91870) | M | 28.09 | 18.18 | 22.99 | 645.78 | 0.03736%
14.2.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM LAJE INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÃO METÁLICA, BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SINAPI 91867) | M | 81.21 | 17.07 | 21.59 | 1753.32 | 0.1014%
14.2.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÃO METÁLICA, BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SINAPI 91871) | M | 159.29 | 20.82 | 26.33 | 4194.1 | 0.2426%
14.2.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM LAJE INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÃO METÁLICA, BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SINAPI 91868) | M | 55.3 | 23.38 | 29.57 | 1635.22 | 0.0946%
14.2.6 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÃO METÁLICA, BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SINAPI 91872) | M | 14.56 | 27.14 | 34.32 | 499.69 | 0.02891%
14.2.7 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO ENTERRADO INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÃO METÁLICA, BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SINAPI 91868) | M | 9.18 | 19.43 | 24.57 | 225.55 | 0.01305%
14.2.8 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADO EM LAJE INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÃO METÁLICA, BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SINAPI 91869) | M | 28.01 | 30.89 | 39.07 | 1094.35 | 0.06331%
14.2.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÃO METÁLICA, BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SINAPI 91873) | M | 0.92 | 34.59 | 43.75 | 40.25 | 0.002329%
14.2.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM LAJE INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÃO METÁLICA, BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SINAPI 91869) | M | 23.04 | 38.39 | 48.55 | 1118.59 | 0.06471%
14.2.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÃO METÁLICA, BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SINAPI 91869) | M | 8.3 | 44.35 | 56.09 | 465.54 | 0.02693%
14.2.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), APARENTE, INSTALADO EM LAJE INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÃO METÁLICA, BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SINAPI 93009) | M | 3.79 | 60.19 | 76.13 | 288.53 | 0.01669%
14.2.13 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÃO METÁLICA, BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SINAPI 93009) | M | 2.46 | 60.19 | 76.13 | 187.27 | 0.01083%
14.2.14 | ELETROCALHA PERFURADA 200X100 mm SEM TAMPA, INCLUSO CONEXÕES, DERIVAÇÕES E SUPORTE DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: ORSE763) | M | 37.86 | 179.52 | 227.07 | 8596.87 | 0.4974%
14.2.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 155.03 | 3.13 | 3.95 | 612.36 | 0.03543%
14.2.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1187.52 | 4.53 | 5.72 | 6792.61 | 0.393%
14.2.17 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1373.02 | 6.98 | 8.82 | 12110.03 | 0.7006%
14.2.18 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 768.24 | 9.73 | 12.3 | 9449.35 | 0.5467%
14.2.19 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 133.36 | 17.36 | 21.95 | 2927.25 | 0.1694%
14.2.20 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 32.81 | 36.59 | 46.28 | 1518.44 | 0.08785%
14.2.21 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 119.19 | 75.61 | 95.63 | 11398.13 | 0.6594%
14.3 | QGD |  | 1 |  | 6280.52 | 6280.52 | 0.3634%
14.3.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM BARRAMENTO ACESSÓRIOS E CHAVE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SETOP ELE-QUA-030) | UN | 1 | 1714.25 | 2168.35 | 2168.35 | 0.1254%
14.3.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR 150A CURVA C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SBC 064165) | UN | 1 | 1642.95 | 2078.16 | 2078.16 | 0.1202%
14.3.3 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO (DPS) 20KA - 175V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: ORSE 13150) | UN | 4 | 66.88 | 84.59 | 338.36 | 0.01958%
14.3.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 11.14 | 14.09 | 84.54 | 0.004891%
14.3.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 11.14 | 14.09 | 14.09 | 0.0008152%
14.3.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 12.14 | 15.35 | 46.05 | 0.002664%
14.3.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 13.08 | 16.54 | 16.54 | 0.0009569%
14.3.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 14.71 | 18.6 | 55.8 | 0.003228%
14.3.9 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 20.88 | 26.41 | 26.41 | 0.001528%
14.3.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63 A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: IOPES 151318) | UN | 1 | 31.21 | 39.47 | 39.47 | 0.002283%
14.3.11 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 | 53.99 | 68.29 | 751.19 | 0.04346%
14.3.12 | DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A, 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: ORSE 7997) | UN | 2 | 103.17 | 130.49 | 260.98 | 0.0151%
14.3.13 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN, 75 MM (2 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÃO METÁLICA, BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE: SINAPI 95752) | M | 4.92 | 64.37 | 81.42 | 400.58 | 0.02318%
14.4 | PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | 1 |  | 33005.59 | 33005.59 | 1.91%
14.4.1 | TOMADA SIMPLES (1 MODULO) 2P+T 20 A, INCLUSO CONDULETE, ESPELHO E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (BASE: ORSE 1201002035) | UN | 88 | 67.97 | 85.97 | 7565.36 | 0.4377%
14.4.2 | TOMADA DUPLA (2 MODULOS) 2P+T 20 A, INCLUSO CONDULETE, ESPELHO E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (BASE: ORSE 1201002035) | UN | 30 | 108.97 | 137.83 | 4134.9 | 0.2392%
14.4.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 TECLA) 10 A, 250 V COM TOMADA SIMPLES (1 MODULO) 2P+T 20 A, INCLUSO CONDULETE, ESPELHO E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (BASE: SIURB 090741) | UN | 13 | 105.59 | 133.56 | 1736.28 | 0.1005%
14.4.4 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE (PAREDE/TETO), INCLUSO CONDULETE E TAMPA CEGA E/OU TAMPA COM FURO REDONDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (BASE: SINAPI 95818) | UN | 81 | 60.01 | 75.9 | 6147.9 | 0.3557%
14.4.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 TECLA) 10 A, 250 V COM INTERRUPTOR PARALELO (1 TECLA) 10 A, 250 V INCLUSO CONDULETE, ESPELHO E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (BASE: SIURB 090741) | UN | 3 | 104.45 | 132.11 | 396.33 | 0.02293%
14.4.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 TECLA) 10 A, 250 V INCLUSO CONDULETE, ESPELHO E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (BASE: SIURB 090741) | UN | 14 | 64.68 | 81.81 | 1145.34 | 0.06626%
14.4.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 TECLAS) 10 A, 250 V INCLUSO CONDULETE, ESPELHO E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (BASE: SIURB 090741) | UN | 2 | 102.21 | 129.28 | 258.56 | 0.01496%
14.4.8 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 TECLAS) 10 A, 250 V INCLUSO CONDULETE, ESPELHO E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (BASE: SIURB 090741) | UN | 1 | 139.73 | 176.74 | 176.74 | 0.01023%
14.4.9 | INTERRUPTOR PARALELO (1 TECLA) 10 A, 250 V INCLUSO CONDULETE, ESPELHO E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (BASE: SIURB 090741) | UN | 2 | 66.92 | 84.64 | 169.28 | 0.009794%
14.4.10 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W BASE G13, SEM REATOR INCLUSO LAMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASE: SINAPI 100912) | UN | 73 | 83.22 | 105.26 | 7683.98 | 0.4445%
14.4.11 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 18 W BASE E27, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASE: SINAPI 97589) | UN | 12 | 32.23 | 40.76 | 489.12 | 0.0283%
14.4.12 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 18 W BASE E27, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASE: SINAPI 97608) | UN | 5 | 96.12 | 121.58 | 607.9 | 0.03517%
14.4.13 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR INCLUSO TOMADA SIMPLES (1 MODULO) 2P+T 10 A, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (BASE: ORSE 1201002035 E SINAPI 97599) | UN | 21 | 85.22 | 107.79 | 2263.59 | 0.131%
14.4.14 | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 60.7 | 76.77 | 230.31 | 0.01332%
15 | PPCI |  | 1 |  | 1053.42 | 1053.42 | 0.06094%
15.1 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M² | 0.53 | 924 | 1168.76 | 619.44 | 0.03584%
15.2 | EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg - INCLUSO SUPORTE | UN | 2 | 171.55 | 216.99 | 433.98 | 0.02511%
16 | COMUNICAÇÃO VISUAL |  | 1 |  | 1047.29 | 1047.29 | 0.06059%
16.1 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 13 | 18 | 22.76 | 295.88 | 0.01712%
16.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 1.15 | 516.57 | 653.4 | 751.41 | 0.04347%
17 | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  | 7276.2 | 7276.2 | 0.421%
17.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA (9537) | m² | 1340 | 4.3 | 5.43 | 7276.2 | 0.421%
|  |  | Total sem BDI |  | 1366631.78
|  |  | Total do BDI |  | 361859.17
|  |  | Total Geral |  | 1728490.95
_______________________________________________________________ Catia Cilene do Pinho Portella Eng. Civil – CREA 195518