## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | RETOMADA UBS RAIMUNDO EXPEDITO DA CRUZ- MARLUZ g | SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 04/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2026 - Minas Gerais IOPES - 01/2026 - Espírito Santo SIURB - 01/2026 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2026 - São Paulo CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo FDE - 01/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 12/2025 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2025 - sem_encargos EMOP - 03/2026 - Rio de Janeiro SCO - 03/2026 - Rio de Janeiro |  | 25,22% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  | 1 |  | 18335.7 | 18335.7 | 6.135%
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 16951.8 | 16951.8 | 5.672%
1.1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 139.01 | 174.06 | 5221.8 | 1.747%
1.1.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 78.07 | 97.75 | 11730 | 3.925%
1.2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 1383.9 | 1383.9 | 0.463%
1.2.1 | PMRG COMP001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO BASE - SINAPI (74209/001) | m² | 2 | 552.59 | 691.95 | 1383.9 | 0.463%
2 |  |  | PROJETO ARQUITETONICO |  | 1 |  | 203389.13 | 203389.13 | 68.05%
2.1 |  |  | ALVENARIA |  | 1 |  | 4727.67 | 4727.67 | 1.582%
2.1.1 | 14.31.030 | CPOS/CDHU | Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm | m² | 2.5 | 243.62 | 305.06 | 762.65 | 0.2552%
2.1.2 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 5.2 | 184.2 | 230.65 | 1199.38 | 0.4013%
2.1.3 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 | M | 6.8 | 134.47 | 168.38 | 1144.98 | 0.3831%
2.1.4 | 090081 | SBC | DIVIS. NAVAL EM PAINEL EUCATEX C/VIDRO+PERFIS ALUM.COLOCADA | m² | 6 | 215.71 | 270.11 | 1620.66 | 0.5423%
2.2 |  |  | REVESTIMENTOS |  | 1 |  | 2221.99 | 2221.99 | 0.7435%
2.2.1 | ubs_38 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES, DO TIPO PORCELANATO ACETINADO. DIMENSÕES 30X60 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 20.5 | 86.56 | 108.39 | 2221.99 | 0.7435%
2.3 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 79864.07 | 79864.07 | 26.72%
2.3.1 |  |  | PORTAS |  | 1 |  | 69542.83 | 69542.83 | 23.27%
2.3.1.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 11 | 1456 | 1823.2 | 20055.2 | 6.71%
2.3.1.2 | BGV1_12 | Próprio | REVISÃO E ACABAMENTO - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 5 | 760.42 | 952.19 | 4760.95 | 1.593%
2.3.1.3 | 8030 | ORSE | Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 90 x 210cm,com visor de vidro 6mm(50x60cm), inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 1114.28 | 1395.3 | 1395.3 | 0.4669%
2.3.1.4 | BP 32 | Próprio | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, PADRÃO MÉDIO,90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM COM VISOR | UN | 1 | 2373.98 | 2972.69 | 2972.69 | 0.9947%
2.3.1.5 | BP 33 | Próprio | Copiar codigo PORTA COMPLETA MADEIRA 1,10X2,10M - TRILHO SUSPENSO COMF ERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2339.26 | 2929.22 | 2929.22 | 0.9801%
2.3.1.6 | BP 34 | Próprio | PORTA COMPLETA MADEIRA 1,10X2,10M - TRILHO SUSPENSO COMF ERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1760.09 | 2203.98 | 2203.98 | 0.7374%
2.3.1.7 | 110691 | SBC | PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,80x2,10m-CORRER | UN | 1 | 1439.85 | 1802.98 | 1802.98 | 0.6033%
2.3.1.8 | BP 40 | Próprio | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO TEMPERADO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 673.75 | 843.66 | 843.66 | 0.2823%
2.3.1.9 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 1 | 1561.3 | 1955.05 | 1955.05 | 0.6542%
2.3.1.10 | BGV1_14 | Próprio | JANELA EM ALUMINIO PJ01, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1640.72 | 2054.5 | 2054.5 | 0.6874%
2.3.1.11 | BP 38 | Próprio | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO TEMPERADO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS | UN | 1 | 2275.41 | 2849.26 | 2849.26 | 0.9534%
2.3.1.12 | BP 39 | Próprio | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO TEMPERADO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 666.82 | 834.99 | 834.99 | 0.2794%
2.3.1.13 | BP 41 | Próprio | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO TEMPERADO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2464.99 | 3086.66 | 3086.66 | 1.033%
2.3.1.14 | 14.007.0334-0 | EMOP | PRENDEDOR DE PORTA DE LATAO CROMADO,FIXADO NO PISO,HASTE ACI ONADA POR PRESSAO DA PORTA OU DO PE.FORNECIMENTO | UN | 19 | 15.35 | 19.22 | 365.18 | 0.1222%
2.3.1.15 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 | m² | 6 | 307.18 | 384.65 | 2307.9 | 0.7722%
2.3.1.16 | BP 43 | Próprio | BALCÃO EM GESSO ACARTONADO E TAMPO DE GRANITO CINZA ANDORINHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 3 | 478.31 | 598.93 | 1796.79 | 0.6012%
2.3.1.17 | 12012 | ORSE | Porta em grade de ferro de correr, c/ quadro em tubo quadrado 2", barra redonda 3/4" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive ferrolho, roldanas e trilhos p/ penitenciária | m² | 4.2 | 1038.7 | 1300.66 | 5462.77 | 1.828%
2.3.1.18 | SP56 | Próprio | PORTA DE ACO CHAPA 24 COMPLETA, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | m² | 8.11 | 738.8 | 925.12 | 7502.72 | 2.51%
2.3.1.19 | BP 45 | Próprio | FITA ADESIVA PARA SINALIZAÇÃO VISUAL | M | 3.7 | 9.62 | 12.04 | 44.54 | 0.0149%
2.3.1.20 | BP 37 | Próprio | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 3448.73 | 4318.49 | 4318.49 | 1.445%
2.3.2 |  |  | JANELAS |  | 1 |  | 10321.24 | 10321.24 | 3.453%
2.3.2.1 | C2679 | SEINFRA | VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO | m² | 1.25 | 407.36 | 510.09 | 637.61 | 0.2133%
2.3.2.2 | 14.003.0070-0 | EMOP | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,COM 1 ORD EM E BASCULA INFERIOR FIXA,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 23%-ANODIZACAO E ACESSORIOS | m² | 1 | 503.39 | 630.34 | 630.34 | 0.2109%
2.3.2.3 | BP 42 | Próprio | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,COM 1 ORD EM E BASCULA INFERIOR FIXA,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 1615.07 | 2022.39 | 2022.39 | 0.6767%
2.3.2.4 | BGV1_13 | Próprio | J01- TELA CONTRA INSETOS E TELA METÁLICA ONDULADA EXTERNA JANELA DE ALUMINIO-FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5 | 1111.68 | 1392.04 | 6960.2 | 2.329%
2.3.2.5 | 94589 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 2.4 | 23.53 | 29.46 | 70.7 | 0.02366%
2.4 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 13810.22 | 13810.22 | 4.621%
2.4.1 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | m² | 14 | 25.93 | 32.46 | 454.44 | 0.1521%
2.4.2 | 100392 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA DE MADEIRA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | m² | 107 | 17.12 | 21.43 | 2293.01 | 0.7672%
2.4.3 | BP 44 | Próprio | REVISÃO TELHADO COM TELHA CERÂMICA, REAPROVEITAMENTO DE 95% INCLUSIVE LIMPEZA | m² | 107 | 9.53 | 11.93 | 1276.51 | 0.4271%
2.4.4 | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 121 | 25.24 | 31.6 | 3823.6 | 1.279%
2.4.5 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 14 | 4.04 | 5.05 | 70.7 | 0.02366%
2.4.6 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 16.52 | 58.41 | 73.14 | 1208.27 | 0.4043%
2.4.7 | BGV1_11 | Próprio | REVISÃO TELHADO, RUFOS E CALHAS, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE E APLICAÇÃO DE PU EM TELHADOS EM GERAL | m² | 171 | 21.88 | 27.39 | 4683.69 | 1.567%
2.5 |  |  | FORRO |  | 1 |  | 9428.34 | 9428.34 | 3.155%
2.5.1 | C4294 | SEINFRA | FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | m² | 100 | 71.94 | 90.08 | 9008 | 3.014%
2.5.2 | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 4.5 | 74.6 | 93.41 | 420.34 | 0.1406%
2.6 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 45921.8 | 45921.8 | 15.37%
2.6.1 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 260 | 20.38 | 25.51 | 6632.6 | 2.219%
2.6.2 | 2344 | ORSE | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos | m² | 960 | 3.58 | 4.48 | 4300.8 | 1.439%
2.6.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 780 | 4.02 | 5.03 | 3923.4 | 1.313%
2.6.4 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 180 | 5.05 | 6.32 | 1137.6 | 0.3806%
2.6.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 780 | 14.1 | 17.65 | 13767 | 4.606%
2.6.6 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 180 | 16.64 | 20.83 | 3749.4 | 1.255%
2.6.7 | 17.10.02 | SUDECAP | LIXAMENTO + APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA REF 102197 | m² | 90 | 17.03 | 21.32 | 1918.8 | 0.642%
2.6.8 | 102229 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 90 | 27.34 | 34.23 | 3080.7 | 1.031%
2.6.9 | 100720 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 90 | 11.67 | 14.61 | 1314.9 | 0.44%
2.6.10 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 90 | 54.1 | 67.74 | 6096.6 | 2.04%
2.7 |  |  | PISOS |  | 1 |  | 1438.54 | 1438.54 | 0.4813%
2.7.1 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 9.8 | 117.23 | 146.79 | 1438.54 | 0.4813%
2.8 |  |  | LOUÇAS, METAIS, ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 45976.5 | 45976.5 | 15.38%
2.8.1 | 86888 | SINAPI | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 | 573.62 | 718.28 | 1436.56 | 0.4807%
2.8.2 | 100848 | SINAPI | BACIA SANITÁRIA INFANTIL LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS | UN | 1 | 672.02 | 841.5 | 841.5 | 0.2816%
2.8.3 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 | 37.41 | 46.84 | 93.68 | 0.03135%
2.8.4 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 5 | 334.47 | 418.82 | 2094.1 | 0.7007%
2.8.5 | 16.91.30 | EMBASA | LAVATORIO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, INCLUSIVE VALVULA CROMADA E SIFÃO CROMADO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 443.88 | 555.82 | 555.82 | 0.186%
2.8.6 | 100853 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_02/2026 | UN | 6 | 614.73 | 769.76 | 4618.56 | 1.545%
2.8.7 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 | 175.55 | 219.82 | 439.64 | 0.1471%
2.8.8 | ED-50324 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO | un | 4 | 166.02 | 207.89 | 831.56 | 0.2782%
2.8.9 | 1301003520 | AGESUL | DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E GATILHO, REF. 00455706, LINHA PERTUTTI DA DOCOL OU SIMILAR | UN | 1 | 325.11 | 407.1 | 407.1 | 0.1362%
2.8.10 | 13.40.55 | SUDECAP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA LAVATÓRIO DE CANTO D=32MM E= 1,5MM | UN | 1 | 185.25 | 231.97 | 231.97 | 0.07762%
2.8.11 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 3 | 453.5 | 567.87 | 1703.61 | 0.57%
2.8.12 | 100865 | SINAPI | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 850.21 | 1064.63 | 1064.63 | 0.3562%
2.8.13 | 202312 | SBC | KIT BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATORIO CENTRALIZADO 30CM | UN | 1 | 216.93 | 271.63 | 271.63 | 0.09089%
2.8.14 | COMP_023_Cc | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2CM | M² | 1 | 926.5 | 1160.16 | 1160.16 | 0.3882%
2.8.15 | BP17 | Próprio | tampo inox 2 cubas e expurgo | UN | 1 | 4118.49 | 5157.17 | 5157.17 | 1.726%
2.8.16 | BP18 | Próprio | TAMPO INOX COM UMA CUBA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1070.02 | 1339.87 | 1339.87 | 0.4483%
2.8.17 | BP19 | Próprio | TAMPO INOX COM UMA CUBA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 885.28 | 1108.54 | 1108.54 | 0.3709%
2.8.18 | 18.006.0032-0 | EMOP | TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE (56X 48)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | 1 | 398.86 | 499.45 | 499.45 | 0.1671%
2.8.19 | 44.03.050 | CPOS/CDHU | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 2 | 77.46 | 96.99 | 193.98 | 0.06491%
2.8.20 | 25.02.260 | CPOS/CDHU | Portinhola de correr veneziana em alumínio anodizado, sob medida - bronze/preto | m² | 3.3 | 1435.76 | 1797.85 | 5932.9 | 1.985%
2.8.21 | BP 46 | Próprio | EXAUSTOR DE AR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO | UN | 3 | 458.75 | 574.44 | 1723.32 | 0.5766%
2.8.22 | BP 47 | Próprio | EXAUSTOR E INSUFLADOR COM FILTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO | UN | 3 | 3600.38 | 4508.39 | 13525.17 | 4.525%
2.8.23 | BP 48 | Próprio | DUTO PARA EXAUSTOR/INSUFLADOR | M | 20.2 | 29.48 | 36.91 | 745.58 | 0.2495%
3 |  |  | PROJETO ELÉTRICO |  | 1 |  | 59734.35 | 59734.35 | 19.99%
3.1 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA |  | 1 |  | 6554.31 | 6554.31 | 2.193%
3.1.1 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA |  | 1 |  | 4531.12 | 4531.12 | 1.516%
3.1.1.1 | ubs_05 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 150A, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 456.94 | 572.18 | 572.18 | 0.1915%
3.1.1.2 | BP 25 | Próprio | fechamento com placa cimentícia | m² | 1 | 849.31 | 1063.5 | 1063.5 | 0.3558%
3.1.1.3 | 04.18.070 | CPOS/CDHU | Remoção de caixa de entrada de energia padrão residencial completa | UN | 1 | 223.32 | 279.64 | 279.64 | 0.09357%
3.1.1.4 | 12889 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 | un | 4 | 18.25 | 22.85 | 91.4 | 0.03058%
3.1.1.5 | BGV1_18 | Próprio | REVISÃO GERAL DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA | H | 4 | 504 | 631.1 | 2524.4 | 0.8447%
3.1.2 |  |  | ATERRAMENTO |  | 1 |  | 244.99 | 244.99 | 0.08197%
3.1.2.1 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 69.19 | 86.63 | 86.63 | 0.02899%
3.1.2.2 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 106.8 | 133.73 | 133.73 | 0.04475%
3.1.2.3 | 104750 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 19.67 | 24.63 | 24.63 | 0.008241%
3.1.3 |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA |  | 1 |  | 1417.66 | 1417.66 | 0.4743%
3.1.3.1 | 97887 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 276.81 | 346.62 | 1039.86 | 0.3479%
3.1.3.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 2.6 | 98.22 | 122.99 | 319.77 | 0.107%
3.1.3.3 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 1.5 | 30.9 | 38.69 | 58.03 | 0.01942%
3.1.4 |  |  | ELETRODUTOS SUBTERRANEOS |  | 1 |  | 360.54 | 360.54 | 0.1206%
3.1.4.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 0.5 | 98.22 | 122.99 | 61.49 | 0.02057%
3.1.4.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 0.45 | 30.9 | 38.69 | 17.41 | 0.005825%
3.1.4.3 | 100323 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.12 | 176.34 | 220.81 | 26.49 | 0.008863%
3.1.4.4 | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 6 | 24.19 | 30.29 | 181.74 | 0.06081%
3.1.4.5 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 1.5 | 39.09 | 48.94 | 73.41 | 0.02456%
3.2 |  |  | GRUPO GERADOR |  | 1 |  | 6273.68 | 6273.68 | 2.099%
3.2.1 | BP 49 | Próprio | SISTEMA DE DESCARGA COM FLXÍVEL, SILENCIOSO E PROTETOR DE CHUVA (INOX) - 1 1/2" | UN | 1 | 2331.1 | 2919 | 2919 | 0.9767%
3.2.2 | BP 51 | Próprio | QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA- MODELO T9220 (ATS) | UN | 1 | 2679.03 | 3354.68 | 3354.68 | 1.122%
3.3 |  |  | QUADRO GERAL |  | 1 |  | 2402.68 | 2402.68 | 0.8039%
3.3.1 |  |  | QGBT |  | 1 |  | 821.31 | 821.31 | 0.2748%
3.3.1.1 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 655.9 | 821.31 | 821.31 | 0.2748%
3.3.2 |  |  | DISJUNTORES DO QGBT |  | 1 |  | 1112.37 | 1112.37 | 0.3722%
3.3.2.1 | 071176 | AGETOP CIVIL | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A | Un | 1 | 289.6 | 362.63 | 362.63 | 0.1213%
3.3.2.2 | 8911 | ORSE | Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA | un | 1 | 453.97 | 568.46 | 568.46 | 0.1902%
3.3.2.3 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 76.32 | 95.56 | 95.56 | 0.03197%
3.3.2.4 | 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 68.46 | 85.72 | 85.72 | 0.02868%
3.3.3 |  |  | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) |  | 1 |  | 469 | 469 | 0.1569%
3.3.3.1 | ubs_08 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 175V | UN | 4 | 93.64 | 117.25 | 469 | 0.1569%
3.4 |  |  | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO |  | 1 |  | 22896.4 | 22896.4 | 7.661%
3.4.1 | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 17 | 63.03 | 78.92 | 1341.64 | 0.4489%
3.4.2 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 10 | 9.27 | 11.6 | 116 | 0.03881%
3.4.3 | BP 21 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA | UN | 1 | 94.38 | 118.18 | 118.18 | 0.03954%
3.4.4 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2 | 22.74 | 28.47 | 56.94 | 0.01905%
3.4.5 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 501.31 | 627.74 | 627.74 | 0.21%
3.4.6 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 1056.85 | 1323.38 | 1323.38 | 0.4428%
3.4.7 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 465.92 | 583.42 | 583.42 | 0.1952%
3.4.8 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 22 | 19.32 | 24.19 | 532.18 | 0.1781%
3.4.9 | 059413 | SBC | ELETROCALHA LISA/PERF TIPO""U""100x50mm CHAPA 24 GALV S/TAMPA | M | 21 | 122.14 | 152.94 | 3211.74 | 1.075%
3.4.10 | BP 22 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL ,1 1/2 | M | 11 | 22.76 | 28.5 | 313.5 | 0.1049%
3.4.11 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10 | 11.61 | 14.53 | 145.3 | 0.04862%
3.4.12 | ubs_10 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 50 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 11 | 34.47 | 43.16 | 474.76 | 0.1589%
3.4.13 | 91841 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 21 | 22.76 | 28.5 | 598.5 | 0.2003%
3.4.14 | ubs_11 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 80 MM (3"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 5 | 38.86 | 48.66 | 243.3 | 0.08141%
3.4.15 | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 26 | 28.07 | 35.14 | 913.64 | 0.3057%
3.4.16 | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 5 | 39.63 | 49.62 | 248.1 | 0.08301%
3.4.17 | 101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 104 | 58.56 | 73.32 | 7625.28 | 2.551%
3.4.18 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 11.14 | 13.94 | 55.76 | 0.01866%
3.4.19 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 16 | 13.14 | 16.45 | 263.2 | 0.08807%
3.4.20 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 15 | 54 | 67.61 | 1014.15 | 0.3393%
3.4.21 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 56.01 | 70.13 | 210.39 | 0.0704%
3.4.22 | 8911 | ORSE | Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA | un | 1 | 453.97 | 568.46 | 568.46 | 0.1902%
3.4.23 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 76.32 | 95.56 | 95.56 | 0.03197%
3.4.24 | 15.007.0529-A | EMOP | DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4 POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)125AX415V,SENSIBILIDAD E 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UN | 1 | 603.34 | 755.5 | 755.5 | 0.2528%
3.4.25 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | 4.86 | 6.08 | 1216 | 0.4069%
3.4.26 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12 | 7.5 | 9.39 | 112.68 | 0.0377%
3.4.27 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10 | 10.47 | 13.11 | 131.1 | 0.04387%
3.5 |  |  | LUMINÁRIAS |  | 1 |  | 9708.4 | 9708.4 | 3.248%
3.5.1 | BP 26 | Próprio | LUMINARIA REFLETOR C/ SENSOR DE PRESENCA E LAMPADA 100 W LED | UN | 1 | 133.18 | 166.76 | 166.76 | 0.0558%
3.5.2 | BP 23 | Próprio | PLAFON 20W - SOBREPOR - BASE E27, TAMPA EM VIDRO LEITO - INCLUSIVE LAMPADA | UN | 8 | 81.73 | 102.34 | 818.72 | 0.2739%
3.5.3 | BP 24 | Próprio | PLAFON 18W - SOBREPOR - BASE E27, TAMPA EM VIDRO LEITO - INCLUSIVE LAMPADA | UN | 15 | 98.71 | 123.6 | 1854 | 0.6203%
3.5.4 | BP 27 | Próprio | PLAFON 18W - SOBREPOR - BASE E27, TAMPA EM VIDRO LEITO - INCLUSIVE LAMPADA | UN | 29 | 133.4 | 167.04 | 4844.16 | 1.621%
3.5.5 | 060496 | SBC | ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA | UN | 8 | 52.85 | 66.17 | 529.36 | 0.1771%
3.5.6 | BP 28 | Próprio | ARANDELA DE SOBREPOR INTERNA EM ALUMINIO INCLUSO LÂMPADA LED TUBULAR | UN | 2 | 206.97 | 259.16 | 518.32 | 0.1734%
3.5.7 | BP 29 | Próprio | KIT TRILHO ELETRIFICADO 3,4M + 4 SPOT LED 18W BRANCO FRIO | UN | 2 | 390.15 | 488.54 | 977.08 | 0.3269%
3.6 |  |  | PONTOS |  | 1 |  | 8217.25 | 8217.25 | 2.749%
3.6.1 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 41.65 | 52.15 | 365.05 | 0.1221%
3.6.2 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 37.24 | 46.63 | 233.15 | 0.07801%
3.6.3 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 67.38 | 84.37 | 674.96 | 0.2258%
3.6.4 | 92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30 | 58.52 | 73.27 | 2198.1 | 0.7355%
3.6.5 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 22 | 50.66 | 63.43 | 1395.46 | 0.4669%
3.6.6 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 53.02 | 66.39 | 398.34 | 0.1333%
3.6.7 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 53.02 | 66.39 | 265.56 | 0.08886%
3.6.8 | 062183 | SBC | TOMADA EMBUTIR NO PISO COM PLACA METALICA | UN | 1 | 94.3 | 118.08 | 118.08 | 0.03951%
3.6.9 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 | 56.6 | 70.87 | 637.83 | 0.2134%
3.6.10 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 | 33.28 | 41.67 | 625.05 | 0.2091%
3.6.11 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 50.64 | 63.41 | 126.82 | 0.04243%
3.6.12 | 92027 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 73.97 | 92.62 | 185.24 | 0.06198%
3.6.13 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 13.13 | 16.44 | 16.44 | 0.005501%
3.6.14 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 13.13 | 16.44 | 131.52 | 0.04401%
3.6.15 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 20.58 | 25.77 | 128.85 | 0.04311%
3.6.16 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 35.78 | 44.8 | 537.6 | 0.1799%
3.6.17 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 35.78 | 44.8 | 179.2 | 0.05996%
3.7 |  |  | CONDICIONADORES DE AR |  | 1 |  | 2901 | 2901 | 0.9707%
3.7.1 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 6 | 9.27 | 11.6 | 69.6 | 0.02329%
3.7.2 | ubs_20 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM POP COM DRENO PARA SPLIT COM TAMPA DE ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 | 29.09 | 36.42 | 473.46 | 0.1584%
3.7.3 | ubs_19 | Próprio | REDE E TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO ENTRE CONDENSADORES E EVAPORADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 13 | 144.85 | 181.38 | 2357.94 | 0.789%
3.8 |  |  | REDES DE DADOS E TELEFONIA |  | 1 |  | 780.63 | 780.63 | 0.2612%
3.8.1 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 24 | 17.54 | 21.96 | 527.04 | 0.1763%
3.8.2 | 072385 | AGETOP CIVIL | TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC | Un | 8 | 7.31 | 9.15 | 73.2 | 0.02449%
3.8.3 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 13.13 | 16.44 | 131.52 | 0.04401%
3.8.4 | 18.265.0001-A | EMOP | RETIRADA E RECOLOCACAO DE APARELHOS DE ILUMINACAO,INCLUSIVE LAMPADA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UN | 1 | 39.03 | 48.87 | 48.87 | 0.01635%
4 |  |  | PROJETO HIDROSSANITÁRIO |  | 1 |  | 13533.13 | 13533.13 | 4.528%
4.1 |  |  | ABASTECIMENTO PREDIAL |  | 1 |  | 1306.49 | 1306.49 | 0.4371%
4.1.1 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 8 | 6.71 | 8.4 | 67.2 | 0.02248%
4.1.2 | 16.91.99 | EMBASA | REVISÃO DE PONTO DE AGUA | UN | 2 | 86.65 | 108.5 | 217 | 0.07261%
4.1.3 | 102622 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 685.49 | 858.37 | 858.37 | 0.2872%
4.1.4 | 023718 | SBC | LIMPEZA RESERVATORIOS DE AGUA ATE 10,0m3 | UN | 1 | 130.91 | 163.92 | 163.92 | 0.05485%
4.2 |  |  | TUBOS E CONECÇÕES |  | 1 |  | 4450.78 | 4450.78 | 1.489%
4.2.1 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 6 | 14.44 | 18.08 | 108.48 | 0.0363%
4.2.2 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 6 | 22.68 | 28.39 | 170.34 | 0.057%
4.2.3 | 16.91.99 | EMBASA | REVISÃO DE PONTO DE AGUA | UN | 20 | 86.65 | 108.5 | 2170 | 0.7261%
4.2.4 | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 2 | 8.59 | 10.75 | 21.5 | 0.007194%
4.2.5 | COMP_006_CC | Próprio | PREENCHIMENTO DE RASGOS NA ALVENARIA | M | 2 | 1.26 | 1.57 | 3.14 | 0.001051%
4.2.6 | 94793 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 214.94 | 269.14 | 269.14 | 0.09005%
4.2.7 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 128.34 | 160.7 | 803.5 | 0.2688%
4.2.8 | 103018 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 361.24 | 452.34 | 904.68 | 0.3027%
4.3 |  |  | ESGOTO SANITÁRIO |  | 1 |  | 7775.86 | 7775.86 | 2.602%
4.3.1 | 91793 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 6 | 111.88 | 140.09 | 840.54 | 0.2812%
4.3.2 | 1681 | ORSE | Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01 | un | 20 | 93.06 | 116.52 | 2330.4 | 0.7797%
4.3.3 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 6 | 19.75 | 24.73 | 148.38 | 0.04965%
4.3.4 | 99251 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2 | 302.68 | 379.01 | 758.02 | 0.2536%
4.3.5 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 | 602.42 | 754.35 | 2263.05 | 0.7572%
4.3.6 | 99250 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1 | 193.16 | 241.87 | 241.87 | 0.08093%
4.3.7 | 104780 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 4 | 7.83 | 9.8 | 39.2 | 0.01312%
4.3.8 | COMP_006_CC | Próprio | PREENCHIMENTO DE RASGOS NA ALVENARIA | M | 4 | 1.26 | 1.57 | 6.28 | 0.002101%
4.3.9 | 022575 | SBC | DEMOLICAO E RETIRADA DE PISOS EM GERAL | m² | 4 | 72.98 | 91.38 | 365.52 | 0.1223%
4.3.10 | 2481 | ORSE | Execuçaõ de rasgos em alvenaria para passagem de tubulação | m | 6 | 2.85 | 3.56 | 21.36 | 0.007147%
4.3.11 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 1 | 98.22 | 122.99 | 122.99 | 0.04115%
4.3.12 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 0.9 | 30.9 | 38.69 | 34.82 | 0.01165%
4.3.13 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.7 | 181.1 | 226.77 | 158.73 | 0.05311%
4.3.14 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 26.56 | 33.25 | 99.75 | 0.03338%
4.3.15 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 13.53 | 16.94 | 67.76 | 0.02267%
4.3.16 | 15.92.02 | EMBASA | LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO / DRENAGEM | H | 1 | 221.37 | 277.19 | 277.19 | 0.09275%
5 |  |  | PPCI |  | 1 |  | 2507.24 | 2507.24 | 0.8389%
5.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 22 | 19.42 | 24.31 | 534.82 | 0.1789%
5.2 | 055861 | SBC | EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017 | UN | 4 | 171.24 | 214.42 | 857.68 | 0.287%
5.3 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 6 | 24.6 | 30.8 | 184.8 | 0.06183%
5.4 | ubs_35 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 23 | 25.54 | 31.98 | 735.54 | 0.2461%
5.5 | ubs_36 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *25 X 25* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 6 | 25.88 | 32.4 | 194.4 | 0.06505%
6 |  |  | LIMPEZA FINAL |  | 1 |  | 1366.77 | 1366.77 | 0.4573%
6.1 | COMP_016_CC | Próprio | REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA FINAL DE OBRA | M² | 277.8 | 3.93 | 4.92 | 1366.77 | 0.4573%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 238695.48
[5 empty] | Total do BDI |  | 60170.84
[5 empty] | Total Geral |  | 298866.32
_______________________________________________________________ Daniel Meira Severo Engenheiro Civil – CREA RS226761