## Orçamento Sintético
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS
|  |  | CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CRÁS PORTUÁRIA |  | B.D.I. 23,94%
DATA BASE DO ORÇAMENTO: 04/2026
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 14819.16 | 14819.16
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. | m² | 2 | 492.16 | 609.98 | 1219.96
1.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 128.95 | 159.82 | 6392.8
1.3 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 72.68 | 90.08 | 7206.4
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 1 |  | 3869.67 | 3869.67
2.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA OU CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 462.1 | 3.81 | 4.72 | 2181.11
2.2 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 338.73 | 2.17 | 2.69 | 911.18
2.3 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | m³ | 0.382 | 123.49 | 153.05 | 58.16
2.4 | 3262 | ORSE | REMOÇÃO DE LAVATÓRIO | un | 2 | 14.06 | 17.43 | 34.86
2.5 | 010271 | IOPES | Retirada manual de caixas/quadros elétricos de embutir, com dimensões máximas até 600 x 800 x 120mm, sem reaproveitamento | und | 2 | 18.52 | 22.95 | 45.9
2.6 | 010329 | IOPES | Retirada manual de disjuntor monofásico, bifásico ou trifásico, sem reaproveitamento | und | 4 | 6.53 | 8.09 | 32.36
2.7 | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M | 500 | 0.59 | 0.73 | 365
2.8 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UN | 50 | 0.72 | 0.89 | 44.5
2.9 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UN | 40 | 1.97 | 2.44 | 97.6
2.10 | 020166 | AGETOP CIVIL | REMOÇÃO MANUAL DE ELETRODUTO (ELETRODUTO E CONEXÃO) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES) | m | 100 | 0.8 | 0.99 | 99
3 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 136354.27 | 136354.27
3.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, SANDUICHE, E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | m² | 462.1 | 175.65 | 217.7 | 100599.17
3.2 | 100326 | SINAPI | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. | M | 41.4 | 86.56 | 107.28 | 4441.39
3.3 | 96486 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. | m² | 160.53 | 86.03 | 106.63 | 17117.31
3.4 | 110033 | SBC | ALCAPAO 80x80CM EM ALUMINIO BRANCO | UN | 3 | 892.92 | 1106.69 | 3320.07
3.5 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 16 | 99.97 | 123.9 | 1982.4
3.6 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE CONECÇÕES. | M | 6 | 39.76 | 49.28 | 295.68
3.7 | 9080 | ORSE | RUFO EXTERNO EM ALUMÍNIO, CORTE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m | 81.5 | 85.12 | 105.5 | 8598.25
4 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 28048.33 | 28048.33
4.1 | COMP. 171 | Próprio | RECUPERAÇÃO DE GRADES E ESQUADRIAS DE METAL | M² | 32.7 | 101.01 | 125.19 | 4093.71
4.2 | 8821 | ORSE | GRADE DE FERRO GALVANIZADO, COM TELA E CANTONEIRA EM "L" CONFORME MEMORIAL | m² | 42 | 375.16 | 464.97 | 19528.74
4.3 | BP 166 | Próprio | REVISÃO E RECUPERAÇÃO DE CORTINA DE FERRO | m² | 4.51 | 177.41 | 219.88 | 991.66
4.4 | 2001003002 | AGESUL | PORTA PARA DIVISORIA NAVAL OU SIMILAR SIMPLES, INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m² | 4.2 | 258.54 | 320.43 | 1345.81
4.5 | BP 181 | Próprio | REVISÃO E RECUPERAÇÃO DE DIVISÓRIAS | m² | 18 | 73.09 | 90.59 | 1630.62
4.6 | 102170 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. | m² | 1.5 | 246.24 | 305.19 | 457.79
5 |  |  | PISO |  | 1 |  | 56430.75 | 56430.75
5.1 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. | m³ | 0.19 | 177.49 | 219.98 | 41.8
5.2 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. | m² | 3.82 | 2.71 | 3.36 | 12.84
5.3 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. | m³ | 0.39 | 845.5 | 1047.91 | 408.68
5.4 | 16.05.074 | FDE | CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO | m² | 0.53 | 216.07 | 267.8 | 141.93
5.5 | BP 182 | Próprio | RECUPERAÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO | m² | 1.575 | 409.47 | 507.5 | 796.78
5.6 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO RETIFICADO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². | m² | 386.25 | 110.35 | 136.77 | 52827.41
5.7 | 023050 | SBC | REVESTIMENTOS-APICOAMENTO DE CONCRETO COM MEIO MECANICO | m² | 386.25 | 3.52 | 4.36 | 1684.05
5.8 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | M | 3.15 | 132.49 | 164.21 | 517.26
6 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 29432.43 | 29432.43
6.1 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. | m² | 262.77 | 4.26 | 5.28 | 1387.43
6.2 | 95622 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. | m² | 262.77 | 15.66 | 19.41 | 5100.37
6.3 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADO EM OBRA | m² | 216.54 | 25.43 | 31.52 | 6825.34
6.4 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). | m² | 216.54 | 52.07 | 64.54 | 13975.49
6.5 | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO. | m² | 36 | 31.18 | 38.64 | 1391.04
6.6 | 102220 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO. | m² | 36 | 16.87 | 20.91 | 752.76
7 |  |  | LOUÇAS, METAIS, ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 6840.67 | 6840.67
7.1 | 86932 | SINAPI | BACIA SANITÁRIA INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 672.9 | 833.99 | 833.99
7.2 | 190414 | SBC | DUCHA HIGIENICA MODELO FORUSI ABS SMALL 1856-C50 OU SIMILAR | UN | 1 | 113.9 | 141.17 | 141.17
7.3 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA MONOCOMANDO CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 355.71 | 440.87 | 881.74
7.4 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 443.75 | 549.98 | 2199.92
7.5 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 424.52 | 526.15 | 1052.3
7.6 | 14020 | ORSE | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, CONSTITUÍDA DE BARRA LATERAL TIPO "U", EM AÇO POLIDO, l=40cm | un | 4 | 133.99 | 166.07 | 664.28
7.7 | 102143 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. | m² | 0.5 | 382.56 | 474.14 | 237.07
7.8 | 106766 | SINAPI | DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. | UN | 4 | 69.78 | 86.49 | 345.96
7.9 | ubs_45 | Próprio | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 60.05 | 74.43 | 297.72
7.10 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 37.62 | 46.63 | 186.52
8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  | 1 |  | 5875.74 | 5875.74
8.1 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | M | 3 | 49.14 | 60.9 | 182.7
8.2 | 91795 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. | M | 2.5 | 84.93 | 105.26 | 263.15
8.3 | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 1 | 146.37 | 181.41 | 181.41
8.4 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | m² | 1 | 4.81 | 5.96 | 5.96
8.5 | 104959 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M², E = 10MM. | m² | 1 | 26.12 | 32.37 | 32.37
8.6 | 87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. | m² | 40.5 | 62.95 | 78.02 | 3159.81
8.7 | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. | M | 3 | 8.2 | 10.16 | 30.48
8.8 | COMP_006_CC | Próprio | PREENCHIMENTO DE RASGOS NA ALVENARIA | M | 3 | 1.26 | 1.56 | 4.68
8.9 | 15.003.0410-0 | EMOP | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA,INCLUSIVE MATER IAIS NECESSARIOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UN | 6 | 174.64 | 216.45 | 1298.7
8.10 | 170123 | IOPES | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE LAVATÓRIO SANITÁRIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS (SIFÃO, VÁLVULA, E ENGATE EM PVC), EXCLUSIVE LAVATÓRIO | und | 4 | 144.52 | 179.12 | 716.48
9 |  |  | PPCI |  | 1 |  | 797.62 | 797.62
9.1 | ubs_35 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 21 | 25.13 | 31.15 | 654.15
9.2 | 12888 | ORSE | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5 | un | 3 | 16.89 | 20.93 | 62.79
9.3 | BP 11 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM FUNDO FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR (20X8), EXTINTOR DE PÓ ABC (CÓDIGO N2) | UN | 3 | 12.91 | 16 | 48
9.4 | BP 08 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL VERMELHA QUADRADA (15X15), COM INDICAÇÃO PROIBIDO FUMAR (CÓDIGO P1) | UN | 2 | 13.18 | 16.34 | 32.68
10 |  |  | ENTRADA ENERGIA |  | 1 |  | 767.6 | 767.6
10.1 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 20 | 17.95 | 22.25 | 445
10.2 | 059673 | SBC | BUCHA E ARRUELA 2"" | CJ | 2 | 19.82 | 24.56 | 49.12
10.3 | 357 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | m | 3 | 35.3 | 43.75 | 131.25
10.4 | 375 | ORSE | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | un | 2 | 9.33 | 11.56 | 23.12
10.5 | 366 | ORSE | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | un | 2 | 25.6 | 31.73 | 63.46
10.6 | 05.10.51 | EMBASA | INJEÇÃO DE ESPUMA DE POLIURETANO | KG | 0.5 | 89.79 | 111.29 | 55.65
11 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO |  | 1 |  | 18843 | 18843
11.1 | 106024 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 28 DISJUNTORES DIN 100A - DIMENSÕES MÍNIMAS 55X35X11CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 638.6 | 791.48 | 791.48
11.2 | 078049 | SBC | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETALICO 10MM | UN | 8 | 18.66 | 23.13 | 185.04
11.3 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 89.66 | 111.12 | 111.12
11.4 | 106028 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS 40KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 61.9 | 76.72 | 306.88
11.5 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 53.9 | 66.8 | 66.8
11.6 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 52.01 | 64.46 | 64.46
11.7 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 50.08 | 62.07 | 62.07
11.8 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5 | 11.67 | 14.46 | 72.3
11.9 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 10.7 | 13.26 | 79.56
11.10 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 10.7 | 13.26 | 13.26
11.11 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 700 | 4.8 | 5.95 | 4165
11.12 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 150 | 7.43 | 9.21 | 1381.5
11.13 | 104407 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 125 | 27.04 | 33.51 | 4188.75
11.14 | 058220 | SBC | FIXACAO ELETRODUTO APAR ABRACADEIRA D 1"" C/ CUNHA | UN | 80 | 7.85 | 9.73 | 778.4
11.15 | 95789 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO UNIVERSAL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1' | UN | 68 | 42.72 | 52.95 | 3600.6
11.16 | 106670 | SINAPI | ELETRODUTO METÁLICO ZINCADO FLEXÍVEL COM CAPA (SEALTUBO), DIÂMETRO 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 6 | 20 | 24.79 | 148.74
11.17 | 95764 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 20 | 23.33 | 28.92 | 578.4
11.18 | 104448 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1' | UN | 10 | 9.19 | 11.39 | 113.9
11.19 | 11817 | ORSE | Box reto em alumínio de 1" | un | 12 | 10.24 | 12.69 | 152.28
11.20 | 12156 | ORSE | TOMADA USO GERAL SIMPLES 2P + T, CONDULETE METÁLICO- MÓDULO BRANCO- 20A- COMPLETA | un | 19 | 41.55 | 51.5 | 978.5
11.21 | 12156 | ORSE | TOMADA USO GERAL SIMPLES 2P + T, CONDULETE METÁLICO- MÓDULO VERMELHO- 20 A - COMPLETA | un | 1 | 41.55 | 51.5 | 51.5
11.22 | 4279 | ORSE | TOMADA USO GERAL DUPLA 2P+ T, PARA CONDULETE METÁLICO- MÓDULO BRANCO - 20 A- COMPLETA | un | 3 | 41.86 | 51.88 | 155.64
11.23 | 91995 | SINAPI | TOMADA SIMPLES 2P+T 20 A, MÓDULO BRANCO PARA CAIXA 4X2 EMBUTIDA, 20 A, COMPLETA | UN | 11 | 29.27 | 36.28 | 399.08
11.24 | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO, PARA ONDULETE METÁLICO 10A/250V, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 57.71 | 71.53 | 143.06
11.25 | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES MÓDULO BRANCO 10A/250V, COMPLETO PARA CAIXA 4X2 EMBUTIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 20.89 | 25.89 | 207.12
11.26 | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR DUPLO, MÓDULO BRANCO 10A/250V, COMPLETO PARA CAIXA 4X2 EMBUTIDO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 38.37 | 47.56 | 47.56
12 |  |  | LUMINÁRIAS |  | 1 |  | 5198.21 | 5198.21
12.1 | 12793 | ORSE | Luminária hermética de sobrepor, para lâmpada tubular T8, 2x18w, IP65, 65cm,ref.: LMIP65 2x18 - T8C, da G-light ou similar, exclusive lâmpadas | un | 20 | 128.92 | 159.78 | 3195.6
12.2 | 103784 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 9 | 52.16 | 64.65 | 581.85
12.3 | 13148 | ORSE | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 2 | 78.15 | 96.86 | 193.72
12.4 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 28.14 | 34.88 | 34.88
12.5 | 060418 | SBC | LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX | UN | 4 | 109.6 | 135.84 | 543.36
12.6 | 97598 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 56.44 | 69.95 | 559.6
12.7 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 17.99 | 22.3 | 89.2
13 |  |  | LIMPEZA DA OBRA |  | 1 |  | 4050.59 | 4050.59
13.1 | COMP_016_CC | Próprio | REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA FINAL DE OBRA | M² | 420 | 3.79 | 4.7 | 1974
13.2 | 1001007 | SIURB | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | m³ | 10.5 | 159.57 | 197.77 | 2076.59
[5 empty] | Total sem BDI |  | 251193.24
[5 empty] | Total do BDI |  | 60134.8
[5 empty] | Total Geral |  | 311328.04
Rio Grande, 28 de maio de 2026.