## Orçamento Sintético
|  |  | Obra: Ampliação da EMEF Augusto Guilherme Gaedicke | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Local e data: Nova Petrópolis, 16 de junho de 2025. | SINAPI - 05/2025 - Rio Grande do Sul SBC - 06/2025 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2025 - Rio Grande do Sul ORSE - 03/2025 - Sergipe FDE - 01/2025 - São Paulo EMOP - 04/2025 - Rio de Janeiro |  |  | 25,0% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 24972.37 | 0.9858%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3 | 460.44 | 40.49 | 535.06 | 575.55 | 121.47 | 1605.18 | 1726.65 | 0.06816%
1.2 | 1600966 | SICRO3 | Remoção de cerca com mourões de concreto | m | 13 | 0.79 | 0.98 | 0 | 0.98 | 12.74 | 0 | 12.74 | 0.0005029%
1.3 | 3145 | ORSE | Remoção e reassentamento de telha trapezoidal em alumínio | m² | 12 | 29.78 | 30.1 | 7.12 | 37.22 | 361.2 | 85.44 | 446.64 | 0.01763%
1.4 | 4979 | ORSE | Remoção e reassentamento de telha ondulada de fibro-cimento 4, 6, ou 8mm | m² | 12 | 18.04 | 18.46 | 4.09 | 22.55 | 221.52 | 49.08 | 270.6 | 0.01068%
1.5 | 8 | ORSE | Demolição de alvenaria de pedra | m³ | 1.05 | 82.86 | 82.38 | 21.19 | 103.57 | 86.499 | 22.241 | 108.74 | 0.004292%
1.6 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 132 | 135.8 | 166.88 | 2.87 | 169.75 | 22028.16 | 378.84 | 22407 | 0.8845%
2 |  |  | SERVIÇOS INICIAS | [8 empty] | 56470.71 | 2.229%
2.1 | 105009 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 104 | 73.93 | 48.54 | 43.87 | 92.41 | 5048.16 | 4562.48 | 9610.64 | 0.3794%
2.2 | 105130 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS. AF_03/2024 | M | 95 | 26.92 | 17.8 | 15.85 | 33.65 | 1691 | 1505.75 | 3196.75 | 0.1262%
2.3 | 00037524 | SINAPI | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 130 | 3.6 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 585 | 585 | 0.02309%
2.4 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 23.26 | 21.6 | 7.47 | 29.07 | 86.4 | 29.88 | 116.28 | 0.00459%
2.5 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 260 | 81.52 | 33.61 | 68.29 | 101.9 | 8738.6 | 17755.4 | 26494 | 1.046%
2.6 | 00010777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 10 | 1248.95 | 0 | 1561.18 | 1561.18 | 0 | 15611.8 | 15611.8 | 0.6163%
2.7 | 295 | Próprio | Instalação de placas de sinalização de segurança, indicações de circulação, cones e fitas | UN | 8 | 85.63 | 1.68 | 105.35 | 107.03 | 13.44 | 842.8 | 856.24 | 0.0338%
3 |  |  | DEMOLIÇÃO | [8 empty] | 9086.52 | 0.3587%
3.1 | 022625 | SBC | DEMOLICAO MECANIZADA CONC.ARM.PILAR,VIGA,PAREDE+PREP.REMOCAO | m³ | 0.8 | 211.4 | 138.7 | 125.55 | 264.25 | 110.96 | 100.44 | 211.4 | 0.008345%
3.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 13.75 | 61 | 57.15 | 19.1 | 76.25 | 785.8125 | 262.6175 | 1048.43 | 0.04139%
3.3 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 4.54 | 26.32 | 24.85 | 8.05 | 32.9 | 112.819 | 36.541 | 149.36 | 0.005896%
3.4 | 00044499 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) | H | 20 | 18.21 | 22.76 | 0 | 22.76 | 455.2 | 0 | 455.2 | 0.01797%
3.5 | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | H | 12 | 27.03 | 33.78 | 0 | 33.78 | 405.36 | 0 | 405.36 | 0.016%
3.6 | 022628 | SBC | DEMOLICAO MEC.CUIDADOSA EM CONC.ARMADO P/ EXPOSICAO ARMADURA | m³ | 1.44 | 2009.5 | 1167.47 | 1344.4 | 2511.87 | 1681.1568 | 1935.9332 | 3617.09 | 0.1428%
3.7 | 97649 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 528 | 4.85 | 3.97 | 2.09 | 6.06 | 2096.16 | 1103.52 | 3199.68 | 0.1263%
4 |  |  | ESTRUTURA | [8 empty] | 663986 | 26.21%
4.1 | 96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 62.04 | 42.84 | 18.16 | 35.39 | 53.55 | 1126.6464 | 2195.5936 | 3322.24 | 0.1311%
4.2 | 020016 | SBC | ESCAVACAO MECANICA SOLO 1a.CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA | m³ | 45 | 3.55 | 0.63 | 3.8 | 4.43 | 28.35 | 171 | 199.35 | 0.007869%
4.3 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 7.02 | 109.93 | 103.52 | 33.89 | 137.41 | 726.7104 | 237.8996 | 964.61 | 0.03808%
4.4 | 02.02.101 | FDE | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 30CM | M | 62.4 | 63.7 | 2.75 | 76.87 | 79.62 | 171.6 | 4796.68 | 4968.28 | 0.1961%
4.5 | 020019 | SBC | PREPARO DE FUNDO DE VALA PARA SAPATAS E BLOCOS | m² | 55.35 | 3.2 | 2.89 | 1.11 | 4 | 159.9615 | 61.4385 | 221.4 | 0.00874%
4.6 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | 2.77 | 835.8 | 370.37 | 674.38 | 1044.75 | 1025.9249 | 1868.0251 | 2893.95 | 0.1142%
4.7 | 96528 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | m² | 13.02 | 143.54 | 67.5 | 111.92 | 179.42 | 878.85 | 1457.19 | 2336.04 | 0.09221%
4.8 | 96529 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | m² | 76.44 | 255.13 | 169.63 | 149.28 | 318.91 | 12966.5172 | 11410.9628 | 24377.48 | 0.9623%
4.9 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 89 | 116.32 | 30.76 | 114.64 | 145.4 | 2737.64 | 10202.96 | 12940.6 | 0.5108%
4.10 | 96530 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | m² | 86.7 | 131.35 | 60.41 | 103.77 | 164.18 | 5237.547 | 8996.853 | 14234.4 | 0.5619%
4.11 | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 345.4 | 228.74 | 51.78 | 234.14 | 285.92 | 17884.812 | 80871.948 | 98756.76 | 3.898%
4.12 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 299.5 | 143.07 | 37.89 | 140.94 | 178.83 | 11348.055 | 42211.525 | 53559.58 | 2.114%
4.13 | 92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 89.1 | 178.64 | 41.98 | 181.32 | 223.3 | 3740.418 | 16155.612 | 19896.03 | 0.7854%
4.14 | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 117 | 64.49 | 1.39 | 79.22 | 80.61 | 162.63 | 9268.74 | 9431.37 | 0.3723%
4.15 | 101996 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | m² | 28.6 | 195.84 | 37.27 | 207.53 | 244.8 | 1065.922 | 5935.358 | 7001.28 | 0.2764%
4.16 | 031134 | SBC | ACO CA-50 10,0mm P/ARMACAO DE ESTACAS E TUBULOES CORTE/DOBRA | KG | 222.65 | 14.18 | 4.62 | 13.1 | 17.72 | 1028.643 | 2916.707 | 3945.35 | 0.1557%
4.17 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 752.9 | 13.92 | 3.16 | 14.24 | 17.4 | 2379.164 | 10721.296 | 13100.46 | 0.5171%
4.18 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 72.2 | 11.83 | 2.43 | 12.35 | 14.78 | 175.446 | 891.664 | 1067.11 | 0.04212%
4.19 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 126.8 | 15.24 | 4.41 | 14.64 | 19.05 | 559.188 | 1856.352 | 2415.54 | 0.09535%
4.20 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 49.1 | 13.63 | 2.2 | 14.83 | 17.03 | 108.02 | 728.15 | 836.17 | 0.03301%
4.21 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5933.9 | 12.19 | 1.44 | 13.79 | 15.23 | 8544.816 | 81828.474 | 90373.29 | 3.567%
4.22 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 181.1 | 10.26 | 0.91 | 11.91 | 12.82 | 164.801 | 2156.899 | 2321.7 | 0.09165%
4.23 | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 213.7 | 17.09 | 1.46 | 19.9 | 21.36 | 312.002 | 4252.628 | 4564.63 | 0.1802%
4.24 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 170.8 | 14.53 | 4.36 | 13.8 | 18.16 | 744.688 | 2357.032 | 3101.72 | 0.1224%
4.25 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 263.5 | 13.84 | 2.78 | 14.52 | 17.3 | 732.53 | 3826.02 | 4558.55 | 0.1799%
4.26 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 57.7 | 13.12 | 1.71 | 14.69 | 16.4 | 98.667 | 847.613 | 946.28 | 0.03735%
4.27 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 607.3 | 11.74 | 1.03 | 13.64 | 14.67 | 625.519 | 8283.571 | 8909.09 | 0.3517%
4.28 | 95945 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 29.8 | 17.38 | 5.87 | 15.85 | 21.72 | 174.926 | 472.324 | 647.25 | 0.02555%
4.29 | 95946 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 160.8 | 13.9 | 3.13 | 14.24 | 17.37 | 503.304 | 2289.786 | 2793.09 | 0.1103%
4.30 | 7166 | ORSE | Arrasamento de estaca de concreto armado, até 30cm de lado ou diâmetro | un | 12 | 48.24 | 48.32 | 11.98 | 60.3 | 579.84 | 143.76 | 723.6 | 0.02856%
4.31 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 17.6 | 800.34 | 35.15 | 965.27 | 1000.42 | 618.64 | 16988.75 | 17607.39 | 0.695%
4.32 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 10.94 | 766.1 | 19.99 | 937.63 | 957.62 | 218.6906 | 10257.6694 | 10476.36 | 0.4135%
4.33 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 57 | 692 | 41.3 | 823.7 | 865 | 2354.1 | 46950.9 | 49305 | 1.946%
4.34 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 96.3 | 692.07 | 41.95 | 823.13 | 865.08 | 4039.785 | 79267.415 | 83307.2 | 3.288%
4.35 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 13.36 | 170.2 | 57.12 | 155.63 | 212.75 | 763.1232 | 2079.2168 | 2842.34 | 0.1122%
4.36 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 175.59 | 3.34 | 0.47 | 3.7 | 4.17 | 82.5273 | 649.6827 | 732.21 | 0.0289%
4.37 | 103686 | SINAPI | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 3.7 | 757.97 | 106.45 | 841.01 | 947.46 | 393.865 | 3111.735 | 3505.6 | 0.1384%
4.38 | 9904 | ORSE | Laje pré-fabricada treliçada com vigota dupla para piso, intereixo 38cm, h=12cm, enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m² | 240 | 193.77 | 51.03 | 191.18 | 242.21 | 12247.2 | 45883.2 | 58130.4 | 2.295%
4.39 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 99.7 | 199.47 | 36.39 | 212.94 | 249.33 | 3628.083 | 21230.117 | 24858.2 | 0.9813%
4.40 | 03.03.010 | FDE | LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP20-500KGF/M2 | m² | 43.8 | 215.73 | 49.08 | 220.58 | 269.66 | 2149.704 | 9661.396 | 11811.1 | 0.4662%
4.41 | 040173 | SBC | FORN. E COLOC.BARRA ROSCADA 12,5mm INCLUSIVE PORCAS/ARRUELAS | M | 100 | 48.03 | 8.48 | 51.55 | 60.03 | 848 | 5155 | 6003 | 0.237%
5 |  |  | ALVENARIA | [8 empty] | 123586.52 | 4.878%
5.1 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 100 | 31.28 | 31.98 | 7.12 | 39.1 | 3198 | 712 | 3910 | 0.1543%
5.2 | 97062 | SINAPI | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 | m² | 944 | 8.31 | 3.36 | 7.02 | 10.38 | 3171.84 | 6626.88 | 9798.72 | 0.3868%
5.3 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 675.42 | 119.76 | 86.02 | 63.68 | 149.7 | 58099.6284 | 43010.7416 | 101110.37 | 3.991%
5.4 | 101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 4.93 | 155.39 | 87.49 | 106.74 | 194.23 | 431.3257 | 526.2243 | 957.55 | 0.0378%
5.5 | 103340 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 3 | 149.72 | 58.41 | 128.74 | 187.15 | 175.23 | 386.22 | 561.45 | 0.02216%
5.6 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 7.1 | 7.31 | 5.4 | 3.73 | 9.13 | 38.34 | 26.48 | 64.82 | 0.002559%
5.7 | 104233 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 7.1 | 39.74 | 22.68 | 26.99 | 49.67 | 161.028 | 191.622 | 352.65 | 0.01392%
5.8 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 51.8 | 63.05 | 27.12 | 51.69 | 78.81 | 1404.816 | 2677.534 | 4082.35 | 0.1611%
5.9 | 105029 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 45.2 | 48.65 | 17.36 | 43.45 | 60.81 | 784.672 | 1963.938 | 2748.61 | 0.1085%
6 |  |  | DIVISÓRIAS E FORROS | [8 empty] | 166765.67 | 6.583%
6.1 | 96361 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 274.17 | 165.39 | 29.9 | 176.83 | 206.73 | 8197.683 | 48481.477 | 56679.16 | 2.237%
6.2 | 104725 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | m² | 274.17 | 25.7 | 3.09 | 29.03 | 32.12 | 847.1853 | 7959.1547 | 8806.34 | 0.3476%
6.3 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 55.05 | 87 | 26.67 | 82.08 | 108.75 | 1468.1835 | 4518.4965 | 5986.68 | 0.2363%
6.4 | 104757 | SINAPI | FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | m² | 405.18 | 111.4 | 24.5 | 114.75 | 139.25 | 9926.91 | 46494.4 | 56421.31 | 2.227%
6.5 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 17.76 | 929.48 | 114.79 | 1047.06 | 1161.85 | 2038.6704 | 18595.7796 | 20634.45 | 0.8145%
6.6 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 15.12 | 866.86 | 14.64 | 1068.93 | 1083.57 | 221.3568 | 16162.2132 | 16383.57 | 0.6467%
6.7 | 90831 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 | 185.42 | 27.99 | 203.78 | 231.77 | 223.92 | 1630.24 | 1854.16 | 0.07319%
7 |  |  | PINTURA INTERNA | [8 empty] | 36337.17 | 1.434%
7.1 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 830.84 | 4.42 | 1.57 | 3.95 | 5.52 | 1304.4188 | 3281.8112 | 4586.23 | 0.181%
7.2 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 830.84 | 12.35 | 8.47 | 6.96 | 15.43 | 7037.2148 | 5782.6452 | 12819.86 | 0.5061%
7.3 | 95622 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 830.84 | 16.03 | 7.82 | 12.21 | 20.03 | 6497.1688 | 10144.5512 | 16641.72 | 0.6569%
7.4 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 42.03 | 4.94 | 3.18 | 2.99 | 6.17 | 133.6554 | 125.6646 | 259.32 | 0.01024%
7.5 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 42.03 | 22.08 | 17.43 | 10.17 | 27.6 | 732.5829 | 427.4371 | 1160.02 | 0.04579%
7.6 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 42.03 | 16.56 | 7.81 | 12.89 | 20.7 | 328.2543 | 541.7657 | 870.02 | 0.03434%
8 |  |  | PINTURA EXTERNA | [8 empty] | 87974.16 | 3.473%
8.1 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 951.82 | 4.42 | 1.57 | 3.95 | 5.52 | 1494.3574 | 3759.6826 | 5254.04 | 0.2074%
8.2 | 96126 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 951.82 | 18.87 | 11.81 | 11.77 | 23.58 | 11240.9942 | 11202.9158 | 22443.91 | 0.886%
8.3 | 95622 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 951.82 | 16.03 | 7.82 | 12.21 | 20.03 | 7443.2324 | 11621.7176 | 19064.95 | 0.7526%
8.4 | 16.30.017 | FDE | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL | M | 100 | 28.53 | 6.25 | 29.41 | 35.66 | 625 | 2941 | 3566 | 0.1408%
8.5 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 578.98 | 4.94 | 3.18 | 2.99 | 6.17 | 1841.1564 | 1731.1436 | 3572.3 | 0.141%
8.6 | 96128 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 578.98 | 30.52 | 22.9 | 15.25 | 38.15 | 13258.642 | 8829.438 | 22088.08 | 0.8719%
8.7 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 578.98 | 16.56 | 7.81 | 12.89 | 20.7 | 4521.8338 | 7463.0462 | 11984.88 | 0.4731%
9 |  |  | ESQUADRIAS/ VIDROS | [8 empty] | 186756.57 | 7.372%
9.1 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 49.1 | 147.01 | 35.17 | 148.59 | 183.76 | 1726.847 | 7295.763 | 9022.61 | 0.3562%
9.2 | 283 | Próprio | ESQUADRIA EM PVC BRANCO, 1840X1170MM, 3 FOLHAS COM ABERTURA OSCILOBATENTE E 2 FOLHAS FIXAS, VIDRO COMUM LISO 4MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 14 | 5308.35 | 0 | 6635.43 | 6635.43 | 0 | 92896.02 | 92896.02 | 3.667%
9.3 | 284 | Próprio | ESQUADRIA EM PVC BRANCO, 1840X1170MM, 4 FOLHAS COM ABERTURA OSCILOBATENTE E 4 FOLHAS FIXAS, VIDRO COMUM LISO 4MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 2 | 8493.36 | 0 | 10616.7 | 10616.7 | 0 | 21233.4 | 21233.4 | 0.8382%
9.4 | 285 | Próprio | ESQUADRIA EM PVC BRANCO, 850X1340MM, 2 FOLHAS COM ABERTURA OSCILOBATENTE, VIDRO COMUM LISO 4MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 1 | 2423.22 | 0 | 3029.02 | 3029.02 | 0 | 3029.02 | 3029.02 | 0.1196%
9.5 | 286 | Próprio | ESQUADRIA EM PVC BRANCO, 1840X740MM, 3 FOLHAS COM ABERTURA MAXIM-AR, VIDRO COMUM LISO 4MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 2 | 2586.82 | 0 | 3233.52 | 3233.52 | 0 | 6467.04 | 6467.04 | 0.2553%
9.6 | 287 | Próprio | ESQUADRIA EM PVC BRANCO, 624X1162MM, FOLHA COM ABERTURA MAXIM-AR, VIDRO MINEBOREAL 4MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 1 | 1157.94 | 0 | 1447.42 | 1447.42 | 0 | 1447.42 | 1447.42 | 0.05714%
9.7 | 288 | Próprio | ESQUADRIA EM PVC BRANCO, 800X500MM, 1 FOLHA COM ABERTURA MAXIM-AR, VIDRO MINEBOREAL 4MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 12 | 884.36 | 0 | 1105.45 | 1105.45 | 0 | 13265.4 | 13265.4 | 0.5236%
9.8 | 91298 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 926.16 | 56.43 | 1101.27 | 1157.7 | 112.86 | 2202.54 | 2315.4 | 0.0914%
9.9 | 290 | Próprio | PORTA DE PVC BRANCO, 900X2100MM, DE GIRO, MAÇANETA FECHADURA MULTIPONTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 2 | 2653.86 | 0 | 3317.32 | 3317.32 | 0 | 6634.64 | 6634.64 | 0.2619%
9.10 | 289 | Próprio | PORTA DE PVC BRANCO, 1500X2000MM, 2 FOLHAS ABRIR, BARRA ANTIPÂNICO LINHA EUROPA, MAÇANETA FECHADURA MULTIPONTO, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 2 | 4733.67 | 0 | 5917.08 | 5917.08 | 0 | 11834.16 | 11834.16 | 0.4671%
9.11 | 90825 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 7 | 866.8 | 84.97 | 998.53 | 1083.5 | 594.79 | 6989.71 | 7584.5 | 0.2994%
9.12 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 48.84 | 147.01 | 35.17 | 148.59 | 183.76 | 1717.7028 | 7257.1272 | 8974.83 | 0.3543%
9.13 | 06.103.0150-0 | EMOP | TELA DE REFORCO COM MALHA METALICA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO 2,70MM,REVESTIDA DE PVC COM D IAMETRO DE 0,40MM,INCLUSIVE COSTURA.FORNECIMENTO GEM PESADA EM PVC, INCL. COSTURA (P/ESTRUT.SOLO REFORCADO) | m² | 14.89 | 110.26 | 0 | 137.82 | 137.82 | 0 | 2052.13 | 2052.13 | 0.08101%
10 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | [8 empty] | 132082.12 | 5.214%
10.1 | 101966 | SINAPI | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 78.5 | 182.63 | 16.31 | 211.97 | 228.28 | 1280.335 | 16639.645 | 17919.98 | 0.7074%
10.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 444.71 | 4.82 | 2.98 | 3.04 | 6.02 | 1325.2358 | 1351.9142 | 2677.15 | 0.1057%
10.3 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 346.19 | 33.72 | 19.37 | 22.78 | 42.15 | 6705.7003 | 7886.1997 | 14591.9 | 0.576%
10.4 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 98.52 | 66.24 | 20.38 | 62.42 | 82.8 | 2007.8376 | 6149.6124 | 8157.45 | 0.322%
10.5 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 868 | 8.48 | 6.54 | 4.06 | 10.6 | 5676.72 | 3524.08 | 9200.8 | 0.3632%
10.6 | 87779 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | m² | 868 | 73.31 | 49.67 | 41.96 | 91.63 | 43113.56 | 36421.28 | 79534.84 | 3.14%
11 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA/EXTERNA E IMPERMEABILIZAÇÕES | [8 empty] | 464620.73 | 18.34%
11.1 | 87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 55.01 | 62.88 | 33.09 | 45.51 | 78.6 | 1820.2809 | 2503.4991 | 4323.78 | 0.1707%
11.2 | 87680 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 686.36 | 47.82 | 19 | 40.77 | 59.77 | 13040.84 | 27982.89 | 41023.73 | 1.619%
11.3 | 98679 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 353.44 | 41.36 | 18.62 | 33.08 | 51.7 | 6581.0528 | 11691.7872 | 18272.84 | 0.7213%
11.4 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 145.32 | 129.93 | 17.82 | 144.59 | 162.41 | 2589.6024 | 21011.8176 | 23601.42 | 0.9316%
11.5 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 13 | 119.68 | 20.79 | 128.81 | 149.6 | 270.27 | 1674.53 | 1944.8 | 0.07677%
11.6 | 101092 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | m² | 33.28 | 474.89 | 56.14 | 537.47 | 593.61 | 1868.3392 | 17887.0008 | 19755.34 | 0.7798%
11.7 | 98685 | SINAPI | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | 91.42 | 84.23 | 11.37 | 93.91 | 105.28 | 1039.4454 | 8585.2446 | 9624.69 | 0.3799%
11.8 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 40.2 | 150.42 | 45.19 | 142.83 | 188.02 | 1816.638 | 5741.762 | 7558.4 | 0.2984%
11.9 | 297 | Próprio | PISO VINÍLICO PREMIUM MANTA 2MM | m² | 330 | 551.7 | 12.26 | 677.36 | 689.62 | 4045.8 | 223528.8 | 227574.6 | 8.983%
11.10 | 8953 | ORSE | Impermeabilização com argamassa polimerica (3 demãos) tipo Denvertec 100 e aplicação de tela de poliester resinada, malha 2x2mm, ref: Denvertela PoliesterR ou similar | m² | 55.01 | 46.54 | 29.37 | 28.8 | 58.17 | 1615.6437 | 1584.2863 | 3199.93 | 0.1263%
11.11 | 301 | Próprio | PAVIMENTAÇÃO EM BASALTO LEVIGADO BRUTO, ESPESSURA 2CM, 40X40CM | m² | 307 | 208.27 | 80.07 | 180.26 | 260.33 | 24581.49 | 55339.82 | 79921.31 | 3.155%
11.12 | 13.02.020 | FDE | LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL | m² | 108.4 | 140.71 | 31.47 | 144.41 | 175.88 | 3411.348 | 15654.042 | 19065.39 | 0.7526%
11.13 | 13.02.019 | FDE | LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA | m² | 49.75 | 140.78 | 31.47 | 144.5 | 175.97 | 1565.6325 | 7188.8675 | 8754.5 | 0.3456%
12 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA/LÓGICA/ARCONDICIONADO | [8 empty] | 79974.58 | 3.157%
12.1 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 676 | 12.8 | 7.14 | 8.86 | 16 | 4826.64 | 5989.36 | 10816 | 0.427%
12.2 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 28 | 29.02 | 13.01 | 23.26 | 36.27 | 364.28 | 651.28 | 1015.56 | 0.04009%
12.3 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 28 | 11.08 | 3.57 | 10.28 | 13.85 | 99.96 | 287.84 | 387.8 | 0.01531%
12.4 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 685 | 3.1 | 1.21 | 2.66 | 3.87 | 828.85 | 1822.1 | 2650.95 | 0.1046%
12.5 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1332 | 4.49 | 1.53 | 4.08 | 5.61 | 2037.96 | 5434.56 | 7472.52 | 0.295%
12.6 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 464 | 6.93 | 2.07 | 6.59 | 8.66 | 960.48 | 3057.76 | 4018.24 | 0.1586%
12.7 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 220 | 24.97 | 6.08 | 25.13 | 31.21 | 1337.6 | 5528.6 | 6866.2 | 0.271%
12.8 | 92866 | SINAPI | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 114 | 13.85 | 11.86 | 5.45 | 17.31 | 1352.04 | 621.3 | 1973.34 | 0.0779%
12.9 | 104622 | SINAPI | CAIXA ELÉTRICA 4"X2" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 73 | 21.37 | 12.22 | 14.49 | 26.71 | 892.06 | 1057.77 | 1949.83 | 0.07697%
12.10 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 84 | 54.49 | 29.33 | 38.78 | 68.11 | 2463.72 | 3257.52 | 5721.24 | 0.2258%
12.11 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13 | 62.8 | 37.4 | 41.1 | 78.5 | 486.2 | 534.3 | 1020.5 | 0.04028%
12.12 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 49.96 | 34.14 | 28.31 | 62.45 | 204.84 | 169.86 | 374.7 | 0.01479%
12.13 | 91980 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 43.67 | 21.47 | 33.11 | 54.58 | 257.64 | 397.32 | 654.96 | 0.02585%
12.14 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 40.66 | 23.77 | 27.05 | 50.82 | 47.54 | 54.1 | 101.64 | 0.004012%
12.15 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 11.28 | 1.87 | 12.23 | 14.1 | 11.22 | 73.38 | 84.6 | 0.00334%
12.16 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 13.36 | 3.53 | 13.17 | 16.7 | 28.24 | 105.36 | 133.6 | 0.005274%
12.17 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 13.36 | 3.53 | 13.17 | 16.7 | 21.18 | 79.02 | 100.2 | 0.003955%
12.18 | 279 | Próprio | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 1 | 199 | 41.69 | 207.06 | 248.75 | 41.69 | 207.06 | 248.75 | 0.009819%
12.19 | 293 | Próprio | DISJUNTOR TRIFÁSICO 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 113.6 | 20.2 | 121.8 | 142 | 20.2 | 121.8 | 142 | 0.005605%
12.20 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 609.74 | 32.06 | 730.11 | 762.17 | 32.06 | 730.11 | 762.17 | 0.03009%
12.21 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 122.52 | 12.8 | 7.14 | 8.86 | 16 | 874.7928 | 1085.5272 | 1960.32 | 0.07738%
12.22 | 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 32 | 18.65 | 7.95 | 15.36 | 23.31 | 254.4 | 491.52 | 745.92 | 0.02944%
12.23 | 98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 245.04 | 6.15 | 0.13 | 7.55 | 7.68 | 31.8552 | 1850.0448 | 1881.9 | 0.07429%
12.24 | 104622 | SINAPI | CAIXA ELÉTRICA 4"X2" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 21.37 | 12.22 | 14.49 | 26.71 | 73.32 | 86.94 | 160.26 | 0.006326%
12.25 | 100560 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 117.65 | 48.08 | 98.98 | 147.06 | 48.08 | 98.98 | 147.06 | 0.005805%
12.26 | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 105.94 | 46.18 | 3.01 | 54.71 | 57.72 | 318.8794 | 5795.9706 | 6114.85 | 0.2414%
12.27 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 105.94 | 72.19 | 3.38 | 86.85 | 90.23 | 358.0772 | 9200.8828 | 9558.96 | 0.3773%
12.28 | 294 | Próprio | CABO PP 5 VIAS, 4,0MM - EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M | 105.94 | 47.48 | 0.13 | 59.22 | 59.35 | 13.7722 | 6273.7578 | 6287.53 | 0.2482%
12.29 | 104325 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 40.59 | 25.97 | 24.76 | 50.73 | 155.82 | 148.56 | 304.38 | 0.01202%
12.30 | 100579 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | UN | 1 | 635.03 | 190.77 | 603.01 | 793.78 | 190.77 | 603.01 | 793.78 | 0.03133%
12.31 | 00041199 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 1 | 830.07 | 0 | 1037.58 | 1037.58 | 0 | 1037.58 | 1037.58 | 0.04096%
12.32 | 104315 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 120.8 | 17.19 | 12.85 | 8.63 | 21.48 | 1552.28 | 1042.5 | 2594.78 | 0.1024%
12.33 | 89495 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 1 | 18.48 | 5.91 | 17.19 | 23.1 | 5.91 | 17.19 | 23.1 | 0.0009119%
12.34 | 13044 | ORSE | Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de estanqueidade de gás com emissão de laudo técnico, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01 | un | 1 | 750 | 0 | 937.5 | 937.5 | 0 | 937.5 | 937.5 | 0.03701%
12.35 | 061663 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM ALUMINIO 40x20x20cm | UN | 6 | 124.25 | 29.26 | 126.05 | 155.31 | 175.56 | 756.3 | 931.86 | 0.03678%
13 |  |  | LUMINÁRIAS | [8 empty] | 42695.14 | 1.685%
13.1 | 18.027.0494-0 | EMOP | LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS ),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRAN CA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, SEM REA TOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS ETOR EM ALUMINIO ALTO BRILHO EM CHAPA DE ACO COM ALETAS NO DE 1850LM | UN | 13 | 257.27 | 71.2 | 250.38 | 321.58 | 925.6 | 3254.94 | 4180.54 | 0.165%
13.2 | 18.027.0572-0 | EMOP | LUMINARIA QUADRADA LED TUBULAR DE EMBUTIR,4X9W (INCLUSIVE LA MPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATIC A BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM ALETAS,SEM REATOR.FORNECIMENTO E INSTALACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UN | 70 | 277.01 | 74.92 | 271.34 | 346.26 | 5244.4 | 18993.8 | 24238.2 | 0.9568%
13.3 | 09.84.041 | FDE | CALHA PARA LUMINARIA SOBREPOR COM REFLETOR E ALETAS (IL-62) COM SOQUETES PARA QUATRO LAMPADAS LED TUBULAR 60 CM | UN | 27 | 356.77 | 75.08 | 370.88 | 445.96 | 2027.16 | 10013.76 | 12040.92 | 0.4753%
13.4 | 11441 | ORSE | Luminária hermética de sobrepor para fluorescente tubular T5, 2x28w, IP65, modelo: Ourofort, ref.: 1527, da Ourolux ou similar | un | 6 | 298.07 | 46.17 | 326.41 | 372.58 | 277.02 | 1958.46 | 2235.48 | 0.08824%
14 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [8 empty] | 7141.48 | 0.2819%
14.1 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 117.46 | 11.72 | 135.1 | 146.82 | 70.32 | 810.6 | 880.92 | 0.03477%
14.2 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 143.18 | 13.74 | 165.23 | 178.97 | 41.22 | 495.69 | 536.91 | 0.02119%
14.3 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 208.07 | 19.84 | 240.24 | 260.08 | 39.68 | 480.48 | 520.16 | 0.02053%
14.4 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 182.1 | 18.01 | 209.61 | 227.62 | 144.08 | 1676.88 | 1820.96 | 0.07188%
14.5 | 102623 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 3 | 902.01 | 111.45 | 1016.06 | 1127.51 | 334.35 | 3048.18 | 3382.53 | 0.1335%
15 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [8 empty] | 6183.61 | 0.2441%
15.1 | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 4 | 40.55 | 11.52 | 39.16 | 50.68 | 46.08 | 156.64 | 202.72 | 0.008002%
15.2 | 97907 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 677.88 | 361.38 | 485.97 | 847.35 | 722.76 | 971.94 | 1694.7 | 0.0669%
15.3 | 90733 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 55 | 3.35 | 3.15 | 1.03 | 4.18 | 173.25 | 56.65 | 229.9 | 0.009075%
15.4 | 94650 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 22 | 20.5 | 4.27 | 21.35 | 25.62 | 93.94 | 469.7 | 563.64 | 0.02225%
15.5 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 8 | 28.84 | 16.86 | 19.19 | 36.05 | 134.88 | 153.52 | 288.4 | 0.01138%
15.6 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 25 | 40.16 | 23.56 | 26.64 | 50.2 | 589 | 666 | 1255 | 0.04954%
15.7 | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 44.47 | 10.19 | 45.39 | 55.58 | 101.9 | 453.9 | 555.8 | 0.02194%
15.8 | 89750 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 81.05 | 10.19 | 91.12 | 101.31 | 40.76 | 364.48 | 405.24 | 0.016%
15.9 | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 45.14 | 13.6 | 42.82 | 56.42 | 81.6 | 256.92 | 338.52 | 0.01336%
15.10 | 89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 15.96 | 8.97 | 10.98 | 19.95 | 53.82 | 65.88 | 119.7 | 0.004725%
15.11 | 89730 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18 | 16.07 | 6.71 | 13.37 | 20.08 | 120.78 | 240.66 | 361.44 | 0.01427%
15.12 | 104318 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 7.81 | 5.55 | 4.21 | 9.76 | 33.3 | 25.26 | 58.56 | 0.002312%
15.13 | 104317 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 | 7.22 | 5.55 | 3.47 | 9.02 | 44.4 | 27.76 | 72.16 | 0.002848%
15.14 | 104323 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 10.09 | 7.41 | 5.2 | 12.61 | 22.23 | 15.6 | 37.83 | 0.001493%
16 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 74288.42 | 2.932%
16.1 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 910.54 | 46.5 | 1091.67 | 1138.17 | 93 | 2183.34 | 2276.34 | 0.08986%
16.2 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 582.84 | 38.32 | 690.23 | 728.55 | 229.92 | 4141.38 | 4371.3 | 0.1726%
16.3 | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 552.84 | 45.18 | 645.87 | 691.05 | 271.08 | 3875.22 | 4146.3 | 0.1637%
16.4 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 336.92 | 34.18 | 386.97 | 421.15 | 68.36 | 773.94 | 842.3 | 0.03325%
16.5 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 120.26 | 3.51 | 146.81 | 150.32 | 21.06 | 880.86 | 901.92 | 0.0356%
16.6 | 280 | Próprio | Copia da SINAPI (86895) - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,45 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN. | 1 | 390.27 | 73.53 | 414.3 | 487.83 | 73.53 | 414.3 | 487.83 | 0.01926%
16.7 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 455.16 | 34.79 | 534.16 | 568.95 | 208.74 | 3204.96 | 3413.7 | 0.1348%
16.8 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 56.56 | 11.58 | 59.12 | 70.7 | 69.48 | 354.72 | 424.2 | 0.01674%
16.9 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 92.42 | 11.58 | 103.94 | 115.52 | 92.64 | 831.52 | 924.16 | 0.03648%
16.10 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 8 | 43.46 | 5.61 | 48.71 | 54.32 | 44.88 | 389.68 | 434.56 | 0.01715%
16.11 | 00037401 | SINAPI | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 4 | 46.83 | 0 | 58.53 | 58.53 | 0 | 234.12 | 234.12 | 0.009242%
16.12 | 202325 | SBC | BARRA DE PROTECAO PARA LAVATORIO EM ACO INOX MODELO U | UN | 4 | 339.08 | 23.65 | 400.2 | 423.85 | 94.6 | 1600.8 | 1695.4 | 0.06692%
16.13 | 18.016.0200-0 | EMOP | CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2",BA RRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURA DE 70CM,FIXADO NA PAREDE POR CHUMBADORES,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO GOS SOCIAIS ARGOS SOCIAIS | M | 127 | 341.02 | 258.76 | 167.51 | 426.27 | 32862.52 | 21273.77 | 54136.29 | 2.137%
17 |  |  | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO | [8 empty] | 22223.2 | 0.8772%
17.1 | PEFL | Próprio | Placas de Extintores Foto Luminecentes | un | 2 | 14.3 | 0 | 17.87 | 17.87 | 0 | 35.74 | 35.74 | 0.001411%
17.2 | 00039621 | SINAPI | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | PAR | 2 | 1513.93 | 0 | 1892.41 | 1892.41 | 0 | 3784.82 | 3784.82 | 0.1494%
17.3 | 00037556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 4 | 17.35 | 0 | 21.68 | 21.68 | 0 | 86.72 | 86.72 | 0.003423%
17.4 | 123456793 | Próprio | Copia da SINAPI (72947) - SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA SEM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 0.16 | 26.51 | 0.92 | 32.21 | 33.13 | 0.1472 | 5.1528 | 5.3 | 0.0002092%
17.5 | 101918 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 44 | 213.26 | 32.94 | 233.63 | 266.57 | 1449.36 | 10279.72 | 11729.08 | 0.463%
17.6 | 1505 | ORSE | Extintor de pó químico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 2 | 186.25 | 1.81 | 231 | 232.81 | 3.62 | 462 | 465.62 | 0.01838%
17.7 | 96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1463.08 | 161.13 | 1667.72 | 1828.85 | 161.13 | 1667.72 | 1828.85 | 0.07219%
17.8 | 036891 | SBC | LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX | UN | 12 | 131.82 | 0 | 164.77 | 164.77 | 0 | 1977.24 | 1977.24 | 0.07805%
17.9 | 203048 | SBC | CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO CONVENCIONAL 4 LACOS, ATE 80 DETECTORES 12 / 24 VCC 127 / 220 VAC YOTA | UN | 1 | 613.02 | 0 | 766.27 | 766.27 | 0 | 766.27 | 766.27 | 0.03025%
17.10 | 13332 | ORSE | Kit de alarme sem fio para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual- fornecimento e instalação | un | 1 | 855.19 | 0 | 1068.98 | 1068.98 | 0 | 1068.98 | 1068.98 | 0.0422%
17.11 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 30.02 | 29.9 | 7.62 | 37.52 | 239.2 | 60.96 | 300.16 | 0.01185%
17.12 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 23.26 | 21.6 | 7.47 | 29.07 | 129.6 | 44.82 | 174.42 | 0.006885%
18 |  |  | COBERTURA E PLATIBANDA | [8 empty] | 328065.06 | 12.95%
18.1 | 07.03.135 | FDE | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES | m² | 630 | 191.23 | 23.08 | 215.95 | 239.03 | 14540.4 | 136048.5 | 150588.9 | 5.944%
18.2 | 12509 | ORSE | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada | m² | 178.22 | 210.76 | 56.83 | 206.62 | 263.45 | 10128.2426 | 36823.8074 | 46952.05 | 1.853%
18.3 | 07.04.102 | FDE | RUFO LISO AÇO GALVALUME ACABAMENTO NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM | M | 33 | 75.74 | 23.08 | 71.59 | 94.67 | 761.64 | 2362.47 | 3124.11 | 0.1233%
18.4 | 13948 | ORSE | Revestimento em ACM, cor aço Corten, cinza escuro e prata, com espessura de 4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca, conforme projeto. Obra - Reforma TCE-SE | m² | 104 | 980 | 0 | 1225 | 1225 | 0 | 127400 | 127400 | 5.029%
19 |  |  | LIMPEZA DA OBRA | [8 empty] | 20093.42 | 0.7932%
19.1 | 16.80.088 | FDE | LIMPEZA DE VIDROS | m² | 70 | 15.63 | 19.53 | 0 | 19.53 | 1367.1 | 0 | 1367.1 | 0.05397%
19.2 | 210016 | SBC | LIMPEZA PISOS GRANITO | m² | 340 | 25.39 | 23.33 | 8.4 | 31.73 | 7932.2 | 2856 | 10788.2 | 0.4259%
19.3 | 210045 | SBC | LIMPEZA DE PISOS EM PORCELANATO | m² | 145.32 | 10.07 | 8.48 | 4.1 | 12.58 | 1232.3136 | 595.8064 | 1828.12 | 0.07216%
19.4 | 210219 | SBC | LIMPEZA DE PORCELANATO EM PAREDES | m² | 98.52 | 10.07 | 8.48 | 4.1 | 12.58 | 835.4496 | 403.9304 | 1239.38 | 0.04892%
19.5 | 99818 | SINAPI | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 8 | 6.38 | 2.67 | 5.3 | 7.97 | 21.36 | 42.4 | 63.76 | 0.002517%
19.6 | 99817 | SINAPI | LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 8 | 6.38 | 2.67 | 5.3 | 7.97 | 21.36 | 42.4 | 63.76 | 0.002517%
19.7 | 05.001.0386-0 | EMOP | LIMPEZA DE PISOS VINILICOS GOS SOCIAIS | m² | 330 | 7.26 | 9.07 | 0 | 9.07 | 2993.1 | 0 | 2993.1 | 0.1182%
19.8 | 210500 | SBC | ALUGUEL DE CACAMBA 5m2 48 HORAS COM RETIRADA | UN | 4 | 350 | 0 | 437.5 | 437.5 | 0 | 1750 | 1750 | 0.06908%
[9 empty] | Totais -> | 529.564,71 | 2.003.738,74 | 2.533.303,45
Tipo de Licitação | [8 empty] | Total sem BDI |  | 2026772.13
Abertura da Licitação | [8 empty] | Total do BDI |  | 506531.32
Número do Processo Licitatório | [8 empty] | Total Geral |  | 2533303.45
_______________________________________________________________ Arquiteta Cristina Alves Tavares CAU A339679