	[image: image1.png]



	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA



EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025
Pregão Eletrônico Nº 001/2025

Finalidade: Sistema de Registro de Preços

Data: 12/03/2025
Horário: 8h

Tipo: menor preço por item

Objeto: Aquisição de materiais elétricos e eletrônicos

O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 88.661.400/0001-99, com sede na Avenida 01 Oeste, 878, Centro Administrativo, Teutônia/RS, neste ato representado pelo Prefeito Sr. RENATO AIRTON ALTMANN, no uso de suas atribuições, torna público, que a Administração Municipal estará realizando o PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item, para AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS, de acordo com este edital e seus anexos, e nos termos da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021 e do Decreto Municipal nº 3.250 de 30 de maio de 2023 e do Protocolo nº 2025/595, bem como, as condições a seguir estabelecidas, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br.

1. DO LOCAL, DATA E HORA DA SESSÃO ELETRÔNICA:

1.1. A sessão eletrônica será realizada através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 12/03/2025, com início às 8h, horário de Brasília/DF.

1.2. O horário de encerramento da sessão eletrônica ficará a critério do Pregoeiro, de acordo com as necessidades surgidas no andamento da sessão.

1.3. Somente poderá participar da licitação o particular que apresentar proposta através do site indicado na subcondição 1.1, antes do início da sessão eletrônica.

1.4. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização da sessão eletrônica na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.

2. OBJETO
2.1. O objeto desta licitação consiste na aquisição eventual de materiais elétricos e eletrônicos diversos, conforme especificações técnicas, condições e quantitativos constantes neste Edital: 
	Item
	Descrição
	Un
	Qtde.
	Valor Unitário (R$) Máximo Permitido

	1
	ABRAÇADEIRA 210MM X 60MM Abraçadeira (ou cinta) redonda medindo 210mm x 60mm, para uso em poste de concreto cilíndrico, confeccionada com duas chapas de aço dobradas. Deve vir acompanhada por dois parafusos cabeça quadrada, tipo máquina e por duas porcas quadradas. Todos os componentes devem ser galvanizados a fogo, conforme NBR 6323. As peças devem ter acabamento liso e uniforme, e também estar isentas de cantos vivos e rebarbas. A cinta corretamente instalada no poste deve suportar um esforço de tração “F” de 5000 daN, no mínimo, sem ruptura ou sem apresentar uma flecha residual superior a 6mm quando tracionado com um esforço “F” de 1500 daN, no mínimo. 
	PÇ
	150
	33,06

	2
	ABRAÇADEIRA 290MM X 60MM Abraçadeira (ou cinta) redonda medindo 290mm x 60mm, para uso em poste de concreto cilíndrico, confeccionada com duas chapas de aço dobradas. Deve vir acompanhada por dois parafusos cabeça quadrada, tipo máquina e por duas porcas quadradas. Todos os componentes devem ser galvanizados a fogo, conforme NBR 6323. As peças devem ter acabamento liso e uniforme, e também estar isentas de cantos vivos e rebarbas. A cinta corretamente instalada no poste deve suportar um esforço de tração “F” de 5000 daN, no mínimo, sem ruptura ou sem apresentar uma flecha residual superior a 6mm quando tracionado com um esforço “F” de 1500 daN, no mínimo. 
	PÇ
	100
	48,48

	3
	ABRAÇADEIRA TIPO ROSCA 13 ATÉ 19MM Abraçadeira tipo rosca sem fim, em aço carbono SAE 1010/20 relaminado, diâmetro de compressão de 13 até 19mm, com lâmina de 9mm de largura. 
	PÇ
	415
	4,32

	4
	ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2” Abraçadeira tipo “U”, aço zincado, na bitola de 1/2”. 
	PÇ
	1.650
	0,90

	5
	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4” Abraçadeira tipo “U”, aço zincado, na bitola de 3/4”. 
	PÇ
	2.150
	1,42

	6
	ALICATE CRIMPADOR PARA TERMINAIS Alicate Crimpador para Terminais, projetado para uso por profissionais em instalações de redes telefônicas e de computadores. Especificações Técnicas Mínimas, corpo produzido em chapas de aço, lâminas em aço inoxidável, pintura eletrostática, cabos com revestimento especial, medida 7.5, corta e desencapa cabos elétricos, grimpa terminais RJ45 (8 pinos) e garantia de 12 meses. 
	PÇ
	9
	334,92

	7
	ARRUELA QUADRADA 31MM X 31MM X F14 MM Arruela quadrada 31mm x 31mm x F14mm, em aço carbono 1010 a 1020, galvanizado a fogo (para uso em parafuso tipo máquina). 
	PÇ
	4.200
	2,42

	8
	BADISCO OU TESTADOR DE LINHA TELEFÔNICA E PABX Badisco ou testador de linha telefônica e PABX. Confeccionado em material resistente a quedas e impactos, modelado para total conforto acústico e dentro dos padrões exigidos. Possuir alça regulável, cabo de conexão isolado, possuir protetor contra choque acústico e rádio interferência, não interromper a ligação quando muda de modo decádico para tom ou vice versa, mesmo utilizando qualquer central telefônica, identificações indeléveis, sinalização por PULSO ou TOM, pausa para PABX, possuir indicador de polaridade automático, possuir cabo de 1,5m de comprimento isolado com capa de nylon, possui garra jacaré nas extremidades do cabo. Estar totalmente protegido contra sobre tensão e sobre corrente, amplificador de recepção com volume ajustável. Tecla MUTE para inibir a transmissão, receber chamadas através de campainha eletrônica, redisca o último número discado (até 32 dígitos) em pulso e tom, atende a prática TELEBRÁS nº 245 - 150 -706 (padrão). Especificação de Tecladores Decádio e MF, monitorar as linhas em alta impedância para voz e dados (modelo D72 Plus ADSL), possuir filtro passa baixa para ADSL permitindo separar sinais de voz de sinais de dados (modelo D72 Plus ADSL). 
	PÇ
	7
	123,48

	9
	BARRAMENTO DE NEUTRO PARA 12 LIGAÇÕES 16MM² AZUL Barramento de neutro, para 12 ligações, para condutor de 16,0mm², com suporte plástico de fixação para trilho DIN, na cor azul. Para utilizar em centros de distribuição (CD's). 
	PÇ
	100
	11,52

	10
	BARRAMENTO DE TERRA PARA 12 LIGAÇÕES 25MM² AZUL Barramento de neutro, para 12 ligações, para condutor de 25,0mm², com suporte plástico de fixação para trilho DIN, na cor azul. Para utilizar em centros de distribuição (CD's). 
	PÇ
	70
	25,10

	11
	BARRAMENTO DE TERRA PARA 12 LIGAÇÕES 25MM² VERDE Barramento de terra, para 12 ligações, para condutor de 25,0mm², com suporte plástico de fixação para trilho DIN, na cor verde. Para utilizar em centros de distribuição (CD's). 
	PÇ
	70
	25,10

	12
	BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO Base para relé fotoelétrico (fixação aberta). Corpo em polipropileno injetado na cor cinza ou preto, tratado com estabilizadores de alta resistência a raios ultravioleta. Tomada com corpo de encaixe conformado segundo norma NEMA em baquelite com alto poder isolante e resistência térmica. Contatos de carga em latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebitagem. Fixação no suporte através de porca de polipropileno estabilizado com rosca Gás de ação manual. Cabos de ligação de 1,5mm com 500mm de comprimento, 750V, 105C e isolação em PVC com capacidade para 10A em 220V. Suporte de fixação em aço SAE-1010/20 com acabamento galvanizado a fogo, com o furo de fixação da base aberto. Índice de proteção IP 54. De acordo com as normas técnicas ABNT 5123/98. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. 
	PÇ
	2.150
	6,47

	13
	BATERIA RECARREGÁVEL COM 2,4 VOLTS Bateria recarregável com 2,4 Volts (cc), 600mAh, de NiMH (níquel metal Hidreto), conjunto (plastificado) formado por 2 células tamanho AAA (10x20x42mm), para utilização em equipamentos eletrônicos, incluindo os da marca Intelbrás. Com 2,5 centímetros de fiação (vermelho + preto) e um conector duplo (5264). Embalagem lacrada com 01 (um) conjunto, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. O prazo de validade (mês/ano) não deverá ser inferior a 05 (cinco) anos, contados da data de recebimento definitivo. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega do produto. 
	CJ
	300
	23,98

	14
	BATERIA RECARREGÁVEL COM 3,6 VOLTS (CC) 600MAH Bateria recarregável com 3,6 Volts (cc), 600mAh, de NiMH (níquel metal Hidreto), conjunto (plastificado) formado por 3 células tamanho AAA (10x30x42mm) para utilização em equipamentos eletrônicos. Incluindo 5 (cinco) centímetros de fiação (preto e vermelho) e um conector duplo (JST). Embalagem lacrada com 01 (um) conjunto, com dados de identificação do produto e marca d fabricante. O prazo de validade (mês/ano) não deverá ser inferior a 05 (cinco) anos, contados da data de recebimento definitivo. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega do produto. 
	CJ
	215
	124,27

	15
	BATERIA RECARREGÁVEL COM 3,6 VOLTS (CC) 600MAH MODELO BT 905 Bateria recarregável com 3,6 Volts (cc), 600mAh, modelo BT - 905, de NiMH (níquel metal Hidreto), conjunto (plastificado) formado por 3 células tamanho AA (14x42x47mm) para utilização em telefone sem fio da marca Gigaset AC 600, 24 GHz. Incluindo 05 (cinco) centrímetros de fiação (preto e vermelho) e 02 (dois) conectores (plug) universal. Embalagem lacrada com 01 (um) conjunto, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. O prazo de validade (mês/ano) não deverá ser inferior a 05 (cinco) anos, contados da data de recebimento definitivo. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega do produto. 
	CJ
	230
	59,46

	16
	BOIA DE NÍVEL INFERIOR E SUPERIOR 25 AMPERES 2 M Boia de nível inferior e superior, capacidade elétrica de interrupção 25 amperes à 250V, temperatura de operação de 0° a 60°C, proteção contra choques elétricos classe II, interrupção por microdesconexão, isenta de mercúrio, com cabo de ligação de 1,5 metros. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega do produto. 
	PÇ
	110
	44,70

	17
	BOLACHA LED VEICULAR PARA SEMÁFORO AMARELA Bolacha led veicular para semáforo na cor amarela. Elas devem ser completas com vidro frontal, borracha especial de vedação, fundo/ forma plástica própria, placa interna de leds com fundo em preto fosco padrão e fonte com cabo para conexão elétrica. Em leds 5mm alto brilho com foco 30°. Tamanhos padrão para porta focos 200mm. 
	CJ
	17
	275,91

	18
	BOLACHA LED VEICULAR PARA SEMÁFORO VERDE Bolacha led veicular para semáforo na cor verde. Elas devem ser completas com vidro frontal, borracha especial de vedação, fundo/ forma plástica própria, placa interna de leds com fundo em preto fosco padrão e fonte com cabo para conexão elétrica. Em leds 5mm alto brilho com foco 30°. Tamanhos padrão para porta focos 200mm. 
	CJ
	18
	204,76

	19
	BOLACHA LED VEICULAR PARA SEMÁFORO VERMELHA Bolacha led veicular para semáforo na cor vermelha. Elas devem ser completas com vidro frontal, borracha especial de vedação, fundo/ forma plástica própria, placa interna de leds com fundo em preto fosco padrão e fonte com cabo para conexão elétrica. Em leds 5mm alto brilho com foco 30°. Tamanhos padrão para porta focos 200mm. 
	CJ
	22
	185,04

	20
	BOLSA BALDE EM LONA ENCERADA VERDE ESCURO PARA SUBIR OBJETOS Bolsa balde telecon em lona encerada, verde escuro, resistente, para içar ferramentas e uso geral. Borda superior com cadarço mais arame mais espaguete para melhor modelagem da borda e resistência. Fundo triplo, lona + papelão 0,8mm + courino sintético. Confeccionada em lona verde encerada, cadarço de 2,5mm de alta resistência CA, courino sintético no fundo, fio 40 e 60 preto, com qualidade em acabamento e maior resistência. 
	PÇ
	9
	124,02

	21
	BOMBA PRESSURIZADORA DE AGUA 1/2CV AUT. QNT OU FRIA (C.I 340) Bomba para pressurizar rede agua de reservatorios prediais, onde a pressão do reservatorio nao atende corretamente os equipamentos. Pode ser instalada na saida de caixa dagua. Acionamento por pressostato. Fluxo maximo de agua de 42 l/min. TP 825. Altura maxima de elevação de 38 m. Diametro de entrada de 1 e saida em 1, operação silenciosa, potencia de 370 w tensão 220v. Temperatura de operação da agua entre 2°C e 60°C. Dotado de protetor termicocontra sobrecarga e sensor de temperatura de agua maxima de 60°C. 
	PÇ
	17
	1.321,01

	22
	BRAÇO PARA LUMINÁRIA PÉTALA 1,5M Braço para luminária pétala, galvanizado a fogo, conforme NBR 6323, com 1,5m de comprimento, sistema de fixação da sapata em perfil U, com parede de sapata de 4,00mm, com solda, em chapa de aço, com encaixe para abraçadeira. Braço com espessura de parede mínima de tubo de 1,5mm e diâmetro externo de 2”. A peça deve ter acabamento liso e uniforme e também isenta de cantos vivos e rebarbas. 
	PÇ
	1.010
	124,21

	23
	BRAÇO RETO PARA LUMINÁRIA 950MM 3/4 Braço reto para luminária, galvanizado a fogo, conforme NBR 6323, com 950mm de comprimento, sistema de fixação da sapata em perfil U, com parede da sapata de 4,0mm, com solda, em chapa de aço, com encaixe para abraçadeira. Braço com espessura de parede mínima do tubo de 1,5mm e diâmetro externo de 3,4. A peça deve ter acabamento liso e uniforme e também isenta de cantos vivos e rebarbas. 
	PÇ
	510
	28,11

	24
	CABO DE ALUMÍNIO 4 X 10MM² Cabo de alumínio 4 x 10mm² - 1kV. Cabo quadruplex de alumínio 10mm² (tipo multiplex), autossustentado, condutor fase com isolação em XLPE, 90°C, na cor preta com 0,6/1kV e condutor neutro com alma de aço (CAA) sem isolação, conforme norma NBR 8182. Acondicionados em rolos lacrados de 100 metros. 
	RL
	73
	516,67

	25
	CABO DE COBRE 1 X 25MM² PRETO Cabo de cobre 1 x 25mm², têmpera mole, massa bruta mínima 25kg, classe de encordamento 2 (rígida), isolação de composto termofixo extrudado a base de polietileno (EPR) 90°C, cobertura de composto termoplástico extrudado a base de polietileno de vinila (PVC/ST20) 90°C, na cor preta. Tensão de isolamento de 0,6/1KV. Conforme Norma NBR 7286. Não serão aceitos cabos com isolação solta, de acabamento duvidoso (falhas na isolação ou na impressão das características técnicas) ou isolação com material duvidoso (preto claro ou fosco). 
	M
	250
	30,76

	26
	CABO DE COBRE 1 X 35MM² PRETO Cabo de cobre 1 x 35mm², têmpera mole, massa bruta mínima 34,3kg, classe de encordamento 2 (rígida), isolação de composto termofixo extrudado a base de polietileno (EPR) 90°C, cobertura de composto termoplástico extrudado a base de polietileno de vinila (PVC/ST20) 90°C, na cor preta. Tensão de isolamento de 0,6/1KV. Conforme Norma NBR 7286. Não serão aceitos cabos com isolação solta, de acabamento duvidoso (falhas na isolação ou na impressão das características técnicas) ou isolação com material duvidoso (preto claro ou fosco). 
	M
	240
	40,40

	27
	CABO DE COBRE 7 VIAS 50MM² AZUL CLARO FOSCO Cabo de cobre 7 vias 50mm², têmpera mole, massa bruta mínima 48,1kg, classe de encordamento 2 (rígida), isolação de composto termofixo extrudado a base de polietileno (EPR) 90°C, cobertura de composto termoplástico extrudado a base de polietileno de vinila (PVC/ST20) 90°C, na cor azul claro. Tensão de isolamento de 0,6/1KV. Conforme Norma NBR 7286. Não serão aceitos cabos com isolação solta, de acabamento duvidoso (falhas na isolação ou na impressão das características técnicas) ou isolação com material duvidoso (azul claro fosco). 
	Met
	240
	46,93

	28
	CABO DE COBRE 7 VIAS 50MM² PRETO Cabo de cobre 7 vias 50mm², têmpera mole, massa bruta mínima 48,1kg, classe de encordamento 2 (rígida), isolação de composto termofixo extrudado a base de polietileno (EPR) 90°C, cobertura de composto termoplástico extrudado a base de polietileno de vinila (PVC/ST20) 90°C, na cor preta. Tensão de isolamento de 0,6/1KV. Conforme Norma NBR 7286. Não serão aceitos cabos com isolação solta, de acabamento duvidoso (falhas na isolação ou na impressão das características técnicas) ou isolação com material duvidoso (preto claro ou fosco). 
	PÇ
	250
	55,92

	29
	CABO DE COBRE 7 VIAS 70MM² PRETO Cabo de cobre 7 vias 70mm², na cor preta, têmpera mole, classe de encordoamento 2 (rígido), massa bruta mínima 71kg/100m, isolação de composto termofixo extrudado a base de polietileno (EPR) 90°C, cobertura de composto termoplástico extrudado á base de polietileno de vinila (PVC/ST20) 90°C. Tensão de isolamento de 0,6/1kV. Conforme Norma NBR 7286. Fornecido em bobina com vão único. Não serão aceitos cabos com isolação solta, de acabamento duvidoso (falhas na isolação ou na impressão das características técnicas) ou isolação com material duvidoso (preto claro ou fosco). 
	PÇ
	250
	67,71

	30
	CABO DE COBRE 7 VIAS 95MM² Cabo de cobre 7 vias 95mm², na cor preta, têmpera mole, classe de encordoamento 2 (rígido), massa bruta mínima 91.3kg/100m, isolação de composto termofixo extrudado a base de polietileno (EPR) 90°C, cobertura de composto termoplástico extrudado á base de polietileno de vinila (PVC/ST20) 90°C. Tensão de isolamento de 0,6/1kV. Conforme Norma NBR 7286. Fornecido em bobina com vão único. Não serão aceitos cabos com isolação solta, de acabamento duvidoso (falhas na isolação ou na impressão das características técnicas) ou isolação com material duvidoso (preto claro ou fosco). 
	PÇ
	250
	77,45

	31
	CABO DE REDE (DE LÓGICA) TIPO UTP CATEGORIA 6 LARANJA Cabo de rede (de lógica), tipo UTP Categoria 6, de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 23 AWG, isolados em polietileno especial. Capa externa em PVC não propagante à chama, modelo Gigalan, conforme requisitos das normas ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC-11801. Marcação métrica decrescente e de hora, dia, mês, ano de fabricação. Cor: laranja. Fornecido em caixa fechada e lacrada, contendo no mínimo 300 metros. 
	CX
	34
	1.065,15

	32
	CABO FLEXÍVEL AMARELO 4,00MM² 750V PVC Cabo flexível 4,00mm², 750V, PVC, na cor amarela, formado por fios de cobre eletrolíticos nus, tempera mole, massa bruta mínima 4.4kg/100m, classe 5 de encordoamento, isolação em PVC. Conforme NBR 6812. Acondicionados em rolos lacrados de 100m. Não serão aceitos fios com isolação solta ou de acabamento duvidoso (falhas na isolação ou na impressão das características técnicas). 
	RL
	26
	686,33

	33
	CABO FLEXÍVEL AMARELO 6,00MM² 750V PVC Cabo flexível 6,00mm², 750V, PVC, na cor amarela, formado por fios de cobre eletrolíticos nus, tempera mole, massa bruta mínima 6.3kg/100m, classe 5 de encordoamento, isolação em PVC. Conforme NBR 6812. Acondicionados em rolos lacrados de 100m. Não serão aceitos fios com isolação solta ou de acabamento duvidoso (falhas na isolação ou na impressão das características técnicas). 
	RL
	26
	885,00

	34
	CABO FLEXÍVEL AZUL 10,00MM² 750V PVC Cabo flexível 10,00mm², 750V, PVC, na cor azul, formado por fios de cobre eletrolíticos nus, tempera mole, massa bruta mínima 10.8kg/100m, classe 5 de encordoamento, isolação em PVC. Conforme NBR 6812. Acondicionados em rolos lacrados de 100m. Não serão aceitos fios com isolação solta ou de acabamento duvidoso (falhas na isolação ou na impressão das características técnicas). 
	RL
	36
	826,67

	35
	CABO FLEXÍVEL AZUL 4,00MM² 750V PVC Cabo flexível 4,00mm², 750V, na cor azul, formado por fios de cobre eletrolíticos nus, tempera mole, massa bruta mínima 4.4kg/100m, classe 5 de encordoamento, isolação em PVC. Conforme NBR 6812. Acondicionados em rolos lacrados de 100m. Não serão aceitos fios com isolação solta ou de acabamento duvidoso (falhas na isolação ou na impressão das características técnicas). 
	RL
	40
	686,33

	36
	CABO FLEXÍVEL AZUL 6,00MM² 750V PVC Cabo flexível 6,00mm², 750V, PVC, na cor azul, formado por fios de cobre eletrolíticos nus, tempera mole, massa bruta mínima 6.3kg/100m, classe 5 de encordoamento, isolação em PVC. Conforme NBR 6812. Acondicionados em rolos lacrados de 100m. Não serão aceitos fios com isolação solta ou de acabamento duvidoso (falhas na isolação ou na impressão das características técnicas). 
	RL
	36
	392,62

	37
	CABO FLEXÍVEL BRANCO 10,00MM² 750V PVC Cabo flexível 10,00mm², 750V, PVC, na cor branca, formado por fios de cobre eletrolíticos nus, tempera mole, massa bruta mínima 10.8kg/100m, classe 5 de encordoamento, isolação em PVC. Conforme NBR 6812. Acondicionados em rolos lacrados de 100m. Não serão aceitos fios com isolação solta ou de acabamento duvidoso (falhas na isolação ou na impressão das características técnicas). 
	RL
	24
	826,67

	38
	CABO FLEXÍVEL BRANCO 4,00MM² 750V PVC Cabo flexível 4,00mm², 750V, na cor branca, formado por fios de cobre eletrolíticos nus, tempera mole, massa bruta mínima 4.4kg/100m, classe 5 de encordoamento, isolação em PVC. Conforme NBR 6812. Acondicionados em rolos lacrados de 100m. Não serão aceitos fios com isolação solta ou de acabamento duvidoso (falhas na isolação ou na impressão das características técnicas). 
	RL
	30
	686,33

	39
	CABO FLEXÍVEL BRANCO 6,00MM² 750V PVC Cabo flexível 6,00mm², 750V, PVC, na cor branca, formado por fios de cobre eletrolíticos nus, tempera mole, massa bruta mínima 6.3kg/100m, classe 5 de encordoamento, isolação em PVC. Conforme NBR 6812. Acondicionados em rolos lacrados de 100m. Não serão aceitos fios com isolação solta ou de acabamento duvidoso (falhas na isolação ou na impressão das características técnicas). 
	RL
	26
	472,68

	40
	CABO FLEXÍVEL PRETO 10,00MM² 750V PVC Cabo flexível 10,00mm², 750V, PVC, na cor preta, formado por fios de cobre eletrolíticos nus, tempera mole, massa bruta mínima 10.8kg/100m, classe 5 de encordoamento, isolação em PVC. Conforme NBR 6812. Acondicionados em rolos lacrados de 100m. Não serão aceitos fios com isolação solta ou de acabamento duvidoso (falhas na isolação ou na impressão das características técnicas). 
	RL
	24
	826,67

	41
	CABO FLEXÍVEL PRETO 4,00MM² 750V PVC Cabo flexível 4,00mm², 750V, na cor preta, formado por fios de cobre eletrolíticos nus, tempera mole, massa bruta mínima 4.4kg/100m, classe 5 de encordoamento, isolação em PVC. Conforme NBR 6812. Acondicionados em rolos lacrados de 100m. Não serão aceitos fios com isolação solta ou de acabamento duvidoso (falhas na isolação ou na impressão das características técnicas). 
	RL
	31
	686,33

	42
	CABO FLEXÍVEL PRETO 6,00MM² 750V PVC Cabo flexível 6,00mm², 750V, PVC, na cor preta, formado por fios de cobre eletrolíticos nus, tempera mole, massa bruta mínima 6.3kg/100m, classe 5 de encordoamento, isolação em PVC. Conforme NBR 6812. Acondicionados em rolos lacrados de 100m. Não serão aceitos fios com isolação solta ou de acabamento duvidoso (falhas na isolação ou na impressão das características técnicas). 
	RL
	25
	553,29

	43
	CABO FLEXÍVEL VERDE 10,00MM² 750V PVC Cabo flexível 10,00mm², 750V, PVC, na cor verde, formado por fios de cobre eletrolíticos nus, tempera mole, massa bruta mínima 10.8kg/100m, classe 5 de encordoamento, isolação em PVC. Conforme NBR 6812. Acondicionados em rolos lacrados de 100m. Não serão aceitos fios com isolação solta ou de acabamento duvidoso (falhas na isolação ou na impressão das características técnicas). 
	RL
	24
	826,67

	44
	CABO FLEXÍVEL VERDE 4,00MM² 750V PVC Cabo flexível 4,00mm², 750V, na cor verde, formado por fios de cobre eletrolíticos nus, tempera mole, massa bruta mínima 4.4kg/100m, classe 5 de encordoamento, isolação em PVC. Conforme NBR 6812. Acondicionados em rolos lacrados de 100m. Não serão aceitos fios com isolação solta ou de acabamento duvidoso (falhas na isolação ou na impressão das características técnicas). 
	RL
	30
	686,33

	45
	CABO FLEXÍVEL VERDE 6,00MM² 750V PVC Cabo flexível 6,00mm², 750V, PVC, na cor verde, formado por fios de cobre eletrolíticos nus, tempera mole, massa bruta mínima 6.3kg/100m, classe 5 de encordoamento, isolação em PVC. Conforme NBR 6812. Acondicionados em rolos lacrados de 100m. Não serão aceitos fios com isolação solta ou de acabamento duvidoso (falhas na isolação ou na impressão das características técnicas). 
	RL
	25
	604,96

	46
	CABO FLEXÍVEL VERDE-AMARELO 4,00MM² 750V PVC Cabo flexível 4,00mm², 750V, na cor verde-amarela, formado por fios de cobre eletrolíticos nus, tempera mole, massa bruta mínima 4.4kg/100m, classe 5 de encordoamento, isolação em PVC. Conforme NBR 6812. Acondicionados em rolos lacrados de 100m. Não serão aceitos fios com isolação solta ou de acabamento duvidoso (falhas na isolação ou na impressão das características técnicas). 
	RL
	30
	686,33

	47
	CABO FLEXÍVEL VERDE-AMARELO 6,00MM² 750V PVC Cabo flexível 6,00mm², 750V, PVC, na cor verde-amarela, formado por fios de cobre eletrolíticos nus, tempera mole, massa bruta mínima 6.3kg/100m, classe 5 de encordoamento, isolação em PVC. Conforme NBR 6812. Acondicionados em rolos lacrados de 100m. Não serão aceitos fios com isolação solta ou de acabamento duvidoso (falhas na isolação ou na impressão das características técnicas). 
	RL
	20
	656,33

	48
	CABO FLEXÍVEL VERMELHO 10,00MM² 750V PVC Cabo flexível 10,00mm², 750V, PVC, na cor vermelha, formado por fios de cobre eletrolíticos nus, tempera mole, massa bruta mínima 10.8kg/100m, classe 5 de encordoamento, isolação em PVC. Conforme NBR 6812. Acondicionados em rolos lacrados de 100m. Não serão aceitos fios com isolação solta ou de acabamento duvidoso (falhas na isolação ou na impressão das características técnicas). 
	RL
	24
	826,67

	49
	CABO FLEXÍVEL VERMELHO 4,00MM² 750V PVC Cabo flexível 4,00mm², 750V, na cor vermelha, formado por fios de cobre eletrolíticos nus, tempera mole, massa bruta mínima 4.4kg/100m, classe 5 de encordoamento, isolação em PVC. Conforme NBR 6812. Acondicionados em rolos lacrados de 100m. Não serão aceitos fios com isolação solta ou de acabamento duvidoso (falhas na isolação ou na impressão das características técnicas). 
	RL
	30
	686,33

	50
	CABO FLEXÍVEL VERMELHO 6,00MM² 750V PVC Cabo flexível 6,00mm², 750V, PVC, na cor vermelha, formado por fios de cobre eletrolíticos nus, tempera mole, massa bruta mínima 6.3kg/100m, classe 5 de encordoamento, isolação em PVC. Conforme NBR 6812. Acondicionados em rolos lacrados de 100m. Não serão aceitos fios com isolação solta ou de acabamento duvidoso (falhas na isolação ou na impressão das características técnicas). 
	RL
	26
	523,66

	51
	CABO PP 5X10MM² - 750V Cabo PP 5x10mm² - 750V. Condutor flexível formado por fios de cobre nu, têmpera mole (encordoamento classe 4), isolação e cobertura de composto termoplástico em PVC, capa interna PVC, cobertura de na cor preta. Tensão de isolamento 450 / 750V. Fornecido em rolos de 100m lacrados. 
	RL
	8
	6.089,50

	52
	CABO TELEFÔNICO TIPO CCI 1 PAR Cabo telefônico tipo CCI, uso interno, de 1 par, bitola dos condutores de 0,50mm² (24AWG). Conforme norma NBR 10.501. Cor cinza. Fornecido em rolos de 100m lacrados. 
	RL
	12
	75,42

	53
	CABO TELEFÔNICO TIPO CCI 2 PARES Cabo telefônico tipo CCI, uso interno, de 2 pares, bitola dos condutores de 0,50mm² (24AWG). Cor cinza. Conforme norma NBR 10.501. Fornecido em rolos de 100m lacrados. 
	RL
	7
	115,32

	54
	CADEADO PADRÃO CEEE 45MM Cadeado padrão CEEE, 45mm, corpo em latão maciço, molas em aço inoxidável, haste de aço temperado, com chaves (2) de latão niquelado (CR 45), tamanho 45mm, material da base: aço cementado, comprimento da haste 27mm, espessura da haste 8mm.. 
	PÇ
	195
	33,53

	55
	CAIXA DE MEDIÇÃO DE SOBREPOR PARA 2 MEDIDORES Caixa de medição,de sobrepor,para 2 medidores,confeccionada em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro,uso externo,fundo de madeira,tamanho 3,modelo CE, dimensões internas de 80 x 60 x 24cm,conforme padrão da Certel. 
	PÇ
	12
	539,06

	56
	CAIXA DE PROTEÇÃO Caixa de proteção, metálica, modelo CP-4, medindo 48cm x 24cm x 9cm, pintada com fundo e tinta esmalte da cor preta. 
	PÇ
	17
	61,13

	57
	CAIXA DE SOBREPOR PARA COMPUTADOR E CONDICIONADOR DE AR 10A Caixa de sobrepor para tomada de computador ou de condicionador de ar com disjuntor de 10A. Caixa tipo Ar-lig para ligação e proteção de aparelhos, fabricada em material termoplástico, dimensões aproximadas de 135mm x 125mm x 50mm, cor branca, com uma tomada 2P + T, 10 A ~ 250V, conforme NBR 14.136 (novo padrão) e um minidisjuntor monofásico de 10A, curva C, padrão DIN. 
	UN
	190
	36,88

	58
	CAIXA DE SOBREPOR PARA COMPUTADOR E CONDICIONADOR DE AR 16A Caixa de sobrepor para tomada de computador ou de condicionador de ar com disjuntor de 16A. Caixa tipo Ar-lig para ligação e proteção de aparelhos, fabricada em material termoplástico, dimensões aproximadas de 135mm x 125mm x 50mm, cor branca, com uma tomada 2P + T, 20 A ~ 250 V, conforme NBR 14.136 (novo padrão) e um minidisjuntor monofásico de 16A, curva C, padrão DIN. 
	PÇ
	180
	33,15

	59
	CAIXA PARA UM MEDIDOR MONOFÁSICO DE SOBREPOR Caixa para um medidor monofásico, de sobrepor. Fabricada em fibra de vibro, uso externo, com fundo de madeira, tamanho 1, modelo CE, dimensão de 30cm x 30cm x 15cm, conforme padrão CERTEL. 
	PÇ
	85
	197,35

	60
	CAIXA PARA UM MEDIDOR TRIFÁSICO DE SOBREPOR Caixa para um medidor trifásico, de sobrepor. Fabricada em fibra de vibro, uso interno, fundo de madeira, tamanho 2, modelo CE, dimensões de 50cm x 50cm x 24cm, conforme padrão CERTEL. 
	PÇ
	72
	359,40

	61
	CAIXA SISTEMA X COM 1 TOMADA 10A Caixa Sistema X com 1 tomada 10A. Caixa em PVC, de sobrepor, cor branca, tamanho de 75mm x 65mm x 35mm, com uma tomada 2P + T, 10A ~ 250V, novo padrão brasileiro. 
	PÇ
	300
	6,99

	62
	CAIXA SISTEMA X COM 1 TOMADA 20A Caixa Sistema X com 1 tomada 20A. Caixa em PVC, de sobrepor, cor branca, tamanho de 75mm x 65mm x 35mm, com uma tomada 2P + T, 20A ~ 250V, novo padrão brasileiro. 
	PÇ
	400
	18,13

	63
	CAIXA SISTEMA X COM 2 TOMADAS EM PVC Caixa sistema X com 2 tomadas, em PVC, de sobrepor, cor branca, tamanho de 75mm x 65mm x 35mm, com duas tomadas 2P + T, 20A ~ 250V, novo padrão brasileiro. 
	PÇ
	730
	26,63

	64
	CANALETA 20 X 12 X 2000MM Canaleta 20 x 12 x 2000mm com tampa e sem divisória, tipo Sistema X, fabricada em PVC anti-chama, cor branca, fornecida com retentor de cabos e fita dupla face. Barras com 2 metros. 
	BAR
	1.340
	15,54

	65
	CAPACITOR TRIFÁSICO DE 10,0 KVAR/60HZ Capacitor trifásico de 10,0 kVAr/440V/60Hz. Unidade capacitiva trifásica compacta (célula), com expectativa de vida de 100.000 h, máxima temperatura de 55°C, capacidade de curto-circuito de 10 kA, grau de proteção IP 20, com resistor de descarga incluso, tensão máxima de 1,1 x Vn, Norma de Referência IEC 60831-1/2 e UL 810. Deverá ter terminais tipo Box M4x16,5 fenda/Philips para conexão dos cabos de potência. Deve permitir a conexão dos cabos de potência separados dos resistores de descarga. Deverá possuir parafuso de fixação para assegurar o aterramento da unidade capacitiva. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega do produto. 
	PÇ
	3
	244,99

	66
	CONDULETE 1” EM PVC CINZA TIPO B Condulete em PVC, cor cinza, 1”, classe B, de encaixe (sem rosca), tipo “B”, sem tampa, dimensões aproximadas de 115 x 60 x 55,5mm, conforme ABNT NBR 15.465. 
	PÇ
	80
	21,34

	67
	CONDULETE 1” EM PVC CINZA TIPO C Condulete em PVC, cor cinza, 1”, classe B, de encaixe (sem rosca), tipo “C”, sem tampa, dimensões aproximadas de 115 x 60 x 55,5mm, conforme ABNT NBR 15.465. 
	PÇ
	80
	31,76

	68
	CONDULETE 1” EM PVC CINZA TIPO X Condulete em PVC, cor cinza, 1”, classe B, de encaixe (sem rosca), tipo “X”, sem tampa, dimensões aproximadas de 115 x 60 x 55,5mm, conforme ABNT NBR 15.465. 
	PÇ
	80
	43,22

	69
	CONDULETE 1 EM PVC CINZA TIPO LR Condulete em PVC, cor cinza, 1, classe B, de encaixe (sem rosca), tipo LR, sem tampa, dimensões aproximadas de 115 x 60 x 55,5mm, conforme ABNT NBR 15.465. 
	PÇ
	80
	22,15

	70
	CONECTOR DE DERIVAÇÃO CUNHA Conector de derivação cunha (CDC 345), fabricado em liga de cobre, com acabamento estanhado, para aplicação em condutores de cobre e/ou alumínio com bitolas de 1,5mm² (14 AWG) até condutores de 70mm² (2/0 AWG), sólidos ou multifilares, com ou sem alma de aço. Embalagem individual com pasta anti-oxidante. 
	PÇ
	100
	9,05

	71
	CONECTOR DE PERFURAÇÃO TIPO PIERCING Conector de perfuração tipo piercing. Conector de derivação perfurante para conexões de derivação por perfuração do isolante em redes e ramais aéreos de baixa tensão. Com cabeça fusível e capuz. Para condutor principal de alumínio isolado de 10 a 95mm² econdutor de derivação de cobre de 1,5 a 10mm², modelo CDP-70. O máximo torque de instalação dos conectores não deve ultrapassar a 20 N.m. 
	PÇ
	3.100
	8,51

	72
	CONECTOR E-50 DE ALUMÍNIO Conector E-50, fabricado em liga de alumínio extrudado, de elevada resistência mecânica, não magnética e anticorrosiva. Com um parafuso (3/8” x 1.3/4”) francês ou sextavado com rosca “Whitworth” ou “Métrica”, porcas e arruelas de aço zincado a fogo. Utilizados em cabos de cobre (CU), alumínio (CA) ou alumínio/aço (CAA) até 1/0 (50mm²). Sem rebarbas. O conector deverá ser fornecido com composto antioxidante, em embalagem individual. 
	PÇ
	2.050
	12,56

	73
	CONJUNTO COMPLETO PARA INSTALAÇÃO Conjunto completo para instalação, contendo antena digital 12 elementos, fiação de 20 metros compativel, conectores e haste de fixação. 
	KIT
	45
	51,38

	74
	CURVA HORIZONTAL 90° COR BRANCA Curva horizontal 90°, com tampa, em alumínio, cor branca, para duto triplo 25 x 73mm. 
	PÇ
	240
	88,03

	75
	CURVA HORIZONTAL 90° PERFURADA SEM VIROLA 100X50X300MM Curva horizontal 90°, perfurada total sem virola, 100x50x300mm (LxHxC), espessura da chapa de 1,3mm, acabamento pré-zincado. 
	PÇ
	80
	26,13

	76
	CURVA VERTICAL 90° COM ACESSO EM ALUMÍNIO BRANCA Curva vertical 90° interno, em alumínio, raio de 30mm, tipo plana ranhurada, cor branca, para duto triplo 25 x 73mm. 
	PÇ
	200
	46,12

	77
	CURVA VERTICAL 90° COM ACESSO EM ALUMÍNIO Curva vertical de 90° com acesso em alumínio para duto triplo de 25x73mm. 
	PÇ
	5
	124,21

	78
	CURVA VERTICAL 90° EXTERNO LISA SEM VIROLA 100X50X300MM Curva vertical 90° externo, lisa sem virola, 100x50x300mm (LxHxC), espessura da chapa de 1,0mm, acabamento pré-zincado. 
	PÇ
	80
	27,69

	79
	CURVA VERTICAL 90° EXTERNO LISA SEM VIROLA 100X50X300MM Curva vertical 90° externo, lisa sem virola, 100x50x300mm (LxHxC), espessura da chapa de 1,3mm, acabamento pré-zincado. 
	PÇ
	80
	19,68

	80
	CURVA VERTICAL 90° EXTERNO PERFURADA SEM VIROLA 50X50X300MM Curva vertical 90° externo, perfurada total sem virola, 50x50x300mm (LxHxC), espessura da chapa de 1,0mm, acabamento pré-zincado. 
	PÇ
	80
	27,35

	81
	CURVA VERTICAL 90° INTERNO EM ALUMÍNIO BRANCA Curva vertical 90° interno, em alumínio, cor branca, para duto triplo 25 x 73mm. 
	PÇ
	140
	124,21

	82
	CURVA VERTICAL 90° INTERNO LISA SEM VIROLA 100X50X300MM Curva vertical 90° interno, lisa sem virola, 100x50x300mm (LxHxC), espessura da chapa de 1,0mm, acabamento pré-zincado. 
	PÇ
	80
	26,39

	83
	CURVA VERTICAL 90° INTERNO LISA SEM VIROLA 100X50X300MM Curva vertical 90° interno, lisa sem virola, 100x50x300mm (LxHxC), espessura da chapa de 1,3mm, acabamento pré-zincado. 
	PÇ
	80
	26,39

	84
	CURVA VERTICAL INTERNA 90º Curva vertical interna 90º - em alumínio, cor branca, para duto triplo 25 x 73mm. 
	PC
	210
	81,16

	85
	DISJUNTOR MOTOR TRIFÁSICO 40A Disjuntor motor trifásico de 40A, faixa de ajuste de corrente 32-40A, 3 (três) polos terminal parafuso, curto-circuito 13x lemax tensão de trabalho Ue 690 V, frequência 50/60Hz, tensão de isolação Ui 690 V, tensão de impulso Uimp 6 KV, grau de proteção IP 20. . 
	PÇ
	20
	251,39

	86
	DUTO TRIPLO DE ALUMÍNIO BRANCO Duto triplo de alumínio, com dimensões de 25 x 73 x 3000mm, na cor branca, com tampa plana ranhurada, com dimensões de 73 x 3000mm. Barra com 3 metros. Usado em instalações de rede elétrica, fiação telefônica e/ou rede de dados. 
	BAR
	172
	184,09

	87
	ELETROCALHA LISA SEM VIROLA 100X50X3000MM Eletrocalha, lisa sem virola, 100 x 50 x 3000mm (LxHxC), espessura da chapa de 1,0mm, acabamento pré zincado (para eletricidade em geral). 
	BAR
	100
	63,33

	88
	ELETROCALHA LISA SEM VIROLA 50X50X3000MM Eletrocalha, lisa sem virola, 50 x 50 x 3000mm (LxHxC), espessura da chapa de 1,0mm, acabamento pré zincado (para cabos de rede de lógica). 
	BAR
	100
	24,34

	89
	ELETROCALHA LISA SEM VIROLA 50X50X3000MM Eletrocalha, lisa sem virola, 50 x 50 x 3000mm (LxHxC), espessura da chapa de 1,3mm, acabamento pré zincado (para eletricidade em geral). 
	BAR
	100
	36,52

	90
	ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC PRETO 1/2 Eletroduto de PVC 1/2, corrugado, parede interna lisa, na cor preta, fornecido em rolos de 50 metros. 
	RL
	57
	410,50

	91
	ELETRODUTO DE PVC CINZA RÍGIDO 1” Eletroduto de PVC rígido, cor cinza, 1” classe B, parede com 2,8mm de espessura, de encaixe (sem rosca), em barra de 3 metros, conforme ABNT NBR 15.465 (para condulete). 
	BAR
	200
	20,26

	92
	ELETRODUTO DE PVC CINZA RÍGIDO 3/4” Eletroduto de PVC rígido, cor cinza, 3/4”, classe B, parede com 2,5mm de espessura, de encaixe (sem rosca), em barra de 3 metros, conforme ABNT NBR 15.465 (para condulete). 
	BAR
	100
	18,94

	93
	ELETRODUTO DE PVC PRETO RÍGIDO ANTICHAMA 2” Eletroduto de PVC rígido, antichama, cor preta, deve ser confeccionado em material virgem 2”, diâmetro interno de 52,8mm, com rosca BSP (padrão ISO-7) nas duas extremidades, em barras de 3 metros, de acordo com a norma NBR 6150, classe B, as roscas devem estar totalmente perfeitas e íntegras. 
	BAR
	100
	37,28

	94
	ELETRODUTO DE PVC PRETO RÍGIDO ROSQUEÁVEL 1.1/2” Eletroduto de PVC preto, rígido, rosqueável, 1.1/2”, em barra de 3 metros, de acordo com a norma NBR 6150, classe B. As roscas devem estar totalmente perfeitas e íntegras. 
	BAR
	150
	28,76

	95
	ESTANHO PARA SOLDA EM FIO 1,5MM Estanho para solda em fio 1,5mm, com liga de 60% de estanho e 40% de chumbo. Fio contínuo, sem emendas, superfície lisa, isento de graxas, óleo ou óxidos. Embalagem de papelão com 500g. 
	CX
	21
	103,25

	96
	FERRAMENTA DE INSERÇÃO PARA BLOCOS TELEFÔNICOS Ferramenta de inserção, para uso em blocos telefônicos, deve possuir espátulas para retirada de fios dos blocos e remover o próprio bloco do bastidor, assim como poder inserir fios no mesmo. 
	PÇ
	34
	30,14

	97
	FERRO DE SOLDA DO TIPO CANETA 34W Ferro de solda do tipo caneta, potência de 34W, conjunto de resistência e tubo metálico substituível, resistência de mica, ponta tratada com ferro e alumínio, comprimento de 190mm, temperatura máxima 500°C, cabo de plástico e suporte de metal para descanso. Certificado pelo INMETRO. 
	PÇ
	8
	44,97

	98
	FIO PLASTICHUMBO CINZA 2 X 2,5MM² 750V Fio plastichumbo 2 x 2,5mm², 750V. Condutor sólido de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 1. Isolação de PVC, composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila. Cobertura de PVC, cores da Isolação: azul e preto e cobertura cinza. Acondicionado em rolos lacrados de 100 metros. 
	RL
	10
	372,32

	99
	FIO PLASTICHUMBO CINZA 2X4,0MM² 750V Fio plastichumbo 2 x 4,0mm², 750V. Condutor sólido de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 1. Isolação de PVC, composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila. Cobertura de PVC, cores de isolação: azul e preto e cobertura cinza. Acondicionado em rolos lacrados de 100m. 
	RL
	15
	797,50

	100
	FIO RÍGIDO AZUL 6,0MM² 750V PVC Fio rígido 6,0mm², 750V, PVC, na cor azul, composto por um fio sólido de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, massa bruta mínima 6.3kg/100m, classe 1 e isolação composta de cloreto de polivinila (PVC/A), 70°C, tipo BWF, tensão de isolamento 450/750V, nas seções nominais e cores indicadas, de acordo com a NBR 6148 e a NBR 6880. Acondicionado em rolos lacrados de 100 metros. Não serão aceitos fios com isolação solta ou de acabamento duvidoso (falhas na isolação ou na impressão das características técnicas). 
	RL
	15
	353,03

	101
	FIO RÍGIDO BRANCO 6,0MM² 750V PVC Fio rígido 6,0mm², 750V, PVC, na cor branca, composto por um fio sólido de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, massa bruta mínima 6.3kg/100m, classe 1 e isolação composta de cloreto de polivinila (PVC/A), 70°C, tipo BWF, tensão de isolamento 450/750V, nas seções nominais e cores indicadas, de acordo com a NBR 6148 e a NBR 6880. Acondicionado em rolos lacrados de 100 metros. Não serão aceitos fios com isolação solta ou de acabamento duvidoso (falhas na isolação ou na impressão das características técnicas). 
	RL
	15
	353,23

	102
	FIO RÍGIDO VERDE 10,0MM² 750V PVC Fio rígido 10,0 mm², 750V, PVC, na cor verde, composto por um fio sólido de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, massa bruta mínima 10,8kg/100m, classe 1 e isolação composta de cloreto de polivinila (PVC/A), 70°C, tipo BWF, tensão de isolamento 450/750V, nas seções nominais e cores indicadas, de acordo com a NBR 6148 e a NBR 6880. Acondicionado em rolos lacrados de 100 metros. Não serão aceitos fios com isolação solta ou de acabamento duvidoso (falhas na isolação ou na impressão das características técnicas). 
	RL
	20
	703,73

	103
	FIO RÍGIDO VERMELHO # 4,0MM² 750V PVC Fio rígido # 4,0 mm², 750V, PVC, na cor vermelho, composto por um fio sólido de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, classe 1 e isolação composta de cloreto de polivinila (PVC/A), 70°C, tipo BWF, tensão de isolamento 450/750V, nas seções nominais e cores indicadas, de acordo com a NBR 6148 e a NBR 6880. Acondicionado em rolos lacrados de 100 metros, massa bruta mínima 4,4kg. Não serão aceitos fios com isolação solta ou de acabamento duvidoso (falhas na isolação ou na impressão das características técnicas). 
	RL
	15
	365,67

	104
	FITA ISOLANTE ADESIVA PLÁSTICA PARA BAIXA TENSÃO AZUL Fita isolante, adesiva plástica para baixa tensão, até 750V, à base de PVC e extinguível à chama, na cor azul. Com 19mm x 0,18mm x 10m (Largura x Espessura x Comprimento). Classe de temperatura de 90°C. Conforme a norma NBR NM 60.454-3-1-5 na classe A, certificado pelo INMETRO e com selo de órgão certificador. 
	RL
	85
	5,91

	105
	FITA ISOLANTE ADESIVA PLÁSTICA PARA BAIXA TENSÃO BRANCA Fita isolante, adesiva plástica para baixa tensão, até 750V, à base de PVC e extinguível à chama, na cor branca. Com 19mm x 0,18mm x 10m (Largura x Espessura x Comprimento). Classe de temperatura de 90°C. Conforme a norma NBR NM 60.454-3-1-5 na classe A, certificado pelo INMETRO e com selo de órgão certificador. 
	RL
	85
	7,27

	106
	FITA ISOLANTE ADESIVA PLÁSTICA PARA BAIXA TENSÃO PRETA 20M. Fita isolante, adesiva plástica para baixa tensão, até 750V, à base de PVC e extinguível à chama, na cor preta. Com 19mm x 0,18mm x 20m (Largura x Espessura x Comprimento). Classe de temperatura de 90°C. Conforme a norma NBR NM 60.454-3-1-5 na classe A, certificado pelo INMETRO e com selo de órgão certificador. 
	RL
	655
	7,66

	107
	HORÍMETRO DIGITAL COM TOTALIZADOR DE HORAS 8 DÍGITOS Horímetro digital. Totalizador de horas microprocessado, com totalização progressiva, display LCD multi-indicativo com 8 (oito) dígitos, leitura permanente, memória com bateria de lithium para 5 anos, totalização por tensão, reset frontal, resolução de 0,01 horas, caixa em ABS VO, padrão DIN com dimensões aproximadas de 28mm de altura x 53mm de largura (para instalação em frontal de painel) e IP 40. Tensão de alimentação de 220 Vca. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega do produto. 
	PÇ
	5
	174,95

	108
	ISOLADOR CASTANHA DE PORCELANA ESMALTADA 40MM X 60MM Isolador castanha de porcelana esmaltada medindo 40mm x 60mm. 
	PÇ
	190
	6,81

	109
	ISOLADOR CASTANHA DE PORCELANA PIMENTÃO TIPO OLHAL Isolador castanha de porcelana pimentão tipo Olhal. 
	PÇ
	290
	6,66

	110
	KIT BLOCOS PARA TELEFONIA Kit blocos para telefonia, do tipo m10, contendo um módulo de engate rápido confeccionado em inox para cinco blocos m10 de dez pares e cinco blocos do modelo m10 tipo engate rápido. 
	KIT
	5
	160,00

	111
	LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 150W Lâmpada de vapor de sódio de 150W, E-40, com tubo de descarga em quartzo, com bulbo tubular, fluxo luminoso a 16.800 lumens, vida mediana 32.000 horas, eficiência energética superior a 110 lumens/watt,base E-40, temperatura de cor de 2.000k, com certificado de qualidade ISO 9001 (do fabricante) anexo a proposta, e norma técnica NBR IEC 188. Fabricação inferior a 8 (oito) meses da data de entrega e garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. Com selo INMETRO Procel (Revisão de 07 de abril de 2015) e aprovada pelo CEIP-PUC/RS. 
	PÇ
	1.070
	25,02

	112
	LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 70W Lâmpada de vapor de sódio de 70W, rosca E-27, com tubo de descarga em quartzo, com bulbo tubular, fluxo luminoso superior à 6.600 lumens, temperatura de cor de 2.000K, vida mediana de 32.000 horas, base (soquete) de fixação tipo E-27. De acordo com a norma técnica NBR 662. Fabricação inferior a 8 (oito) meses da data de entrega e garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. Com selo INMETRO Procel (Revisão de 07 de abril de 2015) e aprovada pelo CEIP-PUC/RS. 
	PÇ
	2.040
	26,26

	113
	LÂMPADA LED BULBO 50W Lâmpada led bulbo 50W, rosca E27, 6.500k, HIGH POWER, bivolt. 
	PÇ
	3.050
	26,47

	114
	LÂMPADA LED BULBO A60 Lâmpada LED bulbo A60 com potência entre 10W e 12W, tensão de alimentação 100V a 240V) e fator de potência superior a 0,70. Oferece fluxo luminoso mínimo de 1018 lumens e temperatura de cor de 4000K (branco neutro). Possui ângulo de abertura de no mínimo 180° e vida útil estimada em 25.000 horas. Soquete E27. Produto certificado pelo INMETRO e com garantia de 12 meses. 
	PÇ
	2.400
	5,87

	115
	LÂMPADA LED TUBULAR T8 Lâmpada LED tubular T8 de alta eficiência, com potência entre 18W e 20W, projetada para operar em tensões de 100V a 240V. Oferece um fluxo luminoso superior a 1850 lumens, com temperatura de cor de 6500K (luz branca fria) e ângulo de abertura de 270°, garantindo uma iluminação ampla e uniforme. Possui base G13 e comprimento mínimo de 1200mm, sendo compatível com a maioria das luminárias existentes. Com fator de potência de 0,92, proporciona maior economia de energia. Sua vida útil estimada é de 25.000 horas, e acompanha garantia de 12 meses. Certificada pelo INMETRO, esta lâmpada é ideal para substituir lâmpadas fluorescentes tradicionais, proporcionando maior economia e durabilidade. 
	PÇ
	1.820
	11,72

	116
	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W VERDE Lâmpada vapor metálico 400W, rosca E-40, na cor verde, com tubo de descarga em quartzo, com bulbo tubular, vida mediana de 15.000 horas, base de fixação tipo E-40. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega do produto. 
	PÇ
	50
	52,77

	117
	LUMINÁRIA HERMÉTRICA DE SOBREPOR IP 65 Luminária hermética de sobrepor, IP 65, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W (T5), corpo em policarbonato na cor cinza, difusor em acrílico transparente texturizado, refletor em chapa de aço tratada e pintada na cor branca. Soquete tipo push-in G-5 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de entrega do produto. 
	PÇ
	30
	283,06

	118
	LUMINÁRIA PÚBLICA FECHADA E-27 IP 66 Luminária pública fechada E-27, IP 66, para uma lâmpada vapor de sódio 70W, com corpo refletor em alumínio repuxado, polido por sistema de abrilhantamento eletroquímico, acabamento anodizado e selado, refrator fechado em policarbonato transparente, estabilizado contra raios ultravioletas, soquetes de porcelana E-27 com contatos providos de mola anti vibratória para evitar o desrosqueamento da lâmpada, rabeta em alumínio injetado para braço de Ø 25,4mm, fechos em aço inox 304. Fabricada de acordo com as Normas NBR -5101 e IEC - 60.598. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de entrega do produto. 
	PÇ
	1.020
	92,02

	119
	LUMINÁRIA PÚBLICA FECHADA E-40 IP 65 Luminária pública fechada E-40, IP 65, para uma lâmpada vapor de sódio 150W, com corpo refletor em alumínio repuxado, polido por sistema de abrilhantamento eletroquímico, acabamento anodizado e selado, refrator fechado em policarbonato transparente, estabilizado contra raios ultravioletas, soquetes de porcelana E-40 com contatos providos de mola anti vibratória para evitar o desrosqueamento da lâmpada, rabeta em alumínio injetado para braço de 25,4mm, fechos em aço inox 304. Fabricada de acordo com as Normas NBR -5101 e IEC - 60.598. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de entrega do produto. 
	PÇ
	30
	334,54

	120
	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W Luminária pública LED 150W, 5.000K, mínimo de 19.500 LUMENS, IP66. Garantia mínima de 5 (cinco) anos a contar da data de entrega do produto, de acordo com as normas da portaria nº 062/2022, do INMETRO. 
	PÇ
	1.120
	387,91

	121
	LUVA EM PVC CINZA RÍGIDO 3/4” Luva em PVC rígido, cor cinza, bitola 3/4”, de encaixar, de acordo com a norma NBR 15.465, para condulete. 
	PÇ
	550
	1,30

	122
	MALETA COM 34 FERRAMENTAS (LINHA DE FERRAMENTAS ISOLADA) Maleta com 34 ferramentas (linha de ferramentas isolada). Indicada para atividades em baixa tensão, até 1.000 volts em corrente alternada e 1.500 volts em corrente contínua, segue às exigências da Norma Internacional IEC 60900 (equivalente à europeia EN 60900) e aos requisitos da NR 10. A linha oferece desde chaves fixas, combinadas, estrelas e ajustáveis, soquetes e acessórios, alicates, chaves de fenda e canhão, mini arco de serra, facas desencapadoras de cabos e maleta para ferramentas, para garantir total segurança aos usuários. Junto com a maleta deverão vir as seguintes ferramentas: Martelo de pena com cabo com alma de aço 8”, 300g, Alicate universal isolado 8”, Alicate corte diagonal isolado 6”, Alicate meia cana isolado 6”, Alicate bico curvo isolado 8”, Alicate desencapador isolado 7”, Alicate bomba d'água isolado 10”, Chave ajustável isolada 10”, Chave de fenda isolada ponta chata 1/8”x3” (3x75mm), Chave de fenda isolada ponta chata 3/16”x4” (5x100mm), Chave de fenda isolada ponta chata 1/4”x6” (6x150mm), Chave de fenda isolada ponta cruzada 1/8”x6” (3x150mm), Chave de fenda isolada ponta cruzada 3/16”x4” (5x100mm), Chave de fenda isolada ponta cruzada 1/4”x6” (6x150mm), Chave canhão isolada 6mm, Chave canhão isolada 7mm, Chave canhão isolada 8mm, Chave canhão isolada 9mm, Chave canhão isolada 10mm, Chave canhão isolada 11mm, Chave canhão isolada 12mm, Chave canhão isolada 13mm, Chave fixa isolada 10mm, Chave fixa isolada 11mm, Chave fixa isolada 12mm, Chave fixa isolada 13mm, Chave fixa isolada 14mm, Chave fixa isolada 15mm, Chave fixa isolada 16mm, Chave fixa isolada 17mm, Chave fixa isolada 19mm, Chave fixa isolada 22mm, Mini arco de serra isolado 6”, Faca reta desencapadora isolada 7”. 
	CJ
	1
	5.965,45

	123
	MÓDULO CEGO BRANCO Módulo cego, cor branca, dimensões de 45,3 x 24,6mm (LxH) para encaixar em porta equipamento standart. Conforme norma NBR 14.136. 
	PÇ
	990
	3,33

	124
	MÓDULO INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO BRANCO Módulo interruptor 1 tecla paralelo, 10A ~ 250V sem placa, cor branca, dimensões de 45,3 x 24,6mm (LxH) para encaixar em porta equipamento standart. Deverá ter chave hotel. Conforme norma NBR 14.136. 
	PÇ
	780
	7,00

	125
	MÓDULO INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES BRANCO Módulo interruptor 1 tecla simples, 10A ~ 250V sem placa, cor branca, dimensões de 45,3 x 24,6mm (LxH) para encaixar em porta equipamento standart. Conforme norma NBR 14.136. 
	PÇ
	830
	10,92

	126
	MÓDULO TOMADA 2P + T 20A 250V BRANCO Módulo tomada, 2P + T, 20A ~ 250V, dimensões de 44,75 x 24,30mm (LxH), cor branca. Conforme norma NBR 14.136. 
	PÇ
	1.430
	6,35

	127
	MÓDULO TOMADA 2P + T 20A 250V VERMELHO Módulo tomada (2P + T) 20A - 250V, dimensões de 44,75 x 24,30mm (LxH), cor vermelha. Conforme norma NBR 14.136. 
	PÇ
	750
	6,19

	128
	MÓDULO TOMADA PARA TELEFONE RJ 45 BRANCO Módulo tomada para telefone RJ 45 com conector, dimensões de 44,75 x 24,30mm (LxH), cor branca. Conforme norma NBR 14.136. 
	PÇ
	1.215
	34,94

	129
	PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE PHILIPS 4,5X40MM Parafuso auto atarrachante 4,5 x 4,0mm, tipo philips, cabeça chata, bicromatizado, 4,5 x 40mm. 
	PÇ
	9.600
	0,21

	130
	PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE PHILIPS 4,5X50MM Parafuso auto atarrachante 4,5 x 50mm, tipo philips, cabeça chata, bicromatizado, 4,5 x 50mm. 
	PÇ
	9.100
	0,21

	131
	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 2,9 X 16MM Parafuso auto atarrachante 2,9 x 16mm, tipo philips, cabeça de panela, bicromatizado, 2,9 x 16mm. 
	CX
	10.100
	0,13

	132
	PARAFUSO FRANCÊS M-16,75MM Parafuso francês M-16,75mm de comprimento, com uma porca quadrada, em aço carbono ABNT 1010 a 1020, zincado a quente, deve suportar um esforço de tração de 1.500 daN e as peças devem ser isentas de rebarbas e cantos vivos. 
	PÇ
	700
	7,28

	133
	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA Parafuso sextavado rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4” x 50mm (L), em aço zincado branco, rosca ANSI B 18.2.1. 
	PÇ
	7.000
	0,55

	134
	PARAFUSO TIPO MÁQUINA 12 x 150MM Parafuso tipo máquina, 12 x 150mm, com cabeça quadrada, incluindo uma porca, acabamento com galvanização a fogo. 
	PÇ
	1.200
	11,82

	135
	PARAFUSO TIPO MÁQUINA 12 x 200MM Parafuso tipo máquina, 12 x 200mm, com cabeça quadrada, incluindo uma porca, acabamento com galvanização a fogo. 
	PÇ
	1.050
	11,26

	136
	PARAFUSO TIPO MÁQUINA 12 X 250MM Parafuso tipo máquina, 12 x 250mm, com cabeça quadrada, incluindo uma porca, acabamento com galvanização a fogo. 
	PÇ
	1.050
	13,42

	137
	PARAFUSO TIPO MÁQUINA 12 x 300MM Parafuso tipo máquina, 12 x 300mm, com cabeça quadrada, incluindo uma porca, acabamento com galvanização a fogo. 
	PÇ
	1.050
	16,45

	138
	PARAFUSO TIPO MÁQUINA 12 x 350MM Parafuso tipo máquina, 12 x 350mm, com cabeça quadrada, incluindo uma porca, acabamento com galvanização a fogo. 
	PÇ
	1.050
	13,22

	139
	PILHA ALCALINA 1,5 VOLTS MÉDIA C Pilha Alcalina 1,5 Volts, tamanho médio C, adequada a Norma ABNT NBR 9514-1986. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Devem ser fornecidas em embalagem fechada com 2 (duas) unidades, lacrada e conter o prazo de validade (mês/ano), que não deverá ser inferior a 5 (cinco) anos, contados da data de recebimento definitivo. 
	CT
	850
	10,35

	140
	PILHA ALCALINA 1,5 VOLTS PALITO AAA Pilha Alcalina 1,5 Volts, tamanho “AAA”, tipo palito, adequada a Norma ABNT NBR 9514-1986. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Devem ser fornecidas em embalagem fechada com 02 (duas) unidades e lacrada e conter o prazo de validade (mês/ano), que não deve ser inferior a 05 (cinco) anos, contados da data de recebimento definitivo. 
	CT
	1.770
	1,24

	141
	PILHA TIPO BATERIA ALCALINA 9V Pilha tipo bateria, alcalina, 9V. Deverá atender a norma ABNT NBR 9514/1986, ser fornecida em embalagem fechada e lacrada com 1 (uma) unidade. O prazo de validade (mês/ano) não deverá ser inferior a 5 (cinco) anos, contados da data de recebimento definitivo. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entraga do produto. 
	PÇ
	5
	19,80

	142
	PLACA EM ABS COM BASTIDOR 2X4” BRANCA Placa em ABS com bastidor, tamanho 2x4”, dimensão de 83,3 x 120 x 23,5mm (LxHxP), na cor branca. 
	PÇ
	880
	8,03

	143
	PLUGUE 2P + T Plugue 2P + T, em linha, 20A ~ 250 V, padrão brasileiro, de acordo com NBR 14136 (macho), fabricado em material termoplástico, com prensa-cabo, reforçado. 
	PÇ
	530
	10,78

	144
	PLUGUE FEMEA 20 A PARA EXTENSÃO ELETRICA 2P + T 20A 250 V Prolongador (plugue femea), 2P + T,20A ~ 250 V,NBR 14136, fabricado em material termoplastico, uso residencial, saida axial, com prensa-cabo, para cabos com diametro externo de ate 8mm,reforcado.Para ser utilizado em extensões eletricas.NBR 14136. 
	UN
	710
	9,09

	145
	PLUGUE MACHO 10 A PARA EXTENSÃO ELETRICA. 2P + T 10A 250 V Prolongador (plugue macho), 2P + T, 20A ~ 250 V, NBR 14136, fabricado em material termoplastico, uso residencial, saida axial, com prensa-cabo, para cabos com diametro externo de ate 8mm, reforçado. Para ser utilizado em extensões eletricas. NBR 14136. 
	PÇ
	720
	6,81

	146
	POSTE DE MEDIÇÃO INTERNO COMPLETO MONOFÁSICO 40 AMPERES 7,5M Poste de medição interno completo com fios e disjuntores 7,5m monofásico com fiação 10mm, disjuntor monofásico 40 amperes, padrão entrada de energia da concessionária CERTEL energia. Resistência nominal de 200 dan. 
	CJ
	15
	1.459,46

	147
	POSTE DE MEDIÇÃO INTERNO COMPLETO MONOFÁSICO 40 AMPERES 9M Poste de medição interno completo com fios e disjuntores 9m monofásico com fiação 10mm, disjuntor monofásico 40 amperes. padrão entrada de energia da concessionária CERTEL energia. Resistência nominal de 200 dan. 
	CJ
	10
	3.149,86

	148
	POSTE DE MEDIÇÃO INTERNO COMPLETO TRIFÁSICO 100 AMPERES 7,5M Poste de medição interno completo com fios e disjuntores 7,5m trifásico com fiação 35mm, disjuntor tripolar 100 amperes, padrão entrada de energia da concessionária CERTEL energia. Resistência nominal de 200 dan. 
	CJ
	15
	4.900,00

	149
	POSTE DE MEDIÇÃO INTERNO COMPLETO TRIFÁSICO 100 AMPERES 9M Poste de medição interno completo com fios e disjuntores 9m trifásico com fiação 35mm, disjuntor tripolar 100 amperes, padrão entrada de energia da concessionária CERTEL energia. Resistência nominal de 200 dan. 
	CJ
	8
	6.000,00

	150
	POSTE DE MEDIÇÃO INTERNO COMPLETO TRIFÁSICO 40 AMPERES 7,5M Poste de medição interno completo com fios e disjuntores 7,5m trifásico com fiação 10mm, disjuntor tripolar 40 amperes, padrão entrada de energia da concessionária CERTEL energia. Resistência nominal de 200 dan. 
	CJ
	15
	2.166,24

	151
	POSTE DE MEDIÇÃO INTERNO COMPLETO TRIFÁSICO 40 AMPERES 9M Poste de medição interno completo com fios e disjuntores 9m trifásico com fiação 10mm, disjuntor tripolar 40 amperes, padrão entrada de energia da concessionária CERTEL energia. Resistência nominal de 200 dan. 
	CJ
	9
	5.400,00

	152
	POSTE DE MEDIÇÃO INTERNO COMPLETO TRIFÁSICO 50 AMPERES 7,5M Poste de medição interno completo com fios e disjuntores 7,5m trifásico com fiação 16mm, disjuntor tripolar 50 amperes, padrão entrada de energia da concessionária CERTEL energia. Resistência nominal de 200 dan. 
	CJ
	15
	1.886,09

	153
	POSTE DE MEDIÇÃO INTERNO COMPLETO TRIFÁSICO 50 AMPERES 9M Poste de medição interno completo com fios e disjuntores 9m trifásico com fiação 16mm, disjuntor tripolar 50 amperes, padrão entrada de energia da concessionária CERTEL energia. Resistência nominal de 200 dan. 
	CJ
	8
	5.600,00

	154
	POSTE DE MEDIÇÃO INTERNO COMPLETO TRIFÁSICO 70 AMPERES 7,5M Poste de medição interno completo com fios e disjuntores 7,5m trifásico com fiação 25mm, disjuntor tripolar 70 amperes, padrão entrada de energia da concessionária CERTEL energia. Resistência nominal de 200 dan. 
	CJ
	17
	2.012,16

	155
	PRENSA CABOS PG 11, IP 68 Prensa-cabos PG 11, IP 68. Prensa-cabos em nylon com porca e contra-porca, com rosca passo gás. 
	UN
	250
	9,58

	156
	PRENSA CABOS PG 36, IP 68 Prensa-cabos PG 36, IP 68. Prensa-cabos em nylon com porca e contra-porca ,com rosca passo gás. 
	UN
	250
	6,75

	157
	PRENSA CABOS PG 7, IP 68 Prensa-cabos PG 7, IP 68. Prensa-cabos em nylon com porca e contra-porca, com rosca passo gás. 
	UN
	250
	2,60

	158
	PRENSA CABOS PG13,5, IP 68 Prensa-cabos PG 13,5, IP 68. Prensa-cabos em nylon com porca e contra-porca, com rosca passo gás. 
	UN
	250
	7,70

	159
	PRENSA CABOS PG16, IP 68 Prensa-cabos PG 16, IP 68. Prensa-cabos em nylon com porca e contra-porca, com rosca passo gás. 
	UN
	250
	6,80

	160
	PRENSA CABOS PG21, IP 68 Prensa-cabos PG 21, IP 68. Prensa-cabos em nylon com porca e contra-porca, com rosca passo gás. 
	UN
	250
	6,36

	161
	PRENSA CABOS PG25, IP 68 Prensa-cabos PG 25, IP 68. Prensa-cabos em nylon com porca e contra-porca, com rosca passo gás. 
	UN
	250
	13,67

	162
	PRENSA-CABOS PG 13,5 IP 68 Prensa-cabos PG 13,5, IP 68. Prensa-cabos em nylon com porca e contra-porca, com rosca passo gás. 
	PÇ
	50
	1,24

	163
	PVC FIO RÍGIDO 10,0MM² VERMELHO PVC Fio rígido 10,0 mm², 750V, PVC, na cor vermelho, composto por um fio sólido de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, massa bruta mínima 10,8kg/100m, classe 1 e isolação composta de cloreto de polivinila (PVC/A), 70°C, tipo BWF, tensão de isolamento 450/750V, nas seções nominais e cores indicadas, de acordo com a NBR 6148 e a NBR 6880. Acondicionado em rolos lacrados de 100 metros. Não serão aceitos fios com isolação solta ou de acabamento duvidoso (falhas na isolação ou na impressão das características técnicas). 
	RL
	24
	6,67

	164
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 48 MÓDULOS DE SOBREPOR Quadro de distribuição 48 módulos de sobrepor, confeccionado em plástico, na cor branca, uso abrigado (interno), IP 40, montado, porta da cor branca, 48 módulos de capacidade, 3 filas, 6 suportes para barra de 7 furos e 4 de 12 furos (neutro/terra), padrão DIN (para mini-disjuntores), com dimensões aproximadas de 534mm x 315mm x 82mm (HxLxP). 
	PÇ
	16
	381,90

	165
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR Quadro de distribuição de sobrepor, confeccionado em plástico, na cor branca, uso abrigado (interno), IP 40, montado, porta da cor branca, 26 módulos de capacidade, 2 filas, 2 suportes para barra de neutro e terra, padrão DIN (para mini-disjuntores), com dimensões aproximadas de 384mm x 315mm x 82mm (HxLxP). 
	PÇ
	37
	795,65

	166
	RACK DE PAREDE (CÓD.IMOB.443) Rack de parede com 16 us de altura (80cm), largura de 55cm, profundidade de 65cm, na cor preta, para uso na comunicação de dados. 
	PÇ
	24
	736,22

	167
	REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 150W Reator para lâmpada vapor de sódio de 150W, com núcleo magnético constituído de chapas de aço silício, bobinas executadas em fio de cobre eletrolítico classe térmica mínima de 180°C, impregnados com resina de poliéster e carga à base de quartzo. Invólucro fabricado em chapa de aço com espessura de 1,2mm com tratamento anticorrosivo e galvanizado a fogo de acordo com a NBR 6323. De uso externo, com alça de fixação em postes. Ignitor incorporado. Alto fator de potência, tensão nominal de 220V e frequência de 60Hz. Perdas não superiores a 18W. Fabricado de acordo com a norma técnica NBR 13.593. Deve ter certificado do INMETRO e selo Procel. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de entrega do produto, fornecida pelo fabricante. 
	PÇ
	330
	84,87

	168
	REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 70W Reator para lâmpada de vapor de sódio 70W, com núcleo magnético constituído de chapas de aço silício, bobinas executadas em fio de cobre eletrolítico classe térmica mínima de 180°C, impregnados com resina de poliéster e carga à base de quartzo. Invólucro fabricado em chapa de aço com espessura de 1,2mm com tratamento anticorrosivo e galvanizado a fogo de acordo com a NBR 6323. De uso externo, com alça de fixação em postes. Ignitor incorporado. Alto fator de potência, tensão nominal de 220V e frequência de 60Hz. Perdas elétricas não superiores a 12 Watts. Fabricado de acordo com a norma técnica NBR 13.593. Deve ter certificado do INMETRO e selo Procel. Garantia mínima de 60 (sessenta) meses a contar da data de entrega do produto, fornecida pelo fabricante. 
	PÇ
	1.030
	58,74

	169
	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W Reator para lâmpada vapor de sódio de 250W, com núcleo magnético constituído de chapas de aço silício, bobinas executadas em fio de cobre eletrolítico classe térmica mínima de 180°C, impregnados com resina de poliéster e carga à base de quartzo. Invólucro fabricado em chapa de aço com espessura de 1,2mm com tratamento anticorrosivo e galvanizado a fogo de acordo com a NBR 6323. De uso externo, com alça de fixação em postes. Ignitor incorporado. Alto fator de potência, tensão nominal de 220V e frequência de 60Hz. Perdas não superiores a 24W. Fabricado de acordo com a norma técnica NBR 13.593. Deve ter certificado do INMETRO e selo Procel. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de entrega do produto, fornecida pelo fabricante. 
	PÇ
	30
	147,05

	170
	REFLETOR (HOLOFOTE) LED 50W LUZ COLORIDA Refletor (holofote) LED, potência de 50W, colorido, deve emitir luzes nas cores básicas: vermelho, verde e azul. Ângulo de abertura de 120°, IP 65, tensão de alimentação de 85 a 265 Vca, vida útil de 50.000 horas, certificação CE, com controle remoto e com as funções de: Up, Down, On, Off, R, G, B, W, Flash, Strobe, Fade e Smooth. Inclui um suporte de fixação. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega do produto. 
	CJ
	335
	34,68

	171
	REFLETOR (HOLOFOTE) LED DE 100W Refletor (holofote) LED, potência de 100W, branco frio, bivolt, à prova d'água, alto brilho, selo Inmetro, Procel classe A, tensão 85~265V AC, frequência 50/60HZ, ângulo 120°, vida útil de 50.000 horas, ambiente interno e externo, IP 66, com 2 chips de 50W. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega do produto. 
	PÇ
	425
	41,18

	172
	REFLETOR LED 50W LUZ BRANCA Refletor LED, potência de 50W, luz branca, 6.000k, ângulo de abertura de 135°, IP 65, tensão de alimentação de 100 a 240 Vca, vida útil de 30.000 horas, fluxo luminoso de 3.000 lumens, fator de potência 0,5. Dimensões aproximadas de 286 x 275 x 58mm (LxHxP). Cor preta com alça de fixação inclusa. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega do produto. 
	PÇ
	475
	21,42

	173
	REFLETOR SLIM LED 150W Refletor slim LED 150W, à prova d'água, com luz branco frio, potência 150W, ângulo 120°, IP 66, voltagem AC 85-265V (bivolt), vida útil até 50.000 horas, cor da luz branco 6000k mais ou menos 200k, com 3 chips 50W. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega do produto. 
	PÇ
	555
	133,37

	174
	REFLETOR SLIM LED 200W Refletor slim LED 200W, temperatura de cor branco frio (6.000k), material em alumínio e vidro, vida útil estimada de até 50.000 horas, luminosidade aproximada de 19500 lumens, voltagem AC 85-265V (bivolt) ângulo de abertura 140°, proteção IP 66 à prova d'água, com 4 chips 50W. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega do produto. 
	PÇ
	535
	158,06

	175
	RELÉ DE SUPERVISÃO DE FALTA DE FASE Relé de supervisão de falta de fase, assimetria entre fases, inversão da sequência de fases, inversão da sequência de fases, mínima e máxima tensão e inibição de partida, para sistema trifásico, tensão de rede de 380 V, opera na faixa de tensão de 320 a 440 Volts, com um comutador (capacidade dos contatos de 5A/250Vca), tempo de atraso de energização regulável de 0 a 30s, dimensões aproximadas de 22,5 x 78,6 x 85,9mm (LxHxP), fixação rápida sobre trilho DIN 35. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega do produto. 
	PÇ
	40
	175,95

	176
	RELÉ FOTOELETRÔNICO Relé fotoeletrônico de alta performance para iluminação pública, instantâneo 105 a 305Vac, saída ligada durante a noite, sistema fail-off. Capacidade de carga de até 1000W resistivo (FP=1), 1800VA/220Vac indutivo com fator de potência não corrigido (Fp<0,5), 500VA corrigido por capacitor (FP<0,92) e 300W/200Vac driver de LED. Contatos do relé quando desenergizado: normalmente aberto (NA). Índice de proteção de IP65, sob consulta IP67. Material da tampa: policarbonato com proteção UV, base em copolímero polipropileno e graxeta em PVC. Filtro de tempo: duplo retardo que impede acionamentos indevidos devido a variações bruscas de luminosidade como raios, laser's, nuvens e etc. Entre 2 e 5 segundos para ligar ou para desligar (tipo instantâneo). Lux para ligar: menor que 10 Lux. Lux para desligar: menor que 30 Lux respeitando a relação entre liga e desliga (histerese): 1,5 a 2,8 vezes. Acionamento dos contatos próximo ao zero de tensão da rede elétrica (zero-crossing) menor que 1ms. Fechamento sem parafusos. Uso de sensor por silício, foto transistor. Sistema que impede o acionamento da carga, na presença de tensão DC na carga (positiva ou negativa) protegendo os contatos. Tensão de surto: suporta mais de 10000V/5000A. Consumo: menor que 1W ou 10Va capacitivo. Rigidez dielétrica: maior 2500Va 1 minuto. Pinos em latão estanhado. Mapa de marcação indelével do momento de retirada e colocação em campo. Temperatura de operação: -5°C a 50°C. Em conformidade a norma técnica ABNT NBR 5123/2016. Garantia mínima de 5 (cinco) anos descrita na embalagem. 
	PÇ
	1.530
	13,17

	177
	RESISTOR LDR 10MM Resistor LDR (dependente de luz), 10mm, tensão máxima de 250 Vca, resistência no escuro maior que 20 Megaohm, para utilização em conserto de relés fotoelétricos. 
	PÇ
	110
	1,06

	178
	SENSOR DE PRESENÇA EM SOQUETE E27 100W Sensor de presença em soquete E27, potência de 100W para lâmpada incandescente e 48W para fluorescente eletrônica e Led, tensão de 100 a 240Vca, alcance do sensor de 7m, regulagem de tempo de 30 segundos, 1, 2, 4, 8 ou 15 minutos (por trimpot), regulagem de sensibilidade mínima, média e máxima (por trimpot), programação da fotocélula OFF, mínima, máxima e FR-Função Relé (por trimpot). Para ambientes internos e externos. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de entrega do produto. 
	PÇ
	50
	54,48

	179
	SERRA TICO TICO 450W PORTÁTIL (CÓD.IMOB.442) Serra elétrica portátil do tipo tico-tico para uso em metal, com alimentação de 220V, 60hz, Potência maior ou igual à 450W, cabo de 2,5m, profundidade de corte em madeira maior ou igual à 65mm, profundidade de corte em alumínio maior ou igual à 20mm, profundidade de corte em aço sem liga maior ou igual à 6mm. Deve conter as funções de regulação de curso pendular 3 ou mais estágios, controle eletrônico de velocidade, aspiração de pó. A serra elétrica deverá possuir o punho emborrachado com design ergonômico, capacidade de utilização de lâminas de serra para cortes mais pesados, protetor contra contaminações e espalhamento de resíduos, cortes com ângulo máximo de 45° para a direita ou esquerda, silenciosa e com baixa vibração, deve ainda ser fornecida com chave Allen, 1 lâmina de serra e maleta de transporte. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega do produto. 
	PÇ
	300
	18,13

	180
	SOFT STARTER (CHAVE DE PARTIDA ESTÁTICA) 60A (CÓD. IMOB 340) Soft Starter (chave de partida estática), 60A (Temperatura 55°C), 40CV/30kW, com bypas incorporado, alimentação 220/575 Vca, alimentação de comando 110/230 Vca, 3 entradas digitais programáveis isoladas, 2 saídas com contatos NA, 240V, 1A, funções programáveis. Proteções contra: sobrecorrente, rotor bloqueado, sobrecorrente antes do bypass, excesso de tempo na partida, falta de fase, frequência fora da tolerância, sequência de fase invertida, contato de bypass aberto, sobretemperatura no dissipador da potência, subtensão na alimentação da eletrônica e sobrecarga no motor. Funções e recursos de rampa de tensão (tensão inicial: 30% a 90%), limitação de corrente (150% a 450% da corrente nominal), tempo de partida (1 a 40s), kick start (Off - 0,2 a 2s), rampa de desaceleração (0 a 40s), relação da corrente do motor (50% a 100%), auto reset de falhas, auto reset da memória térmica, reset de padrão de fábrica. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega do produto. (CÓD.IMOB.340) 
	PÇ
	11
	4.870,72

	181
	SOFT STARTER (CHAVE DE PARTIDA ESTÁTICA) 85A (CÓD.IMOB.340) Soft Starter (chave de partida estática), 85A (Temperatura 55C), 40CV/30kW, com bypas incorporado, alimentação 220/575 Vca, alimentação de comando 110/230 Vca, 3 entradas digitais programáveis isoladas, 2 saídas com contatos NA, 240V, 1A, funções programáveis. Proteções contra: sobrecorrente, rotor bloqueado, sobrecorrente antes do bypass, excesso de tempo na partida, falta de fase, frequência fora da tolerância, sequência de fase invertida, contato de bypass aberto, sobretemperatura no dissipador da potência, subtensão na alimentação da eletrônica e sobrecarga no motor. Funções e recursos de rampa de tensão (tensão inicial: 30% a 90%), limitação de corrente (150% a 450% da corrente nominal), tempo de partida (1 a 40s), kick start (Off - 0,2 a 2s), rampa de desaceleração (0 a 40s), relação da corrente do motor (50% a 100%), auto reset de falhas, auto reset da memória térmica, reset de padrão de fábrica. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega do produto. 
	UN
	11
	3.971,59

	182
	SOQUETE TIPO PENDENTE PARA LÂMPADA Soquete tipo pendente para lâmpada, 4A, 250V, rosca E-27, corpo em baquelite antichama com borne. Cabo isolado PP 2 x 0,75mm², comprimento do cabo mínimo de 27cm. Conforme NBR 8346. Garantia mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. 
	PÇ
	600
	5,24

	183
	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE MEDIÇÃO TAMANHO 2 Suporte para fixação de caixa de medição, tamanho 2 (490mm de largura), em ferro galvanizado a fogo, conforme padrão da CERTEL (considerar 2 peças por conjunto). 
	CJ
	85
	59,15

	184
	SUPORTE PARA LÂMPADA E-27 Suporte para lâmpada E-27. Porta lâmpada, rosca E-27, em porcelana branca, com plaquetas embutidas, soquete em latão, encaixe para fixação antigiro com travessa de até 18mm de largura, 4A ~ 250V para fios de 0,5 a 2,5mm², uso incorporado para luminária (plafoiner), conforme NBR 8346. 
	PÇ
	710
	8,10

	185
	TAMPA EM PVC CINZA COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES 10A 3/4 Tampa em PVC cinza, para condulete bitola 3/4, dimensões aproximadas de 94,5mm x 50,5mm, montada com 1 interruptor simples 10A-250V, de acordo com a norma NBR 15.465. 
	CJ
	150
	4,37

	186
	TAMPA EM PVC CINZA COM 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10A Ø 3/4pole Tampa em PVC cinza, para condulete bitola Ø 3/4polegada, dimensões aproximadas de 94,5mm x 50,5mm, montada com 2 interruptores simples 10A-250V, de acordo com a norma NBR 15.465. 
	CJ
	150
	5,82

	187
	TAMPA EM PVC CINZA COM 3 INTERRUPTORES SIMPLES 10A 3/4 Tampa em PVC cinza, para condulete bitola 3/4, dimensões aproximadas de 94,5mm x 50,5mm, montada com 3 interruptores simples 10A-250V, de acordo com a norma NBR 15.465. 
	CJ
	150
	6,69

	188
	TAMPA TERMINAL EM ABS Tampa terminal, em ABS, cor branca, para duto triplo 25 x 73mm. Embalagem com 10 peças. 
	PC
	210
	10,34

	189
	TELEFONE FIXO DE MESA COM TECLAS PRETO Telefone fixo de mesa com teclas. Cor preta. Com agenda telefônica de no mínimo 14 memórias, com opções para 3 campainhas e 3 volumes. Deve apresentar no mínimo as seguintes funções: flash, mudo, pausa, redial e memória. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da entrega do produto. 
	PÇ
	82
	148,88

	190
	TELEFONE SEM FIO PRETO (CÓD.IMOB.8616) Telefone sem fio, na cor preta, com as seguintes especificações técnicas: frequência de 2,4GHz, identificador de chamadas (DTMF, FSK), tecnologia Voice Enhancer (Sistema Anti Ruído), indicador inteligente (Led pisca rapidamente quando entra uma chamada e lentamente quando tem recado na secretária eletrônica), viva voz digital, agenda para no mínimo 50 números e nomes, registro das 50 últimas chamadas recebidas, registra as 5 últimas chamadas efetuadas, flash programável, controle de volume: ringue: 04 / voz: 03 / VV: 06 níveis. Garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da entrega do produto. 
	PÇ
	94
	234,89

	191
	TIMMER PROFISSIONAL ANALÓGICO Timmer profissional analógico, programação diária (24h), intervalo a partir de 15 min, tecla de acionamento manual, reserva de funcionamento de 3 dias (bateria recarregável interna), padrão DIN de tamanho e instalação (engate rápido em trilho 35mm), 220 V, 60 Hz, capacidade de 16 A(resistivo) e 4A (indutivo), dimensões aproximadas de 86 x 17 x 60mm (h x L x P). Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega do produto. Deverá ser apresentada amostra física do produto. 
	PÇ
	10
	111,35

	192
	TORNEIRA ELETRICA 220 VOLTS ELETRONICA PARA BANCADA E PAREDE Torneira elétrica com regulador eletronico de temperatura, indicador de temperatura em led, tensão 220 volts, 5500 watts, 25 ampéres, pressão minima de funcionamento de 1 m.c.a. maxima de 40 m.c.a. Compativel para ser instalada tanto em bancada quanto em parede. Bica giratoria, arejador diferenciado para evitar respingos 
	UN
	78
	265,00

	193
	TORNEIRA ELÉTRICA 5500W BRANCA Torneira elétrica, potência de 5500W, grau de proteção IP 24, com sistema de aterramento, compatível com DR, com 4 temperaturas, bico móvel e alto com arejador, registro 1/4 de volta com pastilha de cerâmica, tensão 220V. Dimensões aproximadas de 287 x 155 x 157 mm (HxLxProfundidade do corpo). Na cor branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega do produto. 
	PÇ
	75
	157,80

	194
	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100/5A TRANSFORMADOR DE CORRENTE, TIPO JANELA, CORRENTE 100A/5A, TENSÃO MÁXIMA DE 600Vca, 50/60Hz 
	UN
	10
	499,77

	195
	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 60/5A Transformador de corrente (TC) tipo janela, corrente no primário de 60A, corrente no secundário de 5A, classe de exatidão de 3,0%, tensão máxima de 600Vca, 50/60Hz, classe de temperatura B(130C°), sobrecarga 1,2xIpn. Normas: NBR 6856 e 6821 e IEC 185. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data da entrega do produto. 
	PÇ
	15
	206,21

	196
	TRILHO DE FIXAÇÃO RÁPIDA PADRÃO DIN Trilho de fixação rápida, padrão DIN, 35mm de largura, em chapa de aço pré-galvanizada, perfurado, com 2 metros de comprimento. 
	PÇ
	60
	20,70

	197
	VENTILADOR P/ PAINEL ELÉTRICO (KIT COMPLETO) Ventilador para painel elétrico (kit completo), conjunto formado por um mini-ventilador, uma grelha/filtro e uma grade de proteção, nas dimensões de 120 x 120 mm, tensão de alimentação de 220 Volts. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega do produto. 
	CJ
	20
	95,89


2.1.1. O fornecimento objeto do presente Edital deverá atender as exigências e condições previstas neste instrumento e especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência, deste Edital.

2.1.2. Os licitantes declarados vencedores dos itens 06, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 71, 72, 74, 76, 86, 106, 111, 112, 113, 115, 118, 120, 144, 145, 167, 168 e 176, deverão encaminhar amostra física, como condição para a declaração de vencedor. 

2.1.3. A não apresentação de amostras ou a recusa das mesmas por parte dos fiscais acarretará na desclassificação da licitante no item.

2.1.4. A avaliação das amostras referidas no item 2.1., será feita pelos fiscais designados, servidores Elsio Júlio Becker e Lúcio Fernando Atkinson Portz. 

2.2. O prazo de vigência deste Registro de Preços será de no mínimo 12 (doze) meses, podendo ser  prorrogado por igual período, conforme dispõe o Art. 84, da Lei nº 14.133/2021.

 
2.2.1. A contratação não prevê apresentação de garantia de proposta, de acordo com o Art. 58, da Lei nº 14.133/2021.

 
2.2.2. A contratação não prevê apresentação de garantia contratual, de acordo com o Art. 96, da Lei nº 14.133/2021.


2.2.3. A contratação não prevê a aplicação de cadastro reserva, conforme possibilidade prevista no inciso VI, § 5º, do Art. 82, da Lei nº 14.133/2021.


2.2.4. Não será permitida a subcontratação total ou parcial do objeto desta licitação.

 
2.2.5. Não é obrigatório cotar preços para todos os itens. Todavia, os preços cotados serão considerados com até 02 (duas) casas após a vírgula.

2.3. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o fornecimento do objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional quando devida a  erro ou má interpretação de parte da licitante.

2.4. Todos os produtos deverão ser fornecidos de acordo com as normas em vigor, e somente, serão aceitos os que estiverem de acordo com as especificações contidas neste Edital.

2.4.1. A licitante vencedora deverá substituir todo e qualquer produto que estiver fora dos padrões solicitados ou que seja considerada impróprio para o uso, ficando ainda sujeito as demais penalidades legais. A substituição deverá ser realizada num prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da manifestação expressa do Município, que poderá se dar inclusive por correio eletrônico.

2.5. Os itens devem ser acondicionados em embalagens adequadas, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte para entrega.

2.6. Os materiais entregues devem ser de alta durabilidade e resistência. 

2.7. As quantidades são máximas, podendo, no entanto, a Administração não fazer uso da totalidade.

2.8. As despesas extras com encargos, fretes ou demais gastos incidentes já deverão estar inclusos no preço dos produtos. 

2.9. A inobservância das regras estabelecidas neste edital, sujeitarão a(s) licitante(s) vencedora(s) a aplicação das penalidades previstas neste edital e/ou na Lei nº 14.133/2021, observada a ampla defesa e o contraditório.
3. DA PARTICIPAÇÃO:

3.1. Poderá participar do pregão eletrônico quem atender a todas as exigências deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação, e estiver devidamente cadastrado junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
3.2. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, a empresa licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital. 

3.3. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente: 

a) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

b) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

c) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

d) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

e) agente público do órgão licitante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria. 

4. DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO:

4.1. A impugnação ao ato convocatório do pregão será recebida até 3 (três) dias úteis antes da data designada para a sessão eletrônica, exclusivamente por meio de formulário eletrônico. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o licitante que não o fizer dentro do prazo ora estabelecido. 

4.2. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei Federal nº 14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

4.3. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

4.4. A impugnação e o pedido de esclarecimento deverão ser realizados por forma eletrônica, pelo Portal de Compras Públicas, no endereço: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

4.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.


4.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação e/ou pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

4.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

4.7. Os autos deste procedimento licitatório permanecerão franqueados aos interessados junto ao Setor de Licitações, Avenida 01 Oeste, nº 878, sala 26, Bairro Centro Administrativo – Teutônia/RS, CEP 95.890-000, e-mail para licita1@teutonia.rs.gov.br.
4.8. De modo a atender o princípio da transparência, o Edital está disponibilizado nos seguintes endereços eletrônicos:


a) Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP): https://www.gov.br/pncp/pt-br;


b) Sistema Licitacon do TCE/RS: https://tcers.tc.br/sistemas-de-controle-externo/;


c) Portal de Compras Públicas, no endereço: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/;


d) Sítio eletrônico oficial do Município de Teutônia: https://teutonia.rs.gov.br/; e


e) Também poderão ser lidos e/ou obtidos junto a Prefeitura Municipal de Teutônia, situada na Avenida 01 Oeste, nº 878, sala 26, Bairro Centro Administrativo – Teutônia/RS, CEP 95.890-000.

4.9. Recomendamos a atenta leitura do Edital e seus anexos, a fim de evitar a prática das condutas previstas no Art. 155, da Lei Federal nº 14.133/2021, que poderá acarretar na aplicação das penalidades previstas no artigo Art. 156, da mesma Lei, sem prejuízo das punições previstas em demais cominações legais.

5. DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO:

5.1. Para participar do pregão, o particular deverá se credenciar no Sistema “PREGÃO ELETRÔNICO”, através do sítio www.portaldecompraspublicas.com.br

5.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.


5.1.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal, bem como presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

5.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da empresa licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Teutônia, promotor da licitação, qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

5.3. A perda da senha ou quebra de sigilo deverão ser comunicados imediatamente ao (à) Sr.(a) Pregoeiro(a), para imediato bloqueio de acesso. 

6. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:

6.1. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento de proposta, contendo os preços unitário e total do(s) item(ns) oferecido(s), até quinze (15) minutos antes do início da sessão eletrônica.

6.1.1. A proposta de preço deverá ser enviada em formulário específico, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.


6.1.2. A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão eletrônica.


6.1.3. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão, ficando responsável pelos ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.


6.1.4. A proposta eletrônica deverá apresentar preços unitários e totais por itens/lote.



6.1.4.1. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, em algarismos, com no máximo 2 (duas) casas decimais após a vírgula. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, quer diretos, quer indiretos, como, por exemplo, transportes, fretes, tributos relacionados com o fornecimento do objeto da presente licitação. 



6.1.4.2. Da mesma forma, a proposta eletrônica deve contemplar a descrição completa do produto ofertado, sua marca, bem como o prazo de validade da proposta, igual ou superior a 90 (noventa) dias.
6.2 A licitante melhor classificada deverá enviar ao Pregoeiro, juntamente com os documentos de habilitação, a proposta ajustada ao último preço / lance enviado por meio eletrônico e assinada pelo representante legal da empresa, no prazo de até 03 (três) horas após o encerramento da fase de lances.


6.2.1. A via da proposta ajustada deverá indicar ainda: 



6.2.1.1. Quantidade e preço unitário do(s) item(ns)/lote(s) que compõe o objeto; 



6.2.1.2. Prazo de validade da proposta igual ou superior a 90 (noventa) dias, a contar da data da sessão eletrônica;  



6.2.1.3. Endereço da sede da empresa, endereço eletrônico, telefone de contato atualizado da licitante, dados bancários e
6.2.1.4. Indicação nome completo do representante legal da empresa com a devida qualificação, (nacionalidade, estado civil, profissão, nº do CPF, nº da cédula de identidade, endereço residencial) e telefone.

6.3. Quaisquer tributos, despesas e/ou custos, diretos ou indiretos, não incluídos na proposta ou incorretamente cotados, que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a esse ou qualquer título, devendo os produtos finais ser fornecidos sem ônus adicionais aos preços da proposta.

6.4. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte das empresas participantes do Pregão Eletrônico, de todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.5. Serão desclassificadas as Propostas de Preços que desatenderem às especificações e exigências deste Edital e de seus Anexos, bem assim aquelas que apresentarem omissões, irregularidades ou defeitos que posam impedir ou dificultar o julgamento.

6.6. Poderá ser admitido pelo Pregoeiro erro de natureza formal, desde que não comprometa o interesse público e da administração. 

6.7. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:


6.7.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;


6.7.2. Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;


6.7.3. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;


6.7.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

6.8. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei Federal nº 14.133/2021.

6.9. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3°, da Lei Complementar nº 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei Federal nº 14.133/2021.


6.9.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item/lote;


6.9.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

6.10. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação da proposta, razão pela qual os licitantes não poderão encaminhar documentos com timbre ou logomarca da empresa, assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação que possa levar a sua identificação, até que se encerre a etapa de lances.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:

7.1. No dia e hora indicados no preâmbulo, o pregoeiro abrirá a sessão pública, mediante a utilização de sua chave e senha. 

7.2. O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no sistema eletrônico durante toda a sessão pública do pregão, ficando responsável pela perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme termos deste Edital. 

7.3. A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico. 

7.4. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão disponíveis na internet. 

8. DA CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 

8.2. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) contiverem vícios insanáveis; 

b) não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital; 

c) apresentarem preços inexequíveis; 

d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável;

f) para os itens 06, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 71, 72, 74, 76, 86, 106, 111, 112, 113, 115, 118, 120, 144, 145, 167, 168 e 176, não apresentar amostra física dos produtos ofertados. 

8.3. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada. 

8.4. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 

8.5. As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

8.6. Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas. 

8.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário fixado para duração da etapa competitiva, e as seguintes regras:

8.8. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário de cada item. 

8.9. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.


8.9.1. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.

8.10. Não haverá intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances.

8.11. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

8.12. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

8.13. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

8.14. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

8.15. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

8.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

8.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido neste Edital e seus anexos.

8.20. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

8.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

8.22. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.23. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) horas, envie por meio do sistema eletrônico, a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

8.24. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

9. DA NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

9.1. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado, que sejam solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo fixado no item 9.5, deste Edital.

9.2. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de referência da Administração. 

9.3. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no Edital.

9.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema e a ocorrência será registrada em ata. 

9.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 03 (três) horas, sob pena de não aceitação da proposta.


9.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

9.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.


9.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.


9.8.2.  A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.9. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro convocará os licitantes vencedores dos itens 06, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 71, 72, 74, 76, 86, 106, 111, 112, 113, 115, 118, 120, 144, 145, 167, 168 e 176, para encaminhar amostra física dos produtos ofertados, devendo ser entregues no prazo 2 dias úteis, após a solicitação do Pregoeiro, junto ao Setor de Licitações, situado na na Avenida 01 Oeste, nº 878, sala 26, Bairro Centro Administrativo – Teutônia/RS, CEP 95.890-000.
9.10. Realizada a análise das amostras e, havendo a aprovação das mesmas, será realizada a verificação da habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9.10.1. Para os itens que não houver exigência de amostras, poderá ser realizada imediatamente a verificação da habilitação dos licitantes e, demais atos visando a conclusão do processo até a respectiva homologação.

9.11. No caso de desconexão com o pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retornando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.


9.11.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos participantes.

9.12. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 03 (três) horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá ser anexada também a proposta por escrito, com os dados da empresa, nome do responsável, telefone para contato, e-mail e conta bancária para pagamento, conforme especificado no Capítulo 6.2, do presente Edital.

9.13. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução da ata de registro de preços e aplicação de eventual sanção à licitante, se for o caso.

9.14. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Detentora da Ata.

9.15. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

9.16. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10. DAS CONDIÇÕES DE DESEMPATE:

10.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as beneficiárias que tiverem apresentado as declarações de que tratam o item 6.9 deste Edital.

 
10.1.1. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 

 
10.1.2. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 

b) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 10.1. deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 

 
10.1.3. O disposto no item 10.1.2. não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentado por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006. 

10.2. Se não houver licitante que atenda ao item 10.1 e seus subitens, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem: 

a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação; 

b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serão ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações decorrentes de outras contratações; 

c) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. 

10.3. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 

a) empresas estabelecidas no território do Estado do Rio Grande do Sul; 

b) empresas brasileiras; 

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

11. DA HABILITAÇÃO:
11.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá anexar os documentos exigidos para habilitação, bem como proposta ajustada, junto ao ambiente do Portal de Compras, no prazo de até 03 (três) horas após o encerramento da fase de lances.


11.1.1. Junto à documentação, deverá ser anexada também a proposta por escrito, com os dados da empresa, nome do responsável, telefone para contato, e-mail e conta bancária para pagamento, conforme especificado nos Capítulo 6, do presente Edital.

11.2. A Habilitação das empresas para participarem da presente licitação será determinada pela apresentação dos seguintes documentos, que preferencialmente deverá ser apresentada em arquivo único anexado ao Portal de Compras:


11.2.1. Habilitação jurídica:



a) Cópia do registro comercial, no caso de empresa individual;



b) Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; e/ou



c) Cópia do decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.


11.2.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista:



a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa jurídica – CNPJ, extraída via internet;



b) Comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;



c) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;



d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; e



e) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho (CNDT). 


11.2.3. Habilitação econômico-financeira:



a) Certidão negativa de concordata e falência expedida pelo Foro do foro de domicílio da empresa licitante, com data de emissão não superior a 90 dias da data da abertura do certame.

 
11.2.4. Declarações:

 

a) Declaração firmada por contador ou técnico em contabilidade indicando o seu registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, de que a licitante ostenta a condição de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual e/ou outro enquadramento correspondente, firmada no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de abertura do Pregão, conforme Modelo constante no Anexo IV deste Edital;

 

b) Declaração geral conjunta para habilitação, conforme modelo proposto no Anexo V, deste Edital; e

 

c) Declaração formal de conhecimento das obrigações, de possuir pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, conforme modelo constante no Anexo III, deste Edital.


 
11.2.4.1. A habilitação poderá ser realizada por processo eletrônico de comunicação a distância, anexando a devida documentação no portal https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

11.3. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: 


11.3.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; 


11.3.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

11.4. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 

11.5. A microempresa e a empresa de pequeno porte ou cooperativa, declarada vencedora que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista, conforme arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 


11.5.1. O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição;


11.5.2. A não regularização da documentação no prazo fixado implicará na inabilitação do licitante, sem prejuízo das penalidades previstas neste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação; e


11.5.3. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

11.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

11.7. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

11.8. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

11.9. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

11.10. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz.


11.10.1. Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos, que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.11. Os documentos que dependam de prazo de validade e que não contenham esse prazo especificado no próprio corpo, em lei ou neste processo, devem ter sido expedidos em no máximo 90 (noventa) dias anteriores a data determinada para a sessão pública para abertura das propostas.

11.12. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

11.13. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento”, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.

11.14. A empresa licitante que convocada na forma prevista pelo item 11.1. e deixar de entregar a documentação, ou entregar documentação falsa ou não mantiver sua proposta ficará passível da aplicação de multa pecuniária de até 10% sobre o valor total de sua proposta, assim como a decretação da suspensão temporária do direito de participar de licitações deflagradas pelo Município de Teutônia, bem como o impedimento de contratar com o mesmo, pelo período de até 03 (três) anos. 

12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA:

12.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de até 03 (três) horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:


12.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.


12.1.2. Conter a indicação da instituição financeira, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

12.2. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.


12.2.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

13. DO RECURSO ADMINISTRATIVO:

13.1. Caberá recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de: 

 
a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; 

 
b) julgamento das propostas; 

 
c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante; 

 
d) anulação ou revogação da licitação. 

13.2. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso. 

13.3. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas “b” e “c” do item 13.1 do presente Edital, serão observadas as seguintes disposições: 

 
a) a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

 
b) a apreciação dar-se-á em fase única. 

13.4. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

13.5. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento. 

13.6. O recurso interposto dará efeito suspensivo ao ato ou à decisão recorrida, até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

14. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:

14.1.  A sessão pública poderá ser reaberta:


14.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.


14.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

15. DO ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO

15.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá: 

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 

b) revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 

c) proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável; 

d) adjudicar o objeto e homologar a licitação.

16. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP 

16.1. Da formalização da ARP e do Cadastro de Reserva:

 
16.1.1. O Registro de Preços será formalizado com as licitantes vencedoras por meio da Ata de Registro de Preços, documento vinculativo e obrigacional, observadas as disposições contidas na Lei n.º 14.133/2021. 

 
16.1.2. Da Ata de Registro de Preços constará o objeto, o(s) quantitativo(s), o(s) preço(s), o fornecedor, o(s) Órgão(s) Participante(s) e a(s) condições a serem praticadas, conforme definido no Termo de Referência. 

 
16.1.3. Os demais licitantes poderão reduzir seus preços iguais ao valor da proposta da licitante vencedora, para fins de formação do Cadastro Reserva. 

 
16.1.4. Os registros dos licitantes que mantiverem sua proposta original e os de formação do Cadastro Reserva, se for o caso, serão juntados aos autos do processo. 

 
16.1.5. A convocação das licitantes que compõem o Cadastro Reserva será facultada ao Município quando a licitante vencedora não assinar a Ata de Registro de Preços ou quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços nas situações mencionadas nos subitens 16.1.5 e 16.1.6. 

 
16.1.6. A ordem de classificação das licitantes registradas em Cadastro Reserva será respeitada nas contratações. 

 
16.1.7. Para fins da ordem de classificação, as licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais aos da licitante vencedora antecederão aqueles que optarem por manter sua proposta original. 

 
16.1.8. A análise dos documentos de habilitação das licitantes que comporão o Cadastro Reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação de licitante remanescente conforme hipóteses mencionadas neste edital.

 
16.1.9. Na hipótese de inexistir Cadastro Reserva que aceite a contratação nos termos da Lei, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no Termo de Referência, o Município poderá: 

( convocar as licitantes remanescentes para negociação, observada a ordem de classificação, com vistas a obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço adjudicado; ou 

( adjudicar e firmar contrato nas condições ofertadas pelas licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição. 

 
16.1.10. O(s) fornecedor(es) que tenha(m) seu preço registrado obrigar-se-á a cumpriras condições dispostas na Ata de Registro de Preços, aplicando-o ao quantitativo solicitado pela Administração, de acordo com a quantidade registrada, sujeita(s) às penalidades cabíveis em caso de descumprimento. 

 
16.1.11. O(s) preço(s) registrado(s) com indicação do fornecedor serão divulgados no sítio eletrônico oficial do Município e no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP e ficarão disponíveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 

 
16.1.12. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obriga a Administração Pública Municipal a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida. 

 
16.1.13. O Órgão Participante do registro de preços deverá, quando da necessidade de contratação, recorrer ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que este proceda a indicação do fornecedor e respectivo preço a ser praticado. 

 
16.1.14. O quantitativo previsto para o(s) item(ns) com preço registrado na Ata de Registro de Preços poderá ser remanejada pelo Órgão Gerenciador entre órgãos participantes do registro de preços. 

 
16.1.15. Será vedada a participação do(s) Órgão(s) em mais de uma Ata de Registro de Preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no Termo de Referência.

17. DAS CONDIÇÕES E DO PRAZO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

17.1. Homologado o resultado da licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedor(es) a ser(em) registrado(s), convocará a(s) licitante(s) vencedora(s) para assinatura da Ata de Registro de Preços, que deverá(ão) firmar a contratação no prazo instituído no subitem 17.2, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Termo de Referência. 

17.2. A(s) licitante(s) vencedora(s) terá(ão) o prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos para assinatura da Ata, contados da data de convocação feita, por escrito, pelo Órgão Gerenciador. 

17.3. O prazo para assinatura da Ata do Sistema de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação devidamente justificada, apresentada pela licitante vencedora dentro do prazo e aceite do Município. 

17.4. Após cumpridos os requisitos de publicidade, a Ata terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas. 

18.  DA NEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

18.1. Na hipótese do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, por motivo superveniente, o Órgão Gerenciador convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado. 

18.2. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas. Na hipótese prevista no subitem 19.3.2, o Órgão Gerenciador convocará os fornecedores do Cadastro Reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado, observado o disposto no subitem 18.3. 

18.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador procederá ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, nos termos do disposto no subitem 20.3, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção de contratação mais vantajosa. 

18.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o Órgão Gerenciador comunicará aos órgãos que tiverem firmado contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços, para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual. 

18.5. Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não puder cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso. 

18.6. Para fins do disposto no subitem 18.5, o fornecedor encaminhará solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro, conforme Instrução Normativa/SMGF nº 02, de 19 de agosto de 2022, ou outra que venha substituí-la. 

18.7. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo Órgão Gerenciador e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável. 

18.8. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no subitem 18.7, o Órgão Gerenciador convocará os fornecedores do Cadastro Reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto nos subitens 18.5 e 18.8. 

18.9. Se não obtiver êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador procederá ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, nos termos do disposto no subitem 18.6 e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa. 

18.10. Na hipótese de comprovação do disposto nos subitens 18.5 e 18.6, o Órgão Gerenciador atualizará o preço registrado, de acordo com os critérios descritos na Instrução Normativa nº 02, de 19 de agosto de 2022. 

19. DA ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

19.1. O(s) preço(s) registrado(s) poderá(ão) ser alterado(s) ou atualizado(s) em decorrência de eventual redução do(s) preço(s) praticado(s) no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, nas seguintes situações: 

a) em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133/2021; 

b) em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre o(s) preço(s) registrado(s); ou 

c) conforme condições de reajuste ou repactuação de preços referidos neste edital. 

20. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 

20.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo Órgão Gerenciador quando o fornecedor: 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços sem motivo justificado; 

b) não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido sem justificativa razoável; 

c) não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no subitem 18.7; ou 

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021. 

20.2. O cancelamento do registro de preços será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa. 

20.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o Órgão Gerenciador poderá convocar os licitantes que compõem o Cadastro Reserva, observada a ordem de classificação. 

21. DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

21.1. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo Órgão Gerenciador, em determinada Ata de Registro de Preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas: 

a) por razão de interesse público; 

b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou 

c) se não houver êxito nas negociações, nos termos do disposto nos subitens 18.3 e 18.9.

22. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

22.1. O prazo de vigência deste Registro de Preços será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com o disposto no Art. 84, da Lei Federal 14.133/2021.

22.2. A Ata de Registro de Preços ou documento equivalente oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

23. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

23.1. Para receber o pagamento, a Contratada deverá, após o fornecimento, apresentar nota fiscal na Secretaria respectiva, órgão responsável pelo gerenciamento do objeto, sendo observadas as seguintes formalidades:


23.1.1. Ao receber a nota fiscal, o responsável efetuará a verificação, conferindo a perfeita adequação da nota fiscal ao bem/serviço fornecido ao Poder Público;


23.1.2. Se aprovado o material/produto pela fiscalização, esta deverá enviar a nota fiscal, juntamente com seu atestado, à SMF/Contabilidade;


23.1.3. Com o recebimento da nota fiscal, o atestado positivo emitido pela fiscalização contratual e a aprovação pela SMF/Contabilidade, considerar-se-á liquidada a despesa;


23.1.4. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão eletrônico e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento;

23.1.5. Não será efetuado qualquer pagamento a Contratada enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;

23.1.6. O Contratante (Município) fará o pagamento em até 15 (quinze) dias úteis, após o recebimento da nota fiscal e atestado pela SMF/Contabilidade, para efetuar o pagamento à Contratada, por depósito em conta corrente do fornecedor; e

23.1.7. O prazo previsto no item anterior não transcorrerá caso verificadas inconformidades na nota fiscal apresentada pela Contratada.

23.2. Por ocasião do pagamento, será descontado o ISSQN sobre o valor dos serviços prestados na forma da legislação vigente, bem como realizará a retenção de IR, em observâncias das disposições da IN RFB nº 1.234/2012 e Decreto Municipal nº 3104/2022, se for o caso.

23.3. A licitante deverá indicar no campo observação da Nota Fiscal, a alíquota correspondente ou isenção da mesma, conforme previsto nas normas vigentes.

23.4. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento do Município.  

23.5. O Município não pagará juros de mora por atraso de pagamento referente ao fornecimento dos produtos com ausência total ou parcial de documentação hábil ou pendente de cumprimento de quaisquer cláusulas constantes no Edital e seus Anexos.

24. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

24.1. Os materiais deverão ser entregues conforme a necessidade, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data de envio do pedido pelo Setor de Compras (Nota de Empenho).

24.1.1. Mediante escrita e justificada solicitação da Detentora da Ata, o prazo declinado acima poderá ser prorrogado uma única vez por igual período, contanto que a empresa Contratada proceda a tal solicitação durante o transcurso do prazo que, originariamente, lhe foi concedido para entrega dos itens, e sendo conveniente para a Administração tal pedido.
24.2. Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Prefeitura, situado na Avenida 01 Oeste, nº 507, Bairro Centro Administrativo, Teutônia/RS ou em locais previamente indicados pela Secretaria solicitante. Não haverá limitação e/ou carga mínima de quantitativos.

24.3. Os produtos devem vir acompanhados da Nota Fiscal/Fatura (constando o nº da Nota de Empenho).

24.4. Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.

24.5. O ônus do transporte, da entrega e da montagem fica sob responsabilidade exclusiva da licitante vencedora. 

25. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES:

25.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:


25.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;


25.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:



25.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;



25.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;



25.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;



25.1.2.4. Deixar de apresentar amostra; e/ou



25.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;


25.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;



25.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;


25.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;


25.1.5. Fraudar a licitação;


25.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:



25.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;



25.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;



25.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;


25.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; e/ou


25.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

25.2. Com fulcro na Lei nº 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 


25.2.1. Advertência; 


25.2.2. Multa;


25.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e/ou


25.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

25.3. Na aplicação das sanções serão considerados:


25.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;


25.3.2. As peculiaridades do caso concreto;


25.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;


25.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública; e/ou


25.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

25.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

25.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

25.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

25.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

25.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 25.1.4, 25.1.5, 25.1.6, 25.1.7 e 25.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 25.1.1, 25.1.2 e 25.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/2021.

25.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 25.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

25.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

25.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

25.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

25.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

25.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

25.15. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

25.16. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: 

a) reparação integral do dano causado à Administração Pública; 

b) pagamento da multa; 

c) transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade; 

d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; e

e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo. 

26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
26.1. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 125, da Lei Federal nº 14.133/2021, sobre o valor inicial atualizado do contratado. 

26.2. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

26.3. A Administração tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatório do objeto da presente licitação, por meio de agente designado para tal função, conforme o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021. 

26.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

26.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

26.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

26.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

26.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

26.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

26.10. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

26.11. Ficam designados para a Fiscalização Técnica/Setorial e para a Gestão da Ata de Registro de Preços, os seguintes servidores: Elsio Júlio Becker e Lúcio Fernando Atkinson Portz.
26.12. Fica eleito o Foro da Comarca de Teutônia para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

26.13. Os questionamentos ou dúvidas deverão ser preferencialmente formalizados na plataforma do Portal de Compras Públicas, pelo endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, a fim de registrar o questionamento e possibilitar a visualização da resposta aos demais licitantes participantes.

26.14. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

Anexo I – Termo de Referência;

Anexo II – Modelo sugerido de Proposta;

Anexo III - Declaração de Conhecimentos das Obrigações;

Anexo IV - Declaração do Contador de ME/EPP;

Anexo V - Declaração Conjunta para Habilitação;

Anexo VI – Minuta de Ata de Registro de Preços.

Teutônia, 12 de fevereiro de 2025.

RENATO AIRTON ALTMANN                         

 
      PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Município de Teutônia/RS
Secretaria de Obras, Viação e Transportes, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Educação, Secretaria de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria da Saúde, Secretaria de Planejamento, Mobilidade Urbana e Segurança Pública, Secretaria da Assistência Social e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo.
1. DEFINIÇÃO DO OBJETO
O presente termo tem por objeto a aquisição de diversos materiais elétricos e eletrônicos, para uso das Secretarias Demandantes, para o decorrer do exercício 2025. A aquisição destes materiais se faz necessária para garantir a continuidade do serviço de iluminação pública, bem como reparos em instalações do município. 
Os itens a serem adquiridos têm suas especificações, unidades, quantidades e preço médio no escopo da tabela anexa. 
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
Esta contratação está fundamentada em Estudo Técnico Preliminar anexo, onde foi constatado que “Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo às necessidades do Município de Teutônia, bem como aos padrões e preços de mercado.”.
As quantidades foram estimadas com base na demanda dos materiais e levantamento junto às diversas secretarias demandantes, considerando-se informações de consumo anteriores, bem como a média a ser utilizada na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Transportes, ao qual possui maior demanda dos materiais.
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
A solução proposta é a contratação de empresas especializadas para o fornecimento dos itens solicitados pelas secretarias demandantes. 
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Os itens objeto desta contratação têm natureza comum, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6°, inciso XIII da Lei nº 14.133/2021.
A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço por item e registro de preço, nos termos dos artigos 6°, inciso XLI, 17, § 2°, e 34, todos da Lei Federal n° 14.133/2021.
As quantidades solicitadas são máximas, podendo as secretarias demandantes fazer o uso em sua totalidade ou não. Assim como, não haverá uma quantidade mínima a ser solicitada/empenhada para entrega.
Serão requisitadas amostras de alguns itens para análise dos fiscais. Os mesmos serão informados após a elaboração do Edital.
Para fornecimento dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título de habilitação, no termos do art. 62 e 66, da Lei n° 14.133/2021:
a) Certificado de Regularidade do FGTS;
b) Prova de Regularidade quanto aos Tributos e Encargos Sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa);
c) Certidão Negativa Débito Municipal do domicílio da empresa;
d) Certidão Negativa da Receita Estadual;
e) Contrato Social com todas as alterações ou a última consolidação e/ou equivalente, que comprove a aptidão da empresa para atendimento ora licitados;
f) Certidão Negativa de concordata e falência do Cartório Distribuidor da Comarca sede da proponente, emitida a menos de 60 (sessenta) dias da data de abertura das Propostas a este edital;
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho;
h) Declaração assinada pelo representante legal da proponente, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro de funcionários menores de 18 anos exercendo trabalhos noturno, perigoso ou insalubre, ou menores de 16 anos exercendo qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal combinado ao inciso VII do artigo 68 da Lei N.º 14.133/2021;
A empresa licitante que deixar de entregar a documentação, entregar documentação falsa ou não mantiver sua proposta ficará passível da aplicação de multa pecuniária de até 10% sobre o valor total de sua proposta, assim como a decretação da suspensão temporária do direito de participar de licitações deflagradas pelo Município de Teutônia, bem como o impedimento de contratar com o mesmo, pelo período de até 02 anos.
Aos fornecedores que cometerem infrações ou descumprirem total ou parcialmente as condições estabelecidas, ajustes ou acordos celebrados com a Administração Pública Municipal, poderão ser aplicadas penalidades como: notificação, advertência, multa, suspensão e/ou declaração de idoneidade.
Poderá a Administração Municipal promover processo administrativo de rescisão unilateral do Registro, conforme Decreto Municipal n° 3.250/2023.
O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da assinatura da Ata, na forma do Art. 105 da Lei n.º 14.133, de 2021, com possibilidade de renovação da referida Ata, uma única vez, por igual período, se comprovada a vantajosidade e sem que haja esgotamento do saldo antes do término do prazo de vigência da mesma como fundamento e partem apenas de créditos do exercício corrente, salvo se inscritos no Plano Plurianual.
5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
A execução/entrega do objeto observará o seguinte:
Os materiais deverão ser entregues conforme a necessidade da secretaria solicitante, em até 10 (dez) dias após a solicitação do Setor de Compras (Ordem de Compra), com a devida apresentação da Nota de Empenho, não havendo limitação e/ou carga mínima de quantitativos.
Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Prefeitura de Teutônia, sito a Av. 1 Oeste, 507, Bairro Centro Administrativo, Teutônia/RS, ou, em locais que a Secretaria demandante solicitar.
A licitante vencedora ficará responsável pela substituição, toda vez que os itens entregues não atenderem as exigências do Edital, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após sua ocorrência, ficando ainda sujeita as demais penalidades legais.
A entrega dos materiais/produtos é de responsabilidade da Contratada, devendo ser entregues ao Poder Público de forma adequada. As despesas extras com encargos, fretes ou demais gastos incidentes já deverão estar inclusas no preço dos produtos.
MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO/ATA

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto no Decreto Municipal n° 3.250/23, que “Regulamenta as funções do agente de contratação, da equipe de apoio e da comissão de contratação, suas atribuições e funcionamento, a fiscalização e a gestão dos contratos, e a atuação da assessoria jurídica e do controle interno no âmbito do Município de Teutônia, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.
A gestão do referido Processo Licitatório será da Secretaria de Obras, Viação e Transportes, cujos fiscais serão os servidores: Élsio Júlio Becker e Lúcio Fernando Atkinson Portz. Seguem anexos termos de ciência.
7. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO
Os itens serão recebidos pelos fiscais designados, acompanhados da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente.
Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
O pagamento ocorrerá em até 15 (quinze) dias após a entrega da mercadoria, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com assinatura dos fiscais do contrato.
8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO
A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, menor preço por item, Registro de Preços, nos termos dos artigos 6°, inciso XLI, 17, § 2°, e 34, todos da Lei Federal n° 14.133/2021.
9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
Estima-se para a aquisição almejada o valor aproximado de R$ 3.198.477,13 (três milhões, cento e noventa e oito mil, quatrocentos e setenta e sete reais e treze centavos).
Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 3.250/23, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Teutônia, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.
O valor acima relacionado foi obtido através de orçamentos realizados pelo Setor de Compras, conforme planilhas anexas. 

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá das dotações orçamentárias abaixo:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA 
20.608.0010.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - 915
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
20.608.0010.1125 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – 2905
07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01 – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
12.361.0047.2042 – MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.3.9.0.3000000000 – MATERIAL DE CONSUMO - 729
07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01 – FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
12.365.0041.2045 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
3.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - 3747
07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01 – FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
12.122.0046.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - 1783
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
12.365.0041.2045 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - 751
07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01 – FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
12.361.0047.2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL
3.4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - 774
07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01 – FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
12.365.0041.2045 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
3.4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – 746
12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0029.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 1206
04. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.122.12.2003. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.3.3.90.30.00.00.00.00. MATERIAL DE CONSUMO – 408
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO
3.3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO – 883
01 LEGISLATIVA
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA
108 MATERIAL DE CONSUMO
06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 – FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
10.301.0034.2092 – PROGRAMA PARA ATEND. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE
3.3.3.9.0.3000000000 – MATERIAL DE CONSUMO – 618
3.3.3.9.0.3000000000 – MATERIAL DE CONSUMO – 1682
06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 – FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
10.301.0034.2119 – PROGRAMA PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE - CAPTAÇÃO PONDERADA
3.3.3.9.0.3000000000 – MATERIAL DE CONSUMO – 640
06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 – FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
10.304.0036.2089 – PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.3000000000 – MATERIAL DE CONSUMO – 1671
10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
10.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
04.121.0002.2003. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.3.3.90.30.00.00.00.00. MATERIAL DE CONSUMO – 1045
3.3.3.90.30.00.00.00.00. MATERIAL DE CONSUMO – 1057
11 - SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE LAZER
2 - FUNDO MUNICIPAL CULTURA TEUTONIA
13.392.0054.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - 1185
11 - SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE LAZER
1 - SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE LAZER
27.812.0010.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO – 1111
05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTES
02 – SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
04.122.0067.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR
3.3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO - 559
05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTES
02 – SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
25.752.0067.2013 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REDIMENSIONAMENTO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.3.90.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO – 557
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0004.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
333903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO - 308
Teutônia, 23 de dezembro de 2024. 
_______________________
Barbara Francine Schroer
Agente Administrativo
______________________
Rogério Hauschild
Secretário Municipal de Obras, 
Viação e Transportes
ANEXO II

MODELO DE CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

TIMBRE DA EMPRESA

NOME E RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO COMPLETO, TELEFONE, ENDEREÇO ELETRÔNICO,

º CNPJ, INSCRIÇÃO ESTADUAL

Á Prefeitura do Município de Teutônia

Prezados Senhores

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2025 - Carta-Proposta de Fornecimento.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme previsto no instrumento convocatório da licitação em epígrafe:

	Item
	Qtde.
	Especificação
	Marca
	Valor Unitário (R$)
	Valor Total

(R$)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REPRESENTANTE E CARGO:

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:

ENDEREÇO e TELEFONE:

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

2. CONDIÇÕES GERAIS:

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado, preço unitário de cada item e total, de acordo com o estipulado no Edital.

A proposta terá validade de 10 (dez) dias, a partir da data da sessão eletrônica.

O Prazo de Entrega do objeto será conforme previsto no Edital.

2.2. O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

LOCAL E DATA

ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE

Observações:

1. A licitante melhor classificada deverá enviar ao Pregoeiro, juntamente com os documentos de habilitação, a proposta ajustada ao último preço / lance enviado por meio eletrônico e assinada pelo representante legal da empresa.

2. Prazo para apresentação a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação, de até 24 (vinte e quatro) horas, encaminhada por meio do sistema eletrônico.

ANEXO III

DECLARAÇAO DE CONHECIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES

TIMBRE DA EMPRESA

ENDEREÇO COMPLETO, TELEFONE, ENDEREÇO ELETRÔNICO,

N.º CNPJ, INSCRIÇÃO ESTADUAL

DECLARAÇÃO

A empresa___________ (razão social)___________, inscrita no CNPJ nº _______ em atenção ao Edital de Pregão Eletrônico SRP n° 001/2025, declara:

a) Ter tomado conhecimento de todas as informações para o perfeito cumprimento das obrigações objeto da licitação, seja por meio da análise e exame da documentação integrante do Edital, bem como por meio de informações na Prefeitura Municipal de Teutônia/RS;

b) Que o preço ofertado contempla todas as obrigações decorrentes desse conhecimento, e que a empresa possui os profissionais qualificados, com as respectivas licenças/registros nos órgãos competentes;

c) Estar de acordo com todas as condições mencionadas na Proposta Comercial e disposições do Edital;

d) Que nenhum de seus dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsáveis técnicos, funcionários ou eventuais sub-contratados são servidores da Prefeitura Municipal de Teutônia/RS;

e) Que aceita integralmente os termos e as condições da presente licitação, bem como as disposições contidas na Lei Federal n° 14.133/2021, suas alterações e demais disposições legais;

f) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência (PCD) e para

reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

(Local e data).

___________________________________________________________

Razão Social / CNPJ / Nome e Nº do RG do Representante Legal / Assinatura

NÃO SERÃO ACEITAS DECLARAÇÕES MANUSCRITAS, TAMPOUCO AQUELAS

PREENCHIDAS EM FORMULÁRIO COM TIMBRE DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. AS MESMAS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE

ANEXO IV

MODELO DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME/EPP

TIMBRE DA EMPRESA

NOME E RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO COMPLETO, TELEFONE, ENDEREÇO ELETRÔNICO,

N.º CNPJ, INSCRIÇÃO ESTADUAL

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ nº __________________________, por intermédio de seu responsável (contador) ________________________, CPF nº ____________________, declara, para fins de participação no Pregão Eletrônico SRP nº 001/2025 e sob as penas da lei penal e civil, que:

( ) é considerada microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006;

( ) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006;

( ) é cooperativa, tendo auferido no calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 4.800.000,00; ou

( ) ________________________________________________________________. 

Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n° 123/2006 e de que o valor de receita bruta anual da sociedade/empresa, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, do art 3º, da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.

Local e data.

Nome do profissional contábil:

Nº de seu registro junto ao CRC

OBSERVAÇÕES:

1) ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA NOS TERMOS DA LC Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006; e

2) A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO GERAL CONJUNTA PARA HABILITAÇÃO

TIMBRE DA EMPRESA

ENDEREÇO COMPLETO, TELEFONE, ENDEREÇO ELETRÔNICO,

N.º CNPJ, INSCRIÇÃO ESTADUAL

DECLARAÇÃO

(Nome da pessoa jurídica) ______________________________, CNPJ nº. ________________ sediada (endereço completo)_______________________________, neste ato representada legalmente por (nome e qualificação do representante legal)__________________________________, DECLARAMOS para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 001/2025, o que se segue:

a) Que está apta a participar de licitações e contratações administrativas, conforme respectivo Edital, não estando enquadrada em nenhum impedimento legal para licitar e contratar com o Município de Teutônia/RS, especialmente no que tange ao art. 14, da Lei Federal nº 14.133/2021;

b) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente certame licitatório, atendendo a todas as exigências feitas no referido instrumento convocatório, inclusive aquelas relativas ao cumprimento do objeto da licitação;

c) Que não foi declarada inidônea para licitar com o Poder Público, em qualquer das suas esferas; e que não sofreu condenação por improbidade administrativa, nos termos da Lei Federal n° 8.429/1992, nos últimos anos;

d) Que, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos; e

e) A empresa declara ainda que tem ciência que “a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizara o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei Federal n˚ 14.133/2021.

(Local e data).

___________________________________________________________

Razão Social / CNPJ / Nome e Nº do RG do Representante Legal / Assinatura

NÃO SERÃO ACEITAS DECLARAÇÕES MANUSCRITAS, TAMPOUCO AQUELAS

PREENCHIDAS EM FORMULÁRIO COM TIMBRE DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. AS MESMAS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE

ANEXO VI

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

(anexo externo)

20

[image: image1.png]