## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | ESF Jardim dos Lagos | SINAPI - 08/2024 - Rio Grande do Sul SBC - 09/2024 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do Sul SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul ORSE - 06/2024 - Sergipe |  |  | 24,25% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | Administração da obra | [8 empty] | 186230.4 | 9.964%
1.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 400 | 126.58 | 154.62 | 2.65 | 157.27 | 61848 | 1060 | 62908 | 3.366%
1.2 | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 800 | 40.77 | 47.87 | 2.78 | 50.65 | 38296 | 2224 | 40520 | 2.168%
1.3 | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 5 | 781.25 | 0 | 970.7 | 970.7 | 0 | 4853.5 | 4853.5 | 0.2597%
1.3 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 11320.26 | 13426.43 | 638.99 | 14065.42 | 67132.15 | 3194.95 | 70327.1 | 3.763%
1.4 | 73847/003 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG | MES | 5 | 1226.85 | 0 | 1524.36 | 1524.36 | 0 | 7621.8 | 7621.8 | 0.4078%
2 |  |  | Mobilização canteiro de obras | [8 empty] | 56424.25 | 3.019%
2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4.5 | 460.29 | 40.36 | 531.55 | 571.91 | 181.62 | 2391.975 | 2573.595 | 0.1377%
2.2 | 73992/001 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 360 | 13.86 | 6.31 | 10.91 | 17.22 | 2271.6 | 3927.6 | 6199.2 | 0.3317%
2.3 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 77 | 73.7 | 50.32 | 41.25 | 91.57 | 3874.64 | 3176.25 | 7050.89 | 0.3773%
2.4 | 73672 | SINAPI | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m² | 2032.5 | 0.56 | 0.11 | 0.58 | 0.69 | 223.575 | 1178.85 | 1402.425 | 0.07504%
2.5 | 73960/001 | SINAPI | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1 | 2197.15 | 1206.24 | 1523.71 | 2729.95 | 1206.24 | 1523.71 | 2729.95 | 0.1461%
2.6 | 73784/001 | SINAPI | LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 100MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 10,50M DE TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 100MM, JUNÇÃO SIMPLES PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100X100MM E CURVA PVC 90GRAUS PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1469.1 | 930.72 | 894.63 | 1825.35 | 930.72 | 894.63 | 1825.35 | 0.09766%
2.7 | 73658 | SINAPI | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA PARA OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 785.71 | 513.6 | 462.64 | 976.24 | 513.6 | 462.64 | 976.24 | 0.05223%
2.8 | 73803/001 | SINAPI | GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI | m² | 10 | 372.56 | 272.09 | 190.81 | 462.9 | 2720.9 | 1908.1 | 4629 | 0.2477%
2.9 | 74210/001 | SINAPI | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | m² | 40 | 584.26 | 361.57 | 364.37 | 725.94 | 14462.8 | 14574.8 | 29037.6 | 1.554%
3 |  |  | Movimento de Terra | [8 empty] | 11417.2533 | 0.6109%
3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 82.66 | 91.3 | 85.24 | 28.2 | 113.44 | 7045.9384 | 2331.012 | 9376.9504 | 0.5017%
3.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 52.42 | 23.08 | 19.14 | 9.53 | 28.67 | 1003.3188 | 499.5626 | 1502.8814 | 0.08041%
3.3 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 46.53 | 9.3 | 1.72 | 9.83 | 11.55 | 80.0316 | 457.3899 | 537.4215 | 0.02875%
4 |  |  | Fundação e Estrutura | [8 empty] | 295167.854 | 15.79%
4.1 |  |  | Fundação | [8 empty] | 99374.4706 | 5.317%
4.1.1 | 74156/003 | SINAPI | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. | M | 332 | 69.94 | 54.96 | 31.94 | 86.9 | 18246.72 | 10604.08 | 28850.8 | 1.544%
4.1.2 | 74254/002 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 166 | 14.95 | 4.99 | 13.58 | 18.57 | 828.34 | 2254.28 | 3082.62 | 0.1649%
4.1.3 | 74164/004 | SINAPI | LASTRO DE BRITA | m³ | 1.92 | 136.07 | 43.1 | 125.96 | 169.06 | 82.752 | 241.8432 | 324.5952 | 0.01737%
4.1.4 | 74007/001 | SINAPI | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | m² | 294.22 | 38.83 | 24.65 | 23.59 | 48.24 | 7252.523 | 6940.6498 | 14193.1728 | 0.7594%
4.1.5 | 74254/002 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 1225.2 | 14.95 | 4.99 | 13.58 | 18.57 | 6113.748 | 16638.216 | 22751.964 | 1.217%
4.1.6 | 73942/002 | SINAPI | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 500.43 | 9.97 | 4.85 | 7.53 | 12.38 | 2427.0855 | 3768.2379 | 6195.3234 | 0.3315%
4.1.7 | 74138/003 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 28.32 | 681.38 | 83.46 | 763.15 | 846.61 | 2363.5872 | 21612.408 | 23975.9952 | 1.283%
4.2 |  |  | Estrutura | [8 empty] | 195793.3834 | 10.48%
4.2.1 | 84216 | SINAPI | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m² | 435.8 | 44.32 | 24.7 | 30.36 | 55.06 | 10764.26 | 13230.888 | 23995.148 | 1.284%
4.2.2 | 74254/002 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 2045.65 | 14.95 | 4.99 | 13.58 | 18.57 | 10207.7935 | 27779.927 | 37987.7205 | 2.033%
4.2.3 | 73942/002 | SINAPI | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 835.55 | 9.97 | 4.85 | 7.53 | 12.38 | 4052.4175 | 6291.6915 | 10344.109 | 0.5535%
4.2.4 | 74138/003 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 25.33 | 681.38 | 83.46 | 763.15 | 846.61 | 2114.0418 | 19330.5895 | 21444.6313 | 1.147%
4.2.5 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 410.46 | 186.33 | 36.31 | 195.2 | 231.51 | 14903.8026 | 80121.792 | 95025.5946 | 5.084%
4.2.6 | 74200/001 | SINAPI | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | M | 193.8 | 29.06 | 13.74 | 22.36 | 36.1 | 2662.812 | 4333.368 | 6996.18 | 0.3743%
5 |  |  | Cobertura | [8 empty] | 116457.2646 | 6.231%
5.1 | 73931/001 | SINAPI | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE | m² | 389.98 | 49.2 | 28.71 | 32.42 | 61.13 | 11196.3258 | 12643.1516 | 23839.4774 | 1.276%
5.2 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 389.98 | 51.57 | 7.44 | 56.63 | 64.07 | 2901.4512 | 22084.5674 | 24986.0186 | 1.337%
5.3 | 150500 | SBC | ESTRUTURA ALUMINIO LEVE PARA BEIRAL PARA CHAPAS POLICARBONATO | m² | 45.73 | 579.03 | 54.79 | 664.65 | 719.44 | 2505.5467 | 30394.4445 | 32899.9912 | 1.76%
5.4 | 100113 | SBC | COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm | m² | 45.73 | 95.82 | 0 | 119.05 | 119.05 | 0 | 5444.1565 | 5444.1565 | 0.2913%
5.5 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 36.1 | 83.08 | 3.32 | 99.9 | 103.22 | 119.852 | 3606.39 | 3726.242 | 0.1994%
5.6 | 72105 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | M | 77.73 | 90.21 | 26.57 | 85.51 | 112.08 | 2065.2861 | 6646.6923 | 8711.9784 | 0.4661%
5.7 | 72107 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | M | 369.91 | 36.66 | 12.07 | 33.48 | 45.55 | 4464.8137 | 12384.5868 | 16849.4005 | 0.9015%
6 |  |  | Alvenaria | [8 empty] | 110663.1672 | 5.921%
6.1 |  |  | Paredes | [8 empty] | 108636.7944 | 5.813%
6.1.1 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1038.99 | 84.16 | 47.45 | 57.11 | 104.56 | 49300.0755 | 59336.7189 | 108636.7944 | 5.813%
6.2 |  |  | Muro | [8 empty] | 2026.3728 | 0.1084%
6.2.1 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 - Contorno Reservatório Águas Pluviais | m² | 19.38 | 84.16 | 47.45 | 57.11 | 104.56 | 919.581 | 1106.7918 | 2026.3728 | 0.1084%
7 |  |  | Impermeabilização | [8 empty] | 83934.9604 | 4.491%
7.1 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. (BALDRAME) | m² | 248.77 | 15.1 | 8.62 | 10.14 | 18.76 | 2144.3974 | 2522.5278 | 4666.9252 | 0.2497%
7.2 | 83737 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM | m² | 410.46 | 112.32 | 22.08 | 117.47 | 139.55 | 9062.9568 | 48216.7362 | 57279.693 | 3.065%
7.3 | 83748 | SINAPI | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM | m² | 410.46 | 43.12 | 29.49 | 24.08 | 53.57 | 12104.4654 | 9883.8768 | 21988.3422 | 1.176%
8 |  |  | Revestimentos | [8 empty] | 431379.4527 | 23.08%
8.1 |  |  | Piso | [8 empty] | 202287.6158 | 10.82%
8.1.1 | 90954 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021 | m² | 324.29 | 214.49 | 44.65 | 221.85 | 266.5 | 14479.5485 | 71943.7365 | 86423.285 | 4.624%
8.1.2 | 170031 | SBC | REGULARIZACAO DE PISO ARGAMASSA 1:3-CIMENTO/AREIA | m² | 324.29 | 57.64 | 48.67 | 22.94 | 71.61 | 15783.1943 | 7439.2126 | 23222.4069 | 1.243%
8.1.3 | 73892/001 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m² | 277.35 | 61.85 | 24.55 | 52.29 | 76.84 | 6808.9425 | 14502.6315 | 21311.574 | 1.14%
8.1.4 | 92394 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 67.94 | 75.92 | 7.51 | 86.82 | 94.33 | 510.2294 | 5898.5508 | 6408.7802 | 0.3429%
8.1.5 | 100322 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 13.74 | 154.81 | 56.94 | 135.41 | 192.35 | 782.3556 | 1860.5334 | 2642.889 | 0.1414%
8.1.6 | 74223/001 | SINAPI | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | M | 34.7 | 71.67 | 32.75 | 56.29 | 89.04 | 1136.425 | 1953.263 | 3089.688 | 0.1653%
8.1.7 | 74012/001 | SINAPI | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM. | M | 13.88 | 72.49 | 44.98 | 45.08 | 90.06 | 624.3224 | 625.7104 | 1250.0328 | 0.06688%
8.1.8 | 87260 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 324.29 | 125 | 16.68 | 138.63 | 155.31 | 5409.1572 | 44956.3227 | 50365.4799 | 2.695%
8.1.9 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 263.45 | 8.06 | 2.7 | 7.31 | 10.01 | 711.315 | 1925.8195 | 2637.1345 | 0.1411%
8.1.10 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 33.85 | 117.37 | 20.73 | 125.1 | 145.83 | 701.7105 | 4234.635 | 4936.3455 | 0.2641%
8.2 |  |  | Parede | [8 empty] | 180729.6453 | 9.67%
8.2.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 968.19 | 8.41 | 6.53 | 3.91 | 10.44 | 6322.2807 | 3785.6229 | 10107.9036 | 0.5408%
8.2.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 1150.73 | 4.76 | 2.99 | 2.92 | 5.91 | 3440.6827 | 3360.1316 | 6800.8143 | 0.3639%
8.2.3 | 104959 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 2118.92 | 25.23 | 15.96 | 15.38 | 31.34 | 33817.9632 | 32588.9896 | 66406.9528 | 3.553%
8.2.4 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 885.78 | 19.12 | 12.4 | 11.35 | 23.75 | 10983.672 | 10053.603 | 21037.275 | 1.126%
8.2.5 | 87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 264.95 | 65.82 | 25.13 | 56.65 | 81.78 | 6658.1935 | 15009.4175 | 21667.611 | 1.159%
8.2.6 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 2118.92 | 3.75 | 2.27 | 2.38 | 4.65 | 4809.9484 | 5043.0296 | 9852.978 | 0.5272%
8.2.7 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 2118.92 | 13.83 | 5.6 | 11.58 | 17.18 | 11865.952 | 24537.0936 | 36403.0456 | 1.948%
8.2.8 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 48.5 | 140.28 | 35.04 | 139.25 | 174.29 | 1699.44 | 6753.625 | 8453.065 | 0.4523%
8.3 |  |  | Teto | [8 empty] | 45896.668 | 2.456%
8.3.1 | 87882 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 410.33 | 7.42 | 1.61 | 7.6 | 9.21 | 660.6313 | 3118.508 | 3779.1393 | 0.2022%
8.3.2 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 410.33 | 32.77 | 23.53 | 17.18 | 40.71 | 9655.0649 | 7049.4694 | 16704.5343 | 0.8938%
8.3.3 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 410.33 | 33.25 | 25.52 | 15.79 | 41.31 | 10471.6216 | 6479.1107 | 16950.7323 | 0.9069%
8.3.4 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 412.88 | 16.2 | 7.8 | 12.32 | 20.12 | 3220.464 | 5086.6816 | 8307.1456 | 0.4445%
8.3.5 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 2.55 | 48.96 | 31.07 | 29.76 | 60.83 | 79.2285 | 75.888 | 155.1165 | 0.008299%
8.4 |  |  | Muro de fechamento de Reservatório/ Sisterna | [8 empty] | 2465.5236 | 0.1319%
8.4.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 38.76 | 8.41 | 6.53 | 3.91 | 10.44 | 253.1028 | 151.5516 | 404.6544 | 0.02165%
8.4.2 | 104959 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 38.76 | 25.23 | 15.96 | 15.38 | 31.34 | 618.6096 | 596.1288 | 1214.7384 | 0.06499%
8.4.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 38.76 | 3.75 | 2.27 | 2.38 | 4.65 | 87.9852 | 92.2488 | 180.234 | 0.009643%
8.4.4 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 38.76 | 13.83 | 5.6 | 11.58 | 17.18 | 217.056 | 448.8408 | 665.8968 | 0.03563%
9 |  |  | Esquadrias | [8 empty] | 147068.8666 | 7.869%
9.1 |  |  | Madeira | [8 empty] | 61633.5834 | 3.298%
9.1.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 7 | 1404.19 | 292.95 | 1451.75 | 1744.7 | 2050.65 | 10162.25 | 12212.9 | 0.6534%
9.1.2 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 15 | 1516.46 | 298.24 | 1585.96 | 1884.2 | 4473.6 | 23789.4 | 28263 | 1.512%
9.1.3 | 9310 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 1527.1 | 293.43 | 1603.99 | 1897.42 | 293.43 | 1603.99 | 1897.42 | 0.1015%
9.1.4 | 110691 | SBC | PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,80x2,10m-CORRER | UN | 1 | 1183.84 | 726.99 | 743.93 | 1470.92 | 726.99 | 743.93 | 1470.92 | 0.0787%
9.1.5 | 110181 | SBC | PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,90x2,10m-CORRER-LISA | UN | 2 | 1517.1 | 749.53 | 1135.46 | 1884.99 | 1499.06 | 2270.92 | 3769.98 | 0.2017%
9.1.6 | 110264 | SBC | PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m CORRER-MADEIRA E VIDRO | UN | 1 | 4179.44 | 777.58 | 4415.37 | 5192.95 | 777.58 | 4415.37 | 5192.95 | 0.2778%
9.1.7 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 150.57 | 17.17 | 10.35 | 10.98 | 21.33 | 1558.3995 | 1653.2586 | 3211.6581 | 0.1718%
9.1.8 | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 150.57 | 30.02 | 7.63 | 29.66 | 37.29 | 1148.8491 | 4465.9062 | 5614.7553 | 0.3004%
9.2 |  |  | Aluminio | [8 empty] | 67969.5268 | 3.637%
9.2.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 41.2 | 834.49 | 65.17 | 971.68 | 1036.85 | 2685.004 | 40033.216 | 42718.22 | 2.286%
9.2.2 | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.8 | 912.68 | 27.48 | 1106.52 | 1134 | 21.984 | 885.216 | 907.2 | 0.04854%
9.2.3 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 15.57 | 1009.45 | 13.58 | 1240.66 | 1254.24 | 211.4406 | 19317.0762 | 19528.5168 | 1.045%
9.2.4 | 13030 | ORSE | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos | un | 1 | 3875.73 | 981.17 | 3834.42 | 4815.59 | 981.17 | 3834.42 | 4815.59 | 0.2577%
9.3 |  |  | Vidro | [8 empty] | 17465.7564 | 0.9345%
9.3.1 | 102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 17.43 | 415.39 | 63.56 | 452.56 | 516.12 | 1107.8508 | 7888.1208 | 8995.9716 | 0.4813%
9.3.2 | 102151 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | m² | 41.2 | 132.35 | 28.95 | 135.49 | 164.44 | 1192.74 | 5582.188 | 6774.928 | 0.3625%
9.3.3 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 3.64 | 374.75 | 56.4 | 409.22 | 465.62 | 205.296 | 1489.5608 | 1694.8568 | 0.09068%
10 |  |  | Instalações Elétricas | [8 empty] | 60461.8 | 3.235%
10.1 |  |  | Padrão de Entrada Trifásico 220V | [8 empty] | 2636.77 | 0.1411%
10.1.1 | PRÓPRIO | Próprio | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25mm² E DISJUNTOR DIN 100A (INCLUSO POSTE DE CONCRETO) | UNIDADE | 1 | 2122.15 | 474.36 | 2162.41 | 2636.77 | 474.36 | 2162.41 | 2636.77 | 0.1411%
10.2 |  |  | Pontos Elétricos | [8 empty] | 38641.65 | 2.068%
10.2.1 | 060491 | SBC | ARANDELA 2 FACHOS SLIM BRANCA + LED G9 5W 3000K EXT/INTERNA | UN | 23 | 63.1 | 45.28 | 33.12 | 78.4 | 1041.44 | 761.76 | 1803.2 | 0.09648%
10.2.2 | 97584 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 48 | 121.64 | 14.03 | 137.1 | 151.13 | 673.44 | 6580.8 | 7254.24 | 0.3881%
10.2.3 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 19.47 | 6.9 | 17.29 | 24.19 | 20.7 | 51.87 | 72.57 | 0.003883%
10.2.4 | 74094/001 | SINAPI | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 11 | 139.17 | 26.14 | 146.77 | 172.91 | 287.54 | 1614.47 | 1902.01 | 0.1018%
10.2.5 | 84225 | SINAPI | PROJETOR P/ FACHADA A PROVA DE TEMPO P/ LAMPADA INCANDESCENTE OU VAPOR MERCURIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 166.41 | 78.44 | 128.32 | 206.76 | 156.88 | 256.64 | 413.52 | 0.02213%
10.2.6 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 2 | 37.93 | 0.86 | 46.26 | 47.12 | 1.72 | 92.52 | 94.24 | 0.005042%
10.2.7 | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 400 | 15.89 | 4.48 | 15.26 | 19.74 | 1792 | 6104 | 7896 | 0.4225%
10.2.8 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1200 | 4.24 | 1.51 | 3.75 | 5.26 | 1812 | 4500 | 6312 | 0.3377%
10.2.9 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 | 2.92 | 1.19 | 2.43 | 3.62 | 178.5 | 364.5 | 543 | 0.02905%
10.2.10 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 6.52 | 2.03 | 6.07 | 8.1 | 101.5 | 303.5 | 405 | 0.02167%
10.2.11 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80 | 9.11 | 2.64 | 8.67 | 11.31 | 211.2 | 693.6 | 904.8 | 0.04841%
10.2.12 | 101561 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 50 | 15.52 | 0.07 | 19.21 | 19.28 | 3.5 | 960.5 | 964 | 0.05158%
10.2.13 | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 100 | 24.03 | 0.07 | 29.78 | 29.85 | 7 | 2978 | 2985 | 0.1597%
10.2.14 | 91992 | SINAPI | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 90 | 49 | 33.39 | 27.49 | 60.88 | 3005.1 | 2474.1 | 5479.2 | 0.2932%
10.2.15 | 83566 | SINAPI | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12 | 23.33 | 10.45 | 18.53 | 28.98 | 125.4 | 222.36 | 347.76 | 0.01861%
10.2.16 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 31 | 32.85 | 18.8 | 22.01 | 40.81 | 582.8 | 682.31 | 1265.11 | 0.06769%
10.3 |  |  | QPDG | [8 empty] | 1575.59 | 0.0843%
10.3.2 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 391.06 | 69.19 | 416.7 | 485.89 | 69.19 | 416.7 | 485.89 | 0.026%
10.3.2 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 592.19 | 31.42 | 704.37 | 735.79 | 31.42 | 704.37 | 735.79 | 0.03937%
10.3.3 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 147.95 | 40.93 | 142.89 | 183.82 | 40.93 | 142.89 | 183.82 | 0.009835%
10.3.4 | 00004274 | SINAPI | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | UN | 1 | 136.9 | 0 | 170.09 | 170.09 | 0 | 170.09 | 170.09 | 0.009101%
10.4 |  |  | Quadros | [8 empty] | 3172.08 | 0.1697%
10.4.1 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 564.64 | 31.12 | 670.44 | 701.56 | 31.12 | 670.44 | 701.56 | 0.03754%
10.4.2 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 592.19 | 31.42 | 704.37 | 735.79 | 31.42 | 704.37 | 735.79 | 0.03937%
10.4.3 | 13603 | ORSE | Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 4x63A/30mA | un | 2 | 192.24 | 81.44 | 157.41 | 238.85 | 162.88 | 314.82 | 477.7 | 0.02556%
10.4.4 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 36 | 11.55 | 2.48 | 11.87 | 14.35 | 89.28 | 427.32 | 516.6 | 0.02764%
10.4.5 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12.9 | 3.45 | 12.57 | 16.02 | 6.9 | 25.14 | 32.04 | 0.001714%
10.4.6 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 14.53 | 4.75 | 13.3 | 18.05 | 14.25 | 39.9 | 54.15 | 0.002897%
10.4.7 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 92.62 | 29.67 | 85.41 | 115.08 | 89.01 | 256.23 | 345.24 | 0.01847%
10.4.8 | 006196 | SBC | DISJUNTOR PROTECAO PARA-RAIOS 40ka | UN | 3 | 82.9 | 0 | 103 | 103 | 0 | 309 | 309 | 0.01653%
10.5 |  |  | Equipamentos Lógica e Telefonia | [8 empty] | 14435.71 | 0.7724%
10.5.1 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 14 | 53.87 | 10.77 | 56.16 | 66.93 | 150.78 | 786.24 | 937.02 | 0.05013%
10.5.2 | 690 | ORSE | Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 9 | 210.51 | 183.22 | 78.33 | 261.55 | 1648.98 | 704.97 | 2353.95 | 0.1259%
10.5.2 | 98300 | SINAPI | CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 100 | 6.22 | 3.9 | 3.82 | 7.72 | 390 | 382 | 772 | 0.04131%
10.5.3 | 677 | ORSE | Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 9 | 172.98 | 142.5 | 72.42 | 214.92 | 1282.5 | 651.78 | 1934.28 | 0.1035%
10.5.4 | 068550 | SBC | RACK 16U 19"" x 675mm COM PORTA DE ACRILICO FUME | UN | 1 | 1088.84 | 68.11 | 1284.77 | 1352.88 | 68.11 | 1284.77 | 1352.88 | 0.07239%
10.5.5 | 059252 | SBC | SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D. | UN | 1 | 1690.12 | 93.41 | 2006.56 | 2099.97 | 93.41 | 2006.56 | 2099.97 | 0.1124%
10.5.6 | 059463 | SBC | VOICE PANEL 30 PORTAS - RJ11/IDC 110 - 19""/1U | UN | 1 | 1015.16 | 168.53 | 1092.8 | 1261.33 | 168.53 | 1092.8 | 1261.33 | 0.06749%
10.5.7 | 059106 | SBC | PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO ANTENA | UN | 2 | 12.3 | 8.93 | 6.35 | 15.28 | 17.86 | 12.7 | 30.56 | 0.001635%
10.5.8 | 789 | ORSE | Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condulete pvc rígido Ø 3/4" s/ fiação, exclusive tomada | un | 2 | 170.13 | 142.5 | 68.88 | 211.38 | 285 | 137.76 | 422.76 | 0.02262%
10.5.9 | 065075 | SBC | CAIXA DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE 400x400x120mm | UN | 1 | 681.88 | 591.71 | 255.52 | 847.23 | 591.71 | 255.52 | 847.23 | 0.04533%
10.5.10 | 061465 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 40x40cm COM TAMPAO FERRO FUNDIDO | UN | 3 | 650.23 | 221.53 | 586.38 | 807.91 | 664.59 | 1759.14 | 2423.73 | 0.1297%
11 |  |  | Instalações Hidraulicas | [8 empty] | 232069.68 | 12.42%
11.1 |  |  | Louças e Aparelhos | [8 empty] | 94763.42 | 5.07%
11.1.1 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 487.37 | 32.65 | 572.9 | 605.55 | 97.95 | 1718.7 | 1816.65 | 0.0972%
11.1.2 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 3 | 41.53 | 5.6 | 46 | 51.6 | 16.8 | 138 | 154.8 | 0.008282%
11.1.3 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 775.29 | 46.38 | 916.91 | 963.29 | 185.52 | 3667.64 | 3853.16 | 0.2062%
11.1.4 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 19 | 147.85 | 15.59 | 168.11 | 183.7 | 296.21 | 3194.09 | 3490.3 | 0.1867%
11.1.5 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 54.49 | 11.55 | 56.15 | 67.7 | 231 | 1123 | 1354 | 0.07245%
11.1.6 | 95542 | SINAPI | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 73.26 | 11.55 | 79.47 | 91.02 | 231 | 1589.4 | 1820.4 | 0.0974%
11.1.7 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 979.82 | 83.06 | 1134.36 | 1217.42 | 83.06 | 1134.36 | 1217.42 | 0.06514%
11.1.8 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 439.83 | 34.7 | 511.78 | 546.48 | 277.6 | 4094.24 | 4371.84 | 0.2339%
11.1.9 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 421.22 | 34.7 | 488.66 | 523.36 | 173.5 | 2443.3 | 2616.8 | 0.14%
11.1.10 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 393.26 | 34.7 | 453.92 | 488.62 | 277.6 | 3631.36 | 3908.96 | 0.2091%
11.1.11 | 100854 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 | UN | 19 | 2848.49 | 23.6 | 3515.64 | 3539.24 | 448.4 | 66797.16 | 67245.56 | 3.598%
11.1.12 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 204.72 | 6.09 | 248.27 | 254.36 | 60.9 | 2482.7 | 2543.6 | 0.1361%
11.1.13 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 99.25 | 16.34 | 106.97 | 123.31 | 49.02 | 320.91 | 369.93 | 0.01979%
11.2 |  |  | Reaproveitamento de águas pluviais | [8 empty] | 74791 | 4.002%
11.2.1 | 102610 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 2183.96 | 17.81 | 2695.76 | 2713.57 | 17.81 | 2695.76 | 2713.57 | 0.1452%
11.2.2 | 73795/003 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 152.24 | 30.81 | 158.34 | 189.15 | 30.81 | 158.34 | 189.15 | 0.01012%
11.2.3 | 74058/002 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 122.46 | 34.38 | 117.77 | 152.15 | 34.38 | 117.77 | 152.15 | 0.008141%
11.2.4 | 72618 | SINAPI | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 21.18 | 13.35 | 12.96 | 26.31 | 13.35 | 12.96 | 26.31 | 0.001408%
11.2.5 | 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 75.74 | 33.09 | 61.01 | 94.1 | 33.09 | 61.01 | 94.1 | 0.005035%
11.2.6 | 077390 | SBC | PRESSURIZADOR JACUZZI ACQUA MASTER 0,75 CV MONOFASICO 220V | UN | 3 | 19112.56 | 189.5 | 23557.85 | 23747.35 | 568.5 | 70673.55 | 71242.05 | 3.812%
11.2.7 | 74183/001 | SINAPI | REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 135.26 | 44.96 | 123.1 | 168.06 | 44.96 | 123.1 | 168.06 | 0.008992%
11.2.8 | 74185/001 | SINAPI | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 70.63 | 28.55 | 59.2 | 87.75 | 28.55 | 59.2 | 87.75 | 0.004695%
11.2.9 | 74184/001 | SINAPI | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 94.86 | 28.55 | 89.31 | 117.86 | 28.55 | 89.31 | 117.86 | 0.006306%
11.3 |  |  | Metais, acessórios e equipamentos | [8 empty] | 21993.42 | 1.177%
11.3.1 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 107.78 | 11.69 | 122.22 | 133.91 | 23.38 | 244.44 | 267.82 | 0.01433%
11.3.2 | 89984 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 102.59 | 9.66 | 117.8 | 127.46 | 9.66 | 117.8 | 127.46 | 0.00682%
11.3.3 | 94793 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 189.91 | 16.55 | 219.41 | 235.96 | 16.55 | 219.41 | 235.96 | 0.01262%
11.3.4 | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 99.95 | 9.66 | 114.52 | 124.18 | 19.32 | 229.04 | 248.36 | 0.01329%
11.3.5 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 20 | 113.56 | 11.69 | 129.4 | 141.09 | 233.8 | 2588 | 2821.8 | 0.151%
11.3.6 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 127.43 | 13.91 | 144.42 | 158.33 | 13.91 | 144.42 | 158.33 | 0.008471%
11.3.7 | 94496 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 100.62 | 10.68 | 114.34 | 125.02 | 32.04 | 343.02 | 375.06 | 0.02007%
11.3.8 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 351.58 | 24.04 | 412.79 | 436.83 | 24.04 | 412.79 | 436.83 | 0.02337%
11.3.9 | 102617 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 3629.87 | 235.17 | 4274.94 | 4510.11 | 470.34 | 8549.88 | 9020.22 | 0.4826%
11.3.10 | 74058/002 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 122.46 | 34.38 | 117.77 | 152.15 | 34.38 | 117.77 | 152.15 | 0.008141%
11.3.11 | 40777 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA -FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 13 | 75.45 | 25.67 | 68.07 | 93.74 | 333.71 | 884.91 | 1218.62 | 0.0652%
11.3.12 | 85426 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC 250 X 230 X 75 MM C/ TAMPA E PORTA -FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 170.96 | 79.34 | 133.07 | 212.41 | 634.72 | 1064.56 | 1699.28 | 0.09092%
11.3.13 | 053773 | SBC | CAIXA DE GORDURA CILINDRICA PVC ENTRADA 50MM SAIDA 100MM | UN | 1 | 236.66 | 177.33 | 116.72 | 294.05 | 177.33 | 116.72 | 294.05 | 0.01573%
11.3.14 | 104327 | SINAPI | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 18.95 | 8.73 | 14.81 | 23.54 | 43.65 | 74.05 | 117.7 | 0.006297%
11.3.15 | 40729 | SINAPI | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 397.74 | 41.43 | 452.76 | 494.19 | 331.44 | 3622.08 | 3953.52 | 0.2115%
11.3.16 | 86886 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 66.95 | 5.57 | 77.61 | 83.18 | 38.99 | 543.27 | 582.26 | 0.03115%
11.3.17 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | 11.43 | 5.57 | 8.63 | 14.2 | 111.4 | 172.6 | 284 | 0.0152%
11.4 |  |  | Rede esgoto cloacal | [8 empty] | 25924.02 | 1.387%
11.4.1 | 74104/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 16 | 227.87 | 123.62 | 159.5 | 283.12 | 1977.92 | 2552 | 4529.92 | 0.2424%
11.4.2 | 74165/004 | SINAPI | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES -FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 110 | 79.76 | 57.65 | 41.45 | 99.1 | 6341.5 | 4559.5 | 10901 | 0.5833%
11.4.3 | 74165/001 | SINAPI | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 35 | 43 | 31.73 | 21.69 | 53.42 | 1110.55 | 759.15 | 1869.7 | 0.1%
11.4.4 | 74165/002 | SINAPI | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 110 | 56.05 | 39.67 | 29.97 | 69.64 | 4363.7 | 3296.7 | 7660.4 | 0.4099%
11.4.5 | 74165/003 | SINAPI | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO | M | 10 | 77.51 | 55.53 | 40.77 | 96.3 | 555.3 | 407.7 | 963 | 0.05152%
11.5 |  |  | Rede esgoto pluvial | [8 empty] | 13661.46 | 0.7309%
11.5.1 | 74104/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 8 | 227.87 | 123.62 | 159.5 | 283.12 | 988.96 | 1276 | 2264.96 | 0.1212%
11.5.2 | 74165/004 | SINAPI | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES -FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 115 | 79.76 | 57.65 | 41.45 | 99.1 | 6629.75 | 4766.75 | 11396.5 | 0.6098%
11.6 |  |  | Rede esgoto contaminado | [8 empty] | 936.36 | 0.0501%
11.6.1 | 74104/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 1 | 227.87 | 123.62 | 159.5 | 283.12 | 123.62 | 159.5 | 283.12 | 0.01515%
11.6.2 | 74165/004 | SINAPI | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2 | 79.76 | 57.65 | 41.45 | 99.1 | 115.3 | 82.9 | 198.2 | 0.0106%
11.6.3 | 74165/001 | SINAPI | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2 | 43 | 31.73 | 21.69 | 53.42 | 63.46 | 43.38 | 106.84 | 0.005716%
11.6.4 | 74165/002 | SINAPI | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 5 | 56.05 | 39.67 | 29.97 | 69.64 | 198.35 | 149.85 | 348.2 | 0.01863%
12 |  |  | Rede de água fria/abastecimento/drenos ar condicionado | [8 empty] | 12311.24 | 0.6587%
12.1 | 95657 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 311.55 | 123.52 | 263.58 | 387.1 | 123.52 | 263.58 | 387.1 | 0.02071%
12.2 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 65 | 13.03 | 8.37 | 7.81 | 16.18 | 544.05 | 507.65 | 1051.7 | 0.05627%
12.3 | 89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 39 | 21.57 | 17.33 | 9.47 | 26.8 | 675.87 | 369.33 | 1045.2 | 0.05592%
12.4 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 52 | 34.07 | 23.96 | 18.37 | 42.33 | 1245.92 | 955.24 | 2201.16 | 0.1178%
12.5 | 103978 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 5 | 27.37 | 11.83 | 22.17 | 34 | 59.15 | 110.85 | 170 | 0.009096%
12.6 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 31 | 31.19 | 14.14 | 24.61 | 38.75 | 438.34 | 762.91 | 1201.25 | 0.06427%
12.7 | 89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 7 | 48.89 | 2.59 | 58.15 | 60.74 | 18.13 | 407.05 | 425.18 | 0.02275%
12.8 | 89393 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 11.7 | 9.23 | 5.3 | 14.53 | 73.84 | 42.4 | 116.24 | 0.006219%
12.9 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 13.83 | 10.7 | 6.48 | 17.18 | 10.7 | 6.48 | 17.18 | 0.0009192%
12.10 | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 30.93 | 16.17 | 22.26 | 38.43 | 16.17 | 22.26 | 38.43 | 0.002056%
12.11 | 89629 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 82.16 | 13 | 89.08 | 102.08 | 13 | 89.08 | 102.08 | 0.005462%
12.12 | 89397 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 15.6 | 9.96 | 9.42 | 19.38 | 19.92 | 18.84 | 38.76 | 0.002074%
12.13 | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 20.93 | 11.73 | 14.27 | 26 | 117.3 | 142.7 | 260 | 0.01391%
12.14 | 104012 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 24.38 | 12.47 | 17.82 | 30.29 | 12.47 | 17.82 | 30.29 | 0.001621%
12.15 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 20.78 | 6.96 | 18.85 | 25.81 | 13.92 | 37.7 | 51.62 | 0.002762%
12.16 | 103976 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 26.49 | 7.51 | 25.4 | 32.91 | 37.55 | 127 | 164.55 | 0.008804%
12.17 | 89626 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 30.92 | 8.17 | 30.24 | 38.41 | 8.17 | 30.24 | 38.41 | 0.002055%
12.18 | 89630 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 62.36 | 10.98 | 66.5 | 77.48 | 10.98 | 66.5 | 77.48 | 0.004146%
12.19 | 94672 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 23 | 6.21 | 3.04 | 4.67 | 7.71 | 69.92 | 107.41 | 177.33 | 0.009488%
12.20 | 89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 7.45 | 5.35 | 3.9 | 9.25 | 16.05 | 11.7 | 27.75 | 0.001485%
12.21 | 89387 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 30.99 | 6.37 | 32.13 | 38.5 | 12.74 | 64.26 | 77 | 0.00412%
12.22 | 89373 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 7.53 | 4.98 | 4.37 | 9.35 | 19.92 | 17.48 | 37.4 | 0.002001%
12.23 | 103951 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11 | 15.66 | 8.79 | 10.66 | 19.45 | 96.69 | 117.26 | 213.95 | 0.01145%
12.24 | 89358 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 8.43 | 6.92 | 3.55 | 10.47 | 83.04 | 42.6 | 125.64 | 0.006722%
12.25 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20 | 10.04 | 8.02 | 4.45 | 12.47 | 160.4 | 89 | 249.4 | 0.01334%
12.26 | 89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 13.78 | 9.56 | 7.56 | 17.12 | 28.68 | 22.68 | 51.36 | 0.002748%
12.27 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 14.95 | 6.72 | 11.85 | 18.57 | 13.44 | 23.7 | 37.14 | 0.001987%
12.28 | 89513 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 105.18 | 9.76 | 120.92 | 130.68 | 9.76 | 120.92 | 130.68 | 0.006992%
12.29 | 103947 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 6.68 | 4.98 | 3.31 | 8.29 | 14.94 | 9.93 | 24.87 | 0.001331%
12.30 | 103948 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 8.3 | 5.86 | 4.45 | 10.31 | 11.72 | 8.9 | 20.62 | 0.001103%
12.31 | 103993 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 10.31 | 6.23 | 6.58 | 12.81 | 12.46 | 13.16 | 25.62 | 0.001371%
12.32 | 104009 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 13.83 | 7.42 | 9.76 | 17.18 | 7.42 | 9.76 | 17.18 | 0.0009192%
12.33 | 89376 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 5.98 | 4.24 | 3.19 | 7.43 | 21.2 | 15.95 | 37.15 | 0.001988%
12.34 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 42 | 6.99 | 4.98 | 3.7 | 8.68 | 209.16 | 155.4 | 364.56 | 0.01951%
12.35 | 103992 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 11.99 | 6.23 | 8.66 | 14.89 | 49.84 | 69.28 | 119.12 | 0.006373%
12.36 | 104001 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 14.35 | 7.09 | 10.73 | 17.82 | 14.18 | 21.46 | 35.64 | 0.001907%
12.37 | 89613 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 31.25 | 5.86 | 32.96 | 38.82 | 11.72 | 65.92 | 77.64 | 0.004154%
12.38 | 72789 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 24.83 | 3.79 | 27.06 | 30.85 | 7.58 | 54.12 | 61.7 | 0.003301%
12.39 | 94713 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 241.09 | 14.41 | 285.14 | 299.55 | 14.41 | 285.14 | 299.55 | 0.01603%
12.40 | 103950 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 11.42 | 7.47 | 6.71 | 14.18 | 7.47 | 6.71 | 14.18 | 0.0007587%
12.41 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 13.61 | 6.92 | 9.99 | 16.91 | 27.68 | 39.96 | 67.64 | 0.003619%
12.42 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 16.99 | 7.47 | 13.64 | 21.11 | 7.47 | 13.64 | 21.11 | 0.001129%
12.43 | 89385 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 7.65 | 4.98 | 4.52 | 9.5 | 14.94 | 13.56 | 28.5 | 0.001525%
12.44 | 73644 | SINAPI | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90º AGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 12.77 | 10.57 | 5.29 | 15.86 | 52.85 | 26.45 | 79.3 | 0.004243%
12.45 | 103950 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 11.42 | 7.47 | 6.71 | 14.18 | 7.47 | 6.71 | 14.18 | 0.0007587%
12.46 | 104315 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 92 | 16.91 | 12.82 | 8.19 | 21.01 | 1179.44 | 753.48 | 1932.92 | 0.1034%
12.47 | 104318 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10 | 7.64 | 5.55 | 3.94 | 9.49 | 55.5 | 39.4 | 94.9 | 0.005078%
12.48 | 104317 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 42 | 7.08 | 5.55 | 3.24 | 8.79 | 233.1 | 136.08 | 369.18 | 0.01975%
12.49 | 104323 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | 9.89 | 7.4 | 4.88 | 12.28 | 37 | 24.4 | 61.4 | 0.003285%
13 |  |  | Climatização | [8 empty] | 50773.31 | 2.717%
13.1 | 103249 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 12 | 2454.31 | 122.68 | 2926.8 | 3049.48 | 1472.16 | 35121.6 | 36593.76 | 1.958%
13.2 | 103255 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 4622.13 | 138.45 | 5604.54 | 5742.99 | 276.9 | 11209.08 | 11485.98 | 0.6146%
13.3 | 103246 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 2167.87 | 122.68 | 2570.89 | 2693.57 | 122.68 | 2570.89 | 2693.57 | 0.1441%
14 |  |  | Instalações PPCI | [8 empty] | 997.03 | 0.05332%
14.1 |  |  | Extintores | [8 empty] | 494.2 | 0.02643%
14.1.1 | 1505 | ORSE | Extintor de pó químico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 2 | 198.88 | 1.69 | 245.41 | 247.1 | 3.38 | 490.82 | 494.2 | 0.02643%
14.2 |  |  | Sinalização | [8 empty] | 264.42 | 0.01414%
14.2.1 | 11852 | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 6 | 35.47 | 0 | 44.07 | 44.07 | 0 | 264.42 | 264.42 | 0.01414%
14.3 |  |  | Iluminação de emergência | [8 empty] | 238.41 | 0.01275%
14.3.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 19.47 | 6.9 | 17.29 | 24.19 | 20.7 | 51.87 | 72.57 | 0.003881%
14.3.2 | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 1 | 34.15 | 18.85 | 23.58 | 42.43 | 18.85 | 23.58 | 42.43 | 0.002269%
14.3.3 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 1 | 43.95 | 20.95 | 33.65 | 54.6 | 20.95 | 33.65 | 54.6 | 0.00292%
14.3.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 4.24 | 1.51 | 3.75 | 5.26 | 1.51 | 3.75 | 5.26 | 0.0002813%
14.3.5 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 51.15 | 3.66 | 59.89 | 63.55 | 3.66 | 59.89 | 63.55 | 0.003398%
15 |  |  | Diversos e Limpeza da Obra | [8 empty] | 18933.652 | 1.013%
15.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 459.85 | 4.15 | 3 | 2.15 | 5.15 | 1379.55 | 988.6775 | 2368.2275 | 0.1267%
15.2 | 72208 | SINAPI | CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM | M3 | 58.86 | 9.46 | 1.52 | 10.23 | 11.75 | 89.4672 | 602.1378 | 691.605 | 0.037%
15.3 | 72881 | SINAPI | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | M3XKM | 588.6 | 1.87 | 0.25 | 2.07 | 2.32 | 147.15 | 1218.402 | 1365.552 | 0.07306%
15.4 | 000064 | SBC | PROJETO ""AS BUILT"" DE INSTALACOES HIDRAULICAS | m² | 459.85 | 7.25 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4138.65 | 4138.65 | 0.2214%
15.5 | 000141 | SBC | PROJETO ""AS BUIT"" DE INSTALACOES ELETRICAS | m² | 459.85 | 8.95 | 0 | 11.12 | 11.12 | 0 | 5113.532 | 5113.532 | 0.2736%
15.6 | 000089 | SBC | PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA | m² | 459.85 | 9.2 | 0 | 11.43 | 11.43 | 0 | 5256.0855 | 5256.0855 | 0.2812%
[9 empty] | Totais -> | 605491.6265 | 1208798.5443 | 1814290.1808
[9 empty] | Total sem BDI |  | 1449679.5008
[9 empty] | Total do BDI |  | 364610.68
[9 empty] | Total Geral |  | 1814290.1808