## ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Trata-se do serviço de fabricação e instalação de uma porta de vidro acidato 8mm, temperado, medindo 225cmx95cm. Com trilho em alumínio, puxador junto com o mecanismo de fechadura, de forma discreta, possibilitando total abertura da porta. Trata-se de uma “porta de correr”.

2. JUSTIFICATIVA

Está unidade necessita a substituição da porta de ferro de acesso a cozinha, por outra porta. Trata-se de uma porá antiga, exposta a umidade do ambiente, apresenta necessidade de manutenção, sua estrutura é de cela, já que antes de ser uma cozinha, o ambiente era a cela em que presos aguardavam audiências (prédio serviu como Forum).

A escolha pelo sistema de correr e o vidro como material, para a porta substituta, trará alguns benefícios ao local, pois a nova porta não ocupará um grande espaço sempre que aberta (trata-se de ambiente pequeno), o material (vidro) não requer manutenção, durabilidade (é resistente a ação do tempo) e o custo (vidro é mais barato em relação a uma porta de alumínio). Outra vantagem, é que o ambiente não possui janela, portanto, a porta de vidro permitirá a claridade oriuna das janelas que existem nos corredores, e a pintura em acidato, trará discrição as pessoas que utilizam o ambiente para alimentação.

3. LOCAIS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Rua Marechal Deodoro, nº 212, bairro Centro, CEP 95900-172, Lajeado/RS, Telefone: (51) 3710-4650.

4. HORÁRIOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (quando for o caso)

O serviço deverá ser executado entre as 08h as 18h.

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Conforme técnica da empresa, serviço descrito no item I.