ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

BRIGADA MILITAR

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E MÉRITO

SUBCOMISSÃO DE AVALIAÇÃO E MÉRITO DE PRAÇAS

TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva, reposição de gás, substituição de peças, limpeza e higienização em 04 (quatro) condicionadores de ar “Split” nas dependências da Comissão de Avaliação e Mérito da Brigada Militar, localizada na Avenida Teresópolis nº 3648, bairro Teresópolis.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Equipamentos:

| Nº Pat. | Local da Instalação | Marca | Descrição (Potência/BTU’s) | Descrição de serviço |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000671889 | SAMP | GREE | 1200w/12000BTU/H | Desinstalação da sala da SAMP e instalação na sala do Conselho Superior |
| 025752 | Sala Conselho Superior | GREE | 36000BTU/H | Desinstalação/não funciona |
| 001743229 | Sala Conselho Superior | Agratto | 5100w/18000BTU/H | Desinstalação da sala do Conselho Superior e instalação na sala da SAMP |
|  | Sala Conselho Superior | Hitachi | 36000BTU/H | Novo, instalação na sala do Conselho Superior |

A empresa vencedora do certame deverá fornecer todos os materiais para executar a manutenção, reposição de gás, substituição de peças, limpeza e higienização dos aparelhos.

- VISITAS TÉCNICA:

A empresa interessada em participar do certame poderá visitar as instalações do objeto desta dispensa para tomar conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações. A apresentação do atestado de visita técnica deverá ser encaminhada junto com a proposta inicial, caso contrário, a não apresentação do referido documento desclassificará o licitante. A visita técnica poderá ser agendada até um dia antes do certame, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone (51) 3288-4453 e 98594-9214, Ten LUIS ANDRÉ ou Sd PAULO, aos quais caberão a emissão do referido atestado logo após a finalização da visita.

4. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO:

Responsável: 1º Tem PME LUIS ANDRÉ SOARES MACHADO, analista da SAMP. Telefone (51) 3288 4453 E-mail: samp@bm.rs.gov.br

- LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO:

Os serviços deverão ser realizados na Comissão de Avaliação e Mérito da brigada Militar, localizada na Avenida Teresópolis nº 3648, Porto Alegre /RS, CEP: 90.870-000, sendo ajustados os honorários de execução junto à administração do local, respeitando o horário comercial. O uso de equipamentos de segurança é obrigatório e deverão atender aos preceitos da ABNT que regem o assunto. A contratada deverá apresentar antes do início da instalação dos aparelhos, a relação dos funcionários devidamente identificados (nome e documento de identidade) que irão executar os serviços. A prestação do serviço deverá ser realizada de forma integral.

- PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA:

A empresa vencedora deverá atentar para as condições de garantia, onde a mesma se obriga a instalar reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, as peças ou unidades que venham a apresentar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, como assistência para qualquer eventualidade que ocorra, necessitando de reparos, sem qualquer ônus, no período de 90 (noventa) dias de garantia pela prestação do serviço, conforme trata a Lei n° 8.078/90. A contagem deste prazo tem início a partir da entrega efetiva do produto ou término da execução do serviço. No caso de vício oculto, a contagem do prazo se inicia no momento em que ficar evidente.

Porto Alegre, 18 de março de 2025.

THIAGO BOROWSKI HANSEN - Ten Cel PM

Secretário Executivo da CAM