### ANEXO A

### Portões para Canil

Quantidade: 09 unidades

Medidas: 1,80 m x 0,70 m

Material empregado:

  - Ferro 3/8"

  - Cantoneira 1 ¼"

Espaçamento entre ferros: 5 cm

Acabamento: todos os componentes galvanizados

Fornecimento com ferragens necessárias para instalação e perfeito funcionamento.

### Portões de Correr

Quantidade: 02 unidades

Medidas: 3,00 m x 2,00 m

Material: chapa galvanizada

Tipo: portão de correr

Estrutura metálica reforçada

Com trilhos, roldanas e demais acessórios para funcionamento.