## ANEXO - LISTA DE EQUIPAMENTOS
TIPO | PAVIMENTO | NOME | CÓDIGO | Obs. | TAG
Roteador | Térreo | 1P - CORREDOR SUL LESTE | 40E7389B | SIRENE | R1
Roteador | Térreo | 1P - CORREDOR GARAGEM | 40E73893 |  | R2
Roteador | Térreo | 1P - CORREDOR NORTE | 40E7389D | SIRENE | R3
Roteador | Térreo | 1P - CORREDOR NORTE OESTE | 40B36F26 | SIRENE | R4
Roteador | Térreo | 1P - CORREDOR OESTE | 40E738B4 |  | R5
Roteador | Térreo | 1P - CORREDOR OESTE SUL | 40E738A3 | SIRENE | R6
Roteador | Térreo | 1P - RECEPÇÃO SUL | 40E738A8 |  | R7
Roteador | 2 Pavimento | 2P - CORREDOR SUL LESTE | 40E738AA | SIRENE DUPLA | R8
Roteador | 2 Pavimento | 2P - CORREDOR NORTE LESTE | 40E738AE | SIRENE DUPLA | R9
Roteador | 2 Pavimento | 2P - CORREDOR NORTE OESTE | 40E738A5 | SIRENE | R10
Roteador | 2 Pavimento | 2P - CORREDOR SUL OESTE | 40E7389A | SIRENE | R11
Roteador | 2 Pavimento | 2P - T CULTURAL | 40E7388F | SIRENE DUPLA | R12
Roteador | 2 Pavimento | 2P - PLENÁRIO OTÁVIO ROCHA | 40E738AB |  | R13
Roteador | 3 Pavimento | 3P - CORREDOR SUL LESTE | 40E738AD | SIRENE | R14
Roteador | 3 Pavimento | 3P - CORREDOR NORTE LESTE | 40E738A7 | SIRENE DUPLA | R15
Roteador | 3 Pavimento | 3P - CORREDOR NORTE OESTE | 40E738A2 | SIRENE | R16
Roteador | 3 Pavimento | 3P - ACESSO TERRAÇO | 40E62B6A |  | R17
Roteador | 3 Pavimento | 3P - CORREDOR SUL OESTE | 40E738B5 | SIRENE DUPLA | R18
Acionador | Térreo | 1P - CORREDOR SUL LESTE | 125-027-062 | STROBO | A1
Acionador | Térreo | 1P - CORREDOR SUL LESTE 2 | 125-027-042 |  | A2
Acionador | Térreo | 1P - CORREDOR LESTE | 125-027-039 |  | A3
Acionador | Térreo | 1P - CORREDOR NORTE LESTE | ?? |  | A4
Acionador | Térreo | 1P - CORREDOR NORTE LESTE 2 | 125-026-125 |  | A5
Acionador | Térreo | 1P - RECEPÇÃO NORTE | 125-027-073 |  | A6
Acionador | Térreo | 1P - CORREDOR NORTE OESTE | 125-027-022 |  | A7
Acionador | Térreo | 1P - CORREDOR NORTE OESTE 2 | 125-027-069 |  | A8
Acionador | Térreo | 1P - RESTAURANTE B | 125-027-053 |  | A9
Acionador | Térreo | 1P - CORREDOR OESTE ESCADA | 125-027-072 | STROBO | A10
Acionador | Térreo | 1P - CORREDOR OESTE ESCADA 2 | 125-026-116 | STROBO | A11
Acionador | Térreo | 1P - CORREDOR SUL OESTE | 125-027-051 |  | A12
Acionador | Térreo | 1P - CORREDOR SUL OESTE 2 | 125-027-040 |  | A13
Acionador | Térreo | 1P - RECEPÇÃO SUL | 127-204-235
Acionador | Térreo | 1P - CORREDOR SUL ESCADA | 125-026-117 |  | A15
Acionador | Anexo | CTG | 125-027-066 |  | A16
Acionador | Anexo | CTG 2 | 125-027-052 |  | A17
Acionador | Anexo | ??? | 125-027-034 |  | A18
Acionador | Anexo | REFEITÓRIO TERC | 127-190-185 |  | A19
Acionador | Anexo | MARCENARIA | 127-190-186 |  | A20
Acionador | Anexo | ??? | 125-027-024 |  | A21
Acionador | Térreo |  | 125-026-061 |  | A22
Acionador | Térreo | RESTAURANTE A | 125-027-029 | STROBO | A23
Acionador | Térreo | 1P - CLÉBIO SÓRIA CENTRO | 125-026-064 | STROBO | A24
Acionador | 2 Pavimento | 2P - CORREDOR SUL LESTE | 125-027-031 |  | A25
Acionador | 2 Pavimento | 2P - ADEL CARVALHO FUNDOS | 125-027-057 |  | A26
Acionador | 2 Pavimento | 2P - CORREDOR SUL LESTE 2 | 125-027-032 |  | A27
Acionador | 2 Pavimento | 2P - CORREDOR LESTE ESCADA | 125-027-059 | STROBO | A28
Acionador | 2 Pavimento | 2P - CORREDOR NORTE LESTE | 127-204-234
Acionador | 2 Pavimento | 2P - CORREDOR NORTE LESTE 2 | 125-027-056 |  | A30
Acionador | 2 Pavimento | TEATRO GLÊNIO PEREZ | 125-027-026 |  | A31
Acionador | 2 Pavimento | 2P - CORREDOR NORTE ESCADA | 125-026-126 | STROBO | A32
Acionador | 2 Pavimento | 2P - RECEPÇÃO NORTE | 125-027-050 | STROBO | A33
Acionador | 2 Pavimento | 2P - PLENÁRIO OTÁVIO ROCHA TAQ | 125-026-119 |  | A34
Acionador | 2 Pavimento | 2P - PLENÁRIO OTÁVIO ROCHA HALL | 125-027-061 | STROBO | A35
Acionador | 2 Pavimento | 2P - PLENÁRIO OTÁVIO ROCHA COPA | 125-027-048 |  | A36
Acionador | 2 Pavimento | 2P - ADEL CARVALHO ENTRADA | 125-027-028 |  | A37
Acionador | 2 Pavimento | 2P - RECEPÇÃO SUL | 125-026-048 | STROBO | A38
Acionador | 2 Pavimento | 2P - CORREDOR SUL ESCADA | 125-026-122 | STROBO | A39
Acionador | 2 Pavimento | 2P - CORREDOR NORTE | 125-027-025 |  | A40
Acionador | 2 Pavimento | 2P - CORREDOR NORTE OESTE | 125-027-033 |  | A41
Acionador | 2 Pavimento | 2P - CORREDOR NORTE OESTE 2 | 125-026-113 |  | A42
Acionador | 2 Pavimento | 2P - CORREDOR OESTE ESCADA | 127-204-230
Acionador | 2 Pavimento | 2P - ANA TERRA | 125-027-074 |  | A44
Acionador | 2 Pavimento | 2P - ANA TERRA 2 | 125-027-055 |  | A45
Acionador | 2 Pavimento | 2P - T CULTURAL | 125-026-123 | STROBO | A46
Acionador | 2 Pavimento | 2P - C0RREDOR SUL OESTE | 125-026-062 |  | A47
Acionador | 2 Pavimento | 2P - CORREDOR SUL OESTE 2 | 125-027-047 | STROBO | A48
Acionador | 3 Pavimento | 3P - CORREDOR SUL LESTE | 125-027-063 |  | A49
Acionador | 3 Pavimento | ???? | 125-026-041 |  | A50
Acionador | 3 Pavimento | 3P - TV CÂMARA | 125-027-071 |  | A52
Acionador | 3 Pavimento | 3P - CORREDOR LESTE ESCADA | 125-026-124 |  | A53
Acionador | 3 Pavimento | 3P - SONORIZAÇÃO | 125-027-035 |  | A54
Acionador | 3 Pavimento | 3P - CORREDOR NORTE LESTE | 125-026-043 |  | A55
Acionador | 3 Pavimento | 3P - CORREDOR NORTE LESTE 2 | 125-027-067 |  | A56
Acionador | 3 Pavimento | 3P - CLÉBIO SÓRIA NORTE | 125-027-068 |  | A57
Acionador | 3 Pavimento | 3P - CORREDOR SUL | 125-027-054 |  | A58
Acionador | 3 Pavimento | 3P - CORREDOR NORTEL OESTE | 125-027-065 |  | A59
Acionador | 3 Pavimento | 3P - CORREDOR NORTE OESTE 2 | 125-027-027 |  | A60
Acionador | 3 Pavimento | 3P - CORREDOR OESTE ESCADA | 125-027-036 |  | A61
Acionador | 3 Pavimento | 3P - ACESSO TERRAÇO | 125-026-044 |  | A62
Acionador | 3 Pavimento | 3P - ASSESSORIA INFORMÁTICA | 125-027-060 |  | A63
Acionador | 3 Pavimento | 3P - BIBLIOTECA FUNDOS | 125-027-041 |  | A64
Acionador | 3 Pavimento | 3P - BIBLIOTECA ENTRADA | 125-027-049 |  | A65
Acionador | 3 Pavimento | 3P - CORREDOR SUL OESTE | 125-026-120 |  | A66
Acionador | 3 Pavimento | 3P - CORREDOR SUL OESTE 2 | 125-027-037 |  | A67
Acionador | 3 Pavimento | 3P - CLÉBIO SÓRIA SUL | 125-027-070 |  | A68
Acionador | 3 Pavimento | 3P - CORREDOR SUL LESTE | 125-026-114 |  | A69
Acionador | 3 Pavimento | 3P - BANRISUL | 125-026-115 | STROBO | A70
Acionador | 3 Pavimento | 3P - TERRAÇO | 125-027-058 |  | A71
Acionador | 3 pavimento | 3P - TEATRO MEZANINO SOM | 125-027-023 |  | A72
Sensor Fumaça | Anexo | REVISAR | 123-030-114 |  | F1
Sensor Fumaça | Anexo | 1P - SUBESTAÇÃO | 123-030-095 |  | F2
Sensor Fumaça | Térreo | 1P - DEPÓSITO EXTERNO UNITEL | 123-030-090 |  | F3
Sensor Fumaça | Térreo | 1P - ARQUIVO HISTÓRICO 155 | 123-030-094 |  | F4
Sensor Fumaça | Térreo | 1P - DEPÓSITO PATRIMÔNIO | 123-030-115 |  | F5
Sensor Fumaça | Térreo | 1P - SANITARIO GARAGEM MASC | 123-030-093 |  | F6
Sensor Fumaça | Térreo | 1P - SANITARIO GARAGEM FEM | 123-030-099 |  | F7
Sensor Fumaça | Térreo | 1P - ALMOXARIFADO | 123-030-102 |  | F8
Sensor Fumaça | Térreo | 1P - SANITARIO MASC OESTE | 123-030-105 |  | F10
Sensor Fumaça | Térreo | 1P - MIMEOGRAFIA | 123-030-098 |  | F11
Sensor Fumaça | 2 Pavimento | 2P - ADEL CARVALHO | 123-030-100 |  | F12
Sensor Fumaça | 2 Pavimento | 2P - SANITARIO MASC PLENARIO | 123-030-116 |  | F13
Sensor Fumaça | 2 Pavimento | 2P - SANITARIO MASC LESTE | 123-030-101 |  | F15
Sensor Fumaça | 2 Pavimento | 2P - TEATRO GLENIO PERES | 123-030-103 |  | F16
Sensor Fumaça | 2 Pavimento | 2P - T CULTURAL | 123-030-104 |  | F17
Sensor Fumaça | 2 Pavimento | 2P - ANA TERRA | 123-030-096 |  | F18
Sensor Fumaça | 3 Pavimento | 3P - CPD INFORMATICA | 123-030-110 |  | F19
Sensor Fumaça | 3 Pavimento | 3P - SANITARIO MASC LESTE | 123-030-111 |  | F20
Sensor Fumaça | 3 Pavimento | 3P - SANITARIO FEM LESTE | 123-030-091 |  | F21
Sensor Fumaça | 3 Pavimento | 3P - BIBLIOTECA FUNDOS | 123-030-109 |  | F22
Sensor Fumaça | 3 Pavimento | 3P - ASSESSORIA INFORMÁTICA | 123-030-112 |  | F23
Sensor Fumaça | 3 Pavimento | 3P - BIBLIOTECA ENTRADA | 123-030-092 |  | F24
Sensor Fumaça | 3 Pavimento | 3P - SANITARIO FEM OESTE | 123-030-107 |  | F25
Sensor Fumaça | 2 Pavimento | 2P - SANITARIO FEM LESTE | 123-065-063 |  | F26
Sensor Fumaça | 2 Pavimento | 2P - SANITARIO FEM TEATRO | 123-065-070 |  | F27
Sensor Fumaça | 2 Pavimento | 2P - SANITARIO MASC TEATRO | 123-065-062 |  | F28
Sensor Fumaça | 2 Pavimento | 2P - SANITARIO PCD TEATRO | 123-065-065 |  | F29
Sensor Fumaça | 2 Pavimento | 2P - SANITARIO MASC OESTE | 123-065-061 |  | F30
Sensor Fumaça | 2 Pavimento | 3P - SANITARIO FEM OESTE | 123-065-066 |  | F31
Sensor Fumaça | 3 Pavimento | 3P - SANITARIO MASC OESTE | 123-065-069 |  | F32
Sensor Fumaça | 3 Pavimento | 3P - COMISSOES 301 | 123-065-071 |  | F33
Sensor Fumaça | 3 Pavimento | 3P - COMISSOES 303 | 123-065-068 |  | F34
Sensor Fumaça | 3 Pavimento | 3P - COMISSOES 302 | 123-030-096 |  | F35
Sensor Fumaça | Térreo | 1P - ALMOXARIFADO | 123-030-097 |  | F37
Sensor Fumaça | Térreo | 1P - SANITARIO FEM OESTE | 127-237-191 |  | F9
Sensor Fumaça | Anexo |  | 123-065-067
Sensor Temperatura | 3 Pavimento | 3P - CPD SENSOR | 085-097-049 |  | T1

## Histórico Lista Equipamentos
SITUAÇÃO | TIPO | PAVIMENTO | ANTIGO NOME | NOVO NOME | CÓDIGO | Obs. | TAG | DESCRIÇÃO | PREVENTIVA 01/2025 |  |  | PREVENTIVA 02/2025 |  |  | PREVENTIVA 03/2025
[9 empty] | Data realização | Troca de bateria | Funcionamento | Data realização | Troca de bateria | Funcionamento | Data realização | Troca de bateria | Funcionamento
| Roteador | Térreo | UNITEL | 1P - CORREDOR SUL LESTE | 40E7389B | SIRENE | R1 | Na frente da sala 155 |  |  |  | 2025-09-30 |  | OK
| Roteador | Térreo | SEGURANÇA | 1P - CORREDOR GARAGEM | 40E73893 |  | R2 | em frente a escada ao lado da segurança |  |  |  | 2025-09-30 |  | OK
| Roteador | Térreo | HALL NORTE | 1P - CORREDOR NORTE | 40E7389D | SIRENE | R3 | hall norte/Taquigrafia |  |  |  | 2025-09-30 |  | sem sirene
| Roteador | Térreo | MIMEOGRAFIA.FILM | 1P - CORREDOR NORTE OESTE | 40B36F26 | SIRENE | R4 | Sala 115 |  |  |  | 2025-09-30 |  | sem sirene
| Roteador | Térreo | RESTAURANTE FUND | 1P - CORREDOR OESTE | 40E738B4 |  | R5 | Restaurante Fundos |  |  |  | 2025-09-30 |  | OK
| Roteador | Térreo | PROCESSAMENTO | 1P - CORREDOR OESTE SUL | 40E738A3 | SIRENE | R6 | Processamento e despesas S.131- Guarda de Provas |  |  |  | 2025-09-30 |  | sem sirene
| Roteador | Térreo | HALL SUL | 1P - RECEPÇÃO SUL | 40E738A8 |  | R7 | Hall Sul acesso ao anexo |  |  |  | 2025-09-30 |  | OK
Sirene não opera | Roteador | 2 Pavimento | ADEL CARV. S.249 | 2P - CORREDOR SUL LESTE | 40E738AA | SIRENE DUPLA | R8 | Sala 249 |  |  |  | 2025-09-30 |  | OK
Sirene não opera | Roteador | 2 Pavimento | GLENIO PERES | 2P - CORREDOR NORTE LESTE | 40E738AE | SIRENE DUPLA | R9 | Glenio Peres |  |  |  | 2025-09-30
| Roteador | 2 Pavimento | ASCAM | 2P - CORREDOR NORTE OESTE | 40E738A5 | SIRENE | R10 |  |  |  |  | 2025-09-02 |  | OK
| Roteador | 2 Pavimento | NEDEL | 2P - CORREDOR SUL OESTE | 40E7389A | SIRENE | R11 | Sala.229 Joao Carlos Nedel |  |  |  | 2025-09-30 |  | OK
Instalado sirene dupla | Roteador | 2 Pavimento | PLENARINHO | 2P - T CULTURAL | 40E7388F | SIRENE DUPLA | R12 | Plenarinho |  |  |  | 2025-09-02 |  | OK
| Roteador | 2 Pavimento | PLENARIO | 2P - PLENÁRIO OTÁVIO ROCHA | 40E738AB |  | R13 | Plenario |  |  |  | 2025-09-30 |  | OK
| Roteador | 3 Pavimento | FOTOGRAFIA | 3P - CORREDOR SUL LESTE | 40E738AD | SIRENE | R14 | Fotografia |  |  |  | 2025-09-30 |  | OK
Trocado por dupla | Roteador | 3 Pavimento | GLENIO PERES | 3P - CORREDOR NORTE LESTE | 40E738A7 | SIRENE DUPLA | R15 | Glenio Peres |  |  |  | 2025-09-02 |  | OK
Trocado por dupla | Roteador | 3 Pavimento | BANCADA PTB | 3P - CORREDOR NORTE OESTE | 40E738A2 | SIRENE | R16 | Sala 309 Bancada PTB |  |  |  | 2025-09-02 |  | OK
não aparece no guardião | Roteador | 3 Pavimento | AC. TERRACO | 3P - ACESSO TERRAÇO | 40E62B6A |  | R17 | Acesso Terraço Informática |  |  |  | 2025-09-30
Trocado por dupla | Roteador | 3 Pavimento | BANCADA PT | 3P - CORREDOR SUL OESTE | 40E738B5 | SIRENE DUPLA | R18 | Bancada PT |  |  |  | 2025-09-02 |  | OK
| Acionador | Térreo | UNITEL | 1P - CORREDOR SUL LESTE | 125-027-062 | STROBO | A1 | Em Frente Unitel
| Acionador | Térreo | CONS. DENTARIO | 1P - CORREDOR SUL LESTE 2 | 125-027-042 |  | A2 | em frente sala 157 consultorio
| Acionador | Térreo | SALA DA GUARDA | 1P - CORREDOR LESTE | 125-027-039 |  | A3 | Na escada ao lado da sala dos Guardas, sala163 |  |  |  | 2025-09-30 |  | OK
| Acionador | Térreo | TAQUIGRAFIA | 1P - CORREDOR NORTE LESTE | ?? |  | A4 | Corredor de acesso a taquigrafia | [6 empty] | 2025-11-11
| Acionador | Térreo | PROTOCOLO | 1P - CORREDOR NORTE LESTE 2 | 125-026-125 |  | A5 | Escada ao lado da entrada principal
| Acionador | Térreo | CORREIOS | 1P - RECEPÇÃO NORTE | 125-027-073 |  | A6 | Correios |  |  |  | 2025-09-30 |  | OK
| Acionador | Térreo | DIR. ADMINISTRAT | 1P - CORREDOR NORTE OESTE | 125-027-022 |  | A7 | Dir. Adm. Sala 104 |  |  |  | 2025-09-30 |  | OK
| Acionador | Térreo | MIMEOGRAFIA | 1P - CORREDOR NORTE OESTE 2 | 125-027-069 |  | A8 | Em frente a sala de Expediente e controle/Mimeografia |  |  |  | 2025-09-30 |  | OK
| Acionador | Térreo | RESTAURANTE TRAS | 1P - RESTAURANTE B | 125-027-053 |  | A9 | Restaurante da parte oeste/fundos | 2025-03-18 | OK | OK
| Acionador | Térreo | ESCADA 1P OESTE | 1P - CORREDOR OESTE ESCADA | 125-027-072 | STROBO | A10 | Escada do lado do rio | [6 empty] | 2025-11-11
| Acionador | Térreo | ESCADA2 1P OESTE | 1P - CORREDOR OESTE ESCADA 2 | 125-026-116 | STROBO | A11 | Escada do lado do rio | [6 empty] | 2025-11-11
| Acionador | Térreo | PATRIMÔNIO | 1P - CORREDOR SUL OESTE | 125-027-051 |  | A12 | Em frente a sala de Contabilidade e Patrimônio | [6 empty] | 2025-11-11
| Acionador | Térreo | S.132 COMPRAS | 1P - CORREDOR SUL OESTE 2 | 125-027-040 |  | A13 | em frente ao setor de compras | [6 empty] | 2025-11-11
SUBSTITUIDO????? | Acionador | Térreo | PORTARIA 1P SUL | 1P - RECEPÇÃO SUL | 125-026-063 |  | A14 | No inicio do corredor da portaria Sul | 2025-03-18 | OK | OK
NOVO | Acionador | Térreo |  | 1P - RECEPÇÃO SUL | 127-204-235 |  |  | No inicio do corredor da portaria Sul |  |  |  | 2025-09-30 |  | OK
| Acionador | Térreo | ESCADA 1P SUL | 1P - CORREDOR SUL ESCADA | 125-026-117 |  | A15 | Ao pé da escada da portaria Sul. Sala 147 | 2025-03-18 | OK | OK
| Acionador | Anexo | GALPAO CRIOULO | CTG | 125-027-066 |  | A16
| Acionador | Anexo | GALPAO CRIOULO | CTG 2 | 125-027-052 |  | A17
| Acionador | Anexo | AR CENTRAL ANEXO | ??? | 125-027-034 |  | A18 | Sala do Ar Condicionado no Anexo
SUBSTITUIDO | Acionador | Anexo | LIMPEZA ANEX0 | REFEITÓRIO TERC | 125-026-047 |  | A19 | refeitório bloco utilidades |  |  | Substituir
NOVO | Acionador | Anexo | LIMPEZA ANEX0 | REFEITÓRIO TERC | 127-190-185 |  | A19 | refeitório bloco utilidades |  |  |  | 2025-09-30 |  | OK
SUBSTITUIDO | Acionador | Anexo | MANUTENCAO ANEXO | MARCENARIA | 125-027-038 |  | A20 | Sala da Manutenção/Marcenaria | 2025-03-18 |  | Substituir
NOVO | Acionador | Anexo |  | MARCENARIA | 127-190-186 |  | A20 | Sala da Manutenção/Marcenaria |  |  |  | 2025-09-30 |  | OK
| Acionador | Anexo | GECAPA SINUCA | ??? | 125-027-024 |  | A21 | Sala Lateral à Marcenaria
| Acionador | Térreo | RESTAURANTE COZ |  | 125-026-061 |  | A22 | Cozinha Restaurante | 2025-03-18 | OK | OK
| Acionador | Térreo | RESTAURANTE HALL | RESTAURANTE A | 125-027-029 | STROBO | A23 | Restaurante do corredor central | 2025-03-18 | OK | OK
| Acionador | Térreo | HALL PRINCIPAL T | 1P - CLÉBIO SÓRIA CENTRO | 125-026-064 | STROBO | A24 | Hall Principal em frente ao restaurante
| Acionador | 2 Pavimento | S.245 BANC. PFL | 2P - CORREDOR SUL LESTE | 125-027-031 |  | A25 | Sala 245, bancada PFL | 2025-03-18 | OK | OK
| Acionador | 2 Pavimento | SL.ADEL CARVALHO | 2P - ADEL CARVALHO FUNDOS | 125-027-057 |  | A26 | Salão Adel Carvalho | 2025-03-18 | OK | OK
| Acionador | 2 Pavimento | S.251 PASTOR ALM | 2P - CORREDOR SUL LESTE 2 | 125-027-032 |  | A27 | Sala 251 Pastor Almerindo | 2025-03-18 | OK | OK
| Acionador | 2 Pavimento | ESCADA 2P LESTE | 2P - CORREDOR LESTE ESCADA | 125-027-059 | STROBO | A28 | Sala 259, escada nas costas do plenário | 2025-03-18 | OK | OK
SUBSTITUIDO | Acionador | 2 Pavimento | S.265 JUAREZ PIN | 2P - CORREDOR NORTE LESTE | 125-027-064 |  | A29 | Sala 265, Juarez pinheiro | 2025-03-18 |  | Substituir
NOVO | Acionador | 2 Pavimento |  | 2P - CORREDOR NORTE LESTE | 127-204-234 |  |  | Sala 265, Juarez pinheiro |  |  |  | 2025-09-30 |  | OK
| Acionador | 2 Pavimento | S.275 PRESIDENCI | 2P - CORREDOR NORTE LESTE 2 | 125-027-056 |  | A30 | Sala 275, em frente a Presidência | 2025-03-18 | OK | OK
| Acionador | 2 Pavimento | GLENIO PEREZ 2P | TEATRO GLÊNIO PEREZ | 125-027-026 |  | A31 | Teatro Glênio Perez
| Acionador | 2 Pavimento | ACESS. PRESIDEN | 2P - CORREDOR NORTE ESCADA | 125-026-126 | STROBO | A32 | Escada Norte, ao lado da acessoria da Presidência | 2025-03-18 | OK | OK
| Acionador | 2 Pavimento | PORT. 2P NORTE | 2P - RECEPÇÃO NORTE | 125-027-050 | STROBO | A33 | Inicio do corredor da Portaria Norte |  |  |  | 2025-09-30 |  | OK
| Acionador | 2 Pavimento | PLEN. TAQUIGRAFI | 2P - PLENÁRIO OTÁVIO ROCHA TAQ | 125-026-119 |  | A34 | No balcão TAQUIGRAFAS dentro do plenário | 2025-03-18 | OK | OK
| Acionador | 2 Pavimento | HALL PLENARIO | 2P - PLENÁRIO OTÁVIO ROCHA HALL | 125-027-061 | STROBO | A35 | Entrada do plenário a direita | 2025-03-18 | OK | OK
| Acionador | 2 Pavimento | BANH. PLENARIO | 2P - PLENÁRIO OTÁVIO ROCHA COPA | 125-027-048 |  | A36 | Banheiro do Plenário | 2025-03-18 | OK | OK
| Acionador | 2 Pavimento | SAGUAO VEREADOR | 2P - ADEL CARVALHO ENTRADA | 125-027-028 |  | A37 | Saguão de Vereadores | 2025-03-18 | OK | OK
| Acionador | 2 Pavimento | PORTARIA 2P SUL | 2P - RECEPÇÃO SUL | 125-026-048 | STROBO | A38 | Portaria Sul, lado da escada | 2025-03-18 | OK | OK
| Acionador | 2 Pavimento | ESCD PORT 2P SUL | 2P - CORREDOR SUL ESCADA | 125-026-122 | STROBO | A39 | Ao lado da Mimeografia, escada portaria Sul
| Acionador | 2 Pavimento | S.204 MARIST.MAF | 2P - CORREDOR NORTE | 125-027-025 |  | A40 | Sala 204 Maristela Maffei | 2025-03-18 | OK | OK
| Acionador | 2 Pavimento | ASCAM S.209 | 2P - CORREDOR NORTE OESTE | 125-027-033 |  | A41 | em frente a sala 209 Carlos Garcia | 2025-03-18 | OK | OK
| Acionador | 2 Pavimento | ASCAM S.213 | 2P - CORREDOR NORTE OESTE 2 | 125-026-113 |  | A42 | em frente a sala 213
SUBSTITUIDO | Acionador | 2 Pavimento | ESCD 2P OESTE | 2P - CORREDOR OESTE ESCADA | 125-027-021 | STROBO | A43 | Escada no fundo do plenarinho | 2025-03-18 |  | Substituir
NOVO | Acionador | 2 Pavimento |  | 2P - CORREDOR OESTE ESCADA | 127-204-230 |  |  | Escada no fundo do plenarinho |  |  |  | 2025-09-30 |  | OK
| Acionador | 2 Pavimento | 1.PLENARINHO | 2P - ANA TERRA | 125-027-074 |  | A44 | Ao lado do palco no Plenarinho
| Acionador | 2 Pavimento | 2.PLENARINHO | 2P - ANA TERRA 2 | 125-027-055 |  | A45 | Ao lado do Palco no Plenarinho
| Acionador | 2 Pavimento | HALL PLENARINHO | 2P - T CULTURAL | 125-026-123 | STROBO | A46 | Hall de entrada do Plenarinho | 2025-03-18 | OK | OK
| Acionador | 2 Pavimento | SERV. SOCIAL 2P | 2P - C0RREDOR SUL OESTE | 125-026-062 |  | A47 | Sala 227/Serviço Social | 2025-03-18 | OK | OK
| Acionador | 2 Pavimento | S.228 ZACHIA | 2P - CORREDOR SUL OESTE 2 | 125-027-047 | STROBO | A48 | Entrada da passarela para o plenarinho | 2025-03-18 | OK | OK
| Acionador | 3 Pavimento | FOTOGRAFIA | 3P - CORREDOR SUL LESTE | 125-027-063 |  | A49 | Fotografia | 2025-03-18 | OK | OK
| Acionador | 3 Pavimento | ADEL CARV. MEZ. | ???? | 125-026-041 |  | A50 | Adel Carvalho Mezanino
SUBSTITUIDO???? | Acionador | 3 Pavimento | COM. LICITACAO | 3P - CORREDOR SUL LESTE 2 | 125-027-030 |  | A51 | Comissão especial de Licitação | 2025-03-18 |  | Substituir
| Acionador | 3 Pavimento | TV Camara | 3P - TV CÂMARA | 125-027-071 |  | A52 | TV Camara |  |  |  | 2025-09-30 |  | OK
| Acionador | 3 Pavimento | ESCD 3P LESTE | 3P - CORREDOR LESTE ESCADA | 125-026-124 |  | A53 | Costas do plenario 3 andar, em frente a escada
| Acionador | 3 Pavimento | SONORIZACAO 3P | 3P - SONORIZAÇÃO | 125-027-035 |  | A54 | Sonorização
| Acionador | 3 Pavimento | MEZ. GLENIO P. | 3P - CORREDOR NORTE LESTE | 125-026-043 |  | A55 | Corredor fundo Mezanino Auditorio Glenio Peres | 2025-03-18 | OK | OK
| Acionador | 3 Pavimento | ACES. ADM. 3P | 3P - CORREDOR NORTE LESTE 2 | 125-027-067 |  | A56 | Frente a 395 | 2025-03-18 | OK | OK
| Acionador | 3 Pavimento | HALL PRINC.3P | 3P - CLÉBIO SÓRIA NORTE | 125-027-068 |  | A57 | Hall Principal 3P
| Acionador | 3 Pavimento | COM. DIR. HUM 3P | 3P - CORREDOR SUL | 125-027-054 |  | A58 |  | 2025-03-18 | OK | OK
| Acionador | 3 Pavimento | PSICOLOGIA | 3P - CORREDOR NORTEL OESTE | 125-027-065 |  | A59 | Em frente a sala 310, serviço de psicologia. | 2025-03-18 | OK | OK
| Acionador | 3 Pavimento | S.315 BANC. PSB | 3P - CORREDOR NORTE OESTE 2 | 125-027-027 |  | A60 | Sala 315 Bancada PSB | 2025-03-18 | OK | OK
| Acionador | 3 Pavimento | ESCADA 3P OESTE | 3P - CORREDOR OESTE ESCADA | 125-027-036 |  | A61 | escada em frente ao arquivo histórico | 2025-03-18 | OK | OK
| Acionador | 3 Pavimento | ACES INFORMATICA | 3P - ACESSO TERRAÇO | 125-026-044 |  | A62 | acesso a informatica
| Acionador | 3 Pavimento | ASSES INFORMATIC | 3P - ASSESSORIA INFORMÁTICA | 125-027-060 |  | A63 | Assessoria de Informática
| Acionador | 3 Pavimento | BIBLIOTECA 3P | 3P - BIBLIOTECA FUNDOS | 125-027-041 |  | A64 | Biblioteca Fundos
| Acionador | 3 Pavimento | BIBLIOTECA 3P | 3P - BIBLIOTECA ENTRADA | 125-027-049 |  | A65 | Biblioteca Recep
| Acionador | 3 Pavimento | PROC. GERAL 3P | 3P - CORREDOR SUL OESTE | 125-026-120 |  | A66 | Procuradoria Geral |  |  |  | 2025-09-30 |  | SUBSTITUIR
| Acionador | 3 Pavimento | COMISSOES | 3P - CORREDOR SUL OESTE 2 | 125-027-037 |  | A67 | Comissoes | 2025-03-18 | OK | OK
| Acionador | 3 Pavimento | HALL SUL 3P | 3P - CLÉBIO SÓRIA SUL | 125-027-070 |  | A68 | Hall Principal SUL | 2025-03-18 | OK | OK
| Acionador | 3 Pavimento | ESC.HALL.SUL.3P | 3P - CORREDOR SUL LESTE | 125-026-114 |  | A69 | Escada Hall Sul | 2025-03-18 | OK | OK
| Acionador | 3 Pavimento | BANRISUL 3P | 3P - BANRISUL | 125-026-115 | STROBO | A70 | Banco Banrisul
| Acionador | 3 Pavimento | ACESS. TERRACO | 3P - TERRAÇO | 125-027-058 |  | A71 | Acesso Terraço abaixo da escada de metal | [6 empty] | 2025-11-11
| Acionador | 3 pavimento | APOIO GLENIO PERES | 3P - TEATRO MEZANINO SOM | 125-027-023 |  | A72 | Sala da sonorização de apoio ao glenio peres
| Sensor Fumaça | Anexo | AR COND. ANEXO | REVISAR | 123-030-114 |  | F1 | Ar Anexo
| Sensor Fumaça | Anexo | SUBESTACAO ANEX | 1P - SUBESTAÇÃO | 123-030-095 |  | F2 | Sub Estação Elétrica | 2025-03-18 | OK | OK
| Sensor Fumaça | Térreo | SUBESTACAO 1P | 1P - DEPÓSITO EXTERNO UNITEL | 123-030-090 |  | F3 | Subestação | 2025-03-18 | OK | OK
| Sensor Fumaça | Térreo | ABECAPA 1P | 1P - ARQUIVO HISTÓRICO 155 | 123-030-094 |  | F4 | S.155 ABCAPA
| Sensor Fumaça | Térreo | PATRIMONIO 1P | 1P - DEPÓSITO PATRIMÔNIO | 123-030-115 |  | F5 | Setor de Pattrimonio
| Sensor Fumaça | Térreo | SANIT.PUB.MASC1P | 1P - SANITARIO GARAGEM MASC | 123-030-093 |  | F6 | Sanitario Público Masculino, atras correios
| Sensor Fumaça | Térreo | SANIT.PUB.FEM 1P | 1P - SANITARIO GARAGEM FEM | 123-030-099 |  | F7 | Sanitario Público Feminino, atras correios | 2025-03-18 | OK | OK |  |  |  | 2025-11-11
| Sensor Fumaça | Térreo | ALMOX. DEPOS. 1P | 1P - ALMOXARIFADO | 123-030-102 |  | F8 | Ficava no almoxarifado antes da obra do térreo. Guardado
SUBSTITUIDO EM 11/11/2025 PELO 127-237-191 | Sensor Fumaça | Térreo | SAN.FEM.1P.OESTE | 1P - SANITARIO FEM OESTE | 123-030-113 |  | F9 | Sanitario Feminino Lado da escada oeste | 2025-03-18 | OK | OK
| Sensor Fumaça | Térreo | SAN.MASC.1P.OEST | 1P - SANITARIO MASC OESTE | 123-030-105 |  | F10 | Sanitario Masculino Lado da escada oeste | 2025-03-18 | OK | OK |  |  |  | 2025-11-11
| Sensor Fumaça | Térreo | MIMEOGRAFIA 1P | 1P - MIMEOGRAFIA | 123-030-098 |  | F11 | S.115 Mimeografia
| Sensor Fumaça | 2 Pavimento | ADEL CARVALHO 2P | 2P - ADEL CARVALHO | 123-030-100 |  | F12 | Salão Adel Carvalho | 2025-03-18 | OK | OK
| Sensor Fumaça | 2 Pavimento | SAN.MASC.ADEL C | 2P - SANITARIO MASC PLENARIO | 123-030-116 |  | F13 | Sanitário Masculino do salão Adel Carvalho | 2025-03-18 | OK | OK
SUBSTITUIDO | Sensor Fumaça | 2 Pavimento | SAN.FEM.ADEL CAR | 2P - SANITARIO FEM PLENARIO | 123-030-108 |  | F14 | Sanitário Feminino do salão Adel Carvalho | 2025-03-18 | OK | OK
| Sensor Fumaça | 2 Pavimento | SAN.MASC.LEST 2P | 2P - SANITARIO MASC LESTE | 123-030-101 |  | F15 | Sanitario Masculino ao lado escada Leste | 2025-03-18 | OK | OK |  |  |  | 2025-11-11
| Sensor Fumaça | 2 Pavimento | GLENIO PERES 2P | 2P - TEATRO GLENIO PERES | 123-030-103 |  | F16 | Teatro Glênio Perez | 2025-03-18 |  | Substituir
| Sensor Fumaça | 2 Pavimento | HALL PLENARINHO | 2P - T CULTURAL | 123-030-104 |  | F17 | Hall Plenarinho | 2025-03-18 | OK | OK
| Sensor Fumaça | 2 Pavimento | PLENARINHO 2P | 2P - ANA TERRA | 123-030-096 |  | F18 | Plenarinho | 2025-03-18 | OK | OK |  |  |  | 2025-11-11
| Sensor Fumaça | 3 Pavimento | CPD INFORMAT 3P | 3P - CPD INFORMATICA | 123-030-110 |  | F19 | CPD Informatica | 2025-03-18 | OK | OK
| Sensor Fumaça | 3 Pavimento | SAN.MASC.3P.LEST | 3P - SANITARIO MASC LESTE | 123-030-111 |  | F20 | Sanitario Masculino Lado da escada Leste | 2025-03-18 | OK | OK |  |  |  | 2025-11-11
| Sensor Fumaça | 3 Pavimento | SAN.FEM.3P.LESTE | 3P - SANITARIO FEM LESTE | 123-030-091 |  | F21 | Sanitario Feminino Lado da escada Leste | 2025-03-18 | OK | OK
| Sensor Fumaça | 3 Pavimento | BIBLIOTECA 3P | 3P - BIBLIOTECA FUNDOS | 123-030-109 |  | F22 | Depósito de Livros | 2025-03-18 | OK | OK
| Sensor Fumaça | 3 Pavimento | INFORMATICA 3P | 3P - ASSESSORIA INFORMÁTICA | 123-030-112 |  | F23 | Assessoria de Informática | 2025-03-18 |  | Substituir
| Sensor Fumaça | 3 Pavimento | BIBLIOTECA 3P | 3P - BIBLIOTECA ENTRADA | 123-030-092 |  | F24 | Biblioteca mais próximo ao corredor | 2025-04-02 |  | Substituir
| Sensor Fumaça | 3 Pavimento | SAN.FEM.3P.OESTE | 3P - SANITARIO FEM OESTE | 123-030-107 |  | F25 | Sanitario Feminino ao lado da escada lado OESTE | 2025-03-18 | OK | OK |  |  |  | 2025-11-11
| Sensor Fumaça | 2 Pavimento | SAN FEM LESTE 2P | 2P - SANITARIO FEM LESTE | 123-065-063 |  | F26 | [7 empty] | 2025-11-11
| Sensor Fumaça | 2 Pavimento | SAN FEM TEATR 2P | 2P - SANITARIO FEM TEATRO | 123-065-070 |  | F27 | Sanitario feminino teatro | 2025-03-18 | OK | OK
| Sensor Fumaça | 2 Pavimento | SAN MAS TEATR 2P | 2P - SANITARIO MASC TEATRO | 123-065-062 |  | F28 | Sanitario masculino teatro | 2025-03-18 | OK | OK
| Sensor Fumaça | 2 Pavimento | SAN PNE TEATR 2P | 2P - SANITARIO PCD TEATRO | 123-065-065 |  | F29 | Sanitario pcd teatro | 2025-03-18 | OK | OK
| Sensor Fumaça | 2 Pavimento | SAN.MASC.2P.OEST | 2P - SANITARIO MASC OESTE | 123-065-061 |  | F30 |  | 2025-03-18 | OK | OK |  |  |  | 2025-11-11
| Sensor Fumaça | 2 Pavimento |  | 3P - SANITARIO FEM OESTE | 123-065-066 |  | F31
| Sensor Fumaça | 3 Pavimento | SAN FEM OESTE 2P | 3P - SANITARIO MASC OESTE | 123-065-069 |  | F32
| Sensor Fumaça | 3 Pavimento | COMISSOES 301 3P | 3P - COMISSOES 301 | 123-065-071 |  | F33 |  | 2025-03-18 | OK | OK
| Sensor Fumaça | 3 Pavimento | COMISSOES 303 3P | 3P - COMISSOES 303 | 123-065-068 |  | F34 |  | 2025-03-18 | OK | OK
| Sensor Fumaça | 3 Pavimento | COMISSOES 302 3P | 3P - COMISSOES 302 | 123-030-096 |  | F35
Ficava no almoxarifado antes da obra do térreo. Guardado | Sensor Fumaça | Térreo | ALMOX DEPOS 1P | 1P - ALMOXARIFADO | 123-030-097 |  | F37 | almox
INSTALADO EM 11/11/2025 | Sensor Fumaça | Térreo | SAN.FEM.1P.OESTE | 1P - SANITARIO FEM OESTE | 127-237-191 |  | F9 | Sanitario Feminino Lado da escada oeste
| Sensor Fumaça | Anexo | ? |  | 123-065-067 |  |  | Marcenaria
| Sensor Temperatura | 3 Pavimento | INFO TEMP CPD 3P | 3P - CPD SENSOR | 085-097-049 |  | T1 | Sensor de Temperatura dentro do cpd