## Plan1
ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA
OBRA: |  | Reforma dos Alojamentos da Brigada Militar de Campo Bom | [12 empty] | Encargos sociais: | Referência SINAPI | BDI 1 (%) | 26.32
LOCAL: |  | Av. São Leopoldo, 771 | [12 empty] | SINAPI | 2024-06-01 | BDI 2 (%)
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$) |  |  | PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) |  |  | PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) |  |  | BDI | PREÇO TOTAL (R$)
[6 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 | Composição | 1 | PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO COM 4M2 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.2 | SINAPI | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.3 | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 160.63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.4 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 32.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.5 | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 8.93 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.6 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 14.62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.7 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 275.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.8 | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 31.77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.9 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 158.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | ALVENARIAS, REFORÇOS E REBOCOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | SINAPI | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 33.77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
3.2 | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 14.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
3.3 | SINAPI | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 3.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
3.4 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 59.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
3.5 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 126.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
3.6 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 126.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
3.7 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 46.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | SINAPI | 100667 | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4.2 | SINAPI | 102154 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | M2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4.3 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4.4 | SINAPI | 12030 | JOGO DE TRANQUETA E ROSETA REDONDA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, DIAMETRO *50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO | JG | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4.5 | SINAPI | 90790 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4.6 | SINAPI | 90789 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4.7 | SINAPI | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4.8 | SINAPI | 102235 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS | M2 | 10.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4.9 | Composição | 2 | PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, E = 10MM, 60x200CM | M2 | 20.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.2 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.3 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.4 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.5 | SINAPI | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.6 | SINAPI | 97974 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.7 | SINAPI | 98115 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | UN | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.8 | SINAPI | 90724 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.9 | SINAPI | 90725 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.11 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 22.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.12 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 27.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.13 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 25.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.14 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 27.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.15 | SINAPI | 90701 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.16 | SINAPI | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.17 | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 37.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.18 | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.19 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.20 | SINAPI | 103049 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.21 | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.22 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.23 | SINAPI | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | M2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.24 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 1.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.25 | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 22.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.1 | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.2 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.3 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.4 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.5 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.6 | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.7 | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.8 | SINAPI | 91831 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 82.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.9 | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 27.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.10 | SINAPI | 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 64.855 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.11 | SINAPI | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 92.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.12 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 157.29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.13 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 441.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.14 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 338.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.15 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.16 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.17 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.18 | SINAPI | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.19 | SINAPI | 39446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.20 | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.1 | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 36.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
7.2 | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 36.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
7.3 | SINAPI | 102229 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 36.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
7.4 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 126.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
7.5 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 529.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
7.6 | SINAPI | 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 57.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
7.7 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 105.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
7.8 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 65.53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
7.9 | SINAPI | 96467 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_02/2023 | M | 127.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
7.10 | SINAPI | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 160.63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
7.11 | SINAPI | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 186.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | LOUÇAS, METAIS E EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.1 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
8.2 | SINAPI | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.1 | SINAPI | 99805 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | M2 | 105.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
9.2 | SINAPI | 99808 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | M2 | 65.53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
9.3 | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
TOTAL: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Campo Bom, | 2024-11-06