ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

# PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.................

Município de Pirapó

Secretaria Municipal de Obras, Viação e Transporte

Objeto da contratação: Aquisição de materiais hidráulicos para manutenção da rede de água da cidade e interior.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitação é a aquisição, conforme a necessidade, de materiais hidráulicos, usados na manutenção da rede de água da cidade e do interior do município. A contratação é necessária para garantir o pleno abastecimento de água para a população do município.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação pretendida será realizada no ano de 2025 sendo que o PAC do referido será publicado no início do referido ano. Mesmo assim a contratação em questão está alinhada com a LDO definida pela atual gestão estando de acordo com os objetivos e metas estabelecidos no orçamento municipal garantindo que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficiente e responsável.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os objetos têm natureza comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro as últimas contratações com o mesmo objeto, realizadas por esta Administração.

QUANTITATIVOS ESTIMADOS:

| Item | Descrição | Quant | Uni | Média | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adaptador PVC soldavel 20 x 1/2 NBR 5648 | 150 | Uni | R$ 1,21 | R$ 181,50 |
| 2 | Adaptador PVC soldavel 25 x 3/4 NBR 5648 | 150 | Uni | R$ 1,42 | R$ 213,00 |
| 3 | Adaptador PVC soldavel 32 x 1" NBR 5648 | 150 | Uni | R$ 3,20 | R$ 480,00 |
| 4 | Adaptador PVC soldavel 40 x 1.1/4 NBR 5648 | 150 | Uni | R$ 7,63 | R$ 1.144,50 |
| 5 | Adaptador PVC soldavel 50 x 1.1/2 NBR 5648 | 150 | Uni | R$ 16,98 | R$ 2.547,00 |
| 6 | Adaptador PVC soldavel 60 x 2 NBR 5648 | 150 | Uni | R$ 10,88 | R$ 1.632,00 |
| 7 | Anel de vedação para hidrômetro 3/4 DN 20 | 2000 | Uni | R$ 1,07 | R$ 2.140,00 |
| 8 | Cola para soldar cano de PVC, bisnaga com 75 gramas | 500 | Uni | R$ 10,58 | R$ 5.290,00 |
| 9 | Colar de tomada de compressão PP p/ PEAD 32 x 3/4 NBR 15561 | 50 | Uni | R$ 18,47 | R$ 923,50 |
| 10 | Colar de tomada de compressão PP p/ PEAD 40 x 3/4 NBR 15561 | 50 | Uni | R$ 24,74 | R$ 1.237,00 |
| 11 | Colar de tomada de compressão PP p/ PEAD 50 x 3/4 NBR 15561 | 50 | Uni | R$ 21,83 | R$ 1.091,50 |
| 12 | Colar de tomada de compressão PP p/ PEAD 60 x 3/4 NBR 15561 | 50 | Uni | R$ 25,94 | R$ 1.297,00 |
| 13 | Fita veda rosca 15mm x 50mt | 200 | Uni | R$ 13,64 | R$ 2.728,00 |
| 14 | Flange PVC 32 x 1 NBR 5648 | 150 | Uni | R$ 21,69 | R$ 3.253,50 |
| 15 | Flange PVC 40 x 1 1/4 NBR 5648 | 150 | Uni | R$ 20,98 | R$ 3.147,00 |
| 17 | Flange PVC 50 x 1 1/2 NBR 5648 | 150 | Uni | R$ 26,11 | R$ 3.916,50 |
| 18 | Joelho PVC soldável 20 x 1/2 NBR 5648 | 200 | Uni | R$ 2,64 | R$ 528,00 |
| 19 | Joelho PVC soldável 25 x 1/2 NBR 5648 | 200 | Uni | R$ 3,07 | R$ 614,00 |
| 20 | Joelho PVC soldável 25 x 20 NBR 5648 | 200 | Uni | R$ 4,16 | R$ 832,00 |
| 21 | Joelho PVC soldável 25 x 3/4 NBR 5648 | 200 | Uni | R$ 2,53 | R$ 506,00 |
| 22 | Joelho PVC soldável 32 mm NBR 5648 | 300 | Uni | R$ 3,67 | R$ 1.101,00 |
| 23 | Joelho PVC soldável 32 x 3/4 NBR 5648 | 200 | Uni | R$ 4,12 | R$ 824,00 |
| 24 | Joelho PVC soldável 40 x 32 NBR 5648 | 300 | Uni | R$ 16,93 | R$ 5.079,00 |
| 25 | Joelho PVC soldável 40 mm NBR 5648 | 150 | Uni | R$ 7,23 | R$ 1.084,50 |
| 26 | Joelho PVC soldável 50 mm NBR 5648 | 150 | Uni | R$ 7,74 | R$ 1.161,00 |
| 27 | Joelho PVC soldável 60 mm NBR 5648 | 150 | Uni | R$ 17,44 | R$ 2.616,00 |
| 28 | Joelho PVC branco 3/4 NBR 5648 | 150 | Uni | R$ 3,73 | R$ 559,50 |
| 29 | Luva PVC soldável 20 x 1/2 NBR 5648 | 150 | Uni | R$ 2,22 | R$ 333,00 |
| 30 | Luva PVC soldável 25 x 1/2 NBR 5648 | 150 | Uni | R$ 2,62 | R$ 393,00 |
| 31 | Luva PVC soldável 25 x 20 NBR 5648 | 200 | Uni | R$ 1,09 | R$ 218,00 |
| 32 | Luva PVC soldável 25 x 3/4 NBR 5648 | 150 | Uni | R$ 2,74 | R$ 411,00 |
| 33 | Registro PVC Borboleta 25 mm NBR 5648 | 400 | Uni | R$ 17,66 | R$ 7.064,00 |
| 34 | Registro PVC Borboleta 32 mm NBR 5648 | 200 | Uni | R$ 19,41 | R$ 3.882,00 |
| 35 | Registro PVC Borboleta 40 mm NBR 5648 | 100 | Uni | R$ 17,38 | R$ 1.738,00 |
| 36 | Registro PVC Borboleta 50 mm NBR 5648 | 100 | Uni | R$ 21,96 | R$ 2.196,00 |
| 37 | Registro PVC Borboleta 60 mm NBR 5648 | 100 | Uni | R$ 39,13 | R$ 3.913,00 |
| 38 | Tampão CAP PVC 20 mm NBR 5648 | 500 | Uni | R$ 1,04 | R$ 520,00 |
| 39 | Tampão CAP PVC 25 mm NBR 5648 | 500 | Uni | R$ 1,26 | R$ 630,00 |
| 40 | Tampão CAP PVC 32 mm NBR 5648 | 300 | Uni | R$ 2,59 | R$ 777,00 |
| 41 | Tampão CAP PVC 40 mm NBR 5648 | 100 | Uni | R$ 4,13 | R$ 413,00 |
| 42 | Tampão CAP PVC 50 mm NBR 5648 | 100 | Uni | R$ 7,37 | R$ 737,00 |
| 43 | Tampão CAP PVC 60 mm NBR 5648 | 100 | Uni | R$ 14,22 | R$ 1.422,00 |
| 44 | TEE PVC soldável 25 x 1/2 NBR 5648 | 200 | Uni | R$ 2,71 | R$ 542,00 |
| 45 | TEE PVC soldável 25 x 20 NBR 5648 | 200 | Uni | R$ 3,32 | R$ 664,00 |
| 46 | TEE PVC soldável 32 mm NBR 5648 | 200 | Uni | R$ 9,35 | R$ 1.870,00 |
| 47 | TEE PVC soldável 32 x 25 NBR 5648 | 150 | Uni | R$ 8,23 | R$ 1.234,50 |
| 48 | TEE PVC soldável 40 mm NBR 5648 | 100 | Uni | R$ 13,50 | R$ 1.350,00 |
| 49 | TEE PVC soldável 50 mm NBR 5648 | 100 | Uni | R$ 16,13 | R$ 1.613,00 |
| 50 | TEE PVC soldável 60 mm NBR 5648 | 100 | Uni | R$ 26,33 | R$ 2.633,00 |
| 51 | TEE PVC soldável 25 x 3/4 NBR 5648 | 200 | Uni | R$ 6,76 | R$ 1.352,00 |
| 52 | TEE PVC soldável 40 x 32 NBR 5648 | 150 | Uni | R$ 15,61 | R$ 2.341,50 |
| 53 | Torneira Preta 1/2 | 300 | Uni | R$ 4,34 | R$ 1.302,00 |
| 54 | Tubo PEAD 20 mm PN 10 NBR 15561 | 2000 | MT | R$ 4,20 | R$ 8.400,00 |
| 55 | Tubo PEAD 25 mm PN 10 NBR 15561 | 2000 | MT | R$ 5,24 | R$ 10.480,00 |
| 56 | Tubo PEAD 32 mm PN 10 NBR 15561 | 1000 | MT | R$ 9,74 | R$ 9.740,00 |
| 57 | Tubo PVC soldável 20 mm NBR 5648 | 500 | Barra | R$ 25,49 | R$ 12.745,00 |
| 58 | Tubo PVC soldável 50 mm NBR 5648 | 200 | Barra | R$ 92,76 | R$ 18.552,00 |
| 59 | Tubo PVC soldável 60 mm NBR 5648 | 200 | Barra | R$ 143,41 | R$ 28.682,00 |
| 60 | União de compressão PP p/ PEAD 20 mm NBR 15561 | 200 | Uni | R$ 14,19 | R$ 2.838,00 |
| 61 | União de compressão PP p/ PEAD 25 mm NBR 15561 | 200 | Uni | R$ 21,10 | R$ 4.220,00 |
| 62 | União de compressão PP p/ PEAD 32 mm NBR 15561 | 200 | Uni | R$ 18,07 | R$ 3.614,00 |
| 63 | União de compressão PP p/ PEAD 40 mm NBR 15561 | 200 | Uni | R$ 50,82 | R$ 10.164,00 |
| 64 | União de compressão PP p/ PEAD 50 mm NBR 15561 | 100 | Uni | R$ 61,66 | R$ 6.166,00 |
| 65 | União de compressão de redução PP p/ PEAD 25 x 20 NBR 15561 | 100 | Uni | R$ 20,28 | R$ 2.028,00 |
| 66 | União de compressão de redução PP p/ PEAD 32 x 25 NBR 15561 | 100 | Uni | R$ 19,31 | R$ 1.931,00 |
| 67 | União de compressão de redução PP p/ PEAD 40 x 32 NBR 15561 | 100 | Uni | R$ 30,52 | R$ 3.052,00 |
| 68 | União de compressão de redução PP p/ PEAD 50 x 40 NBR 15561 | 100 | Uni | R$ 41,57 | R$ 4.157,00 |
| 69 | TEE de compressão de redução PP p/ PEAD 25 x 20 NBR 15561 | 100 | Uni | R$ 39,18 | R$ 3.329,00 |
| 70 | TEE de compressão de redução PP p/ PEAD 40 x 32 NBR 15561 | 100 | Uni | R$ 64,66 | R$ 6.466,00 |
| 71 | TEE de compressão de redução PP p/ PEAD 50 x 40 NBR 15561 | 100 | Uni | R$ 74,92 | R$ 7.492,00 |
|  |  |  |  | TOTAL | R$ 229.732,00 |

5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO

Conforme pesquisa de mercado realizada ou, para solução da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico e econômico, a contratação de empresas especializadas em FORNECIMENTO DE MATERIAS HIDRÁULICOS. Neste sentido, os potenciais fornecedores estão devidamente informados no MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS anexo a esse ETP. Tais referências foram obtidas por pesquisas no site LicitaCon Cidadão - TCE-RS.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ 229.732,00. Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal nº 102, de 07 de julho de 2020, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Pirapó. RS, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.

As pesquisas de Preços foram realizadas no Licitacon.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais hidráulicos, que serão utilizados na manutenção da rede de água da cidade e também no interior.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Nos termos do art. 40, inciso V, alínea b, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 2º do mesmo art. 40 estabelece que deverão ser considerados a viabilidade da divisão do objeto em lotes, o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade; e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. Em vista disto, o princípio do parcelamento deverá ser aplicado à presente contratação, tendo em vista que a demanda para uso dos materiais de limpeza e higiene é oscilável quanto ao seu quantitativo, sendo necessário a realização de processo licitatório por REGISTRO DE PREÇOS. As aquisições serão feitas de forma parcelada e para tanto será utilizado o instrumento acessório DO REGISTRO DE PREÇOS, sendo inviável a previsão de intensão de registro de preços para Órgãos além da esfera da Administração Pública Municipal, devendo esta ser a única contratante tendo em vista a inviabilidade operacional da gestão dos quantitativos que poderão ser modificados (número elevado de cada item).

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobre preço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato. A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração. A Secretaria Municipal da administração, indicará servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato. Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluídas, quais sejam:

a) elaboração de minuta do edital;

b) informação da dotação orçamentária;

c) designação em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratação;

d) elaboração de minuta de ata de registro de preços e/ou do contrato;

e) encaminhamento do processo para análise jurídica;

f) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;

g) publicação e divulgação do edital e anexos;

h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável;

i) realização do certame, com suas respectivas etapas;

j) realização de empenho; e

l) assinatura e publicação do contrato.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição dos bens podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta. Os bens que se pretende, portanto, são autônomos e prescindem de contratações correlatas ou interdependentes.

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Vislumbram-se impactos ambientais provenientes desta contratação, mencionados abaixo:

- Volume considerável de uso de plásticos, materiais tóxicos provenientes do uso de adesivo.

Portanto a contratada deve realizar tal produção levando em consideração o descarte correto de tais materiais.

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificações técnicas descritas neste estudo técnico preliminar e seus anexos, tendo o planejamento orçamentário, para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços que estão no mercado.

Pirapó, 19  de janeiro de 2026

___________________________________

Marcelo de Miranda Nunes

Assessor de Secretaria