TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 42/2026

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO: Contratação de empresa especializada em manutenção de poços artesianos.

1-DEFINIÇÃO DO OBJETO:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, desinfecção e análise da qualidade da água de poços artesianos pertencentes ao Município, incluindo coleta de amostras e emissão de laudos laboratoriais físico-químicos e microbiológicos, visando garantir a potabilidade da água e o atendimento às normas sanitárias vigentes.

2- FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

A contratação decorre da necessidade contínua do município, cujos valores envolvidos não estão abarcados pelas previsões do art. 75, incisos I e II, da Lei 14.133/2021, sendo necessário licitar os referidos serviços, frente ao valor anual envolvido.

3- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

A solução consiste na contratação de empresa tecnicamente habilitada para executar serviços de manutenção dos poços artesianos, abrangendo inspeções periódicas, limpeza e emissão de relatórios técnicos. Também deverá realizar coleta e análises laboratoriais da água, emitindo laudos que comprovem sua qualidade e conformidade com os parâmetros legais exigidos pelos órgãos competentes.

4- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

Os serviços de manutenção dos poços serão prestados por empresas que atuem no ramo/segmento, que satisfaçam os requisitos estabelecidos em edital, selecionados por meio de licitação na modalidade de Pregão Presencial, uma vez que o município ainda não dispõe de estrutura e pessoal treinado, possuindo prazo para adequação conforme inciso II, do art. 176 da lei 14.133/2021.

5- MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

A execução do objeto ocorrerá de forma indireta, por meio de empresa especializada contratada, mediante demanda da Administração Municipal.

Os serviços compreenderão a limpeza e desinfecção dos poços artesianos indicados pelo Município, seguida da coleta de amostras de água para realização de análises físico-químicas e microbiológicas em laboratório habilitado.

A contratada deverá:

- Executar os serviços nos locais e datas definidos pela Administração;

- Realizar a limpeza e desinfecção dos poços artesianos utilizando técnicas e produtos adequados;

- Efetuar a coleta das amostras de água conforme procedimentos técnicos aplicáveis;

- Realizar as análises laboratoriais necessárias para verificação da potabilidade da água;

- Emitir laudos de análise contendo os resultados obtidos e a conformidade com os padrões estabelecidos pela legislação vigente;

- Apresentar relatório dos serviços executados após a conclusão de cada atendimento;

- Responsabilizar-se por todos os equipamentos, materiais, ferramentas, transporte e mão de obra necessários à execução dos serviços.

Os serviços serão considerados concluídos após a entrega dos laudos laboratoriais e do relatório técnico, devidamente aprovados pela fiscalização do contrato. O recebimento do objeto ocorrerá mediante verificação da conformidade dos serviços executados com as especificações estabelecidas no Termo de Referência.

6- MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO:

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto no Decreto Municipal nº 14/2024.

7- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO:

O pagamento será realizado conforme estabelecido no Edital de Licitação, e somente será efetuado mediante aceite e ateste do fiscal do contrato, e se limitará aos serviços efetivamente prestados, se atendidas as especificações mínimas exigidas.

8- FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR /PRESTADOR SERVIÇO:

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade de Pregão Presencial.

9- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

|  | ITEM-DESCRIÇÃO | FREQUÊNCIA | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Coletar, transportar e analisar anualmente 4 (quatro) amostras de acordo com os anexos 7, 8, 9 e 10 da Portaria de Consolidação n° 5 Anexo XX, com 93 (noventa e três) parâmetros: Coliformes totais, Contagem de bactérias heterotróficas, Escherichia coli, 1,2 – Diclorobenzeno, 1,4 – Diclorobenzeno, Alumínio total, Amônia (como NH3), Cloreto total, Cor aparente, Dureza total (em CaCO3), Etilbenzeno, Ferro total, Gosto e Odor, Manganês total, Monoclorobenzeno, pH, Sódio total, Sólidos dissolvidos totais, Sulfato, Sulfeto de hidrogênio, Surfactantes (SAAM), Tolueno, Turbidez, Xileno total (o, m, p), Zinco total, Antimônio total, Arsênio total, Bário total, Cádmio total, Chumbo total, Cianeto total, Cobre total, Cromo total, Fluoreto total, Mercúrio total, Níquel total, Nitrato, Nitrito, Selênio total, Urânio total, 1,1 - Dicloroeteno (1,1 – Dicloroetileno), 1,2 – Dicloroetano, 1,2 - Dicloroeteno (cis+trans), Acrilamida, Benzeno, Benzo (a) pireno, Cloreto de vinila, Diclorometano (cloreto de metileno), Di(2-etilhexil) ftalato, Estireno, Pentaclorofenol, Tetracloreto de carbono, Tetracloroeteno, Triclorobenzenos (1,2,3- TCB+1,2,4-TCB+1,3,5-TCB), Tricloroeteno, 2,4 - D + 2,4,5 – T, Alaclor, Aldicarbe+ald. sulfona+ald. Sulfóxido, Aldrin + Dieldrin, Atrazina, Carbendazin, Benomil, Carbofurano, Clordano (cis + trans), Clorpirifós + Clorpirifós oxon, DDT (4,4-DDT+ 4,4-DDE+4,4-DDD), Diuron, Endossulfan (alfa+beta+sulfato), Endrin, Glifosato + Ampa, HCH (gama) – lindano, Mancozebe (Ditiocarbamatos em CS2), Metamidofós, Metolacloro, Molinato, Paration metílico, Pendimentalina, Permetrina, Profenofós, Simazina, Tebuconazol, Terbufós, Trifluralina, 2,4,6 - Triclorofenol , Ácidos Haloacéticos total, Bromato, Cloramina total, Clorito, Cloro residual livre, Trihalometanos, Microcistina, Saxitoxina total, Radioatividade alfa global e Radioatividade beta global; Poços área urbana. | Anual | 4 | R$ 3.500,00 |
| 02 | Coletar, transportar e analisar semanalmente 5 (cinco) amostras, totalizando anualmente 260 (duzentos e sessenta) amostras de acordo com os anexos 12 e 13 da Portaria de Consolidação n° 5 Anexo XX, com 6 (seis) parâmetros: Coliformes totais, Escherichia coli, Cor aparente, Cloro residual livre, Fluoreto, pH e Turbidez; Poços área urbana. | Semanal | 260 | R$ 150,00 |
| 03 | Coletar e analisar diariamente in loco 5 (cinco) amostras, totalizando anualmente 1.825 (hum mil, oitocentos e vinte e cinco) amostras, com 2 (dois) parâmetros: Cloro residual livre, Fluoreto; Poços área urbana. | Diária | 1.825 | R$ 20,00 |
| 04 | Coletar, transportar e analisar mensalmente 5 (cinco) amostras, totalizando anualmente 60 (sessenta) amostras de acordo com os anexos 12 e 13 da Portaria de Consolidação n° 5 Anexo XX, com 6 (seis) parâmetros: Coliformes totais, Escherichia coli, Cor aparente, Cloro residual livre, Fluoreto, pH e Turbidez; Poços área rural. | Mensal | 60 | R$ 150,00 |
| 05 | Efetuar a limpeza e desinfecção semestral de 7 (sete) reservatórios de água, totalizando 14 anuais, fornecendo materiais a serem utilizados na limpeza e desinfecção, e certificado de limpeza, conforme legislação (Portaria nº 1237/2017, da Secretária Estadual da Saúde). Área urbana e rural. | Semestral | 14 | R$ 300,00 |
| 06 | Fornecer insumos na forma (solução líquida) para a desinfecção e fruoretação em quantidades suficientes para o tratamento da água provenientes de sete poços, ser responsável técnico pelo tratamento da água nos sistemas de abastecimento de água da área urbana e rural, além disso fornecer equipamentos eletrônicos específicos para dosagem certa dos insumos que se façam necessários, e substituição destes equipamentos em caso de mau funcionamento, sem ônus para o município. Periodicidade mensal de tratamento em sete poços, totalizando 84 anuais. | Mensal | 84 | R$ 200,00 |

10- ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida possui dotação prevista no orçamento vigente consignada na peça orçamentária respectiva.

Guabiju, RS, 18 de junho de 2026.

Marcelo Baschera

Secretario da Administração