TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 41/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO: Materiais e serviços para reforma do ginásio

1-DEFINIÇÃO DO OBJETO:

Contratação de empresa especializada para fornecimento e execução de melhorias e adequações no ginásio esportivo cedido ao Município por meio de contrato de comodato, visando proporcionar melhores condições de uso, segurança, conservação e funcionalidade do espaço para a realização de atividades esportivas, educacionais, culturais e comunitárias, conforme descrito abaixo:

| Item | Quant. | Unid. | Descrição | Unitário R$ | Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | UN | PORTA DE GIRO 2 FOLHAS EM LABRI 10X100XE=2MM, LINHA 30X100XE=2MM, COR DE ESQUADRIA BRANCA EM ALUMÍNIO, COM BARRA ANTIPÂNICO. DIMEMESÕES:3,00X 2,20, ENTRADA PRINCIPAL - INSTALADA | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 2 | 3 | UN | JANELA 02 FOLHAS DE CORRER, LINHA 25X65X E=2MM, ESQUADRIA BRANCA EM ALUMÍNIO, COR DO VIDRO ACIDATO 6MM COMUM. DIMENSÕES: 3,00X1,00X3 UNIDADES. FACHADA FRONTAL - INSTALADA | 3.875,00 | 11.625,00 |
| 3 | 6 | UN | JANELA 02 FOLHAS DE CORRER, LIMJA25X56XE 2MM, ESQUADRIA BRANCA EM ALUMÍMIO, COR DO VIDRO ACIDATO 6 MM COMUM. DIMENSÕES 2,50X1,00X6 UNIDADES. FACHADA FRONTAL - INSTALADA | 2.875,00 | 17.250,00 |
| 4 | 3 | UN | JANELA JANELA MAXIM AR 02 MODULOS HORIZONTAIS E BANDEIRA FIXA, ESQUADRIA BRANCA EM ALUMINIIO, COR DO VIDRO ACIDATO 6MM COMUM. LINHA 25X40XE2MM, DIMENSÕES 0,50X1,00X3 UNIDADES. FACHADA FRONTAL - INSTALADO | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 5 | 3 | UN | JANELA MAXIM AR 02 MODULOS HORIZONTAIS E BANDEIRA FIXA, ESQUADRIA BRANCA EM ALUMÍNIO, COR DO VIDRO ACIDATO 6MM COMUM. LINHA 25X40XE2MM, DIMENSÕES: 0,50X1,20X3 UNIDADES. FACHADA FRONTAL - INSTALADO | 1.100,00 | 3.300,00 |
| Item | Quant. | Unid. | Descrição | Unitário | Total R$ |
| 1 | 231 | M2 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUÇÃO DE CHAPISCO - PAREDE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA | 13,75 | 3.176,25 |
| 2 | 231 | M2 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REBOCO MASSA ÚNICA, INCLUINDO REQUADRO DE PILARES - PAREDE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA | 86,25 | 19.923,75 |
| 3 | 92 | M | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REBOCO MASSA ÚNICA -REQUADRO DE ESQUADRIAS (LARGURA 15CM) - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA | 43,13 | 3.967,96 |
| 4 | 242 | M2 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOÇÃO DA TEXTURA COM DISCO DIAMANTADO DE DESBASTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA | 12,50 | 3.025,00 |
| 5 | 100 | M | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPARO DAS FISSURAS COM SELANTE ACRÍLICO TOP GUN 300 - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA | 21,25 | 2.125,00 |
| 6 | 242 | M2 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APLICAÇÃO DE BIANCO PARA AGLUTINAR AS PARTICULAS DE REBOCO LIXADO - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA | 18,75 | 4.537,50 |
| 7 | 242 | M2 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APLICAÇÃO DE SELADOR PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA | 15,00 | 3.630,00 |
| 8 | 242 | M2 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUÇÃO DE TEXTURA PROJETADA - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA | 100,00 | 24.200,00 |
| 9 | 242 | M L | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA COM TINTA EMBORRACHADA 3 DEMÃOS - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA | 68,75 | 16.637,50 |
| 10 | 231 | M2 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APLICAÇÃO DE SELADOR PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA | 15,00 | 3.465,00 |
| 11 | 231 | M2 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA EM TINTA ACRÍLICA 3 DEMÃOS - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA | 42,50 | 9.817,50 |
| 12 | 139,5 | M2 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE BASALTO NATURAL 41 X 41, ESPESSURA 4-9CM(ASSENTAMENTO EM PÓ DE ESPE.=5CM) - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA | 190,00 | 26.505,00 |

2- FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

A contratação decorre da necessidade contínua do município, cujos valores envolvidos não estão abarcados pelas previsões do art. 75, incisos I e II, da Lei 14.133/2021, sendo necessário licitar os referidos serviços, frente ao valor anual envolvido.

3- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

A solução consiste na contratação de empresa especializada para execução de melhorias e adequações no ginásio esportivo cedido ao Município por meio de contrato de comodato, abrangendo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos necessários à realização dos serviços.

4- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

Os materiais e serviços descritos serão prestados por empresas que atuem no ramo/segmento, que satisfaçam os requisitos estabelecidos em edital, selecionados por meio de licitação na modalidade de Pregão Presencial, uma vez que o município ainda não dispõe de estrutura e pessoal treinado, possuindo prazo para adequação conforme inciso II, do art. 176 da lei 14.133/2021.

5- MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

A execução do objeto ocorrerá mediante contratação de empresa especializada para a realização das melhorias e adequações necessárias no ginásio esportivo cedido ao Município em regime de comodato, observando as especificações técnicas e necessidades definidas pela Administração Municipal.

Os serviços deverão ser executados com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e demais insumos necessários à perfeita execução do objeto. A contratada deverá seguir as normas técnicas vigentes, as orientações da fiscalização municipal e as condições estabelecidas no Termo de Referência.

6- MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO:

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto no Decreto Municipal nº 14/2024.

7- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO:

O pagamento será realizado conforme estabelecido no Edital de Licitação, e somente será efetuado mediante aceite e ateste do fiscal do contrato, e se limitará aos serviços efetivamente prestados, se atendidas as especificações mínimas exigidas.

8- FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR /PRESTADOR SERVIÇO:

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade de Pregão Presencial.

9- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

Estima-se para a contratação almejada o valor unitário R$ 161.435,46 (cento e sessenta e um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos), sendo baseado em planilha orçamentária do setor de engenharia.

10- ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida possui dotação prevista no orçamento vigente consignada na peça orçamentária respectiva.

Guabiju, RS, 18 de junho de 2026

Diego Vendramin

Engenheiro Civil