Estudo Técnico Preliminar

Contratação de empresa para perfuração de poço tubular, com cadastro no SIOUT, outorga e/ou tamponamento com aproximadamente 100m de profundidade

- Descrição da necessidade.

O presente Estudo Técnico Preliminar tem como objetivo a contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de engenharia em regime de empreitada global (fornecimento de materiais e mão de obra) para execução de perfuração, construção de um poço tubular profundo, para captação de água subterrânea, para atender a demanda de 25 famílias da comunidade de Beira Rio, alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Benício Tamanini e Escola Municipal de Ensino Infantil Caminho Encantado.

- Área requisitante.

Secretaria de Obras, Serviços Viários e Trânsito.

- Descrição dos Requisitos da Contratação.

A perfuração deverá ser realizada no Parque Municipal Amélia Nunes da Silva, Rua do Parque, Centro, São Jorge/RS e o objeto deve ser executado conforme Perfil Construtivo e Geológico.

A contratada deverá apresentar registro no Conselho Regional de Engenharia competente da empresa e seus responsáveis técnicos, comprovando que possui capacidade técnica profissional por meio de certidão de acervo técnico (CAT) emitida pelo Conselho Regional de Engenharia. 
	A empresa vencedora do certame será responsável pela instalação da placa da obra de acordo com as dimensões e modelo a serem fornecidos pela Prefeitura.

Providenciar o diário de perfuração para que as partes registrem o serviços diários, atender as solicitações do fiscal do contrato, apresentar ART, depositar os rejeitos de obra em local adequado (licenciado), comunicar o fiscal do contrato sobre possíveis intervenções nas vias públicas, fornecer material e mão de obra e equipamentos necessários para a completa e adequada execução do objeto, disponibilizar EPI’S e EPC’S adequados e convenientes para a execução dos trabalhos, promover e cumprir a Gestão dos Resíduos Sólidos, conforme estabelece Resolução do CONAMA nº 307, manter como o responsável técnico na execução do contrato o mesmo profissional detentor do atestado de responsabilidade técnica para atendimento à qualificação técnico-profissional da fase de habilitação do processo licitatório, ou outro profissional que atenda os mesmos requisitos previstos no edital, utilizar vestimenta regulamentada para o trabalho, empregar e implementar equipamentos de proteção coletivas (ECP), utilizar EPI’S e providenciar a limpeza final, que deverá ser aprovada pelo fiscal do contrato.

A contratada deverá preparar a documentação administrativa necessária para encaminhar o processo de autorização junto ao DRHS antes de iniciar os procedimentos de construção do poço.

Realizar o teste de vazão 24 horas com utilização de gerador e bomba e encaminhar o cadastro e processo de outorga junto ao DRHS após a perfuração.
	A obra deverá ser entregue no prazo máximo de 90 dias corridos, a contar da emissão e recebimento da Ordem de Serviço.

- Levantamento de Mercado.

Os valores utilizados como referência para este processo licitatório foram obtidos através de projeto realizado por empresa contratada para este fim, pois para os serviços a serem adquiridos existem um grande número de fornecedores existentes no mercado nacional, que oferecem o serviço dentro das especificações solicitadas.

- Descrição da solução como um todo.

A contratação referida neste estudo técnico preliminar tem como objetivo perfuração de um poço tubular com aproximadamente 100m.

A perfuração se faz necessária buscando suprir o déficit de água em momentos de estiagem severa, abastecendo famílias rurais com água potável através de canalização ou caminhão pipa. A contratada deverá fornecer os materiais e equipamentos relacionados e qualificados na Planilha Orçamentária conforme suas respectivas especificações técnicas, com todos os componentes de fábrica necessários e suficientes às instalações e montagens.

| Item | Quant. | Unid. | Descrição | Valor Unit. (R$) | Valor Unitário com BDI (R$) | Total sem BDI (R$) | Total com BDI (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serviços preliminares |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | UN | Autorização Prévia do poço (DRHS) | R$1,500.00 | R$1,812.00 | R$1,500.00 | R$1,812.00 |
| 2 | 1 | UN | Placa de Obra Chapa de Aço Galvanizado | R$1,500.00 | R$1,812.00 | R$1,500.00 | R$1,812.00 |
| 3 | 1 | UN | Deslocamento e Assentamento do Equipamento | R$4,000.00 | R$4,832.00 | R$4,000.00 | R$4,832.00 |
| Sub-total |  |  |  |  |  | R$7,000.00 | R$8,456.00 |
| Perfuração e construção do poço tubular |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 13 | MTS | Perfuração Poço tubular profundo 12" | R$310.00 | R$374.48 | R$4,030.00 | R$4,868.24 |
| 5 | 87 | MTS | Perfuração poço tubular profundo 6" | R$115.00 | R$138.92 | R$10,005.00 | R$12,086.04 |
| 6 | 13 | MTS | Revestimento Geomecânico 6" | R$300.00 | R$362.40 | R$3,900.00 | R$4,711.20 |
| 7 | 1 | UN | Cimentação | R$600.00 | R$724.80 | R$600.00 | R$724.80 |
| 8 | 1 | UN | Laje de proteção sanitária | R$450.00 | R$543.60 | R$450.00 | R$543.60 |
| 9 | 1 | UN | Tampa de Proteção do Poço | R$200.00 | R$241.60 | R$200.00 | R$241.60 |
| Sub-total |  |  |  |  |  | R$19,185.00 | R$23,175.48 |
| Serviços finais |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | UN | Cercamento (3mx3mx1,5m) mourão de concreto | R$1,900.00 | R$2,295.20 | R$1,900.00 | R$2,295.20 |
| 11 | 1 | UN | Ánalise de Água | R$750.00 | R$906.00 | R$750.00 | R$906.00 |
| 12 | 1 | UN | Teste de Vazão 24 horas (planilhas e cálculos) | R$3,000.00 | R$3,624.00 | R$3,000.00 | R$3,624.00 |
| 13 | 1 | UN | Cadastro e Outorga do poço (DRHS) | R$4,500.00 | R$5,436.00 | R$4,500.00 | R$5,436.00 |
| 14 | 1 | UN | Tamponamento ( quando necessário) | R$4,500.00 | R$5,436.00 | R$4,500.00 | R$5,436.00 |
| Sub-total |  |  |  |  |  | R$14,650.00 | R$17,697.20 |
| Poderá ser necessário material para revestir o poço |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 96 | MTS | Revestimento Geomecânico 6" | R$300.00 | R$362.40 | R$28,800.00 | R$34,790.40 |
| 16 | 4 | MTS | Filtro Geomecânico 6" | R$320.00 | R$386.56 | R$1,280.00 | R$1,546.24 |
| 17 | 0.5 | TON | Pré-filtro | R$1,800.00 | R$2,174.40 | R$900.00 | R$1,087.20 |
| 18 | 1 | UM | Serviço de revestir o poço | R$2,000.00 | R$2,416.00 | R$2,000.00 | R$2,416.00 |
| Sub-total |  |  |  |  |  | R$32,980.00 | R$39,839.84 |
| Total |  |  |  |  |  | R$73,815.00 | R$89,168.52 |

- Estimativa do Valor da Contratação

Os valores se baseiam através de planilha orçamentária feita por geólogo responsável. A estimativa de valor total a ser contratado nesta licitação é de R$89.168,52 (oitenta e nove mil cento e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos).

- Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução.

A presente contratação, realizada através de licitação na modalidade Concorrência Presencial na modalidade de julgamento por valor global.

Ademais, a contratação será realizada na forma global, com o objetivo de estimular uma maior disputa com potencial de impacto na redução do preço final, garantindo, assim, a ampla concorrência, bem como com vistas a propiciar maior facilidade no controle dos serviços a serem prestados, no que tange à sua qualidade, pois com fornecedor único nesta espécie de serviço com toda evidência que a qualidade poderá ser melhor aferida.

- Contratações Correlatas e/ou Interdependentes.

Para esta solução houve contratações que guardam relação/afinidade/dependência com o objeto da contratação pretendida, tendo em vista que, o Projeto geológico fora feito por empresa terceirizada.

- Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento.

Os itens desta solução constam na listagem do Plano Anual de Contratação vigente. Assim, demonstram o alinhamento entre a aquisição e o planejamento do Município.

- Resultados Pretendidos.

Pretende-se contratar por regime de empreitada global com menor preço, com a qualidade e especificações garantidas, visando atender às necessidades da Secretaria de Obras do Município de São Jorge, de forma eficaz e eficiente.

- Providências a serem adotadas.

O objetivo é resolver a escassez de água potável nas comunidades, garantindo acesso a esse recurso essencial para a saúde e o bem-estar da população.  Dessa forma, busca-se a proposta mais vantajosa para o município visando contratar por regime de empreitada global (fornecimento de materiais e mão de obra) ao menor preço, com a qualidade e especificações garantidas, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Viários e Trânsito.

- Possíveis Impactos Ambientais.

Dada a natureza do objeto que se pretende realizar, informa-se que no local da execução, não há necessidade de licenciamento ambiental. A empresa contratada será responsável pelo descarte de materiais e licenças necessárias para a execução da obra.

- Declaração de Viabilidade.

Assim, considerando o exposto, conforme levantamento através de planilha orçamentária e a existência de recursos orçamentários para cobertura do mesmo, entendemos ser VIÁVEL e NECESSÁRIA a contratação demandada.

- Responsáveis:

| ROMILDO PRETTO Secretário Municipal de Obras CPF |  |  |
| --- | --- | --- |

São Jorge/RS, 10 de fevereiro de 2025.