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Estudo Técnico Preliminar
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE ANALÍTICO, TRATAMENTO DE ÁGUA, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE 14 (QUATORZE) POÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E SERVIÇOS INERENTES AO DESEMPENHO DA ATIVIDADE.
1. Descrição da necessidade.
[bookmark: _Hlk190336326]O presente Estudo Técnico Preliminar tem como objetivo a contratação de empresa especializada para execução serviços de controle, tratamento de água, higienização e limpeza de 14 poços em regime de empreitada global (fornecimento de materiais e mão de obra), com a finalidade de tratamento da água visando a potabilidade e o consumo humano, para atender as disposições do Ministério da Saúde apresentadas na Portaria de Consolidação Nº 5/2017 – Anexo XX, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Considerando que para o bom desempenho e qualidade de vida da população residente no interior e na área urbana atendidos pelos poços, considera-se de grande importância a referida contratação para que todos possam consumir água potável e de boa qualidade. Os poços objeto do estudo são os seguintes:
Três (03) poços na Comunidade de Santa Cruz; 
Um (01) poço na comunidade de São José;
Um (01) poço na comunidade de Nossa Senhora de Lourdes(Olaria); 
Um (01) poço na comunidade de São Marcos; 
Dois (02) poços na comunidade de Entre Rios; 
Um (01) poço na comunidade de São Caetano; 
Um (01) poço na Sede (Rua 23 de Abril)
Dois (02) poços na comunidade Nossa Senhora de Fátima, 
Um (01) poço, localizado Sagrado Coração de Maria
Um (01) poço no (Parque Municipal de Eventos)

1. Área requisitante.
Secretaria Municipal de Obras, Serviços Viários e Trânsito.


1. Descrição dos Requisitos da Contratação.
	O sistema escolhido para a realização do serviço é composto por realizar visita semanalmente nos sistemas de abastecimento de água, para verificar o funcionamento, repor os insumos e substituir os dosadores de cloro em caso de mau funcionamento.
	Fornecerá insumos necessários, na forma de solução líquida, para a desinfecção em quantidades suficientes para o tratamento da água proveniente dos poços, regular equipamentos e repor insumos (hipoclorito de sódio). Deverá emitir relatórios técnicos das atividades (in loco) com registro fotográfico e check list da execução das atividades para o controle da vigilância;
	Mensalmente, coletar, transportar e analisar 2 (duas) amostras de acordo com os anexos 13 e 15 da Portaria nº 888 GM/MS de 4 de maio de 2021, com 7 (sete) parâmetros: coliformes totais, escherichia coli, cor aparente, cloro residual livre, fluoreto, ph e turbidez em cada SAC;
	Coletar, transportar e analisar semestralmente as amostras de acordo com os anexos 9, 10 e 11 e capítulo VI, art. 42, § 2 da Portaria n° 888 GM/MS de 4 de maio de 2021 em cada SAC;
	Mensalmente, emitir relatório de atividades para a Vigilância Sanitária Municipal e de controle para atendimento a Portaria SES nº 276 de 5 de março de 2021, que dispõe sobre a competência, o procedimento e os prazos para a inserção dos dados de cadastro, plano de amostragem e controle de qualidade da água no SISÁGUA, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, bem como, registrar todas as informações no SISÁGUA;
	Semestralmente, efetuar a limpeza e desinfecção dos reservatórios de água, com fornecimento dos materiais a serem utilizados na limpeza e desinfecção (sem ônus ao contratante), e certificado de limpeza, conforme legislação (Portaria nº 1237/2017, da Secretaria Estadual da Saúde). Emitir relatórios técnicos das atividades (in loco) com registro fotográfico e check list da execução das atividades para o controle da vigilância;
	Deverá fornecer EM COMODATO as estações de tratamento de água para dosagem de cloro com acionamento por dispositivos eletrônicos, compostos por dosador eletrônico, 1 (um) reservatórios com tampa com capacidade de no mínimo 200 (duzentos) litros para o preparo das soluções de cloro, e 1 (um) abrigo fabricado em polipropileno roto moldado com capacidade mínima de 600 (seiscentos) litros.
1. Levantamento de Mercado.
Os valores se baseiam nos orçamentos solicitados de empresas de forma impressa e digital, comprovando o valor de mercado do objeto. Dessa forma foi possível fazer o preço médio dos produtos pelo levantamento realizado. Foram realizadas buscas e analisadas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas a outros editais, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades da administração. Não se observou maiores variações quanto à execução do objeto que se pretende contratar
Sendo assim, verifica-se a ampla disponibilidade de empresas aptas ao fornecimento do objeto a ser adquirido, conforme os requisitos estabelecidos neste documento.
1. Descrição da solução como um todo.
[bookmark: _GoBack]A contratação referida neste estudo técnico preliminar tem como objetivo para prestação de serviços de controle, tratamento de água e higienização e limpeza de 14 poços, com os referidos materiais e mão de obra. 
1. Estimativa do Valor da Contratação
[bookmark: _Hlk190336444]Os valores se baseiam na cotação de preços relativos a previsão de 12 meses de serviços. A estimativa de valor total a ser contratado nesta licitação é baseada em 03 orçamentos coletados com as seguintes empresas: 

01 - RICARDO PERUZZO ME, CNPJ: 33.391.971/0001-69
VALOR MENSAL: R$ 12.000,00 X 12MESES = R$ 144.000,00
02 – H2O SANEAMENTO, CNPJ: 00.468.803/0001-75
VALOR MENSAL: R$ 12.900,00 X 12MESES = R$ 154.800,00
03 – LABORPLAN LABORATORIO DE ANALISES DE AGUAS DO PLANALTO MEDIO LTDA, CNPJ: 10.560.231/0001-03
VALOR MENSAL: R$ 11.900,00 X 12MESES = R$ 142.800,00

O valor estimado desta contratação é de R$ 147.200,04 (cento e quarenta e sete mil e duzentos reais com quatro centavos), sendo um valor mensal de R$ 12.266,67 (doze mil, duzentos e sessenta e seis reais com sessenta e sete centavos), valores estes obtidos através da realização da média dos valores orçados. 
1. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução.
A presente contratação, realizada através de licitação na modalidade Pregão Presencial na modalidade de julgamento por menor valor unitário. 
Ademais, a contratação será realizada na forma unitária, em decorrência das particularidades dos serviços, com o objetivo de estimular uma maior disputa com potencial de impacto na redução do preço final, garantindo, assim, a ampla concorrência, bem como com vistas a propiciar maior facilidade no controle dos serviços a serem prestados, no que tange à sua qualidade, pois com fornecedor único nesta espécie de serviço com toda evidência que a qualidade poderá ser melhor aferida.
1. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes.
Para esta solução houve contratações que guardam relação/afinidade/dependência com o objeto da contratação pretendida, tendo em vista que, o Projeto geológico fora feito por empresa terceirizada.
1. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento.
Para esta solução não há contratações que guardam relação/afinidade/dependência com o objeto da compra pretendida, sejam elas já realizadas ou contratações futuras.
1. Resultados Pretendidos.
Pretende-se contratar os referidos serviços, conforme descrições determinadas no objeto, com a qualidade e especificações garantidas, visando atender às necessidades da Secretaria de Obras do Município de São Jorge, de forma eficaz e eficiente.
1. Providências a serem adotadas.
	O objetivo é oferecer água potável nas comunidades e na área urbana do município que são atendidas pelos poços mencionados, garantindo acesso a esse recurso essencial para a saúde e o bem-estar da população.  Dessa forma, busca-se a proposta mais vantajosa para o município visando contratar por regime de empreitada global (fornecimento de materiais e mão de obra) ao menor preço, com a qualidade e especificações garantidas, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Viários e Trânsito.
1. Possíveis Impactos Ambientais.
Dada a natureza do objeto que se pretende realizar, informa-se que no local da execução, não há necessidade de licenciamento ambiental. A empresa contratada será responsável pelo descarte de materiais e licenças necessárias para a execução da obra.
1. Declaração de Viabilidade.
Assim, considerando o exposto, conforme levantamento através de planilha orçamentária e a existência de recursos orçamentários para cobertura do mesmo, entendemos ser VIÁVEL e NECESSÁRIA a contratação demandada. 
1. Responsáveis:
 

	ROMILDO PRETTO
Secretário Municipal de Obras, Serviços Viários e Trânsito.
CPF 588.347.530-20

	
	

	São Jorge/RS, 26 de maio de 2025.
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