
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Área Requisitante: Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento.
Necessidade da Administração: Aquisição de 05 (cinco) oxímetros de pulso destinados ao atendimento e monitoramento de pacientes pediátricos da rede municipal de saúde.

I - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERADO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO:
O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade analisar e demonstrar a necessidade de aquisição de 05 (cinco) oxímetros de pulso destinados ao atendimento pediátrico, para utilização pela Secretaria Municipal de Saúde, Assistência Social e Habitação, visando disponibilizar equipamentos adequados à aferição da saturação periférica de oxigênio e da frequência cardíaca de crianças atendidas pela rede municipal de saúde.
A demanda decorre da necessidade de qualificar as condições disponíveis aos profissionais para avaliação e acompanhamento de pacientes pediátricos, especialmente em situações nas quais o monitoramento da oxigenação sanguínea e da frequência cardíaca constitui elemento auxiliar relevante para a avaliação clínica. Considerando as particularidades do público infantil, mostra-se necessário que os equipamentos possuam características compatíveis com essa utilização, permitindo a obtenção e adequada visualização dos parâmetros monitorados.
Registra-se que o Pregão Eletrônico nº 12/2026 contemplou item destinado à aquisição de oxímetro. Contudo, após a análise da solução anteriormente especificada, verificou-se que o equipamento previsto possui configuração simplificada e não atende satisfatoriamente à necessidade atualmente identificada para utilização no atendimento pediátrico. A presente demanda, portanto, não representa simples complementação quantitativa da aquisição anterior, mas decorre da necessidade de obtenção de equipamento tecnicamente mais adequado à finalidade pretendida.
O problema a ser solucionado consiste, assim, na insuficiência da solução anteriormente prevista para atender de maneira adequada às particularidades do acompanhamento de pacientes infantis. A manutenção de equipamentos com características incompatíveis ou insuficientes para a utilização pretendida poderia limitar sua funcionalidade durante os atendimentos e comprometer a efetividade da aquisição pública, tornando necessária a definição de requisitos técnicos compatíveis com a utilização pediátrica.
A solução pretendida compreende a aquisição de 05 (cinco) equipamentos, com especificações objetivamente definidas a partir da necessidade assistencial e das características verificadas no mercado, contemplando condições apropriadas de utilização em pacientes pediátricos, visualização dos parâmetros monitorados e compatibilidade dos sensores e demais componentes necessários ao funcionamento do equipamento. A definição das características deverá observar critérios técnicos suficientes para assegurar a adequação do produto, sem direcionamento indevido a marca ou modelo específico.
A aquisição permitirá distribuir os equipamentos de acordo com as necessidades dos serviços municipais de saúde, ampliando a disponibilidade de instrumentos destinados ao acompanhamento de pacientes pediátricos e proporcionando melhores condições para realização das avaliações pelos profissionais responsáveis. Trata-se de equipamento de utilização recorrente e de operação relativamente simples, mas cuja adequação às características do paciente é relevante para que cumpra efetivamente sua finalidade.
Sob a perspectiva do interesse público, a contratação busca proporcionar maior adequação dos recursos materiais empregados na assistência à saúde infantil, evitando a aquisição ou utilização de equipamentos que não correspondam satisfatoriamente à necessidade identificada. A correta definição do objeto contribui, ainda, para a eficiência da aplicação dos recursos públicos, pois direciona a contratação para solução efetivamente utilizável pelos serviços municipais.
Dessa forma, a aquisição dos oxímetros mostra-se necessária para suprir a necessidade atualmente identificada pela Administração, garantindo a disponibilização de equipamentos compatíveis com o atendimento e monitoramento de pacientes pediátricos e proporcionando melhores condições materiais para o desenvolvimento das atividades assistenciais da rede municipal de saúde.

II - DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL, SEMPRE QUE ELABORADO, DE MODO A INDICAR O SEU ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO:
A contratação não se encontra originalmente prevista no Plano de Contratações Anual – PCA 2026 do Município de Paverama, considerando que a necessidade de aquisição de oxímetros com características mais adequadas ao atendimento pediátrico foi identificada posteriormente à elaboração e aprovação do planejamento anual das contratações.
A demanda possui caráter superveniente, pois decorre da constatação, no decorrer do exercício, de que o equipamento anteriormente contemplado em procedimento licitatório não atende satisfatoriamente às necessidades específicas de utilização com pacientes pediátricos, tornando necessária a aquisição de solução tecnicamente mais compatível com a finalidade pretendida pela Secretaria Municipal de Saúde, Assistência Social e Habitação.
Embora não prevista inicialmente no PCA, a aquisição mostra-se compatível com o planejamento e com as ações institucionais do Município voltadas à qualificação da assistência prestada pela rede municipal de saúde, especialmente no atendimento e monitoramento de crianças.
Diante do caráter superveniente da demanda, deverá ser promovida sua correspondente inclusão no PCA 2026, mediante autorização da autoridade competente, assegurando o alinhamento formal da contratação ao planejamento administrativo.

III - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:
A presente contratação deverá observar requisitos técnicos e de fornecimento compatíveis com a aquisição de 05 (cinco) oxímetros de pulso destinados ao atendimento pediátrico da rede municipal de saúde, assegurando que os equipamentos sejam adequados à aferição da saturação periférica de oxigênio e da frequência cardíaca em pacientes infantis.
1. Quantidade e finalidade: Deverão ser fornecidos 05 (cinco) oxímetros de pulso, destinados ao atendimento e monitoramento de pacientes pediátricos.
2. Adequação técnica: Os equipamentos deverão ser apropriados para utilização pediátrica, com sensores e características compatíveis com esse público, admitindo-se modelos de uso adulto, pediátrico e neonatal, desde que atendam integralmente à necessidade da Administração.
3. Especificação mínima do equipamento: Os oxímetros deverão ser do tipo oxímetro de pulso portátil, com display LED de 3,5", com curva pletismográfica, acompanhado de sensor compatível com utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais, devendo permitir, no mínimo, a aferição da saturação periférica de oxigênio – SpO₂ e da frequência cardíaca, com adequada visualização dos parâmetros monitorados. A especificação corresponde às características identificadas na pesquisa de mercado como adequadas à necessidade da Administração.
4. Funcionalidades mínimas: Os oxímetros deverão permitir a aferição e visualização da saturação periférica de oxigênio – SpO₂ e da frequência cardíaca, com leitura clara dos parâmetros. Poderão ser exigidos recursos adicionais relacionados à visualização e acompanhamento das medições, desde que tecnicamente justificados e sem direcionamento a marca ou modelo específico.
5. Condições do equipamento: Os produtos deverão ser novos, sem uso anterior, fornecidos completos e acompanhados dos sensores, cabos, fontes, baterias e demais acessórios indispensáveis ao funcionamento, conforme o modelo ofertado.
6. Regularidade sanitária: Quando aplicável, os equipamentos deverão possuir registro, cadastro ou regularização junto à ANVISA, observadas as exigências sanitárias pertinentes.
7. Entrega: O fornecimento será realizado de forma integral, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, junto à sede da Secretaria Municipal de Saúde, Assistência Social e Habitação, situada na Rua Carlos Nicolau Lauer Dupont, nº 1080, Bairro Centro, Paverama/RS, em horário de expediente.
8. Garantia: Os equipamentos deverão possuir garantia mínima de 90 (noventa) dias contra defeitos de fabricação, sem prejuízo de prazo superior oferecido pelo fabricante ou fornecedor e das garantias legalmente aplicáveis.
9. Aceitação: O recebimento ficará condicionado à conferência da quantidade, integridade e conformidade dos equipamentos com as especificações estabelecidas, podendo ser recusados produtos danificados, incompletos ou incompatíveis com a necessidade definida.
10. Habilitação do fornecedor: O fornecedor deverá possuir atividade compatível com o objeto e atender às exigências de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista aplicáveis à contratação.
11. Fiscalização: O fornecimento será acompanhado por servidor designado pela Administração, responsável pela verificação da conformidade dos equipamentos entregues e pelo registro de eventuais inconformidades.
Os requisitos estabelecidos buscam assegurar a aquisição de equipamentos efetivamente adequados ao atendimento pediátrico, evitando a repetição da solução simplificada anteriormente licitada e garantindo que o objeto adquirido atenda à necessidade assistencial identificada.

IV – LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS, E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR:
	O levantamento de mercado considerou alternativas para atendimento da necessidade de monitoramento de pacientes pediátricos, especialmente quanto à aferição da saturação periférica de oxigênio e da frequência cardíaca.
a) Utilização do equipamento anteriormente licitado: alternativa inadequada, pois o modelo contemplado no Pregão Eletrônico nº 12/2026 possui características simplificadas e não atende satisfatoriamente à utilização pretendida.
b) Locação dos equipamentos: alternativa pouco vantajosa, considerando o reduzido quantitativo, a utilização continuada e o baixo valor relativo de aquisição.
c) Aquisição de oxímetros adequados ao atendimento pediátrico: solução que permite atender diretamente à necessidade identificada, mediante fornecimento de equipamentos com características compatíveis com o público infantil.
	Alternativa avaliada
	Adequação técnica
	Viabilidade econômica
	Adequação à necessidade

	Utilização do equipamento anteriormente licitado
	Baixa
	Baixa
	Baixa

	Locação dos equipamentos
	Alta
	Baixa
	Média

	Aquisição de oxímetros adequados ao atendimento pediátrico
	Alta
	Alta
	Alta


Comparativamente ao equipamento anteriormente licitado, a solução ora pretendida exige melhor visualização dos parâmetros monitorados, curva pletismográfica e sensor compatível com utilização pediátrica, características consideradas necessárias para o atendimento atualmente identificado pela Secretaria.”
A pesquisa de mercado demonstrou a existência de fornecedores e modelos compatíveis com a necessidade, permitindo comparar características técnicas e valores.
Diante das alternativas avaliadas, a aquisição de 05 (cinco) oxímetros de pulso adequados ao atendimento pediátrico mostra-se a solução mais apropriada sob os aspectos técnico e econômico, por assegurar atendimento à necessidade identificada sem gerar despesa recorrente com locação.

V – ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHES DÃO SUPORTE, QUE CONSIDEREM INTERDEPENDÊNCIAS COM OUTRAS CONTRATAÇÕES, DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA:
A estimativa da quantidade foi definida a partir da necessidade identificada pela Secretaria Municipal de Saúde, Assistência Social e Habitação, estabelecendo-se a aquisição de 05 (cinco) oxímetros de pulso portáteis, com display LED de 3,5", curva pletismográfica e sensor para utilização adulta, pediátrica e neonatal, conforme especificações estabelecidas neste Estudo Técnico Preliminar.
O quantitativo corresponde à necessidade de disponibilização dos equipamentos nos serviços da rede municipal de saúde, permitindo sua utilização no acompanhamento e monitoramento de pacientes infantis. A quantidade também foi considerada na pesquisa de preços, cujas propostas foram apresentadas para o fornecimento de 05 unidades.
Não foram identificadas interdependências com outras contratações que condicionem o fornecimento dos equipamentos. Os oxímetros serão adquiridos completos, com os acessórios necessários ao seu funcionamento, conforme as especificações estabelecidas.
Considerando o reduzido quantitativo e a necessidade já definida, não se verifica vantagem em ampliar ou fracionar a aquisição para obtenção de economia de escala, mostrando-se adequado o fornecimento integral das 05 (cinco) unidades.

VI – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADA DOS PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, QUE PODERÃO CONSTAR DE ANEXO CLASSIFICADO, SE A ADMINISTRAÇÃO OPTAR POR PRESERVAR O SEU SIGILO ATÉ A CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO:
A estimativa do valor da contratação foi elaborada a partir de pesquisa de preços realizada junto a fornecedores do ramo, considerando a aquisição de 05 (cinco) oxímetros de pulso destinados ao atendimento pediátrico, com características compatíveis com a necessidade identificada pela rede municipal de saúde.
A pesquisa evidenciou a existência de diferentes soluções disponíveis no mercado, com variações de características técnicas e valores. Entre as cotações obtidas, foi identificado valor total de R$ 8.862,85 (oito mil oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) para o fornecimento das 05 unidades, correspondente ao valor unitário de R$ 1.772,57, servindo esse montante como referência para a presente contratação. 
A consideração desse valor não afasta a necessidade de verificação da compatibilidade técnica do equipamento ofertado com as especificações estabelecidas pela Administração, especialmente quanto à adequação ao atendimento pediátrico, devendo eventual contratação observar simultaneamente os critérios de conformidade do produto e vantajosidade econômica.
A utilização desses recursos mostra-se compatível com a finalidade estabelecida pela Portaria SES nº 1.228/2025, que autoriza sua aplicação na aquisição de equipamentos destinados à qualificação das ações da Atenção Primária à Saúde, com ênfase no cuidado materno-paterno-infantil, constando expressamente o oxímetro de pulso portátil entre os equipamentos relacionados em seu Anexo I.
O pagamento da aquisição será realizado com recursos vinculados à Portaria nº 1.228/2025, Conta nº 624 – Puericultura, observada a disponibilidade orçamentária e financeira e a correspondente classificação da despesa pelo Setor de Contabilidade.
Não se identifica necessidade de atribuição de sigilo à estimativa, razão pela qual as cotações e demais documentos que fundamentam a formação do preço poderão integrar regularmente o processo administrativo.

VII - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO:
	A solução proposta consiste na aquisição de 05 (cinco) oxímetros de pulso portáteis, destinados ao atendimento e monitoramento de pacientes pediátricos da rede municipal de saúde.
Os equipamentos deverão possuir, no mínimo, display LED de 3,5", curva pletismográfica e sensor compatível com utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais, permitindo a aferição da saturação periférica de oxigênio – SpO₂ e da frequência cardíaca, com adequada visualização dos parâmetros monitorados. A descrição corresponde às características identificadas na pesquisa de mercado como compatíveis com a necessidade da Administração. 
O fornecimento compreenderá equipamentos novos, sem uso anterior, acompanhados dos sensores, cabos, fontes, baterias e demais acessórios necessários ao seu pleno funcionamento, conforme as características do modelo ofertado. Quando aplicável, deverão possuir regularização perante a ANVISA e ser entregues com a documentação técnica pertinente.
A entrega será realizada de forma integral, em local indicado pela Secretaria Municipal de Saúde, Assistência Social e Habitação, cabendo à Administração conferir a quantidade, integridade, especificações e funcionamento dos equipamentos antes do recebimento definitivo.
Quanto à manutenção e assistência técnica, não se prevê contratação específica de serviço continuado, considerando a natureza e o valor do objeto. Os equipamentos deverão possuir garantia mínima de 90 (noventa) dias contra defeitos de fabricação, sem prejuízo de prazo superior oferecido pelo fabricante ou fornecedor e das garantias legalmente aplicáveis.
A solução, portanto, compreende a aquisição de equipamentos tecnicamente mais adequados à utilização pediátrica, buscando assegurar maior compatibilidade com a necessidade assistencial identificada e evitar a repetição da solução simplificada anteriormente licitada.
Parte superior do formulário
Parte inferior do formulário

VIII – JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:
A contratação não será parcelada, considerando que o objeto consiste na aquisição de 05 (cinco) oxímetros de pulso com as mesmas características técnicas, destinados ao atendimento pediátrico da rede municipal de saúde.
O fornecimento integral das unidades por um único fornecedor favorece a padronização dos equipamentos, dos sensores e dos acessórios, simplifica o recebimento, a conferência e a fiscalização, além de reduzir riscos de incompatibilidade entre modelos distintos.
Considerando o reduzido quantitativo e o baixo valor da contratação, o parcelamento não apresenta ganho econômico ou operacional relevante, mostrando-se mais adequado o fornecimento integral das 05 unidades em uma única contratação.

IX – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS:
A contratação tem como principal resultado pretendido disponibilizar à rede municipal de saúde 05 (cinco) oxímetros de pulso adequados ao atendimento pediátrico, ampliando as condições de aferição da saturação periférica de oxigênio e da frequência cardíaca em crianças.
Quanto aos recursos humanos, a aquisição de equipamentos adequados permite que os profissionais da rede utilizem instrumentos compatíveis com a necessidade assistencial, sem necessidade de adaptações ou utilização de soluções tecnicamente insuficientes.
Em relação aos recursos materiais, busca-se incorporar equipamentos de uso permanente, completos e adequados à finalidade pretendida, evitando novas aquisições motivadas por incompatibilidade técnica ou baixa funcionalidade do produto.
Sob o aspecto financeiro, pretende-se assegurar a aplicação eficiente dos recursos públicos mediante aquisição de equipamentos que atendam efetivamente à necessidade identificada, considerando a pesquisa de preços realizada e a seleção de solução tecnicamente adequada e economicamente vantajosa.
Como resultado final, espera-se qualificar o atendimento pediátrico, melhorar a disponibilidade de equipamentos para monitoramento dos pacientes e promover melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.

X - PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL:
Após a conclusão do presente Estudo Técnico Preliminar, a Administração Municipal deverá adotar as providências necessárias à adequada instrução e formalização da contratação para aquisição de 05 (cinco) oxímetros de pulso destinados ao atendimento pediátrico, observadas as disposições aplicáveis da Lei Federal nº 14.133/2021.
1. Adequação do planejamento e consolidação dos documentos: Considerando que a demanda não constava originalmente do Plano de Contratações Anual – PCA 2026, deverá ser promovida sua inclusão, mediante autorização da autoridade competente. Não será elaborado Termo de Referência autônomo, considerando o reduzido valor da contratação, a baixa complexidade do objeto e a possibilidade de sua adequada caracterização por meio das especificações, quantitativos, condições de fornecimento, garantia e demais requisitos consolidados neste ETP, na pesquisa de preços e nos demais documentos integrantes do processo.
2. Análise das propostas e especificações: Deverão ser verificadas as características técnicas dos equipamentos ofertados, especialmente sua compatibilidade com a utilização em pacientes pediátricos e o atendimento às especificações estabelecidas, incluindo display LED de 3,5", curva pletismográfica e sensor para utilização adulta, pediátrica e neonatal.
3. Pesquisa de preços e vantajosidade: A contratação deverá considerar a pesquisa de preços realizada, adotando-se como referência os valores obtidos no mercado e verificando-se a compatibilidade entre preço e especificações técnicas. A proposta considerada mais vantajosa deverá atender integralmente à necessidade da Administração, não sendo suficiente a análise isolada do menor valor.
4. Verificação da habilitação e disponibilidade orçamentária: Deverá ser conferida a documentação jurídica, fiscal, social e trabalhista do fornecedor, bem como confirmada a disponibilidade orçamentária e financeira. O pagamento será realizado com recursos vinculados à Portaria nº 1.228/2025, Conta nº 624 – Puericultura. Deverá ainda ser verificada a observância do prazo para aplicação dos recursos estabelecido pela Portaria SES nº 1.228/2025, contado da data do efetivo repasse, bem como assegurada a documentação necessária à posterior prestação de contas.
5. Designação do gestor e fiscal: Deverão ser formalmente designados os servidores responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da contratação. Considerando a simplicidade do objeto, não se identifica necessidade de capacitação específica adicional, sendo suficientes as orientações necessárias para conferência da quantidade, características, integridade, acessórios e funcionamento dos equipamentos entregues.
6. Formalização e publicidade: Concluída a instrução e obtidas as manifestações necessárias, o processo será submetido à autoridade competente para autorização e formalização da contratação, com posterior realização dos registros e divulgações exigidos nos sistemas oficiais aplicáveis.
As providências indicadas buscam assegurar a regularidade da contratação, a adequada verificação das especificações dos equipamentos e o correto recebimento dos bens pela Administração.
Parte superior do formulário
Parte inferior do formulário

XI – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:
Não foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes indispensáveis à aquisição dos 05 oxímetros de pulso, uma vez que os equipamentos deverão ser fornecidos completos, com os acessórios necessários ao seu funcionamento.
A utilização dos oxímetros ocorrerá no âmbito da estrutura já existente da rede municipal de saúde, não dependendo de contratação adicional de serviços, sistemas ou equipamentos específicos para sua operacionalização.
Eventuais necessidades futuras de manutenção, reposição de acessórios ou substituição de componentes poderão ser atendidas conforme a demanda, sem constituir condição prévia ou interdependência para a presente contratação.
Dessa forma, a aquisição apresenta autonomia em relação a outras contratações, não havendo dependências que impeçam ou condicionem sua execução.

[bookmark: _Hlk212025146][image: ]XII – DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS, INCLUÍDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO LOGÍSTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS, QUANDO APLICÁVEL:
A aquisição dos 05 (cinco) oxímetros de pulso apresenta impactos ambientais reduzidos, relacionados principalmente ao consumo de energia durante a utilização dos equipamentos, ao descarte de embalagens, baterias, sensores, cabos e demais componentes ao final de sua vida útil.
Como medidas mitigadoras, deverão ser priorizados equipamentos com consumo eficiente de energia e utilização racional dos recursos, além da adequada destinação das embalagens e demais resíduos decorrentes do fornecimento.
Quando houver componentes sujeitos a tratamento específico, especialmente baterias, pilhas e equipamentos eletroeletrônicos, deverá ser observada a destinação ambientalmente adequada, inclusive mediante logística reversa, quando aplicável, conforme a legislação pertinente.
Durante a utilização, os equipamentos deverão ser conservados adequadamente, de forma a ampliar sua vida útil e reduzir a necessidade de substituições prematuras.
Dessa forma, os impactos ambientais associados ao objeto são de baixa relevância e podem ser adequadamente mitigados mediante uso racional, conservação dos equipamentos e destinação correta dos resíduos gerados.

XIII - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA:
A análise desenvolvida no presente Estudo Técnico Preliminar demonstrou que a aquisição de 05 oxímetros de pulso destinados ao atendimento pediátrico mostra-se adequada à necessidade identificada pela Administração, especialmente para aferição da saturação periférica de oxigênio e da frequência cardíaca de pacientes infantis atendidos pela rede municipal de saúde.
A solução proposta contempla equipamentos com características mais adequadas à utilização pretendida, incluindo display LED de 3,5", curva pletismográfica e sensor compatível com pacientes adultos, pediátricos e neonatais, superando as limitações verificadas no equipamento simplificado anteriormente contemplado.
O levantamento de mercado demonstrou a existência de fornecedores e soluções compatíveis com a necessidade, sendo a aquisição considerada mais adequada do que a utilização do equipamento anteriormente licitado ou a locação dos aparelhos, especialmente em razão do reduzido quantitativo, da utilização continuada e da incorporação dos bens ao patrimônio municipal.
Sob o aspecto financeiro e institucional, a aquisição apresenta compatibilidade com a destinação dos recursos da Portaria SES nº 1.228/2025, voltados à qualificação da Atenção Primária à Saúde com ênfase no cuidado materno-paterno-infantil, constando o oxímetro de pulso portátil entre os equipamentos relacionados no Anexo I da norma.
Diante do conjunto das análises realizadas, conclui-se que a solução apresenta viabilidade técnica, operacional e econômica, mostrando-se compatível com a necessidade da Administração e com o interesse público envolvido. Considerando o reduzido valor estimado da contratação, a natureza comum do objeto e a pesquisa de preços realizada, sugere-se o prosseguimento do procedimento por meio de dispensa de licitação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, ficando o enquadramento jurídico definitivo e a verificação das demais condições legais sujeitos à análise dos setores competentes.

XIV – ANEXOS: 
Constam em anexo as cotações que subsidiaram a pesquisa de preços, a Portaria SES nº 1.228/2025 e os demais documentos utilizados na elaboração e fundamentação do presente Estudo Técnico Preliminar.

XV – RESPONSÁVEL:
	Responsável pelo Estudo:
	Vanessa Becker de Vargas
	Chefe de Gabinete
	Matrícula: 2030

	
	E-mail:gabinete@paverama.rs.gov.br
	Fone: (51) 3761-1044



Realizadas as tarefas pertinentes ao ETP, encaminho o documento solicitando ciência e aprovação para posterior formalização da contratação

[image: ]
Paverama/RS, 01 de outubro de 2026.
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	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
Parecer conclusivo de ciência e aprovação:
(  ) Defiro; ou
(  ) Indefiro
Motivar: Após análise e fundamentações postas, defiro a solicitação.
Paverama/RS, 05 de outubro de 2026.


ALEXANDRE LUÍS KLEBER
Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento


VANESSA BECKER DE VARGAS
Chefe de Gabinete


image1.png
Rua Jacob Flach, 222 - CEP 95.865.000
CNPJIMF -91.693.317/0001-06 - Fone: (51) 3761-1044
.mail: gabinoto@pavorama.rs govbr
‘W paverama.rs govr





image2.png
MUNICIPIO DE PAVERAMA
Estado do Rio Grande do Sul




