ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ______/2026

Município de Segredo

Secretaria Municipal de Administração

Necessidade da Administração: Contratação de empresa para elaboração de projeto elétrico (baixa e média tensão) para futuras instalações no parque municipal de Bela Vista.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo analisar a viabilidade da contratação de empresa especializada para elaboração de projeto elétrico de baixa e média tensão destinado às futuras instalações no Parque Municipal de Bela Vista.

A necessidade decorre da intenção do Município em estruturar adequadamente o parque para receber eventos, atividades recreativas, culturais e demais usos públicos, garantindo segurança, eficiência energética e conformidade com as normas técnicas vigentes.

Atualmente, o parque não dispõe de projeto elétrico adequado que contemple a demanda futura de carga, iluminação, pontos de energia, rede de distribuição e possíveis ampliações.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação está alinhada com o planejamento estratégico da Administração Municipal, visando:

- Melhorar a infraestrutura urbana e de lazer;

- Proporcionar segurança aos usuários;

- Possibilitar a realização de eventos no local;

- Atender às exigências técnicas e legais para instalações elétricas.

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Segredo, conforme item 126 do documento.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens/serviços [...] têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A empresa contratada deverá:

- Possuir registro no CREA/CAU;

- Contar com responsável técnico habilitado (engenheiro eletricista);

- Elaborar projeto conforme normas da ABNT e concessionária local;

- Atender às normas técnicas, especialmente:

  - NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão);

  - NBR 14039 (Instalações elétricas de média tensão);

- Entregar:

  - Projeto elétrico completo (baixa e média tensão);

  - Memorial descritivo;

  - Memorial de cálculo;

  - ART/RRT;

  - Lista de materiais;

  - Especificações técnicas;

- Prever:

  - Iluminação pública e decorativa;

  - Pontos de energia para eventos;

  - Quadros de distribuição;

  - Sistema de proteção e aterramento;

  - Possível expansão futura.

A contratação será realizada por meio de Dispensa de licitação, por pequeno valor nos termos do artigo 75º, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título habilitação, nos termos do art. 62 e 66, da Lei nº 14.133/2021:

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

| Item | Descrição / Dimensões | Valor |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elaboração de projeto elétrico (analise do local, projeto de rede MT e BT) para futuras instalações no parque municipal de Bela Vista | R$8.000,00 |

5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO

Foram avaliadas as seguintes alternativas:

  - - Execução com equipe própria da Prefeitura – inviável, pois o Município não dispõe de equipe técnica especializada e nem de equipamentos adequados.

5,2 - Contratação de empresa especializada – alternativa viável, assegura a qualidade técnica, padronização e confiabilidade dos dados levantados.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$8.000,00 (oito mil reais)

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 4.947, de 25/04/2023 que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Segredo, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução consiste na contratação de empresa especializada para desenvolvimento de projeto elétrico completo, contemplando:

- Estudo de carga e demanda;

- Dimensionamento de rede elétrica (baixa e média tensão);

- Definição de pontos de iluminação e energia;

- Projeto de quadros elétricos;

- Sistema de proteção contra surtos e descargas;

- Sistema de aterramento;

- Adequação às normas técnicas e exigências da concessionária;

- Previsão para eventos e ampliações futuras.

O projeto servirá como base para futuras licitações de execução de obra elétrica no parque.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

O princípio do parcelamento não deverá ser aplicado à presente contratação, tendo em vista que eventual divisão do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalização contratual frente à falta de padronização e uniformização.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratação, espera-se:

- Garantir segurança elétrica no parque;

- Possibilitar realização de eventos com infraestrutura adequada;

- Reduzir riscos de falhas e acidentes;

- Otimizar custos futuros de implantação;

- Atender às normas técnicas e legais.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

A Secretaria Municipal de Administração indicará a Servidora Emily dos Santos Savian , arquiteta, que será a fiscal do objeto do contrato, e a gestão do contrato será pelo Secretário Municipal de Administração Jesus Edemir Rodrigues.

As previdências do contrato seguirão conforme disposto nos Art. 90, 91 e 92 da lei Nº14.133 de 01 de abril de 2021 (lei de licitações e contratos administrativos)

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Não há impactos ambientais significativos, uma vez que o serviço consiste apenas em levantamento de dados em campo, sem intervenções físicas na rede de iluminação.

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

Segredo, 07 de abril de 2026

Atestado de conformidade da autoridade superior:

Prefeito Municipal, Sr. Claudio Antonio Trevisan

Assinatura

______________________________

JESUS EDEMIR RODRIGUES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO