1
[image: image1.png]


[image: image2.png]MUNICIPIO DE TUPANDI



[image: image3.png]Fones: (01) 3635-8222 - 3635-6040 - 3635-8030
Av. Salvador, 1919 - CEP: 95775-000 - TUPANDI-RS



                                                                                                                             [image: image1.png]

PROCESSO LICITATÓRIO N° 1.890/2026

EDITAL DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2026

ANEXO III - MODELO DE FORMULÁRIO PADRÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Empresa__________________________________________________________

Endereço___________________________________________________________

CNPJ/MF/Nº_______________________ Insc. Estadual:_____________________ Fone:________________________

E-mail:_____________________________________________________________

Data da abertura: 30/06/2026

Horário: 09:00
Declaramo-nos de pleno acordo com os termos e condições do Edital na modalidade Pregão Eletrônico nº 19/2026, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO COM FORNECIMENTO DO PROTOCOLO DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE, em poço artesiano tubular, localizado na Localidade de Morro da Manteiga, no Município de Tupandi, em atendimento à Nova Lei de Licitações, Lei Federal nº 14.133/2021 e alterações, conforme estabelecido no Edital, anexos e especificamente no Anexo I – Termo de Referência e no Anexo II – Detalhamento do Objeto e conforme abaixo especificado: 
	Item
	Descrição
	Un. Med.
	Quant.
	Unit. R$
	Total R$

	01
	Bomba submersa 13HP 26E 6" 380V trifásica marca VANBRO ou equivalente técnico de qualidade

igual ou superior
	Unid
	01
	
	

	02
	Tubo de aço galvanizado 1¼", espessura mínima 2,65mm
	M
	342
	
	

	03
	Luvas de ligação galvanizadas 1¼"
	Unid
	57
	
	

	04
	Quadro de comando ESP 380V

13HP trifásico, compatível com o sistema de bombeamento
	Unid
	01
	
	

	05
	Cabo elétrico 3x16,0mm² 1KV
	M
	392
	
	

	06
	Tubo PVC água 20mm
	M
	342
	
	

	07
	Hidrômetro com vazão de 10m³
	Unid
	01
	
	

	08
	Curva longa galvanizada 1¼"
	Unid
	01
	
	

	09
	Mão de obra especializada para instalação do equipamento de bombeamento com utilização de caminhão guincho
	Srv
	01
	
	

	10
	Mão de obra especializada para adequação do poço, bem como emissão da outorga, incluindo execução de sapata de proteção, cercamento, análise da água e documentação técnica emitida por geólogo habilitado
	Srv
	01
	
	

	TOTAL R$
	


· Proposta válida por 60 (sessenta) dias.

· No valor estão inclusos todos os custos, taxas, impostos, lucro, obrigações sociais e trabalhistas e quaisquer outros que incidam sobre a execução do objeto desta proposta.
· O endereço de e-mail e telefone de contato ora informados, preferencialmente com acesso à aplicativo de mensagens, serão utilizados como mecanismo oficial e válido de comunicação / notificação / cientificação de todas as intercorrências contratuais e/ou licitatórias ao contratado, sendo desnecessários avisos por correio ou publicações legais. Cabe ao proponente a verificação de seu correio eletrônico, tendo por início dos prazos ofertados das comunicações, o envio da correspondência eletrônica por parte do município contratante, independentemente da confirmação de leitura e/ou recebimento.
Local e Data

_____________________________________________________

Nome do PROPONENTE e assinatura de seu representante legal

PAGE  
Pág. 10 de 33.

[image: image4.jpg]


