ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Unidade requisitante: DERS - Departamento de Resíduos Sólidos

Objeto da contratação: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de transporte de resíduo sólido urbano (RSU), classe II, desde a Estação de Transbordo de Pelotas até o aterro sanitário contratado para a destinação final; e Contratação de aterro sanitário licenciado para a disposição final de resíduo sólido urbano (RSU), classe II, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável por iguais e sucessivos períodos, até o limite previsto em lei e respeitada a vigência decenal, conforme legislação vigente.

Nº do processo: Memorando Especial nº 13/2025

2 DESCRIÇÃO DE NECESSIDADE

Histórico – A preocupação com o destino final dos resíduos no Município de Pelotas Muito antes do encerramento das operações do Aterro Municipal Colina do Sol, ocorrido em junho de 2012, o Sanep já tratava o tema do destino final dos resíduos sólidos urbanos como prioridade, promovendo estudos e buscando alternativas viáveis para o Município de Pelotas. Em 1997, ou seja, mais de uma década antes do encerramento do aterro, o Sanep contratou a empresa MRS Estudos Ambientais Ltda. para a elaboração de estudos voltados à escolha de área destinada à implantação de um Complexo de Destino Final de Resíduos Sólidos, incluindo a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Esses estudos foram apresentados à FEPAM em 1997 (primeiro EIA/RIMA) e em 1999 (segundo EIA/RIMA), mas ambos não obtiveram aprovação, evidenciando desde então a dificuldade em identificar áreas ambientalmente adequadas à implantação de um aterro sanitário no território municipal. Mesmo após as negativas, o Sanep manteve-se empenhado na busca por alternativas. Em 2003, por meio de convênio com o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS (IPH/UFRGS), novos estudos foram realizados com a mesma finalidade. Esses estudos também apontaram as limitações encontradas no município: a única área com potencial identificada situava-se na Colônia de Pelotas, composta por minifúndios produtivos, o que implicaria a necessidade de desapropriação de diversos produtores rurais. Além disso, a área localizava-se a mais de 15 km da zona urbana, o que demandaria a construção de pontes e de uma nova via capaz de suportar o tráfego intenso de veículos pesados em operação contínua. Essas análises constam dos documentos internos do Sanep: • “Estudos e Relatório para Implantação de Aterro Sanitário” (2003); • “Relatório Técnico – Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Pelotas (2005)”. Ambos foram elaborados com base em critérios georreferenciados e atenderam às exigências mínimas definidas pela FEPAM para esse tipo de empreendimento. No total, entre os três estudos realizados (1997, 1999 e 2003), mais de 20 áreas foram visitadas e analisadas. É importante destacar que Pelotas é um município cercado por importantes recursos hídricos — como a Lagoa dos Patos, o Canal São Gonçalo, o Arroio Pelotas e o Arroio Fragata — e suas respectivas bacias de drenagem. Embora essa condição represente uma vantagem ambiental e paisagística, ela impõe severas restrições à implantação de aterros sanitários. Soma-se a isso o fato de grande parte do território municipal apresentar lençol freático superficial e características de solo inadequadas para tal finalidade. Por fim, reforçando a complexidade envolvida na obtenção de área ambientalmente viável, em 2017 a empresa CRVR adquiriu um terreno na zona rural de Pelotas e chegou a obter Licença Prévia junto ao órgão ambiental estadual. Entretanto, em 2018, após Audiência Pública, a licença foi cassada, e o empreendimento definitivamente suspenso. # O Fechamento do Aterro Municipal – Colina do Sol Com a previsão de encerramento das operações do Aterro Colina do Sol, em 2012, e sem a perspectiva de identificação de nova área no município, tornou-se necessária a busca de alternativas para o destino final dos resíduos sólidos urbanos de Pelotas. Para isso, considerou-se essencial a utilização de aterros sanitários devidamente licenciados pelo órgão ambiental competente e que apresentassem capacidade de recebimento compatível com a geração de resíduos do município. As alternativas que atenderam a esses critérios se restringiam a duas opções: - Aterro da Metade Sul – Candiota, distante aproximadamente 150 km de Pelotas; - Aterro Minas do Leão, distante aproximadamente 300 km de Pelotas. # Implantação da Unidade de Transbordo de Pelotas – ETP Independentemente da alternativa escolhida para o envio dos resíduos, era indispensável a implantação de uma Unidade de Transbordo, tendo em vista a racionalização do transporte e a economia de recursos em escala. Estudos técnicos demonstram que, para distâncias superiores a 20 km entre o centro gerador de resíduos e o destino final, a operação com transbordo passa a ser a alternativa mais eficiente. Considerando o volume de resíduos gerados pelo município, tanto sob responsabilidade do Sanep quanto da Prefeitura, e a perspectiva de aumento progressivo da produção de resíduos (tendência confirmada tanto em Pelotas quanto no cenário nacional), o Sanep iniciou o desenvolvimento de um projeto para implantação da ETP. Estimou-se a necessidade de uma área aproximada de 4 hectares, contemplando escritório, balança, sanitários, plataforma de descarga, plataforma de carga, área de armazenamento temporário, pátio de manobra e área de espera. Contudo, o município não dispunha de área própria que atendesse às exigências operacionais e ambientais, especialmente quanto à distância de lindeiros, potencial geração de ruídos e odores, e normas específicas aplicáveis ao Distrito Industrial. Assim, seria necessário adquirir uma área adequada e dispor de recursos para a execução das obras. Soma-se a isso a burocracia e o elevado custo do processo de licenciamento ambiental. ### Considerações sobre custos A desapropriação de área para implantação de nova ETP custaria entre R$ 2 milhões e R$ 3 milhões, além de valor similar para a execução das obras civis. O investimento inicial mínimo seria, portanto, entre R$ 5 milhões e R$ 6 milhões. O prazo mínimo para construção, somado ao processo de licenciamento, seria de um ano, caso o município já possuísse área própria. Caso o empreendimento fosse desenvolvido pela iniciativa privada, esse prazo poderia ser reduzido para cerca de 6 meses. Além disso, seria necessária a realização de concurso público para prover mais de 20 cargos operacionais, bem como a aquisição ou locação de maquinários (retroescavadeiras, geradores, entre outros). Diante desse cenário, a administração municipal lançou, em 2012, processo licitatório para contratação da implantação e operação de uma Estação de Transbordo, Transporte e Destino Final dos Resíduos Sólidos, cabendo ao Sanep o controle operacional: pesagens, emissão de tickets, fiscalização e acompanhamento das plataformas. A Estação de Transbordo foi implantada por iniciativa privada pelo Sr. Jaime Arthur da Silveira e locada à empresa Meio Oeste, vencedora da licitação, que passou a executar os três serviços: operação do transbordo, transporte e disposição final no Aterro de Candiota. Em 2017, nova licitação foi realizada nos mesmos moldes, sendo novamente vencedora a empresa Meio Oeste. # Pregão Eletrônico nº 79/2024 – Suspensão Judicial Em dezembro de 2024, a gestão anterior do Sanep publicou o Pregão Eletrônico nº 79/2024 para contratação dos mesmos serviços. O certame foi suspenso por decisão liminar, a pedido da empresa Tazay Transportes Ltda. (Agravo de Instrumento nº 5364635-79.2024.8.21.7000/RS), sobretudo porque o prazo de 30 dias para apresentação de uma ETP licenciada foi considerado insuficiente. Em 10 de junho de 2025, o Tribunal de Justiça do RS decidiu pela anulação do processo licitatório, destacando, entre outros pontos: - O edital impunha dispêndios prévios e exigências ambientais custosas, restringindo a competitividade. - A modalidade Pregão era inadequada para serviço de alta complexidade técnica, contrariando a Lei nº 14.133/2021. - O edital exigia protocolo de licenciamento ambiental prévio, o que é ilegal, pois cabe ao ente público promover e custear essa etapa (art. 115, §4º). - O prazo de 30 dias para início da operação era manifestamente inexequível. # Decisão do Tribunal de Contas do Estado – Processo nº 021944-02.00/24-9 O TCE/RS analisou representação pedindo a anulação do PE 79/2024, decidindo: - Extinguir o processo com julgamento do mérito. - Determinar ao Sanep que: - anule o PE 79/2024; - utilize a modalidade Concorrência em futuros certames de mesmo objeto; - não exija protocolo de licença prévia como requisito de habilitação; - não exija comprovação de vínculo empregatício do responsável técnico na fase de habilitação; - fixe prazo razoável para início da execução; - permita o somatório de atestados de transbordos distintos; - elabore Estudo Técnico Preliminar (ETP) com avaliação das alternativas, conforme art. 18 da Lei 14.133/2021. Necessidade de Estação de Transbordo Licenciada Considerando as tentativas frustradas de licitação e os posicionamentos já manifestados pela Justiça e pelo Tribunal de Contas do Estado, torna-se imprescindível que o SANEP ou a Prefeitura Municipal de Pelotas disponham de uma Estação de Transbordo devidamente licenciada para permitir a realização do processo licitatório. Trata-se de condição essencial para garantir isonomia entre as empresas interessadas na operação, permitindo que todas disputem em condições efetivamente iguais. A atual Estação de Transbordo é, no momento, a única existente no município com licenciamento ambiental válido e construída especificamente para essa finalidade. Considerando o tempo necessário para identificação de uma nova área, elaboração de projeto, construção da infraestrutura e obtenção do respectivo licenciamento ambiental, impõe-se a adoção de medidas que viabilizem a utilização da atual estação pelo poder público, por meio de uma das seguintes alternativas: - locação direta junto ao proprietário do imóvel; - requisição administrativa, quando devidamente justificada por interesse público relevante; - desapropriação, caso reste comprovada a necessidade pública e a inviabilidade de outra solução. ### Tentativa de locação direta Em 11/06/2025, o Sanep enviou o Ofício nº 521/2025 ao Sr. Jaime Arthur da Silveira consultando sobre a locação da ETP. A resposta, em 23/07/2025, foi evasiva, não descartando a locação, mas mencionando: - contrato vigente com a empresa Meio Oeste até 2026; - planos de ampliação do negócio; - necessidade de avaliação patrimonial. Até o momento, não houve retorno conclusivo. ### Verificação da propriedade do imóvel Em análise posterior, constatou-se que o imóvel (matrícula 29.426 – 1ª Zona) não pertence ao Sr. Silveira, mas à empresa Otero Gonçalves e Cia Ltda., atualmente penhorada por débitos tributários com o Município. A Prefeitura ingressou judicialmente solicitando ser fiel depositária do imóvel, aguardando decisão. O Sanep solicitou avaliação à Comissão Municipal de Avaliação de Bens Imobiliários, que estimou: - área de 2 hectares: R$ 3.000.000,00; - instalações: R$ 1.400.000,00. ## Operação Integrada: Transbordo, Transporte e Disposição Final A operação integrada envolvendo Estação de Transbordo, Transporte e Disposição Final configura solução essencial para o manejo adequado dos resíduos sólidos, especialmente quando a destinação final ocorre em localidade distante do município gerador. A existência de Estação de Transbordo: - otimiza a logística de transporte; - aumenta a eficiência no carregamento de grandes volumes de resíduos; - reduz custos operacionais; - diminui o trânsito de veículos pesados na malha urbana; - contribui para a redução de emissões atmosféricas. Trata-se, portanto, de infraestrutura estratégica para a sustentabilidade ambiental e para a gestão adequada dos resíduos sólidos urbanos. ## Estratégias de Minimização de Custos Operacionais Reduzir a quantidade de resíduos destinados à Estação de Transbordo e, posteriormente, aos aterros sanitários é premissa central do SANEP. Nesse sentido, o município tem buscado superar indicadores nacionais e se consolidar como referência na gestão de resíduos. Os resultados obtidos são expressivos: - Pelotas está entre as 20 cidades brasileiras com coleta seletiva porta a porta em 100% da área urbana. - Índice de reciclagem das cooperativas locais entre 5% e 7%, muito acima da média nacional (2%), e até superior a Brasília (0,5%). - Município conta com 5 Ecopontos em funcionamento, com previsão de mais dois até início de 2026. - Possui nove cooperativas de reciclagem conveniadas e financiadas pelo poder público. - Implantou a primeira usina brasileira de reciclagem de óleo de cozinha saturado. - Encontra-se na fase final de implantação da primeira usina de reciclagem de garrafas PET do país, com inauguração prevista para setembro de 2025. - Recebeu, em outubro de 2024, o prêmio de 10º lugar nacional em índices de sustentabilidade e limpeza urbana. ## Reutilização da Fração Orgânica A fração orgânica representa cerca de 50% do peso total dos resíduos sólidos domésticos. Suas características físico-químicas, somadas à exigência de baixa contaminação por recicláveis, tornam seu tratamento um dos maiores desafios ambientais para os municípios brasileiros. A inexistência de segregação eficiente na fonte e a necessidade de investimentos elevados (estimados em R$ 200 milhões apenas para implantação de plantas de grande porte) explicam a dificuldade nacional em estruturar unidades de tratamento de orgânicos. Além disso, mesmo essas plantas não eliminam a necessidade de rotas alternativas de tratamento e destinação. O SANEP foi pioneiro, ainda entre 1986 e 1989, ao implantar uma Estação Experimental de Compostagem, com resultados divulgados em eventos técnicos. Atualmente, está em andamento parceria com a Universidade Federal de Pelotas para desenvolvimento de projeto de Central de Compostagem voltado a resíduos de feiras livres, supermercados e atacadistas de hortifrutigranjeiros, além de lodo de ETEs. O estudo incluirá: - mapeamento dos geradores; - avaliação qualitativa e quantitativa dos resíduos; - definição da área necessária; - escolha da metodologia de compostagem; - dimensionamento de maquinários e mão de obra; - estimativa dos custos de implantação e operação da usina.

3 PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Não há previsão no Plano de Contratações Anual (PCA).

4 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Especificações da prestação dos serviços A necessidade do SANEP consiste na operação da Estação de Transbordo, transporte e disposição final de uma média mensal de 9.883 toneladas de resíduos sólidos urbanos (RSU), conforme dados do ano de 2025. A média das máximas diárias é de aproximadamente 586 t/dia, enquanto a média diária geral é de 378 t/dia no mesmo período. O transporte será realizado por Unidades de Tração (UT), Unidades de Carga (UC) e condutor, a partir da Estação de Transbordo até um Aterro Sanitário devidamente licenciado. A operação da Estação de Transbordo, o transporte e a disposição final dos resíduos serão realizados de segunda a sábado, devendo ser mantido turno de 24 horas, de modo a atender toda a demanda e impedir qualquer acúmulo indevido de resíduos. O planejamento diário da operação e do transporte deverá seguir parâmetros de racionalização dos serviços, de forma a permitir que todo o resíduo descarregado na Estação de Transbordo seja removido no período máximo de 24 horas. O acúmulo máximo permitido na plataforma coberta de descarga é de 50 toneladas, pelo período máximo de 4 (quatro) horas durante a jornada de trabalho. Os resíduos gerados durante o turno da noite deverão ser obrigatoriamente retirados até o encerramento dessa jornada, não sendo permitido, em hipótese alguma, o acúmulo de qualquer quantidade de resíduos na Estação de Transbordo de Pelotas (ETP) por período superior a 24 horas, independentemente do tipo de acondicionamento. A Contratada deverá apresentar e manter quantitativo suficiente de equipamentos e equipes para a operação da ETP e para o transporte dos resíduos. As Unidades de Transporte deverão estar em plenas condições de tráfego, de acordo com o horário previamente definido, garantindo operação contínua. Deverão ser mantidos também equipamentos e veículos de reserva, destinados à substituição ou complementação da frota, conforme exigências deste Estudo. OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE PELOTAS - ETP A Contratada deverá executar, no mínimo, as seguintes atividades: a) Operação da ETP, mantendo todos os equipamentos de carregamento em perfeitas condições e equipes compatíveis com o funcionamento da unidade; b) Manter o local de descarga e áreas adjacentes limpos e higienizados; c) Manter o local de armazenamento do chorume permanentemente fechado, sendo a Contratada responsável pelo tratamento do chorume gerado, devendo indicar, na proposta, a ETE de destino. d) Deverá realizar limpeza periódica das caixas de passagem e/ou poço de acumulação, de chorume, evitando obstruções e transbordamentos; e) Garantir que o sistema de armazenamento de chorume e das águas de lavagem seja compatível com o volume gerado; f) Implantar e manter toda a rede de energia elétrica necessária, incluindo redes de alta e baixa tensão (postes, luminárias, etc), assegurando a operação noturna; g) Executar periodicamente programas de controle de vetores, incluindo desratização e outros; h) Enlonar as Unidades de Carga antes do início de cada viagem a destinação final; l) Implantar e manter sistema de fechamento perimetral, com telas ou barreiras adequadas, para impedir a dispersão de sacolas, plásticos e demais materiais para áreas vizinhas à ETP. ## Estrutura de Pessoal Para a execução completa dos serviços de operação da ETP a contratada deverá disponibilizar todo o efetivo indispensável ao desempenho das atividades, atendendo às determinações da fiscalização. Considerou-se uma jornada máxima de 8 horas diárias por funcionário. A estrutura mínima exigida é a seguinte: a) Enlonadores por turno – 3 b) Operários para conservação, manutenção e limpeza por turno – 8 c) Encarregados por turno – 2 d) Gerente operacional – 1 e) Operadores de máquina (retroescavadeira) por turno – 3 f) Escreventes – 2 g) Vigilância armada 24h/dia, todos os dias da semana – 3 postos h) Motorista por veículo - 1 ## Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) A contratada deverá fornecer gratuitamente aos colaboradores, no mínimo, os seguintes itens: - camisetas em malha de algodão; - jaquetas; - calças; - calçados de segurança; - luvas de proteção (algodão com revestimento em látex ou similar, impermeáveis, maleáveis e resistentes a cortes e perfurações); - demais EPIs exigidos pela legislação aplicável às atividades desenvolvidas. ## Equipamentos Complementares A contratada deverá prever 2 (duas) retroescavadeiras e/ou escavadeiras hidráulicas para o carregamento dos resíduos dispostos na plataforma de descarga junto às Unidades de Carga (UC), para situações em que a descarga direta por gravidade não seja possível. # TRANSPORTE ATÉ A DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO A operação do transporte dos resíduos entre a ETP e o aterro sanitário deve ser realizada por empresa especializada contratada considerando a perspectiva de: - necessidade de frota com mínimo de 09 (nove) carretas, mais reserva; - veículos especiais, munidos com piso móvel, de manutenção intensiva; - motoristas qualificados; - capacidade entre 80 m³ e 100 m³ por unidade de carga; - custo de aquisição aproximado de R$ 895 mil para unidade de tração e R$ 398 mil para unidade de carga. - Atividades mínimas diárias de transporte até a destinação final em aterro sanitário a) Transportar os resíduos até a Unidade de Disposição Final, seguindo trajeto e tempo médio diário informado pela Contratada e aprovados pelo SANEP observando a manutenção preventiva e corretiva dos veículos para reduzir emissões, vedação adequada da carga evitando dispersão de resíduos seguir todos os procedimentos de segurança ambiental durante todas as etapas do transporte; b) Descarregar os resíduos na frente de serviço do Aterro conforme orientação da equipe do local; c) Retornar as Unidades de Transporte à ETP para nova carga conforme intervalo operacional indicado pela Contratada. Trajeto O trajeto entre a Estação de Transbordo e o Aterro Sanitário deverá corresponder ao menor percurso possível, utilizando vias em boas condições de trafegabilidade, compatíveis com o fluxo de veículos pesados exigido pela operação. No itinerário a ser apresentado pela licitante deverá constar todas as vias de tráfego a serem utilizadas para o transporte dos resíduos da Estação de Transbordo até o Aterro Sanitário indicado, incluindo o percurso de ida e volta, com as respectivas quilometragens. O ciclo deverá ser apresentado de forma completa e estruturado conforme o Modelo de Tabela abaixo. Trajeto da Estação de Transbordo até o Aterro Sanitário: Tabela 1 DIREÇÃO; MUNICÍPIO; LOGRADOURO/LOCAL; ATÉ. IDA; PELOTAS; Carregamento (ET); Enlonamento. Enlonamento (ET); Rua xxx. Rua xxx; Rua xxx. Rua xxx; Estrada xxx. Estrada xxx; Estrada xxx. Estrada xxx; Acesso ao Aterro Sanitário. KM TOTAL IDA; xxx. Aterro Sanitário; Acesso ao Aterro; Balança. Balança (aterro); Frente de Descarga. Frente de Descarga; Desenlonamento. Desenlonamento; Descarga. Retorno da Descarga (aterro); Balança. Balança (aterro); Portaria. Portaria (aterro); Estrada xxx. VOLTA; PELOTAS; Estrada xxx; Estrada xxx. Estrada xxx; Rua xxx. Rua xxx; Carregamento (ET). KM TOTAL VOLTA. A licitante vencedora deverá propor o trajeto para o transporte dos resíduos, o qual será avaliado e aprovado pela Fiscalização do SANEP. A aprovação de um novo trajeto não exime a licitante do compromisso com o trajeto pré-definido no edital. Equipamentos de Transporte O transporte dos resíduos da ETP até o local de disposição final deverá ser realizado por unidades de transporte — unidade de tração, unidade de carga e condutor — específicas para resíduos sólidos urbanos, com capacidade volumétrica compatível com a geração prevista neste projeto básico. São permitidas unidades de carga articulada e unidades com comprimento superior a 10 m, desde que autorizadas pelo órgão competente, observando a legislação vigente e resoluções do CONTRAN. A Capacidade Máxima da unidade de tração deverá ser compatível com o PBTC do conjunto ofertado. Para fins de dimensionamento: PBTC = Tara + (V x Mem) - PBTC = Peso Bruto Total Combinado do conjunto; - Tara = tara do conjunto ofertado; - V = capacidade volumétrica da unidade de carga; - Mem = massa específica máxima estimada: 0,5 t/m³. A licitante deverá apresentar declaração de ciência das condicionantes relativas ao PBTC, massa específica e capacidade volumétrica, comprometendo-se a disponibilizar unidades compatíveis. Não serão aceitos veículos com capacidade inferior a 50 m³. O equipamento deverá se adequar à altura do nível superior da ET e, portanto, não deverá possuir altura superior a 4 m (quatro metros). O SANEP isenta-se de quaisquer responsabilidades quanto à impossibilidade de entrada e/ou manobra das unidades de transporte dentro da ET. A unidade de carga deverá possuir sistema de estanqueidade e armazenamento de lixiviados, além de cobertura integral da carga. Todas as unidades deverão possuir rastreamento e permitir acesso online à fiscalização. As unidades deverão obedecer à legislação de trânsito, estar em perfeitas condições mecânicas, possuir motores regulados para redução de emissões e estar equipadas com materiais de contenção emergencial. As unidades de carga deverão ser lavadas ao menos duas vezes por semana e não poderão operar acima da capacidade volumétrica. A licitante vencedora deverá dar treinamento admissional e periódico de direção defensiva para os motoristas das unidades de transporte. Os treinamentos, com a emissão de certificados e cuja realização deverá ser comprovada junto ao SANEP, deverão ser ministrados por profissional habilitado. Os veículos deverão possuir sinalização sonora de ré e kit de primeiros socorros conforme PCMSO. A contratada deverá manter atualizada a identificação de cada unidade, contendo: a) Tipo; b) PBTC; c) Potência; d) Número de eixos; e) Capacidade volumétrica; f) Capacidade de carga líquida; g) Dimensões completas; h) Tara; i) Marca; j) Ano de fabricação; k) Placas; l) Chassi. ### Identificação da Frota (Equipamentos) A unidade de transporte deverá estampar telefone do SANEP, telefone da contratada e os dizeres “A serviço do SANEP”, nas duas laterais e na traseira. ### Idade da Frota As unidades de tração deverão possuir até 5 anos de fabricação na data da abertura da licitação. Durante a execução, nenhuma unidade poderá ultrapassar 5 anos desde o primeiro emplacamento. Substituições deverão respeitar a idade igual ou inferior ao equipamento substituído. ### Critérios para o Dimensionamento do Serviço de Transporte O dimensionamento deverá considerar, no mínimo: a) Ciclo completo em km entre ETP e o aterro; b) Trajeto conforme Tabela 1; c) Velocidade média; d) Capacidade por unidade; e) Quantidade de resíduos conforme dia de pico (Tabela 2); f) Capacidade de acumulação da ET; g) Tempo médio de operação da frota; h) Horários, dias de pico e sazonalidade; i) Processo de carregamento, cobertura, deslocamentos e descarga; j) Estrutura física da ET, do aterro escolhido e do trajeto. ### Quantidades de Resíduos na ETP As informações referentes às quantidades de resíduos coletados em Pelotas e transportados ao aterro sanitário são apresentadas nas tabelas abaixo. Tabela 2 - Massa mensal e massa média diária de resíduos destinados ao Aterro Sanitário Período dezembro de 2024 a novembro de 2025 Mês; Massa mensal (t); Dias Coleta/mês; Massa média diária (t/dia). Dezembro/2024; 10.850,09; 27; 401,85. Janeiro/2025; 10.242,40; 27; 379,34. Fevereiro/2025; 9.055,10; 25; 373,95. Março/2025; 10.182,90; 26; 391,65. Abril/2025; 9.458,02; 26; 363,77. Maio/2025; 9.742,85; 27; 360,84. Junho/2025; 9.122,40; 25; 364,89. Julho/2025; 10.352,88; 27; 383,44. Agosto/2025; 9.093,64; 26; 349,75. Setembro/2025; 9.933,54; 26; 382,05. Outubro/2025; 11.307,10; 27; 418,78. Novembro/2025; 9.301,96; 25; 372,07. Total; 118.642,88. Média; 9.886,91; 378,53. Tabela 3 - Quantidade máxima diária mensal de aporte de resíduos na Estação Transbordo Ano 2025; Máximas diárias/mês (t). Dezembro/2024; 841,97. Janeiro/2025; 507,13. Fevereiro/2025; 478,39. Março/2025; 599,75. Abril/2025; 468,43. Maio/2025; 467,37. Junho/2025; 621,15. Julho/2025; 537,50. Agosto/2025; 582,42. Setembro/2025; 523,73. Outubro/2025; 668,94. Novembro/2025; 738,5. Média das máximas diárias; 586,28. Fonte: SANEP/DERS dezembro 2024 a novembro 2025 ## Dimensionamento da Frota A frota destinada ao transporte de resíduos deverá ser dimensionada a partir da determinação de um número mínimo de unidades de transporte, acrescido de uma frota reserva. Ambas deverão permanecer disponíveis para plena execução dos serviços, sujeitas à fiscalização permanente do SANEP. ### Frota Mínima (Nmin) Conforme a Tabela 2, a média dos máximos aportes de resíduos na Estação de Transbordo (ETP) é de 378 toneladas, adotada como referência para os cálculos da frota mínima. Para definição da frota mínima, foram utilizados os seguintes parâmetros: a) Qtmáx: Média dos máximos aportes de resíduos (t); b) me: Massa Específica Média de Transporte (t/m³); c) V: Capacidade volumétrica da unidade de carga (m³); d) Tc: Tempo de ciclo completo (h); e) To: Tempo médio de operação da frota (h/dia). A Massa Específica Média de Transporte (me) tem papel determinante, considerando que o RSU apresenta variações significativas em sua composição gravimétrica, influenciadas por tipologia da coleta, sazonalidade, condições climáticas, entre outros. A quantidade mínima de unidades de transporte (Nmin) deverá ser calculada pela expressão: Nmin = (QtmáxxTc)/(mexVxTo). ### Frota Reserva (Nres) A frota reserva deverá ser dimensionada mediante a aplicação de percentual sobre a frota mínima calculada no item anterior. As unidades da frota reserva devem ser completas (unidade de tração + unidade de carga + condutor) e permanecer à disposição do SANEP. A frota reserva será calculada conforme: Nres= Nminx15% Onde: - Nmin: frota mínima - Nres: frota reserva ### Frota Total (Nt) O número de unidades de transporte da frota total (Nt) é obtido pela soma do número de unidades da frota mínima (Nmin) com o número de unidades da frota reserva (Nres).Tem-se, então: Nt= Nmin+Nres Caso qualquer unidade da frota – incluindo a reserva – necessite afastamento por período superior a 48 horas (por manutenção, acidente, entre outros), a contratada deverá disponibilizar veículo substituto pelo tempo necessário, sem ônus adicional ao SANEP.

| 5 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | CATSER |
| 1 | Contratação de empresa especializada para a realização de destinação final em aterro sanitário licenciado de resíduo sólido urbano (RSU), classe II, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável por iguais e sucessivos períodos, até o limite previsto em lei e respeitada a vigência decenal, conforme legislação vigente. | Tonelada | 9.883 | 3799 |
| CATSer 3799 – O serviço objeto da licitação enquadra-se como Serviços de destinação final de resíduos sólidos urbanos. |  |  |  |  |

6 LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para o levantamento de mercado referente à Operação da Unidade de Transbordo, ao Transporte e ao Destino Final dos resíduos sólidos urbanos, foram considerados diversos critérios técnicos e econômicos. Tomou-se como referência, para definição de valores de mercado, tanto a distância quanto os custos atualmente praticados pelos dois aterros regionais licenciados mais próximos do Município de Pelotas: Aterro Minas do Leão e Aterro Sanitário de Candiota. Buscou-se avaliar os valores médios praticados para a disposição final em cada um desses aterros, priorizando sempre a alternativa economicamente mais vantajosa, bem como as distâncias (em km) entre Pelotas e os respectivos locais de destinação. Para esse levantamento, foram considerados: - A média de 300 toneladas/dia de resíduos a serem transportadas; - A capacidade dos veículos de transporte e seus respectivos custos de operação e manutenção; - Os valores praticados por outros municípios que utilizam os mesmos aterros; - As possibilidades logísticas e eventuais rotas emergenciais. ## Transporte e Destino Final Atualmente, o SANEP possui custo de R$ 105,00/tonelada para o destino final no Aterro de Candiota, valor também praticado para as Prefeituras de Rio Grande e Bagé, que utilizam o mesmo local de disposição final. Para eventual contratação futura o valor orçado é de R$ 109,39 (cento e nove reais com trinta e nove centavos/tonelada). O custo do transporte está atualmente em R$ 56,00/tonelada, para uma distância aproximada de 150 km entre a Estação de Transbordo de Pelotas e o Aterro de Candiota. Como referência adicional: - A Prefeitura de Canoas paga R$ 55,26/tonelada para o transporte ao Aterro Minas do Leão, em um percurso de 110 km (Contrato nº 0124/2022); - A Prefeitura de Gravataí, em Termo de Referência, estimou R$ 53,87/tonelada para transporte na mesma distância (110 km) até o Aterro Minas do Leão. ### Opção Alternativa — Aterro Minas do Leão Outra opção para disposição final seria o Aterro Minas do Leão, localizado a: - 272 km, pela BR-392 (Canguçu), BR-471 (Encruzilhada do Sul) e BR-290 (Pântano Grande); ou - 300 km, pela BR-116 (Guaíba) e BR-290 (Eldorado do Sul). O valor praticado pela CRVR para disposição final de resíduos nesse aterro, considerando volume médio de 300 t/dia, é de R$ 134,78 (cento e trinta e quatro reais com setenta e oito centavos). ### Comparativo e Conclusão: Com base nos dados levantados, conclui-se que o Aterro Sanitário de Candiota é a alternativa mais vantajosa para o SANEP, considerando: - Menor custo por tonelada; - Menor distância a ser percorrida; - Consequente redução de custos logísticos, frota e combustível. Ressalte-se que, em setembro de 2025, ocorreu a interdição da BR-293, no trecho de Bagé, por problemas estruturais na ponte sobre o rio Piratinizinho. Com isso, o transporte aos resíduos precisou ser desviado pela rota: BR-392 (Caçapava), BR-153 (Trevo de Bagé) e BR-293 (Candiota), totalizando 275 km. Esse aumento de 125 km no trajeto resultou em acréscimo de R$ 550.551,00/mês para o SANEP. A distância Pelotas → Aterro Minas do Leão é exatamente equivalente (275 km), o que comprova — de forma objetiva — a vantajosidade da escolha de Candiota, considerando que: - Os custos logísticos seriam similares aos do desvio temporário (muito superiores à rota regular); - O custo por tonelada em Minas do Leão (R$ 134,78) é significativamente maior do que o praticado em Candiota. Dessa forma, tanto pelos aspectos econômicos quanto pela viabilidade operacional, Candiota permanece como a melhor alternativa para o interesse público. ## Operação da Estação de Transbordo (ETP) O SANEP não dispõe de pessoal, máquinas ou equipamentos em quantidade suficiente para realizar diretamente a operação da Estação de Transbordo. Assim, torna-se indispensável a contratação de empresa especializada para execução desse serviço. Atualmente, o custo médio da operação registrada no período de janeiro a outubro de 2025 é de R$ 295.472,00/mês, valor que serve como referência no planejamento da contratação.

| 7 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. (ton/mês) | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| 1 | Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de operação da Estação de Transbordo de Pelotas - ETP | Tonelada | 9.883 | - | - |
| 2 | Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de transporte de resíduo sólido urbano (RSU), classe II, desde a Estação de Transbordo de Pelotas até o Aterro Sanitário Metade Sul – Meioeste, localizado no Município de Candiota/RS, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável por iguais e sucessivos períodos, até o limite previsto em lei e respeitada a vigência decenal, conforme legislação vigente. | Tonelada | 9.883 | 114,10 | 13.531.779,44 |
| 3 | Contratação de aterro sanitário licenciado para a disposição final de resíduo sólido urbano (RSU), classe II (12 meses) | Tonelada | 9.883 | 109,39 | 12.973.216,44 |

8 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

## Fundamentação da modalidade escolhida para cada objeto ### a) Operação da ETP – Pregão Eletrônico A contratação da empresa responsável pela Operação da Estação de Transbordo de Pelotas (ETP) será realizada por meio de Pregão Eletrônico, modalidade adequada para aquisição de bens e serviços comuns, conforme a legislação vigente. A operação da ETP consiste em serviço rotineiro e padronizado, com especificações objetivas e desempenho mensurável, permitindo a competição entre empresas especializadas. O SANEP apresentará uma Estação de Transbordo licenciada no momento da licitação da operação do transbordo de forma a permitir a igualdade de condições aos licitantes na disputa. A gestão operacional permanecerá sob responsabilidade do SANEP, reforçando a necessidade de contratação por preço competitivo, com critérios claros e técnica amplamente consolidada no mercado. A abertura de processo licitatório para a contratação de aguarda definição da “forma” de vinculação/contratação do SANEP da área e da infraestrutura da Estação de Transbordo. ### b) Transporte dos Resíduos – Pregão Eletrônico O serviço de transporte dos resíduos da ETP até o aterro também será contratado via Pregão Eletrônico, uma vez que se trata de serviço comum, de natureza padronizável, com especificações técnicas detalhadas e parâmetros objetivos de desempenho (frota mínima, rastreamento, motoristas habilitados, rotas etc.). Trata-se de atividade que exige especialização, mas cujo objeto é suficientemente definido para permitir ampla competição, atendendo ao princípio da economicidade. ### c) Destinação Final dos Resíduos – Inexigibilidade de Licitação A destinação final será contratada por meio de inexigibilidade, uma vez que somente podem prestar esse serviço aterros sanitários devidamente licenciados pelos órgãos ambientais competentes, configurando mercado restrito e especializado. Além disso, a distância entre os aterros disponíveis e o Município afeta diretamente a viabilidade econômica e logística do serviço, reforçando a caracterização da inviabilidade de competição. Assim, a contratação direta do aterro licenciado mais próximo — atualmente o Aterro Sanitário de Candiota — atende aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público. A seleção do aterro levou em consideração prioritariamente a menor distância em relação ao município de Pelotas, sendo escolhido o Aterro Sanitário de Candiota, localizado a aproximadamente 150 km. A alternativa ambientalmente adequada mais próxima — o Aterro Minas do Leão — situa-se a cerca de 300 km, distância que acarretaria elevação significativa dos custos, uma vez que exigiria praticamente a duplicação da frota de caminhões e motoristas, além de maiores despesas com combustível e demais insumos logísticos. Também foram considerados os custos de disposição final dos resíduos (R$/tonelada), conforme valores orçados: - Aterro Candiota: R$ 109,39 - Aterro Minas do Leão: R$ 134,78 A análise conjunta dos fatores de distância, logística e custos de disposição final confirma a vantagem técnica e econômica da opção adotada pela Administração.

9 JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Como demonstrado ao longo deste Estudo Técnico Preliminar, por razões técnicas, administrativas e econômicas, a Administração Pública optou pelo parcelamento dos serviços a serem contratados. Assim, definiu-se pela realização de processo licitatório para os Grupos 1 e 2, enquanto o Grupo 3 será objeto de dispensa de licitação por inexigibilidade, conforme previsão legal aplicável. Essa modelagem permite a participação de diferentes prestadores de serviços, de forma independente, para cada grupo. Os serviços foram segmentados da seguinte forma: - Operação da Unidade de Transbordo; - Transporte de resíduos da ETP ao Aterro Sanitário; - Disposição final dos resíduos em Aterro Sanitário. Considera-se que o serviço de Transporte (Grupo 2) deve ser executado por uma única empresa especializada, em razão da natureza da atividade, da necessidade de uniformidade operacional e da complexidade envolvida na logística de deslocamento dos resíduos, fatores que demandam experiência comprovada e gerenciamento centralizado. Quanto a Disposição Final dos Resíduos (Grupo 3), a contratação será realizada por dispensa de licitação por inexigibilidade, já que se trata de serviço cuja execução depende de licença ambiental específica e de infraestrutura que, na prática, restringe a competição.

10 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A busca por uma solução integrada para o transporte e a destinação final dos resíduos visa atender aos princípios da eficiência e da economicidade, especialmente porque a escolha do local de destinação final está diretamente relacionada à distância e, consequentemente, ao custo do transporte até esse ponto. No que se refere à implantação da Estação de Transbordo de Pelotas (ETP), conforme já exposto neste Estudo, essa alternativa se torna imprescindível, uma vez que o Aterro Municipal de Pelotas encontra-se encerrado há mais de uma década, tornando necessária a utilização de aterro regional licenciado para a disposição final dos resíduos do Município. A ETP representa uma solução ambientalmente segura para o manejo dos resíduos, além de proporcionar otimização logística e significativa redução de custos no transporte até o destino final. Dessa forma, reforça-se a adequação técnica e econômica da implantação da Estação de Transbordo como etapa essencial na gestão dos resíduos sólidos do Município. Pretende-se com as ações integradas de operação da Estação do Transbordo, do transporte dos resíduos e de disposição em aterro sanitário licenciado proporcionar a continuidade dos serviços com a máxima regularidade, eficiência e economia aos munícipes.

11 PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Todas as exigências e providências necessárias foram contempladas no Projeto Básico, incluindo a projeção de quantitativos de funcionários, maquinários e instalações, bem como a estimativa da demanda anual futura com o respectivo crescimento na geração de resíduos.

12 CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Os serviços de Operação de Transbordo, Transporte e Destino Final dos Resíduos em Aterro Sanitário são interdependentes. Qualquer falha em algum deles terá reflexo nos demais. Problema com transporte acarretará acúmulo de resíduos no Transbordo. Problema na operação no transbordo, como falta de pessoal ou equipamentos, resultará em caminhões parados e acúmulo de resíduos no transbordo. Os serviços de operação da Estação de Transbordo, de transporte e de destinação final dos resíduos em aterro sanitário possuem natureza interdependente, de modo que qualquer falha em um desses elos repercute diretamente nos demais. Uma interrupção ou insuficiência no transporte gera acúmulo de resíduos na Estação de Transbordo, comprometendo sua operação e podendo causar riscos operacionais e ambientais. Da mesma forma, falhas na operação do transbordo — como ausência de pessoal, indisponibilidade de equipamentos ou paralisações — resultam em caminhões parados, redução da produtividade e acúmulo de resíduos na área. Assim, a continuidade e a regularidade dos serviços dependem do funcionamento adequado e coordenado de todas as etapas, reforçando a necessidade de organização contratual e operacional que assegure a execução eficiente e ininterrupta das atividades.

13 POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

O impacto ambiental de maior relevância seria a emissão de gases de efeito estufa, ocasionados a partir do transporte diário desses resíduos por caminhões até destino final.

| 14. ANÁLISE DE RISCOS |  |
| --- | --- |
| Risco: Falha no transporte dos resíduos |  |
| Situação prevista: Falta de veículos ou acidentes no trajeto. | Probabilidade: baixa Impacto: alto |
| Ação Preventiva: Manter caminhões e motoristas reservas à disposição, bem como veículo equipado para atendimento e apoio imediato em situações que possam comprometer o transporte ou a operação do aterro. | Responsável: Gestor do contrato e empresa responsável. |
| Ação de contingência: Contratação de equipes/maquinários para execução dos procedimentos necessários para minimização dos impactos ambientais. | Responsável: Empresa contratada |

| Risco: Acúmulo excessivo de resíduos na Estação de Transbordo |  |
| --- | --- |
| Situação prevista: Grandes feriados prolongados, datas festivas, falta de funcionários, maquinários de carregamentos e veículos de transporte. | Probabilidade: baixa Impacto: médio |
| Ação Preventiva: Áreas de carregamentos de resíduos cobertas e com piso impermeáveis para armazenamento temporário dos resíduos, veículos reservas. | Responsável: Empresa vencedora da licitação e gestor do contrato. |
| Ação de Contingência: Locação de caixas metálicas específicas para resíduos, colocação de mantas de PAD em locais de armazenamento temporário. | Responsável: Empresa vencedora da licitação. |

| Risco: Impedimento na operação do Aterro |  |
| --- | --- |
| Situação prevista: Interdição do Aterro | Probabilidade: baixa Impacto: alto |
| Ação Preventiva: Acompanhamento contínuo das condições operacionais e documentais do aterro contratado, bem como verificação periódica da validade das licenças e autorizações. | Responsável: Empresa Contratada |
| Ação de Contingência: Identificação e contratação emergencial do aterro sanitário licenciado mais próximo, capaz de receber os resíduos até a normalização das atividades. | Responsável: Gestor do contrato |

15. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Constata-se a existência de viabilidade técnica, operacional e administrativa para a contratação do objeto analisado neste Estudo Técnico Preliminar.

16. EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente instrumento e que o mesmo está em consonância com a legislação vigente. Em 28 de novembro de 2025 _______________________ Edson Plá Monterosso Chefe Departamento de resíduos Sólidos Sanep Matrícula – 40001313; _________________________ Margarida Maria Chagas de Araújo Chefe Divisão de resíduos Sólidos Sanep Matrícula – 40002143.