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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

 Manutenção de equipamentos das Secretarias Municipais

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A presente contratação tem por objetivo a prestação de serviços especializados de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, higienização, recarga de gás e reparo de equipamentos pertencentes às Secretarias Municipais de Cerro Grande do Sul.
Os serviços compreendem a manutenção de aparelhos de ar-condicionado, refrigeradores, freezers, bebedouros, máquinas de lavar roupas, secadoras, equipamentos de informática, sistemas de telefonia, sistemas de alarme, câmeras de segurança, televisores, micro-ondas, fornos elétricos e demais equipamentos eletroeletrônicos utilizados na execução das atividades administrativas e operacionais das Secretarias Municipais.
A contratação mostra-se necessária para garantir a continuidade dos serviços públicos, assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores, preservar o patrimônio público, reduzir custos decorrentes da substituição prematura de equipamentos e evitar a interrupção das atividades essenciais prestadas à população.
Considerando que o Município não dispõe de equipe técnica especializada e estrutura própria suficiente para atender todas as demandas de manutenção dos diversos equipamentos existentes, faz-se necessária a contratação de empresa especializada para execução dos serviços, conforme necessidade das Secretarias Municipais.


2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO
	
A contratação está alinhada ao Planejamento Estratégico das Secretarias Municipais e prevista no Plano Anual de Contratações (PAC) 2026, item 37, sendo indispensável para a manutenção da infraestrutura pública e continuidade dos serviços essenciais.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A futura contratada deverá atender aos seguintes requisitos mínimos:
· Possuir atividade econômica compatível com o objeto licitado; 
· Dispor de instalações adequadas para execução dos serviços; 
· Atender às normas ambientais, sanitárias e de segurança do trabalho vigentes; 
· Garantir os serviços executados pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias, contados da data de entrega do equipamento ao Município, incluindo peças e mão de obra, devendo refazer, sem qualquer ônus à Administração, os serviços que apresentarem vícios ou defeitos dentro do prazo de garantia; 
· Refazer, sem qualquer ônus ao Município, os serviços considerados inadequados ou defeituosos no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos; 
· Possuir capacidade operacional para atendimento das demandas das Secretarias Municipais; 
· A contratada deverá arcar integralmente com os custos de transporte, alimentação, deslocamento e demais despesas necessárias à execução dos serviços; 
· Responsabilizar-se por danos causados em equipamentos em decorrência de falha na prestação dos serviços. 
· Os equipamentos deverão ser retirados e entregues nas dependências de cada secretaria do Município de Cerro Grande do Sul, com prazo máximo de retirada de 48 horas após solicitação via e-mail ou aplicativos de mensagens.
· A empresa vencedora encaminhará orçamento de cada equipamento individual para aprovação. No e-mail compras@cerrograndedosul.rs.gov.br, ou por meio de aplicativos de mensagens, com prazo de 48 horas depois de retirado o equipamento.
· A contratada terá que disponibilizar equipamento de substituição (item 10), no caso de impressoras, nobreaks, no mínimo 03 equipamentos. Ex.: foi solicitado conserto de 01 equipamento, a empresa vencedora disponibilizará 01 equipamento reserva, se for solicitado conserto de 10 equipamentos simultâneos a empresa vencedora disponibilizará no máximo 03 equipamentos reservas. 
·  A substituição deverá ocorrer no ato de retirada no equipamento para conserto.
· Nos serviços executados nas dependências do Município, a contagem da hora técnica iniciará somente a partir do efetivo início da manutenção, sob supervisão do responsável pelo setor

A contratação deverá ocorrer por meio da modalidade Pregão Eletrônico, com adoção do Sistema de Registro de Preços, nos termos do art. 82 da Lei nº 14.133/2021, considerando a natureza de fornecimento parcelado e a impossibilidade de previsão exata das quantidades a serem consumidas ao longo do período.
A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, vedada a prorrogação, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/2021. Os contratos decorrentes da ata poderão ter vigência igual ou inferior ao prazo da ata, admitida a prorrogação na hipótese de serviços de natureza continuada, observadas as condições do art. 107 da mesma Lei.

DAS OBRIGAÇÕES

Do Município

a) Atestar nas notas fiscais 
b) Prestar as informações necessárias à execução contratual;
c) Aplicar penalidades quando for o caso;
d) Notificar formalmente a contratada acerca de irregularidades;
e) Designar fiscal de contrato para acompanhamento;
f) Efetuar pagamento conforme critérios estabelecidos;
g) Exigir correção de irregularidades no prazo fixado.

Da Empresa Vencedor

a) Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência;
b) Manter durante toda a execução contratual as condições de habilitação e qualificação exigidas;
c) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais;
d) Permitir e facilitar a fiscalização dos serviços pelo Município;
e) Comunicar imediatamente qualquer fato que comprometa a execução dos serviços;
f) Refazer os serviços executados em desacordo com as especificações;
g) Arcar com todos os custos de transporte, materiais, equipamentos e mão de obra;
h) Ressarcir integralmente o Município por danos causados aos veículos, máquinas ou equipamentos decorrentes da execução inadequada dos serviços.



DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato, mediante crédito em conta corrente da contratada, conforme dados bancários informados na proposta.
Para fins de pagamento, a contratada deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as seguintes certidões vigentes, comprovando a regularidade fiscal e trabalhista:
· Certidão Negativa de Débitos Federais (CND – Receita Federal e PGFN);
· Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
· Certidão Negativa de Débitos Municipais;
· Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);
· Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida em conformidade com os serviços efetivamente prestados e autorizados, discriminando os itens executados, as quantidades e os respectivos valores unitários e totais.
Havendo erro na Nota Fiscal ou descumprimento das condições pactuadas, o pagamento ficará suspenso até que a contratada providencie as medidas saneadoras, sem que isso gere direito a atualização financeira ou acréscimos de qualquer natureza.
Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência contratual, nos termos do art. 92, § 5º, da Lei nº 14.133/2021.

DAS SANÇÕES

Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, a contratada ficará sujeita às sanções previstas nos arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, a saber:
· Advertência: aplicável nos casos de infrações de natureza leve, que não causem prejuízo relevante ao Município ou à execução contratual;
· Multa moratória: 0,5% (meio por cento) por dia de atraso sobre o valor do serviço não executado no prazo, limitada a 10% (dez por cento) do valor do contrato;
· Multa compensatória: de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecução total ou parcial do objeto, rescisão injustificada ou descumprimento grave das obrigações contratuais;
· Impedimento de licitar e contratar: pelo prazo de até 3 (três) anos, nos casos previstos no art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021;
· Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar: pelo prazo mínimo de 3 (três) e máximo de 6 (seis) anos, nos casos de infrações graves previstas no art. 156, § 5º, da Lei nº 14.133/2021.
As sanções de impedimento e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa, nos termos do art. 156, § 7º, da Lei nº 14.133/2021.
A aplicação de qualquer sanção será precedida de regular processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa à contratada, nos termos dos arts. 157 a 163 da Lei nº 14.133/2021.
O valor das multas poderá ser descontado dos pagamentos devidos pelo Município ou cobrado judicialmente, caso insuficiente.
4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As quantidades estimadas foram calculadas com base no Plano Anual de Contratações (PAC) 2026, no histórico de demandas de manutenção dos exercícios anteriores e no levantamento do parque de equipamentos das Secretarias Municipais de Cerro Grande do Sul. Por se tratar de Sistema de Registro de Preços, os quantitativos representam estimativa de consumo, não gerando obrigação de aquisição integral pela Administração, nos termos do art. 82, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

	1
	INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO 9.000 E 12.000 BTUS (COM
MATERIAL INCLUSO, EXCETO LIGAÇÃO EM REDE ELETRICA).
	30
	UND

	2
	 INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO 18.000, 22.000 E 36.000 BTUS
(COM MATERIAL INCLUSO, EXCETO LIGAÇÃO EM REDE ELETRICA).
	10
	UND

	3
	RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO 9.000 E 12.000 BTUS (COM
MATERIAL E SERVIÇO INCLUSO)
	40
	UND

	4
	RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO 18.000, 22.000 E 36.000
BTUS (COM MATERIAL E SERVIÇO INCLUSO).
	20
	UND

	5
	MANUTENÇÃO E REPARO APARELHOS DE AR CONDICIONADO
SPLIT, CONVENCIONAL E CORTINAS DE AR. (COM MATERIAL E
SERVIÇO INCLUSO).
	300
	UND

	6
	MANUTENÇÃO E REPARO EM GELADEIRA, FREEZER, BEBEDOURO,
MAQUINA DE LAVAR E CENTRIFUGAR, TANQUINHO, SECADORA DE
ROUPAS (COM MATERIAL E SERVIÇO INCLUSO)
	250
	UND

	7
	 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE AR
CONDICIONADO SPLIT E CONVENCIONAL (COM MATERIAL E
SERVIÇO INCLUSO)
	200
	UND

	8
	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E
CONVENCIONAL (COM MATERIAL E SERVIÇO INCLUSO)
	30
	UND

	9
	 MANUTENÇÃO E REPARO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA,
COMO: NOBREAKS, NOTEBOOK, PC, MONITOR, ESTABILIZADORES,
TRANSFORMADORES (COM MATERIAL E SERVIÇO INCLUSO)
	400
	UND

	10
	MANUTENÇÃO E REPARO DE REDE TELEFONICA, SISTEMA DE
ALARMES, SISTEMAS DE CAMERAS DE SEGURANÇA (COM
MATERIAL E SERVIÇO INCLUSO)
	300
	UND

	11
	MANUTENÇÃO E REPARO DE MICROONDAS, FORNO ELÉTRICO,
APARELHO DE TV, TELEVISÕES (COM MATERIAL E SERVIÇO
INCLUSO)
	100
	UND






5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO

a) Execução direta pelo Município

Consistiria na realização dos serviços por servidores próprios.
Entretanto, o Município não dispõe de profissionais especializados em todas as áreas abrangidas pela contratação, tampouco possui estrutura técnica, equipamentos e ferramentas suficientes para execução integral dos serviços.

b) Contratação individual por demanda

Consistiria na realização de processo licitatório específico sempre que surgisse necessidade.
Tal alternativa mostrou-se inadequada, uma vez que poderia ocasionar demora no atendimento das demandas, aumento dos custos administrativos e risco de interrupção dos serviços públicos.




c) Contratação de empresa especializada mediante Sistema de Registro de Preços

Esta alternativa possibilita maior agilidade no atendimento das demandas, economicidade, redução de custos administrativos e melhor gestão dos recursos públicos.
Diante da análise realizada, conclui-se que a contratação de empresa especializada, mediante Pregão Eletrônico com Sistema de Registro de Preços, apresenta-se como a solução mais vantajosa para a Administração.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa de preços foi elaborada em conformidade com o art. 23 da Lei nº 14.133/2021 e a Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 07 de julho de 2021. A pesquisa foi realizada entre 15/06/2026 e 23/06/2026, utilizando-se como fonte o sistema Banco de Preços, com obtenção de, no mínimo, 03 (três) cotações por item (exceção ao item 11, com 04 cotações). O método matemático aplicado para definição do valor estimado foi a MEDIANA dos preços obtidos, conforme art. 3º, inciso V da IN 65/2021. O Relatório Resumido de Cotação encontra-se anexo ao processo, devidamente certificado.

Valor estimado da contratação: R$ 369.992,00 (trezentos e sessenta e nove mil e novecentos e noventa e dois reais).

Por se tratar de Sistema de Registro de Preços, o valor representa mera estimativa de consumo, não gerando obrigação de contratação integral pela Administração.

Dotação Orçamentária:

           As despesas correrão por conta das dotações próprias das Secretarias requisitantes, previstas na Lei Orçamentária Anual vigente, não sendo necessário constar neste ETP, por se tratar de registro de registro de preços.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução consiste na contratação de empresa especializada para prestação, sob demanda, de serviços de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, higienização, recarga de gás e reparo de equipamentos pertencentes às Secretarias Municipais, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, peças e demais insumos necessários à perfeita execução dos serviços.
A contratação será realizada por meio de Pregão Eletrônico, utilizando-se o Sistema de Registro de Preços, permitindo a execução dos serviços conforme a necessidade efetiva da Administração durante a vigência da ata.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
 	
A contratação será realizada de forma parcelada, mediante Sistema de Registro de Preços, considerando:
· A impossibilidade de previsão exata da demanda; 
· A necessidade de atendimento conforme surgimento das necessidades das Secretarias; 
· A redução de desperdícios e contratações desnecessárias; 
· A melhor gestão dos recursos públicos; 
· A ampliação da competitividade do certame. 
O parcelamento não compromete a economia de escala, mostrando-se técnica e economicamente viável.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratação, pretende-se:
· Garantir a continuidade dos serviços públicos; 
· Reduzir o tempo de indisponibilidade dos equipamentos; 
· Aumentar a vida útil do patrimônio público; 
· Evitar gastos excessivos com substituição de equipamentos; 
· Melhorar as condições de trabalho dos servidores; 
· Assegurar maior eficiência administrativa; 
· Promover economicidade na aplicação dos recursos públicos; 
· Garantir atendimento adequado à população



10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

· Elaboração do Termo de Referência;
· Certificação de disponibilidade orçamentária;
· Designação de pregoeiro e equipe de apoio;
· Elaboração da minuta contratual;
· Análise jurídica;
· Publicação do edital;
· Realização do certame;
· Fiscalização contratual;
· Emissão de empenho;
· Acompanhamento das entregas.
· Fiscalização contratual por servidor Everton Danelon, Matricula: 2861
· Os serviços deverão ser prestados, conforme a natureza de cada objeto, nas dependências das Secretarias Municipais de Cerro Grande do Sul. Equipamentos que necessitem ser removidos para conserto deverão ser retirados e devolvidos nas próprias secretarias, observado o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para retirada após solicitação formal, e prazo a ser orçado para devolução após aprovação do orçamento.
· Após a solicitação formal do Município, a empresa deverá iniciar a execução dos serviços no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes que possam interferir diretamente na presente contratação.
12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A execução dos serviços poderá gerar resíduos eletrônicos, componentes elétricos, peças substituídas, gases refrigerantes e demais materiais potencialmente poluentes.
Como medida mitigadora, a contratada deverá:
· Realizar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados; 
· Observar a legislação ambiental vigente; 
· Efetuar o descarte correto de componentes eletrônicos e peças inservíveis; 
· Adotar procedimentos adequados para recolhimento e destinação dos gases refrigerantes;


12-A. MATRIZ DE RISCOS

Em conformidade com o art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133/2021, apresenta-se a identificação dos principais riscos da contratação, com a respectiva alocação de responsabilidades e medidas mitigatórias.

	Risco
	Probabilidade
	Impacto
	Responsável
	Medida Mitigatória

	Execução de serviço inadequado ou defeituoso
	Média
	Alto
	Contratada
	Garantia de 90 dias; refazimento sem ônus ao Município

	Atraso no atendimento às solicitações (>48h)
	Média
	Alto
	Contratada
	Prazo máximo contratual de 48h; multa por descumprimento

	Uso de peças/materiais de baixa qualidade
	Baixa
	Alto
	Contratada
	Exigência de materiais originais ou compatíveis com aprovação prévia

	Dano ao patrimônio público durante execução
	Baixa
	Alto
	Contratada
	Responsabilização contratual; ressarcimento integral

	Oscilação de demanda superior ao estimado
	Média
	Médio
	Administração
	Caráter estimativo do SRP; não gera obrigação de aquisição integral

	Indisponibilidade de fornecedor na vigência da ata
	Baixa
	Alto
	Compartilhado
	Contratação emergencial (art. 75, VIII) como contingência

	Abandono ou rescisão antecipada do contrato
	Baixa
	Alto
	Compartilhado
	Exigência de notificação prévia e rescisão sancionatória

	Descarte inadequado de resíduos/gases refrigerantes
	Média
	Médio
	Contratada
	Obrigação contratual de destinação ambientalmente adequada



13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base nas informações constantes neste Estudo Técnico Preliminar, nas estimativas de consumo, na pesquisa de preços realizada e na análise das alternativas disponíveis, conclui-se pela viabilidade técnica e econômica da contratação pretendida, uma vez que esta atende ao interesse público, assegura a continuidade dos serviços essenciais e observa os princípios e disposições previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.




Cerro Grande do Sul, 09 de julho de 2026. 


___________________________
Nome: Anderson de Souza Brock
Cargo: Chefe de Gabinete
Responsável pelo ETP





Viabilidade declarada pela autoridade superior.

Data:_______/________/2026



______________________________
               Vilmar Schwalm
             Prefeito Municipal
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