ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE RELVADO/RS, COM RECURSOS DAS PROPOSTAS Nº. 12160252000124013, PROPOSTA Nº 12160252000124004, PROPOSTA 12160252000124009, PROPOSTA Nº 12160252000124012 E PROPOSTA Nº 12160252000124010 - ANO 2024 DO MINISTÉRIO DA SAUDE E PRÓPRIOS DO MUNICIPIO

RELVADO/RS, setembro de 2025

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento, onde apresenta os devidos estudos para a contratação de serviços que atendam à necessidade abaixo especificada, cujo objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor forma para supri-la, levando sempre em observância às normas vigentes e os princípios que regem a Administração Pública

1.DA DEFINIÇÃO DO OBJETO:

1.1.Constitui objeto da presente Estudo a aquisição de equipamentos e material permanente para a Unidade Básica de Saúde do município de Relvado/RS, com recursos das Propostas nº. 12160252000124013, proposta nº 12160252000124004, Proposta 12160252000124009, Proposta nº 12160252000124012 e Proposta nº 12160252000124010 - ano 2024 do Ministério da Saúde e próprios do Município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital compreendendo os itens com características descritas   a seguir:

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO | VALOR UNITARIO MÁXIMO R$ | VALOR TOTAL MÁXIMO R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | Unid. | BANCADA COM DUAS PRATELEIRAS, cantos arredondados, toda estrutura em aço inox, com acabamento polido. Medidas mínimas: comprimento 200cm; largura 70cm; altura 90cm, com recursos da proposta nº. 12160252000124013 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município. | 3.927,00 | 3.927,00 |
| 02 | 20 | Unid. | ARMÁRIO EM AÇO, altura de 100 a 210 cm X largura de 70 a 110 cm; com 03 ou 04 prateleiras com capacidade mínima de 20 kg com recursos da proposta nº. 12160252000124013 ano 2024 proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 e do Ministério da Saude e próprios do Município . | 1.260,00 | 25.200,00 |
| 03 | 02 | Unid | ARQUIVO DE AÇO, com 5 gavetas, com deslizamento da gaveta em trilho telescópico com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 2.602,00 | 5.204,00 |
| 04 | 03 | Unid | FORNO MICROONDAS capacidade de mínimo 30 litros bivolt ou 220W com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 proposta nº. 12160252000124013 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município. | 793,00 | 2.379,00 |
| 05 | 28 | Unid | MESA DE ESCRITÓRIO retangular, de madeira ou MDP ou MDF ou similar, com gavetas com recursos da proposta nº. 12160252000124013 ano 2024 proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 e do Ministério da Saude e próprios do Município. | 737,00 | 20.636,00 |
| 06 | 02 | Unid | CORTINA DE AR COM CONTROLE REMOTO, vazão mínima de 1750m3/h, largura entre 90 e 150 cm bivolt ou 220W com recursos da proposta nº. 12160252000124013 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município. | 996,00 | 1.992,00 |
| 07 | 17 | Unid | AR CONDICIONADO SPLIT com capacidade 9000 BTUs, quente e frio bivolt ou 220W com recursos da proposta nº. 12160252000124013 ano 2024 proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 e proposta nº 12160252000124012 ano 2024, do Ministério da Saude e próprios do Município. | 1.972,00 | 33.524,00 |
| 08 | 02 | Unid | CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA de polipropileno, possui saco de vinil, Kit com MOP líquido e pó, placa sinalização e pá e balde espremedor com recursos da proposta nº. 12160252000124013 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município. | 1.380,00 | 2.760,00 |
| 09 | 04 | Unid | CILINDRO DE GASES MEDICINAIS de aço ou alumínio, capacidade de 3 até 10 L; com válvula reguladora e fluxômetro; não possui suporte com rodízios com recursos da proposta nº. 12160252000124004 ano 2024 e proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município. | 1.700,00 | 6.800,00 |
| 10 | 16 | Unid | COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 2.4 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2 , memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 3000 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, Anti reflexo, suportar resolução FULL HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. bivolt ou 220W O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. com recursos da proposta nº. 12160252000124004 ano 2024, proposta nº. 12160252000124013 ano 2024 proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 e proposta nº 12160252000124010 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 4.025,00 | 64.400,00 |
| 11 | 01 | Unid | OTOSCÓPIO SIMPLES com carregador de mesa para cabo recarregável com bateria de lítio, com conjunto otocone com recursos da proposta nº. 12160252000124004 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 12 | 03 | Unid | OTOSCÓPIO SIMPLES com 10 espéculos reutilizáveis; carregador de mesa e iluminação fibra óptica LED com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 1.205,00 | 3.615,00 |
| 13 | 03 | Unid | CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO tipo estacionário, capacidade até 5L com recursos da proposta nº. 12160252000124004 ano 2024 e proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 6.636,00 | 19.908,00 |
| 14 | 01 | Unid | FOGÃO A GAS 06 BOCAS, com acendimento automático bivolt ou 220W com recursos da proposta nº. 12160252000124004 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 1.614,00 | 1.614,00 |
| 15 | 18 | Unid | BALDE A PEDAL em aço inox de 49L com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 373,00 | 6.714,00 |
| 16 | 1 | Unid | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS em aço inoxidável 304; possuindo discador de emergência, circulação de ar forçado, sensores internos, sistema de emergência, registro de dados; temperatura entre mais 2 graus célsius e mais 8 graus célsius; capacidade de até 300 litros e com 5 gavetas bivolt ou 220W com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 13.945,00 | 13.945,00 |
| 17 | 01 | Unid | TELA DE PROJEÇÃO Especificação mínima: Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Tela projeção com tripé retrátil manual. Área visual de no mínimo 1,78 x 1,78 m. Deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões. Deve possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela. Deve possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho. Deve possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. bivolt ou 220W com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 1.161,00 | 1.161,00 |
| 18 | 02 | Unid | AQUECEDOR PORTÁTIL de Ambiente elétrico, com potência de 1500 a 2000 W com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 216,00 | 432,00 |
| 19 | 02 | Unid | MESA PARA COMPUTADOR em madeira, MDP ou MDF ou similar, de 01 a 02 gavetas com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 313,00 | 626,00 |
| 20 | 06 | Unid | BALDE/LIXEIRA de aço ou ferro pintado e capacidade de 11 até 20 L com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 100,00 | 600,00 |
| 21 | 03 | Unid | TABLET Especificação mínima: Sistema operacional Android 10.0 ou superior, tela de no mínimo 10 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no mínimo octa Core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento interno de 64GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 5MP; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 4G. Deve possuir sistema de GPS integrado com sensores osciloscópio, giroscópio e acelerômetro. bivolt ou 220W com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 3.590,00 | 10.770,00 |
| 22 | 03 | Unid | LONGARINA DE POLIPROPILENO com 3 lugares com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 787,00 | 2.361,00 |
| 23 | 01 | Unid | PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW)Especificação mínima: Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP ; Resolução mínima nativa de 1920 x 1080;Contraste mínimo de 10000:1 Deve possuir , no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA , 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento bivolt ou 220W com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 3.725,00 | 3.725,00 |
| 24 | 07 | Unid | MESA DE EXAMES em madeira ou MDF, estrutura com armário com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 3.465,00 | 24.255,00 |
| 25 | 06 | Unid | SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL, em aço inoxidável com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 436,00 | 2.616,00 |
| 26 | 03 | Unid | CARRO DE CURATIVOS em aço inoxidável, com 1,13 x 0,48 cm, altura 85 cm, com balde e bacia com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 1.235,00 | 3.705,00 |
| 27 | 05 | Unid | ESCADA COM 2 DEGRAUS em aço inoxidável com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 364,00 | 1.820,00 |
| 28 | 03 | Unid | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL bivolt ou 220W com iluminação LED e haste flexível | 761,00 | 2.283,00 |
| 29 | 07 | Unid | ESTETOSCÓPIO ADULTO tipo Duplo em aço inoxidável | 382,00 | 2.674,00 |
| 30 | 07 | Unid | ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO tipo analógico com braçadeira de nylon ou tecido em algodão com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 329,00 | 2.303,00 |
| 31 | 12 | Unid | MESA PARA IMPRESSORA em aço ou ferro pintado; tampo de madeira ou MDP ou MDF ou similar; dimensões mínimas de 50x40x70 cm com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 192,00 | 2.304,00 |
| 32 | 1 | Unid | ESTETOSCÓPIO INFANTIL tipo duplo em aço inoxidável com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 348,00 | 348,00 |
| 33 | 01 | Unid | ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL tipo analógico com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 190,00 | 190,00 |
| 34 | 01 | Unid | MESA GINECOLÓGICA em aço ou ferro pintado, sem armário com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 1.776,00 | 1.776,00 |
| 35 | 01 | Unid | OFTALMOSCÓPIO com 5 aberturas; iluminação LED e carregador de mesa para cabo recarregável com bateria de lítio com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 2.023,00 | 2.023,00 |
| 36 | 01 | Unid | CADEIRA PARA OBESO com estrutura em aço ou ferro pintado; material de confecção estofado; com rodízio e braços com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 2.046,00 | 2.046,00 |
| 37 | 01 | Unid | LARINGOSCÓPIO ADULTO com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 1.605,00 | 1.605,00 |
| 38 | 01 | Unid | LARINGOSCÓPIO INFANTIL tipo fibra óptica integrada; iluminação LED e com 3 lâminas retas aço inoxidável com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 39 | 02 | Unid | REANIMADOR PULMONAR Manual Adulto (Ambu) de silicone, com reservatório, válvula de PEEP e válvula unidirecional com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 333,00 | 666,00 |
| 40 | 02 | Unid | REANIMADOR PULMONAR Manual Pediátrico (Ambu) de silicone, com reservatório, aplicação infantil e válvula unidirecional com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 299,00 | 598,00 |
| 41 | 02 | Unid | ANDADOR DE ALUMÍNIO, sem rodízios dianteiros com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 254,00 | 508,00 |
| 42 | 01 | Unid | ESFIGNOMANÔMETRO OBESO tipo analógico com braçadeira de nylon ou tecido em algodão com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 328,00 | 328,00 |
| 43 | 01 | Unid | CRIOCAUTÉRIO TIPO NITROGÊNIO, fabricado em materiais isolantes nobres e aço inoxidável, 500 ml, aplicação dermatológico, kit 9 ponteiras com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 4.968,00 | 4.968,00 |
| 44 | 01 | Unid | LANTERNA CLÍNICA TIPO LED com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 54,00 | 54,00 |
| 45 | 01 | Unid | BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150W) com função bipolar e potência até 100W bivolt ou 220W com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 11.909,00 | 11.909,00 |
| 46 | 01 | Unid | BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL, capacidade máxima de pesagem no mínimo 200 KG, estrutura em aço; com display integrado e tara. Peso líquido da balança: máximo 6 KG com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 1.983,00 | 1.983,00 |
| 47 | 01 | Unid | ELETROCARDIÓGRAFO COM 12 CANAIS, comum com comput; operação direta no console; possui conect e impress A4 direta no equipamento; taxa amostragem 8000 P/S; alimentação bivolt e bateria lítio recarregável; portátil até 3Kg; com laudos interpretativos automáticos, acompanha 1 cabo de ECG 10 vias para eletrodos tipo bulbo/clip, 10 eletrodos tipo bulbo adulto e 4 eletrodos tipo clip bivolt ou 220W com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 17.430,00 | 17.430,00 |
| 48 | 01 | Unid | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS DIGITAL, capacidade para obeso até 300 Kg; régua antropométrica até 2 metros com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 2.248,00 | 2.248,00 |
| 49 | 03 | Unid | MESA DE MAYO em aço inoxidável com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 617,00 | 1.851,00 |
| 50 | 01 | Unid | BIOMBO PLUMBÍFERO em aço ou alumínio, tipo reto, espessura de 01 mm com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 6.561,00 | 6.561,00 |
| 51 | 01 | Unid | MOCHO em aço ou ferro cromado, com encosto e regulagem de altura a gás com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 593,00 | 593,00 |
| 52 | 01 | Unid | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS tipo LED, bivolt ou 220W sem fio, sem radiômetro com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 1.344,00 | 1.344,00 |
| 53 | 01 | Unid | BOMBA À VÁCUO ODONTOLÓGICA FILTRADA, com potência mínima de ½ cv, com vácuo máximo a partir de 450 mmHG e com capacidade mínima de atender pelo menos 2 consultórios simultaneamente bivolt ou 220W com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 4.118,00 | 4.118,00 |
| 54 | 01 | Unid | APARELHO DE RAIOS X- ODONTOLÓGICO DIGITAL, instalação coluna com braço convencional; tensão mínimo 70 MA bivolt ou 220W com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 12.212,00 | 12.212,00 |
| 55 | 01 | Unid | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA DIGITAL, capacidade até 25 litros bivolt ou 220W com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 6.470,00 | 6.470,00 |
| 56 | 01 | Unid | MESA AUXILIAR de 40x40x80 cm a 40x60x80 cm em aço inoxidável com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 817,00 | 817,00 |
| 57 | 01 | Unid | CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA TIPO ACOPLADO; estofamento em PVC, 3 posições de trabalho programáveis; Posição de emergência (-5º de encosto); Articulação do assento e encosto na linha do acentábulo; volta a zero automático; até 5 terminais; 1 terminal com alta rotação Borden e 1 terminal para baixa rotação Borden; comando da cadeira com pedal progressivo para acionamento das pontas; Bandeja única de inox; possui cabeceira multiarticulada; braço de apoio bi- articulado mecânico; refletor com intensidade variável, On/Off no pedal e estrutura polímero injetado; seringa tríplice, peça reta, contra ângulo, micro motor, caneta de rotação, unidade auxiliar (sugador) e mocho, com 1 Sugador Venturi ou sugador Vórtice; rebatível 90º, acionamento da água da cuba no pedal com timer; com cuba de porcelana; Tecnologia Wireless (sem fio). Luz azul gerada por LED de alta potência. Bateria removível e de alta performance. A substituição da bateria, quando houver necessidade, é de forma simples e rápida, executada pelo próprio operador. Mais de 600 aplicações de 15 segundos com carga cheia. Display digital. Profundidade de polimerização de até 6 mm. Temporizador para polimerização e clareamento: 05, 10, 15, 20, 30, 40 segundos.Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Comandos de programação na própria caneta. Corpo metálico confeccionado em alumínio adonisado. Intensidade de luz constante, independentemente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria. Tempo de uso com carga total: 150 minutos. Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134ºC e com giro de 360º. Sistema stand by que desliga automaticamente após 2 minutos sem uso. Registro ANVISA: 80354800012; Comprimento aproximado sem a ponteira: 18,0 cm. Comprimento aproximado com a ponteira: 25,2 cm. Alimentação: Bivolt automático 100 – 240 V. Frequência: 50/60 Hz. Peso da peça de mão: 0,158 Kg. Comprimento de onda: 420 à 480 nm. Emissor de luz: LED (Light Emiting Diode). Bateria: 3,7V – 2200 mA. Potência de luz: 1250 mW/cm² (Polimerização e Clareamento) – 2200mW/cm² (Ortho) – 2300mW/cm² (High). bivolt ou 220W com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 20.534,00 | 20.534,00 |
| 58 | 01 | Unid | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO com capacidade de mínimo 39 L, potência mínima 1,5 HP; consumo mínimo 7 pés e isento de óleo bivolt ou 220W com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 4.356,00 | 4.356,00 |
| 59 | 02 | Unid | AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO DIGITAL, tipo capsular com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 1.721,00 | 3.442,00 |
| 60 | 01 | Unid | SELADORA MANUAL com aplicação grau cirúrgico com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 1.530,00 | 1.530,00 |
| 61 | 02 | Unid | MESA PARA REFEITÓRIO fixa, com 06 assentos com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 1.320,00 | 2.640,00 |
| 62 | 03 | Unid | IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (copiadora, scanner e fax opcional)Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático. bivolt ou 220W com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 5.528,00 | 16.584,00 |
| 63 | 02 | Unid | VENTILADOR DE PAREDE com 4 pás bivolt ou 220W com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 307,00 | 614,00 |
| 64 | 02 | Unid | ROTEADOR (LAN)Especificação mínima: Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Deverá suportar taxa de transferência de no mínimo 450Mbps e suportar no mínimo os padrões IEEE 802.11 b/g/n/ac. Trabalhar na frequência 2.4Ghz e 5Ghz. Mínimo de 4 portas LAN 10/100/1000 Mbps Fast Ethernet MDI/MDXI. Mínimo 1 porta WAN que suporte de endereço IP estático, DHCP client, PPPoE, PPTP e L2TP. Mínimo 1 porta padrão USB 2.0. Deverá suportar no mínimo os padrões de criptografia WPA e WEP. Possuir sistema de segurança de duplo firewall (SPI e NAT). Mínimo de 2 antenas desmontáveis de 3 dBi tipo bipolar. Potência mínima de saída de 17 dBm. Suportar DMZ. Deverá suportar filtro de endereços de MAC e IP. Deverá possuir engenharia de tráfego QoS. Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP. bivolt ou 220W com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 728,00 | 1.456,00 |
| 65 | 01 | Unid | GRUPO GERADOR ( 100 KVA)Grupo Gerador Estacionário à Diesel na potência mínima de 78.0 kVAs (regime de operação contínuo/ Stand-By). Possui disjuntor tripolar de proteção mecânico, proteção contra curto circuito, corrente máxima e inversão de fases. Possui painel digital e quadro de transferência automática. Possui sistema de partida elétrica a 12 Vcc e com regulador automático de tensão (AVR) Possui alternador com fator de potência 0.8, Trifásico, na tensão 220/127 V, 60 Hz, 4 polos, tipo BRUSHLESS, reconectável em 220/380 ou 440 v e com aceso ao neutro Possui motor a diesel a 1.800 RPM, refrigerado água (Radiador), no minimo 3 cilindros em linha, governador mecânico de velocidade. Possui tanque acoplado na base com autonomia mínima de até 8 horas, em funcionamento contínuo. Possui isolamento acústico com pressão acústica a 7 metros entre 70 a 75 dB(A) Deve acompanhar: sistema de pré-aquecimento e bandeja de contenção de líquidos na base. bivolt ou 220W com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 87.287,00 | 87.287,00 |
| 66 | 01 | Unid | GRUPO GERADOR PORTÁTIL bivolt ou 220W com potência de no mínimo 7 KVA, a diesel | 12.050,00 | 12.050,00 |
| 67 | 03 | Unid | TV SMART DE MINIMO 41 POLEGADAS bivolt ou 220W com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 e proposta nº 12160252000124010 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 2.250,00 | 6.750,00 |
| 68 | 01 | Unid | GELADEIRA/REFRIGERADOR com capacidade de no mínimo 290 Litros bivolt ou 220W com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Município | 2.319,00 | 2.319,00 |
| 69 | 07 | Unid | NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento bivolt ou 220W com recursos da proposta nº 12160252000124012 ano 2024, proposta nº 12160252000124010 ano 2024 e proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saúde e próprios do município. | 908,00 | 6.356,00 |
| 70 | 02 | Unid | COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento bivolt ou 220W com recursos da proposta nº 12160252000124012 ano 2024 do Ministério da Saúde e próprios do município. | 3.771,00 | 7.542,00 |
| 71 | 04 | Unid | IMPRESSORA LASER (COMUM)Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; bivolt ou 220W com recursos da proposta nº 12160252000124012 ano 2024 e proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saúde e próprios do município. | 3.041,00 | 12.164,00 |
| 72 | 02 | Unid | TELEFONE COM FIO, com ID de chamadas e sem secretária eletrônica com recursos da proposta nº 12160252000124012 ano 2024 do Ministério da Saúde e próprios do município. | 179,00 | 358,00 |
| 73 | 03 | Unid | BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO tipo pressão coluna simples bivolt ou 220W com recursos da proposta nº 12160252000124012 ano 2024 e proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saúde e próprios do município. | 959,00 | 2.877,00 |
| 74 | 52 | Unid | CADEIRA: Material Aço ou ferro pintado; sem braços; sem regulagem de altura; sem rodízio; assento e encosto estofado com recursos da proposta nº 12160252000124010 ano 2024 do Ministério da Saúde e próprios do município. | 312,00 | 16.224,00 |
| 75 | 01 |  | COMPUTADOR (DESKTOP-AVANÇADO)Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador que possua no mínimo 6 Núcleos, 12 threads e frequência de 3.4 GHz; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 3.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo dedicado DIRECTX 12, OPENGL 4.5, interface mínima PCIE 3.0, com no mínimo de 6GB de memória GDDR6, barramento de memoria mínimo de 196 bits. Possuir suporte ao Microsoft DIRECTX 12 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos uma digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Deve possuir duas unidade de armazenamento, sendo 01 (um) disco rígido de 1 TB, com velocidade de 7200 RPM, interface SATA 3. Um (01) disco SSD de 240 GB, NVMe interface M.2. Memória RAM de 16 GB ou superior, ddr4, 2133 MHz (2X8GB). Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED tamanho mínimo de 23 polegadas (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. bivolt ou 220W com recursos da proposta nº 12160252000124010 ano 2024 do Ministério da Saúde e próprios do município. | 7.114,00 | 7.114,00 |
| TOTAL: R$ 572.346,00 |  |  |  |  |  |

1.2.Os equipamentos e/ou materiais permanentes cotados deverão estar em conformidade com as normas e padrões da ABNT/NBR – Associação Brasileira de Normas Técnicas, do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia; da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde e de outras normas regulamentadoras aplicáveis aos objetos, em vigor.

1.3. Os equipamentos e/ou materiais permanentes deverão ser entregues no prazo de até 30(trinta) dias a contar da assinatura do Contrato, sem qualquer ônus para o município como taxas, impostos, fretes, devidamente instalados na UNIDADE BASICA DE SAUDE com sede na rua Encantado nº 09, centro na cidade de Relvado/RS, sem qualquer ônus para o município como taxas, impostos, fretes. O contratado deverá entregar os equipamentos acompanhados de seus manuais ou catálogos de operação/manutenção editado pelo fabricante em Língua Portuguesa.

1.4. A Contratada deverá considerar na sua proposta de preço todos os encargos, taxas, despesas, diretas ou indiretas, eventuais estadias, equipamentos, e mão de obra, necessários e inerentes à carga, transporte (interno, externo, horizontal e vertical) e descarga dos materiais e equipamentos.

1.4.1Caso os equipamentos sofram algum tipo de acidente durante o transporte, a Contratada deverá se responsabilizar pelos danos causados, e substituir, sem ônus para o Município, os materiais defeituosos.

1.5. A Contratada deverá substituir, em tempo hábil, as peças eventualmente recusadas no recebimento, sendo que as substitutas deverão se sujeitar às mesmas condições de controle aqui mencionadas. Nestes casos, o prazo para reposição e/ou substituição será determinado pelo Municipio e a sua inobservância implicará na aplicação das penalidades previstas em contrato.

1.6. Todo e qualquer dano causado por acidentes na entrega dos materiais, onde for comprovada a não observância das Normas de Segurança pertinentes, serão de inteira responsabilidade da Contratada.

1.7. A Contratada fornecerá os equipamentos relacionados com suas respectivas Especificações Técnicas, em perfeito funcionamento, com todos os componentes de fábrica, necessários e suficientes às instalações e montagens, cabendo-lhe, integralmente, a responsabilidade pela compra, carga, transporte, descarga ficando o Município isento de quaisquer obrigações provenientes do fornecimento dos materiais.

1.8. Os equipamentos constantes dos Itens deverão ser novos ,bivolt ou 220 volts e possuir garantia mínima de 12 meses  a contar da data de entrega e assistência técnica  no Estado do Rio Grande do Sul, atendendo sempre que solicitado as informações necessárias ao Municipio garantindo suporte técnico e fornecimento de peças para o equipamento, assegurando o perfeito funcionamento. As despesas com transporte e hospedagem , caso necessário, correrão por conta do contratado.

1.9.Deverá ser observado pelos licitantes quando da formalização da proposta inicial o valor máximo do Item sendo desconsideradas as propostas com valores acima do limite estabelecido.

1.10.O critério de julgamento adotado será o Menor preço total do Item, considerado o menor dispêndio para a Administração, nos termos do artigo 34 da Lei nº 14.133/2021, e observadas as exigências contidas neste edital e seus anexos quanto às especificações do objeto.

1.11.Demais informações pertinentes ao objeto da licitação encontram-se detalhadas nos anexos do edital.

2.DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1.O objeto desta contratação se enquadra como bens e serviços comuns, portanto, os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais de mercado, conforme dispões no Art. 6, inciso XIII da Lei n° 14.133/2021 e no Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O valor  foi estabelecido  com base  na proposta do Ministério da Saude.

2.3.As caracteristicas dos  equipamentos vem atender a necessidade de contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido é baseada no Art. 18, da Lei n° 14.133/2021, decorrente da deficiencia de  equipamentos para atender a demanda necessaria  das equipes da Saude,  assegurando a qualidade de oferta de serviços de saude a população preconizando o direito universal  a Saude, atendendo assim ao principio constitucional.

3. D A SUBCONTRATAÇÃO

3.1Fica vedada a subcontratação parcial e ou total do objeto do presente edital.

4.DO  PRAZO E  EXECUÇÃO DO CONTRATO

4.1. Os equipamentos e/ou materiais permanentes  deverão ser entregues no prazo de até 30(trinta) dias a contar da assinatura do Contrato, sem qualquer ônus para o município como taxas, impostos, fretes, devidamente instalados na UNIDADE BASICA DE SAUDE com sede na rua Encantado nº 09, centro na cidade de Relvado/RS, sem qualquer ônus para o município como taxas, impostos, fretes. O contratado deverá entregar os equipamentos acompanhados de seus manuais ou catálogos de operação/manutenção editado pelo fabricante em Língua Portuguesa.

4.2.O Contrato tem vigência de 12(doze) meses a contar da assinatura , podendo ser prorrogado para fins de assegurar o período da garantia e vincula-se ao Pregão Eletrônico nº 01/2025 (Edital e seus Anexos, que ficam fazendo parte deste Contrato) e  na Lei Federal nº 14.133/2021 bem como demais normas aplicáveis

4.3. Face ao disposto na Lei Federal n. 14.133/2031, as quantidades de que trata o item anterior poderão sofrer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial constante  do contrato.

4.4.Após, publique-se o instrumento do Contrato, conforme determina o art. 94 da Lei 14.133/2021.

5.DO RECEBIMENTO

5.1. O recebimento, acompanhamento, fiscalização e avaliação do contrato por parte do Município, através do servidor  designado e pelo   titular da Secretaria de Saude a quem competirá comunicar as falhas porventura constatadas na execução do contrato e solicitar a correção ou substituição das mesmas. O não atendimento de quaisquer das obrigações implicará em advertência , caso não atendido a contento, poderão implicar na rescisão do contrato.

5.2.Fica assegurado ao Município o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o   equipamento em desacordo com as especificações exigidas neste Edital. Neste caso, o licitante fica obrigado a substituir os itens irregulares, imediatamente após a comunicação da Secretaria solicitante, sem custo adicional para o Município.

5.3.No caso de descumprimento dos prazos determinados para  prestação do serviço  em desacordo com o solicitado no Edital, poderão ser aplicadas as sanções e penalidades previstas no Edital.

5.4.O recebimento dos itens pelo Município não exclui a responsabilidade civil do licitante, por vícios de quantidade ou qualidade dos produtos verificados posteriormente, garantindo-se ao Município as faculdades previstas no art. 18 da Lei nº 8.078/90.

6. AS LICITANTES DEVERÃO COMPROVAR :

6.1. Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica operacional , fornecido  por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que o licitante forneceu  objeto da mesma natureza, compatível em características com o objeto do item do Edital.

6.1.1.  O atestado de capacidade técnica poderá ser alvo de diligência por parte do Agente de contratação a qualquer momento, junto à pessoa jurídica que o expediu, inclusive com a solicitação da comprovação mediante cópias autenticadas dos   contratos.

6.2. Catálogo, prospecto ou ficha técnica oficial (em língua portuguesa brasileira) contendo descrição detalhada do modelo e fabricante, dimensões, características, especificações técnicas e outras informações que permitam a avaliação pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. O documento deve ainda permitir a identificação visual do objeto ofertado (fotografia, desenhos, ilustrações). O catálogo deve trazer o número do item do edital a que se refere identificado.

6.2.1 Quando o catálogo for omisso na descrição de algum item de composição, será aceita Declaração, descrevendo a especificação ausente no prospecto, contendo, inclusive, a afirmação do compromisso de entrega do produto na forma declarada.

6.2 Não será admitida a mera transcrição do descritivo técnico da Folha de Dados, sem a descrição do veículo a ser ofertado. Devem ser enviados documentos usualmente elaborados e divulgados pelas fabricantes/montadoras, os quais deverão ser a realidade do objeto ofertado.

7.DO PAGAMENTO

7.1.O pagamento  será  conforme quantidades entregues em até 20 dias após a entrega devidamente atestada pela  Secretaria da Saude do Municíp, com recursos das Propostas nº. 12160252000124013, proposta nº 12160252000124004, Proposta 12160252000124009, Proposta nº 12160252000124012  e Proposta nº 12160252000124010 - ano 2024 do Ministério da Saude e próprios do Municipio,

7.2 A CONTRATADA deverá entregar nota fiscal e/ou fatura correspondente prestação dos serviços.

7.3 A atestação da nota fiscal/fatura correspondente, caberá ao fiscal do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

7.4 As notas fiscais emitidas pela licitante vencedora deverão estar de acordo com os valores unitários e totais constantes na planilha da proposta, que passa a integrar o presente Edital, independente de transcrição ou anexação.

7.5 Os DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA (pessoa jurídica), deverão constar, obrigatoriamente, no corpo da nota fiscal.

7.6 Não serão aceitos boletos bancários, somente serão efetuados depósitos em conta corrente em nome da Contratada.

7.7- A Contratada será responsável pelos encargos sociais, taxas, encargos, ou tributos, alvarás e qualquer outra despesa que vier a incidir sobre o serviço, bem como, qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, referente ao pessoal utilizado nos cumprimento do objeto, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal decorrentes dos serviços de qualquer tipo de demanda, devendo atender o disposto na legislação trabalhista e previdenciária.

7.8- O preço a ser pago pelo Município, será correspondente ao da proposta vencedora, sem reajuste de preços.

7.9.As despesas para atender as despesas do presente edital estão programadas em dotação orçamentária própria, , na classificação abaixo:

10.301.0039.1127 - Reequipamento da Unidade Básica de Saúde.

4.4.90.52.00.09.01 – Equipamentos e material permanente.

8. DO  REAJUSTE

8.1. Os preços não serão reajustados no periodo da execução do contrato.

9.DA ASSINATURA

9.1.Após a homologação, o licitante vencedor, será convocado para assinar o contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

9.2.O prazo de assinatura poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

9.3.O contrato  será assinada por meio de assinatura digital documentos assinados eletronicamente, nos termos do art. 4º da Lei Federal nº 14.063/2020.

9.6..O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.bll.org.br, nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

10.1.Conforme disposto, no Art.18, § 1°, inciso XI da Lei Federal n° 14.133. Não haverá contratações correlatas e/ou interdependentes para a execução desta contratação.

11.DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

11.1.O Art. 18, inciso IX da Lei n° 14.1333/2021, dispõe sobre a necessidade de um demonstrativo dos resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentável.

Abaixo, são apresentados os resultados almejados com a execução desse processo:

a)Atendimento a todos preceitos legais e  legislação vigentes;

b)Obtenção de bens de qualidade assegurando a continuidade dos serviços prestados na area da saude.

# 12.IMPACTOS AMBIENTAIS

# 12.1.Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento          conforme Art. 18, § 1°, inciso XII, da Lei n° 14.133/2021.

Para garantir o menor nível de impacto ambiental possível com os produtos adquiridos, existem algumas considerações:

Resistência a Elementos Ambientais: Produtos de qualidade podem exibir maior resistência, minimizando assim os danos de poluição  e reduzindo a necessidade de reparos frequentes da frota;

Tecnologias Sustentáveis: incorporar tecnologias sustentáveis;

Planejamento: Além da qualidade o planejamento apropriado desempenha um papel crucial na mitigação do impacto ambiental

# 13.DO FORO

13.1. Para dirimir questões emergentes desta licitação, fica eleito o Foro de Encantado/RS com renúncia expressa a qualquer outro.

# 14.DA PUBLICAÇÃO

14.1.O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.bll.org.br, nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

Relvado/RS, 04 de setembro de 2025.

RAFAEL GONZATTI

SECRETÁRIO DE SAUDE