ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  ODONTOLOGICOS PARA O MUNICÍPIO DE RELVADO/RS

RELVADO/RS,  junho de 2026.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento, onde apresenta os devidos estudos para a contratação de serviços que atendam à necessidade abaixo especificada, cujo objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor forma para supri-la, levando sempre em observância às normas vigentes e os princípios que regem a Administração Pública

1 .DO OBJETO

1.1.Constitui objeto do  presente estudo o REGISTRO DE PREÇOS para aquisiçao de materiais  e  equipamentos odontologicos  para uso da Secretaria Municipal da Saude do Município de Relvado/RS,  com quantitativos e datas de retiradas em conformidade com às necessidades do Município, mediante requisição, compreendendo os Itens que compõem os Lotes a seguir:

| LOTE 01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT. DE ATÉ | UNID. | VALOR REFERENCIA UNITARIO R$ | VALOR REFERENCIA TOTAL R$ |
| 01 | Acido fosforico 37% em gel tixotropico com clorexidina 2%, sem silica. Deve apresentar viscosidade adequada reduzindo risco de escoamento e corante azul para melhor visualizacao da regiao a ser condicionada. Pacote com 3 seringas de 2,5ml cada, com bico dosador de metal curvo, contendo dados de identificação | 70 | PCTE | 7,89 | 552,30 |
| 02 | Sistema adesivo de frasco único (5ª geração), monocomponente, fotopolimerizável com primer e adesivo num só frasco. Carga nano particulada de partículas esféricas de sílica com diâmetro de 5 nanômetros (10% do peso), solvente de água e etanol, composto de bis-gma. Indicado para adesão de restaurações diretas com materiais fotopolimerizáveis, para o tratamento de sensibilidade cervical, adesão de coroas. Frasco com 6g (5,6ml). Sistema de tampa flip&top. | 30 | UNID. | 83,60 | 2.508,00 |
| VALOR REFERENCIA TOTAL DO LOTE |  |  |  |  | 3.060,30 |
| LOTE 02 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT. DE ATÉ | UNID. | VALOR REFERENCIA UNITARIO R$ | VALOR REFERENCIA TOTAL R$ |
| 03 | Agulha gengival curta e longa (ultra afiada, possui bisel tri facetado que proporciona fácil penetração no tecido e minimiza o trauma. Fabricada em metal de alta flexibilidade, que impede a quebra mesmo quando pacientes realizam movimentos bruscos durante a aplicação. Conta com exclusiva parede ultrafina que proporciona maior fluxo de fluídos. A ponta tri facetada reduz ao mínimo a dor e o incômodo eliminando a necessidade de uma pré anestesia antes da aplicação da injeção. As paredes da agulha são ultrafinas e siliconadas, proporcionando una inserção mais suave e menos traumática) | 36 | CX | 44,15 | 1.589,40 |
| 04 | Alginato para impressoes tipo 5 453g - alginato escaneavel de alto desempenho, que possa reproduzir detalhes de 5 microns, deve manter estabilidade dimensional por ate 5 dias, permitindo que o modelo seja vazado em ate 120 horas da obtencao do molde. Cor do alginato: lilas tempo de mistura: inferio | 120 | UNID. | 112,00 | 13.440,00 |
| VALOR REFERENCIA TOTAL DO LOTE |  |  |  |  | 15.029,40 |
| LOTE 03 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT. DE ATÉ | UNID. | VALOR REFERENCIA UNITARIO R$ | VALOR REFERENCIA TOTAL R$ |
| 05 | Anestésico gel 200mg/g benzocaína sabor tutti-frutti, peso liquído 2/g. | 60 | UNID. | 18,75 | 1.125,00 |
| 06 | Anestesico injetavel local a base de mepivacaina 2% (20mg/ml) com epinefrina 1:100.000 (10ug/ml). Uso adulto e pediatrico. Isento de metilparabeno. Caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8 ml cada. Acondicionados em blister lacrados com 10 tubetes cada caixa | 45 | CX | 181,72 | 8.177,40 |
| 07 | Anestesico, cloridrato de lidocaina 2% com fenilefrina. Caixa com 50 anestubes de 1,8ml. Caixa | 30 | CX | 129,67 | 3.890,10 |
| 08 | Anestésico injetável local de cloridrato de articaína+epinfrina 72mg+18mg/ carpule. Articaina hci4y com epinefrina 1:100,000. Caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada. | 45 | CX | 231,35 | 10.410,75 |
| 09 | Antisseptico bucal a base de gluconato de clorexidina a 0,12%, sem alcool, sabor menta. Frasco com 1000ml, contendo dados de identificacao, procedencia, lote, data de fabricação, validade e registro na anvisa. Frasco | 30 | UNID. | 45,62 | 1.368,60 |
| 10 | Fluoreto de sodio 2% (neutro) em gel tixotropico. Frasco com no minimo 200ml, contendo dados de identificacao, procedencia, numero do lote, data de fabricacao, validade e registro na anvisa frasco | 100 | FRASCO | 11,01 | 1.101,00 |
| VALOR REFERENCIA TOTAL DO LOTE |  |  |  |  | 26.072,85 |
| LOTE 04 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT. DE ATÉ | UNID. | VALOR REFERENCIA UNITARIO R$ | VALOR REFERENCIA TOTAL R$ |
| 11 | Aplicador descartavel, com dois pontos de dobra, embalagem com 100 unidades. Disponivel nos tamanhos: regular, fino. Na contratacao sera informado o tamanho que devera ser fornecido. Unidade. | 45 | UNID | 14,44 | 649,80 |
| 12 | Afastador labial optagate refil | 20 | UNID | 323,73 | 6.474,60 |
| 13 | Babador odontologico descartavel, impermeavel, com duas camadas de papel e uma plastica, cor branca ou azul, pacote com 100 unidades. Pacote. | 400 | PCTE | 18,52 | 7.408,00 |
| 14 | Prendedor de babador jacaré corrente. | 20 | UNID | 13,67 | 273,40 |
| 15 | Banda matriz 0,05mm x 5mm x 50cm. Confeccionada em aco inoxidavel, flexivel e com superficie uniforme. Deve apresentar registro na anvisa. Unidade. | 100 | UNID. | 2,03 | 203,00 |
| 16 | Banda matriz 0,05mm x 7mm x 50cm. Confeccionada em aco inoxidavel, flexivel e com superficie uniforme. Deve apresentar registro na anvisa. Unidade. | 100 | UNID. | 2,07 | 207,00 |
| VALOR REFERENCIA TOTAL DO LOTE |  |  |  |  | 15.215,80 |
| LOTE 05 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT. DE ATÉ | UNID. | VALOR REFERENCIA UNITARIO R$ | VALOR REFERENCIA TOTAL R$ |
| 17 | Bicarbonato de sodio para profilaxia, com alto grau de pureza, granulacao extra fina, fluidificacao, aroma natural frasco com 200gr. Frasco. | 25 | FRASCO | 32,04 | 801,00 |
| 18 | Hemostatico liquido, frasco com 10ml. | 10 | FRASCO | 29,74 | 297,40 |
| 19 | Hipoclorito de sodio 2,5% - soda clorada - frasco de 1000ml frasco | 10 | FRASCO | 11,66 | 116,60 |
| VALOR REFERENCIA TOTAL DO LOTE |  |  |  |  | 1.215,00 |
| LOTE 06 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT. DE ATÉ | UNID. | VALOR REFERENCIA UNITARIO R$ | VALOR REFERENCIA TOTAL R$ |
| 20 | Broca alta rotacao carbide 703 longa (25mm) autoclavavel. Embalagem individual contendo dados de identificacao, procedencia e numero de lote. | 50 | UNID. | 17,56 | 878,00 |
| 21 | Pincel pelo de marta para resina composta. | 10 | UNID. | 70,89 | 708,90 |
| 22 | Broca alta rotacao carbide n 702, com 25mm, em carboneto de tungstenio e aco inoxidavel. Esterilizavel. Embalagem individual contendo dados de identificacao, procedencia e número de lote. | 80 | UNID. | 17,28 | 1.382,40 |
| 23 | Broca alta rotacao diamantada. Confeccionada em aco inoxidavel. Esterilizavel. Embalagem individual contendo dados de identificacao, procedencia e numero de lote. Na compra será informado o tamanho que devera ser fornecido. | 1800 | UNID. | 10,33 | 18.594,00 |
| 24 | Broca alta rotacao endo z, em carboneto de tungstenio e aco inoxidavel. Autoclavavel. Embalagem individual contendo dados de identificacao, procedencia e numero de lote. Disponivel nos tamanhos 21mm e 25 mm. Na compra será informado o tamanho que devera ser fornecido. | 60 | UNID. | 41,64 | 2.498,40 |
| 25 | Broca baixa rotação carbide, curta. Fabricada em carboneto de tungstenio e aço inoxidável autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificacao, procedencia e numero de lote. Disponivel em tamanhos diversos. Na compra será informado o tamanho que deverá ser fornecido. | 1800 | UNID. | 15,80 | 28.440,00 |
| 26 | Broca baixa rotacao carbide, longa. Fabricada em carboneto de tungstenio e aco inoxidavel autoclavavel. Embalagem individual contendo dados de identificacao, procedencia e numero de lote. Disponivel nos tamanhos. Na compra será informado o tamanho que devera ser informada na compra | 1800 | UNID. | 49,63 | 89.334,00 |
| 27 | Broca de tungstenio para peca de mao, n 251. Embalagem individual contendo dados de identificacao, procedencia e lote. | 20 | UNID. | 79,10 | 1.582,00 |
| 28 | Broca gates glidden 28mm, para baixa rotacao. Disponivel nos numeros 2, 3, 4, entre outros. Na compra sera informada a numeração que devera ser fornecida. | 150 | UNID. | 27,20 | 4.080,00 |
| 29 | Broca largo 28mm para baixa rotação numero 2. | 30 | UNID. | 33,30 | 999,00 |
| 30 | Broca multilaminada ogiva fg c48l 12 lâminas. | 30 | UNID. | 43,47 | 1.304,10 |
| 31 | Broca diamantada para alta rotacao, produzida em aco inoxidavel de alta resistencia, graos de diamantes aglutinados sobre a haste por niquel eletrogalvanico. Apresentada em embalagem individual e esteril. Devera conter na embalagem: codigo de barra, data de fabricação, validade. A numeração será informada na na compra. | 1500 | UNID. | 2,70 | 4.050,00 |
| 32 | Broca zekrya alta rotacao carbide, longa. Fabricada em carboneto de tungstenio. Autoclavavel. Embalagem individual contendo dados de identificacao, procedencia e numero de lote. | 90 | UNID. | 22,58 | 2.032,20 |
| 33 | Broca diamantada dourada para alta rotação cônica topo aredondado. A numeração será informada na compra. | 900 | UNID | 3,07 | 2.763,00 |
| VALOR REFERENCIA TOTAL DO LOTE |  |  |  |  | 158.646,00 |
| LOTE 07 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT. DE ATÉ | UNID. | VALOR REFERENCIA UNITARIO R$ | VALOR REFERENCIA TOTAL R$ |
| 34 | Carbono em filme, copia extremamente fiel, nao borra, fino, com espessuara de 0,02 milimetros e 10 centimetros de comprimento por folha, com 12 folhas. | 80 | BLOCO | 9,89 | 791,20 |
| 35 | Rolete de algodao no 2, 100% algodao, cor branco, medindo de 4 a 5cm de comprimento. Pacote com no minimo 100 unidades, contendo dados de procedencia, identificacao, data de fabricacao, lote e registro na ANVISA. | 800 | PCTE | 5,14 | 4.112,00 |
| 36 | Touca sanfonada branca descartável com dimensão 500mmx500mm pacote com 100 unidades | 50 | PCTE | 13,78 | 689,00 |
| 37 | Propé descartável pacote com 100 unidades | 25 | PCTE | 28,45 | 711,25 |
| VALOR REFERENCIA TOTAL DO LOTE |  |  |  |  | 6.303,45 |
| LOTE 08 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT. DE ATÉ | UNID. | VALOR REFERENCIA UNITARIO R$ | VALOR REFERENCIA TOTAL R$ |
| 38 | Cera rosa n 07. Indicada para moldagem de oclusao inicial ou primeira tomada de mordida. Macias e flexiveis. Caixa com 18 laminas embaladas individualmente, com dados de identificacao, procedencia, numero do lote, data de fabricacao e registro na ANVISA. | 20 | CX | 24,86 | 497,20 |
| 39 | Cera utilidade vermelha. Indicada para auxiliar na elaboracao de proteses dentarias. Macias e flexiveis. Caixa com 5 laminas embaladas individualmente, com dados de identificacao, procedencia, numero do lote e data de fabricacao. | 20 | CX | 26,39 | 527,80 |
| VALOR REFERENCIA TOTAL DO LOTE |  |  |  |  | 1.025,00 |
| LOTE 09 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT. DE ATÉ | UNID. | VALOR REFERENCIA UNITARIO R$ | VALOR REFERENCIA TOTAL R$ |
| 40 | Cimento cirurgico liquido, a base de oxido de zinco e eugenol, frasco com 20ml. | 10 | KIT | 31,94 | 319,40 |
| 41 | Cimento de hidroxido de calcio radiopaco sistema pasta- pasta. Composicao ester glicol salicilato, fosfato de calcio, tungstato de calcio, oxido de zinco, etitolueno sulfonamida, hidroxido de calcio de titanio, es-teorato de zinco e corante minerais. Apresentacao: 1 tubo de pasta base com 13gr, 1 tubo catalizador. | 15 | KIT | 46,99 | 704,85 |
| 42 | Cimento ionomero de vidro restaurador fotopolimerizavel. Apresentacao: 1 frasco de po a3 com 9g, 1 frasco de liquido com 8ml. | 36 | FRASCO | 45,56 | 1.640,16 |
| 43 | Cimento resinoso dual - consistencia equilibrada. Alta radiopacidade. Cura dual (fotopolimerizavel e quimica). Elevadas propriedades mecanicas. Cor universal. De uso exclusivo odontologico, número do registro na anvisa e lote. | 15 | KIT | 110,70 | 1.660,50 |
| 44 | Ionomero de vidro de presa quimica para restauracao dental, kit contendo: um frasco de cimento em po com 10g, um frasco de liquido com 8g, um dosador de po e um bloco de espatulacao, cor a2. | 20 | KIT | 68,79 | 1.375,80 |
| VALOR REFERENCIA TOTAL DO LOTE |  |  |  |  | 5.700,71 |
| LOTE 10 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT. DE ATÉ | UNID. | VALOR REFERENCIA UNITARIO R$ | VALOR REFERENCIA TOTAL R$ |
| 45 | Cunha anatomica de madeira. Sortidas. Sem farpas, tingida com pigmentos atoxicos. Disponivel em 5 tamanhos codificados por cores. Caixa com 100 unidades. | 30 | CX | 19,30 | 579,00 |
| 46 | Kit cunha odontologica elastica com 3 tamanhos diferentes especificados por cores. | 60 | KIT | 75,33 | 4.519,80 |
| VALOR REFERENCIA TOTAL DO LOTE |  |  |  |  | 5.098,80 |
| LOTE 11 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT. DE ATÉ | UNID. | VALOR REFERENCIA UNITARIO R$ | VALOR REFERENCIA TOTAL R$ |
| 47 | Discos de lixa para contorno, acabamento e polimento. Kit com 120 discos sortidos. Granulacoes: super fino (laranja claro), fino (laranja), medio (laranja escuro) e grosso (marrom). Acompanha 1 mandril. Kit (kit disco lixa soflex pop on.3m). | 60 | KIT | 288,71 | 17.322,60 |
| 48 | Disco de lixa sof-flex para acabamento de resina ½ com granulação grossa práxis com 30 unidades- com mandril compatível com o disco. | 60 | PCTE | 158,68 | 9.520,80 |
| 49 | Polidor espiral diamantado de resina twist gloss ca – granulação media e fina | 20 | UNID | 120,10 | 2.402,00 |
| 50 | Polidor de acrílico ultra technique bastão pm- bastão amarelo fino, bastão verde medio, bastão cinza grosso, bastão marrom extra grosso. Na compra sera informado a variação. | 80 | UNID | 35,95 | 2.876,00 |
| VALOR REFERENCIA TOTAL DO LOTE |  |  |  |  | 32.121,40 |
| LOTE 12 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT. DE ATÉ | UNID. | VALOR REFERENCIA UNITARIO R$ | VALOR REFERENCIA TOTAL R$ |
| 51 | Escova de robson, plana, cor branca. Unidade | 1500 | UNID | 1,92 | 2.880,00 |
| 52 | Escova pelo de cabra para baixa rotação | 20 | UNID | 31,73 | 634,60 |
| 53 | Escova para limpeza de broca odontologica. Embalagem individual com dados de identificacao, procedencia e numero de lote. | 30 | UNID | 9,99 | 299,70 |
| 54 | Escova para limpeza de prótese dentaria | 30 | UNID | 18,80 | 564,00 |
| 55 | Pincel n°24 tokuyama | 15 | UNID | 45,98 | 689,70 |
| 56 | Espatula de inserção de titânio pontas dupla para resina | 15 | UNID | 77,39 | 1.160,85 |
| 57 | Espatula de insercao, calcador bolinha n 2. Fabricada em aco inoxidavel, com ponta ativa revestida em nitreto de titanio. Autoclavavel. Embalagem individual contendo dados de identificacao, procedencia e numero de lote. | 10 | UNID | 49,14 | 491,40 |
| 58 | Cabo para espelho odontologico | 45 | UNID | 6,04 | 271,80 |
| 59 | Espelho clinico odontologico plano no 5 front surface, sem cabo, fabricado em aco inoxidavel. Embalagem individual contendo dados de identificacao, procedencia e lote. Caixa com 12 unidades | 30 | CX | 52,61 | 1.578,30 |
| 60 | Esponja hemostatica de colageno hidrolisado. Fabricado em material atoxico e apirogenico. 100% colageno (gelatina) porcino liofilizado. Reabsorvivel. Esteril. Caixa com 10 unidades, contendo dados de identificacao, procedencia, numero de lote, data de fabricacao e validade. | 15 | CX | 48,38 | 725,70 |
| 61 | Fio agulhado nylon 4.o monificamento preto-classe iv estéril- 45 cm- cutilar- cti 3/8 circ.trc, 2.0 cm.caixa com 24 envelopes. | 75 | CX | 42,48 | 3.186,00 |
| 62 | Fio dental em poliamida, encerrado rolo com 500 m. | 30 | UNID | 9,53 | 285,90 |
| 63 | Fio retrator #000 | 10 | UNID | 45,98 | 459,80 |
| 64 | Forceps adulto, em aco inox autoclavavel de vários tamanhos. Na compra será informada a numeracao que devera ser fornecida. | 20 | UNID | 91,25 | 1.825,00 |
| 65 | Forceps infantil, em aco inox autoclavavel. Disponivel nos numeros 1, 101, 150, entre outros. Na contratacao sera informada a numeracao que devera ser fornecida. Unidade | 30 | UNID | 80,68 | 2.420,40 |
| 66 | Gesso pedra tipo iv, pacote com 1kg. | 120 | PCTE | 27,62 | 3.314,40 |
| VALOR REFERENCIA TOTAL DO LOTE |  |  |  |  | 20.787,55 |
| LOTE 13 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT. DE ATÉ | UNID. | VALOR REFERENCIA UNITARIO R$ | VALOR REFERENCIA TOTAL R$ |
| 67 | Kit com borrachas para polimento de resina composta, com 7 unidades, com tamanhos diversos para baixa rotacao (taca, disco e chama de vela). | 60 | KIT | 127,07 | 7.624,20 |
| 68 | Kit de material restaurador intermediario a base de oxido de zinco e eugenol reforcado por polimeros. Indicado para restauracoes temporarias de longa duracao, para forramento de cavidades sob restauracoes de amalgama. Kit contendo 1 frasco com 38g de po marfim e 1 frasco com 15ml de liquido. | 10 | KIT | 80,30 | 803,00 |
| 69 | Kit de matrizes seccionais pre-formadas, fabricadas em aco inoxidavel. Embalagem com 50 unidades. Deve conter dados de identificacao, procedencia e lote. | 30 | KIT | 228,68 | 6.860,40 |
| 70 | Kit material de moldagem à base de silicone por adição, indicado para moldagem de preparos para coroas, inlays, onlays e próteses de múltiplos elementos, moldagem para prótese parcial removível, prótese total e implante. | 15 | KIT | 701,30 | 10.519,50 |
| 71 | Kit endo irrigação e aspiração - neste deve conter 1 seringa de 5ml + 1 ponta para irrigação navitip de 29g 25mm + 1 ponta para irrigação navitip 29g 21mm + 1 ponta de aspiração capillary tip 0,48mm (0.019) + 1 ponta de aspiração capillary tip 0,36mm (0.014) + 1 ponta de aplicação white mac tip + 1 adaptador luer vacuum + 1 agulha para irrigação endo-eze irrigator tip. | 15 | KIT | 64,13 | 961,95 |
| 72 | Kit acadêmico s4 push lite com led. Embalagem com 1 alta rotação z46tl led, 1 contra ângulo t15, 1 peça reta p5, 1 micromotor x5, 1 saca brocas, 1 estojo do kit, 1 adaptador | 06 | KIT | 3.289,17 | 19.735,02 |
| 73 | Kit alavanca infantil alavanca odontológica indicada para procedimentos de luxação dentária, remoção de raízes e auxílio em extrações complexas. Possui parte ativa nos formatos reta ou triangular, conforme modelo selecionado, com design alongado, afiado e côncavo que permite deslizamento controlado no espaço periodontal, garantindo maior precisão. Confeccionada em aço inoxidável aisi-420, oferece alta resistência e durabilidade. Cabo oco e grosso, com formato ergonômico que proporciona melhor apunhadura e firmeza durante o uso. Comprimento total de 15 cm. Produto autoclavável, compatível com processos de esterilização, atendendo às normas de biossegurança. | 15 | KIT | 117,33 | 1.759,95 |
| VALOR REFERENCIA TOTAL DO LOTE |  |  |  |  | 48.264,02 |
| LOTE 14 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT. DE ATÉ | UNID. | VALOR REFERENCIA UNITARIO R$ | VALOR REFERENCIA TOTAL R$ |
| 74 | Lima endodontica de liga niquel-titanio, 1a serie flexile files, 25mm. Caixa com no minimo 06 unidades, númeração15. Na compra será informada a numeracao que devera ser fornecida. | 40 | CX | 35,87 | 1.434,80 |
| 75 | Tira abrasiva de poliester media-fina com centro neutro, para polimento e restauracoes, tira de 4mmx170mm, caixa com 150 unidades. | 50 | CX | 59,23 | 2.961,50 |
| 76 | Tira abrasiva de aço inoxidável. Tamanhos125mmx4,0mmx0,12mm. Emvelope com 12 unidades | 60 | UNID | 18,13 | 1.087,80 |
| 77 | Pedra para afiar e dar acabamento em ferramentas e moldes em geral (material odontologico). Embalagem individual com dados de identificacao, procedencia e lote. | 20 | UNID | 36,25 | 725,00 |
| 78 | Pó de pedra pomes, granulação fina, frasco contendo 100g. | 15 | FRASCO | 23,76 | 356,40 |
| 79 | Tira serrilhada com centro neutro | 15 | UNID | 78,30 | 1.174,50 |
| 80 | 1 arco com serra + 2 lixa | 06 | UNID | 296,97 | 1.781,82 |
| VALOR REFERENCIA TOTAL DO LOTE |  |  |  |  | 9.521,82 |
| LOTE 15 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT. DE ATÉ | UNID. | VALOR REFERENCIA UNITARIO R$ | VALOR REFERENCIA TOTAL R$ |
| 81 | Material restaurador temporario radiopaco, para preenchimento temporario de cavidades dentarias, sendo cimento a base de oxido de zinco destinado a aplicacao de curto prazo. Composicao: oxido de zinco, sulfato de zinco, sulfato de calcio hemihidratado, dibutil adipato, copolimero cloreto de polivini | 20 | UNID | 34,47 | 689,40 |
| 82 | Oleo mineral lubrificante (spray), de baixa viscosidade para alta e baixa rotacao, frasco contendo 200ml. | 60 | FRASCO | 40,38 | 2.422,80 |
| VALOR REFERENCIA TOTAL DO LOTE |  |  |  |  | 3.112,20 |
| LOTE 16 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT. DE ATÉ | UNID. | VALOR REFERENCIA UNITARIO R$ | VALOR REFERENCIA TOTAL R$ |
| 83 | Pasta de impressao para moldagem, a base de oxido de zinco e eugenol. Caixa contendo 1 bisnaga de pasta base 60g+ 1 bisnaga de pasta catalisadora 60g. Embalagem deve conter dados de identificacao, procedencia, lote e validade. | 15 | CX | 68,74 | 1.031,10 |
| 84 | Pasta diamantada para polimento, com granulacao extrafina. Caixa contendo 1 seringa com 2g. Embalagem deve conter dados de identificacao, procedencia, lote e validade. | 60 | UNID | 28,22 | 1.693,20 |
| 85 | Pasta profilatica com fluor - tutti-frutti, tubo com 90gr. Tubo | 60 | TUBO | 11,72 | 703,20 |
| VALOR REFERENCIA TOTAL DO LOTE |  |  |  |  | 3.427,50 |
| LOTE 17 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT. DE ATÉ | UNID. | VALOR REFERENCIA UNITARIO R$ | VALOR REFERENCIA TOTAL R$ |
| 86 | Pinca clinica. Fabricada em aco inoxidavel, autoclavavel. Embalagem individual contendo dados de identificacao, procedencia e lote. | 200 | UNID | 12,37 | 2.474,00 |
| 87 | Porta agulha castroviejo com videa e mola invertida 20 cm confeccionado em aco inoxidavel, esterilizavel. Embalagem individual contendo dados de identificacao, procedencia e lote | 15 | UNID | 274,56 | 4.118,40 |
| 88 | Pote dappen.fabricado de vidro atoxico com uma concavidade superior e duas concavidades inferiores. Embalagem individual contendo dados de identificacao, procedencia e lote. | 30 | UNID | 8,78 | 263,40 |
| VALOR REFERENCIA TOTAL DO LOTE |  |  |  |  | 6.855,80 |
| LOTE 18 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT. DE ATÉ | UNID. | VALOR REFERENCIA UNITARIO R$ | VALOR REFERENCIA TOTAL R$ |
| 89 | Resina acrilica autopolimerizavel, liquida. Frasco com 500ml, contendo dados de identificacao, procedencia, lote e data de validade. | 30 | FRASCO | 105,38 | 3.161,40 |
| 90 | Resina acrilica po. Frasco com 78g, cor 66 e 62 contendo dados de identificacao, procedencia, lote e data de validade. | 30 | FRASCO | 50,43 | 1.512,90 |
| 91 | Resina composta flow, fluida, de media viscosidade, indicada tambem como forramento de cavidades, com baixo valor de contracao de polimerizacao, com no minimo 70% de teor de carga, com alta resistencia a flexao, 01 seringa com 2 gramas. Disponivel nas cores a1, a2, a3 e b1 entre outras. Na contratacao sera informado a cor. | 250 | UNID | 28,09 | 7.022,50 |
| 92 | Resina composta nanohibrida, radiopaca, fotopolimerizável indicada para restaurações anteriores e posteriores. Composição de zircônia/silica de superficie modificada e particulas de silica de 20mm. Carga inorgânica 81,8% em peso e 67,8% em volume. Contém os monômeros bis-gma, udma, bis-ema, pegdma e tegdma. Seringa contendo 4g disponível nas cores: a1, a2, a3, a3,5 b1 e b2. (z250) | 200 | UNID | 51,92 | 10.384,00 |
| 93 | Resina para concha palatina ct z350 xt 3 m. | 5 | UNID | 239,60 | 1.198,00 |
| 94 | Resina de dentina bl2 | 5 | UNID | 131,21 | 656,05 |
| 95 | Resina de esmalte mw estelite omega. | 5 | UNID | 466,26 | 2.331,30 |
| 96 | Pigmentos white empress direct color. Trans opal ou trans 30 empress direct effect | 5 | UNID | 306,30 | 1.531,50 |
| VALOR REFERENCIA TOTAL DO LOTE |  |  |  |  | 27.797,65 |
| LOTE 21 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT. DE ATÉ | UNID. | VALOR REFERENCIA UNITARIO R$ | VALOR REFERENCIA TOTAL R$ |
| 97 | Solucao digliconato de clorexidina 4%, antisseptico topico, indicado para antissepsia da pele no preoperatorio, frasco com 1 litro, contendo dados de identificacao, procedencia, data de validade e lote. | 15 | FRASCO | 51,69 | 775,35 |
| 98 | Sonda exploradora, utili-zada para auxiliar a localizacao da entrada do canal radicular; em aco inox, autoclavavel. Deve possuir registro na anvida. Disponivel nos numeros: 3, 5, 6, 16, 23, 47, entre outros. Na compra sera infor-mada a numeracao que devera ser fornecida. | 90 | UNID | 13,99 | 1.259,10 |
| 99 | Descolador molt 2/4 também chamado de cureta molt, é um instrumento desen-volvido para procedimentos cirúrgicos odontológicos que exigem alta precisão e controle. Sua ponta em formato de “bolinha cortante” permite o descolamento de tecido com mínima agressão, facili-tando o acesso à área operatória e contribuindo para uma atuação mais segura e eficiente. Confeccionado em aço inoxidável, apresenta elevada resistência e durabilidade. Possui cabo oco com aproximadamente 8 mm de espessura, propor-cionando ergonomia, firmeza e conforto durante o manuseio. Comprimento total de 17 cm. Produto autoclavável, compatível com esterilização em autoclave a 121°c por até 20 minutos, atendendo às normas de biossegurança e indicado para uso profissional em clínicas e consultórios odonto-lógicos. | 15 | UNID | 88,43 | 1.326,45 |
| VALOR REFERENCIA TOTAL DO LOTE |  |  |  |  | 3.360,09 |
| LOTE 19 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT. DE ATÉ | UNID. | VALOR REFERENCIA UNITARIO R$ | VALOR REFERENCIA TOTAL R$ |
| 100 | Sugador cirurgico. Utilizado em cirurgias intra-orais pra succao de sangue e demais fluidos. Possui tres diametros de pontas, tubo com curvatura, confec-cionado em pvc rigido. Ponteiras e porta-filtro confeccionado em polie-tileno de alta densidade. Diametro das ponteiras: 2,5mm e 3,0mm. Diametro do t. Com 20 unidades, cada caixa. | 200 | CX | 33,44 | 6.688,00 |
| 101 | Sugador endodontico descartavel; confeccionado em pvc macio e atoxico. Pacote com 20 unidades. | 20 | PCTE | 19,47 | 389,40 |
| 102 | Sugador odontologico descartavel, tubo pvc atoxico, transparente, arame de facil modelagem, ponta macia, flexivel, pacote com 40 unidades. | 350 | PCTE | 9,85 | 3.447,50 |
| VALOR REFERENCIA TOTAL DO LOTE |  |  |  |  | 10.524,90 |
| LOTE 20 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT. DE ATÉ | UNID. | VALOR REFERENCIA UNITARIO R$ | VALOR REFERENCIA TOTAL R$ |
| 103 | Tesoura de iris ponta fina, 12 cm. Fabricada em aco inoxidavel. Autoclavavel. Embalagem individual com-tendo dados de identi-ficacao, procedencia e lote. Disponivel nos modelos reta e curva. Na contratacao sera informado o modelo que devera ser fornecido. | 15 | UNID | 23,97 | 359,55 |
| 104 | Tesoura goldman fox, 13cm. Fabricada em aco inoxi-davel. Autoclavavel. Emba-lagem individual contendo dados de identificacao, procedencia e lote. Dispo-nivel nos modelos reta e curva. | 15 | UNID | 45,66 | 684,90 |
| VALOR REFERENCIA TOTAL DO LOTE |  |  |  |  | 1.044,45 |
| LOTE 21 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT. DE ATÉ | UNID. | VALOR REFERENCIA UNITARIO R$ | VALOR REFERENCIA TOTAL R$ |
| 105 | Ticresol formalina, indicado como curativo de demora na camara pulpar. Frasco com no minimo 10ml, contendo dados de identificacao, procedencia, lote e data de validade. | 15 | FRASCO | 26,18 | 392,70 |
| 106 | Vaselina solida – pomada hidratante e emollente pote com 90 gramas. Composição: vaselina sólida usp, percentual de 100%; sabor menta; tem efeito emoliente e melhora a elasticidade; validade: 3 anos após data de fabricação | 30 | POTE | 14,36 | 430,80 |
| 107 | Vaselina liquida. Frasco com 1l. | 15 | FRASCO | 64,00 | 960,00 |
| VALOR REFERENCIA TOTAL DO LOTE |  |  |  |  | 1.783,50 |
| LOTE 22 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT. DE ATÉ | UNID. | VALOR REFERENCIA UNITARIO R$ | VALOR REFERENCIA TOTAL R$ |
| 108 | Cuba ultrassonica digital- equipamento destinado à limpeza de instrumentos e materiais por meio de ondas ultrassônicas de alta frequência, promovendo a remoção eficiente de resíduos orgânicos e inorgânicos em áreas de difícil acesso. Especificações técnicas e dimensões: capacidade útil: 2,1 litro; voltagem: 127 v ou 220 v (definir no ato da compra); frequência: 50/60 hz; cesto: plástico injetado; dimensões externas (l x a x p) - 28,5 x 18,5 x 22,5 cm; peso bruto: 3 kg; frequência ultrassônica: 42 khz; faixa temperatura de trabalho adequada: 15 a 40°; garantia: 1 ano pelo fabricante; registro na anvisa: 10363359003. Carac-terísticas e benefícios da cuba ultrassônica: *tecnologia de cavitação ultrassônica: a limpeza por ultrassom é realizada através da cavitação ultrassônica, que atua nas áreas de difícil acesso dos instrumentos, garantindo uma limpeza eficiente que métodos tradicionais não alcançam; * capacidade de 2 litros: a cuba de ultrassom 2 litros oferece espaço adequado para a limpeza de diversos tipos de artigos odontológicos, maximizando a eficiência no dia a dia clínico; * 5 ciclos de limpeza e opção de aquecimento: com a possibilidade de escolher entre diferentes ciclos de limpeza e ativar a função de aquecimento, a cuba ultrassônica digital permite ajustes conforme a neces-sidade de cada instrumento; * redução do consumo de água e tempo: o design eficiente da cuba ultrassônica reduz signi-ficativamente o consumo de água e o tempo gasto na limpeza de artigos odontológicos. Garantia mínima de 12 meses. | 4 | UNID | 1.057,06 | 4.228,24 |
| VALOR REFERENCIA TOTAL DO LOTE |  |  |  |  | 4.228,24 |
| LOTE 23 |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT. DE ATÉ | UNID. | VALOR REFERENCIA UNITARIO R$ | VALOR REFERENCIA TOTAL R$ |
| 109 | Micromotor elétrico lb100 bivolt- micromotor elétrico de uso profissional, indicado para procedimentos odonto-lógicos, especialmente na área de prótese dentária. Equipamento com controle de rotação variável, permitindo ajuste contínuo de 0 a 30.000 rpm, garantindo precisão e versatilidade nos trabalhos laboratoriais e clínicos em prótese.possui sistema de acionamento por controle manual e pedal, possibilitando operação com as mãos livres, conforme necessidade do profissional. Alimentação bivolt auto-mática (110v/230v), com fun-cionamento em frequência de 50/60 hz, dispensando seleção manual de tensão. Compatível com sistema padrão intra (iso 3964), permitindo acopla-mento de peças de mão e acessórios odontológicos universais. Suporta brocas com diâmetro de 2,35 mm.equipado com sistema de rotação reversível (sentido horário e anti-horário), ampliando as possibilidades de uso em procedimentos protéticos. Apresenta baixo nível de ruído e vibração, proporcionando maior conforto durante o uso contínuo. Sistema interno com rolamentos blindados, isento de lubrificação, garantindo maior durabi-lidade e redução de manutenção. Potência aproximada de 40w, ade-quada para uso contínuo em laboratório ou consultório odontológico. Devendo conter estas peças: ·peça de mão tipo reta (não autoclavável); 01 pedal de acionamento; 01 cabo de conexão do micromotor; 01 suporte para peça de mão; 01 manual de instruções em português; certificado de garantia; 01 bolsa ou estojo para armazenamento e transporte.garantia mínima de 12 meses. | 4 | UNID | 898,42 | 3.593,68 |
| VALOR REFERENCIA TOTAL DO LOTE |  |  |  |  | 3.593,68 |

1.2.  Os produtos constantes do Objeto, deverão ser  novos, de primeiro uso, serao entregues  devidamente embalados, contendo identificação de lote, validade e procedência e  deverão estar em conformidade com as normas e padrões da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde , ABNT/NBR – Associação Brasileira de Normas Técnicas, do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia e de outras normas regulamentadoras aplicáveis aos objetos, em vigor e possuir validade mínima de 12 meses, salvo justificativa técnica aceita pela Administração.

1.3.Os produtos que não atenderem os critérios de qualidade, deverão ser substituídos sem qualquer custo adicional ao Município.

1.4 Serão desclassificadas propostas finais superiores ao orçamento estimado, conforme artigo 59, III, da Lei 14.133/2021.

1.5. O critério de julgamento adotado será o Menor preço por LOTE, considerado o menor dispêndio para a Administração, nos termos do artigo 34 da Lei nº 14.133/2021, e observadas as exigências contidas neste edital e seus anexos quanto às especificações do objeto.

1.6. Demais informações pertinentes ao objeto da licitação encontram-se detalhadas nos anexos do edital.

# 2.DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E JUSTIFICATIVA

2.1.O objeto desta contratação se enquadra como bens e serviços comuns, portanto, os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais de mercado, conforme dispões no Art. 6, inciso XIII da Lei n° 14.133/2021 e no Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. A presente contratação será por Sistema de Registro de Preços, nos termos dos artigos 82 a 86 da Lei n.º 14.133/2021, de acordo com a justificativa da escolha do procedimento, que se encontra deste Termo de Referência (TR).

2.3.A presente contratação tem por finalidade suprir a demanda contínua das Unidades Básicas de Saúde do Município de Relvado /RS, garantindo a manutenção dos atendimentos  odontologicos realizados diariamente. Os materiais elencados são essenciais para a execução de serviços de saúde, incluindo atendimentos de urgência, procedimentos ambulatoriais, curativos, e demais atividades assistenciais. A ausência desses insumos comprometeria diretamente a qualidade e a continuidade dos serviços públicos de saúde, podendo gerar riscos à integridade dos pacientes e prejuízos à administração pública. A contratação observa os princípios da eficiência, economicidade e continuidade do serviço público, conforme disposto na Lei nº 14.133/2021.

2.3.A necessidade de contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido é baseada no Art. 18, inciso I, da Lei n° 14.133/2021. O presente Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo a contratação de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento de materiais destinados ao atendimento odontologico da demanda da Unidade Básica de Saúde do Município de Relvado/RS.

2.4.A aquisição desses materiais visa assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços públicos de saúde, possibilitando a realização de procedimentos e demais atividades assistenciais, garantindo a qualidade e segurança no atendimento à população.

2.5.Considerando as  características de entrega  na forma  fracionada em pequenas quantidades , demanda necessidade de divisão dos produtos por lotes, manteve-se os  itens semelhantes juntos. A escolha justifica-se pois em outros pregões realizados pela Administração, onde há grande quantidade de itens, com valores unitários pequenos, o município experimenta vários problemas relacionados com a entrega, em vista de que muitas vezes o valor dos produtos não cobre o custo do frete dispensado pelo fornecedor. Desta forma, a empresa se obstem da entrega ou, até mesmo, solicita rescisão da Ata de Registro de Preços, prejudicando a administração, que fica sem os produtos e precisa contratar outro fornecedor com preço superior. Assim, entende-se que a contratação de apenas uma empresa para aquisição de determinado lote de produtos traz vantagens na economia de escala, não só para a Administração como para o fornecedor.Portanto, visando privilegiar a competitividade do certame e preservar a finalidade precípua do processo licitatório, qual seja: selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração optou-se por realizar o parcelamento dos itens por lote. A aquisição de material hidráulico pela Prefeitura Municipal é fundamental para garantir o pleno funcionamento das infraestruturas públicas e a qualidade dos serviços oferecidos à população.

# 3.DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1A presente contratação será por Sistema de Registro de Preços, nos termos dos artigos 82 a 86 da Lei n.º 14.133/2021, de acordo com a justificativa da escolha do procedimento, que se encontra deste Termo de Referência (TR).

4.DA COMPROVAÇÃO

# 4.3. Apresentação de catálogo, ficha técnica, prospecto, manual ou outro documento, em língua portuguesa, contendo as especificações técnicas dos materiais ofertados, de forma a possibilitar a verificação de compatibilidade com as exigências estabelecidas no Termo de Referência para propostas do Lotes 26 e 27..

# 4.4. Declaração de que os materiais odontológicos serão entregues em embalagem original do fabricante, devidamente lacrada, contendo identificação do lote, data de fabricação, prazo de validade e demais informações exigidas pela legislação sanitária.

# 4.5. Quando aplicável, apresentação de Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou documento equivalente emitido pelo órgão competente, bem como comprovação de que os produtos atendem às normas técnicas e sanitárias vigentes.

# 4.6. Declaração de compromisso da empresa em proceder ao descarte ambientalmente adequado das embalagens e resíduos gerados, observando a legislação ambiental e sanitária aplicável.

# 4.7. Para os materiais, medicamentos, soluções, anestésicos e equipamentos sujeitos à vigilância sanitária, a licitante deverá comprovar que os produtos possuem registro válido na ANVISA ou, quando dispensados, apresentar documento oficial que comprove a dispensa, nos termos da legislação vigente.

# 4.8. Os instrumentos e equipamentos odontológicos deverão ser fornecidos com garantia mínima do fabricante, manual de instruções em língua portuguesa e assistência técnica autorizada no território nacional, quando aplicável.

# 4.9. Declaração de que os produtos constantes do Objeto da proposta , sao novos, de primeiro uso, serao entregues  devidamente embalados, contendo identificação de lote, validade e procedência e  deverão estar em conformidade com as normas e padrões da ANVISA , ABNT/NBR – Associação Brasileira de Normas Técnicas, do INMETRO e de outras normas regulamentadoras aplicáveis aos objetos, em vigor (caso houver e possuir validade mínima de 12 meses, salvo justificativa técnica aceita pela Administração.

# 5.DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

5.1. Os produtos  acima descritos  deverão ser entregues unidade,  sem qualquer ônus adicional, como Impostos, Taxas, Fretes ou qualquer outro acréscimo, com quantitativos e datas de retiradas em conformidade com as necessidades do Município de Relvado/RS, pela licitante vencedora na Unidade Básica de Saúde de Relvado/RS localizada na Rua Encantado, nº9, centro, na cidade de Relvado/RS, nos horários das 7:30 hs às 11:30 hs e das 13 hs às 17 hs, num prazo máximo de até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Compra, sem custo adicional ao município, com quantitativos e datas de retiradas em conformidade com as necessidades do Município.

5.2.Toda e qualquer  entrega  em desconformdiade com o estabelecido no Edital será imediatamente notificado ao fornecedor, que ficará obrigado a refazê-los imediatamente, ficando entendido que ocorrerão por sua conta e risco tais substituições, sujeitando-se também às sanções previstas pela Lei 14.133/2021.

5.3.Os produtos deverão ser entregues devidamente acondicionados, em embalagens originais, sem  violação, contendo identificação do fabricante, lote e validade.

5.4.Os produtos que apresentarem irregularidades, defeitos, ou não atenderem às especificações serão recusados, devendo ser substituídos pela contratada no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sem ônus ao Município.

5.5. O prazo de entrega dos produtos acima mencionados não poderá ser superior a 10 (dez) dias, contados da data de emissão da ordem de compra expedida pela Secretaria, com entrega no município de  Relvado /RS.

# 5.6 A entrega  de todos o itens dos Lotes devera ser acompanhada de catálogo, ficha técnica, prospecto, manual ou outro documento, em língua portuguesa, contendo as especificações técnicas dos materiais ofertados, de forma a possibilitar a verificação de compatibilidade com as exigências estabelecidas no Termo de Referência.

# 6. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

# 6.1.A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir da data de assinatura deste termo, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do art. 84 da Lei 14.133/2021.

6.2.Após, publique-se o instrumento do Contrato, conforme determina o art. 94 da Lei 14.133/2021.

6.3. As quantidades são estimativas, não se obrigando a Administração pela aquisição total, reservando-se a Administração Municipal o direito de adquirir no todo ou em parte os itens, objeto deste Edital, pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da assinatura da Ata de Registro de Preços.

# 7.DO PAGAMENTO

7.1 - O preço a ser pago pelo Município será correspondente ao da proposta vencedora.

7.2- O pagamento será efetuado conforme quantidade retirada no período, em até 20(vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura.

7.3 - Na nota fiscal deverá constar: PREGÃO ELETRONICO -REGISTRO DE PREÇOS e deverá ser entregue no Setor de Licitações.

7.4 - As notas fiscais somente poderão ser emitidas após a confirmação, junto ao Setor de Contabilidade, que o empenho prévio foi emitido.

7.5 - Serão processadas as retenções nos termos das leis que regulam as matérias.

7.6.Para fins de pagamento, o Vencedor deverá, no momento da entrega da nota fiscal/fatura, informar e manter atualizado, junto à tesouraria do Município, o banco, o nº da agência e o nº da conta na qual será realizado o depósito correspondente. A referida conta deverá estar em nome da pessoa jurídica, ou seja, do Vencedor.

8. DAS SANÇÕES

8.1.O contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

8.1.1.deixar de entregar a documentação exigida ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacao, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

8.1.2.não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

8.1.3.pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

8.1.4.deixar de apresentar amostra quando solicitado;

8.1.5.apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações deste Edital ou de seus anexos;

8.1.6. não manter a proposta, salvo em decorrencia de fato superveniente devidamente justificado;

8.1.7.não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado;

8.1.8.recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;apresentar declaração ou documentação falsa exigida para a contratação direta ou prestar declaração falsa durante a licitação;

8.1.9.dar causa a inexecução  total ou parcial do contrato;

8.1.10.comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

8.1.11.agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

8.1.12.induzir deliberadamente a erro no julgamento;

8.1.13.apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

8.1.14.praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

8.1.15.praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013;

8.1.16.fraudar ao edital .

8.2.Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções,aos responsaveis pelas infrações, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

8.2.1.advertência;

8.2.2.multa;

8.2.3.impedimento de licitar e contratar; e

8.2.3.declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

8.3.Na aplicação das sanções serão considerados:

8.3.1.a natureza e a gravidade da infração cometida.

8.3.2.as peculiaridades do caso concreto

8.3.3.as circunstâncias agravantes ou atenuantes,os danos que dela provierem para a Administração Pública a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

8.4.A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

8.5.Para as infrações previstas nos itens 6.1.1 a 6.1.6, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

8.6.Para as infrações previstas nos itens 6.1.7. a 6.1.16, a multa será de 5% a 30% do valor do contrato licitado.

8.7.As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

8.7.1.Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

8.8.A sanção de impedimento de licitar e contratar poderá ser aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 6.1.1 a 6.1.6, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

8.9.Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 6.1.7. a 6.1.16 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/2021.

8.9.1.A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do Municipio.

8.10.A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de edital de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

8.11.Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

8.12.Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

8.13.O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

8.14.A aplicação das sanções previstas neste termo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

9. DA DOTAÇÃO:

9.1.As despesas para atender as despesas do presente edital estão programadas em dotação orçamentária própria, , na classificação abaixo.

10.301.0031.2128 - Manutenção de Ações Voltadas a Saúde Bucal

3.3.90.30.00.01.09 - MATERIAL DE CONSUMO

# 10.DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1.A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de assinatura deste termo, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do art. 84 da Lei 14.133/2021.

10.2.Após, publique-se o instrumento, conforme determina o art. 94 da Lei 14.133/2021.

10.3.As quantidades são estimativas, não se obrigando a Administração pela aquisição total, reservando-se a Administração Municipal o direito de adquirir no todo ou em parte os itens, objeto deste Edital, pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da assinatura da Ata de Registro de Preços.

10.4.Ocorrendo as hipóteses previstas no art. 124, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 14.133/2021, será concedido equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento da contratada, desde que suficientemente comprovado o desequilíbrio de forma documental, conforme Decreto Municipal nº28/2023.

10.5.O equilíbrio econômico-financeiro deverá ser pleiteado, protocolizando no sistema eletrônico instituído pela administração pública para envio e recebimento de documentos de forma onlinesendo que, durante o trâmite e despacho do protocolo, a entrega do objeto deverá ser mantida, sem prejuízo à esta Municipalidade.

10.6.O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO SERÁ ADMITIDO MEDIANTE PESQUISA DE COMPRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO, APLICANDO-SE SOBRE A MÉDIA OBTIDA, O PERCENTUAL DE DESCONTO ENTRE O VALOR DE REFERENCIA  DO CERTAME  E PROPOSTA FINAL DO LICITANTE.

10.7.Caso concedido, a empresa receberá o reequilíbrio, apenas sob os empenhos gerados a partir da data do Termo  Aditivo.

10.8.No caso de a execução contratual ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses, será concedido reajuste ao preço proposto, deduzido eventual antecipação concedida a título de reequilíbrio econômico- financeiro, utilizando como indexador o Índice IPCA.

10.9.É vedada a subcontratação ou transferência total ou parcial do objeto da licitação.

# 11.DA ASSINATURA

11.1.Após a homologação, o licitante vencedor, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

11.2.O prazo de assinatura poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

11.3.A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital documentos assinados eletronicamente, nos termos do art. 4º da Lei Federal nº 14.063/2020.

11.4.Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

# 12.DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

12.1.A presente Ata de Registro deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as disposições contidas no Edital e todos os anexos fornecidos junto ao mesmo, observadas as normas contidas na Lei n.º 14.133/21, neste ponto, especialmente quanto a fiscalização da execução contratual.

12.2. O recebimento dos produtos deste edital, será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por parte do Município, através dos servidores designados pela Portaria 11/2024 e o não atendimento de quaisquer das obrigações implicará em advertência, caso não atendido a contento, poderão implicar na rescisão do contrato, sendo que, os produtos que não forem de boa qualidade, que apresentarem qualidade inferior do produto ofertado serão devolvidos para substituição.

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

# 12.1. Conforme disposto, no Art.18, § 1°, inciso XI da Lei Federal n° 14.133. Não haverá contratações correlatas e/ou interdependentes para a execução desta contratação.

13.DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

13.1.O Art. 18, inciso IX da Lei n° 14.1333/2021, dispõe sobre a necessidade de um demonstrativo dos resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentável.

13.1.1. Os resultados, serão pretendidos consistem em assegurar a continuidade, eficiência e qualidade dos atendimentos odontológicos prestados pela Unidade Básica de Saúde do Município de Relvado/RS, garantindo a disponibilidade de materiais de consumo e equipamentos adequados para a realização dos procedimentos odontológicos, contribuindo para a promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal da população.

# 14.JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

14.1.A presente solução não será feita com utilização de parcelamento, baseando-se no Art. 40, inciso V, alínea “b” e § 2° e § 3° da Lei n° 14.133/2021, onde diz que a escolha pelo parcelamento se deve, apenas, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso.

14.2A contratação será organizada em lotes, considerando a natureza dos itens, a logística de fornecimento e a economicidade. O agrupamento visa otimizar a gestão contratual e garantir eficiência na execução, sem prejuízo à competitividade.

# 15.DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

15.1.O Art. 18, inciso IX da Lei n° 14.1333/2021, dispõe sobre a necessidade de um demonstrativo dos resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentável.

Abaixo, são apresentados os resultados almejados com a execução desse processo:

a) Garantir a continuidade dos serviços de saúde;

b) Evitar desabastecimento de materiais;

c) Melhorar a qualidade dos atendimentos;

d) Assegurar economicidade na aquisição;

e) Atender às normas sanitárias e legais;

f) Promover eficiência na gestão de recursos públicos.

# 16.PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

16.1.De acordo com o Art. 18, inciso X da Lei n° 14.133, existem providências que podem ser adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização.

16.2.Para o adequado funcionamento do processo de contratação e execução dos serviços, a Administração Municipal deverá providenciar a designação dos fiscais e gestores do contrato, responsáveis pelo acompanhamento, controle e fiscalização da entrega dos produtos, assegurando o cumprimento das condições estabelecidas no Edital, no Termo de Referência e no contrato.

# 17.IMPACTOS AMBIENTAIS

.17.1. Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento conforme Art. 18, § 1°, inciso XII, da Lei n° 14.133/2021.

17.2.A contratada deverá observar o descarte adequado de resíduos, uso racional de recursos, atendimento às normas ambientais e sanitárias.

# 18. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

18.1. Com base no Art. 6, inciso XX, temos o posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação.

A contratação mostra-se necessária, viável tecnicamente e economicamente, e adequada ao interesse público, sendo recomendada sua realização nos termos propostos.

# 19.DO FORO

19.1. Para dirimir questões emergentes desta licitação, fica eleito o Foro de Encantado/RS com renúncia expressa a qualquer outro.

# 20.DA PUBLICAÇÃO

20.1.O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.bll.org.br, nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

Relvado/RS, 17 de junho de 2026.

RAFAEL GONZATTI

SECRETARIO DA SAUDE