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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO
O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento, onde apresenta os devidos estudos para a aquisição de equipamentos que atendam à necessidade abaixo especificada, cujo objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor forma para supri-la, levando sempre em observância às normas vigentes e os princípios que regem a Administração Pública.

[bookmark: _Hlk26821883]1.DA DEFINIÇÃO DO OBJETO:
1.1. Constitui objeto do presente Estudo a aquisição de equipamentos e material permanente para a Unidade Básica de Saúde do município de Relvado/RS, com recursos da Portaria SES nº 1228/2025, das Propostas nº.12160252000124013 e nº12160252000124009/ ano 2024 do Ministério da Saúde e próprios do Município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital compreendendo os itens com características mínimas descritas a seguir: 
	ITEM
	QUANT
	UNID
	
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
	VALOR REFERÊNCIA UNITÁRIO
R$
	VALOR REFERÊNCIA TOTAL
R$

	1
	06
	Unidade
	Cama hospitalar manual com par de grades, com duas manivelas, altura fixa do leito e 6 posições de ajuste para conforto do paciente. Estrutura resistente suporta até 150 kg, com estrado articulado em chapa de aço carbono. Medidas internas de 197 cm x 93 cm e externas de 206 cm x 99 cm, com altura do leito de 64 cm. Fabricada em aço carbono com pintura em epóxi branca. Realiza movimentos Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Vascular e Cardíaco através de manivelas com rolamentos. Equipada com grades de proteção em aço carbono de alta resistência para segurança do paciente. Possui rodízios de 3 polegadas, sendo 2 com freio de dupla ação em diagonal para maior estabilidade. Acompanha colchão densidade 28 compatível como tamanho da cama, com recursos da Portaria SES nº 1228/2025 e próprios do Município. Garantia mínima de 12 (doze) meses. 
	2.716,93
	16.301,58

	2
	06
	Unidade
	Poltrona Hospitalar Reclinável com estrutura reforçada, revestimento em corino, cor preto, com capacidade de suportar até 120Kg. A poltrona deve possuir as seguintes medidas, visando o conforto do paciente, como altura do assento de 40 cm, a largura interna do assento de 50 cm e a profundidade do assento de 50 cm. O assento fica a 45 cm do chão, e o topo da poltrona atinge 105 cm a partir do chão. O encosto tem 67 cm de altura. Deve possuir encosto anatômico para cabeça, braços e pernas, além de encosto e assento acolchoados,  com recursos da Portaria SES nº 1228/2025 e próprios do Município. Garantia mínima de 12 (doze) meses. APRESENTAR CATÁLOGO
	1.263,53
	7.581,18

	3
	01
	Unidade
	Monitor de Sinais Vitais X12. Tela TFT LCD colorida de 12,1 polegadas, sensível ao toque. Resolução 800x600 pixels. Monitorização de ECG (3 ou 5 derivações), frequência cardíaca (FC), frequência respiratória (FR), SpO₂, pressão não invasiva (PNI) e temperatura. Sistema de alarmes audiovisuais configuráveis para os parâmetros monitorados. Reconhecimento de marcapasso. Conectividade com central de monitorização por rede LAN ou Wi-Fi; Portas USB para armazenamento e transferência de dados; Porta VGA (opcional). Bateria interna recarregável de íon de lítio (10,8V – 2550 mAh). Autonomia de bateria superior a 4 horas de uso contínuo. Tempo de recarga aproximado de até 90% em menos de 3,5 horas. Alimentação bivolt automático (100–240V / 50–60Hz). Acessórios inclusos: Cabo ECG, sensores reutilizáveis, bateria e manual em português. Registro ANVISA com recursos da Portaria SES nº 1228/2025 e próprios do Município. Garantia mínima de 12 (doze) meses. APRESENTAR CATÁLOGO
	9.989,40
	9.989,40

	4
	15
	Unidade
	CADEIRA GIRATÓRIA ESTILO PRESIDENTE possui base pentagonal de 660 mm em aço carbono com pintura epóxi, apoiada em cinco rodízios duplos de termoplástico com 50 mm de diâmetro. O modelo conta com coluna a gás certificada (norma DIN 4550 BIFMA) e mecanismo tipo "Back" com duas alavancas, permitindo o ajuste de altura do assento e a inclinação do encosto, com reclinagem variando de 73° a 104°. O assento, medindo aproximadamente 480 x 455 mm, possui estrutura de polipropileno com fibra de vidro, espuma ergonômica de poliuretano (densidade 50 kg/m³) e revestimento em tecido. Já o encosto (460 x 600 mm) tem estrutura de polipropileno fixada por lâmina de aço e espuma de densidade 46 kg/m³. Para garantir a ergonomia, os apoios de braço oferecem regulagem vertical por gatilho, permitindo até 8 posições de ajuste (máximo de 70 mm) com recursos da Portaria SES nº 1228/2025 e próprios do Município. 
	495,04
	7.425,60

	5
	01
	Unidade
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL colorida com sistema de tanques de tinta integrados (Eco Tanq), ou seja, não usa cartuchos tradicionais, 3 em 1 (impressão colorida, cópia e digitalização), impressão frente e verso automática (Duplex) e conexões Wi-Fi, Ethernet e USB, Bivolt com recursos da Portaria SES nº 1228/2025 e próprios do Município. Garantia mínima de 12 (doze) meses. 
	2.474,50
	2.474,50

	6
	06
	Unidade
	LONGARINA DE POLIPROPILENO, modelo cadeira concha dupla; com 03 lugares; sem braços; assento e encosto em polipropileno copolímero; assento medindo (470x430)mm=(lxp), encosto medindo (470x270)mm=(lxa); na cor preta; estrutura em aço carbono tubular; seção oblonga; com espessura mínima de 1,27mm (chapa n.18); medindo no mínimo 2025mm de comprimento; estrutura com acabamento em pintura eletrostática com tinta pó; na cor preta; fabricada de acordo com as normas NBR/ABNT vigentes, com recursos  próprios do Municipio.
	538,29
	3.229,74

	7
	06
	Unidade
	POLTRONA com assento firme e confortável, perfeitamente estruturado com percinta elástica. Encosto com almofada solta macia e estofamento de alta qualidade em espuma D28. Revestimento em corino e design charmoso, e delicados pés aparentes em madeira. Medidas mínimas de 0,70 m de largura, 0,78 m de profundidade e 0,84 m de altura total com recursos da Portaria SES nº 1228/2025 e próprios do Município. 
	1.632,32
	9.793,92

	8
	04
	Unidade
	MICROMOTOR ELÉTRICO lb100 bivolt- micromotor elétrico de uso profissional, indicado para procedimentos odontológicos, especialmente na área de prótese dentária.  Equipamento com controle de rotação variável, permitindo ajuste contínuo de 0 a 30.000 rpm, garantindo precisão e versatilidade nos trabalhos laboratoriais e clínicos em prótese. Possui sistema de acionamento por controle manual e pedal, possibilitando operação com as mãos livres, conforme necessidade do profissional. Alimentação bivolt automática (110v/230v), com funcionamento em frequência de 50/60 hz, dispensando seleção manual de tensão. Compatível com sistema padrão intra (ISO 3964), permitindo acoplamento de peças de mão e acessórios odontológicos universais. Suporta brocas com diâmetro de 2,35 mm. Equipado com sistema de rotação reversível (sentido horário e anti-horário), ampliando as possibilidades de uso em procedimentos protéticos. Apresenta baixo nível de ruído e vibração, proporcionando maior conforto durante o uso contínuo. Sistema interno com rolamentos blindados, isento de lubrificação, garantindo maior durabilidade e redução de manutenção. Potência aproximada de 40w, adequada para uso contínuo em laboratório ou consultório odontológico. Devendo conter estas peças: ·peça de mão tipo reta (não autoclavável); 01 pedal de acionamento; 01 cabo de conexão do micromotor; 01 suporte para peça de mão; 01 manual de instruções em português; certificado de garantia; 01 bolsa ou estojo para armazenamento e transporte com recursos da Portaria SES nº 1228/2025 e próprios do Município. Garantia mínima de 12 meses. 
	898,42
	3.593,68

	9
	02
	Unidade
	CORTINA DE AR COM CONTROLE REMOTO, vazão mínima de 1750m3/h, largura entre 90 e 150 cm bivolt ou 220W com recursos da proposta nº. 12160252000124013 ano 2024 do Ministério da Saúde e próprios do Município. Garantia mínima de 12 meses 
	996,00
	1.992,00

	10
	18
	Unidade
	BALDE A PEDAL em aço inox, 01 lixeira redonda; medida: 29,5 x 63cm, cesto com alça removível; Pedal com base emborrachada. Material: aço inox; Capacidade mínima 49 litros, com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saúde e próprios do Município. Garantia mínima de 12 meses
	373,00
	6.714,00

	11
	02
	Unidade
	AQUECEDOR PORTÁTIL de Ambiente elétrico, funções aquecer e ventilar com potência de 1500 a 2000 W com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saúde e próprios do Município. Garantia mínima de 12 meses. 
	216,00
	432,00

	12
	06
	Unidade
	BALDE/LIXEIRA de aço ou ferro pintado e capacidade de 20 L com recursos da proposta nº. 12160252000124009 ano 2024 do Ministério da Saúde e próprios do Município Garantia mínima de 12 meses
	100,00
	600,00



2.  DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, §1º, I)
2.1. A presente contratação fundamenta-se na necessidade de equipar, modernizar e garantir a continuidade e a qualidade das ações e serviços de saúde desenvolvidos na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Município de Relvado/RS. 
2.2. A aquisição de mobiliários clínicos, equipamentos de monitoramento, infraestrutura administrativa e aparelhos odontológicos visa dar pleno cumprimento às metas de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS), assegurando conformidade com as diretrizes de assistência universal, humanizada e segura. A estruturação física é indispensável para suportar o incremento da demanda local e otimizar as condições de trabalho das equipes multiprofissionais

3. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO (Art. 18, §1º, II)
3.1. Esta demanda encontra-se em estrito alinhamento com o Plano Municipal de Saúde e com o Plano de Contratações Anual (PCA) do Município de Relvado/RS, visto que os recursos financeiros são predominantemente decorrentes de transferências vinculadas e finalísticas estabelecidas pela Portaria SES nº 1228/2025, bem como pelas Propostas nº 12160252000124013 e nº 12160252000124009 do Ministério da Saúde, além de contrapartida de recursos próprios do ente municipal.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, §1º, III)
4.1. Os equipamentos e materiais permanentes deverão ser obrigatoriamente novos, sem uso anterior, reformas ou recondicionamentos. Devem atender rigorosamente aos padrões de qualidade e segurança estipulados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT/NBR), pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e possuir o devido registro/regularização junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), quando aplicável. Fica estabelecida a exigência de garantia técnica mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e fornecimento de catálogos ilustrativos para itens específicos para validação das características técnicas pela equipe de engenharia/saúde. Garantia mínima de 12 meses.  
4.2. Os equipamentos e/ou materiais permanentes deverão ser entregues no prazo de até 30(trinta) dias a contar da assinatura do Contrato, sem qualquer ônus para o município como taxas, impostos, fretes, devidamente instalados na UNIDADE BASICA DE SAÚDE com sede na rua Encantado nº 09, centro na cidade de Relvado/RS, sem qualquer ônus para o município como taxas, impostos, fretes. O contratado deverá entregar os equipamentos acompanhados de seus manuais ou catálogos de operação/manutenção editado pelo fabricante em Língua Portuguesa.
4.3. A Contratada deverá considerar na sua proposta de preço todos os encargos, taxas, despesas, diretas ou indiretas, eventuais estadias, equipamentos, e mão de obra, necessários e inerentes à carga, transporte (interno, externo, horizontal e vertical) e descarga dos materiais e equipamentos. 
4.3.1 Caso os equipamentos sofram algum tipo de acidente durante o transporte, a Contratada deverá se responsabilizar pelos danos causados, e substituir, sem ônus para o Município, os materiais defeituosos. 
4.4. A Contratada deverá substituir, em tempo hábil, as peças eventualmente recusadas no recebimento, sendo que as substitutas deverão se sujeitar às mesmas condições de controle aqui mencionadas. Nestes casos, o prazo para reposição e/ou substituição será determinado pelo Município e a sua inobservância implicará na aplicação das penalidades previstas em contrato. 
4.5. Todo e qualquer dano causado por acidentes na entrega dos materiais, onde for comprovada a não observância das Normas de Segurança pertinentes, serão de inteira responsabilidade da Contratada. 
4.6. A Contratada fornecerá os equipamentos relacionados com suas respectivas Especificações Técnicas, em perfeito funcionamento, com todos os componentes de fábrica, necessários e suficientes às instalações e montagens, cabendo-lhe, integralmente, a responsabilidade pela compra, carga, transporte, descarga ficando o Município isento de quaisquer obrigações provenientes do fornecimento dos materiais.
4.7. Os equipamentos constantes dos Itens deverão bivolt ou 220 volts e possuir garantia mínima de 12 meses a contar da data de entrega e assistência técnica no Estado do Rio Grande do Sul, atendendo sempre que solicitado as informações necessárias ao Município garantindo suporte técnico e fornecimento de peças para o equipamento, assegurando o perfeito funcionamento. As despesas com transporte e hospedagem, caso necessário, correrão por conta do contratado.
4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO (Art. 18, §1º, IV)
4.1. As quantidades foram dimensionadas com base na capacidade instalada da Unidade Básica de Saúde, no histórico de substituição de bens inservíveis e na necessidade de expansão dos serviços especializados (como o atendimento odontológico e monitoramento clínico de urgência).

5. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E LEVANTAMENTO DE MERCADO E ANÁLISE DE ALTERNATIVAS (Art. 18, §1º, V)
5.1.O objeto desta contratação se enquadra como bens comuns, portanto, os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais de mercado, conforme dispões no Art. 6, inciso XIII da Lei n° 14.133/2021 e no Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.
5.2. O valor foi estabelecido com base na proposta do Ministério da Saúde e pesquisa de mercado.
5.3.As características dos equipamentos vem atender a necessidade de contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido é baseada no Art. 18, da Lei n° 14.133/2021, decorrente da deficiência de equipamentos para atender a demanda necessária das equipes da Saúde, assegurando a qualidade de oferta de serviços de saúde a população preconizando o direito universal a Saúde, atendendo assim ao princípio constitucional.
5.4. Foram avaliadas as alternativas de mercado para atendimento da demanda. 
5.4.1. A opção pela aquisição definitiva dos bens permanentes mostra-se técnica e economicamente superior à hipótese de locação ou comodato. 
5.4.2. Mobiliários estruturais e equipamentos médicos possuem longa vida útil operacional e demandam custo de manutenção proporcionalmente baixo.
5.4.3. A aquisição confere autonomia patrimonial ao Município e evita a dependência contínua de contratos de locação a longo prazo, otimizando o emprego das verbas federais e estaduais recebidas.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, §1º, VI)
6.1. O valor global estimado para a contratação é de R$ 70.127,60 (setenta mil, cento e vinte e sete reais e sessenta centavos), conforme detalhado  neste estudo. 
6.2. O preço referencial foi obtido mediante pesquisa prévia de preços de mercado, utilizando parâmetros regulamentares de bancos de preços oficiais, contratações públicas similares e cotações diretas com fornecedores especializados do segmento hospitalar, médico e odontológico.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (Art. 18, §1º, VII)
7.1. A solução adotada engloba o fornecimento integral dos bens permanentes e de consumo durável descritos, postos e instalados na Unidade Básica de Saúde de Relvado/RS. 
7.2. O fornecedor vencedor assumirá total responsabilidade pelo transporte, descarregamento, montagem (onde couber) e testes iniciais de funcionamento dos equipamentos eletromédicos e eletrônicos, garantindo a entrega do objeto em perfeitas condições operacionais.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO (Art. 18, §1º, VIII)
8.1. Adota-se o parcelamento da contratação por meio da divisão em itens independentes. 
8.2. Justifica-se a medida pela flagrante heterogeneidade dos objetos listados (que compreendem desde mobiliário administrativo e de recepção até periféricos de informática e instrumentais odontológicos complexos). 
8.3. A licitação por itens amplia significativamente a competitividade do certame, permitindo a participação de empresas especializadas em seus respectivos nichos de atuação, o que assegura a obtenção da proposta economicamente mais vantajosa para a Administração Pública, sem prejuízo da celeridade processual.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS (Art. 18, §1º, IX)
9.1. Busca-se, com a execução deste certame, atingir níveis ótimos de eficiência e resolutividade no atendimento básico de saúde do município, proporcionando instalações acolhedoras aos usuários do SUS através de adequadas poltronas e longarinas de espera, melhores condições ergonômicas de trabalho aos servidores municipais, e ampliação do suporte técnico de diagnósticos e procedimentos clínicos/odontológicos na UBS.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS À CONTRATAÇÃO (Art. 18, §1º, X)
10.1. Antes da emissão da ordem de fornecimento, a Secretaria Municipal de Saúde providenciará a liberação física e adequação das salas que receberão os novos materiais (em especial o consultório odontológico para o micromotor elétrico e as áreas assistenciais para o monitor de sinais vitais). Será verificado o correto padrão de voltagem elétrica (bivolt/220V) nos pontos de instalação da impressora e cortinas de ar, evitando intercorrências ou atrasos no recebimento definitivo.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (Art. 18, §1º, XI)
11.1. Não foram identificadas contratações correlatas ou estritamente interdependentes necessárias para o funcionamento dos itens adquiridos. Eventuais necessidades futuras de assistência técnica fora da garantia ou aquisição de insumos de consumo (como bobinas ou tintas para a impressora eco-tanque e brocas para o micromotor) serão supridas pelas atas de registro de preços vigentes da municipalidade.

12. DIRETRIZES DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTOS AMBIENTAIS (Art. 18, §1º, XII)
12.1. A especificação dos itens observou critérios sustentáveis de consumo. A impressora multifuncional selecionada possui sistema de tanque de tinta (EcoTanq), reduzindo severamente o descarte de cartuchos plásticos tradicionais no meio ambiente. Os equipamentos eletrônicos e de climatização deverão possuir alta eficiência energética (Selo Procel Classe A ou equivalente). As lixeiras e baldes em aço inox e polipropileno de alta durabilidade minimizam a necessidade de substituição precoce, mitigando a geração de resíduos sólidos urbanos.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO 
[bookmark: _GoBack]13.1. Considerando o levantamento técnico efetuado, as especificações detalhadas adequadas ao interesse público e a devida previsão de recursos orçamentários federais, estaduais e municipais, declaramos que a contratação plenamente VIÁVEL E RECOMENDÁVEL sob os aspectos técnicos, jurídicos e econômicos, estando o presente Estudo Técnico Preliminar apto a subsidiar a elaboração do Termo de Referência (TR).

Relvado/RS, agosto de 2026


RAFAEL GONZATTI
SECRETARIO MUNICIPAL SAUDE
Rua das Hortênsias, 57 – Relvado – RS – CEP 95.965-000 CNPJ 92.402.510/0001-03
Fone 51 99307 0217 – administracao@relvadors.com.br
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