ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

AQUISIÇÃO  DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS E/OU LOCADOS E MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E INTERIOR NO MUNICÍPIO DE RELVADO/RS

RELVADO/RS,   MAIO de 2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMIAR

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento, onde apresenta os devidos estudos para a contratação de serviços que atendam à necessidade abaixo especificada, cujo objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor forma para supri-la, levando sempre em observância às normas vigentes e os princípios que regem a Administração Pública.

1.DO OBJETO:

1.1.Constitui objeto do presente ESTUDO o REGISTRO DE PREÇOS  para aquisição  de materiais elétricos destinadas a construção, ampliação e manutenção de prédios e espaços públicos e/ou locados e manutenção, recuperação e construção da iluminação pública na sede e interior no Município de RELVADO/RS , compreendendo os itens a seguir:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. DE ATÉ | UNID | VALOR UNITÁRIO REFERENCIA R$ | VALOR REFERENCIA TOTAL ESTIMADO R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poste concreto 9/600 cônico | 50 | unid. | 3.234,05 | 161.702,50 |
| 2 | Poste concreto liso 7/300 | 100 | unid. | 1.414,07 | 141.407,00 |
| 3 | Poste de fibra 3,5 m | 50 | unid. | 299,00 | 14.950,00 |
| 4 | Poste de fibra 6 m | 50 | unid. | 526,00 | 26.300,00 |
| 5 | Quadro multiuso cinza 280x180x140mm IP 65 | 100 | unid. | 112,13 | 11.213,00 |
| 6 | Poste 200 DAN 7,5m de concreto padrão monofásico 16mm RGE Aéreo completo, com os seguintes itens: 1 disjuntor 1x63 6K; 2 DPS 45; 14m cabo 7 vias 16 preto; 13m cabo 7 vias 16 azul; 2 conector fendido 16; 2 pente barramento; 2 AS 11; 2 roldana 72x72; 2 parafusos 1/2 x 150; 4 arruela quadrada; 1 balde caixa inspeção; 1 haste; 1 conector de haste (cunha/cobre); 1 curva 90 3/4; 1 bucha 3/4; 11m cabo 7 vias 16 verde; 20cm trilho. Todos os materiais e marcas devem ser compatíveis com o padrão RGE | 30 | unid. | 1.690,80 | 50.724,00 |
| 7 | Poste 200 DAN 7,5m de concreto padrão bifásico 10mm REG Aéreo completo, com os seguintes itens: 1 disjuntor 2x40 6K; 3 DPS 45; 26m cabo 7 vias 10 preto; 14m cabo 7 vias 10 azul; 12m cabo 7 vias 16 verde; 2 parafuso fendido 16; 3 pente barramento; 2 AS 11; 2 isolador roldana 72x72; 2 parafuso 1/2 x 150; 4 arruela quadrada; 1 balde caixa inspeção; 1 haste; 1 conector de haste (cunha/cobre); 1 curva 90 3/4; 1 bucha 3/4; 20cm trilho. Todos os materiais e marcas devem ser compatíveis com o padrão RGE | 10 | unid. | 2298,00 | 22.980,00 |
| 8 | Poste 200 DAN 7,5m de concreto padrão trifásico 10mm REG Aéreo completo, com os seguintes itens: 1 disjuntor 3x40 6K; 4 DPS 45; 37m cabo 7 vias 10 preto; 14m cabo 7 vias 10 azul; 12m cabo 7 vias 16 verde; 2 parafuso fendido 16; 4 pente barramento; 2 AS 11; 2 isolador roldana 72x72; 1 parafuso 1/2 x 150; 4 arruela quadrada; 1 balde caixa inspeção; 1 haste; 1 conector de haste (cunha/cobre); 1 curva 90 3/4; 1 bucha 3/4; 20cm trilho. Todos os materiais e marcas devem ser compatíveis com o padrão RGE | 10 | unid. | 2.311,68 | 23.116,80 |
| 9 | Cabo PP 3x10 1KV | 500 | m | 37,21 | 18.605,00 |
| 10 | Cabo PP 3x2,5 | 500 | m | 8,09 | 4.045,00 |
| 11 | Cabo flex 1x50 preto 1KV | 500 | m | 64,03 | 32.015,00 |
| 12 | Cabo flex 1X25 preto 1KV | 200 | m | 31,41 | 6.282,00 |
| 13 | Cabo flex 1x35 preto 1KV | 500 | m | 44,36 | 22.180,00 |
| 14 | Cabo classe 2 1x95 preto | 250 | m | 134,86 | 33.715,00 |
| 15 | Cabo cobre 750V 1x50 mm | 500 | m | 66,67 | 33.335,00 |
| 16 | Cabo multiplex 4x35 mm | 500 | m | 25,41 | 12.705,00 |
| 17 | Cabo multiplex 4x25 mm | 500 | m | 19,30 | 9.650,00 |
| 18 | Cabo multiplex 2x10 mm | 500 | m | 4,18 | 2.090,00 |

1.2.Os produtos constantes do Objeto deste Edital, deverão estar em conformidade com as normas e padrões da ABNT/NBR – Associação Brasileira de Normas Técnicas, do INMETRO e de outras normas regulamentadoras aplicáveis aos objetos, em vigor (caso houver).

1.3. Os Itens objeto deste Edital deverão ser entregues, conforme necessidade da Secretaria de Obras Públicas no município de Relvado /RS, nos horários das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h, após o recebimento da Ordem de Compra, sem custo adicional ao município de Relvado/RS,  num prazo máximo de até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Compra, sem custo adicional ao município de  Relvado/RS.

1.4. O prazo de entrega dos produtos acima mencionados não poderá ser superior a 10 ( dez) dias, contados da data de emissão da ordem de compra expedida pela Secretaria, com entrega no município de Relvado/RS.

1.5. Serão desclassificadas propostas finais superiores ao orçamento estimado, conforme artigo 59, III, da Lei 14.133/2021.

1.6.O critério de julgamento adotado será o Menor preço total do Item, considerado o menor dispêndio para a Administração, nos termos do artigo 34 da Lei nº 14.133/2021, e observadas as exigências contidas neste edital e seus anexos quanto às especificações do objeto.

1.7. Demais informações pertinentes ao objeto da licitação encontram-se detalhadas nos anexos do edital.

2. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

2.1. Conforme disposto no Art. 6, inciso XXIII, alínea “i”, Art.18, § 1°, inciso VI, e Art. 79, inciso III, da Lei n° 14.133/2031, a estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais. As propostas apresentadas com valores superiores ao estabelecido serão Desclassificadas.

2.2.O levantamento de mercado foi feito fundamentado pelo Art. 18, § 1°, inciso V, da Lei n° 14.133/2031, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar.

2.3.Foram feitas pesquisas através do Portal Nacional de Compras Públicas, mas, por se tratar de produtos de entregas fracionadas e com poucas quantidades  gera  muita disparidade de valores de um município para outro e com necessidades divergentes, o que resultaria em ônus maior para o município, optou-se pela cotação com fornecedores locais, com fornecedores que realizam ou que já realizaram  entregas para o Município de  Relvado.

2.4.Foram realizadas consultas, a partir das quais foi realizada a análise de editais e atas de pregões de contratações similares para estudar as melhores soluções que se adequam a necessidade do municipio. Foi possível notar a maioria das Instituições Públicas realizam  aquisição , sob a modalidade de Registro de Preços.

3. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO

3.1. O objeto desta contratação se enquadra como bens e serviços comuns, portanto, os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais de mercado, conforme dispões no Art. 6, inciso XIII da Lei n° 14.133/2031.

4.JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

4.1. A Lei 14.133/2021  preve no parágrafo segundo do artigo 17 que as licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo.

Como se sabe, ao promover pregão presencial a Administração proporciona aos interessados, na sessão, a oportunidade de discutir, sanar dúvidas e esclarecer pontos importantes e controversos à licitação e impossíveis de serem debatidos no curso de uma sessão eletrônica. No tocante ao objeto licitado, “REGISTRO DE PREÇOS para aquisição  de materiais elétricos destinadas a construção, ampliação e manutenção de prédios e espaços públicos e/ou locados e manutenção, recuperação e construção da iluminação pública na sede e interior no Município de RELVADO/RS, com fins de  atender ao maior interesse público no  funcionamento das diversas secretarias do município, assegurando a continuidade dos serviços públicos prestados,  torna-se precípuo esclarecer e questionar quanto a importância dos produtos e a qualidade, bem como os problemas quanto a não entrega e  as consequências dos atrasos, ou interrupções, como já ocorreu em várias oportunidades, a fim de evitar desnecessários e imensuráveis prejuízos futuros. A possibilidade do exame e análise da documentação exigida e que credencia os participantes, é outra questão fundamental e que dá segurança ao Agente de Contratação, Comissão de Apoio e ao certame. Assim, realizando esta sessão na forma presencial, terá o Agente de Contratação a oportunidade de permitir e proporcionar os esclarecimentos e questionamentos antes referidos entre a área do demandante (Município de Relvado) e os proponentes, momento em que poderão ser sanadas dúvidas, discutidas divergências, firmados pontos fundamentais, além de outras questões necessárias à contratação em pauta.

Considerando as  características de entrega  na forma  fracionada em pequenas quantidades, demanda necessidade de fornecedores locais para o atendimento das necessidades do município, fator que reitera a importância da realização na forma presencial  com fins de ampliar a competitividade .

A escolha justifica-se pois em outros pregões realizados pela Administração, onde há grande quantidade de itens, com valores unitários pequenos, o município experimenta vários problemas relacionados com a entrega, em vista de que muitas vezes o valor dos produtos não cobre o custo do frete dispensado pelo fornecedor. Desta forma, a empresa se obstém da entrega ou, até mesmo, solicita rescisão da Ata de Registro de Preços, prejudicando a administração, que fica sem os produtos e precisa contratar outro fornecedor com preço superior.

A escolha da modalidade presencial neste caso gera maior vantajosidade, uma vez que possibilita a seleção de fornecedores locais assegurando a  aquisição dos bens como facilita a condução do processo licitatório, promovendo maior transparência e eficiência na contratação. Assim, além de atender aos requisitos legais, a modalidade presencial se mostra como a opção mais adequada para o presente caso, garantindo a satisfação das necessidades da municipalidade de forma eficaz e vantajosa.

A sessão pública será gravada em áudio e vídeo em atendimento ao disposto no artigo 17, §2º da Lei Federal nº 14.133/2031

5. DO PAGAMENTO

5.1 O pagamento será efetuado e até o 20º (vigésimo) dia útil, após a efetiva entrega  , mediante emissão da Nota fiscal/fatura correspondente, devidamente vistada, pela respectiva Secretaria Municipal. Na nota fiscal deverá constar: PP nº ......e deverá ser entregue no Setor de Licitações ou na Secretaria Municipal. Serão processadas as retenções nos termos da lei que regula a matéria.

5.2 A Contratada será responsável pelos encargos sociais, taxas, encargos, ou tributos, alvarás e qualquer outra despesa que vier a incidir sobre o serviço, bem como, qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, referente ao pessoal utilizado nos serviços, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal decorrentes dos serviços de qualquer tipo de demanda, devendo atender o disposto na legislação trabalhista e previdenciária.

5.3. O custo estimado foi apurado a partir de preços constante do processo administrativo, elaborado com base em preços praticados no mercado.

5.4. Para os fins do art. 72, IV, da Lei 14.133/21, indica-se as dotações orçamentarias a seguir para atender as despesas decorrentes da presente contratação:

Atividade – 2003- Manutenção Atividades do Gabinete Executivo

Códigos - 3.3.90.30.00.02.01 – MATERIAL DE CONSUMO

Atividade – 2006 - Manutenção Atividades Secretaria Municipal da Administração

Códigos - 3.3.90.30.00.03.01 – MATERIAL DE CONSUMO

Atividade - 2.009 – Manutenção Atividades do DMER

Códigos - 3.3.9.0.30.00.06.01 – MATERIAL DE CONSUMO

Atividade - 2012 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins Públicos

Códigos -3.3.90.30.00.06.02 - MATERIAL DE CONSUMO

Atividade – 2017 - Manutenção do Serviço de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos

Código - 3.3.90.30.00.06.02 – MATERIAL DE CONSUMO

Atividade – 2.095- Manutenção do Parque Municipal de Eventos

Códigos - 3.3.90.30.00.06.02 – MATERIAL DE CONSUMO

Atividade- 2024- Manutenção Educação infantil- Primeira Infância

Códigos - 3.3.90.30.00.07.01 – MATERIAL DE CONSUMO

Atividade- 2025- Manutenção Atividades Secretaria Municipal da Educação

Códigos - 3.3.90.30.00.07.01 – MATERIAL DE CONSUMO

Atividade- 2026- Manutenção Ensino Fundamental

Códigos - 3.3.90.30.00.07.01 – MATERIAL DE CONSUMO

Atividade - 2036 - Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal

Códigos - 3.3.90.30.00.07.04 - MATERIAL DE CONSUMO

Atividade – 2.092 - Manutenção do Ginásio Municipal de Esportes

Códigos - 3.3.90.30.00.07.04 – MATERIAL DE CONSUMO

Atividade – 2.020- Manutenção Atividades Secretaria Municipal da Agricultura.

Código - 3.3.90.30.00.08.01 – MATERIAL DE CONSUMO

Atividade – 2.040- Manutenção Atividades Secretaria Municipal da Saúde

Códigos - 3.3.90.30.00.09.01 – MATERIAL DE CONSUMO

Atividade – 2.041- Manutenção das Ações de Atenção Primária de Saúde

Códigos - 3.3.90.30.00.09.01 – MATERIAL DE CONSUMO

Atividade – 2.066- Manutenção Atendimento Ambulatorial e Domiciliar da Saúde da Família

Códigos - 3.3.90.30.00.09.01 – MATERIAL DE CONSUMO

Atividade – 2.122- Manutenção do Atendimento de Agentes Comunitários de Saúde

Códigos - 3.3.90.30.00.09.01 – MATERIAL DE CONSUMO

Atividade – 2046 - Manutenção Atividades Secretaria Municipal da Assistência Social

Código - 3.3.90.30.00.10.01 – MATERIAL DE CONSUMO

Atividade -2110 - Manutenção do Centro de Referência em Assistência Social – CRAS

3.3.90.30.00.10.01 - MATERIAL DE CONSUMO

Atividade -2203- Manutenção de Ações Socioassistenciais Básicas aos Jovens, Mulheres e Famílias

Código -3.3.90.30.00.10.01 - MATERIAL DE CONSUMO

Atividade - 2205 - Manut. Ações Socioassist. Pessoas Port. Deficiências

Código -3.3.90.30.00.10.01 - MATERIAL DE CONSUMO

Atividade -2208 - Manut. Ações Socioassist. do Programa Bolsa Família –PBF

Código - 3.3.90.30.00.10.01 - MATERIAL DE CONSUMO

Atividade – 2048 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

Código - 3.3.90.30.00.10.02 – MATERIAL DE CONSUMO, do orçamento vigente.

6. DA FISCALIZAÇÃO

6.1. O recebimento dos produtos deste edital, será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por parte do Município, através dos servidores  designados pela Portaria 11/2024 e o não atendimento de quaisquer das obrigações implicará em advertência, caso não atendido a contento, poderão implicar na rescisão do contrato, sendo que, os produtos que não forem de boa qualidade, que apresentarem qualidade inferior do produto ofertado  serão devolvidos para substituição.

6.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

7. DO PRAZO

7.1 - A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir da data de assinatura deste termo, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do art. 84 da Lei 14.133/2021.

7.2. As quantidades são estimativas, não se obrigando a Administração pela aquisição total, reservando-se a Administração Municipal o direito de adquirir no todo ou em parte os itens, objeto deste Edital, pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da assinatura da Ata de Registro de Preços, cuja minuta segue em anexo, bem como reduzir ou aumentar as quantidades inicialmente contratadas sem que caiba, ao (s) licitante (s) vencedor(es), qualquer tipo de indenização.

7.3.Após, publique-se o instrumento do Contrato, conforme determina o art. 94 da Lei 14.133/2021.

8. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

8.1. Conforme disposto, no Art.18, § 1°, inciso XI da Lei Federal n° 14.133. Não haverá contratações correlatas e/ou interdependentes para a execução desta contratação.

9.DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1. O Art. 18, inciso IX da Lei n° 14.1333/2021, dispõe sobre a necessidade de um demonstrativo dos resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentável.Abaixo, são apresentados os resultados almejados com a execução desse processo:

Atendimento a todos preceitos legais e  legislação vigentes;

Atendimento ágil às demandas e necessidades;

Obtenção de produtos  de qualidade assegurando a continuidade dos serviços;

Maior segurança  e disponibilidade  de entrega dos  produtos.

10.IMPACTOS AMBIENTAIS

10.1. Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento conforme Art. 18, § 1°, inciso XII, da Lei n° 14.133/2021.A presente aquisição não gera impactos ambientais.

11.DO FORO

11.1.Fica eleito o Foro da Comarca de   ENCANTADO/RS para solucionar todas as questões oriundas deste ajuste, renunciando as partes à qualquer outro por mais privilegiado que seja

12. DA PUBLICAÇÃO:

12.1 Este Edital se completa com as regras e princípios da. Lei Federal nº14.133/2021 e  encontra-se afixado no quadro mural da Prefeitura Municipal de Relvado, podendo os interessados obterem cópias do edital e anexos, no site do Município – www.relvado.com.br e no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP www.gov.br/pncp/pt-br. Mais informações pelo telefone 51 3751-0530/ 99307-0217  ou pelo e-mail administracao2@relvado.com.br

Relvado,   maio de 2026.

ONEI GIACOMOLLI

SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS