# ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

## AQUISIÇÃO DE CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS

## 1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Órgão Demandante: Secretaria Municipal de Saúde do Município de Sagrada Família

Objeto: Aquisição de câmara para conservação de vacinas, medicamentos e materiais termolábeis.

Modalidade sugerida: Pregão Eletrônico.

Critério de julgamento: Menor preço por item.

Fundamentação legal: Lei Federal nº 14.133/2021.

# 2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação tem por finalidade atender à necessidade da Secretaria Municipal de Saúde quanto ao adequado armazenamento de vacinas, imunobiológicos e medicamentos termolábeis utilizados nos atendimentos realizados pela rede pública municipal de saúde.

A conservação adequada desses produtos é indispensável para garantir a manutenção da cadeia de frio, assegurando a eficácia das vacinas e a segurança sanitária da população atendida.

Atualmente, a demanda decorre da necessidade de disponibilização de equipamento apropriado para conservação térmica contínua dos imunobiológicos, evitando oscilações de temperatura que possam comprometer a qualidade, validade e efetividade das vacinas e demais produtos termolábeis.

A ausência de equipamento adequado poderá ocasionar:

- perdas de imunobiológicos;

- prejuízos financeiros ao Município;

- comprometimento das campanhas de vacinação;

- riscos à saúde pública;

- interrupções nos atendimentos realizados pela Unidade Básica de Saúde.

Dessa forma, a aquisição da câmara de vacinas mostra-se indispensável para assegurar a continuidade, qualidade e eficiência dos serviços públicos de saúde prestados à população.

# 3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A contratação encontra-se alinhada às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e às ações previstas pela Administração Municipal para manutenção e melhoria dos serviços públicos de saúde, observando os princípios do planejamento, eficiência e interesse público previstos na Lei nº 14.133/2021.

# 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

O equipamento deverá atender às seguintes exigências mínimas:

- Câmara para conservação de vacinas, medicamentos e materiais termolábeis;

- Faixa de temperatura entre +2°C e +8°C;

- Capacidade mínima de 120 litros;

- Sistema de circulação interna de ar forçado;

- Controlador eletrônico digital;

- Alarmes audiovisuais;

- Porta de vidro triplo;

- Sistema de emergência com autonomia mínima de 24 horas;

- Equipamento novo, sem uso anterior;

- Alimentação elétrica compatível com a rede local;

- Manual em língua portuguesa;

- Garantia mínima de 12 meses;

- Assistência técnica autorizada no território nacional.

O equipamento deverá atender às normas sanitárias aplicáveis e orientações do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

# 5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foram analisadas soluções disponíveis no mercado nacional para conservação de vacinas e imunobiológicos, verificando-se a existência de diversos fabricantes especializados em equipamentos hospitalares e laboratoriais.

As soluções avaliadas demonstraram compatibilidade com as necessidades da Administração, sendo identificados equipamentos com diferentes capacidades, configurações e tecnologias de conservação térmica.

Considerando a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, concluiu-se que a aquisição de câmara com capacidade mínima de 120 litros atende adequadamente às necessidades operacionais do Município, apresentando melhor relação entre custo, benefício e eficiência.

# 6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução consiste na aquisição de 01 (uma) câmara para conservação de vacinas, destinada ao armazenamento seguro de imunobiológicos e medicamentos termolábeis utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde.

O equipamento permitirá:

- manutenção adequada da cadeia de frio;

- maior controle da temperatura;

- redução de perdas de vacinas;

- melhoria da segurança sanitária;

- continuidade dos serviços de imunização.

A contratação inclui fornecimento, transporte, entrega e garantia do equipamento.

# 7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

| Item | Descrição | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| 01 | Câmara para conservação de vacinas e termolábeis | 01 unidade |

A quantidade estimada atende à necessidade atual da Secretaria Municipal de Saúde.

# 8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Com base em pesquisa de preços realizada junto a fornecedores e contratações públicas similares, o valor estimado da contratação é de aproximadamente R$ 13.280,00 (treze mil duzentos e oitenta reais).

O valor poderá ser atualizado conforme nova pesquisa mercadológica e cotações obtidas durante a fase preparatória da licitação.

# 9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

A contratação não será parcelada, considerando tratar-se de aquisição de equipamento único e indivisível, cuja execução integral por um único fornecedor assegura maior padronização, compatibilidade técnica e eficiência na entrega e garantia do equipamento.

# 10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a presente contratação, pretende-se:

- garantir armazenamento adequado das vacinas;

- assegurar manutenção da cadeia de frio;

- reduzir perdas de imunobiológicos;

- melhorar a qualidade dos serviços de imunização;

- promover maior segurança aos usuários do sistema público de saúde;

- garantir continuidade das campanhas de vacinação;

- proporcionar maior eficiência operacional à Secretaria Municipal de Saúde.

# 11. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS À CONTRATAÇÃO

A Administração deverá:

- definir servidor responsável pela fiscalização contratual;

- providenciar local adequado para instalação do equipamento;

- verificar disponibilidade elétrica compatível;

- realizar emissão da autorização de fornecimento;

- acompanhar entrega e recebimento do equipamento.

# 12. IMPACTOS AMBIENTAIS

A contratação deverá observar práticas que reduzam impactos ambientais, especialmente quanto:

- à eficiência energética do equipamento;

- ao descarte adequado de embalagens;

- à durabilidade do equipamento;

- ao correto armazenamento de produtos termolábeis, evitando desperdícios.

Sempre que possível, deverão ser priorizados equipamentos que apresentem melhor eficiência energética e conformidade ambiental.

# 13. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Diante das análises realizadas, conclui-se que a contratação se mostra tecnicamente viável, necessária e adequada ao interesse público, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Sagrada Família.

A solução proposta apresenta compatibilidade com as demandas operacionais da Administração, bem como viabilidade técnica e econômica para sua execução.

Assim, recomenda-se o prosseguimento da contratação mediante realização de Pregão Eletrônico, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Sagrada Família/RS, 27 de maio de 2026.

Secretaria Municipal de Saúde