EDITAL Nº 007/2026 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

O Município de Boqueirão do Leão, Estado do Rio Grande do Sul, torna público que realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA da forma eletrônica, nos termos da Lei Federal n° 14.133, de 1º de abril de 2021, da Lei Complementar nº 123/2006, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 2521/2025, das exigências deste Edital e conforme Contrato FUNASA CV 855112/2017 e Convênio interno 1069/17 – Implantação de abastecimento de água em áreas Rurais e Comunidades Tradicionais, para contratação de empresa para execução de obra comum de engenharia para construção de rede de abastecimento de água, conforme as disposições a seguir:

Data da sessão: 22/06/2026

Horário: 09 horas

Local: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br

Critério de Julgamento: menor preço GLOBAL.

Modo de disputa: Aberto

Impugnações e Esclarecimentos: Até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame.

DO OBJETO.

  - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para execução de obra comum de engenharia para construção de rede de abastecimento de água, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

  - O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL, considerado o menor dispêndio para a Administração, nos termos do art. 34, da Lei Federal nº 14.133/2021, e observadas às exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotações orçamentárias próprias, previstas no orçamento municipal vigente, na classificação abaixo:

06.01 - Secretaria de Obras, Viação e Serviços Públicos

1.019 – Obras e Instalações

4.4.90.51.00.00.00.00 1.500 – Obras e Instalações (147)

4.4.90.51.00.00.00.00 1.700 – Obras e Instalações (147)

DO CREDENCIAMENTO.

  - O credenciamento é o nível básico do registro cadastral no PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA CONCORRÊNCIA, em sua FORMA ELETRÔNICA.

  - O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br;

  - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta licitação.

  - A licitante responsabilizar-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

  - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

    - A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

DA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA.

  - Poderão participar desta licitação interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS.

  - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34, da Lei nº 11.488/2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e no artigo 4º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

  - Não poderão participar desta licitação os interessados:

    - Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

    - Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

    - Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

    - Que se enquadrem nas vedações previstas nos artigos 9º e 14, da Lei Federal nº 14.133/2021;

    - Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

    - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014 - TCU - Plenário).

  - A pessoa jurídica poderá participar da licitação em consórcio, observadas as regras do art. 15, da Lei Federal nº 14.133/2021.

  - Como condição para participação na licitação, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

    - Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3°, da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus art. 42 a 49 e que não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

      - Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

      - Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

    - Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

    - Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

    - Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

    - Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição Federal de 1998;

    - Que a proposta foi elaborada de forma independente;

    - Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º, da Constituição Federal;

    - Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93, da Lei nº 8.213/1991.

A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará a licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

  - As licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

  - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

  - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º, da LC nº 123/2006.

  - Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

  - Até a abertura da sessão pública, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

  - Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

  - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor classificada somente serão disponibilizados para avaliação da licitação e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

- DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

  - A licitante enviará sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

    - Valor unitário e total para cada item ou lote de itens, em moeda corrente nacional;

    - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

  - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

  - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, FRETES e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

  - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

  - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

  - As licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.

DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

  - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

  - O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, conforme art. 59, da Lei Federal nº 14.133/2021.

    - Também será desclassificada a proposta que identifique a licitante.

    - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

    - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

  - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

  - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e as licitantes.

  - Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

    - O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo deste Edital.

  - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

  - A licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema.

  - O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 500,00 (quinhentos reais).

  - O intervalo entre os lances enviados pela mesma licitante não poderá ser inferior a três segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

  - Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

  - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

  - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados neste período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

  - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

  - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Agente de Contratação, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

  - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo Agente de Contratação.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

  - Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

  - No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances.

  - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior a sessenta minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do agente de contratação aos participantes do certame, publicada no http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo agente de contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

  - Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

  - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identifica em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45, da LC nº 123/2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538/2015.

  - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

  - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

  - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

  - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

  - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

  - A ordem de apresentação pelas licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

  - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

    - disputa final, hipótese em que as licitantes empatadas poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

    - avaliação do desempenho contratual prévio das licitantes;

    - desenvolvimento pela licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

    - desenvolvimento pela licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

  - Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

    - empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

    - empresas brasileiras;

    - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

    - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

  - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

    - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

    - O agente de contratação solicitará à licitante melhor classificada que, no prazo máximo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

  - Após a negociação do preço, o agente de contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

- Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

  - Será desclassificada a proposta que contiver vício insanável; que não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com exigências do ato convocatório.

  - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

    - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

  - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

  - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências para que a licitante comprove a exequibilidade da proposta.

  - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

  - O Agente de Contratação poderá convocar a licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de duas horas, sob pena de não aceitação da proposta.

    - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo agente de contratação por solicitação escrita e justificada da licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de Contratação.

    - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo agente de contratação, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo agente de contratação sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

  - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o agente de contratação examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

  - Havendo necessidade, o agente de contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

  - O agente de contratação poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta à licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

    - Também nas hipóteses em que o agente de contratação não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.

    - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

  - Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o agente de contratação passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

  - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o agente de contratação verificará a habilitação da licitante, observado o disposto neste Edital.

DA HABILITAÇÃO.

- Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o agente de contratação PODERÁ verificar o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos documentos inseridos no portal de compras públicas, e ainda nos seguintes cadastros:

    - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

    - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

    - Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

    - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

      - Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligencia para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

      - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

      - A licitante será convocada para manifestação previamente à sua desclassificação.

    - Constatada a existência de sanção, o agente de contratação reputará a licitante inabilitada, por falta de condição de participação.

    - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos art. 44 e 45, da Lei Complementar nº 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

  - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação das licitantes será verificada por meio do Portal de Compras Públicas, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e à habilitação técnica.

    - É dever da licitante atualizar previamente as comprovações constantes do Portal de Compras Públicas, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

    - O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação da licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo agente de contratação lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

  - Em caso de participação de empresas em consórcio, será exigido o acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira, salvo justificação no processo licitatório. Essa regra não se aplica aos consórcios formados, em sua totalidade, por microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

  - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, a licitante será convocada a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de duas horas sob pena de inabilitação.

  - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

  - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

  - Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

    - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

  - As licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

  - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

    - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

    - Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

    - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

    - Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

    - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

    - No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

    - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

    - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

    - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

  - HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

    - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

    - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

    - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

    - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943;

    - Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

    - Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

    - Caso a licitante detentora do menor preço seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

  - HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

    - Certidão Negativa de feitos sobre falência, expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

    - No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, a licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

    - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;

    - A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 01 (um), referente o último exercício social, já calculados, sob pena de desclassificação, mediante aplicação das fórmulas abaixo:

| LG = | Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo |
| --- | --- |
|  | Passivo Circulante + Passivo Não Circulante |

| SG = | Ativo Total |
| --- | --- |
|  | Passivo Circulante + Passivo Não Circulante |

| LC = | Ativo Circulante |
| --- | --- |
|  | Passivo Circulante |

    - As licitantes deverão ainda complementar a comprovação da qualificação econômico-financeira por meio de comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

    - As licitantes deverão apresentar comprovação, por meio de declaração, de relação dos compromissos assumidos pela licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura desta licitação, não é superior ao Patrimônio Líquido da licitante, podendo este ser atualizado na forma já disciplinada neste Edital.

    - A declaração de que trata o item acima deverá estar acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social. Quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, entre a declaração aqui tratada e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), deverão ser apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas.

  - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

    - Declaração de que a licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação (conforme consta no TERMO DE REFERENCIA item 4.3.5 anexo deste edital).

    - Registro da licitante no conselho profissional competente.

    - A licitante deverá apresentar Certidão de Registro e Regularidade da Pessoa Jurídica perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, em plena validade na data da sessão pública, compatível com o objeto da contratação.

    - Da Certidão de Registro e Regularidade da Pessoa Jurídica deverão constar os responsáveis técnicos da licitante vinculados às parcelas técnicas do objeto, observadas as atribuições profissionais compatíveis com as atividades a serem executadas.

    - A licitante deverá comprovar capacidade técnico-operacional mediante apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa licitante, que demonstre(m) a execução de obras ou serviços de engenharia compatíveis com o objeto da contratação.

    - A comprovação poderá ser realizada mediante um ou mais atestados, admitido o somatório de experiências, desde que guardem pertinência com as parcelas de maior relevância técnica do objeto.

Para fins de qualificação técnico-operacional, serão consideradas parcelas compatíveis:

- execução de sistema de abastecimento de água;

- execução de rede, adutora, linha de recalque ou distribuição de água;

- execução de poço tubular profundo, teste de bombeamento, ensaio de vazão ou serviço hidrogeológico equivalente.

    - A licitante deverá comprovar que dispõe, em seu quadro técnico formalmente registrado perante o CREA ou conselho profissional competente, de profissionais legalmente habilitados e com atribuições compatíveis com as parcelas técnicas do objeto.

    - A comprovação da qualificação técnico-profissional deverá ocorrer mediante apresentação da Certidão de Registro e Regularidade da Pessoa Jurídica perante o CREA, ou conselho profissional competente, válida na data da sessão pública, da qual constem, como responsáveis técnicos da licitante, os profissionais indicados para atendimento das parcelas técnicas mínimas do objeto.

    - A equipe técnica mínima deverá contemplar os seguintes profissionais:

a) Engenheiro Civil

b) Engenheiro de Minas, Geólogo ou Engenheiro Geólogo

c) Engenheiro Eletricista

d) Engenheiro Sanitarista e/ou Ambiental, ou outro profissional de nível superior legalmente habilitado, sendo admitida, como comprovação complementar de compatibilidade técnica, especialização, mestrado ou doutorado em Engenharia Sanitária, Engenharia Ambiental, Saneamento, Recursos Hídricos, Meio Ambiente, Qualidade da Água ou áreas correlatas.

e) Profissional legalmente habilitado para cadastro técnico, georreferenciamento, documentação as built e base GIS, com atribuições compatíveis perante o sistema profissional competente, incluindo, conforme o caso, Engenheiro Cartógrafo, Engenheiro de Agrimensura, Engenheiro de Geodésia e Topografia, Engenheiro Geógrafo ou outro profissional legalmente habilitado, desde que demonstrada à compatibilidade das atribuições com os serviços a executar. Poderá ser considerada, como qualificação complementar, formação em Informações Espaciais Georreferenciadas, Geotecnologias, Geoprocessamento, Geomática, Topografia, Cartografia, Cadastro Técnico, BIM/GIS ou áreas correlatas.

  - Caso a empresa vencedora não seja sediada no Estado do Rio Grande do Sul, deverá apresentar o visto da empresa e do profissional no Conselho do Estado do Rio Grande do Sul (CREA ou CAU).

  - Declaração expressa, sob as penas da lei, da disponibilidade dos veículos, maquinários, equipamentos e ferramentas pertinentes e adequados para a realização do objeto proposto quando da execução do objeto licitado.

  - Declaração expressa, sob as penas da lei, de conhecimento dos locais das obras.

  - Apresentação do Responsável Técnico por declaração da licitante, sendo Engenheiro Civil, responsável técnico por todas as fases do procedimento licitatório e da execução contratual.

5.17. A comprovação de vínculo do(s) profissional(i)s técnico(s) indicado(s) para cumprimento do item anterior ocorrerá mediante a apresentação:

5.17.1. da Carteira de Trabalho demonstrando o vínculo empregatício entre o proponente (licitante) e o responsável técnico; ou

5.17.2. do contrato social, de ato constitutivo ou estatuto, devidamente registrado no órgão competente, no caso de vínculo societário; ou

5.17.3. no caso de relação contratual, cópia autenticada do contrato entre a licitante e o profissional, devidamente assinado pelo representante legal da empresa e pelo profissional;

5.17.4. ou ainda, promessa escrita e assinada pelo(s) profissional(is) de que se compromete a ser o futuro responsável técnico pela execução do objeto, caso a licitante se consagre vencedora. Neste caso, deverá ser comprovado vínculo profissional com a empresa licitante para assinatura do contrato, através dos meios descritos anteriormente.

  - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

  - A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

  - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa.

  - A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação das licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

  - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o agente de contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

  - A proposta final da licitante declarada vencedora deverá ser encaminhada no prazo de DUAS HORAS a contar da solicitação do agente de contratação no sistema eletrônico e deverá:

    - Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pela licitante ou seu representante legal.

    - Conter a indicação do banco, número da conta e agência da licitante vencedora, para fins de pagamento.

  - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

    - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

  - Os preços devem ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

    - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

  - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

  - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outra licitante.

  - As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

DOS RECURSOS.

  - Declarado a vencedora e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, deverá a licitante interessada manifestar, imediatamente, a sua intenção de recorrer, em campo próprio do sistema.

  - A recorrente terá, a partir de então, o prazo 03 (três) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

  - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

  - A sessão pública poderá ser reaberta:

    - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

    - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando a licitante declarada vencedora não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

  - Todas as licitantes remanescentes deverão ser convocadas para acompanhar a sessão reaberta.

    - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.

    - A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no cadastro do Portal de Compras Públicas, sendo responsabilidade da licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

  - Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente adjudicou e homologou a licitação.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.

  - Comprovação de Prestação de Garantia de fiel execução do contrato em valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da contratação a ser celebrada, na forma de fiança bancária, seguro garantia, caução em dinheiro ou titulo da divida publica, devendo ser apresentada antes da ordem de inicio da obras. A empresa vencedora somente poderá retirar a garantia após a conclusão da obra, mediante fiscalização e aprovação pelo Setor de Engenharia.

DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.

  - Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

  - O adjudicatário terá o prazo de três dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

  - O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

  - Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 03/2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522/2002, consulta prévia ao CADIN.

  - Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pela licitante durante a vigência do contrato.

6.13.1. Na hipótese de irregularidade, a contratada deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

6.14.	Na hipótese de a vencedora da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a essa licitante, poderá convocar outra licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.

  - Em caso de prorrogação contratual os valores poderão ser atualizados objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO.

  - Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

  - As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

DO PAGAMENTO.

  - As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

  - Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, a licitante/adjudicatária que:

    - Der causa à inexecução parcial ou total do contrato;

    - Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

    - Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

    - Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

    - Ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

    - Apresentar declaração ou documentação falsa;

    - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

    - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

    - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

    - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º, da Lei nº 12.846/2013.

6.20. A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeita sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- Advertência por escrito;

- Multa;

- Impedimento de licitar e contratar;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

6.20. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

6.21. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisão ou, no prazo de 05 (cinco) dias encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, no prazo de 20 (vinte) dias úteis.

6.22. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município, as sanções administrativas previstas no ITEM 20.2, c, d, deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

6.23. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - As licitantes e a contratada devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

6.23.1. Para os Propósitos deste Item, definem-se as seguintes práticas:

a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;

b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;

c) PRÁTICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

  - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

  - A impugnação e/ou pedido de esclarecimento deverão ser feitos exclusivamente por forma eletrônica no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br.

  - A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no Portal de Compras Públicas no prazo de até 03 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

  - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando se amolda ao art. 55, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

    - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

  - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

  - As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade das licitantes, seu acompanhamento.

  - A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

  - Da sessão pública da licitação divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação.

  - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

  - No julgamento das propostas e da habilitação, o agente de contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

  - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

  - As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

  - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

  - A licitante é a responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

    - A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

  - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

  - O Município, poderá revogar esta concorrência por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

    - A anulação da Concorrência induz à extinção do contrato.

6.43.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

  - É facultado à Autoridade Superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

  - O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço sito a Rua Sinimbu, nº 644, Centro, Boqueirão do Leão - RS, nos dias úteis, no horário das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h, no mesmo endereço e período em que os autos do processo administrativo permanecerão com acesso e vista franqueada aos interessados.

  - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – Termo de Referência

ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços;

ANEXO III – Modelo de Declaração de sujeição às condições estabelecidas no edital e de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação;

ANEXO IV – Modelo de Declaração nos termos do inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal;

ANEXO V – Modelo de Declaração de elaboração independente de proposta;

ANEXO VI – Modelo de Declaração do porte da Empresa;

ANEXO VII – Modelo de declaração de idoneidade;

ANEXO VIII – Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação;

ANEXO IX – Minuta de Contrato.

Boqueirão do Leão - RS, 02 de junho de 2026.

PAULO JOEL FERREIRA

Prefeito Municipal

TERMO DE REFERÊNCIA

Sistema de Abastecimento de Água - Comunidade de Colônia Picoli

# 1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução das obras e serviços de engenharia destinados à implantação do Sistema de Abastecimento de Água do Povoado Colônia Picolli, no Município de Boqueirão do Leão/RS, compreendendo captação subterrânea por poço tubular profundo, sistema elevatório, linha de recalque, reservação, rede de distribuição, automação, testes, desinfecção, partida operacional, cadastro técnico, documentação as built, base compatível com GIS, inventário de ativos e relatório final consolidado, conforme Contrato FUNASA CV 855112/2017 e Convênio Interno nº 1069/17 – Implantação de Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Comunidades Tradicionais.

O objeto será executado sob o regime de empreitada por preço global, com fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra, encargos, ferramentas, transporte, testes e demais serviços necessários à entrega completa e funcional do sistema.

# 2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O Povoado Colônia Picolli localiza-se a aproximadamente 7 km da sede municipal e possui demanda estimada para atendimento de cerca de 45 famílias, com população inicial aproximada de 162 pessoas e população de final de plano de até 246 moradores.

A contratação visa implantar solução pública estruturada de abastecimento de água, assegurando captação, recalque, reservação, distribuição e controle operacional, com melhoria das condições sanitárias e da segurança hídrica da comunidade.

# 3. REGIME DE EXECUÇÃO

A execução será contratada por empreitada por preço global, considerando que a Administração disponibiliza projeto básico, memorial técnico, planilha orçamentária, resumo orçamentário, cronograma físico-financeiro, composições de preços, BDI, memória de cálculo e pranchas técnicas suficientes para caracterização do objeto.

A contratada deverá executar a obra conforme os documentos técnicos integrantes do edital.

Poderão ser exigidos da contratada apenas documentos complementares de execução, tais como detalhamentos executivos, compatibilizações de campo, ARTs, relatórios técnicos, testes, desinfecção, partida, comissionamento, documentação as built, cadastro técnico georreferenciado, base compatível com GIS e inventário de ativos.

# 4. VALOR ESTIMADO

O valor global de referência da contratação é de R$ 1.207.869,91, conforme resumo orçamentário e cronograma físico-financeiro.

Tabela 1 - Composição sintética do orçamento

| Grupo | Valor |
| --- | --- |
| Serviços | R$ 863.552,50 |
| Fornecimento de materiais e equipamentos | R$ 344.317,41 |
| Total geral | R$ 1.207.869,91 |

O orçamento informa como referência SINAPI não desonerado de dezembro/2025, composições baseadas no SINAPI e cotações de mercado local, com referência publicada em janeiro/2026.

# 5. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo previsto para execução é de 09 meses, conforme cronograma físico-financeiro. O cronograma contempla serviços preliminares, administração local, sistema de captação e elevatória do poço tubular, linha de recalque, reservatórios e rede de distribuição, com valor acumulado final de R$ 1.207.869,91.

A execução deverá observar o cronograma aprovado, sem prejuízo da fiscalização técnica da efetiva conclusão física e funcional de cada etapa.

# 6. ESCOPO TÉCNICO MÍNIMO

A execução compreenderá, no mínimo:

a) serviços preliminares, mobilização, desmobilização, placa de obra, canteiro e administração local;

b) locação, perfuração, construção definitiva, desenvolvimento, teste de vazão e análise de qualidade da água do poço tubular;

c) poço tubular profundo;

d) laje de proteção sanitária do poço;

e) instalação de bomba submersa, quadro de comando, automação e controle de pressão e vazão;

f) montagem de barrilete, peças, tubos, válvulas e conexões hidráulicas;

g) execução da linha de recalque;

h) execução dos reservatórios apoiados;

i) execução da rede de distribuição;

j) cadastro técnico georreferenciado, documentação as built, base compatível com GIS, inventário de ativos e relatório final consolidado.

# 7. TRATAMENTO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO

O poço tubular profundo deverá ser tratado como parcela técnica relevante do objeto, abrangendo:

a) locação;

b) mobilização dos equipamentos;

c) perfuração na profundidade contratual/orçamentária;

d) construção definitiva;

e) desenvolvimento;

f) teste de vazão;

g) análise de qualidade da água;

h) instalação do conjunto motobomba;

i) barrilete, válvulas, conexões e acessórios;

j) relatório técnico final do poço.

A produtividade efetiva do poço, a qualidade da água e eventual necessidade de tratamento complementar relevante deverão ser avaliadas com base nos testes e análises.

# 8. AUTOMAÇÃO, ELÉTRICA E CONTROLE OPERACIONAL

A parcela de automação e controle do sistema elevatório deverá compreender os elementos necessários à operação segura da bomba submersível, incluindo quadro de comando, alimentação elétrica, proteção, aterramento, acionamento, controle de pressão e vazão, partida, testes e comissionamento elétrico-operacional.

A responsabilidade técnica dessa parcela deverá ser vinculada a Engenheiro Eletricista, em razão da presença de bomba submersível, quadro de comando, automação, controle, proteção elétrica e comissionamento operacional.

# 9. CADASTRO TÉCNICO, AS BUILT E BASE GIS

A contratada deverá entregar, como condição para recebimento definitivo, cadastro técnico georreferenciado das unidades implantadas, documentação as built, base compatível com GIS, inventário de ativos, registros fotográficos e relatório final consolidado.

Não será exigido BIM pleno como requisito geral.

O responsável pelo cadastro técnico e georreferenciamento deverá ser profissional legalmente habilitado, com atribuições compatíveis perante o conselho profissional competente, podendo ser Engenheiro Cartógrafo, Engenheiro de Agrimensura, Engenheiro de Geodésia e Topografia, Engenheiro Geógrafo, Engenheiro Civil ou outro profissional legalmente habilitado, desde que comprovada a compatibilidade das atribuições.

# 10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

### 10.1. Registro da licitante no conselho profissional competente

A licitante deverá apresentar Certidão de Registro e Regularidade da Pessoa Jurídica perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, em plena validade na data da sessão pública, compatível com o objeto da contratação.

Da Certidão de Registro e Regularidade da Pessoa Jurídica deverão constar os responsáveis técnicos da licitante vinculados às parcelas técnicas do objeto, observadas as atribuições profissionais compatíveis com as atividades a serem executadas.

### 10.2. Qualificação técnico-operacional

A licitante deverá comprovar capacidade técnico-operacional mediante apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa licitante, que demonstre(m) a execução de obras ou serviços de engenharia compatíveis com o objeto da contratação.

A comprovação poderá ser realizada mediante um ou mais atestados, admitido o somatório de experiências, desde que guardem pertinência com as parcelas de maior relevância técnica do objeto.

Para fins de qualificação técnico-operacional, serão consideradas parcelas compatíveis:

- execução de sistema de abastecimento de água;

- execução de rede, adutora, linha de recalque ou distribuição de água;

- execução de poço tubular profundo, teste de bombeamento, ensaio de vazão ou serviço hidrogeológico equivalente.

### 10.3. Qualificação técnico-profissional

A licitante deverá comprovar que dispõe, em seu quadro técnico formalmente registrado perante o CREA ou conselho profissional competente, de profissionais legalmente habilitados e com atribuições compatíveis com as parcelas técnicas do objeto.

A comprovação da qualificação técnico-profissional deverá ocorrer mediante apresentação da Certidão de Registro e Regularidade da Pessoa Jurídica perante o CREA, ou conselho profissional competente, válida na data da sessão pública, da qual constem, como responsáveis técnicos da licitante, os profissionais indicados para atendimento das parcelas técnicas mínimas do objeto.

A equipe técnica mínima deverá contemplar os seguintes profissionais:

3.1 Engenheiro Civil

3.2 Engenheiro de Minas, Geólogo ou Engenheiro Geólogo

3.3 Engenheiro Eletricista

3.4 Engenheiro Sanitarista e/ou Ambiental, ou outro profissional de nível superior legalmente habilitado, sendo admitida, como comprovação complementar de compatibilidade técnica, especialização, mestrado ou doutorado em Engenharia Sanitária, Engenharia Ambiental, Saneamento, Recursos Hídricos, Meio Ambiente, Qualidade da Água ou áreas correlatas.

3.5 Profissional legalmente habilitado para cadastro técnico, georreferenciamento, documentação as built e base GIS, com atribuições compatíveis perante o sistema profissional competente, incluindo, conforme o caso, Engenheiro Cartógrafo, Engenheiro de Agrimensura, Engenheiro de Geodésia e Topografia, Engenheiro Geógrafo ou outro profissional legalmente habilitado, desde que demonstrada a compatibilidade das atribuições com os serviços a executar. Poderá ser considerada, como qualificação complementar, formação em Informações Espaciais Georreferenciadas, Geotecnologias, Geoprocessamento, Geomática, Topografia, Cartografia, Cadastro Técnico, BIM/GIS ou áreas correlatas.

# 11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) executar integralmente a obra conforme projeto básico, memorial, planilhas, cronograma, pranchas e demais documentos do edital;

b) fornecer materiais, equipamentos, mão de obra, ferramentas, transporte, encargos e serviços necessários à entrega funcional do sistema;

c) apresentar ARTs dos profissionais responsáveis antes do início das atividades correspondentes;

d) manter responsável técnico e equipe compatível durante a execução;

e) executar os testes de vazão, estanqueidade, pressão, desinfecção, partida e comissionamento;

f) apresentar relatórios técnicos e registros fotográficos da execução;

g) corrigir, às suas expensas, defeitos executivos, falhas de montagem, vazamentos, problemas de instalação ou inconformidades decorrentes de sua execução;

h) entregar notas, relatórios, cadastros, as built, base GIS, inventário de ativos e relatório final;

i) observar normas técnicas, sanitárias, ambientais, de segurança do trabalho e exigências dos órgãos competentes;

j) não alterar a solução técnica sem autorização formal da Administração.

# 12. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

a) disponibilizar o projeto básico e os demais documentos técnicos integrantes do edital;

b) designar fiscal técnico e gestor do contrato;

c) analisar documentos, relatórios, medições e solicitações da contratada;

d) emitir ordens de serviço, autorizações e comunicações formais;

e) decidir sobre eventuais incompatibilidades de projeto, interferências, riscos extraordinários ou necessidade de alteração formal;

f) efetuar os pagamentos devidos após a comprovação técnica da execução das etapas;

g) realizar recebimento provisório e definitivo conforme as condições contratuais.

# 13. MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição deverá observar as etapas do cronograma físico-financeiro, mas não será automática. Cada pagamento dependerá de comprovação técnica da execução da etapa correspondente, mediante apresentação e aprovação, conforme o caso, dos seguintes elementos:

a) boletim de medição;

b) relatório de execução;

c) registros fotográficos;

d) medições físicas;

e) ARTs pertinentes;

f) documentos de fornecimento e instalação;

g) testes hidráulicos e elétricos;

h) teste de vazão e análise de água;

i) relatório de desinfecção;

j) registros de partida e comissionamento;

k) documentação as built, cadastro georreferenciado, base GIS e inventário de ativos, quando vinculados à etapa.

Na empreitada por preço global, os pagamentos deverão observar o avanço físico-financeiro aprovado, vinculado à efetiva entrega de parcelas completas, funcionais e verificáveis.

# 14. RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

O recebimento provisório somente poderá ocorrer após a conclusão física da obra, realização dos testes essenciais, correção de inconformidades aparentes e entrega da documentação mínima exigida para verificação da funcionalidade do sistema.

O recebimento definitivo dependerá da entrega física, funcional e documental completa do sistema, incluindo funcionamento da captação, recalque, reservação e distribuição; teste de vazão do poço; análise de qualidade da água; testes hidráulicos; testes elétricos e de automação; desinfecção e partida operacional; ARTs; manuais; documentos de equipamentos; as built; cadastro técnico georreferenciado; base compatível com GIS; inventário de ativos; e relatório final consolidado.

A ausência de documentação final, testes, ARTs, cadastros ou correção de inconformidades impedirá o recebimento definitivo.

# 15. FISCALIZAÇÃO

A fiscalização será exercida pelo Engenheiro Civil Assis Fontana, CREA/RS N° 235.910, sem excluir a responsabilidade integral da contratada pela execução técnica, qualidade dos materiais, segurança, conformidade normativa e desempenho do sistema.

A fiscalização poderá rejeitar materiais, serviços, instalações, relatórios, testes ou entregas que estejam em desconformidade com o projeto básico, normas técnicas, especificações do edital ou boas práticas de engenharia.

# 16. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Recomenda-se adoção do critério de julgamento de menor preço global, compatível com o regime de empreitada por preço global, desde que atendidas todas as exigências de habilitação, qualificação técnica, aceitabilidade da proposta e conformidade com o projeto básico.

# 17. CONCLUSÃO

A contratação é adequada sob o regime de empreitada por preço global, mantendo a contratada responsável pela execução integral, testes, partida, comissionamento, documentação final e entrega funcional do sistema.

Boqueirão do Leão, 29 de maio de 2026.

DOMINGO SANTO VEDOY DA ROSA

Sec. de Obras, Viação e ServiçosPúblicos

ASSIS FONTANA

Fiscal do Contrato

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)

Concorrência Eletrônica Nº ***

SESSÃO PÚBLICA: ----/----/2026.

LOCAL: Boqueirão do Leão - RS

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

| NOME DE FANTASIA: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZÃO SOCIAL: |  |  |  |  |  |  |
| CNPJ: |  |  |  |  |  |  |
| INSC. EST.: |  |  |  |  |  |  |
| OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO( ) |  |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |
| BAIRRO: |  | CIDADE: |  |  |  |  |
| CEP: |  | E-MAIL: |  |  |  |  |
| TELEFONE: |  | FAX: |  |  |  |  |
| CONTATO DA LICITANTE: |  | TELEFONE: |  |  |  |  |
| BANCO DA LICITANTE: |  | CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: |  |  |  |  |
| Nº DA AGÊNCIA: |  |  |  |  |  |  |
| Item | DESCRIÇÃO |  | Quant. | Unid. | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ |
| TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |

A Empresa DECLARA que:

- Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com serviços e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e pessoal, estadia e alimentação.

- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

- Prazo de início de fornecimento de acordo com o estabelecido no Termo de Referência (anexo I) do edital desse processo.

- Que não incide nas vedações previstas na lei nº 14.133/2021.

- Que o prazo de entrega será de acordo com os termos estabelecidos no anexo I, do edital de licitação em referência, a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de serviços ou documento similar.

LOCAL E DATA

____________________________________________

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS.: Serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou inexeqüíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Concorrência Eletrônica Nº ***

AO

MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO - RS

Agente de Contratação e Equipe de Apoio.

_____________________, portador do RG _______________, abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da proponente, ___________________, CNPJ ___________________, declara expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo órgão licitante quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente.

________________ em, ___ de _________ de 2026.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

Concorrência Eletrônica Nº ***

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

..............................................., inscrito no CNPJ Nº ..........................., por intermédio de seu representante legal o(a) sr(a) ................................., portador(a) da carteira de identidade nº ................ e CPF nº............................, declara, para fins do disposto no inc. vi do art. nº 68 da lei nº 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

...............................

(DATA)

.................................

(REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA. (MODELO)

Concorrência Eletrônica Nº ***

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (identificação completa da licitante), para fins do disposto no edital de licitação: Concorrência Eletrônica Nº ***, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

A) A proposta apresentada para participar da Concorrência eletrônica nº ***, foi elaborada de maneira independente (pela licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência eletrônica nº ***, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorrência eletrônica nº *** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência eletrônica nº ***, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

C) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência eletrônica nº *** quanto a participar ou não da referida licitação;

D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência eletrônica nº *** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência eletrônica nº *** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência eletrônica nº *** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Município de Boqueirão do Leão, antes da abertura oficial das propostas; e

F) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

.................., ..... de ..........   de 2026.

REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº ***

[NOME DA EMPRESA], [qualificação: tipo de sociedade (LTDA, S.A, etc.), endereço completo, inscrita no CNPJ sob o nº [XXXX], neste ato representada pelo [CARGO] [NOME DO REPRESENTANTE LEGAL], Portador da Carteira de Identidade nº [XXXX], inscrito no CPF sob o nº [XXXX], DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar Nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e pelo artigo 4º da Lei nº 14.133/2021.

Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

(  ) MICROEMPRESA – receita bruta anual igual ou inferior a  360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/2014.

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – receita bruta anual superior a  360.000,00 e igual ou inferior a  4.800.000,00 valores , estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/2014.

OBSERVAÇÕES:

- Esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como me ou epp, nos termos da LC 123, de 14 de dezembro de 2006;

- A não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitante como ME ou EPP, nos termos da LC nº 123/2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR

(NO CASO DE ME E EPP)

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CRC: ______________

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAÇÃO, O PROPONENTE DEVERÁ UTILIZAR FORMULÁRIO COM TIMBRE DA PROPONENTE.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº ***

Ao

MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO

Agente de Contratação / Equipe de Apoio

A Empresa .............................., inscrita no CNPJ nº ................................., por intermédio de seu representante legal o Sr....................................., portador da Carteira de Identidade nº...................... e do CPF nº ......................., DECLARA não ter recebido do município de Boqueirão do Leão/RS ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

________________ em, ___ de _________ de 2026.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. (MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº ***

A ...........................................................(Razão Social da Empresa), CNPJ nº........................., localizada à ..........................................., declara, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório no município de Boqueirão do Leão – RS.

........, ......... de ...................   de 2026.

_______________________________

REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/2026

O Município de Boqueirão do Leão, com sede na Rua Sinimbu, nº 644, Centro, na cidade de Boqueirão do Leão/RS, inscrito no CNPJ sob o nº 92.454.818/0001-00, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr...................., portador da Carteira de Identidade nº ............., e CPF nº .........., doravante denominado CONTRATANTE, e ........................ inscrita no CNPJ/MF sob o nº ..........., com sede administrativa na .........................., doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por ................, ....., ........., RG nº ............., residente e domiciliado ................., tendo em vista o que consta no Processo nº ...../2026 e em observância às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto do Executivo nº 2521/2025, e demais normas aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, tendo em vista o que consta na Concorrência nº 002/2026, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

  - O objeto do presente Termo de Contrato é execução de obra comum de engenharia, para execução de obra, cfe. Edital e Termo de Referencia.

  - Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Concorrência, já identificado no processo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

  - Local da Execução dos serviços:

- 1.3.1. Os serviços de execução das obras serão executados no interior do município de Boqueirão do Leão – RS, conforme projeto e localização.

- 1.3.2. Independentemente de transcrição, são partes integrantes deste instrumento, guardada a necessária conformidade entre eles, o processo de Licitação modalidade Concorrência, na forma Eletrônica nº 002/2026 e seus anexos, em especial, Termo de Referência, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Projeto Básico e Cronograma Físico-Financeiro, bem como a proposta da Contratada, constante no Processo.

- 1.3.3. Faz parte do objeto deste Contrato os custos de frete, carga e descarga, as despesas com operação, manutenção, documentação, seguros, materiais de sinalização, combustíveis e deslocamento do(s) veículo(s) até os locais, o valor da mão de obra, equipamentos, ferramentas e utensílios, veículo, transporte necessários à execução do objeto, fornecimento de equipamentos de proteção individual e coletiva aos colaboradores nas condições previstas na legislação vigente e normativas técnicas aplicáveis, sinalização e limpeza, se for o caso, encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários, taxas, tributos, Alvarás e qualquer outra despesa que vier a incidir sobre o serviço, seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros e ao Município de Boqueirão do Leão/RS e, ainda, o seguro do pessoal utilizado no serviço, contra riscos de acidente de trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação fiscal, trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem qualquer ônus ou solidariedade por parte da Contratante.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

  - O prazo de vigência deste contrato é de 09 (nove) meses a contar da ordem de início, e seguirá de conformidade com o cronograma físico financeiro, prorrogável na forma do Art. 107, da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E REAJUSTE.

  - O valor do presente contrato é de R$ ............ (...................................), sendo:

- Materiais: R$ .............. (...........................................);

- Mão de obra: R$ ................... (..................................).

  - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

  - Em caso de prorrogação contratual os valores poderão ser atualizados objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

  - As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento municipal vigente, já descritas no Termo de Referência e/ou Concorrência nº 002/2026.

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA.

  - A Contratada deve garantir a qualidade e conformidade dos serviços do escopo do objeto, pelo prazo legal de 05 (cinco) anos (Código Civil, Artigo 618), que as estruturas e demais produtos por ela fabricados ou fornecidos estarão livres de defeitos e no que diz respeito ao seu desempenho mecânico, resistência estrutural e qualidade do acabamento superficial.

  - A Contratada deve assegurar as correções ou conserto das estruturas ou substituição dos materiais afetados por outros que estejam em conformidade com as especificações e Normas vigentes.

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS.

  - O prazo para entrega definitiva da obra é de até ........... dias, a contar da data do recebimento da Ordem de Início.

  - Durante toda execução da obra, o canteiro e os locais onde os serviços estarão sendo executados deverão ser mantidos limpos e organizados visando minimizar os impactos ao funcionamento da unidade.

  - Após assinatura do Contrato, o fiscal emitirá a Ordem de Serviço e agendará a reunião inicial de alinhamento, caso seja necessário.

  - CRONOGRAMA

6.4.1. A Contratada deverá efetuar seu próprio planejamento para a obra, considerando a produtividade de suas equipes, equipamentos e ferramentas, sem exceder o prazo de execução estipulado neste Contrato e no Projeto Básico.

6.4.2. O cronograma físico-financeiro apresentado pela Contratada servirá como base também para o acompanhamento da evolução dos serviços e eventual indicativo de atraso, passível de sanções.

6.5. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

6.5.1. A Contratada deverá manter no canteiro de obras, no mínimo, a equipe técnica prevista na planilha orçamentária.

6.5.2. Todos os profissionais da equipe técnica deverão possuir vínculo profissional com a Contratada, a ser comprovado mediante apresentação, quando exigido, de documento que comprove vínculo de emprego, ou documento que comprove ser o profissional sócio da empresa, ou ainda, contrato civil de prestação de serviços.

6.5.3. Os profissionais técnicos deverão ser registrados no Conselho de Classe Profissional e deverão emitir a respectiva ART ou RRT de execução dos serviços, antes do início das atividades.

6.5.4. No caso de antecipação do prazo previsto no cronograma, o valor estimado para equipe técnica será integralmente pago à Contratada. No caso de atraso na execução do cronograma, por responsabilidade da Contratada, não caberá qualquer complementação dos valores de despesas administrativas.

6.6. Em hipótese alguma é permitida a antecipação de pagamento por serviços não executados ou executados de forma incompleta.

6.7. Quando do pagamento da nota fiscal será efetuada a retenção dos valores correspondentes a tributos e contribuições sociais, conforme legislação vigente à data do pagamento.

6.8. Independentemente do percentual de tributo destacado no documento fiscal, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ESPECIFICAÇÕES GERAIS

  - A Contratada deverá afixar placa, após a assinatura do Contrato, indicando o Responsável Técnico pela execução.

  - Os casos não abordados nas especificações serão definidos pela Contratante de maneira a manter o padrão de qualidade e prazos previstos para a contratação.

7.3. Nenhum trabalho adicional ou modificação do objeto poderá ser efetuado pela Contratada, sem a autorização expressa da Contratante, respeitando todas as disposições e condições estabelecidas no Contrato.

7.4. Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrões especificados e às normas da ABNT devendo ser submetidos à aprovação da Contratante.

7.5. A Contratada deverá levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente para que as suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os ônus para reparação de eventuais danos causados.

7.6. A remoção de todo entulho gerado na execução dos serviços, para local permitido pela Prefeitura Municipal, será feita pela Contratada.

7.7. A Contratada será responsável, nas áreas em que estiver executando os serviços, pela proteção de toda a propriedade pública e privada, linhas de energia elétrica, adutoras, telefone, fibra ótica, dutos de água, esgoto e drenagem pluvial e outros serviços de utilidade pública, nas áreas da Contratante e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, às suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original.

7.8. Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes na execução dos serviços contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruição ou danificação dos demais serviços em execução até sua definitiva aceitação.

7.9. Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou danos e indenizações oriundas de danos causados pela Contratada serão de sua inteira responsabilidade, não cabendo responsabilidade solidária ou subsidiária por parte da Contratante.

7.10. A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades necessárias à execução.

7.11. A qualquer tempo a Fiscalização poderá solicitar, justificadamente, a substituição de membro da equipe técnica da Contratada, caso fique comprovado que sua conduta esteja prejudicando a execução da obra.

7.12. A Contratada cuidará para que o local permaneça sempre limpo e organizado, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

7.13. É obrigatório que a Contratada promova e cumpra a Gestão dos Resíduos Sólidos, conforme estabelece a Resolução do CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002. Tem-se, ainda, que observar, prevenir e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7.14. Se, para facilitar seus trabalhos, a Contratada necessitar elaborar desenhos de execução adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela Contratante, deverá fazê-lo às suas expensas exclusivas, submetendo-os à aprovação da Fiscalização.

7.15. Para os serviços objetos destas especificações e projetos, caberá à Contratada fornecer e conservar equipamento mecânico e o ferramental necessários, usar mão de obra hábil e idônea, agrupando permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatório dos serviços, bem como obter os materiais necessários e em quantidades suficientes para a conclusão dos serviços no prazo fixado.

7.16. É da competência da Contratada registrar no Diário de Obras todas as ocorrências diárias, bem como especificar detalhadamente os serviços em execução, devendo a Fiscalização, neste mesmo Diário, confirmar ou retificar o registro.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

  - Cabe ao Contratante o cumprimento das obrigações contidas no Projeto, na Licitação e demais peças do processo, além das que seguem:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

8.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada e que se refiram a questões surgidas no transcurso da obra, que não dependam de fatores que deveriam ter constado da proposta ou sido esclarecidos antes da apresentação desta.

8.1.3. Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada ao local da obra.

8.1.4. Acompanhar, fiscalizar e avaliar, por intermédio da Fiscalização, os trabalhos objeto deste Contrato, atuando no sentido de obter melhor resultado para os investimentos aplicados, cuidando para que os projetos, especificações, normas e demais interesses envolvidos sejam devidamente atendidos.

8.1.5. Transmitir todas as Ordens de Serviço ou comunicação da Fiscalização com a Contratada, ou vice-versa, preferencialmente por intermédio do Diário de Obras, podendo, ainda, serem realizadas por meio eletrônico ou documento assinado pelas partes.

8.1.6. Rejeitar no todo ou em parte, os serviços e materiais entregues em desacordo com o objeto do Contrato.

8.1.7. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

8.1.8. Efetuar o pagamento correspondente a cada medição, com a comprovação das regularidades exigidas, em conformidade com o Cronograma de Execução da Obra/Serviços.

8.1.9. Aplicar sanções ou rescindir este Contrato, no caso de inobservância pela Contratada de quaisquer das cláusulas e condições estabelecidas no Contrato.

8.1.10. A Contratante reserva-se ao direito de promover avaliações, inspeções e diligências visando esclarecer quaisquer situações relacionadas ao fornecimento do objeto contratado, sendo obrigação da Contratada acolhê-las.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Cabe à Contratada o cumprimento das obrigações contidas no Projeto, na Licitação e demais peças do processo, além das que seguem:

9.1.1. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra para representá-lo na execução do contrato.

9.1.2. Cumprir o objeto do presente instrumento, mediante o fornecimento dos materiais, insumos, equipamentos e execução dos serviços em conformidade com as especificações constantes neste Contrato e no Projeto Básico.

9.1.3. Responsabilizar-se pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta ou indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores.

9.1.4. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto deste Contrato, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado.

9.1.5. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, nas condições permitidas pela legislação.

9.1.6. Não subcontratar o objeto do presente Contrato.

9.1.7. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para a conclusão dos serviços.

9.1.8. Comprovar, mensalmente, a quitação das obrigações trabalhistas, tributárias, o recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Previdência Social) pertinentes aos seus empregados alocados ao serviço decorrente do Edital.

9.1.9. Emitir as notas fiscais referentes ao valor das medições aprovadas pela fiscalização.

9.1.10. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência da Contratante.

9.1.11. Executar o objeto desta licitação com estrita observância às Normas Técnicas Brasileiras e à legislação vigente.

9.1.12. Empregar nos diversos serviços a serem executados materiais que atendam às normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

9.1.13. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução deste Contrato.

9.1.14. Reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, qualquer dano que venha a surgir decorrente das obras.

9.1.15. Fornecer equipamentos dos tipos, tamanhos e quantidades que venham a ser necessários para executar satisfatoriamente os serviços.

9.1.16. Apresentar à Contratante, no prazo de até 10 (dez) dias após a emissão da Ordem de Serviço, os seguintes documentos:

9.1.16.1. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), ou equivalente, referente à execução do objeto deste contrato.

9.1.16.2. Matrícula junto ao INSS – CNO.

9.1.17. Será de inteira responsabilidade da Contratada a sinalização do local durante o período de execução da obra.

9.1.18. Será de inteira responsabilidade da Contratada quaisquer danos que venham a causar ao Município de Boqueirão do Leão ou a terceiros, decorrentes do não cumprimento do constante do item anterior ou da própria execução dos serviços contratados.

9.1.19. Disponibilizar e atualizar perante a Contratante, sempre que ocorrerem alterações, o endereço comercial, os telefones e a conta de e-mail, para fins de comunicação entre as partes.

9.1.20. Manter durante todo o período de execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para sua contratação.

9.1.21. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

9.1.22. É vedado à Contratada:

9.1.22.1. Ter como sócios, gerentes, diretores ou administradores cônjuges, companheiros (as) ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, com servidores do Município de Boqueirão do Leão/RS, sob pena de rescisão contratual.

9.1.22.2. Utilizar o nome da Contratante, ou sua qualidade de Contratada, em quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos, sem o consentimento prévio e por escrito da Contratante;

9.1.22.3. Caucionar ou utilizar o Contrato para quaisquer operações financeiras, sob pena de rescisão contratual.

CLAÚSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO.

  - A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante do Contratante com atribuições específicas, nos termos do art. 117, da Lei Federal nº 14.133/21.

  - A execução do contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por parte do Município, através do servidor Municipal Engenheiro Civil Assis Fontana, CREA/RS nº 235.910, a quem competirá comunicar as falhas porventura constatadas na execução dos serviços e solicitar a correção das mesmas.

10.2.1. É direito da Fiscalização rejeitar quaisquer serviços quando entender que a sua execução está fora dos padrões técnicos e de qualidade definidos neste Contrato e no Projeto Básico, devendo a Contratada reparar, corrigir ou substituir os serviços e peças rejeitados pela fiscalização, nos termos do art. 119, da Lei Federal nº 14.133/21.

10.2.2. Quaisquer exigências da fiscalização, inerente ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela Contratada sem ônus para a Contratante.

10.2.3. A comunicação entre o Contratante e a Contratada será realizada por meio eletrônico, via e-mail, aplicativo de mensagens, por telefone e/ou via correspondência, encaminhado aos endereços ou telefone indicado pelo Fiscal do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS MEDIÇÕES.

  - Somente estarão sujeitos à medição e consequente pagamento os serviços constantes na Planilha Orçamentária e que tenham sido executados de acordo com Especificações Técnicas, Projetos, Normas Técnicas, regulamentos das empresas concessionárias e demais disposições legais.

11.2. As medições serão elaboradas através de verificação “in loco”, ou ainda, de acordo com informações de projetos, desenhos de detalhes ou outros documentos de informação.

11.3. Não serão medidos serviços inacabados, com vícios ou notada má execução. Ocorrendo essa hipótese, a Fiscalização excluirá da medição proposta pela Contratada os respectivos serviços, devendo esta corrigir todos os seus defeitos para inclusão em medições futuras.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO E PAGAMENTO.

  - A Contratante, por meio do fiscal deste Contrato, realizará o acompanhamento e a supervisão dos serviços desenvolvidos pela Contratada, zelando pelo efetivo cumprimento do padrão de qualidade, informando os desvios da normalidade, da qualidade, registrando as ocorrências e deficiências na prestação dos serviços.

12.2. Antes de emitir a Nota Fiscal de serviços, a Contratada deverá encaminhar ao Fiscal do Contrato relatório de medição dos serviços, acompanhado da via da Contratante do Diário de Obras referente ao período da medição (via e-mail).

12.3. De posse dos documentos, o Fiscal, após análise, autorizará a Contratada para que emita a nota fiscal.

12.4. A Contratada deverá emitir a Nota Fiscal correspondente à medição e encaminhará ao Fiscal.

12.5. As Notas Fiscais (em formato PDF e XML), deverão informar endereço, CNPJ, número do contrato, os dados bancários para pagamento, a descrição clara do objeto do contrato (inclusive quanto à atividade econômica, seja CNAE e o item de LC166/2003), eventuais benefícios tributários e valores discriminados.

12.5.1. Os benefícios tributários não informados serão desconsiderados, nos termos da legislação pertinente.

12.6. Para realização da fiscalização a Contratada deverá enviar os seguintes documentos em Arquivo digital (em formato PDF) para pagamento de acordo com a medição:

12.6.1. Comprovante de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal;

12.6.2. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;

12.6.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

12.6.4. Certidão Negativa de Débitos Estaduais;

12.6.5. Certidão Negativa de Débitos Municipais; e

12.6.6. Relação de empregados.

12.7. Para pagamento das demais medições serão exigidos os seguintes documentos:

12.7.1. Comprovante de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal;

12.7.2. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;

12.7.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

12.7.4. Certidão Negativa de Débitos Estaduais;

12.7.5. Certidão Negativa de Débitos Municipais;

12.7.6. Comprovante de recolhimento do FGTS referente ao(s) mês (es) anterior (es) à medição;

12.7.7. Comprovante de recolhimento do INSS referente ao (s) mês (es) anterior (es) à medição;

12.7.8. Comprovante de pagamento de salários referente ao(s) mês (es) anterior (es) à medição (holerite devidamente assinado ou depósito em conta corrente); e

12.7.9. Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social referente à Matrícula junto ao INSS (CNO) dos serviços em epígrafe.

12.8. Constatada irregularidade em alguma nota fiscal esta será devolvida à Contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição.

12.9. No recebimento e aceitação do objeto, serão consideradas, no que couber, as disposições contidas no artigo 140, da Lei Federal nº 14.133/21.

12.10. Serão deduzidos dos créditos da Contratada os valores relativos a multas e juros de mora de tributos e contribuições sociais, decorrentes de entrega de faturamento em atraso.

12.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. Serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante, a favor da Contratada, às multas que porventura lhe tenham sido aplicadas, após regular processo administrativo e desde que a CONTRATADA não efetue o pagamento voluntário no prazo ajustado. Caso não existam créditos, o valor correspondente à multa será cobrado por meio do Documento de Arrecadação de Receita Municipal.

12.11.1. A Contratada poderá, ad cautelam, efetuar a retenção do valor da multa presumida antes da instauração do regular procedimento administrativo.

12.12. O não pagamento da multa implica inscrição da Contratada na Dívida Ativa do Município.

12.13. Sobre o valor devido à contratada, a Administração efetuará a retenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ).

12.14. A Contratada é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir:

12.14.1. Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a execução contratual;

12.14.2. Cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.

12.15. Os desembolsos ocorrerão após liberação de recursos, de acordo com o cronograma físico financeiro constante do processo licitatório, sempre mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais ou Faturas, com base no Laudo/Boletim de Medição, emitido por Engenheiro Civil do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

  - Os recebimentos provisório e definitivo serão realizados conforme previsto no art. 140, da Lei Federal nº 14.133/2021.

13.2. Concluída toda a execução física do objeto, o Fiscal do contrato realizará o recebimento provisório.

13.3. O recebimento definitivo será efetuado, mediante termo detalhado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria, que será de até 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento provisório.

13.4.1. A Contratada deverá apresentar para fins do recebimento definitivo os seguintes documentos:

13.4.2. Comprovação da quitação dos salários dos trabalhadores alocados na obra até a conclusão dos serviços ou no caso de rescisão do contrato de trabalho, comprovação do recolhimento das verbas rescisórias.

13.4.3. Comprovação do recolhimento de INSS e FGTS referente à folha de pagamento da última medição.

13.4.4. Certidão de baixa na ART ou RRT de execução.

13.4.5. CND referente à Matrícula junto ao INSS (CNO).

13.5. Durante 05 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a Contratada responderá por sua qualidade e segurança, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento da Contratante.

13.6. A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá única e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por seus subcontratados, na forma da legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

  - Comete infração administrativa nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, a Contratada que:

14.1.1. Der causa à inexecução parcial ou total do contrato;

14.1.1.1. pena: Advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

14.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

14.1.2.1. pena: impedimento de licitar e contratar com o Município de Boqueirão do Leão/RS pelo período de 12 (doze) meses, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

14.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

14.1.3.1. pena: impedimento de licitar e contratar com o Município de Boqueirão do Leão/RS pelo período de 18 (dezoito) meses, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

14.1.4. ensejar o retardamento da execução dos serviços sem motivo justificado;

14.1.4.1. pena: impedimento de licitar e contratar com o Município de Boqueirão do Leão/RS pelo período de 18 (dezoito) meses, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

14.1.5. prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

14.1.5.1. pena: declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

14.1.6. praticar ato fraudulento na execução do contrato;

14.1.6.1. pena: declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

14.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

14.1.7.1. pena: declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

14.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

14.1.8.1. pena: declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo período de 60 (sessenta) meses, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

14.2. Além das penalidades previstas acima, a Contratada ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às demais penalidades referidas no Título IV, da Lei Federal nº 14.133/2021, no que couber, bem como às seguintes sanções:

14.2.1. Advertência, nos seguintes casos:

13.2.1.1. Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade do produto ou serviço, ou a integridade patrimonial ou humana.

14.2.1.2. A qualquer tempo, se constatado que a Contratada executou percentual entre 80% (oitenta por cento) e 60% (sessenta por cento) do previsto para o período da medição no cronograma físico-financeiro.

14.2.2. Multa, nos seguintes casos:

14.2.1.1. Atraso injustificado no início da execução dos serviços, multa moratória de 0,5% (meio por cento) ao dia de atraso, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato.

14.2.1.2. Atraso injustificado na conclusão dos serviços, multa moratória de 0,33% (tinta e três décimos por cento) ao dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), aplicado sobre o montante inadimplido;

14.2.1.3. A cada medição realizada, no caso de atraso injustificado na execução do objeto, será realizada retenção preventiva de acordo com os índices abaixo, que incidirá sobre o saldo não executado, de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado pela Contratada e aprovado pela Contratante:

14.2.1.3.1. Retenção de 2% (dois por cento) sobre o saldo a medir, quando a Contratada executar percentual igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) e superior a 60% (sessenta por cento) do previsto para o período no cronograma físico-financeiro.

14.2.1.3.2. Retenção de 5% (cinco por cento) sobre o saldo a medir, quando a Contratada executar percentual igual ou inferior a 60% (sessenta por cento) do previsto para o período no cronograma físico-financeiro.

14.2.1.3.3. As retenções aplicadas em função do atraso no cronograma de execução serão reavidas pela Contratada caso o cronograma seja restabelecido nas medições seguintes.

14.3. No caso de inexecução parcial, a multa aplicada será de 20% (vinte por cento) sobre o saldo não executado do contrato. Poderá ser configurada a inexecução total do objeto quando:

14.3.1. Houver baixo rendimento na obra, caracterizado pela execução de percentual inferior a 40% (quarenta por cento) do previsto para o período no cronograma físico-financeiro por dois meses consecutivos.

14.3.2. Houver atraso injustificado na conclusão dos serviços por mais de 30 (trinta) dias.

14.4. No caso de inexecução total, a multa aplicada será de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato. Poderá ser configurada a inexecução total do objeto quando:

14.4.1. Houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 30 (trinta) dias após o recebimento pela Contratada da Ordem de Serviço emitida pela Contratante.

14.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a natureza e a gravidade da conduta do infrator, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

14.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846/2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

14.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

14.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

14.9. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

14.10. Após a aplicação da penalidade, caso o descumprimento da obrigação persista, o Contratante poderá proceder a rescisão contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA EXTINÇÃO.

  - A CONTRATADA reconhece que as hipóteses de extinção são aquelas previstas nos incisos III, do artigo 106 e nos artigos 137 e 138, da Lei Federal nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139, da mesma Lei.

15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

15.3. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

15.3.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

15.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

15.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

15.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

15.4.3. Indenizações e multas.

15.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

15.6. A extinção deste Contrato ocorrerá sem prejuízo da exigibilidade de débito anterior da Contratada, inclusive por multas impostas e de condições estabelecidas neste instrumento, além das perdas e danos decorrentes.

15.7. O Contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

15.8. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para este Contrato.

15.9. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da Contratada:

15.9.1. ficará ela constituída em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

15.9.2. poderá a Administração optar pela extinção deste Contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES.

  - Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 124, da Lei Federal n.º 14.133/21, desde que haja interesse da Contratante, com a apresentação das devidas justificativas.

16.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. A execução de qualquer tipo de serviço não previsto na planilha orçamentária ou de quantitativo superior ao previsto nesta será necessariamente precedida de formalização contratual, ou em situações de caráter excepcional, de autorização expressa e formalizada da Administração.

16.4. Na hipótese da necessidade de se firmar termo aditivo, os custos unitários dos itens acrescidos deverão seguir as seguintes orientações:

16.4.1. Para itens que já constem no Contrato, os custos corresponderão àqueles já contratados.

16.4.2. Para itens novos existentes no SINAPI, os custos corresponderão àqueles do mês de referência do orçamento, aplicado sobre esse valor o mesmo desconto global fornecido pela empresa no momento da licitação.

16.4.2.1. O desconto poderá ser reduzido para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitários dos aditivos contratuais não excedam os custos do SINAPI.

16.5. Para os itens novos não constantes do SINAPI, os custos deverão ser obtidos através da elaboração da composição analítica de preço unitário do serviço, utilizando preços de insumos extraídos do SINAPI e quando não encontrados, obtidos conforme previsto no Art. 2°, da Lei Federal nº 14.133/2021, assegurando-se a aplicação do mesmo desconto global fornecido pela licitante sobre o orçamento estimativo.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PROTEÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS.

  - A Contratante e a Contratada se comprometem a observar e cumprir todas as obrigações decorrentes de leis e normas aplicáveis, que versam sobre a preservação da privacidade e a proteção de dados pessoais, incluindo, mas não se limitando àquelas previstas na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais –LGPD), ainda que não mencionadas expressamente neste instrumento contratual, responsabilizando- se, cada parte, pelo uso indevido que fizer de tais dados pessoais em desacordo com a legislação aplicável e com as disposições do contrato.

17.2. Os dados coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços previstos neste instrumento e, em hipótese alguma, poderão ser compartilhados ou utilizados para finalidades diversas.

17.3. A Contratante e a Contratada se comprometem a respeitar as normas previstas na Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e concordam que a execução do Contrato, no que diz respeito aos dados pessoais, deverá ser guiada pelos princípios: (I) da finalidade; (II) da adequação, (III) da necessidade; (IV) do livre acesso; (V) da transparência, (VI) da qualidade dos dados; (VII) da segurança; (VIII) da prevenção; (IX) da não discriminação; e (X) da responsabilização e prestação de contas, conforme definido na LGPD, respondendo a parte que violar dispositivo legal por todos os prejuízos que causar para outra parte, bem como para terceiros.

17.4. Quaisquer incidentes de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito que possa vir a impactar ou afetar a Contratante ou a Contratada, deverão ser comunicados, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem prejuízo das providências elencadas no art. 48, da Lei nº 13.709/2018.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO.

  - Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, de acordo com o previsto na Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO.

  - É eleito o Foro da Comarca de Venâncio Aires – RS, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

E, por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as partes assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas instrumentais abaixo assinadas.

Boqueirão do Leão, em ..... de .......... de 2026.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:     ___________________                 _____________________