## Orçamento Modelo
EDITAR APENAS CÉLULAS EM AZUL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PROPOSTA
* UTILIZAR VALORES COM 2 CASAS DECIMAIS APÓS A VÍRGULA
PROJETO: REFORMA DOS SANITÁRIOS DA PRAÇA | [5 empty] | MODALIDADE N°: |  | XXX/ XX
LOCAL: PRAÇA MAURO LOVATO, BAIRRO CENTRO
BDI : | 24%
BDI DIF.:
DATA:
ITEM | REF. | COD. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. +BDI | TOTAL | TOTAL + BDI | BDI
1.0 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
1.1 | COMP. | 1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UNID | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
2.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
2.2 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
3.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0
3.1 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 26.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
4.0 |  |  | FUNDAÇÕES (ESTACAS E VIGA BALDRAME) |  |  |  |  | 0 | 0
4.1 | SINAPI | 100899 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
4.2 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 1.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
4.3 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
4.4 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 1.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
4.5 | SINAPI | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 15.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
4.6 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 43 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
4.7 | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 148 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
4.8 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 8.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
4.9 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
5.0 |  |  | ESTRUTURAS (PILARES, VIGAS E LAJE) |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
5.2 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
5.3 | SINAPI | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 18.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
5.4 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 49 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
5.5 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 79 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
5.6 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 52 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
5.7 | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | M2 | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
6.0 |  |  | ALVENARIAS |  |  |  |  | 0 | 0
6.1 | SINAPI | 103368 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
6.2 | SINAPI | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
6.3 | SINAPI | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
6.4 | SINAPI | 105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
7.0 |  |  | PISO |  |  |  |  | 0 | 0
7.1 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
7.2 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
7.3 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
7.4 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
7.5 | SINAPI | 104595 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 37.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
7.6 | SINAPI | 104593 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | 3.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
7.7 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
8.0 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0
8.1 | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
8.2 | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
8.3 | SINAPI | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 65 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
8.4 | SINAPI | 87886 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 38 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
8.5 | SINAPI | 90408 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 38 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
8.6 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 7.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
9.0 |  |  | COBERTURA E FORRO |  |  |  |  | 0 | 0
9.1 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
9.2 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
9.3 | SINAPI | 100370 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
9.4 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 17.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
9.5 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 7.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
9.6 | SBC | 121215 | CHAPIM DE CONCRETO | M | 26.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
10.0 |  |  | ESQUADRIAS E VIDROS |  |  |  |  | 0 | 0
10.1 | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
10.2 | SINAPI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
10.3 | COMP. | 3 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO JATEADO, 70X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
10.4 | COMP. | 4 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO JATEADO, 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS | M2 | 26.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
10.5 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 0.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
10.6 | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 2.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
11.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | 0
11.1 | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
11.2 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
11.3 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
11.4 | SBC | 60121 | LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 | UN | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
11.5 | SBC | 60987 | LUMINARIA PAINEL PLAFON LED 12W 3000K 17cm BRILIA 438237 | UN | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
11.6 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
11.7 | SINAPI | 101877 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
11.8 | COMP. | 5 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
11.9 | COMP. | 6 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
12.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 0 | 0
12.1 | COMP. | 7 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
12.2 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
12.3 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
12.4 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
12.5 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
12.6 | SINAPI | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
12.7 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
12.8 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
12.9 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
12.10 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
12.11 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
12.12 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
12.13 | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
12.14 | SINAPI | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
12.15 | SINAPI | 104353 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
12.16 | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
12.17 | SINAPI | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
12.18 | SINAPI | 98068 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
12.19 | COMP. | 8 | SUMIDOURO (3,0X1,5X1,5M) EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS, TAMPA DE CONCRETO ESP. 12CM, FUNDO EM LASTRO DE BRITA ESP. DE 5 CM | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
12.20 | SINAPI | 89590 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
12.21 | SINAPI | 104327 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
12.22 | SINAPI | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
12.23 | SINAPI | 86880 | VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
12.24 | SINAPI | 11681 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM | UN | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
13.0 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 0 | 0
13.1 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
13.2 | SBC | 190459 | LAVATORIO DE CANTO OVAL 34x42x34cm CELITE COM METAIS | UNID | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
13.3 | SINAPI | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
13.4 | SINAPI | 100853 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
13.5 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
13.6 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
13.7 | SINAPI | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
13.8 | SINAPI | 89984 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
13.9 | SINAPI | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
13.10 | SINAPI | 100870 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
13.11 | SINAPI | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
13.12 | SBC | 190409 | TAMPO/FRALDARIO GRANITO AQUALUX W.C.FEMININO | M | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
13.13 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
13.14 | SBC | 190029 | PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMINIO | UNID | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
14.0 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0
14.1 | COMP. | 2 | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS | M2 | 153 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
14.2 | SBC | 180589 | PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR/ SELADOR | M2 | 153 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
14.3 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 138 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
14.4 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 38 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
15.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | 0
15.1 | SBC | 150105 | ESPELHO EM CRISTAL INCOLOR 4mm SOBRE PAINEL COMPENSADO 16mm | M2 | 1.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
15.2 | SBC | 202337 | PLACA EM ALUMINIO COM BRAILLE 19x19cm BANHEIRO | UNID | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
TOTAL | [7 empty] | 0 | 0
| Empresa |  |  |  |  | Resp. Téc.
| Documento - n° |  |  |  |  | Cargo - n° registro
INSERIR LOGO
Note on B12: INSERIR BDI
Note on B13: INSERIR BDI DIFERENCIADO (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)
Note on K16: DEFINIR O BDI

## Cronograma Modelo
* SELECIONAR A PAGINA OU PAGINAS PARA IMPRESSÃO
EDITAR APENAS CÉLULAS EM AZUL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROJETO: REFORMA DOS SANITÁRIOS DA PRAÇA | [5 empty] | MODALIDADE N°: |  | XXX/ XX
LOCAL: PRAÇA MAURO LOVATO, BAIRRO CENTRO
DATA:
PAGINA 1
|  | PREVISTO |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | FUNDAÇÕES (ESTACAS E VIGA BALDRAME) | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | ESTRUTURAS (PILARES, VIGAS E LAJE) | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | ALVENARIAS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | PISO | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | REVESTIMENTOS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | COBERTURA E FORRO | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | ESQUADRIAS E VIDROS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | LOUÇAS E METAIS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | PINTURA | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
ACUMULADO |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
Resp. Téc.
Cargo - n° registro
PAGINA 2
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROJETO: REFORMA DOS SANITÁRIOS DA PRAÇA | [5 empty] | MODALIDADE N°: |  | XXX/ XX
LOCAL: PRAÇA MAURO LOVATO, BAIRRO CENTRO
DATA:
|  | PREVISTO |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | FUNDAÇÕES (ESTACAS E VIGA BALDRAME) | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | ESTRUTURAS (PILARES, VIGAS E LAJE) | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | ALVENARIAS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | PISO | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | REVESTIMENTOS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | COBERTURA E FORRO | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | ESQUADRIAS E VIDROS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | LOUÇAS E METAIS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | PINTURA | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
ACUMULADO |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
Resp. Téc.
Cargo - n° registro
PAGINA 3
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROJETO: REFORMA DOS SANITÁRIOS DA PRAÇA | [5 empty] | MODALIDADE N°: |  | XXX/ XX
LOCAL: PRAÇA MAURO LOVATO, BAIRRO CENTRO
DATA:
|  | PREVISTO |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | FUNDAÇÕES (ESTACAS E VIGA BALDRAME) | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | ESTRUTURAS (PILARES, VIGAS E LAJE) | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | ALVENARIAS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | PISO | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | REVESTIMENTOS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | COBERTURA E FORRO | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | ESQUADRIAS E VIDROS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | LOUÇAS E METAIS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | PINTURA | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
ACUMULADO |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
Resp. Téc.
Cargo - n° registro
INSERIR LOGO
INSERIR LOGO
INSERIR LOGO

## BDI - PREENCHIMENTO
| Município | Nova Esperança do Sul
| Obra: | REFORMA DOS SANITÁRIOS DA PRAÇA
CÁLCULO B.D.I. (NOVA REGRA) | [8 empty] | BDI |  |  | ADM |  |  | SEGURO E GARANTIA |  |  | RISCO |  |  | DESPESAS |  |  | LUCRO
[9 empty] | 1 Q | MEDIO | 3 Q | 1 Q | MEDIO | 3 Q | 1 Q | MEDIO | 3 Q | 1 Q | MEDIO | 3 Q | 1 Q | MEDIO | 3 Q | 1 Q | MEDIO | 3 Q
ONERADO |  |  | x | Considerada tributação integral
DESONERADO |  |  |  | Reduzido 2% da tributação para enquadrar
[8 empty] | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 0.2034 | 0.2212 | 0.25 | 0.03 | 0.04 | 0.055 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.0097 | 0.0127 | 0.0127 | 0.0059 | 0.0123 | 0.0139 | 0.0616 | 0.074 | 0.0896
TIPO DE OBRA
| CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |  |  |  |  | X |  | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 0.196 | 0.2097 | 0.2423 | 0.038 | 0.0401 | 0.0467 | 0.0032 | 0.004 | 0.0074 | 0.005 | 0.0056 | 0.0097 | 0.0102 | 0.0111 | 0.0121 | 0.0664 | 0.073 | 0.0869
| CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | [6 empty] | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 0.2076 | 0.2418 | 0.2644 | 0.0343 | 0.0493 | 0.0671 | 0.0028 | 0.0049 | 0.0075 | 0.01 | 0.0139 | 0.0174 | 0.0094 | 0.0099 | 0.0117 | 0.0674 | 0.0804 | 0.094
| CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | [6 empty] | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0.24 | 0.2584 | 0.2786 | 0.0529 | 0.0592 | 0.0793 | 0.0025 | 0.0051 | 0.0056 | 0.01 | 0.0148 | 0.0197 | 0.0101 | 0.0107 | 0.0111 | 0.08 | 0.0831 | 0.0951
| CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | [6 empty] | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 0.228 | 0.2748 | 0.3095 | 0.04 | 0.0552 | 0.0785 | 0.0081 | 0.0122 | 0.0199 | 0.0146 | 0.0232 | 0.0316 | 0.0094 | 0.0102 | 0.0133 | 0.0714 | 0.084 | 0.1043
| OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | [6 empty] | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 0.111 | 0.1402 | 0.168 | 0.015 | 0.0345 | 0.0449 | 0.003 | 0.0048 | 0.0082 | 0.0056 | 0.0085 | 0.0089 | 0.0085 | 0.0085 | 0.0111 | 0.035 | 0.0511 | 0.0622
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
| CÁLCULO DO BDI |  |  | VALORES BASE
|  |  |  | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
| Administração Central |  |  | 3% | 4% | 5.5% |  | 1
| Seguro e Garantia |  |  | 0.8% | 0.8% | 1% |  | 1 | [18 empty] | TRIBUTOS
| Risco |  |  | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | 1 | [18 empty] | PIS | 0.65
| Despesas Financeiras |  |  | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | 1 | [18 empty] | COFINS | 3
| Lucro |  |  | 6.16% | 7.4% | 8.96% |  | 1 | [18 empty] | ISSQN Lei Municipal 811/2003 (Código Tributário Municipal) | 4
| Tributos (Preencher quadro ao lado) |  | 7.65% |  |  |  |  | 5 | [18 empty] | Sobre receita bruta (caso da desoneração) | 0
| BDI |  | 8.284%
[27 empty] | TOTAL | 7.65%
VERIFICAÇÃO
| TIPO DE OBRA | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
| LIMITE MÍNIMO BDI | 20.34% |  |  |  |  | 20.34%
| LIMITE MÁXIMO BDI | 25% |  |  |  |  | 25%
| BDI CALCULADO | 8.284% | [5 empty] | BDI NÃO ACEITO
| VERIFICAÇÃO | BDI NÃO ACEITO | [5 empty] | BDI NÃO ACEITO
PLANILHA NÃO HOMOLOGADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Note on I1: Preencher nome do municípo e obras
Note on I7: Marcar um "X" no tipo de tributação.
Note on I12: Marcar um "X" no tipo de obra desejada. OBS: Selecionar apenas uma alternativa.
Note on AO12: NÃO É NECESSÁRIO APRESENTAR ESSA MEMÓRIA DE CÁLCULO NA PROPOSTA. APENAS O RESUMO DA ABA SEGUINTE.
Note on I18: Na coluna em amarelo, inserir dados
Note on D20: ENTRAR COM %
Note on D21: ENTRAR COM %
Note on AK21: Em geral os percentuais tributos aplicáveis são 0,65% para PIS e 3% para COFINS. Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
Note on D22: ENTRAR COM %
Note on D23: ENTRAR COM %
Note on D24: ENTRAR COM %
Note on AK24: É possível registrar entre parêntesis a Lei Municipal que dispõe sobre este tributo

## BDI - Declaração modelo - imp.
Declaramos, para devidos fins, que a composição analítica do BDI utilizada na
Planilha Orçamentária proposta para a obra |  | REFORMA DOS SANITÁRIOS DA PRAÇA
na cidade de | Nova Esperança do Sul | / RS, foi:
Composição Analítica BDI
| Administração Central (AC) |  | 0%
| Seguro e Garantia (S + G) |  | 0%
| Risco (R) |  | 0%
| Despesas Financeiras (DF) |  | 0%
| Lucro (L) |  | 0%
| Tributos ( I ) |  | 7.65%
| PIS | 0.65
| COFINS | 3
| ISSQN Lei Municipal 811/2003 (Código Tributário Municipal) | 4
| Sobre receita bruta (caso da desoneração) | 0
| BDI total |  | 8.284%
Fórmula Acórdão 2622/2013 – TCU:
OBS: | O detalhamento de encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI - RS para mão-de-obra horista e mensalista
Note on E2: ESPAÇO PARA CABEÇALHO
Note on B16: Em geral os percentuais tributos aplicáveis são 0,65% para PIS e 3% para COFINS. Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.