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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA
CNPJ: 92.465.228/0001-75

TERMO DE REFERÊNCIA
  Município de Alegria-RS
 Finalidade: Contratação de empresa para fornecimento de materiais e execução de serviços de iluminação na Praça Municipal Arnoldo Guilherme Jost.
1. DEFINIÇÃO DO OBJETO
1.1 O presente termo tem por objeto a Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais, execução, montagem, testes e entrega das instalações elétricas da praça pública Arnoldo Guilherme Jost do Município de Alegria/RS, em conformidade com o projeto elétrico, o memorial descritivo, as especificações técnicas, a planilha quantitativa de materiais e o cronograma de execução, conforme exigências estabelecidas neste instrumento.
a) Quantitativos estimados:
Os serviços tem natureza de serviços comuns, conforme descrição abaixo:
	Item
	Quant.
	Descrição
	Valor unit 

	1. 
	01 UND
	Prestação de serviços com fornecimento de materiais para execução da iluminação pública da Praça Arnoldo Guilherme Jost, no Município de Alegria/RS, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e demais recursos necessários à execução dos serviços, em conformidade com o projeto elétrico, o memorial descritivo, as especificações técnicas, a planilha quantitativa de materiais e o cronograma de execução.
	186.066,16



b) Vislumbra-se O custo estimado da contratação é de R$ 186.066,16 (cento e oitenta e seis mil, sessenta e seis reais e dezesseis centavos).
c) que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 09/2023, que “Institui normas para o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito do Município de Alegria/RS”, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.
d) Prazo de vigência do contrato:
    O prazo de vigência do contrato é de 03 meses a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 14.133/2021.
                                                                 
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
2.2. O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual.

2.3  Justificativa da contratação:
O Município de Alegria/RS identificou a necessidade de realizar a execução das instalações elétricas da Praça Pública Arnoldo Guilherme Jost, espaço público de relevante importância para a comunidade, utilizado para lazer, convivência social, atividades culturais, recreativas, esportivas e realização de eventos promovidos pelo Município.
A contratação de empresa especializada justifica-se pela necessidade de implantação de uma infraestrutura elétrica adequada, segura, eficiente e compatível com as características e necessidades da praça, garantindo condições apropriadas para a utilização do espaço, especialmente no período noturno.
A execução dos serviços deverá contemplar o fornecimento de materiais, mão de obra especializada, equipamentos, ferramentas, montagem, instalação, testes e demais procedimentos necessários à completa execução das instalações elétricas, conforme projeto elétrico, memorial descritivo, especificações técnicas e planilha orçamentária.
A implantação da infraestrutura elétrica contribuirá diretamente para a melhoria da segurança dos usuários, proporcionando adequada iluminação das áreas de circulação, acessos e demais espaços da praça, além de possibilitar a utilização do local durante o período noturno e a realização de eventos e atividades comunitárias.
A contratação também se mostra necessária em razão da especificidade e natureza técnica dos serviços, que demandam profissionais habilitados e capacitados, bem como a utilização de materiais e equipamentos adequados, observando-se as normas técnicas e de segurança aplicáveis às instalações elétricas.
A execução por empresa especializada permitirá ao Município assegurar maior qualidade, segurança, eficiência e durabilidade dos serviços, reduzindo riscos de falhas, acidentes e necessidade de intervenções posteriores.
Dessa forma, a contratação pretendida atende ao interesse público, contribuindo para a melhoria da infraestrutura urbana e para a adequada utilização da Praça Arnoldo Guilherme Jost pela população, garantindo que as instalações elétricas sejam executadas de forma integral, segura e em conformidade com o projeto e as normas técnicas aplicáveis.
2.4. Enquadramento da contratação:
2.4.1. Os serviços ora contratados têm natureza de serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho  e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

2.4.2.  Outrossim, a contratação será realizada por meio de pregão eletrônico, nos termos do art. 6º, inciso XLI da Lei nº 14.133/2021, tendo em vista o valor da mesma, bem como levando em consideração a necessidade do objeto.

3  DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1. A solução consiste na contratação de empresa especializada para a execução integral das instalações elétricas da Praça Pública Arnoldo Guilherme Jost, no Município de Alegria/RS, compreendendo o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, veículos, acessórios e demais recursos necessários à perfeita execução e conclusão dos serviços.
A contratação deverá contemplar todas as etapas necessárias à implantação da infraestrutura elétrica prevista no projeto, incluindo o fornecimento e transporte dos materiais até o local da execução, preparação e organização da área de trabalho, instalação da infraestrutura elétrica, montagem dos componentes, lançamento e conexão de cabos e condutores, instalação de luminárias, postes, dispositivos de proteção, quadros elétricos, comandos, aterramento e demais elementos previstos no projeto elétrico e no memorial descritivo.
Também deverão ser realizados os testes, verificações, ajustes e demais procedimentos necessários para assegurar o correto funcionamento das instalações, bem como a segurança dos usuários e a conformidade dos serviços executados com as normas técnicas aplicáveis.
A empresa contratada será responsável pela execução completa dos serviços, devendo disponibilizar profissionais qualificados e habilitados, equipamentos e ferramentas adequados, bem como adotar todas as medidas de segurança necessárias durante a execução.
A solução deverá considerar, ainda, a organização do local de trabalho, a proteção de áreas de circulação de pessoas, a sinalização e o isolamento das áreas em execução, o transporte e a destinação adequada dos resíduos eventualmente gerados, deixando o local limpo e em condições adequadas após a conclusão dos serviços.
Ao final da execução, a contratada deverá realizar os testes de funcionamento e entregar as instalações elétricas em perfeitas condições de uso, funcionamento e segurança, observando integralmente o projeto elétrico, memorial descritivo, especificações técnicas, planilha orçamentária, cronograma de execução e demais documentos integrantes da contratação.
A solução adotada busca assegurar que a Praça Pública Arnoldo Guilherme Jost disponha de infraestrutura elétrica adequada, segura, eficiente e compatível com sua finalidade, proporcionando melhores condições de iluminação, circulação, segurança e utilização do espaço público pela população, especialmente no período noturno e durante a realização de eventos municipais e comunitários.

3.2. Forma de execução da contratação: indireta, em regime de empreitada por preço global.

3.3. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico especifico do ETP.



4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os requisitos necessários para a presente contratação são:

4.1. Para a contratação pretendida os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os documentos a título habilitação, conforme o edital.

4.2. A licitante contratada deverá manter durante a vigência do contrato decorrente da presente  licitação, as condições de habilitação previstas neste Edital sob pena de suspensão e/ou rescisão contratual conforme Art. 92 Inciso XVI da Lei nº 14.133/2021.

4.3. Nenhuma das partes poderá subcontratar o contrato, em hipótese e sob pretexto algum, a não ser com expresso e escrito consentimento das partes ora contratantes, tendo como causa superior o interesse público.

4.4. Indicação de marcas ou modelos- Não se aplica
4.5. Da vedação de utilização de marca/produto na aquisição dos materiais- Não se aplica.

5. EXECUÇÃO DO OBJETO 

5.1. Do Local de Execução dos Serviços

Os serviços deverão ser executados no endereço Rua São Lourenço, Centro, CEP 98.905-000, no Município de Alegria/RS-Praça Arnoldo Guilherme Jost.

5.2. Do Prazo de Execução
Os serviços deverão ser iniciados no prazo de até 03 (três) dias após a assinatura do contrato e deverão ser integralmente executados no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir do início dos serviços, devendo ser observado rigorosamente o Cronograma Físico de Execução integrante da contratação.
O prazo de execução somente poderá ser prorrogado nos casos expressamente previstos na legislação vigente, mediante justificativa formal da contratada, devidamente fundamentada, e autorização expressa da Administração, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.

5.3. Da Responsabilidade da Contratada
A empresa contratada será inteiramente responsável pela execução integral dos serviços, devendo observar rigorosamente o Memorial Descritivo, cronograma de execução, projeto elétrico e as normas técnicas aplicáveis, as boas práticas de engenharia e as determinações da fiscalização.

A obra deverá ser inscrita no Cadastro Nacional de Obras (CNO), conforme Instrução Normativa RFB nº 2061, de 20 de dezembro de 2021, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data do início da obra, na qual deverão ser informados todos os seus responsáveis.
5.4. Das Despesas e Encargos
Todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, incluindo, mas não se limitando a transporte, deslocamento de pessoal, materiais, equipamentos, ferramentas, seguros, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e quaisquer outros custos diretos ou indiretos, correrão por conta exclusiva da empresa contratada, não cabendo à Administração qualquer ônus adicional.
5.5. Da Qualidade e Conformidade dos Serviços
Os serviços deverão ser executados com qualidade, segurança e eficiência, atendendo integralmente às especificações constantes no Memorial Descritivo e projeto eletrico, ficando a contratada obrigada a refazer, sem ônus adicional, quaisquer serviços executados em desacordo com o contratado.
5.6.  Do Recebimento Provisório
O objeto será recebido provisoriamente para que sejam efetuados testes, conferências e avaliações necessárias à comprovação da qualidade e da conformidade dos serviços executados.
5.7. Do Recebimento Definitivo
 
A obtenção do Termo de Recebimento Definitivo está condicionada a apresentação da Certidão Negativa de Débitos (CND) da obra. Após, a administração pública procederá o termo de recebimento definitivo em até 5 dias úteis, contados a partir da data de envio da CNO, desde que constatado que o objeto atenda a todas as características e exigências consignadas na proposta da licitante vencedora, no edital do certame, no contrato e no projeto.

5.8. Do Recebimento Definitivo Tácito
A ausência de manifestação expressa da Administração acerca do recebimento definitivo, no prazo estabelecido no item anterior, acarretará o recebimento definitivo tácito.
5.9. Da Garantia por Vícios ou Defeitos
O recebimento definitivo não exime a licitante vencedora da responsabilidade quanto a vícios ocultos ou defeitos na execução dos serviços.
5.10. Da Correção de Inconformidades
Verificada qualquer desconformidade no objeto, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de três dias úteis, contados da notificação, sujeitando-se às penalidades previstas no edital e arcando integralmente com as despesas decorrentes.
5.11. Do Novo Recebimento Após Correções	
Na hipótese de realização das correções previstas no item anterior, o objeto corrigido será novamente submetido a recebimento, reiniciando-se os prazos para recebimento provisório e definitivo.
5.12. Da Execução dos Serviços com Tráfego de Pessoas
Durante a execução dos serviços, haverá circulação de servidores, usuários e demais pessoas nas áreas próximas ao local de execução.
A empresa contratada deverá planejar e executar os serviços de forma a preservar a segurança e a integridade das pessoas, adotando todas as medidas preventivas necessárias, especialmente:
I – isolamento e sinalização adequada das áreas em reparo ou sujeitas a riscos;
II – organização e manutenção adequada do canteiro de obras, equipamentos, ferramentas e materiais, de modo a evitar obstáculos e situações de risco;
III – adoção de medidas de proteção e segurança necessárias à execução dos serviços, inclusive quanto à utilização de equipamentos, ferramentas e máquinas;
IV – garantia de rotas seguras e devidamente sinalizadas para a circulação de servidores, usuários e demais pessoas;
V – manutenção das áreas de circulação em condições adequadas de segurança, limpeza e organização durante todo o período de execução dos serviços.
A contratada deverá comunicar imediatamente à fiscalização qualquer situação que possa oferecer risco à segurança das pessoas, adotando, de imediato, as providências necessárias para sua eliminação ou controle.
Quaisquer danos, acidentes, lesões ou prejuízos causados a pessoas, bens públicos ou particulares decorrentes da execução dos serviços, especialmente aqueles relacionados à ausência ou insuficiência das medidas de segurança, serão de inteira responsabilidade da contratada, não cabendo à Administração qualquer ônus adicional, sem prejuízo das demais responsabilidades legais e contratuais aplicáveis.


6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2 A gestão do contrato será realizada pelo Vice-Prefeito, Sr. Elson Alfredo Secconi, competindo-lhe acompanhar e supervisionar a execução contratual. A fiscalização do objeto será realizada pela Engenheira Mariana Aparecida Ribeiro Ferreira, que acompanhará a execução dos serviços e verificará sua conformidade com as especificações e condições estabelecidas no projeto e nos demais documentos da contratação. A execução do projeto será acompanhada pelo Sr. Marcos Tadeu Saft Moreira, responsável técnico pelo projeto elétrico, especialmente quanto à observância das especificações técnicas, normas aplicáveis e demais requisitos previstos no projeto.


7 CRITERIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado após a conclusão de cada etapa dos serviços, mediante a medição e conferência realizadas pelos fiscais da obra, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da regular liquidação da despesa, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal.

7.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do pregão a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do objeto licitado e posterior liberação do documento fiscal para pagamento, bem como, número da agência bancária e número da conta corrente para depósito em nome da empresa licitante.

7.3. Os pagamentos serão realizados exclusivamente em nome da empresa licitante, vedado o pagamento para terceiros.

7.4. A efetivação dos pagamentos fica condicionada à comprovação perante a Tesouraria Municipal pela licitante contratada de que se encontra em situação regular para com o FGTS e Previdência Social (INSS), nos termos da legislação vigente.

7.5. A licitante contratada fica sujeita às retenções de tributos nos termos da legislação vigente, sendo responsável pelo cumprimento das exigências formais estabelecidas pela legislação quanto à apresentação das notas fiscais-faturas de sua responsabilidade, em especial às exigências quanto aos benefícios do SIMPLES e quanto às retenções para a Previdência Social.

7.6. Ocorrendo o atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC do período, ou outro índice que vier a substituí-lo.

7.7. Não fará jus à compensação referida no item anterior a licitante vencedora que for causadora do atraso.

7.8. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto, constando o número do Edital de Pregão Presencial, e obedecendo as regras do Decreto nº 041/2022 da Prefeitura Municipal de Alegria de acordo com a IN 1234/2012 referente retenção IR.

8 FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1. O futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico.

9 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendido decorrerá da dotação orçamentária abaixo:
05-Secretaria de Obras
(107) 4490 51 00 00 000-obras e instalações
                              ALEGRIA- RS, 21 de agosto de 2026.
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