TERMO DE REFERÊNCIA

Município de Alegria-RS

Finalidade: Prestação de serviços para troca do piso e pintura da Prefeitura.

# DEFINIÇÃO DO OBJETO

  - O presente termo tem por objeto a Contratação de empresa para a substituição do piso existente e a realização de pintura interna das dependências do prédio da Prefeitura Municipal de Alegria/RS conforme memorial descritivo, conforme exigências estabelecidas neste instrumento.

- Quantitativos estimados:

Os serviços tem natureza de serviços comuns, conforme descrição abaixo:

| Item | Quant. | Descrição | Valor unit |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01 UND | Prestação de serviço para a substituição do piso existente e a realização de pintura interna das dependências do prédio da Prefeitura Municipal de Alegria/RS conforme memorial descritivo. | 54.274,50 |

- Vislumbra-se O custo estimado da contratação é de R$ 54.274,50 (cinquenta e quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos).

- que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 09/2023, que “Institui normas para o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito do Município de Alegria/RS”, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

- Prazo de vigência do contrato:

O prazo de vigência do contrato é de 07 meses a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 14.133/2021.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual.

2.3  Justificativa da contratação:

Considerando o estado atual do piso do prédio da Prefeitura Municipal de Alegria/RS, que apresenta desgaste acentuado, danos estruturais e irregularidades decorrentes do uso contínuo e da ação do tempo, torna-se necessária a contratação de mão de obra especializada, para a substituição do piso existente e a realização de pintura interna das dependências do prédio.

As condições atuais comprometem a segurança, a acessibilidade e o adequado funcionamento dos ambientes administrativos, podendo ocasionar riscos à integridade física de servidores e munícipes, além de prejudicar a circulação interna e o atendimento ao público.

Dessa forma, a execução dos serviços de troca do piso e pintura interna mostra-se indispensável para assegurar condições adequadas de trabalho, melhorar o aspecto funcional e visual dos ambientes, preservar o patrimônio público e garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à comunidade.

2.4. Enquadramento da contratação:

2.4.1. Os serviços ora contratados têm natureza de serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho  e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

2.4.2.  Outrossim, a contratação será realizada por meio de pregão Presencial, nos termos do art. 6º, inciso XLI da Lei nº 14.133/2021, tendo em vista o valor da mesma, bem como levando em consideração a necessidade do objeto.

# 3  DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1. O objeto da contratação compreende a prestação de serviços para troca do piso e pintura interna da Prefeitura Municipal de Alegria/RS.

3.2. Forma de execução da contratação: indireta, em regime de empreitada por preço unitário.

3.3. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico especifico do ETP.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os requisitos necessários para a presente contratação são:

4.1. Para a contratação pretendida os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os documentos a título habilitação, conforme o edital.

4.2. A licitante contratada deverá manter durante a vigência do contrato decorrente da presente  licitação, as condições de habilitação previstas neste Edital sob pena de suspensão e/ou rescisão contratual conforme Art. 92 Inciso XVI da Lei nº 14.133/2021.

4.3. Nenhuma das partes poderá subcontratar o contrato, em hipótese e sob pretexto algum, a não ser com expresso e escrito consentimento das partes ora contratantes, tendo como causa superior o interesse público.

4.4. Indicação de marcas ou modelos- Não se aplica

4.5. Da vedação de utilização de marca/produto na aquisição dos materiais- Não se aplica.

5. EXECUÇÃO DO OBJETO

#### 5.1. Do Local de Execução dos Serviços

#### Os serviços deverão ser executados no endereço Rua Sete de Setembro, nº 1171, Centro, CEP 98.905-000, no Município de Alegria/RS, devendo sua execução ocorrer de forma gradual e por etapas, conforme a disponibilidade das Secretarias envolvidas, respeitadas as condições físicas, operacionais e administrativas existentes no local.

#### 5.2. Do Prazo de Execução

A execução dos serviços será conforme o cronograma físico.
O prazo somente poderá ser prorrogado nos casos previstos em lei, mediante justificativa formal da contratada e autorização expressa da Administração.

#### 5.3. Da Responsabilidade da Contratada

A empresa contratada será inteiramente responsável pela execução dos serviços, devendo observar rigorosamente o Memorial Descritivo, as normas técnicas aplicáveis, as boas práticas de engenharia e as determinações da fiscalização.

#### 5.4. Das Despesas e Encargos

Todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, incluindo, mas não se limitando a transporte, deslocamento de pessoal, equipamentos, ferramentas, seguros, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e quaisquer outros custos diretos ou indiretos, correrão por conta exclusiva da empresa contratada, não cabendo à Administração qualquer ônus adicional.

#### 5.5. Da Qualidade e Conformidade dos Serviços

Os serviços deverão ser executados com qualidade, segurança e eficiência, atendendo integralmente às especificações constantes no Memorial Descritivo, ficando a contratada obrigada a refazer, sem ônus adicional, quaisquer serviços executados em desacordo com o contratado.

#### 5.6. Da Ordem de Serviço

A Ordem de Serviço será emitida pela Secretaria responsável e terá seu teor repassado à empresa contratada por meio de telefone, pessoalmente ou por e-mail.

#### 5.7. Do Recebimento Provisório

O objeto será recebido provisoriamente para que sejam efetuados testes, conferências e avaliações necessárias à comprovação da qualidade e da conformidade dos serviços executados.

#### 5.8. Do Recebimento Definitivo

A Administração procederá ao recebimento definitivo em até cinco dias úteis, contados a partir do recebimento provisório, desde que constatado que o objeto atenda a todas as características e exigências consignadas na proposta da licitante vencedora, no edital do certame e no contrato.

#### 5.9. Do Recebimento Definitivo Tácito

A ausência de manifestação expressa da Administração acerca do recebimento definitivo, no prazo estabelecido no item anterior, acarretará o recebimento definitivo tácito.

#### 5.10. Da Garantia por Vícios ou Defeitos

O recebimento definitivo não exime a licitante vencedora da responsabilidade quanto a vícios ocultos ou defeitos na execução dos serviços.

#### 5.11. Da Correção de Inconformidades

Verificada qualquer desconformidade no objeto, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de três dias úteis, contados da notificação, sujeitando-se às penalidades previstas no edital e arcando integralmente com as despesas decorrentes.

#### 5.12. Do Novo Recebimento Após Correções

Na hipótese de realização das correções previstas no item anterior, o objeto corrigido será novamente submetido a recebimento, reiniciando-se os prazos para recebimento provisório e definitivo.

### 5.13. Da Execução dos Serviços com Tráfego de Pessoas

Durante a execução dos serviços de troca de piso e pintura interna, haverá expediente normal nos ambientes onde ocorrerá a reforma, com circulação de servidores, usuários e demais pessoas.

A empresa contratada deverá planejar e executar os serviços de forma a não comprometer a segurança, a acessibilidade e o funcionamento das atividades administrativas, adotando todas as medidas preventivas necessárias, tais como:

I – isolamento e sinalização adequados das áreas em reparo;
II – organização do canteiro e dos materiais;
III – utilização de equipamentos e procedimentos que minimizem riscos, poeira, ruídos excessivos e odores;
IV – garantia de rotas seguras para circulação de pessoas.

Quaisquer danos, acidentes ou prejuízos decorrentes da execução dos serviços em ambiente com tráfego de pessoas serão de inteira responsabilidade da contratada, não cabendo à Administração qualquer ônus adicional.

5.14. Do Fornecimento e Conferência dos Materiais

Os materiais necessários à execução dos serviços serão fornecidos pelo Município. Compete à empresa contratada, previamente ao início dos trabalhos, proceder à conferência quantitativa e qualitativa dos materiais disponibilizados, verificando sua adequação, compatibilidade e condições de uso para a correta execução dos serviços.

A contratada deverá comunicar formalmente à Administração, antes do início da execução, qualquer inconformidade, inadequação ou insuficiência dos materiais fornecidos que possa comprometer a qualidade, a segurança ou o resultado final dos serviços. A ausência de manifestação formal nesse sentido implicará aceitação tácita dos materiais, não sendo admitida, posteriormente, a alegação de falhas, defeitos ou prejuízos na execução dos serviços em razão da qualidade ou adequação dos materiais fornecidos.

- MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

  - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

  - A gestão será realizada pela Secretária Municipal de Administração senhora Débora da Veiga Fredericheski e a fiscalização do objeto será realizada pela Engenheira Mariana Aparecida Ribeiro Ferreira.

- CRITERIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado após a conclusão de cada etapa dos serviços, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da regular liquidação da despesa, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal.

7.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do pregão a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do objeto licitado e posterior liberação do documento fiscal para pagamento, bem como, número da agência bancária e número da conta corrente para depósito em nome da empresa licitante.

7.3. Os pagamentos serão realizados exclusivamente em nome da empresa licitante, vedado o pagamento para terceiros.

7.4. A efetivação dos pagamentos fica condicionada à comprovação perante a Tesouraria Municipal pela licitante contratada de que se encontra em situação regular para com o FGTS e Previdência Social (INSS), nos termos da legislação vigente.

7.5. A licitante contratada fica sujeita às retenções de tributos nos termos da legislação vigente, sendo responsável pelo cumprimento das exigências formais estabelecidas pela legislação quanto à apresentação das notas fiscais-faturas de sua responsabilidade, em especial às exigências quanto aos benefícios do SIMPLES e quanto às retenções para a Previdência Social.

7.6. Ocorrendo o atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC do período, ou outro índice que vier a substituí-lo.

7.7. Não fará jus à compensação referida no item anterior a licitante vencedora que for causadora do atraso.

7.8. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto, constando o número do Edital de Pregão Presencial, e obedecendo as regras do Decreto nº 041/2022 da Prefeitura Municipal de Alegria de acordo com a IN 1234/2012 referente retenção IR.

- FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1. O futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade Pregão Presencial.

# 9 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendido decorrerá da dotação orçamentária abaixo:

04-Secretaria de Administração

(48) 4490 51 00 00 000-obras e instalações

#### ALEGRIA- RS, 03 de fevereiro de 2026.