# ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Objeto: Contratação de empresa para escavação, fornecimento e instalação de 03 (três) reservatórios/cisternas para armazenamento de 60.000 litros de água, com revestimento de Geomembrana e serviço de escavação de até 60 m³.

Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Planejamento.

1 - INTRODUÇÃO

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade subsidiar a contratação de empresa para escavação, fornecimento e instalação de 03 (três) reservatórios/cisternas para armazenamento de 60.000 litros de água, com revestimento de Geomembrana e serviço de escavação de até 60 m³, destinadas a 03 (três) beneficiários agricultores familiares.

A demanda pela implantação de três cisternas de 60.000 litros decorre da necessidade de ampliar a capacidade de armazenamento de água para os agricultores beneficiados que poderão ampliar a produção de animais e hortaliças, tendo mais uma opção de reservação de água nos períodos de estiagem. A região apresenta recorrentes períodos de estiagem, devidamente reconhecidos por decretos municipais, o que compromete o abastecimento e afeta diretamente a qualidade de vida da comunidade atendida.

A implantação da cisterna contribuirá para reforçar o abastecimento, garantindo reserva hídrica adequada e estabilidade no fornecimento de água para uso doméstico, pequenas criações e demais necessidades essenciais.

2 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A contratação de empresa especializada é imprescindível para a execução dos serviços de escavação, fornecimento e instalação de três (03) reservatórios/cisternas com capacidade individual de 60.000 litros, devidamente revestidos com geomembrana, contemplando escavação de até 60 m³.

A medida atende às exigências legais e às diretrizes estabelecidas pelo Convênio nº 2560/2022, assegurando conformidade técnica e administrativa. Além disso, busca

garantir a qualidade da obra e a durabilidade das estruturas, de modo a ampliar a capacidade de armazenamento hídrico dos agricultores familiares beneficiados.

A necessidade decorre da escassez recorrente de água na região, especialmente em períodos de estiagem, comprometendo o abastecimento e a produção agrícola. A implantação das cisternas proporcionará reserva estratégica de água para uso doméstico e produtivo, a redução dos impactos da seca sobre a comunidade e o fortalecimento da segurança hídrica e alimentar das famílias atendidas.

3 - PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A presente contratação não está prevista no Plano Anual de Contratações.

4 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

Conforme pesquisa de mercado realizada para solução da necessidade administrativa, objeto deste Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico e econômico, a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços para escavação e instalação de cisternas

5 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

  - A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso consistirá em:

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado bem como alterações ou o último contrato social consolidado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores;

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

- Registro comercial, no caso de empresário individual;

  - HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;

- Comprovante de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e quanto à Dívida Ativa da União

administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa), nos termos do artigo 193 do código tributário Nacional ou outra equivalente na forma da lei.

- Comprovante de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Tributos Estaduais expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;

- Comprovante de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Tributos Municipais do domicílio ou sede do licitante;

- Comprovante de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (CRF) demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais constituídos por lei;

- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

- Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002.

  - HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

- balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

- certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a apresentação do documento;

    - É vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório.

    - Os licitantes que utilizam a escrituração contábil digital - ECD e que aguardam a autenticação do

balanço patrimonial pela Junta Comercial poderão apresentar, em substituição ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, do balanço à Receita Federal do Brasil.

    - As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

  - QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL E TÉCNICO-OPERACIONAL

OBSERVAÇÃO: Para efeito de verificação da qualificação técnica, deverão ser requeridos os atestados de capacidade técnico-profissional como prova de que o profissional possui conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviço de características semelhantes.

Garantia do objeto: 5 (cinco) anos a contar da entrega definitiva, consoante disposto no art. 146, §6°, da Lei 14.133/2021.

Garantia da proposta: A empresa vencedora deverá apresentar garantia da proposta, na forma do art. 58, da Lei 14.133/2021, melhor definida no edital.

6 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

O quantitativo da presente contratação compreende a aquisição das quantidades e itens abaixo:

| Item | Unid Med. | QTD | Descrição | Fornec 01 | Fornec 02 | Fornec 03 | Valor Referência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Serviço de escavação de uma vala | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  |  |  | de 60 m³ para instalação de cisterna | 20.811,00 | 16.700,00 | 24.500,00 | 20.670,33 |
|  |  |  | de geomembrana de 60.000 litros. |  |  |  |  |
|  |  |  | Observando nivelamento e limpeza |  |  |  |  |
|  |  |  | de fundos e laterais. Fornecimento |  |  |  |  |
|  |  |  | e instalação de cisterna com |  |  |  |  |
|  |  |  | capacidade para 60.000 litros, com |  |  |  |  |
|  |  |  | geomembrana de PEAD 0,8 mm na |  |  |  |  |
|  |  |  | parte inferior e na cobertura, |  |  |  |  |
| 1. | Und | 03 | estrutura da cobertura em aço |  |  |  |  |
|  |  |  | galvanizado de 38,00 mm x |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,25mm, parafusos de aço inox, |  |  |  |  |
|  |  |  | com porta de acesso, instalação de |  |  |  |  |
|  |  |  | ladrão e entrada e saída de água, 14 |  |  |  |  |
|  |  |  | blocos (0,2x0,20x0,40m) para |  |  |  |  |
|  |  |  | chumbar a ferragem, bomba |  |  |  |  |
|  |  |  | submersa trifásica 0,5 cv, 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | metros de cabo elétrico, disjuntor |  |  |  |  |
|  |  |  | termomagnético 15 A, 1 pré-filtro |  |  |  |  |
|  |  |  | com caixa d’água 300 L e 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | metros de 100 mm PVC branco. |  |  |  |  |

Valor estimado total: R$ 62.010,99 (sessenta e dois mil, dez reais com noventa e nove centavos), conforme menor preço obtido por meio de consulta a empresas especializadas, pesquisa de mercado regional e análise de preços praticados em contratações similares, atendendo ao disposto no art. 23, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

7 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Tendo em vista as características do objeto, sugere-se que a contratação seja realizada por meio de Pregão Eletrônico, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

8 - DO PARCELAMENTO

Não haverá parcelamento da contratação por não se vislumbrar tecnicamente viável ou economicamente vantajoso.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratação objetiva:

- Garantir segurança hídrica para agricultores familiares beneficiários, especialmente em regiões com escassez ou irregularidade no fornecimento de água;

- Fortalecer atividades produtivas essenciais, como a pecuária leiteira, a irrigação de hortifrutigranjeiros e a produção de mudas de flores;

- Promover a sustentabilidade das práticas agrícolas, por meio do uso eficiente e racional da água;

- Aumentar a produtividade das unidades de produção familiar, contribuindo para a geração de renda;

- Melhorar a qualidade de vida no meio rural, com impactos positivos no bem estar das famílias beneficiadas

10 - PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração.

A Secretaria Municipal de Agricultura, juntamente com a Emater-RS/Ascar, fica responsável por acompanhar a execução do objeto e a Secretaria Municipal de Agricultura indica um servidor, para atuar como fiscal do contrato.

A gestão do contrato ficará a cargo do servidor Daniela Bigolin Parussulo, Secretaria Municipal de Planejamento.

Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluídas, quais sejam:

- elaboração de minuta do edital;

- realização de certificação de disponibilidade orçamentária;

- designação do pregoeiro e equipe de apoio;

- elaboração de minuta do contrato;

- encaminhamento do processo para análise jurídica;

- análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;

- publicação e divulgação do edital e anexos;

- resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável;

- realização do certame, com suas respectivas etapas;

- realização de empenho; e

- assinatura e publicação do contrato.

11 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Nesta contratação específica, não existem contratações correlatas e/ou interdependentes.

12 - IMPACTOS AMBIENTAIS

Os possíveis impactos ambientais e seus atenuantes serão tratados pela empresa contratada. Orientações complementares acerca da sustentabilidade da prestação almejada poderão ser repassadas pela fiscalização competente.

13 - VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

14. RESPONSÁVEIS

Elaborado por:

Aprovado por:

Alegria-RS, 18 de junho de 2026.