## BOMBAS
DATA SHEET EQUIPAMENTOS - AR CONDICIONADO - TRF 4ª REGIÃO - PRÉDIO ANEXO
BOMBAS HIDRÁULICAS
Nº | Local |  | TAG |  |  |  | BOMBA |  |  |  |  | ACOPLAMENTO | [7 empty] | MOTOR
|  |  |  | Marca | Modelo | nº de Série | Ø Suc | Ø Desc | Ø Rotor | Vazão água | Pressão | Luva elástica |  | Selo Mecânico |  |  | Marca | Carcaça | nº de Série | Potencia | Pólos | In | Rolamentos
| Andar | Setor |  |  |  |  | (pol) | (pol) | (mm) | (m³/h) | (mca) | Marca | Modelo | Marca | Cód | Tipo |  |  |  | (CV) |  | (A)
1 |  |  |  | KSB | [12 empty] | WEG |  |  | 75
2 |  |  |  | KSB | [12 empty] | WEG |  |  | 75
3 |  |  |  | KSB | [12 empty] | WEG |  |  | 75
4 |  |  |  | KSB | [12 empty] | WEG |  |  | 50
5 |  |  |  | KSB | [12 empty] | WEG |  |  | 50
6 |  |  |  | KSB | [12 empty] | WEG |  |  | 50
7 |  |  |  | KSB | [12 empty] | WEG |  |  | 50
2 |  |  |  | KSB | [12 empty] | WEG |  |  | 3
3 |  |  |  | KSB | [12 empty] | WEG |  |  | 3
4 |  |  |  | KSB | [12 empty] | WEG |  |  | 3
5 |  |  |  | KSB | [12 empty] | WEG |  |  | 3
6 |  |  |  | WORTHINGTON | [15 empty] | 25
7 |  |  |  | WORTHINGTON | [15 empty] | 25
8 |  |  |  | WORTHINGTON | [15 empty] | 25
3 |  |  |  | WORTHINGTON | [15 empty] | 25
4 |  |  |  | WORTHINGTON | [15 empty] | 10

## CHILLERS
DATA SHEET EQUIPAMENTOS - AR CONDICIONADO - TRF 4ª REGIÃO - PRÉDIO ANEXO
CHILLERS
|  |  | URL -01 | URL - 02 | URL - 03
GERAL |  | ANDAR
SETOR
|  | FABRICANTE | Carrier | Carrier
|  | MODELO | 30GXB298386S | 30GXB298386S | 30GXB298386S
N. SERIE
|  | CAPACIDADE NOMINAL (TR) | 248 | 248 | 248
|  | REFRIGERANTE | 134A | 134A | 134A
PESO EM OPERAÇÃO (kgf)

## OUTROS
DATA SHEET EQUIPAMENTOS - AR CONDICIONADO - TRF 4ª REGIÃO - PRÉDIO ANEXO
OUTROS EQUIPAMENTOS
TROCADOR DE CALOR A PLACAS
Nº | Local |  | TAG |  |  | Modelo | nº de Série | D. saída | D. Entrada | Volume | PMTA | Temp. Projeto | Pressão teste
|  |  |  | TIPO | MARCA
| Andar | Setor
1 |  |  |  |  | Alfa Laval | M15-BFG7
2 |  |  |  |  | Alfa Laval | M15-BFG8
BANCO DE ACUMULAÇÃO: TANQUES
Nº | Local |  | TAG |  |  | Modelo | nº de Série | Capacidde | Voltagem | Pressão Trabalho | Pressão teste | Fabricação | Saida A. Q. | Entrada A.Q | Dreno | Saida Gás / Solar | entrada Gás / Solar | termostato
|  |  |  | TIPO | MARCA
| Andar | Setor
1 |  |  |  |  | Alphina Calmac | 1240
2 |  |  |  |  | Alphina Calmac | 1240
3 |  |  |  |  | Alphina Calmac | 1240
4 |  |  |  |  | Alphina Calmac | 1240
5 |  |  |  |  | Alphina Calmac | 1240
6 |  |  |  |  | Alphina Calmac | 1240
7 |  |  |  |  | Alphina Calmac | 1240
8 |  |  |  |  | Alphina Calmac | 1240
9 |  |  |  |  | Alphina Calmac | 1240
10 |  |  |  |  | Alphina Calmac | 1240
11 |  |  |  |  | Alphina Calmac | 1240
12 |  |  |  |  | Alphina Calmac | 1240
13 |  |  |  |  | Alphina Calmac | 1240
14 |  |  |  |  | Alphina Calmac | 1240
15 |  |  |  |  | Alphina Calmac | 1240
16 |  |  |  |  | Alphina Calmac | 1240
17 |  |  |  |  | Alphina Calmac | 1240
18 |  |  |  |  | Alphina Calmac | 1240
19 |  |  |  |  | Alphina Calmac | 1240
20 |  |  |  |  | Alphina Calmac | 1240
21 |  |  |  |  | Alphina Calmac | 1240
22 |  |  |  |  | Alphina Calmac | 1240

## Splits e Demais Itens
Nº | Sistema de Climatização de Expansão Direta Split System Inverter piso-duto | Quantidade | Unidade Conservadora | Capacidade | Local
1 | HITACHI SET-FREE ECO FLEX | 3 | RAS12FSNM5B | 32.260 kcal/h | Sala Máquinas CPD-DTI
2 | HITACHI SET FREE FSNR410A | 1 | RAS42FSN5B | 101.600 lcal/h | Sala Máquinas CPD-DTI
3 | Unidade de Controle | 1 |  |  | Sala Máquinas CPD-DTI
4 | HITACHI SET-FREE ECO FLEX | 2 | RAS10FSNM7B | 24.090 kcal/h | Sala de Máquinas DIAV
Nº | Demais equipamentos e Serviço | Quantidade | Marca | Capacidade | Local
1 | Quadro Elétrico Geral da Central Térmica e Quadros Acessórios | 1
2 | Quadros Elétricos dos aquecedores
4 | Fan-coils Serpentina água fria e quente | 114 | Bryant
5 | Redes de Dutos de Insuflamento
6 | Tomadas de ar externo e acessórios
7 | Redes hidráulicas com válvulas motorizadas, on-off e proporcional, registros, mangotes flexíveis
8 | Ventiladores | 67 | Projelmec
9 | Quadros Elétricos Fan-coils
10 | Quadros Elétricos dos Ventiladores
11 | Central de 05 TR Split | 1 |  |  | Sala de Computadores CPD
12 | Fancoletes com serpentinas de refrigeração | 8 |  | 30000 BTUs | Passarela P e 5º
13 | Central de 04 TR Split | 1 |  |  | Refeitório dos Terceirizados
14 | Central de 04 TR Split | 1 |  |  | Almoxarifado
15 | Central de 24000 BTUs | 1 |  | 24000 BTUs | Hall andar garagem Prédio Judicial
16 | Central de 36000 BTUs | 1 |  | 36000 BTUs | Sala de Monitoração - DSTE
17 | Central de 03 TR Split | 1 |  |  | 8° andar Prédio Judicial
18 | Central de 30000 BTU/h Split Cassete | 2 |  | 30000 BTU/h | Presidência
19 | Split Piso/teto quente/frio | 1 |  | 36000 BTU/h | Hall Térreo Prédio Administrativo
20 | Split Piso/teto quente/frio | 1 |  | 24000 BTU/h | Sala da Administração da empresa dos terceirizados
21 | Split Piso/teto quente/frio | 1 |  | 48000 BTU/h | Sala Depósito da Div. Material e Patrimônio
22 | Split Inverter | 1 | Hitachi | 48000 BTU/h | Central Telefônica - SETEL
23 | Split cassete Inverter, quente/frio, 220 V | 1 |  | 48000 BTU/h | Gabinete Dir. Financeiro
24 | Evaporadora RPK-4,0FSNM3, Hi-Wall conectada na condensadora | 1 | Hitachi | 4 HP | Sala de Som do Plenário
25 | Split cassete Inverter, quente/frio, 220 V | 1 |  | 48000 BTU/h | Sala de Monitoramento - Div. Segurança
26 | Evaporadora cassete Round Flow VFR, FXFQ100PVE, 10000 kcal/h | 1 | Daikin | 4 HP | Sala de Reuniões da Direção Geral
27 | Split cassete Inverter, quente/frio, 220 V | 2 |  | 18000 BTU/h | Sala de Assessoria da Presidência
28 | Ventiladores, dutos, tomadas de ar e casas de ventilação
29 | Demais Equipamentos