## Orçamento
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DE EDUCAÇÃO
|  |  | SOLICITANTE: |  | SEDUC/RS |  |  | ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | BDI SERVIÇOS:
|  |  | PROCESSO: |  | 24/1900-0047597-4 |  |  | ESTADO - HORISTA: |  |  |  | BDI EQUIPAMENTOS:
|  |  | OBRA: |  | E.E.E.M. CAIC MADEZATTI |  |  | ESTADO - Mensalista: |  |  |  | DATA ORÇAMENTO:
|  |  | ENDEREÇO: |  | AV INTEGRACAO, 1009 - FEITORIA MADEZATTI - São Leopoldo |  |  | SINAPI - Horista: |  |  |  | DATA-BASE:
|  |  | ASSUNTO: |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA DE CUSTOS |  |  | SINAPI - MENSALISTA: |  |  |  | PRAZO DA OBRA (MESES): |  | 5+12 (OBRA + MANUTENÇÃO)
|  |  | RESP. TÉCNICO: |  |  |  |  | MODALIDADE: |  |  |  | TOTAL GERAL:
Grupo/Item | N° do lote | N° Ordem | N° Item | Código de Referência | Fonte de Referência | Data de Referência | Descrição do item | Estimativa | [5 empty] | Família |  | Sub Família |  | Tipo de Orçamento | Pr. Unit. Material (R$) | Pr. Unit. Mão de Obra (R$)
[8 empty] | Qtd. | Unid. | Preço unitário (R$) | Preço Total (R$) | % BDI | % Encargos Sociais | Código | Descrição | Código | Descrição
GRUPO |  |  | 1 |  |  |  | DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
ITEM |  |  | 1.1 |  |  |  | PROJETO MECÂNICO AS BUILT - ELEVADOR DE USO RESTRITO | 1 | UN
ITEM |  |  | 1.2 |  |  |  | PROJETO ESTRUTURAL AS BUILT - ELEVADOR DE USO RESTRITO | 1 | UN
ITEM |  |  | 1.3 |  |  |  | PROJETO ELÉTRICO AS BUILT - ELEVADOR DE USO RESTRITO | 1 | UN
ITEM |  |  | 1.4 |  |  |  | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) CREA-RS 2025 - CONTRATO OU CUSTO DE OBRA ACIMA DE R$ 15.000,00 | 3 | UN
GRUPO |  |  | 2 |  |  |  | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO
ITEM |  |  | 2.1 |  |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 4 | m²
ITEM |  |  | 2.2 |  |  |  | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | 74.14 | m²
ITEM |  |  | 2.3 |  |  |  | MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS (REF. SBC 012689) | 1 | UN
GRUPO |  |  | 3 |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
ITEM |  |  | 3.1 |  |  |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 25 | H
ITEM |  |  | 3.2 |  |  |  | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 90 | H
GRUPO |  |  | 4 |  |  |  | ADEQUAÇÕES CIVIS
GRUPO |  |  | 4.1 |  |  |  | CAIXA DE CORRIDA
GRUPO |  |  | 4.1.1 |  |  |  | DEMOLIÇÕES
ITEM |  |  | 4.1.1.1 |  |  |  | ANDAIME METÁLICO TUBULAR, TIPO TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATÉ 1,5 M E ALTURA DE 1, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS - LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM | 9.18 | M X MÊS
ITEM |  |  | 4.1.1.2 |  |  |  | PLATAFORMA DE MADEIRA PARA ANDAIMES METÁLICOS (REF. SIURB 10002000 e SEINFRA C3352) | 2.25 | M²
ITEM |  |  | 4.1.1.3 |  |  |  | PROTEÇÃO DE PISO CONTRA IMPACTOS COM CHAPA COMPENSADA RESINADA E = 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2.25 | M²
ITEM |  |  | 4.1.1.4 |  |  |  | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO (REF. SCO SC 04.05.0700) | 1.68 | M³
ITEM |  |  | 4.1.1.5 |  |  |  | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO - PILAR, VIGA, PAREDE + PREPARAÇÃO PARA REMOÇÃO (REF. SBC 022625) | 0.34 | M³
ITEM |  |  | 4.1.1.6 |  |  |  | ALUGUEL DE GUINCHO DE COLUNA COM BALDE, CAPACIDADE 200 KG (REF. SBC 013253) | 1 | MÊS
GRUPO |  |  | 4.1.2 |  |  |  | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA
ITEM |  |  | 4.1.2.1 |  |  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 0.4 | m³
ITEM |  |  | 4.1.2.2 |  |  |  | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 0.4 | m³
GRUPO |  |  | 4.1.3 |  |  |  | PAREDE A CONSTRUIR
ITEM |  |  | 4.1.3.1 |  |  |  | ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 14 X 19 X 39 CM (REF. SBC 030692) | 13.83 | M²
ITEM |  |  | 4.1.3.2 |  |  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 24.62 | KG
ITEM |  |  | 4.1.3.3 |  |  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1.65 | KG
ITEM |  |  | 4.1.3.4 |  |  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 20.93 | KG
ITEM |  |  | 4.1.3.5 |  |  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 3.93 | KG
ITEM |  |  | 4.1.3.6 |  |  |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 11 | m²
ITEM |  |  | 4.1.3.7 |  |  |  | CONCRETO USINADO FCK 25 MPA, PARA ESTRUTURA, LANÇAMENTO MECÂNICO (REF. SBC 040624) | 1.03 | M³
ITEM |  |  | 4.1.3.8 |  |  |  | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO (REF. SIURB 10021000) | 4.7 | M²
ITEM |  |  | 4.1.3.9 |  |  |  | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | 2 | UN
GRUPO |  |  | 4.1.4 |  |  |  | PREPARAÇÃO E PINTURA DAS PAREDES
ITEM |  |  | 4.1.4.1 |  |  |  | LAVAGEM DE PAREDE COM ESCOVAÇÃO MANUAL (REF. ORSE 13171) | 26.62 | M²
ITEM |  |  | 4.1.4.2 |  |  |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | 35.8 | m²
ITEM |  |  | 4.1.4.3 |  |  |  | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 35.8 | m²
ITEM |  |  | 4.1.4.4 |  |  |  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 69.23 | m²
ITEM |  |  | 4.1.4.5 |  |  |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 69.23 | m²
GRUPO |  |  | 4.1.5 |  |  |  | LAJE DA CAIXA DE CORRIDA
ITEM |  |  | 4.1.5.1 |  |  |  | LAVAGEM DE PAREDE COM ESCOVAÇÃO MANUAL (REF. ORSE 13171) | 2.56 | M²
ITEM |  |  | 4.1.5.2 |  |  |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | 2.56 | m²
ITEM |  |  | 4.1.5.3 |  |  |  | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 2.56 | m²
ITEM |  |  | 4.1.5.4 |  |  |  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 2.56 | m²
ITEM |  |  | 4.1.5.5 |  |  |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 2.56 | m²
ITEM |  |  | 4.1.5.6 |  |  |  | GANCHO 2 TON PARA LAJE PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA/ELEVADOR DE USO RESTRITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 12522) | 2 | UN
GRUPO |  |  | 4.1.6 |  |  |  | RECONSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS
ITEM |  |  | 4.1.6.1 |  |  |  | RECUPERAÇÃO DE CONCRETO, SEM REFORÇO, RECONSTITUIÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP = 25MM (REF. SEINFRA C4740) | 3 | M²
ITEM |  |  | 4.1.6.2 |  |  |  | RECUPERAÇÃO E REPARO DE PISOS CIMENTADOS (REF. SBC 023154) | 3 | M²
GRUPO |  |  | 4.2 |  |  |  | FUNDO DE POÇO
ITEM |  |  | 4.2.1 |  |  |  | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 2.56 | m²
ITEM |  |  | 4.2.2 |  |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | 2.56 | m²
ITEM |  |  | 4.2.3 |  |  |  | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | 2.56 | m²
GRUPO |  |  | 4.3 |  |  |  | CASA DE MÁQUINAS ANTIGA
GRUPO |  |  | 4.3.1 |  |  |  | PAREDES INTERNAS
ITEM |  |  | 4.3.1.1 |  |  |  | PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA COM LIXAMENTO - PAREDES E TETO (REF. ORSE 2344) | 16.67 | M²
ITEM |  |  | 4.3.1.2 |  |  |  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 16.67 | m²
ITEM |  |  | 4.3.1.3 |  |  |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 16.67 | m²
GRUPO |  |  | 4.3.2 |  |  |  | TETO
ITEM |  |  | 4.3.2.1 |  |  |  | PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA COM LIXAMENTO - PAREDES E TETO (REF. ORSE 2344) | 3.75 | M²
ITEM |  |  | 4.3.2.2 |  |  |  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 3.75 | m²
ITEM |  |  | 4.3.2.3 |  |  |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 3.75 | m²
GRUPO |  |  | 4.3.3 |  |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA
ITEM |  |  | 4.3.3.1 |  |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | 5.57 | m²
ITEM |  |  | 4.3.3.2 |  |  |  | PROTEÇÃO MECÂNICA COM 3,5 CM SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO ASFÁLTICA (REF. SBC 160363) | 5.57 | M²
GRUPO |  |  | 4.3.4 |  |  |  | PAREDES EXTERNAS
ITEM |  |  | 4.3.4.1 |  |  |  | REMOÇÃO, RASPAGEM, LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO PARA REMOÇÃO DE PINTURA (REF. ORSE 7725) | 18.86 | M²
ITEM |  |  | 4.3.4.2 |  |  |  | PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA COM LIXAMENTO - PAREDES E TETO (REF. ORSE 2344) | 18.86 | M²
ITEM |  |  | 4.3.4.3 |  |  |  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 18.86 | m²
ITEM |  |  | 4.3.4.4 |  |  |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 18.86 | m²
GRUPO |  |  | 4.3.5 |  |  |  | REALOCAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO
ITEM |  |  | 4.3.5.1 |  |  |  | REALOCAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO (REF. CPOS/CDHU 24.20.060) | 3.5 | M
GRUPO |  |  | 4.4 |  |  |  | NOVA CASA DE MÁQUINAS
ITEM |  |  | 4.4.1 |  |  |  | RETIRADA DE CAIXA DE DESCARGA (SOBREPOR OU ACOPLADA) (REF. CPOS/CDHU 04.11.160) | 1 | UN
ITEM |  |  | 4.4.2 |  |  |  | RETIRADA DE VASO SANITÁRIO (REF. ORSE 2095) | 1 | UN
ITEM |  |  | 4.4.3 |  |  |  | REMOÇÃO MANUAL DE LOUÇA SANITÁRIA, SEM REAPROVEITAMENTO (REF. SBC 022935) | 1 | UN
ITEM |  |  | 4.4.4 |  |  |  | RETIRADA/FECHAMENTO DE PONTO DE ÁGUA/ESGOTO (REF. SEDOP 021529) | 4 | UN
ITEM |  |  | 4.4.5 |  |  |  | REMOÇÃO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA | 2 | UN
ITEM |  |  | 4.4.6 |  |  |  | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 2.94 | m²
GRUPO |  |  | 4.5 |  |  |  | PAVIMENTOS
ITEM |  |  | 4.5.1 |  |  |  | PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA AMARELA (REF. SBC 171854) | 1.5 | M²
GRUPO |  |  | 5 |  |  |  | ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS
GRUPO |  |  | 5.1 |  |  |  | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO
ITEM |  |  | 5.1.1 |  |  |  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, PADRÃO DIN, CURVA C, IN 25 A, ISC 10 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 9723) | 1 | UN
ITEM |  |  | 5.1.2 |  |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR 25A CURVA "C" 5kA | 1 | UN
ITEM |  |  | 5.1.3 |  |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR 16A 5kA CURVA "C" - FORN E DE MAT E INST | 1 | UN
ITEM |  |  | 5.1.4 |  |  |  | DISJUNTOR 1x20A CURVA "C" 5kA | 1 | UN
ITEM |  |  | 5.1.5 |  |  |  | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), TIPO I+II, MONOPOLAR, 60 KA - 275 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 9041) | 4 | UN
ITEM |  |  | 5.1.6 |  |  |  | DR BIPOLAR 25A 30MA | 2 | UN
GRUPO |  |  | 5.2 |  |  |  | CONDUTORES
ITEM |  |  | 5.2.1 |  |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V (REF. SETOP ED-48951) | 110 | M
ITEM |  |  | 5.2.2 |  |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V (REF. SETOP ED-48956) | 25 | M
GRUPO |  |  | 5.3 |  |  |  | CONDUTOS/ENCAMINHAMENTOS
ITEM |  |  | 5.3.1 |  |  |  | ELETRODUTO C/ ZINCAGEM ELETROLÍTICA, 3/4" - NBR 13057 (BARRA DE 3 METROS) - FORN DE MAT E INST | 5.33 | PÇ
ITEM |  |  | 5.3.2 |  |  |  | CONDULETE ALUM MULTIPLO 3/4 - SEM TAMPA (3 TAMPOES _ 2 CONECTORES) | 12 | UN
ITEM |  |  | 5.3.3 |  |  |  | TAMPA CEGA EM ALUMINIO PARA CONDULETE 1/2" E 3/4" | 12 | UN
ITEM |  |  | 5.3.4 |  |  |  | CURVA 90° METÁLICA, C/ROSCA 3/4" | 4 | UN
GRUPO |  |  | 5.4 |  |  |  | LUMINÁRIAS E LÂMPADAS
ITEM |  |  | 5.4.1 |  |  |  | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, C/ LÂMPADA BULBO LED 15W | 3 | UN
GRUPO |  |  | 5.5 |  |  |  | TOMADAS DE CORRENTE E INTERRUPTORES
ITEM |  |  | 5.5.1 |  |  |  | TOMADA SIMPLES 2P+T (20A) P/CONDULETE 3/4" C/ESPELHO | 2 | UN
ITEM |  |  | 5.5.2 |  |  |  | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1 | UN
GRUPO |  |  | 5.6 |  |  |  | CONEXÕES
ITEM |  |  | 5.6.1 |  |  |  | TERMINAL DE COMPRESSÃO P/TERMINAL TIPO "TUBULAR" 2,5MM2 | 30 | UN
ITEM |  |  | 5.6.2 |  |  |  | TERMINAL DE COMPRESSÃO P/TERMINAL TIPO "TUBULAR" 4MM2 (REF. ORSE 8007) | 30 | UN
ITEM |  |  | 5.6.3 |  |  |  | TERMINAL DE COMPRESSÃO P/TERMINAL TIPO "GARFO" 2,5MM2 | 30 | UN
ITEM |  |  | 5.6.4 |  |  |  | TERMINAL DE COMPRESSÃO P/TERMINAL TIPO "GARFO" 4MM2 (REF. ORSE 8010) | 30 | UN
GRUPO |  |  | 5.7 |  |  |  | ACESSÓRIOS E FERRAGENS
ITEM |  |  | 5.7.1 |  |  |  | ABRAÇADEIRA TIPO D CUNHA P/ ELETRODUTO 3/4" | 16 | UN
ITEM |  |  | 5.7.2 |  |  |  | FORN E COLOCAÇÃO DE ANILHAS DE IDENTIFICAÇÃO (100 PÇAS) | 0.5 | UN
ITEM |  |  | 5.7.3 |  |  |  | FITA AUTOFUSÃO ROLO DE 10M | 1 | UN
ITEM |  |  | 5.7.4 |  |  |  | FITA ISOLANTE ROLO DE 20M | 2 | UN
ITEM |  |  | 5.7.5 |  |  |  | BUCHA NYLON COM PARAFUSO S-8 | 30 | UN
GRUPO |  |  | 6 |  |  |  | ELEVADOR DE USO RESTRITO
ITEM |  |  | 6.1 |  |  |  | ELEVADOR DE USO RESTRITO CONF. ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO PARA EEEM CAIC MADEZATTI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN
GRUPO |  |  | 7 |  |  |  | DESMOBILIZAÇÃO
ITEM |  |  | 7.1 |  |  |  | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 74.14 | m²
ITEM |  |  | 7.2 |  |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 62.13 | M²
ITEM |  |  | 7.3 |  |  |  | CARGA MANUAL DE CAÇAMBA DE ENTULHO (REF. SBC 022809) | 2.02 | M³
ITEM |  |  | 7.4 |  |  |  | ALUGUEL DE CAÇAMBA DE 5 M³ PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA, INCL. CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARTE EM LOCAL AUTORIZADO (REF. EMOP 10962) | 1 | UN
ITEM |  |  | 7.5 |  |  |  | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS (REF. SBC 012689) | 1 | UN
GRUPO |  |  | 8 |  |  |  | MANUTENÇÕES
ITEM |  |  | 8.1 |  |  |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ELEVADOR DE USO RESTRITO | 12 | MÊS
TOTAL DO ORÇAMENTO