ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2026

FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 11/2026

Município de São Pedro da Serra

Secretaria Municipal de Saúde

Necessidade da Administração: Aquisição de aquisição de equipamentos e computadores para qualificar o atendimento na Secretaria Municipal de Saúde.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitação é a aquisição/contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e computadores para qualificar o atendimento na Secretaria Municipal de Saúde.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação pretendida não está prevista no Plano de Contratações Anual do Município visto que o mesmo ainda não foi elaborado para o exercício de 2026.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os itens têm natureza comum, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo ETP, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

OBJETO:

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cadeira de rodas dobrável, fechamento em “X”, estrutura em aço carbono tubular com pintura epóxi, capacidade para 120kg. Largura do assento 48cm. Freios bilaterais de estacionamento. Apoio de braços escamoteáveis, apoios de pés com regulagem de altura e encosto rebatível. | UND | 3 |
| 2 | Cadeira de rodas para obesos, fechamento em X, estrutura em aço carbono tubular com pintura epóxi, capacidade para 200kg. Largura do assento 60cm. Freios bilaterais de estacionamento. Apoio de braços escamoteáveis, apoios de pés com regulagem de altura e encosto rebatível. | UND | 1 |
| 3 | Biombo triplo, com cortinas em lona plástica/PVC branco impermeável de fácil assepsia, dobrável para ambos os lados, com dois eixos giratórios, estrutura tubular em aço inox, pés com ponteiras de borracha e rodízios giratório de 2" nas bandeiras laterais. Dimensões aproximadas aberto: 1870mm x 1800mm x 500mm. | UND | 2 |
| 4 | Martelo de reflexo. A cabeça do martelo de reflexo tem dois lados com borracha, um lado grande e outro pequeno. Produzido em aço inoxidável AISI 420 e borracha. Dimensões: martelo 18cm; Cabeça: 6cm. | UND | 1 |
| 5 | Cadeira de banho, estrutura em aço carbono, com capacidade de 8kg até 150kg. Apoios de braços fixos, apoio para pés, assento com almofada sem abertura frontal, encosto fixo, quatro rodas de 4” sendo as duas dianteiras com travas. Dimensões aproximadas: 53cm de largura, 66cm de comprimento e 90,5cm de altura. | UND | 1 |
| 6 | Par de muletas em alumínio, o par suporta até 130kg. Apoio de mão anatômico, ponteira emborrachada. Dez níveis de regulagem de altura com medidas aproximadas: altura mínima de 93,5cm e altura máxima de 116,5cm. | UND | 3 |
| 7 | Andador dobrável, com estrutura de liga de alumínio antiferrugem mais 2 barras de aço, peso aproximado 2,5kg, com 8 níveis de altura. Altura aproximada de 75cm a 93 cm, largura 54cm, comprimento 47cm. Ponteira emborrachada com anel de aço interno. Capacidade para 150kg. | UND | 3 |
| 8 | CPU (Desktop-Avançado) Computador desktop original com processador que possua no mínimo 14 Núcleos, cache 24MB e frequência até de 4.8 GHz ou superior; A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo dedicado integrado a placa mãe. Possuir suporte ao Microsoft DIRECTX 12 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos uma VGA e outra HDMI, DVI ou Displayport para uso de tela estendido, mínimo SSD 256GB PCie NVMe interface M.2. Memória RAM de 16 GB ou superior, DDR4, 3200Hz Expansível até 32Gb. Interfaces de rede LAN RJ45 10/100/1000, Sistema operacional Windows 11 PRO (64 bits) ativado na BIOS. Licença Microsoft Office 2021 H&b. Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Todos os equipamentos ofertados devem possuir gradações neutras preta ou cinza e manter o padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento e constar na nota fiscal do produto. | UND | 10 |

A contratação será realizada por meio de dispensa de licitação, com critério de julgamento por menor preço por item, nos termos do art. 75, II da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título habilitação, nos termos do art. 62 e 66, da Lei nº 14.133/2021:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;

c) Certidão negativa de Débitos da Fazenda Federal, Estadual e Municipal, sendo a última do domicílio ou sede da licitante;

d) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cadeira de rodas dobrável, fechamento em “X”, estrutura em aço carbono tubular com pintura epóxi, capacidade para 120kg. Largura do assento 48cm. Freios bilaterais de estacionamento. Apoio de braços escamoteáveis, apoios de pés com regulagem de altura e encosto rebatível. | UND | 3 |
| 2 | Cadeira de rodas para obesos, fechamento em X, estrutura em aço carbono tubular com pintura epóxi, capacidade para 200kg. Largura do assento 60cm. Freios bilaterais de estacionamento. Apoio de braços escamoteáveis, apoios de pés com regulagem de altura e encosto rebatível. | UND | 1 |
| 3 | Biombo triplo, com cortinas em lona plástica/PVC branco impermeável de fácil assepsia, dobrável para ambos os lados, com dois eixos giratórios, estrutura tubular em aço inox, pés com ponteiras de borracha e rodízios giratório de 2" nas bandeiras laterais. Dimensões aproximadas aberto: 1870mm x 1800mm x 500mm. | UND | 2 |
| 4 | Martelo de reflexo. A cabeça do martelo de reflexo tem dois lados com borracha, um lado grande e outro pequeno. Produzido em aço inoxidável AISI 420 e borracha. Dimensões: martelo 18cm; Cabeça: 6cm. | UND | 1 |
| 5 | Cadeira de banho, estrutura em aço carbono, com capacidade de 8kg até 150kg. Apoios de braços fixos, apoio para pés, assento com almofada sem abertura frontal, encosto fixo, quatro rodas de 4” sendo as duas dianteiras com travas. Dimensões aproximadas: 53cm de largura, 66cm de comprimento e 90,5cm de altura. | UND | 1 |
| 6 | Par de muletas em alumínio, o par suporta até 130kg. Apoio de mão anatômico, ponteira emborrachada. Dez níveis de regulagem de altura com medidas aproximadas: altura mínima de 93,5cm e altura máxima de 116,5cm. | UND | 3 |
| 7 | Andador dobrável, com estrutura de liga de alumínio antiferrugem mais 2 barras de aço, peso aproximado 2,5kg, com 8 níveis de altura. Altura aproximada de 75cm a 93 cm, largura 54cm, comprimento 47cm. Ponteira emborrachada com anel de aço interno. Capacidade para 150kg. | UND | 3 |
| 8 | CPU (Desktop-Avançado) Computador desktop original com processador que possua no mínimo 14 Núcleos, cache 24MB e frequência até de 4.8 GHz ou superior; A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo dedicado integrado a placa mãe. Possuir suporte ao Microsoft DIRECTX 12 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos uma VGA e outra HDMI, DVI ou Displayport para uso de tela estendido, mínimo SSD 256GB PCie NVMe interface M.2. Memória RAM de 16 GB ou superior, DDR4, 3200Hz Expansível até 32Gb. Interfaces de rede LAN RJ45 10/100/1000, Sistema operacional Windows 11 PRO (64 bits) ativado na BIOS. Licença Microsoft Office 2021 H&b. Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Todos os equipamentos ofertados devem possuir gradações neutras preta ou cinza e manter o padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento e constar na nota fiscal do produto. | UND | 10 |

5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO

Conforme pesquisa de mercado realizada, para solução da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico e econômico, a contratação de empresas especializadas em comercio do ramo de equipamentos médicos e hospitalares.

Neste sentido, segue indicação de potenciais fornecedores/prestadores de serviços:

- Smith Industria de Produtos Medicos Eireli

- Sandra Regina Guterres Ramos

- Ortomobil Industria e Comercio Ltda

- Mauricio Seibel – Ortopediasul

-  Pe de Apoio Produtos para Saude Ltda

- Werner Informatica Ltda

- Cahy Service Informática e Eletricidade Ltda ME

- Cezar Andrigo de Almeida

- Mobimed Venda de Moveis e Equipamentos Hospitalares Ltda

- NG2 Medical - Produtos Hospitalares Ltda

Tais referências foram obtidas por meio da base de dados do Município, pesquisas em lojas da internet, do histórico das empresas que anteriormente já forneceram peças ao Município, efetuadas com base no Decreto Municipal n.º 51/2023, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de São Pedro da Serra, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.

6. VALOR DA CONTRATAÇÃO PRETENDIDA

As empresas a serem contratadas pelo menor preço, serão conforme tabelas abaixo:

- Smith Industria de Produtos Medicos Eireli, CNPJ 31.206.155/0001-02 conforme valores e tabela abaixo:

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cadeira de rodas dobrável, fechamento em “X”, estrutura em aço carbono tubular com pintura epóxi, capacidade para 120kg. Largura do assento 48cm. Freios bilaterais de estacionamento. Apoio de braços escamoteáveis, apoios de pés com regulagem de altura e encosto rebatível. | UND | 3 | R$ 890,00 |
| 2 | Cadeira de rodas para obesos, fechamento em X, estrutura em aço carbono tubular com pintura epóxi, capacidade para 200kg. Largura do assento 60cm. Freios bilaterais de estacionamento. Apoio de braços escamoteáveis, apoios de pés com regulagem de altura e encosto rebatível. | UND | 1 | R$ 1.610,00 |
| 4 | Martelo de reflexo. A cabeça do martelo de reflexo tem dois lados com borracha, um lado grande e outro pequeno. Produzido em aço inoxidável AISI 420 e borracha. Dimensões: martelo 18cm; Cabeça: 6cm. | UND | 1 | R$ 89,90 |
| 5 | Cadeira de banho, estrutura em aço carbono, com capacidade de 8kg até 150kg. Apoios de braços fixos, apoio para pés, assento com almofada sem abertura frontal, encosto fixo, quatro rodas de 4” sendo as duas dianteiras com travas. Dimensões aproximadas: 53cm de largura, 66cm de comprimento e 90,5cm de altura. | UND | 1 | R$ 449,90 |
| 6 | Par de muletas em alumínio, o par suporta até 130kg. Apoio de mão anatômico, ponteira emborrachada. Dez níveis de regulagem de altura com medidas aproximadas: altura mínima de 93,5cm e altura máxima de 116,5cm. | UND | 3 | R$ 94,90 |
| 7 | Andador dobrável, com estrutura de liga de alumínio antiferrugem mais 2 barras de aço, peso aproximado 2,5kg, com 8 níveis de altura. Altura aproximada de 75cm a 93 cm, largura 54cm, comprimento 47cm. Ponteira emborrachada com anel de aço interno. Capacidade para 150kg. | UND | 3 | R$ 198,00 |
| VALOR TOTAL: |  |  |  | R$ 5.698,50 |

Obs.1: A empresa Sandra Regina Guterres Ramos apresentou orçamento para o item 2 –Cadeira de rodas para obeso, no valor de R$865,40. Entretanto, a descrição do item ofertado diverge das especificações solicitadas pela Secretaria, não atendendo integralmente às características técnicas exigidas. Diante disso, o item 2 será adquirido junto à empresa Quallys Com Prod Qualidade Vida LTDA, cuja proposta atende exatamente às necessidades e especificações definidas pela Secretaria.

Obs.2: A empresa Pé de Apoio Produtos para Saúde Ltda. apresentou orçamento para o item 4 – Martelo de reflexo, no valor de R$ 52,90. Entretanto, a descrição do item ofertado diverge das especificações solicitadas pela Secretaria, não atendendo integralmente às características técnicas exigidas. Diante disso, o item 4 será adquirido junto à empresa Quallys Com Prod Qualidade Vida LTDA, cuja proposta atende exatamente às necessidades e especificações definidas pela Secretaria.

- Sandra Regina Guterres Ramos, CNPJ 01.365.181/0002-01, conforme valores e tabela abaixo:

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Biombo triplo, com cortinas em lona plástica/PVC branco impermeável de fácil assepsia, dobrável para ambos os lados, com dois eixos giratórios, estrutura tubular em aço inox, pés com ponteiras de borracha e rodízios giratório de 2" nas bandeiras laterais. Dimensões aproximadas aberto: 1870mm x 1800mm x 500mm. | UND | 2 | R$ 691,70 |
| VALOR TOTAL: |  |  |  | R$ 1.383,40 |

- Werner Informatica Ltda, CNPJ 91.663.815/0001-06, conforme valores e tabela abaixo:

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | CPU (Desktop-Avançado) Computador desktop original com processador que possua no mínimo 14 Núcleos, cache 24MB e frequência até de 4.8 GHz ou superior; A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo dedicado integrado a placa mãe. Possuir suporte ao Microsoft DIRECTX 12 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos uma VGA e outra HDMI, DVI ou Displayport para uso de tela estendido, mínimo SSD 256GB PCie NVMe interface M.2. Memória RAM de 16 GB ou superior, DDR4, 3200Hz Expansível até 32Gb. Interfaces de rede LAN RJ45 10/100/1000, Sistema operacional Windows 11 PRO (64 bits) ativado na BIOS. Licença Microsoft Office 2021 H&b. Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Todos os equipamentos ofertados devem possuir gradações neutras preta ou cinza e manter o padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento e constar na nota fiscal do produto. | UND | 9 | R$ 6.467,90 |
| VALOR TOTAL: |  |  |  | R$ 58.211,10 |

Obs.: Visando a compatibilização da despesa com o orçamento disponível para a aquisição dos equipamentos, procedeu-se à revisão quantitativa do item 8, cuja previsão inicial era de 10 (dez) unidades, passando a contemplar a aquisição de 9 (nove) unidades.

Recurso utilizado de acordo com a PORTARIA SES Nº 1098/2023 que “Autoriza o repasse extraordinário de recursos financeiros da Secretaria Estadual de Saúde aos municípios, para aquisição de equipamentos e/ou mobiliários necessários para a qualificação das ações do cuidado materno-paterno infantil. PROA 23/2000- 0174723-0.”

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 51/2023, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de São Pedro da Serra, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é a contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos médicos e hospitalares.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

A entrega dos materiais solicitados deverá ser em até 10 dias úteis a contar da emissão do empenho.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.

A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.

Os bens/serviços que se pretende, portanto, são autônomos e prescindem de contratações correlatas ou interdependentes.

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Não há.

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado

São Pedro da Serra, 27 de janeiro de 2026.

Camilla Klein Stein