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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 217/2026

FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 175/2026

Município de São Pedro da Serra
[bookmark: _Hlk214633008]Secretaria Municipal da Saúde
Necessidade da Administração: Aquisição de ares condicionados para a secretaria da saúde.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
A contratação para aquisição de ares condicionados para a secretaria da saúde.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO
A contratação pretendida não está prevista no Plano de Contratações Anual do Município.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Os bens/serviços têm natureza comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo ETP, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.
Objeto: 
	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID
	QUANTIDADE

	01
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT, capacidade de refrigeração de 30.000 BTU/h, ciclo QUENTE/FRIO, tecnologia INVERTER, tensão de alimentação 220 V, classificação de eficiência energética Classe A, conforme ENCE/INMETRO. Deverá possuir os modos de operação: ventilar, refrigerar, aquecer, desumidificar e automático; funções SLEEP e SWING; controle remoto; filtro de ar lavável e antibacteriano; sistema de purificação do ar; função de resfriamento rápido; TIMER; ajuste automático de temperatura e reinício automático após falta de energia. Compressor com tecnologia INVERTER. Cor branca. Deverá possuir Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, no âmbito do Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE/INMETRO, e ser acompanhado de manual de instruções em língua portuguesa para uso, conservação e manutenção. Garantia mínima de 12 (doze) meses.
	UNID
	




1

	02
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT, capacidade de refrigeração de 12.000 BTU/h, ciclo QUENTE/FRIO, tecnologia INVERTER, tensão de alimentação 220 V, classificação de eficiência energética Classe A, conforme ENCE/INMETRO. Deverá possuir os modos de operação: ventilar, refrigerar, aquecer, desumidificar e automático; funções SLEEP e SWING; controle remoto; filtro de ar lavável e antibacteriano; sistema de purificação do ar; função de resfriamento rápido; TIMER; ajuste automático de temperatura e reinício automático após falta de energia. Compressor com tecnologia INVERTER. Cor branca. Deverá possuir Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, no âmbito do Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE/INMETRO, e ser acompanhado de manual de instruções em língua portuguesa para uso, conservação e manutenção. Garantia mínima de 12 (doze) meses.
	UND
	2


[bookmark: _Hlk183767664]Obs. 1: Os produtos a serem entregues deverão ser conforme as descrições solicitadas pelo município. Os produtos com defeito ou considerados de má qualidade, bem como os que tiverem embalagens com defeitos deverão ser substituídos imediatamente, num prazo de até 5 dias a contar da comunicação ao contratado, sem ônus ao Município.

Obs. 2: Após a realização da pesquisa de preços, verificou-se que os valores estimados para a aquisição ficaram abaixo do inicialmente previsto. Diante da disponibilidade orçamentária e da necessidade de climatização adequada dos ambientes, optou-se pela aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar-condicionado tipo Split, com capacidade de 12.000 BTUs cada, visando atender à demanda existente e proporcionar melhores condições de conforto térmico e funcionamento dos espaços.

Obs. 3: Os itens deverão ser entregues, em até 30 dias úteis após emissão do empenho. Os materiais deverão ser entregues nos seguintes locais e nos horários das 08h às 10:45 e das 13:30 às 16 horas de segunda a sexta feira.
[bookmark: _Hlk203052410]- Secretaria Municipal da Saúde, Av. Duque de Caxias, 1585, Centro/ São Pedro da Serra.
A contratação será realizada por meio de dispensa de licitação, com critério de julgamento por menor preço, nos termos do art. 75, II da Lei Federal nº 14.133/2021.
Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da dispensa de licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título habilitação, nos termos do art. 62 e 66, da Lei nº 14.133/2021:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 
c) Certidão negativa de Débitos da Fazenda Federal, Estadual e Municipal, sendo a última do domicílio ou sede da licitante; 
d) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
  e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID
	QUANTIDADE

	01
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT, capacidade de refrigeração de 30.000 BTU/h, ciclo QUENTE/FRIO, tecnologia INVERTER, tensão de alimentação 220 V, classificação de eficiência energética Classe A, conforme ENCE/INMETRO. Deverá possuir os modos de operação: ventilar, refrigerar, aquecer, desumidificar e automático; funções SLEEP e SWING; controle remoto; filtro de ar lavável e antibacteriano; sistema de purificação do ar; função de resfriamento rápido; TIMER; ajuste automático de temperatura e reinício automático após falta de energia. Compressor com tecnologia INVERTER. Cor branca. Deverá possuir Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, no âmbito do Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE/INMETRO, e ser acompanhado de manual de instruções em língua portuguesa para uso, conservação e manutenção. Garantia mínima de 12 (doze) meses.
	UNID
	




1

	02
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT, capacidade de refrigeração de 12.000 BTU/h, ciclo QUENTE/FRIO, tecnologia INVERTER, tensão de alimentação 220 V, classificação de eficiência energética Classe A, conforme ENCE/INMETRO. Deverá possuir os modos de operação: ventilar, refrigerar, aquecer, desumidificar e automático; funções SLEEP e SWING; controle remoto; filtro de ar lavável e antibacteriano; sistema de purificação do ar; função de resfriamento rápido; TIMER; ajuste automático de temperatura e reinício automático após falta de energia. Compressor com tecnologia INVERTER. Cor branca. Deverá possuir Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, no âmbito do Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE/INMETRO, e ser acompanhado de manual de instruções em língua portuguesa para uso, conservação e manutenção. Garantia mínima de 12 (doze) meses.
	UND
	2



5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO
Conforme pesquisa de mercado realizada, para solução da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico e econômico, a contratação de empresas especializadas em eletrodomésticos.
Neste sentido, segue indicação de potenciais fornecedores/prestadores de serviços: 
- Cooperativa Regional de Desenvolvimento Teutônia – Certel
- Solar Comércio e Agroindústria Ltda
- Benoit Eletrodomésticos LTDA
- Biomax Produtos Odontológicos e Hospitalares

Tais referências foram obtidas por meio de formalização de demanda, efetuadas com base no Decreto Municipal n.º 51/2023, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de São Pedro da Serra, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ 8.268,53
A empresa a ser contratada pelo menor preço e os valores, serão conforme tabela abaixo:
[bookmark: _Hlk183768085]- Cooperativa Regional de Desenvolvimento Teutônia - Certel, CNPJ 89.777.692/0131-70, valor R$8.268,53:
	[bookmark: _Hlk138227371]ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UND
	QUANT
	VALOR UNIT
	VALOR TOTAL

	   1
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT, capacidade de refrigeração de 30.000 BTU/h, ciclo QUENTE/FRIO, tecnologia INVERTER, tensão de alimentação 220 V, classificação de eficiência energética Classe A, conforme ENCE/INMETRO. Deverá possuir os modos de operação: ventilar, refrigerar, aquecer, desumidificar e automático; funções SLEEP e SWING; controle remoto; filtro de ar lavável e antibacteriano; sistema de purificação do ar; função de resfriamento rápido; TIMER; ajuste automático de temperatura e reinício automático após falta de energia. Compressor com tecnologia INVERTER. Cor branca. Deverá possuir Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, no âmbito do Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE/INMETRO, e ser acompanhado de manual de instruções em língua portuguesa para uso, conservação e manutenção. Garantia mínima de 12 (doze) meses.
	UNID
	





1
	R$4.695,77
	




R$4.695,77

	2
	CONDICIONADOR DE AR SPLIT, capacidade de refrigeração de 12.000 BTU/h, ciclo QUENTE/FRIO, tecnologia INVERTER, tensão de alimentação 220 V, classificação de eficiência energética Classe A, conforme ENCE/INMETRO. Deverá possuir os modos de operação: ventilar, refrigerar, aquecer, desumidificar e automático; funções SLEEP e SWING; controle remoto; filtro de ar lavável e antibacteriano; sistema de purificação do ar; função de resfriamento rápido; TIMER; ajuste automático de temperatura e reinício automático após falta de energia. Compressor com tecnologia INVERTER. Cor branca. Deverá possuir Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, no âmbito do Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE/INMETRO, e ser acompanhado de manual de instruções em língua portuguesa para uso, conservação e manutenção. Garantia mínima de 12 (doze) meses.
	UNID
	2
	R$1.786,38
	R$3.572,76

	VALOR TOTAL
	R$ 8.268,53



Recurso utilizado de acordo com a PORTARIA SES Nº 1253/2025 que “Autoriza o repasse extraordinário de recursos financeiros da Secretaria Estadual de Saúde aos municípios, em parcela única, para Qualificação da Infraestrutura das Farmácias de Medicamentos Especiais do Estado (FME). PROA nº 25/2000- 0172384-6”
Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 51/2023 que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de São Pedro da Serra, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
A solução proposta é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de ares condicionados, conforme descrito item 3.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
O prazo de entrega deverá ser de até 30 dias úteis, a partir da emissão do empenho.  

9. RESULTADOS PRETENDIDOS 
Pretende-se, com o presente processo de dispensa de licitação, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município.
Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.
A contratação decorrente do presente processo de dispensa de licitação exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais. 

[bookmark: art18§1ii][bookmark: art18§1iii][bookmark: art18§1v][bookmark: art18§1vi][bookmark: art18§1vii][bookmark: art18§1viii][bookmark: art18§1ix][bookmark: art18§1x]10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
[bookmark: art18§1xi]Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração. 

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.
Os bens/serviços que se pretende, portanto, são autônomos e prescindem de contratações correlatas ou interdependentes. 
[bookmark: art18§1xii]
12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 
Não há.

[bookmark: art18§1xiii]13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 
Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

São Pedro da Serra, 25 de setembro de 2026.



Roseli Maria Klein
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