TERMO DE REFERÊNCIA

Processo Administartivo nº 031/2026

Município de Carlos Gomes, RS

Secretaria de.........................

Necessidade da Contratação: Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos elétrico e luminotécnico de iluminação pública, passeios e ciclovias no perímetro urbano de Carlos Gomes, e na ERS -477, com orçamento de materiais e mão de obra.

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos elétrico e luminotécnico, bem como orçamento de materiais e mão de obra, referentes a:

a) Iluminação pública da Avenida Padre Estanislau Holeinik, localizada nas coordenadas aproximadas (-27.715958, -51.915881);

b) Iluminação de passeios e ciclovias em uma das laterais da Rodovia ERS-477, no trecho compreendido entre as coordenadas (-27.713623, -51.920002) e (-27.715075, -51.917688).

Os projetos deverão contemplar soluções técnicas completas, em conformidade com as normas vigentes, aptas a subsidiar futura execução das obras.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

O Município de Carlos Gomes/RS identificou a necessidade de elaboração de projetos técnicos de iluminação pública, abrangendo vias urbanas e área de circulação de pedestres e ciclistas, com vistas à melhoria da segurança, mobilidade urbana, conforto visual e ordenamento da infraestrutura pública.

A contratação fundamenta-se:

a) no Estudo Técnico Preliminar (ETP) previamente elaborado, que demonstrou a necessidade, viabilidade técnica e adequação da solução proposta;

b) na necessidade de planejamento técnico adequado para intervenções na infraestrutura urbana;

c) nos princípios da legalidade, eficiência, economicidade, planejamento e interesse público;

d) Na Lei nº 14.133/2021, especialmente quanto à exigência de projeto técnico prévio para execução de obras e serviços de engenharia.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução consiste na contratação de empresa especializada em engenharia elétrica ou iluminação pública para elaboração de dois projetos técnicos completos, compreendendo:

a) projeto elétrico;

b) projeto luminotécnico;

c) memoriais descritivos e de cálculo;

d) plantas e detalhes técnicos;

e) orçamento detalhado de materiais e mão de obra.

Os projetos servirão como base técnica para futuras contratações de obras, convênios ou execuções diretas, assegurando segurança, eficiência energética e conformidade normativa.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens/serviços têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, vide art. 6º, XIII, da Lei nº 14.133/2021.

A contratação será realizada através de dispensa de licitação, com bsae no art. 75, I, da Lei 14.133/2021, com critério de julgamento por menor preço.

Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os documentoss a título habilitação, nos termos do art. 62, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A empresa contratada deverá atender aos seguintes requisitos mínimos:

a) comprovação de atuação na elaboração de projetos de iluminação pública;

b) Levantamento técnico in loco das áreas abrangidas;

c) Elaboração de projetos elétricos conforme normas da ABNT e legislação aplicável;

d) Elaboração de projetos luminotécnicos com definição de níveis de iluminância e uniformidade;

e) Especificação de materiais e tecnologias eficientes, preferencialmente LED;

f) Elaboração de orçamento detalhado de materiais e mão de obra;

g) Responsabilidade técnica por profissional legalmente habilitado;

h) Entrega dos projetos em meio físico e digital.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução do objeto ocorrerá da seguinte forma:

- Reunião inicial com a Administração para alinhamento do escopo;

- Levantamento técnico in loco das áreas;

- Elaboração dos projetos elétrico e luminotécnico;

- Elaboração dos memoriais técnicos e orçamentos;

- Apresentação dos projetos para análise e eventuais ajustes;

- Entrega final dos projetos aprovados.

Os prazos de execução serão definidos no momento da contratação, observada a complexidade técnica do objeto.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada peo responsáveis da   Secretaria Municipal de...............................  ou por representante do Contratante devidamente designado, sendo permitida a assistência de terceiros quando necessário.

O representante designado deverá registrar todas as ocorrências relacionadas à execução do objeto, determinando as medidas cabíveis para a regularização de eventuais falhas ou inconformidades. Decisões que ultrapassarem sua competência deverão ser encaminhadas aos superiores em tempo hábil para adoção das providências necessárias.

A atestaçāo de conformidade dos serviços prestados caberá ao titular do setor responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. A comunicação entre o Contratante e a Contratada se dará preferencialmente por e-mail, sem prejuízo de

Gestão e fiscalização do contrato:

•	Gestor(a) do Contrato:

•	Fiscal do Contrato:

Atribuições do Fiscal do Contrato:

a) Garantir a vigilância e regularidade técnica da confecção e entrega dos trajes;

b) Conhecer integralmente os termos contratuais e condições do Termo de Referência;

c) Exigir da contratada o cumprimento fiel das condições contratuais;

d) Comunicar à Administração a necessidade de alterações no quantitativo ou na forma de execução do fornecimento, em razão de fatos supervenientes;

e) Informar formalmente ao Gestor do Contrato quaisquer irregularidades passíveis de penalidade, após contatos prévios com a contratada.

Atribuições do Gestor do Contrato:

a) Solicitar a abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades, garantindo a defesa prévia da contratada;

b) Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais;

c) Propor a aplicação de sanções administrativas em casos de descumprimento das cláusulas contratuais apontadas pelo Fiscal;

d) Providenciar o pagamento das notas fiscais/faturas, observando exigências contratuais e legais;

e) Manter controle atualizado dos pagamentos, garantindo que o valor do contrato não seja ultrapassado;

f) Orientar o Fiscal do Contrato quanto à adequada observância das cláusulas contratuais.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

A medição será realizada com base na entrega e aprovação dos projetos técnicos, conforme escopo definido neste Termo de Referência.

O pagamento será efetuado após:

a) Atesto do gestor do contrato quanto à conformidade dos serviços;

b) Apresentação da nota fiscal;

c) Comprovação da regularidade fiscal da contratada.

O pagamento ocorrerá após trinta (30) dias após a entrega dos projetos  prazos previstos na legislação vigente.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

A contratação será realizada através de dispensa de licitação, com base no art. 75, I, da Lei 14.133/2021, com critério de julgamento por menor preço.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação pretendida o valor de R$ ......................................, da seguinte forma:

a)  Projeto de iluminação da Avenida Padre Estanislau Holeinik, localizada nas coordenadas geográficas aproximadas (-27.715958, -51.915881), devendo ser elaborado projeto elétrico e projeto luminotécnico adequados às características urbanas da via;

b) Projeto de iluminação de passeios e ciclovias em uma das laterais da Rodovia ERS-477, no trecho compreendido entre as coordenadas (-27.713623, -51.920002) e (-27.715075, -51.917688), igualmente contemplando projeto elétrico e projeto luminotécnico.

Conforme mencionado no ETP, os valores praticados são compativeis com os valores praticados no mercado, conforme pesquisa anexa ao presente Termo de Referência, bem como pesquisa no Licitacon e PNCP.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de seguinte dotação orçamentária abaixo, estando  consignada no orçamento vigente, observada a disponibilidade financeira e o respectivo empenho prévio.

Carlos Gomes, em ..................