TERMO DE REFERÊNCIA – COMPRA

SIM 02459.000.360/2024

1 – OBJETO:

  - – Aquisição de refis para purificadores de água.

| Item | Descrição | Especificação Técnica | ##### Unid. de Medida | Quant. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA COLORMAQ PREMIUM | REFIL (FILTRO) PARA PURIFICADOR DE ÁGUA COLORMAQ MODELO PREMIUM, À BASE DE CARVÃO ATIVADO EM BLOCO IMPREGNADO COM PRATA COLOIDAL, COM VAZÃO NOMINAL DE 48 LITROS/HORA, COM VIDA ÚTIL DE EFICIÊNCIA DE CLORO RECOMENDADA DE 4.000 LITROS E 6 MESES DE USO | UN | 160 |
| 2.1 | REFIL PARA PURIFICADOR IBBL – FR 600 – C+3 | REFIL (FILTRO) PARA PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL – FR 600 – C+3, À BASE DE CARVÃO ATIVADO EM BLOCO IMPREGNADO COM PRATA COLOIDAL, COM VIDA ÚTIL DE EFICIÊNCIA DE CLORO DE 3.000 LITROS E 6 MESES DE USO | UN | 150 |

1.1.1 – Todos os itens devem seguir as normas da ABNT NBR 16.098/2012.

Solicitamos o atendimento à norma NBR 16.098/2012, pois ela avalia o desempenho e eficiência dos aparelhos purificadores e refis através de ensaios realizados em laboratório acreditado pelo INMETRO. Também estabelece os requisitos mínimos e os métodos de ensaios para os aparelhos para melhoria da qualidade da água potável, de acordo com a legislação em vigor, para consumo humano. Este tipo de verificação não é possível de se fazer dentro da instituição, somente em laboratórios, motivando a solicitação.

1.2 – O objeto da contratação caracteriza-se como:

xx

comum (aquele cujo padrões de desempenho e qualidade pode ser objetivamente definido no termo de referência, por meio de especificações usuais de mercado – art. 6º, XIII, da Lei 14.133/2021);

especial (aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não pode ser considerado comum, nos termos do conceito acima – art. 6º, XIV da Lei 14.133/2021).

1.3 – A compra enquadra-se no seguinte tipo:

Compra imediata e integral (em até 30 dias da ordem de fornecimento), sem obrigações futuras;

Compra imediata com obrigações futuras;

Compra sob demanda (com prazo certo, não continuado);

Fornecimento contínuo (compra sob demanda, mas continuada).

1.4 – Os bens a serem adquiridos são:

Itens de patrimônio

Itens de consumo

Patrimônio e Consumo

2 – FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

A contratação é necessária para manter estoque para atendimento à demanda da instituição.

A quantidade informada está justificada em função da série histórica de consumo da instituição. A duração prevista para todos os itens, com base na demanda do ano de 2023 e a tendência de alta ou baixa, é até meados de 2025, onde está prevista nova aquisição no início do próximo ano, considerando a estimativa de duração do procedimento licitatório em aproximadamente 6 meses.

Entendemos que a demanda do último ano de consumo é a mais adequada para estimar as quantidades a serem adquiridas. O item 1 teve o seu equipamento comprado pela primeira vez em meados de 2022, começando no final do ano o consumo dos refis. Já o item 2 tem um histórico maior, porém a última aquisição dos filtros, no final de 2023 foi desta marca, então estamos prevendo o aumento da demanda, visto que foi registrada a aquisição de 220 unidades de filtro.

| Item |  | Estoque | Preço Ult. Compra | Média 3 | Média 6 |  | Média 12 |  | Maior Média |  | Duração | Aquisição 2024 | Aquisição ajustada | Nova duração | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA COLORMAQ PREMIUM |  | 92 | 26,00 | 11,67 | 13,83 |  | 12,67 |  | 13,83 |  | 6,65 | 157 | 160 | 18,22 | 4.160,00 |
| REFIL PARA PURIFICADOR IBBL – FR 600 – C+3 |  | 33 | 23,95 | 4,67 | 5,17 |  | 5,00 |  | 5,17 |  | 6,39 | 60 | 150 | 35,42 | 3.592,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 7.752,50 |

3 – SOLUÇÃO:

A solução foi definida em Estudo Técnico Preliminar.

Houve dispensa do Estudo Técnico Preliminar, em razão do valor estimado para contratação, conforme Art. 9º, inciso I, letra “a” do Provimento 104/2023.

4 – ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO:

4.1 – Catálogo Eletrônico do Ministério Público:

O produto CONSTA do Catálogo e suas especificações SEGUEM O DETALHAMENTO lá constante.

O produto CONSTA do Catálogo, mas suas especificações NÃO SEGUEM O DETALHAMENTO lá constante.

O produto NÃO consta ou ainda NÃO consta do Catálogo.

4.2 – Marca(s) ou modelos(s):

Não há indicação de marca/modelo (regra).

Há indicação de marca/modelo como parâmetro de qualidade: equivalente/similar à...

Há indicação de marca/modelo:  porque ...

Existem marcas pré-aprovadas em processo de pré-qualificação (art.  6°, XLIV e art. 80, §1º, inciso II, da Lei nº 14.133/21)

4.3 – O objeto que se pretende contratar deverá conter as seguintes características:

Materiais novos, sem uso, em embalagens originais do fabricante.

Conforme especificações técnicas dos objetos na tabela do item 1 destes Termo de Referência:

4.4 – Critérios e práticas de sustentabilidade (vinculados às características do objeto):

Foram adotados:

Não foram adotados:

Não foram adotados critérios de sustentabilidade, conforme Art. 3º, § 2º da Instrução Normativa PGJ 03/2013;

5 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

5.1 – Exigências legais:

Foram verificadas e não existem para o objeto

Foram verificadas e são as seguintes:

5.2 – Garantia de execução do contato:

Não haverá exigência de prestação de garantia, nos termos do artigo 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

Será exigida garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, no percentual de xx % do valor contratual, conforme regras previstas no contrato, computado sobre o valor anual do contrato. A exigência é necessária...

5.2.1 – Quaisquer das modalidades de garantia que a contratada optar deverão ser apresentadas antes da assinatura do contrato, devendo ser apresentadas no prazo de ... a contar da ...

5.2.2 – A garantia, dentre outras regras constantes do contrato, assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

b) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

5.2.3 – As modalidades seguro-garantia e carta-fiança somente serão aceitas se contemplarem todos os eventos indicados no item acima, observada a legislação que rege a matéria.

5.3 – Programa de Integridade:

Os valores e o prazo da presente contratação indicam a necessidade de apresentação, pela empresa contratada, de programa de integridade, mediante apresentação de Certificado a ser emitido pela CAGE, nos termos da Lei Estadual nº 15.228/2018 e do Provimento 75/2016, no prazo de 180 dias, contados da celebração do contrato.

Não haverá necessidade de apresentação, pela empresa contratada, de programa de integridade.

6 – EXECUÇÃO DO OBJETO:

6.1 – Prova do material:

Não

Sim:

a) Quantidade

b) Prazo de entrega: ... a contar da assinatura do contrato

c) Prazo para avaliação do material pelo Ministério Público

d) No caso do material ser rejeitado:

6.2 – Forma de entrega dos bens:

a) Todos os bens deverão possuir qualidade mínima que viabilize seu perfeito e completo uso pela CONTRATANTE.

b) Não serão aceitos bens que não atendam fielmente às especificações técnicas solicitadas, exceto com configurações superiores e devidamente aprovados pela área técnica responsável do CONTRATANTE.

c) Caso não estejam de acordo com o exigido, a contratada será notificada para, no prazo de 10 dias, providenciar a sua substituição.

6.3 – Haverá emissão de ordem de fornecimento, nos seguintes termos:

Uma ordem de fornecimento para todo o contrato.

Várias ordens de fornecimento, sob demanda, durante a execução do contrato.

6.4 – Prazo da entrega dos bens:

Entrega integral: até 30 dias após a data de recebimento da ordem de fornecimento.

Sob demanda, com quantidades estimadas:

Com quantidade mínima por pedido:

Sem quantidade mínima por pedido

Programada:

a) xxxx quantidade, xxxx (objeto ou item), xxxxx (nº) dias após xxxx (data de recebimento da ordem de fornecimento ou após a aprovação da prova fornecida);

b) xxxx quantidade, xxxx (objeto ou item), xxxxx (nº) dias após xxxx (data de recebimento da ordem de fornecimento ou após a aprovação da prova fornecida);

6.5 – Local de entrega dos bens:

Rua Leopoldo Fróes, 86 – bairro Floresta em Porto Alegre-RS;

Os responsáveis pelo recebimento são os servidores Christian Brod ou Wagner Finger, telefones 3295-2080 e 3295-2117;

A entrega deve ser efetuada de segunda a sexta-feira das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 17 horas ou no horário informado na Ordem de Fornecimento.

6.6 – A entrega dos bens deverá observar a quantidade total indicada na Ordem de Fornecimento expedida, dentro do prazo.

6.7 – Instalação dos bens/equipamentos (embutida na compra):

Não haverá instalação

Haverá instalação:

a) Prazo:

b) Local:

c) Condições:

6.8 – Recebimento:

a) provisoriamente, no ato da entrega, para posterior verificação de sua conformidade com as especificações;

b) definitivamente, em até 15 dias após o recebimento provisório ou depois da instalação, se houver, depois da verificação da sua qualidade, quantidade e consequente aceitação.

6.8.1 – Caso não estejam de acordo com o exigido, os bens serão devolvidos à contratada, que terá o prazo de 10 dias, a contar da notificação, para providenciar sua substituição.

6.9 – Subcontratação:

É vedada a subcontratação

É autorizada a subcontratação:

6.10 – Desfazimento/destinação final dos bens:

Não há obrigação acessória vinculada ao desfazimento/destinação final/descarte dos bens.

Há obrigação acessória vinculada ao desfazimento/destinação final/descarte dos bens. Condições:

6.11 – Garantia/assistência técnica contratual:

Não. O prazo de garantia é o estabelecido na Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis.

Sim, há prazo complementar à garantia legal:

a) Abrangência: A garantia dos bens fornecidos compreende a solução de defeitos decorrentes de fabricação, acondicionamento, transporte ou desgaste prematuro.

b) Providência: Substituição do material.

c) Prazo: 6 meses a contar do recebimento definitivo.

d) Local: No mesmo endereço de entrega.

f) Prazo para atendimento e solução dos problemas: 10 dias, a contar da notificação da contratada.

g) Meio de acionamento da garantia: A contratada disponibilizará meios de contato (telefone, e-mail) para abertura do chamado. O chamado será feito por telefone, primeiramente e, caso não haja sucesso, notificada por e-mail ou correspondência com aviso de recebimento “AR”.

6.12 – Prazo de duração: 6 meses, a conta da emissão da Nota de Empenho.

6.13 – Prorrogação:

Não será prorrogado.

Poderá ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, por se tratar de fornecimento continuado.

7 – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE:

7.1 – A compra será formalizada:

Por nota de empenho, em substituição do termo de contrato

Contrato

7.2 – As especificações e regras deste Termo deverão ser executadas fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.3 – As comunicações entre o Ministério Público e a empresa contratada serão realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.4 – A execução do contrato será coordenada pelo Gestor do contrato (ou, na falta deste, por seu substituto), bem como acompanhada e fiscalizada pelo fiscal (ou seu substituto).

7.4.1 – Responsáveis pela Gestão e Fiscalização do contrato:

a) Gestor: As atribuições do gestor serão de responsabilidade do fiscal, que acumula as funções, em consonância com o inciso II do Art. 99 do Proviemento 104/2023.

b) Fiscal: Wagner Finger, email: almox@mprs.mp.br, telefone 51-3295-2117;

c) Fiscal substituto: Felipe Leonardo Kich Gonçalves, email: almox@mprs.mp.br, telefone 51-3295-2094.

d) Fiscal substituto: Christian Brod, email: almox@mprs.mp.br, telefone 51-3295-2080.

7.4.2 – O gestor do contrato poderá convocar o representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

7.4.3 – Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o gestor poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial, visando apresentar o plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

7.4.4 – O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, e, entre outras funções definidas no Provimento nº 05/2023:

a) verificará o cumprimento das condições estabelecidas no Termo de Referência e Contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;

b) anotará no procedimento, na medida em que ocorrerem, todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

c) emitirá notificações para a correção da execução do contrato, assim que identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, determinando prazo para a correção;

d) comunicará o gestor do contato, em tempo hábil, qualquer situação que ultrapasse sua competência ou que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas.

7.4.5 – Outras rotinas específicas relacionadas à execução contratual:

Não

Sim:

7.5 – Obrigações gerais:

a) entregar o objeto da contratação na forma ajustada e de acordo com as especificações do Termo de Referência;

b) manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comunicando imediatamente ao CONTRATANTE toda e qualquer alteração que venha a ocorrer em relação a essas exigências;

c) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais decorrentes da execução do ajuste;

d) apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor pertinente ao objeto e às obrigações assumidas, bem como encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;

e) permitir a fiscalização pelo CONTRATANTE e atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal, gestor do contrato ou autoridade superior;

f) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;

g) não transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos avençados;

h) manter atualizado o contrato social, bem como seus dados, especialmente endereço, telefone e email, durante toda a vigência do ajuste, devendo comunicar imediatamente qualquer alteração;

i) cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

j) comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

k) guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

l) arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento da sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

7.6 – Obrigações específicas:

Não existem obrigações específicas vinculadas ao objeto.

Existem obrigações específicas vinculadas ao objeto:

7.7 – Sanções:

7.7.1 – Poderão ser aplicadas sanções de natureza moratória e punitiva diante do não cumprimento das cláusulas contratuais:

a) multa por atraso: 0,5% sobre o valor da ordem de fornecimento por dia de atraso, no máximo de 20 dias;

b) advertência

c) multa compensatória: 10% sobre o valor total do contrato;

d) impedimento de licitar e contratar por até 03 (três) anos;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

7.7.2 – Sanções específicas:

Não existem sanções específicas vinculadas ao objeto.

Existem sanções específicas vinculadas ao objeto:

7.7.3 – A multa poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente, limitada a 30% (trinta por cento).

8 – PAGAMENTO E REAJUSTE:

8.1 – Documentos que devem ser remetidos juntamente com a nota fiscal:

Não

Sim:

8.2 – O documento fiscal deverá ser apresentado no ato da entrega provisória dos bens.

8.2.1 – Somente serão aceitas Notas Fiscais Eletrônicas, conforme Protocolo ICMS 42/09, vigente desde 1º de dezembro de 2010 e incorporado ao Regulamento do ICMS do RS, em seu Livro II, artigo 26-A, inciso VIII. Quaisquer dúvidas com relação à Nota Fiscal Eletrônica poderão ser encaminhadas ao e-mail:  nfe@sefaz.rs.gov.br.

8.2.2 – A Nota fiscal deverá ser enviada:

a) Aos cuidados de: Christian Brod

b) Endereço de e-mail: almox@mprs.mp.br

c) Em caso de dúvidas, telefone de contato: 51-3295-2080

8.2.3 – A data da nota fiscal deve ser posterior à Ordem de Fornecimento expedida.

8.2.4 – A Nota fiscal deve destacar os impostos objeto de retenção.

8.2.5 – Caso a CONTRATADA opte por efetuar o faturamento por meio de CNPJ (matriz ou filial) distinto do constante do contrato, deverá comprovar a regularidade fiscal tanto do estabelecimento contratado como do estabelecimento que efetivamente executar o objeto, por ocasião dos pagamentos.

8.2.6 – Não serão recebidos/protocolados documentos fiscais no período de 20/12 a 06/01 (período de recesso, se houver) ou em dias em que não houver expediente no órgão.

8.3 – O pagamento dar-se-á no 15º (décimo quinto) dia após o recebimento definitivo dos bens.

8.4 – Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.

8.5 – Valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, poderão ser deduzidas do pagamento, de forma cautelar ou definitiva.

8.6 – O não pagamento na data implica em atualização monetária entres as datas prevista e efetiva de pagamento, de acordo com a variação pro rata die do IPCA.

8.7 – Os preços serão reajustados na proporção da variação do Índice de Preços ao Consumidor IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, observado o interregno mínimo de um ano da data do orçamento estimado.

8.7.1 – Considera-se data do orçamento estimado, nos termos do Provimento 104/2023-PGJ, conforme o caso, a data da proposta, no caso de contratações diretas dos arts. 74 e 75, incisos III e seguintes, ambos da Lei Federal n. 14.133/2021, a data do Mapa de Preços validado pela área requisitante, na fase do planejamento (ou pelo agente da contratação na fase de seleção do fornecedor, se refeito).

8.7.2 – O reajuste incide apenas sobre as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.7.3 – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.7.4 – No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

9 – SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

9.1 – Forma de Seleção:

Licitação

Aviso de contratação direta (contratação direta pelo valor - art. 75, inc. I e II)

Contratação direta:

Motivo da Contratação direta:

Credenciamento

Registro de preços

9.2 – Critério de julgamento e aceitabilidade dos preços:

Há parcelamento do objeto.

Não há parcelamento do objeto, de forma total ou em parte (itens ou lotes):

Não se aplica (item para contratações diretas).

9.3 – Tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte (ME/EPP):

Não se aplica (para contratações diretas, exceto as dispensas do art. 75, I e II, da Lei 14.133/2021);

O tratamento diferenciado deve seguir o valor apurado na pesquisa de preços, conforme art. 48, inc. I, da Lei Complementar nº 123/06;

O tratamento diferenciado observa exceção legal:

não existem ao menos 3 fornecedores competitivos enquadrados como ME/EPP, capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;

o tratamento diferenciado e simplificado para as ME/EPP não é vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;

O tratamento diferenciado é alterado por alguma regra de mercado.

9.4 – Exigências vinculadas à proposta:

9.4.1 – Amostra:

Não será exigida amostra.

Será exigida amostra, salvo apresentação do modelo de referência:

a) Justificativa:

b) Responsável pela análise:

c) Modelo de referência:

d) Aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade:

d) Local de entrega:

e) Devolução do bem:

9.4.2 – Catálogo:

Não será exigido catálogo comprobatório das especificações técnicas do produto.

Será exigido catálogo comprobatório das especificações técnicas do produto.

9.4.3 – Carta de Solidariedade:

Não será exigida Carta de Solidariedade

Será exigida carta de Solidariedade emitida pelo fabricante (no caso de fornecedor revendedor ou distribuidor). Justificativa:

9.4.4 – Laudos e/ou Declarações:

Não serão exigidos laudos e/ou declarações.

Serão exigidos laudos e/ou declarações:

a) Justificativa:

b) Seguintes Laudos e/ou declarações:

9.4.5 – Responsável técnico pela análise das exigências determinadas neste tópico: Christian Brod, Unidade de Patrimônio e Almoxarifado, fone: 51-3295-2080, email: almox@mprs.mp.br.

9.5 – Qualificação Técnica:

Não será exigida qualificação técnica

Será exigida qualificação técnica

9.5.1 – Qualificação técnico-profissional e técnico-operacional

Profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, Vara fins de contratação:

a) Justificativa:

b) Tipo de profissional:

c) Conselho competente, se for o caso:

Certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios :

a) Justificativa:

b) Conselho competente, se for o caso:

c) Parcela de maior relevância ou valor significativo do objeto:

Indicação de pessoal técnico, instalações e aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos:

a) Justificativa:

b) O que deve ser demonstrado e por qual documento:

Prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso:

a) Lei a ser cumprida:

b) Requisitos:

Registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso:

a) Entidade profissional competente:

b) Documento a ser apresentado:

Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação:

a) Justificativa:

9.5.2 – Qualificação técnica do subcontratado:

Não haverá

Haverá:

Atestado:

9.6 – Consórcio:

Não há qualquer indicativo técnico para a vedação à participação de empresas em consórcio.

Há indicativos técnicos para a vedação à participação de empresas em consórcio:

a) Justificativa

Não se aplica (apenas para contratações diretas).

10 – ESTIMATIVA DO VALOR:

O Custo estimado total deverá ser publicizado (regra)

O Custo estimado deverá ter caráter sigiloso (tornar-se-á público após o julgamento das propostas). Justificativa:

O valor referência será a aplicação do maior desconto