## MemCálC (hidden)
MEMORIAL DE CÁLCULO
Proponente/Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Casca - RS
Município: |  | Casca - RS
Localidade: |  | Rua São Luiz (trecho entre Rua Pe. Aneto Bogni e Rua Alm. Barroso)
Objeto: |  | Recapeamento Asfáltico em Vias Públicas Urbanas, Casca - RS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | DMT (KM) | ÁREA (m2) | ESPESSURA (m) | TOTAL | UNIDADE | OBSERVAÇÃO
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | 4813 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,40x1,20)m (CxA) | [6 empty] | 2.88 | m2
|  | Trecho 01 | 1 | 2.4 | 1.2 |  |  |  | 2.88 | m2
1.1.2 | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
|  | Área - Trecho 01 | [6 empty] | 1614.5 | m2
|  | Pista |  | 106.75 | 14 |  |  |  | 1494.5 | m2 | E0 até E5 + 6,75
|  | Encaixe | 2 | 5 | 12 |  |  |  | 120 | m2 | Encaixes na Cherubini
|  | Área - Trecho 02 | [6 empty] | 1530.5 | m2
|  | Pista |  | 100.75 | 14 |  |  |  | 1410.5 | m2 | E5 + 6,75 até E10 + 7,50
|  | Encaixe | 2 | 12 | 5 |  |  |  | 120 | m2 | Encaixes na 9 de Julho
|  | Área - Trecho 03 | [6 empty] | 1815 | m2
|  | Pista |  | 112.5 | 14 |  |  |  | 1575 | m2 | E10 + 7,5 até E16
|  | Encaixe | 4 | 12 | 5 |  |  |  | 240 | m2 | Encaixes na Scalabrini
|  | TOTAL | [6 empty] | 4960 | m2
1.1.2 | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 120 | m
|  | Trecho 01 | [6 empty] | 120 | m
1.2 |  | MOBILIZAÇÃO
1.2.1 | COMP 06 | MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 1 | unid. | Cálculos no fim deste Memorial
1.3 |  | Pavimentação Asfáltica
1.3.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | [6 empty] | 1540 | m2
|  | Pista - Trecho 01 |  | 120 | 12 |  |  |  | 1440 | m2
|  | Encaixes - Trecho 01 | 2 | 5 | 10 |  |  |  | 100 | m2
1.3.2 | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | [6 empty] | 1540 | m2
|  | Área - Trecho 01 | [6 empty] | 1540 | m2
1.3.3 | 01 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (REF. 95996) - ESPESSURA 3 CM | [6 empty] | 46.2 | m3
|  | Trecho 01 |  |  |  |  | 1540 | 0.03 | 46.2 | m3
1.3.4 | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | [6 empty] | #REF! | m3*km
|  | Trecho 01 |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | m3*km
1.3.5 | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | [6 empty] | 1540 | m3*km
|  | Trecho 01 | [6 empty] | 1540 | m3
|  | Pista |  | 120 | 12 |  |  |  | 1440 | m2
|  | Encaixes | 2 | 5 | 10 |  |  |  | 100 | m2
1.3.6 | 02 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (REF. 95995) - ESPESSURA 4 CM | [6 empty] | 61.6 | m3
|  | Trecho 01 |  |  |  |  | 1540 | 0.04 | 61.6 | m3
1.3.7 | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | [6 empty] | #REF! | m3*km
|  | Trecho 01 |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | m3*km
1.4 |  | Sinalização
1.4.1 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - COR AMARELA | [6 empty] | 24 | m2
|  | Área - Trecho 01 | 2 | 120 | 0.1 |  |  |  | 24 | m2 | Duas faixas contínuas
1.4.2 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - COR BRANCA | [6 empty] | 113.805 | m2
|  | Área - Trecho 01 | [6 empty] | 113.805 | m2
|  | Barras na Faixa de Pedestres de 12 m | 15 | 4 | 0.4 |  |  |  | 48 | m2 | Quantidade de Faixas: 2
|  | Barras na Faixa de Pedestres de 10 m | 12 | 4 | 0.4 |  |  |  | 38.4 | m2 | Quantidade de Faixas: 2
|  | Barras de Retenção Pista (5,80m) | 2 | 5.8 | 0.4 |  |  |  | 4.64 | m2
|  | Barras de Retenção Pista (4,80m) | 2 | 4.8 | 0.4 |  |  |  | 3.84 | m2
|  | Barras de Retenção Estacionamento |  | 189.25 | 0.1 |  |  |  | 18.925 | m2
1.5 |  | DESMOBILIZAÇÃO
1.5.1 | COMP 07 | DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 1 | unid. | Cálculos no fim deste Memorial
1.6 |  | Acessibilidade
1.6.1 | COMP 04 | REMOÇÃO DA CALÇADA EXISTENTE DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, COM CORTADORA DE PISO (ref. 97635 e 97636) | [6 empty] | 240.6 | m2 | Corte de 50 cm de largura
|  | Trecho 01 | [6 empty] | 240.6 | m2
|  | Piso Tátil |  | 279 | 0.5 |  |  |  | 139.5 | m2 | Comprimento total
|  | Esquinas | 4 | 1.2 | 0.5 |  |  |  | 2.4 | m2
|  | Rampas | 8 |  |  |  | 7.65 |  | 61.2 | m2 | Área total da rampa (concreto + piso tátil)
|  | Area da reforma da calçada | 5 | 2.5 | 3 |  |  |  | 37.5 | m2
1.6.2 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | [6 empty] | 38.4 | m2
|  | Trecho 01 | 8 |  |  |  | 4.8 |  | 38.4 | m2
1.6.3 | COMP 05 | PISO TÁTIL (45x45)cm, ASSENTAMENTO SOBRE ARGAMASSA COLANTE E REJUNTADO COM CIMENTO COMUM (ref SINAPI 73921/2) | [6 empty] | 150.51 | m2
|  | Trecho 01 | [6 empty] | 150.51 | m2
|  | Na Rampa | 8 |  |  |  | 2.85 |  | 22.8 | m2
|  | Entre rampas |  | 279 | 0.45 |  |  |  | 125.55 | m2
|  | Esquinas | 4 | 1.2 | 0.45 |  |  |  | 2.16 | m2
1.6.4 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA 8 CM, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | [6 empty] | 2.52 | m3
|  | Trecho 01 |  |  |  |  | 37.5 | 0.08 | 2.52 | m3
|  | Desconto do piso tátil | 4 | 3 | 0.5 |  |  | 0.08 | 0.48 | m2
|  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  | Observação 01: Caminhão-prancha necessita transportar cada um dos cinco equipamentos de grande porte, portanto 10 viagens. Exemplo: Caminhão carrega motoniveladora na matriz da empresa e transporta até a obra, depois precisa voltar novamente para a matriz e transportar o próximo equipamento para a obra.
|  | Distância Média para Transporte - DMT | #REF! | km
|  | Velocidade Média no Trajeto | 40 | km/h
|  | Tempo Médio de Viagem | #REF! | hora
1.2 |  | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  | Observação 02: Foi suposto que sejam utilizados 3 caminhões basculantes.
|  | EQUIPAMENTO - GRANDE PORTE | Quant. | nº viagens | Total (h)
1.2.1 | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 1 | 1 | #REF!
1.2.2 | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 1 | 1 | #REF!
1.2.3 | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | 1 | 1 | #REF!
1.2.4 | 6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 | 1 | 1 | #REF!
1.2.5 | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | 1 | 1 | #REF!
1.2.6 | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | 1 | 10 | #REF!
|  | VEÍCULOS LEVES E CAMINHOES COMUNS | Quant. | nº viagens | Total (h)
1.2.7 | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 3 | 1 | #REF!
1.2.8 | 5911 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014 | 1 | 1 | #REF!
1.2.9 | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 1 | 1 | #REF!
1.5 |  | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  | Observação: inverso da mobilização
|  | EQUIPAMENTO - GRANDE PORTE | Quant. | nº viagens | Total (h)
1.5.1 | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 1 | 1 | #REF!
1.5.2 | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 1 | 1 | #REF!
1.5.3 | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | 1 | 1 | #REF!
1.5.4 | 6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 | 1 | 1 | #REF!
1.5.5 | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | 1 | 1 | #REF!
1.5.6 | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | 1 | 10 | #REF!
|  | VEÍCULOS LEVES E CAMINHOES COMUNS | Quant. | nº viagens | Total (h)
1.5.7 | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 3 | 1 | #REF!
1.5.8 | 5911 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014 | 1 | 1 | #REF!
1.5.9 | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 1 | 1 | #REF!
Casca 8 de junho de 2020.
MAX ALISSON MATE CHAGAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: RS231070
ART nº:

## Evangelista 02 (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO - PONTE 01 - EVANGELISTA
| Proponente/Tomador: | Prefeitura Municipal de Casca - RS
| Município: | Casca - RS
| Localidade: | Comunidade Evangelista, Casca - RS
| Objeto: | Ponte de Infraestrutura (Sapatas) e Mesoestrutura (Cortina de Contenção) de Concreto Armado, e Superestrutura de Laje Alveolar e Capeamento com Concreto Armado
| Área Total (m2): | 49.25
| Extensão (m): | 9.85
| Largura (m): | 5
Item | Código | Descrição | Quantidade | Perímetro/Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m2) | Altura/Espessura (m) | Qtde2 | Espaçamento (m) | Densidade (kg/m) | Total | Unidade | Observação
1.1 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
| 100306 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 40 | H | 2 Meses x 1 h/dia
|  | Ponte 01 | [8 empty] | 40 | H
1.2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.2 | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
|  | Área - Trecho 01 | [8 empty] | 1614.5 | m2
|  | Pista |  | 106.75 | 14 | [5 empty] | 1494.5 | m2 | E0 até E5 + 6,75
|  | Encaixe | 2 | 5 | 12 | [5 empty] | 120 | m2 | Encaixes na Cherubini
|  | Área - Trecho 02 | [8 empty] | 1530.5 | m2
|  | Pista |  | 100.75 | 14 | [5 empty] | 1410.5 | m2 | E5 + 6,75 até E10 + 7,50
|  | Encaixe | 2 | 12 | 5 | [5 empty] | 120 | m2 | Encaixes na 9 de Julho
|  | Área - Trecho 03 | [8 empty] | 1815 | m2
|  | Pista |  | 112.5 | 14 | [5 empty] | 1575 | m2 | E10 + 7,5 até E16
|  | Encaixe | 4 | 12 | 5 | [5 empty] | 240 | m2 | Encaixes na Scalabrini
|  | TOTAL | [8 empty] | 4960 | m2
1.2.1 | 4813 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,40x1,20)m (CxA) | [8 empty] | 2.88 | m2
|  | Ponte 01 |  | 2.4 | 1.2 | [5 empty] | 2.88 | m2
1.2.2 | - | Demolição dos muros e lajes danificados; Limpeza do Local, com maquinário, retirada do entulho e preparo | [10 empty] | MUNICÍPIO
Ponte 01
1.2.3 | 3346 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | [8 empty] | 320 | hora | 40 dias x 8 horas por dia
|  | Ponte 01 | [9 empty] | hora
1.3 |  | INFRAESTRUTURA (SAPATAS 100X40CM)
1.3.1 | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | [8 empty] | 20.53 | m3
|  | Lado Norte |  |  |  | 27.18 | 0.4 |  |  |  | 10.87 | m3
|  | Lado Sul |  |  |  | 24.14 | 0.4 |  |  |  | 9.66 | m3
1.3.2 | 91004 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015 | [8 empty] | 31.065 | m2 | Ensecadeira
|  | Lado Norte |  | 32.2 |  |  | 0.5 |  |  |  | 16.1 | m2
|  | Lado Sul |  | 29.93 |  |  | 0.5 |  |  |  | 14.965 | m2
1.3.3 | 4084 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO: Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M; Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M) | [8 empty] | 8 | hora | 4 horas por lado
|  | Lado Norte | 4 | [7 empty] | 4 | hora
|  | Lado Sul | 4 | [7 empty] | 4 | hora
1.3.4 | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | [9 empty] | m3 | Sapata na Rocha
1.3.5 | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | [9 empty] | m2 | Sapata na Rocha
1.3.6 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | [8 empty] | 1.98 | m3 | Nivelamento
|  | Lado Norte |  |  |  | 20.58 | 0.05 |  |  |  | 1.03 | m3
|  | Lado Sul |  |  |  | 19 | 0.05 |  |  |  | 0.95 | m3
1.3.7 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | [8 empty] | 23.57 | m2
|  | Lado Norte |  | 30.6 |  |  | 0.4 |  |  |  | 12.24 | m2
|  | Lado Sul |  | 28.33 |  |  | 0.4 |  |  |  | 11.33 | m2
1.3.8 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | [8 empty] | 187.64 | kg
|  | Lado Norte | [8 empty] | 97.61 | kg
|  | Longitudinais |  | 102.9 | [5 empty] | 0.395 | 40.65 | kg
|  | Transversais | 103 | 1.4 | [5 empty] | 0.395 | 56.96 | kg
|  | Lado Sul | [8 empty] | 90.03
|  | Longitudinais |  | 94.92 | [5 empty] | 0.395 | 37.49
|  | Transversais | 95 | 1.4 | [5 empty] | 0.395 | 52.54
1.3.9 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | [8 empty] | 10.99 | m3
|  | Lado Norte |  |  |  | 14.3 | 0.4 |  |  |  | 5.72 | m3
|  | Lado Sul |  |  |  | 13.17 | 0.4 |  |  |  | 5.27 | m3
| 124 | ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | [8 empty] | 21.369 | litro | 0,25 litro para cada 50 kg de cimento. 1 m3 de concreto fck 30 tem 388,88 kg de cimento
|  | Lado Norte | 5.72 |  |  |  |  | 44.4879 |  |  | 11.122 | litro
|  | Lado Sul | 5.27 |  |  |  |  | 40.988 |  |  | 10.247 | litro
| 41373 | ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE | [8 empty] | 42.7379 | litro | 0,5 litro para cada 50 kg de cimento. 1 m3 de concreto fck 30 tem 388,88 kg de cimento
|  | Lado Norte | 5.72 |  |  |  |  | 44.4879 |  |  | 22.2439 | litro
|  | Lado Sul | 5.27 |  |  |  |  | 40.988 |  |  | 20.494 | litro
1.4 |  | MESOESTRUTURA
1.4.1 |  | PILARES (30X50)CM
1.4.1.1 | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [8 empty] | 8.44 | m2
|  | Lado Norte | [8 empty] | 4.22 | m2
|  |  | 2 |  | 0.3 |  | 1.32 |  |  |  | 1.58 | m2
|  |  | 2 |  | 0.5 |  | 1.32 |  |  |  | 2.64 | m2
|  | Lado Sul | [8 empty] | 4.22 | m2
|  |  | 2 |  | 0.3 |  | 1.32 |  |  |  | 1.58 | m2
|  |  | 2 |  | 0.5 |  | 1.32 |  |  |  | 2.64 | m2
1.4.1.2 | 92780 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [8 empty] | 107.06 | KG
|  | Lado Norte | 2 |  |  |  | 2.12 | 8 |  | 1.578 | 53.53 | kg | Altura do pilar + entra na sapata e viga
|  | Lado Sul | 2 |  |  |  | 2.12 | 8 |  | 1.578 | 53.53 | kg
| 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [8 empty] | 17.32 | kg
|  | Lado Norte | 2 | 1.5 |  |  | 1.67 | 13 | 0.12 | 0.222 | 8.66 | kg | Altura do pilar + entra na sapata
|  | Lado Sul | 2 | 1.5 |  |  | 1.67 | 13 | 0.12 | 0.222 | 8.66 | kg
1.4.1.3 | 92720 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | [8 empty] | 0.8 | m3
|  | Lado Norte | 2 |  |  | 0.15 | 1.32 |  |  |  | 0.4 | m3
|  | Lado Sul | 2 |  |  | 0.15 | 1.32 |  |  |  | 0.4 | m3
| 124 | ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | [8 empty] | 1.4506 | litro | 0,25 litro para cada 50 kg de cimento. 1 m3 de concreto fck 25 tem 362,66 kg de cimento
|  | Lado Norte | 0.4 |  |  |  |  | 2.9013 |  |  | 0.72532 | litro
|  | Lado Sul | 0.4 |  |  |  |  | 2.9013 |  |  | 0.72532 | litro
| 41373 | ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE | [8 empty] | 2.9013 | litro | 0,5 litro para cada 50 kg de cimento. 1 m3 de concreto fck 25 tem 362,66 kg de cimento
|  | Lado Norte | 0.4 |  |  |  |  | 2.9013 |  |  | 1.4506 | litro
|  | Lado Sul | 0.4 |  |  |  |  | 2.9013 |  |  | 1.4506 | litro
1.4.2 |  | VIGAS
Vigas de Cabeceira - Longitudinais (30X50)cm - V1 e V2
1.4.2.1 | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | [8 empty] | 19.72 | m2
|  | Lado Norte | [8 empty] | 9.86 | m2
|  |  |  | 9.85 | 0.5 | [5 empty] | 4.93 | m2
|  |  |  | 9.85 | 0.5 | [5 empty] | 4.93 | m2
|  | Lado Sul | [8 empty] | 9.86 | m2
|  |  |  | 9.85 | 0.5 | [5 empty] | 4.93 | m2
|  |  |  | 9.85 | 0.5 | [5 empty] | 4.93 | m2
| 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [8 empty] | 139.5387 | kg
|  | Lado Norte |  | 10.35 |  |  |  | 7 |  | 0.963 | 69.7694 | kg | 9,85+0,50
|  | Lado Sul |  | 10.35 |  |  |  | 7 |  | 0.963 | 69.7694 | kg | 9,85+0,50
| 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [8 empty] | 37.88 | kg
|  | Lado Norte |  | 1.5 |  |  | 9.85 | 82 | 0.12 | 0.154 | 18.94 | kg
|  | Lado Sul |  | 1.5 |  |  | 9.85 | 82 | 0.12 | 0.154 | 18.94 | kg
1.4.2.3 | 92724 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | [8 empty] | 2.96 | m3
|  | Lado Norte |  | 9.85 |  | 0.15 |  |  |  |  | 1.48 | m3
|  | Lado Sul |  | 9.85 |  | 0.15 |  |  |  |  | 1.48 | m3
| 124 | ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | [8 empty] | 4.7801 | litro | 0,25 litro para cada 50 kg de cimento. 1 m3 de concreto fck 20 tem 322,98 kg de cimento
|  | Lado Norte | 1.48 |  |  |  |  | 9.5602 |  |  | 2.3901 | litro
|  | Lado Sul | 1.48 |  |  |  |  | 9.5602 |  |  | 2.3901 | litro
| 41373 | ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE | [8 empty] | 9.5602 | litro | 0,5 litro para cada 50 kg de cimento. 1 m3 de concreto fck 20 tem 322,98 kg de cimento
|  | Lado Norte | 1.48 |  |  |  |  | 9.5602 |  |  | 4.7801 | litro
|  | Lado Sul | 1.48 |  |  |  |  | 9.5602 |  |  | 4.7801 | litro
Vigas Transversais e Vigas de Borda - V3 e V4
1.4.2.1 | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | [8 empty] | 9.4 | m2
|  | Lado Leste | [8 empty] | 4.7 | m2
|  |  |  | 5 | 0.5 | [5 empty] | 2.5 | m2
|  |  |  | 4.4 | 0.5 | [5 empty] | 2.2 | m2
|  | Lado Oeste | [8 empty] | 4.7 | m2
|  |  |  | 5 | 0.5 | [5 empty] | 2.5 | m2
|  |  |  | 4.4 | 0.5 | [5 empty] | 2.2 | m2
| 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [8 empty] | 84.744 | kg
|  | Lado Leste |  | 5.5 |  |  |  | 8 |  | 0.963 | 42.372 | kg | 5+0,5
|  | Lado Oeste |  | 5.5 |  |  |  | 8 |  | 0.963 | 42.372 | kg
| 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [8 empty] | 20.361 | kg
|  | Lado Leste |  | 5.5 |  |  |  | 3 |  | 0.617 | 10.1805 | kg | 5+0,5
|  | Lado Oeste |  | 5.5 |  |  |  | 3 |  | 0.617 | 10.1805 | kg
| 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [8 empty] | 24 | kg
|  | Lado Leste |  | 1.9 |  |  | 5 | 41 | 0.12 | 0.154 | 12 | kg
|  | Lado Oeste |  | 1.9 |  |  | 5 | 41 | 0.12 | 0.154 | 12 | kg
1.4.2.3 | 92724 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | [8 empty] | 2.2 | m3
|  | Lado Leste |  | 5 |  | 0.22 |  |  |  |  | 1.1 | m3
|  | Lado Oeste |  | 5 |  | 0.22 |  |  |  |  | 1.1 | m3
| 124 | ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | [8 empty] | 3.9893 | litro | 0,25 litro para cada 50 kg de cimento. 1 m3 de concreto fck 20 tem 322,98 kg de cimento
|  | Lado Norte | 1.1 |  |  |  |  | 7.9785 |  |  | 1.9946 | litro
|  | Lado Sul | 1.1 |  |  |  |  | 7.9785 |  |  | 1.9946 | litro
| 41373 | ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE | [8 empty] | 7.9785 | litro | 0,5 litro para cada 50 kg de cimento. 1 m3 de concreto fck 20 tem 322,98 kg de cimento
|  | Lado Norte | 1.1 |  |  |  |  | 7.9785 |  |  | 3.9893 | litro
|  | Lado Sul | 1.1 |  |  |  |  | 7.9785 |  |  | 3.9893 | litro
1.4.3 |  | CORTINA
1.4.3.1 | 20193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | [8 empty] | 49.25 | m2*mês
|  |  | 2 | 9.85 |  |  | 2.5 |  |  |  | 49.25 | m2
1.4.3.2 | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | [8 empty] | 137.63 | m2
|  | Lado Norte | 2 | 27.2 |  |  | 1.32 |  |  |  | 71.81 | m2
|  | Lado Sul | 2 | 24.93 |  |  | 1.32 |  |  |  | 65.82 | m2
1.4.3.3 | 100343 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | [8 empty] | 221.07 | kg
|  | Lado Norte |  | 4.24 |  |  |  | 69 |  | 0.395 | 115.56 | kg
|  | Lado Sul |  | 4.24 |  |  |  | 63 |  | 0.395 | 105.51 | kg
| 100342 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | [8 empty] | 102.9588 | kg
|  | Lado Norte |  | 27.4 |  |  | 1.32 | 8 | 0.2 | 0.245 | 53.704 | kg
|  | Lado Sul |  | 25.13 |  |  | 1.32 | 8 | 0.2 | 0.245 | 49.2548 | kg
1.4.3.4 | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019 | [8 empty] | 11.286 | m3
|  | Lado Norte |  |  |  | 4.81 | 1.32 |  |  |  | 6.3492 | m3
|  | Lado Sul |  |  |  | 3.74 | 1.32 |  |  |  | 4.9368 | m3
| 124 | ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | [8 empty] | 20.4649 | litro | 0,25 litro para cada 50 kg de cimento. 1 m3 de concreto fck 30 tem 388,88 kg de cimento
|  | Lado Norte | 6.3492 |  |  |  |  | 46.052 |  |  | 11.513 | litro
|  | Lado Sul | 4.9368 |  |  |  |  | 35.8076 |  |  | 8.9519 | litro
| 41373 | ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE | [8 empty] | 40.9298 | litro | 0,5 litro para cada 50 kg de cimento. 1 m3 de concreto fck 30 tem 388,88 kg de cimento
|  | Lado Norte | 6.3492 |  |  |  |  | 46.052 |  |  | 23.026 | litro
|  | Lado Sul | 4.9368 |  |  |  |  | 35.8076 |  |  | 17.9038 | litro
1.5 |  | SUPERESTRUTURA
1.5.1 | COMP 01 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LAJES ALVEOLARES, INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE. AF_01/2018 | [8 empty] | 9.85 | m3
|  |  |  | 9.85 | 5 |  | 0.2 |  |  |  | 9.85 | m3
1.5.2 | 92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [8 empty] | 188.2056 | kg
|  | Transversal | 47 | 5.2 | [5 empty] | 0.395 | 96.538 | kg
|  | Longitundinal | 23 | 10.09 | [5 empty] | 0.395 | 91.6676 | kg
1.5.3 | 92726 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | [8 empty] | 3.94 | m3
|  |  |  | 9.85 | 5 |  | 0.08 |  |  |  | 3.94
1.6 |  | GUARDA CORPO
1.7 |  | SINALIZAÇÃO
Casca, 24 de março de 2021.
JONATAS CHAGAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: RS246244
ART nº:

## praçacentral
MEMORIAL DE CÁLCULO QUANTITATIVO
| Proponente/Tomador: | Município de Itapuca - RS
| Município: | Itapuca - RS
| Localidade: | Rua Arvorezinha esquina com Rua João Pagnussat, Centro, Itapuca - RS
| Objeto: | Revitalização da Praça Frei Pio Bosqueti - Quarta Etapa
| Descrição: | Acesso para os banheiros, revitalização da calçada do espaço social e implantação de floreiras na escadaria
Gestor:
Processo nº:
Item | Código | Descrição | Quantidade | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura/Profundidade/Espessura (m) | Área (m2) | Quantidade Auxiliar | Lados | Densidade (kg/m - kg/m2) | Espaçamento (m) | Comprimento estribo (m) | Total Unitário | Unidade | Observação
Meta |  | Revitalização da Praça Frei Pio Bosqueti - Quarta Etapa
1 |  | Acesso para os banheiros, revitalização da calçada do espaço social e implantação de floreiras na escadaria
1.1 |  | Administração Local
1.1.1 | COMP ADM_01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONFORME TCU 2622/2013 - 3,49% a 8,87%) | [10 empty] | 1 | undiade
| 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 16 | H | 2 horas por semana
| 100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 16 | H | 2 horas por semana
| 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 32 | H | 4 horas por semana
1.2 |  | Serviços Iniciais
1.2.1 | 105007 | LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024 |  |  | 79 |  |  | 5 |  |  |  |  | 15.8 | unidade
1.2.2 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | [10 empty] | 50 | m
1.3 |  | Remoções
1.3.1 | 97635 | REMOÇÃO DE PISO DE PEDRA BASÁLTICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  |  |  | 237.31 | [5 empty] | 237.31 | m2
1.4 |  | Piso Basáltico
|  | Espaço Social |  | 79 |  |  | 237.31
1.4.1 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 |  |  |  | 0.1 | 237.31 | [5 empty] | 23.731 | m3
1.4.2 | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 |  |  |  |  | 237.31 |  |  | 3.11 |  |  | 738.0341 | kg
1.4.3 | COMP PISO_01 | EXECUÇÃO DE PISO BASÁLTICO REAPROVEITADO, SOBRE ARGAMASSA 1:3, REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:3 |  |  |  |  | 223.33 | [5 empty] | 223.33 | M2 | descontado tatil
| 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 |  |  |  | 0.04 | 1 | [5 empty] | 0.04 | m3
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 10 |  |  |  |  | 29.39 |  |  |  |  | 0.34025 | H | 10 reais por m2
| 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 |  |  |  |  | 25.79 |  |  |  |  | 1.551 | H | 40 reais por m2
1.4.4 | COMP TATIL_01 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 40x40x2,5CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 E REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:3 (REF. SINAPI 104658) |  |  | 0.4 |  |  | 34.95 |  |  |  |  | 13.98 | m2
| 36178 | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL |  | 0.4 | 0.4 | [7 empty] | 6.25 | unidades
| 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 |  |  |  | 0.04 | 1 | [5 empty] | 0.04 | m3
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 10 |  |  |  |  | 29.39 |  |  |  |  | 0.34025 | H | 10 reais por m2
| 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 |  |  |  |  | 25.79 |  |  |  |  | 1.551 | H | 40 reais por m2
1.4.5 | COMP PISO_02 | EXECUÇÃO DE PISO BASÁLTICO ESCAFILADA 40x40x5 cm, SOBRE ARGAMASSA 1:3, REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:3 | [10 empty] | 10 | M2 | descontado tatil
| 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 |  |  |  | 0.04 | 1 | [5 empty] | 0.04 | m3
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 10 |  |  |  |  | 29.39 |  |  |  |  | 0.34025 | H | 10 reais por m2
| 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 |  |  |  |  | 25.79 |  |  |  |  | 1.551 | H | 40 reais por m2
| COTAÇÃO | PEDRA BASÁLTICA ESCAFILADA 40x40x5cm |  | 0.4 | 0.4 | [7 empty] | 6.25 | unidades
1.5 |  | Floreiras
1.5.1 |  | Concreto ciclópico
|  | Dimensões: | 5 | 3.5 | 1.5 | 0.3
1.5.1.1 | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | 5 | 3.5 | 1.9 | 0.4 | [6 empty] | 13.3 | m3
1.5.1.2 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | 5 | 3.5 | 1.5 | 0.1 | [6 empty] | 2.625 | m3
1.5.1.3 | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | 5 | 3.5 | 1.5 | 0.3 | [6 empty] | 7.875 | m3
1.5.1.4 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 7.875 |  |  |  |  | 26.1 |  |  |  |  | 205.5375 | m3*km
1.5.2 |  | Muro de pedra escafilada
| COTAÇÃO 01 | PEDRA DE BASALTO ESCAFILADO UMA FACE ESCAFILADA 20x50x12cm (LxCxE - dimensões médias) | 14 | [9 empty] | 14 | unidades/m2
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 10 |  |  |  |  | 14 |  | 24.31 |  |  | 5.7589 | H | 10 reias por pedra
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 |  |  |  |  | 14 |  | 29.39 |  |  | 0.95271 | H | 2 reais por pedra
| 88630 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | 7 | 1 | 0.23 | 0.02 | [6 empty] | 0.0322 | m3
|  |  | 10 | 0.15 | 0.23 | 0.02 | [6 empty] | 0.0069 | m3
| 01 | PEDRA DE BASALTO ESCAFILADO UMA FACE ESCAFILADA 20x50x12cm (LxCxE - dimensões médias) | [10 empty] | 14 | unidades
| 100489 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | 7 | 1 | 0.23 | 0.01 | [6 empty] | 0.0161 | m3
|  |  | 10 | 0.15 | 0.23 | 0.01 | [6 empty] | 0.00345 | m3
| 102215 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | [10 empty] | 1 | m2
| 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | [10 empty] | 2 | unidades
1.5.2.1 | COMP MURO_01 | MURO DE ARRIMO COM PEDRAS DE BASALTO ESCAFILADO EM UMA FACE (DIMENSOES MÉDIAS DE 20X50X12CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:1:6, REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:1:3, VERNIZ NA FACE APARENTE DUAS DEMÃOS, DRENO BARBACÃ DN 50 MM (REF. SINAPI 100351) | [10 empty] | 57 | m2
|  |  | 5 | 0.6 |  | 1.5 |  | 2 |  |  |  |  | 9 | m2
|  |  | 5 | 0.6 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | m2
|  |  | 5 | 3 |  | 1.5 |  | 2 |  |  |  |  | 45 | m2
1.6 |  | Acesso banheiros
1.6.1 |  | Piso Polido
1.6.1.1 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 |  |  |  | 0.1 | 57.75 | [5 empty] | 5.775 | m3
1.6.1.2 | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 |  |  |  |  | 57.75 |  |  | 3.11 |  |  | 179.6025 | kg
1.6.1.3 | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 |  |  |  |  | 57.75 | [5 empty] | 57.75 | m2
1.6.1.4 | COMP PISO_03 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO ARMADO, FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. (REF. SINAPI 103913) |  |  |  |  | 57.75 | [5 empty] | 57.75 | M2
1.6.1.5 | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 |  |  |  |  | 57.75 | [5 empty] | 57.75 | m2
1.6.2 |  | Captação de água pluvial
1.6.2.1 | 97883 | CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | [10 empty] | 1 | unidade
1.6.3 |  | Capa muro
1.6.3.1 | COMP SOL_01 | SOLEIRA EM BASALTO, LARGURA 35 CM, ESPESSURA 2,0 CM. (REF. SINAPI 98689) | [10 empty] | 12.7 | M
1.6.3.2 | 100489 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | 2 | 12.7 |  | 0.15 |  | 0.025 |  |  |  |  | 0.09525 | M3
Itapuca, 31 de março de 2026.
JONATAS CHAGAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: RS246244
ART: 14331058

## DMT
DMT - DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE
| Proponente/Tomador: | Município de Itapuca - RS
| Município: | Itapuca - RS
| Localidade: | Rua Arvorezinha esquina com Rua João Pagnussat, Centro, Itapuca - RS
| Objeto: | Revitalização da Praça Frei Pio Bosqueti - Quarta Etapa
| Descrição: | Acesso para os banheiros, revitalização da calçada do espaço social e implantação de floreiras na escadaria
| Gestor: | 0
| Processo nº: | 0
| Coordenadas: | -28.754390356043444, -52.01552702385414
| Localização: | https://maps.app.goo.gl/hNJs5yfMHrhgbzM26
ANEXO DMT - USINAS DE CONCRETO
Estrada não pavimentada (até o centro geométrico)
Empresa | Endereço do Posto de Usinagem | Empresa | Distância (km)
Matt | Av. Marginal, 34 - Nossa Sra. da Saúde, Guaporé - RS, 99200-000 | A | 26.1
CONCREPRATA | Tv. Linha 18 - Casca, RS, 99260-000 | B | 40.4
BSM | RS-324 - Casca, RS, 99260-000 | C | 41.9
|  | DMT (km) | 26.1
| Estrada não pavimentada (até o centro geométrico) | km | 0
| Empresa A |  | Empresa B
Empresa C
Itapuca, 31 de março de 2026.
JONATAS CHAGAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: RS246244
ART: 14331058

## Localização_int01 (hidden)
Localização Bocas de Lobo e Caixas de Passagem | Localização
BL 01 S | E0 + 17,00
BL 02 N | E1 + 0,00
BL 03 N | E2 + 16,00
CP 01 N | E2 + 16,00
BL 04 S | E4 + 9,00
BL 05 N | E4 + 12,00
CP 02 N | E4 + 12,00
CP 03 N | E5 + 2,00
BL 06 N | E6 + 6,00
CP 04 N | E6 + 6,00
BL 07 S | E6 + 9,00
BL 08 N | E8 + 2,00
CP 05 N | E8 + 2,00
BL 09 N | E9 + 18,00
BL 10 S | E10 + 1,00
Localização Placas | Localização
Placa Indicação Rua 01 | Estaca 0 + 0,00
Placa "PARE" 01 | Estaca 0 + 1,30
Placa de Faixa de Segurança 01 | Estaca 0 + 4,90
Placa de Faixa de Segurança 02 | Estaca 4 + 17,00
Placa "PARE" 02 | Estaca 5 + 2,80
Placa Indicação Rua 02 | Estaca 5 + 4,20
Placa Indicação Rua 03 | Estaca 5 + 19,20
Placa "PARE" 03 | Estaca 6 + 1,25
Placa de Faixa de Segurança 03 | Estaca 6 + 5,00
Placa de Faixa de Segurança 04 | Estaca 10 + 17,00
Placa "PARE" 04 | Estaca 11 + 3,00
Placa Indicação Rua 04 | Estaca 11 + 4,10

## Localização_int02 (hidden)
Localização Bocas de Lobo e Caixas de Passagem | Localização
BL 01 O | E0 + 4,60
CP 01 O | E0 + 4,60
BL 02 L | E2 + 11,25
BL 03 O | E2 + 14,25
CP 02 O | E2 + 14,25
BL 04 L | E5 + 1,25
BL 05 O | E5 + 4,25
CP 03 O | E5 + 4,25
BL 06 L | E8 + 6,25
BL 07 O | E8 + 9,25
CP 04 O | E8 + 9,25
BL 08 L | E11 + 1,25
BL 09 O | E11 + 4,25
CP 05 O | E11 + 4,25
BL 10 L | E13 + 11,25
BL 11 O | E13 + 14,25
CP 06 O | E13 + 14,25
BL 12 L | E15 + 1,25
BL 13 O | E15 + 4,25
CP 07 O | E15 + 4,25
BL 14 L | E17 + 9,25
BL 15 O | E17 + 9,25
Localização Placas | Localização
Placa Indicação Rua 01 | Estaca 0 + 0,90
Placa "PARE" 01 | Estaca 0 + 3,00
Placa de Faixa de Segurança 01 | Estaca 0 + 6,50
Placa de Faixa de Segurança 02 | Estaca 5 + 5,75
Placa "PARE" 02 | Estaca 5 + 10,75
Placa Indicação Rua 02 | Estaca 5 + 12,40
Placa Indicação Rua 03 | Estaca 6 + 8,20
Placa "PARE" 03 | Estaca 6 + 9,80
Placa de Faixa de Segurança 03 | Estaca 6 + 13,60
Placa de Faixa de Segurança 04 | Estaca 11 + 5,70
Placa "PARE" 04 | Estaca 11 + 10,70
Placa Indicação Rua 04 | Estaca 11 + 12,40
Placa Indicação Rua 05 | Estaca 12 + 8,10
Placa "PARE" 05 | Estaca 12 + 9,70
Placa de Faixa de Segurança 05 | Estaca 12 + 13,70
Placa de Faixa de Segurança 06 | Estaca 17 + 6,70
Placa "PARE" 06 | Estaca 17 + 11,00
Placa Indicação Rua 06 | Estaca 17 + 12,40

## Localização_int03 (hidden)
Localização Bocas de Lobo e Caixas de Passagem | Localização
BL 01 S | E0 + 8,90
BL 02 N | E0 + 11,40
CP 01 N | E0 + 11,40
BL 03 S | E2 + 10,00
BL 04 N | E2 + 12,40
CP 02 N | E2 + 12,40
BL 05 S | E4 + 6,00
BL 06 N | E4 + 13,40
CP 03 N | E4 + 13,40
BL 07 N | E6 + 4,40
CP 04 N | E6 + 4,40
BL 08 N | E8 + 5,40
CP 05 N | E8 + 5,40
BL 09 S | E8 + 6,00
BL 10 N | E10 + 6,40
CP 06 N | E10 + 6,40
CP 07 N | E11 + 2,00
BL 11 S | E11 + 2,00
Localização Placas | Localização
Placa Indicação Rua 01 | Estaca 0 + 0,90
Placa "PARE" 01 | Estaca 0 + 3,00
Placa de Faixa de Segurança 01 | Estaca 0 + 6,60
Placa de Faixa de Segurança 02 | Estaca 5 + 0,00
Placa "PARE" 02 | Estaca 5 + 3,50
Placa Indicação Rua 02 | Estaca 6 + 0,90
Placa "PARE" 03 | Estaca 6 + 3,90
Placa de Faixa de Segurança 03 | Estaca 6 + 6,60
Placa de Faixa de Segurança 04 | Estaca 11 + 0,00
Placa "PARE" 04 | Estaca 11 + 4,23
Placa Indicação Rua 03 | Estaca 11 + 5,15