EDITAL N.° 05/2025

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 04/2025

Torna-se público que a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL/RS, por meio do Setor de Licitações e Contratos, sediado na Rua Doutor Montaury, n.º 10, Centro, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com AMPLA PARTICIPAÇÃO, nos termos da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

Data da Sessão Pública: 07/05/2025 às 9h (horário de Brasília).

Critério de Julgamento: Menor preço

Modo de disputa: Aberto e fechado

# DO OBJETO

  - O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de fornecimento, instalação, configuração, suporte técnico, manutenção e garantia de sistema de segurança eletrônica por meio de vídeo monitoramento e cercamento eletrônico, para a Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel, bem com, transporte de dados L2L via fibra óptica realizando a conexão dos pontos de videomonitoramento com a central localizada no 2° Pelotão da 2° Cia da Brigada Militar de Barra do Ribeiro responsabilizando-se pelo transporte de dados de forma contínua, segura e confiável, visando o atendimento do Plano de Ação 09032024-073273/2024 e Emenda Parlamentar n.° 202440330010, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

# DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  - Poderão participar deste Pregão, as empresas e empresas dos ramos de atividades que guardem pertinência e compatibilidade com o objeto licitado, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos e estiverem devidamente cadastradas junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br.

  - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

  - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

  - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos limites previstos da Lei Complementar n.º 123, de 2006.

  - Não poderão disputar esta licitação:

- aquele que não atenda às condições deste Edital e seus anexos;

- pessoa jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

- aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

- empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

- pessoa jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

- agente público do órgão ou entidade licitante.

  - O impedimento de que trata o item 2.5, alínea “b” será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

# DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

  - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

  - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

- está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

- não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

- não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

- cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

  - O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

  - Que no ano-calendário de realização da licitação, a microempresa ou a empresa de pequeno porte ainda não celebrou contratos com a Administração Pública, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

  - A falsidade da declaração sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei n.º 14.133, de 2021, e neste Edital.

  - Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

  - Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

  - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

- a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

- os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

  - O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema.

  - O valor final mínimo parametrizado possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

  - Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

  - O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

# DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

  - O licitante deverá enviar sua proposta exclusivamente mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

- Valor unitário do item;

- Marca, modelo, referências e demais dados técnicos.

  - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

  - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

  - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

  - Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

  - A apresentação das propostas implica na obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

  - Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente:

- o preço unitário e total do item em moeda corrente nacional, em algarismo com no máximo duas casas decimais;

- marca, modelo e as especificações detalhadas do objeto ofertado, consoante exigências editalícias;

- inclusão de todas as despesas que influam nos custos, tais como: transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos;

- prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão deste Pregão Eletrônico.

# DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

  - A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

  - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, quando for o caso, anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessão pública.

  - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

  - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

  - O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

  - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

  - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

  - O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01 (um centavo).

  - O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

  - Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos.

  - A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

  - Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

  - No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

  - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

  - Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

  - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

  - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

  - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

  - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

  - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

  - Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

  - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei n.º 14.133, de 2021, nesta ordem:

- disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

- avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

- desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

- desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

  - Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens produzidos por:

- empresas estabelecidas no território do Estado do Rio Grande do Sul;

- empresas brasileiras;

- empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

- empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

  - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

  - A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

  - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

  - O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

  - O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

  - É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

  - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

# DA FASE DE HABILITAÇÃO

  - A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante apresentação dos seguintes documentos:

- registro comercial, no caso de empresa individual;

- ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações contratuais, devidamente registradas na junta comercial e, em vigor e, no caso de sociedade por ações, estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de eleição de sua atual administração, registrados e publicados; se representada por procurador, apresentar junto a procuração comprovando possuir poderes para tal.

- decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

- prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

- prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa);

- certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da jurisdição fiscal do estabelecimento licitante;

- certidão que prove a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

- certidão que prove a regularidade relativa a Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida eletrônica e gratuitamente, nos portais da internet (Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho);

- certidão negativa de recuperação judicial, falência, ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, devendo ter sido expedida em até 90 (noventa) dias da data de apresentação das propostas;

- alvará de funcionamento e/ou localização compatível com a sede da licitante e demais documentos necessários para o pleno funcionamento das suas atividades;

- licenças de SCM (Serviço de Comunicação Multimídia) expedida pelo órgão regulamentador (ANATEL) em seu nome ou, em caso de subcontratação, em nome da respectiva subcontratada;

- registro da licitante e do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) perante a entidade profissional competente (CREA ou CFT);

- comprovação de que está autorizada a comercializar e instalar sistemas eletrônicos de segurança, através de Alvará de Funcionamento do Grupamento de Supervisão de Vigilância e Guardas (GSVG), concedido por Portaria de Autorização emitida pelo Estado do Rio Grande do Sul, através da Brigada Militar;

- comprovação de que possui responsável técnico devidamente credenciado pelo Grupamento de Supervisão de Vigilância e Guardas (GSVG);

- apresentação de 3(três) certidão(ões) ou atestado(s) emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA ou CFT), acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, comprovando a execução, pelo(s) profissional(is) do quadro técnico da empresa e pela mesma, de serviços de características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional equivalentes ao objeto da licitação, salvo a prestação de serviços os quais não são aceitos para registro de CAT no CREA ou CFT;

- declaração, em papel timbrado do licitante, de que possui suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalações e condições adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponíveis para a execução dos serviços objeto desta licitação;

- declaração que dispõe de profissional com formação superior na área de Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Gestão de Tecnologia da Informação ou equivalente;

- comprovação de que possui, profissionais em seu quadro de funcionários, com certificação em NR10, NR35 e NR6;

- declaração, sob as penas da lei, de atendimento às condições de habilitação;

- declaração, sob as penas da lei, quanto ao emprego de menores, que ateste o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal;

- declaração de idoneidade assinada pelo representante legal da empresa;

- declaração que entre os sócios e gerentes não há nenhum servidor da Administração Municipal e que nem tenha sido nos últimos 180 dias assinada pelo representante legal da empresa;

- as empresas participantes, para comprovarem o enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte deverão apresentar prova de faturamento nos casos do art. 3º, da Lei n.° 123 de 14/12/2006, podendo ser a mesma feita pela apresentação:

  - da Declaração Anual do Simples Nacional (Extrato do Simples Nacional) ou;

  - da Declaração do Imposto de Renda ou;

  - do Balanço Patrimonial (Ativo, Passivo e DRE) do último exercício social, exigíveis e apresentados na forma da lei (registrado na Junta Comercial, conforme Resolução n.° 563 de 28/10/83 e alterações, do Conselho Federal de Contabilidade).

  - Os documentos exigidos para habilitação, bem como, a proposta vencedora ajustada ao lance, serão encaminhados ao Pregoeiro, no prazo de até 4 (quatro) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, via formulário eletrônico, DENTRO DO SISTEMA DO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, sendo responsabilidade exclusiva do vencedor providenciar os documentos e anexá-los dentro do sistema no prazo estabelecido.

  - A critério do Pregoeiro, esse prazo poderá ser prorrogado.

  - Os documentos poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou, mediante autenticação por servidor, ou pela publicação em órgão da imprensa oficial, ou com validação por meio da internet. Havendo necessidade de autenticações, as mesmas deverão ser providenciadas no Setor de Licitações de Mariana Pimentel.

  - Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

  - Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

  - O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

  - A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

  - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei n.° 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

- complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

- atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

  - Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

  - Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

  - A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto n.º 8.538/2015).

# DO CONTRATO

  - Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da validação da listagem apresentada conforme Termo de Referência, para assinar o contrato, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n.º 14.133, de 2021.

  - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

- a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

- a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

  - Para assinatura do contrato, será exigida a apresentação de instrumento público de procuração ou de instrumento particular com firma reconhecida do representante que irá assiná-lo, onde comprove a outorga dos poderes, na forma da Lei. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa, deverá apresentar cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

  - O contrato poderá ser assinado por meio de assinatura digital.

  - Na hipótese de a adjucatária não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidas, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem sequencial de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

# DOS RECURSOS

  - A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei n.º 14.133, de 2021.

  - O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

  - Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

- a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

- o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10(dez) minutos.

- o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

  - Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

  - O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

  - Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

  - O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

  - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

  - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

# DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

  - Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

- deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

- Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

  - não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

  - recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

  - pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

  - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

  - recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

  - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

  - fraudar a licitação

- comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

  - agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

  - induzir deliberadamente a erro no julgamento;

  - apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

  - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

  - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

  - Com fulcro na Lei n.º 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

- advertência;

- multa;

- impedimento de licitar e contratar e

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

  - Na aplicação das sanções serão considerados:

- a natureza e a gravidade da infração cometida.

- as peculiaridades do caso concreto

- as circunstâncias agravantes ou atenuantes

- os danos que dela provierem para a Administração Pública

- a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

  - A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

- Para as infrações previstas nos itens 9.1, alíneas “a”, 9.1, alínea “b”, itens 9.1.b.1, 9.1.b.2, 9.1.b.3, 9.1.b.4 e 9.1.b.5, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

- Para as infrações previstas nos demais itens, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

  - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

  - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

  - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.b.6 e 9.1.b.7, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

  - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas no item 9.1.b.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 9.1.b.6 e 9.1.b.7 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

  - A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

  - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

  - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

  - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

  - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

# DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

  - Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

  - A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

  - As impugnações e os pedidos de esclarecimento ao ato convocatório do Pregão serão recebidos exclusivamente por meio de formulário eletrônico, dentro do Portal de Compras Públicas.

  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

    - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

  - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - Os recursos financeiros correrão à conta dos créditos abaixo discriminados:

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Governança

PROJ./ATIV.: Sistema de Videomonitoramento

CAT. ECONÔMICA: 3.3.90.39.77 (555) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

CAT. ECONÔMICA: 3.3.90.39.77 (556) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

# DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

  - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

  - A homologação do resultado desta licitação implicará direito à contratação.

  - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

  - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

  - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- ANEXO I - Termo de Referência

  - Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar

- ANEXO II – Minuta do Contrato

- ANEXO III – Modelos de Declarações

Mariana Pimentel, 17 de abril 2025.

JOEL GHISIO,

Prefeito Municipal.

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

EDITAL N.° 05/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO N.° 04/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA

TERMO DE REFERÊNCIA

LEI N.º 14.133/21

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E GARANTIA DE SISTEMA DE SEGURANÇA POR MEIO DE VÍDEO MONITORAMENTO E CERCAMENTO ELETRÔNICO.

- DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

  - Da definição do objeto

    - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de fornecimento, instalação, configuração, suporte técnico, manutenção e garantia de sistema de segurança eletrônica por meio de vídeo monitoramento e cercamento eletrônico, para a Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel, bem com, transporte de dados L2L via fibra óptica realizando a conexão dos pontos de videomonitoramento com a central localizada no 2° Pelotão da 2° Cia da Brigada Militar de Barra do Ribeiro responsabilizando-se pelo transporte de dados de forma contínua, segura e confiável, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.1.2. A descrição dos itens e as quantidades de aquisição encontram-se na tabela abaixo:

| ITEM | CATMAT | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21660 | Prestação de serviços de fornecimento, instalação, configuração, suporte técnico, manutenção e garantia de sistema de segurança eletrônica por meio de vídeo monitoramento e cercamento eletrônico, para a Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel, conforme as condições descritas neste Termo de Referência. | 01 | Unid | R$ 267.633,33 | R$ 267.633,33 |
| 2 | 26484 | Prestação de serviços de transporte de dados L2L via fibra óptica com velocidade de 50Mbps entre cada ponto de videomonitoramento e a cntral com pin máximo de 10ms e taxa de perda de pacotes abaixo de 2%; realizando a conexão dos pontos de videomonitoramento com a central localizada no 2° Pelotão da 2° Cia da Brigada Militar de Barra do Ribeiro responsabilizando-se pelo transporte de dados de forma contínua, segura e confiável, conforme as condições descritas neste Termo de Referência. | 12 | Mês | R$ 2.939,00 | R$ 35.268,00 |

    - O Serviço de Cercamento Eletrônico consiste na instalação de sistema de cercamento eletrônico através de vídeo monitoramento urbano, onde serão instalados 11 postes padrão equatorial com ligação elétrica e relógio de medição ativados em nome da prefeitura por intermédio da empresa vencedora. Nestes postes serão instaladas câmeras de leitura de placa localizados em 3 (três) entradas/saídas da zona urbana da cidade para fazer o reconhecimento, busca por veículos suspeitos, etc, que será integrado com banco de dados da polícia, além de câmeras fixas e speed dome em locais estratégicos.

    - A central de vídeo monitoramento a se conectar os pontos de vídeo monitoramento já está constituída e se encontra instalada na cidade de Barra do Ribeiro no 2° Pelotão da 2° Cia da Brigada Militar. A mesma utiliza o software Digifort Professional ao qual deverão ser acrescidas pelo vencedor as licenças necessárias à operação das câmeras.

    - Para a central, deverão ser fornecidas as licenças de software necessárias.

    - Serão instaladas duas estações cliente para a visualização do sistema. Uma localizada no prédio da 2º Cia - 2º Pel - 3º GPM à Rua Benjamin Constant nº 477. Mariana Pimentel – RS e outra localizada no prédio da Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel, à Rua Dr. Montaury, 10 - Centro, Mariana Pimentel – RS.

    - A empresa se responsabiliza por entregar todos os equipamentos e sistema instalados, configurados e em perfeito funcionamento, bem como realizar quaisquer manutenções corretivas em garantia pelo período de 1(um) ano por problemas decorrentes de falha na instalação ou na fabricação dos equipamentos. Caso seja constatado que o problema não seja em decorrência de vício do produto ou do serviço prestado as substituições/complementações de peças, serão executadas pela Contratada, mediante autorização expressa do Contratante, precedida de aprovação do orçamento e empenho prévio do valor correspondente.

    - A contratada se responsabiliza também pelo treinamento inicial completo dos operadores do sistema em Mariana Pimentel ao término da obra.

1.2. Da estimativa do valor da contratação

1.2.1. O custo estimado da contratação é de R$ 302.901,33 (trezentos e dois mil, novecentos e um reais e trinta e três centavos).

1.3. Da classificação do objeto

1.3.1. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo bem de luxo, conforme Decreto Municipal n.º 1.836/2023.

1.3.2. O objeto desta contratação se enquadra na descrição de bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por edital, por meio de especificações usuais do mercado conforme o disposto no art. 6º, XIII, da Lei n.º 14.133/21 e no Estudo Técnico Preliminar.

1.4. Da vigência da contratação

1.4.1. A contratação entrará em vigor após a data de recebimento da nota de empenho, autorização de compra ou outro instrumento hábil e vigerá por 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período até o limite da lei.

2. DO MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

2.1. Do prazo de entrega/execução

2.1.1. As entregas deverão ser realizadas nas datas e quantidades conforme abaixo descrito:

2.2. Do local e das condições de entrega/execução

| ITEM | NOME | LOCALIZAÇÃO | DESCRITIVO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Ponto 1 | 30°21'11.86"S, 51°35'2.26"W | 1 x Speed Dome 1 x Poste 7,5m 1 x Rack Outdoor 8u 1 x Bandeja 250mm para rack 19" 1 x DPS DIN Classe i/ii 1 x DPS 3P Classe 3 1 x Cabo PP 3 metros 2x 2,5mm 1 x Conector Fêmea 3P 10A em L 1 x Nobreak 800va 1 x Bateria Estacionária 45ah 1 x Braço para Speed Dome 1 x Eletroduto 3/4 1m 1 x Conector Eletroduto 3/4 1 x Switch POE 5 Portas 5 x Cabo de rede externo dupla capa - Metro |
|  | Ponto 2 | 30°21'12.04"S, 51°35'22.62"W | 2 x Câmera LPR 1 x Poste 7,5m 1 x Rack Outdoor 8u 1 x Bandeja 250mm para rack 19" 1 x DPS DIN Classe i/ii 1 x DPS 3P Classe 3 1 x Cabo PP 3 metros 2x 2,5mm 1 x Conector Fêmea 3P 10A em L 1 x Nobreak 800va 1 x Bateria Estacionária 45ah 1 x Switch POE 5 Portas 2 x Cabo de rede externo dupla capa - Metro |
|  | Ponto 3 | 30°20'52.44"S, 51°35'18.85"W | 2 x Câmera LPR 1 x Poste 7,5m 1 x Rack Outdoor 8u 1 x Bandeja 250mm para rack 19" 1 x DPS DIN Classe i/ii 1 x DPS 3P Classe 3 1 x Cabo PP 3 metros 2x 2,5mm 1 x Conector Fêmea 3P 10A em L 1 x Nobreak 800va 1 x Bateria Estacionária 45ah 1 x Switch POE 5 Portas 2 x Cabo de rede externo dupla capa - Metro |
|  | Ponto 4 | 30°21'27.44"S, 51°34'46.86"W | 2 x Câmera LPR 1 x Poste 7,5m 1 x Rack Outdoor 8u 1 x Bandeja 250mm para rack 19" 1 x DPS DIN Classe i/ii 1 x DPS 3P Classe 3 1 x Cabo PP 3 metros 2x 2,5mm 1 x Conector Fêmea 3P 10A em L 1 x Nobreak 800va 1 x Bateria Estacionária 45ah 1 x Switch POE 5 Portas 2 x Cabo de rede externo dupla capa – Metro |
|  | Ponto 5 | 30°20'58.64"S, 51°34'43.78"W | 2 x Câmera Fixa Lente Fixa 1 x Poste 7,5m 1 x Rack Outdoor 8u 1 x Bandeja 250mm para rack 19" 1 x DPS DIN Classe i/ii 1 x DPS 3P Classe 3 1 x Cabo PP 3 metros 2x 2,5mm 1 x Nobreak 800va 1 x Bateria Estacionária 45ah 1 x Conector Fêmea 3P 10A em L 1 x Switch POE 5 Portas 3 x Cabo de rede externo dupla capa - Metro |
|  | Ponto 6 | 30°21'5.56"S, 51°34'43.71"W | 2 x Câmera Fixa Lente Fixa 1 x Poste 7,5m 1 x Rack Outdoor 8u 1 x Bandeja 250mm para rack 19" 1 x DPS DIN Classe i/ii 1 x DPS 3P Classe 3 1 x Cabo PP 3 metros 2x 2,5mm 1 x Nobreak 800va 1 x Bateria Estacionária 45ah 1 x Conector Fêmea 3P 10A em L 1 x Switch POE 5 Portas 3 x Cabo de rede externo dupla capa - Metro |
|  | Ponto 7 | 30°21'29.56"S, 51°35'20.27"W | 2 x Câmera Fixa Lente Fixa 1 x Poste 7,5m 1 x Rack Outdoor 8u 1 x Bandeja 250mm para rack 19" 1 x DPS DIN Classe i/ii 1 x DPS 3P Classe 3 1 x Cabo PP 3 metros 2x 2,5mm 1 x Nobreak 800va 1 x Bateria Estacionária 45ah 1 x Conector Fêmea 3P 10A em L 1 x Switch POE 5 Portas 3 x Cabo de rede externo dupla capa - Metro |
|  | Ponto 8 | 30°21'29.50"S, 51°34'56.47"W | 2 x Câmera Fixa Lente Fixa 1 x Poste 7,5m 1 x Rack Outdoor 8u 1 x Bandeja 250mm para rack 19" 1 x DPS DIN Classe i/ii 1 x DPS 3P Classe 3 1 x Cabo PP 3 metros 2x 2,5mm 1 x Nobreak 800va 1 x Bateria Estacionária 45ah 1 x Conector Fêmea 3P 10A em L 1 x Switch POE 5 Portas 3 x Cabo de rede externo dupla capa - Metro |
|  | Ponto 9 | 30°21'12.31"S, 51°35'8.28"W | 2 x Câmera Fixa Lente Fixa 1 x Poste 7,5m 1 x Rack Outdoor 8u 1 x Bandeja 250mm para rack 19" 1 x DPS DIN Classe i/ii 1 x DPS 3P Classe 3 1 x Cabo PP 3 metros 2x 2,5mm 1 x Nobreak 800va 1 x Bateria Estacionária 45ah 1 x Conector Fêmea 3P 10A em L 1 x Switch POE 5 Portas 3 x Cabo de rede externo dupla capa – Metro |
|  | Ponto 10 | 30°21'4.49"S, 51°35'15.60"W | 2 x Câmera Fixa Lente Fixa 1 x Poste 7,5m 1 x Rack Outdoor 8u 1 x Bandeja 250mm para rack 19" 1 x DPS DIN Classe i/ii 1 x DPS 3P Classe 3 1 x Cabo PP 3 metros 2x 2,5mm 1 x Nobreak 800va 1 x Bateria Estacionária 45ah 1 x Conector Fêmea 3P 10A em L 1 x Switch POE 5 Portas 3 x Cabo de rede externo dupla capa - Metro |
|  | Ponto 11 | 30°21'5.28"S, 51°35'11.44"W | 2 x Câmera Fixa Lente Fixa 1 x Poste 7,5m 1 x Rack Outdoor 8u 1 x Bandeja 250mm para rack 19" 1 x DPS DIN Classe i/ii 1 x DPS 3P Classe 3 1 x Cabo PP 3 metros 2x 2,5mm 1 x Nobreak 800va 1 x Bateria Estacionária 45ah 1 x Conector Fêmea 3P 10A em L 1 x Switch POE 5 Portas 3 x Cabo de rede externo dupla capa - Metro |
|  | Central de Visualização – Brigada Militar | 30°21'16.87"S, 51°35'0.12"W | 1 x TV 55 polegadas 4k 1 x Suporte articulado para TV 1 x Kit teclado e mouse USB Sem fio 1 x DPS 3P Classe 3 1 x Cabo PP 3 metros 2x 2,5mm 1 x Conector Fêmea 3P 10A em L 1 x Nobreak 1000va 1 x PC Cliente visualização i5, 8gb |
|  | Central de Visualização - Prefeitura | 30°21'14.01"S, 51°35'3.37"W | 1 x TV 55 polegadas 4k 1 x Suporte articulado para TV 1 x Kit teclado e mouse USB Sem fio 1 x DPS 3P Classe 3 1 x Cabo PP 3 metros 2x 2,5mm 1 x Conector Fêmea 3P 10A em L 1 x Nobreak 1000va 1 x PC Cliente visualização i5, 8gb |
|  | Licenças Digifort | 30°17'40.63"S, 51°18'19.33"W | Pack para gerenciamento de 16 câmeras adicionais - DGFEN1116V7 Pack para gerenciamento de 4 câmeras adicionais – DGFEN1104V7 Pack para gerenciamento de 2 câmeras adicionais - DGFEN1102V7 Pack para gerenciamento de LPR borda 4 câmeras – DGFEN4104V7 Pack para gerenciamento de LPR borda 2 câmeras – DGFEN4102V7 Pack para integração banco de dados 4 LPR - DGFLB1104V7 Pack para integração banco de dados 2 LPR - DGFLB1102V7 |

| 2 | Prestação de serviços de transporte de dados L2L via fibra óptica com velocidade de 50Mbps entre cada ponto de videomonitoramento e a cntral com pin máximo de 10ms e taxa de perda de pacotes abaixo de 2%; realizando a conexão dos pontos de videomonitoramento com a central localizada no 2° Pelotão da 2° Cia da Brigada Militar de Barra do Ribeiro responsabilizando-se pelo transporte de dados de forma contínua, segura e confiável, conforme as condições descritas neste Termo de Referência. | 12 | Mês |
| --- | --- | --- | --- |

  - A rede de fibra óptica com acesso para o transporte L2L deverá passar por todos os pontos identificados no quadro acima.

  - A empresa vencedora deverá fornecer todos os materiais e acessórios necessários, garantindo a instalação e o perfeito funcionamento do sistema.

  - Descrição dos Equipamentos a serem instalados

    - TV 55 polegadas 4k

Resolução 3.840 x 2.160 pixels

HDR

Peso máximo sem suporte 14kg

Alimentação Bivolt Automático

Mínimo 3 portas HDMI

Consumo máximo de energia 150w

Borda/Moldura máxima de 1CM

Padrão de fixação VESA

Controle remoto com 2 pilhas inclusas

Cabo de energia incluso

Garantia mínima de 01 ano

    - Kit teclado e mouse USB Sem fio

Receptor sem fio USB único para teclado + mouse 2,4GHz

Teclado Padrão ABNT2 com teclado numérico

Teclado com Tecnologia de Êmbolo

Mouse com resolução de no mínimo 1000ppp

Mouse com no mínimo 3 botões com scroll clicável

Cor preto

Alimentação por pilhas

Indicador de duração da pilha

Encriptação de 128 bits na conexão

Teclado com teclas resistentes a derramamento e antidesbotamento

    - Cabo de rede externo dupla capa - Metro

Constituído por 4 pares de condutores 100% cobre 24AWG com isolação termoplástico

Blindagem com fita metálica em contato com fio sólido estanhado

1ª Capa:  composto termoplástico à base de cloreto de polivinila

2ª Capa:  Polietileno de Alta Densidade / Antichama com proteção UV

F/UTP

Categoria 5e

Homologado na ANATEL

    - Poste 7,5m

Poste de concreto armado Duplo T

Carga Nominal 200DAN

Comprimento total 7,5 metros

Dimensões mínimas da base: 220 x 220mm

Dimensões mínimas do topo: 110 x 110mm

Fabricação segundo NBR 8451-1 a 6:2020

Kit elétrico completo com caixa padrão Equatorial

    - Câmera LPR

Câmera IP 4MP com Tecnologia de Leitura de Placas

- Sensor De Imagem: 1/1.8" Progressive Scan CMOS

Resolução Máx.: 2688 × 1520

Iluminação Mínima: Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON) ; P/B: 0,0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux com IR

Tempo Do Obturador: 1 s a 1/100,000 s

Dia E Noite: filtro de corte IR, módulo de vidro azul para reduzir o fenômeno fantasma

Distância focal e FOV: 8 a 32 mm, FOV horizontal: 42,5 ° a 15,1 °, FOV vertical: 23,3° a 8,64°, FOV diagonal: 49,6 ° a 17,3°

Foco Automático, semiautomático, manual

P-iris

Abertura: 8 a 32 mm: F1.7 a F1.73

DORI:

Wide: 8 a 32 mm: D: 150,3 m, O: 59,7 m, R: 30,1 m, I: 15 m

Tele: 8 a 32 mm: D: 400 m, O: 158.7 m, R: 80 m, I: 40 m

Infravermelho:

Tipo De Luz Suplementar: IR

Faixa De Luz Suplementar: 8 a 32 mm: 100 m

Luz Complementar Inteligente: Sim

Comprimento de onda IR: 850 nm

Vídeo:

Convencional:

50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)

60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)

Subfluxo:

50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480)

60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480)

Transmissão Terciária

50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480)

60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)

Transmissão Quaternária

50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480)

60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)

Transmissão Quintenária

50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480)

60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480)

Fluxo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264,

Subfluxo: H.265/H.264/MJPEG,

Terceiro fluxo: H.265/H.264,

Quarto fluxo: H.265/H.264/MJPEG,

Quinto fluxo: H.265/H.264/MJPEG

Taxa de bits de vídeo: 32 Kbps a 8 Mbps

Tipo H.264: Perfil Base, Perfil Principal, Perfil Alto

Tipo H.265: Perfil Principal

Controle Da Taxa De Bits: CBR,VBR

Codificação De Vídeo Escalável (SVC): Codificação H.265 e H.264

Região de Interesse (ROI): 4 regiões fixas para cada fluxo

Corte De Alvos: Sim

Tipo de áudio: Som mono

Compressão de áudio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC

Taxa de bits de áudio: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3) /16 a 64 Kbps (AAC-LC)

Taxa de amostragem de áudio: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

Filtragem De Ruído Ambiente: Sim

Protocolos: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP,UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSocket

Visualização Ao Vivo Simultânea: Até 20 canais

API: Open Network Video Interface (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, ISUP

Usuário/Host: Até 32 usuários. 3 níveis de usuário: administrador, operador e usuário

Segurança: Proteção por senha, senha complicada, criptografia HTTPS, autenticação 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), marca d'água, filtro de endereço IP, autenticação básica e digest para HTTP/HTTPS, WSSE e autenticação digest para Open Interface de vídeo em rede, RTP/RTSP OVER HTTPS, configurações de tempo limite de controle, registro de auditoria de segurança, TLS 1.2

Armazenamento De Rede: NAS (NFS, SMB/CIFS), reabastecimento automático de rede (ANR)

Interruptor De Parâmetros De Imagem: Sim

Configurações de imagem: Saturação, brilho, contraste, nitidez, ganho, balanço de branco ajustável pelo software cliente ou navegador da web

Interruptor Dia/Noite: Dia, Noite, Automático, Horário, Acionador de Alarme, Acionador de Vídeo

Ampla Faixa Dinâmica (WDR): 140 dB

SNR: ≥ 52 dB

Aprimoramento Da Imagem: BLC, HLC, Defog, 3D DNR

Sobreposição De Imagem: A imagem do LOGO pode ser sobreposta em vídeo com formato 128 × 128 24bit bmp

Estabilização de imagem: EIS

Saída De Vídeo: 1 Vp-p Saída Composta (75 Ω/CVBS) (Apenas para depuração)

Interface Ethernet: 1 porta Ethernet auto-adaptável RJ45 10 M/100 M/1000 M

Armazenamento A Bordo: Slot para cartão de memória integrado, suporta cartão microSD/microSDHC/microSDXC, até 1 TB

Áudio: Com -Y: 1 entrada (line in), 1 saída (line out), conector 3,5 mm

Alarme: 2 entradas, 2 saídas (max. 24 VDC, 1 A)

RS-485: Com -Y: 1 RS-485 (half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, auto-adaptável)

Chave de reset: Sim

Potência De Saída: Com -Y: 12 VDC, máx. 100 mA

Wiegand: -Y: 1 Wiegand (CardID 26bit, SHA-1 26bit, Hik 34bit, NEWG 72bit)

Eventos Básicos: Detecção de movimento, alarme de adulteração de vídeo, exceção (rede desconectada, conflito de endereço IP, login ilegal, reinicialização anormal, HDD cheio, erro de HDD), diagnóstico de qualidade de vídeo, detecção de vibração

Evento Inteligente: Detecção de cruzamento de linha, detecção de intrusão, detecção de entrada de região, detecção de saída de região, detecção de exceção de áudio, detecção de mudança de cena, detecção de desfoque

Linkage: Carregar para FTP/NAS/cartão de memória, notificar centro de vigilância, enviar e-mail, acionar saída de alarme, acionar gravação, acionar captura, aviso sonoro

Função de aprendizado profundo:

Proteção De Perímetro: Travessia de linha, intrusão, entrada de região, saída de região; Suporta disparo de alarme por tipos de alvo especificados

Tráfego Rodoviário E Detecção De Veículos: Lista de bloqueio e lista de permissões: até 10.000 registros / Suporte ao reconhecimento de placas de motocicletas (somente no cenário de checkpoint) / Suporte à detecção de atributos do veículo, incluindo tipo de veículo, cor, marca, etc. recomendado.) / Taxa de reconhecimento da placa de licença ≥98%

Metadados: detecção de intrusão, detecção de cruzamento de linha, detecção de entrada de região, detecção de saída de região, tráfego rodoviário

Alimentação: 12 VDC ± 20%, 1,19 A, máx. 14,28 W, bloco terminal de três núcleos / PoE: 802.3at, Tipo 2, Classe 4, 42,5 V a 57 V, 0,396 A a 0,295 A, máx. 16,8 W

Dimensões:

Sem -Y: Ø144 × 347 mm

Com -Y: Ø140 × 351 mm

Ambiente:

CE-RoHS (2011/65/EU);

REEE (2012/19/UE);

Alcance (Regulamento (CE) nº 1907/2006)

Proteção: IK10 (IEC 62262:2002), IP67 (IEC 60529-2013)

Proteção Anticorrosão: Com -Y: NEMA 4X(NEMA 250-2018)

Automotivo E Ferroviário: EN50121-4

    - Câmera Fixa Lente Fixa

Câmera IP 4MP

Sensor 1/3″ Progressive Scan CMOS

Iluminação mínima Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux com IR

Velocidade do Obturador 1/3 s a 1/100.000 s

WDR 120 dB

Filtro de corte de IR

Ajuste de ângulo Pan: 0° a 360°, tilt: 0° a 90°, rotação: 0° a 360°

Lente 2.8 mm, FOV horizontal 103°, FOV vertical 55°, FOV diagonal 122°

Abertura da Lente F1.6

DORI D: 67m, O: 26m, R: 13m, I: 6m

Comprimento de onda do IR 850nm

Resolução máxima 2688 × 1520 pixels

Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+

Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG

Third stream: H.265/H.264

Main Stream 50Hz: 25fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)

Sub Stream 50Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)

Third Stream 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)

Taxa de bits: 32Kbps a 8Mbps

Controle de taxa de bits CBR/VBR

Scalable Video Coding (SVC)

1 região de interesse (ROI) fixa para main stream e sub-stream

Até 6 canais de visualização simultâneas

Protocolos TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket, WebSockets

Até 32 usuários

3 níveis de usuário: administrador, operador e usuário

Medidas de segurança: Proteção por senha, senha complicada, criptografia HTTPS, filtro de endereço IP, Log de auditoria de segurança, autenticação básica e resumida para HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE e autenticação resumida para Open Network Video Interface

Mudança de estado Dia/Noite Automático/Programado/Ativado por alarme

Conexão para microfone

Aprimoramento de imagem BLC, HLC e 3D DNR

Ajustes de imagem: Girar, espelhar, máscara de privacidade, saturação, brilho, contraste, nitidez, ganho, branco equilíbrio ajustável por software cliente ou navegador da web

Entrada para cartão Micro SD até 512GB

Botão de reset

1 porta ethernet RJ45 10M/100M

Detecção de movimento (classificação de alvos humanos e veículos), alarme de adulteração de vídeo, Exceção, detecção de face.

Algoritmo de aprendizagem profunda: Detecção de cruzamento de linha, detecção de intrusão, suporte a classificação de alvos humanos e veículos

Temperatura de operação -30°C a 60°C

Umidade de operação sem condensação: 95% ou menos

Alimentação 12 VDC, 0.5 A, max. 6 W, PoE (802.3af, 36 V a 57 V), 0.2 A a 0.13 A, max. 7 W

Peso máximo: 0,5Kg

Proteção IP67

Interface de vídeo em rede aberta (perfil S, perfil G), ISAPI, SDK

Upload para FTP/cartão de memória/NAS, notificar centro de vigilância, acionar registro, acionar captura, e-mail

    - Speed Dome

Câmera Speed Dome PTZ IP 4MP

Sensor 1/8″ Progressive Scan CMOS

Iluminação mínima Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON), B/W: 0.001 Lux@(F1.5, AGC ON), 0 Lux com IR

Velocidade do Obturador 1/3 s a 1/30.000 s

WDR 120 dB

Filtro de corte de IR

32x de zoom óptico, 16x de zoom digital

Velocidade do zoom aproximadamente 4,8s

Lente 5,9mm a 188,8mm, FOV horizontal 50,8° a 2,6°, FOV vertical 29,4° a 1,5°, FOV diagonal 57,4° a 3°

Abertura máxima F1.5

Foco Auto, semi-auto, manual, foco rápido

Distância do IR até 200m

Faixa de movimentação (Pan) 360°

Faixa de movimentação (Tilt) -15° to 90° (auto flip)

Velocidade do PAN: configurável de 0.1° a 160°/s; velocidade do preset: 240°/s

Velocidade do TILT: configurável de 0.1° a 120°/s, velocidade do preset: 200°/s

300 presets

8 patrulhas, até 32 presets em cada patrulha

Pattern Scan 4 pattern scans

Memória de Desligamento

Park Action Preset, pattern scan, auto scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan

Exibição de status PTZ

Congelamento de Preset

Tarefas Agendadas: Preset, pattern scan, patrol scan, auto scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan, dome reboot, dome adjust, aux output

Main Stream 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)

Sub-Stream 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)

Third Stream 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)

Compressão de vídeo: Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Third stream: H.265/H.264/MJPEG

Taxa de bits de vídeo: 32 kbps to 16384 kbps

Scalable Video Coding (SVC)

8 regiões de interesse (ROI) fixas para cada stream

Protocolos IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, Websocket, Websockets

Interface de vídeo em rede aberta (Version 19.12, Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP

Medidas de segurança: Proteção por senha, senha complicada, criptografia HTTPS, autenticação 802.1X

(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), marca d'água, filtro de endereço IP, básico e resumo

autenticação para HTTP/HTTPS, RTP/RTSP sobre HTTPS, controle de configurações de tempo limite,

log de auditoria de segurança, TLS 1.2, TLS 1.3, autenticação de host (endereço MAC)

Até 20 canais de visualização simultâneas

Até 32 usuários

3 níveis de usuário: administrador, operador e usuário

Mudança de estado Dia/Noite Automático/Programado/Ativado por alarme

Aprimoramento de imagem BLC, HLC e 3D DNR

Anti neblina digital

Estabilizador de imagem

Exposição Regional

Foco Regional

Ajustes de imagem: Saturação, brilho, contraste, nitidez, ganho e balanço de branco ajustáveis ​​por software cliente ou navegador da web

Conexão RJ45 10M/100M/1000M interface ethernet

Entrada para cartão Micro SD até 256GB

2 entradas e 1 saída de alarme

1 entrada de áudio

1 saída de áudio

Botão de reset

Auto falante embutido com alcance efetivo de 30 metros

Eventos Básicos: Detecção de movimento, alarme de adulteração de vídeo, exceção, entrada e saída de alarme

Eventos Inteligentes: Detecção de cruzamento de linha, detecção de intrusão, detecção de entrada de região, detecção de saída de região, detecção de bagagem desacompanhada, detecção de remoção de objeto

Rastreamento inteligente: Rastreamento manual, rastreamento automático

Detecção de face de aprendizado profundo: Detecta até 5 rostos simultaneamente. Suporta detecção, captura, gradação, seleção de face em movimento e saída da melhor foto do rosto

Detecção de perímetro de aprendizado profundo: Cruzamento de linha, intrusão, entrada de região, saída de região. Suporte ao disparo de alarme por tipos de alvo especificados (humano e veículo)

Alimentação: 24 VAC, max. 42 W (incluindo max. 18 W para IR e max. 10 W para aquecedor); Hi-PoE.

Temperatura de operação: -30 °C a 65 °C

Peso máximo: 6kg

Proteção IP66, IK10, proteção contra raios, proteção contra surtos e proteção contra transientes de tensão

    - Rack Outdoor 8u

Construção em aço com pintura eletrostática resistente a raios UV

Mínimo 8 unidades de fixação de equipamentos

Aplicação outdoor

Grau de proteção mínimo IP-55

Ventilação na porta com filtro antipartículas (ventiladores não inclusos)

Fixação em poste

Tratamento Anticorrosivo

Padrão 19 polegadas

Suporte de fixação em poste

Dupla trava

Dimensões mínimas: Medidas externas - Altura 500mm, Largura 570mm

Profundidade 410mm

Medidas internas - Altura 490mm, Largura 560mm, Profundidade 400mm

    - Bandeja 250mm para rack 19"

2 pontos de fixação frontal

Encaixe padrão Rack Padrão 19''

1U x 250mm profundidade

Fabricado em chapa de aço tratado com anticorrosivos sem frisos

Acompanha kit de porca gaiola

Pintura eletrostática

    - DPS DIN Classe i/ii

Tensão de operação: 220 V / 60 Hz

Máxima tensão de operação continua - UC: 275 Vca

Máxima corrente de curto-circuito sem fusível backup: 5 kA

Corrente de impulso - Iimp: 12,5kA

Corrente de descarga máxima - Imax: 60kA

Tecnologia de proteção: Varistor

Proteção térmica

Sinalização Através de bandeirola

Fixação: Trilho DIN 35 mm

Classe I/II

    - DPS 3P Classe 3

Proteção: Linha-Neutro / Linha-Linha / Linha-Terra / Neutro-Terra

Tensão de operação: 220 V / 60 Hz

Máxima tensão de operação contínua: 275 V

Corrente de carga máxima - IL: 10 A

Potência máxima - Wmax: 1270 / 2200 W

Corrente de descarga máxima - Imax: 4,5 kA @8 / 20µs (L-L ou L-N)

Corrente de descarga total: 9 kA

Conexão de entrada: Tomada 2 P + T (ABNT NBR 14136) 10 A

Conexão de saída: 3 Tomadas 2 P + T (ABNT NBR 14136) 10 A

Classe III

    - Cabo PP 3 metros 2x 2,5mm

Condutores de fios de cobre eletrolítico, têmpera mole

Classe de encordoamento 5

Isolação de composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF

Classe térmica 70ºC

Cobertura do composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo ST5

Tensão de isolamento 300/500 V

Produto certificado: INMETRO

Tamanho: 3 metros

Seção nominal do condutor (mm²): 3x2,5

Diâmetro nominal do condutor (mm²): 2

Espessura nominal isolação (mm): 0,8

Espessura nominal de capa (mm): 1,1

Diâmetro nominal externo (mm): 9,7

Cor: Preto

3 Condutores multipolares: preto, azul claro, verde/amarelo

    - Conector Fêmea 3P 10A em L

Plugue Fêmea 3 pinos

Corrente: 10 Amperes

Tensão: Até 250v

Com prensa cabos

Ligação dos condutores através de bornes parafusados

Material de cobertura: termoplástico

Saída dos cabos em 90 graus

Pinos e contatos em latão

Prensa cabos ajustável por parafusos

Produtos Certificados pelo INMETRO

Cor: Preto

    - Nobreak 1000va

Potência 1000 VA

Tecnologia Interativo

Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade

Forma de onda Senoidal por aproximação (PWM)

Fusível externo regenerativo

DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica

Auto-teste

Painel Sinóptico

Rearme Automático após exaustão das baterias ou restauração da energia

Tensão Nominal de entrada Bivolt Automático

Variação Admissível da Rede 88 a 145Vac / 175 a 265Vac

Frequência 60Hz

Tolerância de Frequência +/- 10%

Conexão de entrada cabo PP com Plug NBR14136

Proteção contra Curto Circuito Proteção Eletrônica e Fusível

Tensão Nominal de Saída 115V

Tempo de transferência 2 - 6 ms

Frequência 60Hz

Conexão de saída 6 tomadas padrão ABNT NBR 14136

Instalação Plug and Play

Cold Start

Conexão para Baterias Externas até 65A

Cabo Incluso conectorizado para bateria externa

Dimensional máximo (AxLxP)mm: 220x145x310

Peso máximo 11,2 kg

Comunicação: USB

    - Bateria Estacionária 45ah

4 anos de vida útil a 35°C

Retenção de névoa ácida

Membrana nanoporosa

Liga de chumbo-estanho-prata para prevenir corrosão

Indicador do fim da bateria

Pastilha antichama

Tensão 12v

C5: 37Ah

C10: 41Ah

C20: 45Ah

Tensão de Flutuação de 13,2 - 13,38V @ 25 ºC

Tensão Equalização de 14,16 a 14,4V @ 25 ºC

Peso máximo 11,80Kg

Dimensões máximas (Comp x Larg x Alt): 212 x 175 x 175mm

Estacionária

Acompanha parafusos e porcas

Capa de proteção para Bornes

Garantia de 2 Anos.

    - Switch POE 5 Portas

Porta Ethernet: 1*10/100 Base-T | 4*10/100 Base-T (PoE)

PoE: Porta 1 até 60W | Portas 2 a 4 até 30W | Total até 60W

Padrões: IEEE802.3 – 10BASE-T / IEEE802.3u – 100BASE-TX / IEEE802.3x – Flow Control / IEEE802.3af (PoE) / IEEE802.3at (PoE+)  / Hi-PoE

Backplane: 1.8 Gbps

Taxa de encaminhamento de pacotes: 744Kpps

Taxa de latência: 2,8 μs

Memória Buffer de Pacote: 1 Mbit;

Tabela de endereço MAC: 1K

Controle de fluxo: Habilitado

PD Alive: Detecção de falhas e travamento na porta

Energia: Entrada: 100 – 240 Vac, 50/60 Hz / Saída: 48~57 VDC

Proteção contra surtos: Proteção contra surtos 15 kV durante 45 microssegundos em modo Comum | 1 kV durante 10/700 microssegundos em modo Diferencial

Temperatura de operação: -10°C~55°C

Dimensões máximas (LxPxA): 130mm×85mm×26mm

Peso máximo: 300g

Certificação Anatel

    - Braço para Speed Dome

Suporte tubular para montagem de Speed Dome em Área Externa

Fabricado em liga metálica com tratamento resistente à corrosão do tipo galvanização à fogo ou liga de alumínio

Comprimento mínimo 150cm

Capacidade de carga mínima 5Kg

    - Eletroduto 3/4 1m

Eletroduto Flexível Metálico Revestido e Recoberto

Material: Aço Carbono

Revestimento Galvanizado Eletrolítico

Cobertura Pvc-Cloreto Polivinila

Diâmetro Nominal: 3/4 de polegada

Classificação de proteção Ip-65

Cor Preto

Comprimento: 1 Metro

    - Conector Eletroduto 3/4

Conector Macho Giratório 3/4 de polegada

Com arruela

Produzido em Liga Metálica com Zamak e Latão

    - PC Cliente visualização i5, 8gb

Processador Intel® Core™ i5-11600K Processor

Memória Ram 8GB DDR4

Disco Primário: 240GB SSD

Fonte ATX 550W Certificada

Placa de rede Gigabit

Windows 10 Professional ou superior

Placa mãe compatível

  - Descritivo da implementação do software

    - É de responsabilidade da licitante o fornecimento e instalação das licenças listadas no item 2.2. no servidor de vídeo monitoramento localizado no 2° Pelotão da 2° Cia da Brigada Militar de Barra do Ribeiro, bem como a configuração das câmeras no software seguindo os mesmos parâmetros e analíticos atualmente definidos a fim de ocorrer de forma satisfatória a integração dos equipamentos de vídeo monitoramento de Mariana Pimentel com a central.

    - A licitante fará a instalação das estações cliente de monitoramento descritas no item 2.2., bem como a instalação e configuração do software Digifort Client para a visualização das câmeras pertencentes ao presente edital.

  - Descritivo do serviço de transporte de dados

    - Os serviços de transporte de dados L2L deverão ser de via fibra óptica realizando a conexão do de todos os pontos de videomonitoramento e as centrais de visualização com a central localizada no 2° Pelotão da 2° Cia da Brigada Militar de Barra do Ribeiro responsabilizando-se o Licitante pelo transporte de dados de forma contínua, segura e confiável;

    - Deverá ser fornecido link através de tecnologia de fibra óptica, ter comunicação com velocidade de no mínimo 50Mbps entre cada ponto e a central com ping máximo de 10ms e taxa de perda de pacotes abaixo de 2%;

    - A licitante deve se responsabilizar pela instalação e prestação de serviço incluindo todos os materiais e acessórios necessários para o funcionamento do mesmo;

    - A licitante deverá disponibilizar um número de telefone com pronto atendimento 24 horas por dia e 7 dias por semana para os atendimentos emergenciais e casos de interrupção do serviço.

    - Em caso de falhas na prestação de serviço a licitante deverá iniciar o atendimento de reparo remoto em até 30 minutos ou presencial em até 60 minutos após efetuado o chamado pela contratante, que ocorrerá por telefone ou via e-mail.

    - O atendimento deverá ser realizado por pessoal devidamente identificado com crachás e por veículos igualmente identificados.

2.8. Do prazo de validade

O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigorará 12(doze) meses, prorrogáveis por igual período até o limite da lei.

2.9. Do Prazo de Instalação

    - Até 30 (trinta dias) após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar o cronograma físico-financeiro para instalação e funcionalidade do objeto do presente termo de referência.

    - O prazo para a instalação será definido a partir da aprovação do cronograma físico-financeiro, sendo o prazo máximo de instalação de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, quando o objeto do presente termo de referência deverá ser entregue de forma definitiva.

    - O prazo estabelecido neste item poderá ser prorrogável por igual período, desde que devidamente justificado e aceito entre Contratante e Contratado.

- DA JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO EM LOTE ÚNICO DO ITEM 01

  - A contratação em um único lote para o item 01, visando a aquisição e instalação de sistema de vídeo monitoramento, justifica-se pela necessidade de garantir a integração plena e a compatibilidade tecnológica dos componentes do sistema. Ao centralizar todas as etapas do projeto sob a responsabilidade de um único fornecedor, o Município assegura que todos os equipamentos e serviços sejam entregues e executados de forma coordenada e harmoniosa, evitando problemas de integração que poderiam surgir se diferentes partes fossem fornecidas por empresas distintas.

  - A abordagem em um único lote para o item 01 também permite maior controle e previsibilidade sobre o processo de instalação e manutenção. Ao contratar uma única empresa para fornecer e instalar todo o sistema, o Município pode estabelecer prazos e critérios de qualidade que garantem que a execução atenda às exigências regulamentares e aos padrões estabelecidos, reduzindo riscos de atrasos e incompatibilidades. Além disso, concentrar a responsabilidade em um único contratante facilita a fiscalização e a gestão do projeto, assegurando que eventuais problemas sejam resolvidos de forma mais ágil e eficaz.

  - A contratação em um único lote para o item 01 não apenas simplifica a administração do contrato, como também pode resultar em economia de custos. Ao invés de lidar com múltiplos fornecedores, o Município pode negociar condições mais vantajosas com um único fornecedor, que será responsável por todo o processo, desde o fornecimento dos equipamentos até a instalação e manutenção. Essa abordagem também minimiza a necessidade de intervenções futuras para corrigir problemas de compatibilidade ou desempenho, o que poderia gerar custos adicionais.

  - Finalmente, a contratação em um único lote para o item 01 promove uma competição ampla e saudável entre os potenciais fornecedores, sem prejudicar o caráter competitivo da licitação. O processo licitatório será conduzido com o objetivo de selecionar a empresa que ofereça a melhor solução integrada, garantindo que as necessidades do Poder Público sejam atendidas de forma eficiente e eficaz. Com essa abordagem, o Município pode assegurar a implementação de um sistema de segurança que atenda plenamente às suas necessidades, contribuindo para a melhoria da segurança pública e a redução da criminalidade.

- DA SUBCONTRATAÇÃO

  - É vedada a subcontratação ou transferência total ou parcial do objeto.

- DO RECEBIMENTO DO OBJETO

Para o recebimento do objeto deste ajuste, o CONTRATANTE designará servidores nomeados por Portaria, que farão o recebimento nos termos do artigo 140, II, "a" e "b", da Lei n.º 14.133/21, da seguinte forma:

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias úteis a contar da entrega do objeto, para efeito de posterior verificação da conformidade com o solicitado na contratação;

b) definitivamente, com a emissão do respectivo termo de recebimento, após a verificação da qualidade, características e quantidades do objeto e consequente aceitação, no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos contados após o recebimento provisório.

- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. Compete ao CONTRATANTE:

6.1.1. receber, fiscalizar, orientar, contestar, dirimir dúvidas emergentes da execução do objeto adquirido;

6.1.2. receber o objeto e lavrar termo de recebimento provisório. Se o objeto contratado não estiver de acordo com as especificações do CONTRATANTE, rejeitá-lo, no todo ou em parte. Do contrário, após a análise de compatibilidade entre o adquirido e o efetivamente entregue, será lavrado o termo de recebimento definitivo;

6.1.2.1. comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto entregue, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.1.3. efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente à aquisição do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência.

6.2. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A CONTRATADA cumprirá todas as obrigações constantes no Termo de Referência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.1.1. proceder à entrega do objeto no prazo e local fixados, acompanhado da respectiva nota fiscal;

7.1.2. considerar os preços propostos completos e suficientes para aquisição do objeto, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou à má interpretação de parte da CONTRATADA;

7.1.3. arcar com os encargos previdenciários, fiscais (ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, tributários, itens, embalagens, tarifas, fretes, seguros, descarga, transporte, material, responsabilidade civil e outros resultantes da aquisição, bem como os riscos atinentes à atividade, inclusive quaisquer despesas que venham a incidir sobre os itens.

- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

  - A licitante deverá apresentar Licenças de SCM (Serviço de Comunicação Multimídia) expedida pelo órgão regulamentador (ANATEL) em seu nome ou, em caso de subcontratação, em nome da respectiva subcontratada;

  - A rede de fibra óptica com acesso à internet deverá passar por todos os locais identificados no quadro constante neste termo de referência;

  - Deverá ser comprovado o registro da licitante e do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) perante a entidade profissional competente (CREA ou CFT);

  - A licitante vencedora deverá apresentar junto aos documentos de habilitação, a comprovação de que está autorizada a comercializar e instalar sistemas eletrônicos de segurança, através de Alvará de Funcionamento do Grupamento de Supervisão de Vigilância e Guardas (GSVG), concedido por Portaria de Autorização emitida pelo Estado do Rio Grande do Sul, através da Brigada Militar;

  - A licitante deverá apresentar comprovação de que possui responsável técnico devidamente credenciado pelo Grupamento de Supervisão de Vigilância e Guardas (GSVG);

  - A licitante deverá apresentar certidão (ões) ou atestado(s) emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA ou CFT), acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, comprovando a execução, pelo(s) profissional(is) do quadro técnico da empresa e pela mesma, de serviços de características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional equivalentes ao objeto da licitação, salvo a prestação de serviços os quais não são aceitos para registro de CAT no CREA ou CFT;

  - Declaração, em papel timbrado do licitante, de que possui suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalações e condições adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponíveis para a execução dos serviços objeto desta licitação;

  - Declaração que dispõe de profissional com formação superior na área de Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Gestão de Tecnologia da Informação ou equivalente;

  - Comprovação de que possui, profissionais em seu quadro de funcionários, com certificação em NR10, NR35 e NR6.

- DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento será efetuado mediante a entrega do objeto, acompanhado da respectiva nota fiscal, até o 30.º dia consecutivo, após o ateste realizado pelo fiscal designado.

9.2. A CONTRATADA deverá emitir documento fiscal em conformidade com a legislação tributária, sob pena de devolução para que haja o acerto do faturamento.

9.3. Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencados nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes.

9.4. De acordo com o Decreto Municipal 1.669 de 09 de junho de 2022, a Administração Pública Municipal, efetuará a retenção do IR no momento do pagamento, com base na Instrução Normativa RFB 1234/2012.

9.5. A retenção do tributo de que trata a Instrução Normativa RFB n.º 1.234/2012 não será efetuada caso a CONTRATADA apresente, na entrega da nota de empenho, declaração de que é regularmente inscrita no Simples Nacional.

- DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO

10.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 12 (doze) meses contados da data da contratação.

10.2. Transcorrido o prazo descrito no item 10.1. o reajuste será concedido, a pedido da CONTRATADA, contemplando a variação anual do índice do IGPM/FGV durante 12 (doze) meses, a partir da data de apresentação da última proposta comercial.

10.5. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da legislação vigente.

11. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

11.1. Não haverá a exigência da garantia de execução contratual.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. A CONTRATADA que cometer qualquer conduta que infrinja as condições e prazos estabelecidos no instrumento ou na legislação atinente à execução do objeto ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, conforme disposto na Lei n.º 14.133/21, às sanções a seguir estabelecidas, aplicáveis após regular Processo Administrativo.

13. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento da Secretaria requisitante, a qual consta no documento de formalização da demanda (Memorando Interno).

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. A reconstituição de pisos, paredes, bem como de quaisquer revestimentos de alvenaria que se façam necessários, nos locais envolvidos pela instalação, são de responsabilidade da contratada;

  - Na proposta deverão estar inclusos todos os impostos inerentes aos serviços a serem executados.

Mariana Pimentel, 08 de abril de 2025.

Alvaci Kramm,					          Ederson Pazutti Magagna,

Diretor de Departamento,		                                  Diretor de Departamento,

Setor de Planejamento.				                        Setor de Planejamento.

APÊNDICE ANEXO I – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

EDITAL N.° 05/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO N.° 04/2025

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Este documento constitui a primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao Termo de Referência a ser elaborado, caso se conclua pela viabilidade da contratação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DO ETP

Nome: Alvaci Kramm e Ederson Pazutti Magagna

# 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

# Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços e fornecimento, instalação, configuração, suporte técnico e manutenção de sistema de segurança eletrônica por meio de vídeo monitoramento e cercamento eletrônico, para a Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel, bem como, transporte de dados L2L via fibra óptica realizando a conexão dos pontos de videomonitoramento com a central localizada no 2° Pelotão da 2° Cia da Brigada Militar de Barra do Ribeiro responsabilizando-se pelo transporte de dados de forma contínua, segura e confiável, visando o atendimento do Plano de Ação 09032024-073273/2024 e Emenda Parlamentar n.° 202440330010.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Com o objetivo de garantir a segurança da população e aprimorar as ações das forças de segurança pública que atuam no município de Mariana Pimentel pela ampliação da capacidade de vigilância, de pronta resposta, de trabalho de inteligência policial e de investigação, concretizado pelo cercamento e pelo monitoramento eletrônico, numa parceria entre o Município de Mariana Pimentel e a unidade da Polícia Militar, que já demonstrou em diversas ocasiões a sua efetividade e continua se mostrando ferramenta essencial para o serviço de segurança pública.

Com o avanço da tecnologia e o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), é possível combater de forma mais eficaz crimes de todas as naturezas, desde que os órgãos de segurança pública disponham de ferramentas tecnológicas avançadas. Isso está diretamente ligado à capacidade de adaptação, inovação tecnológica e à disseminação de informação e conhecimento.

Entre os outros benefícios do sistema, destacam-se a maior agilidade na troca de informações e o fortalecimento da cooperação entre o Município e o Estado, permitindo a execução de ações mais precisas no combate à criminalidade. Este sistema representa uma inovação no uso da tecnologia como aliada da segurança, ampliando a capacidade das forças de segurança pública em reprimir o crime. Além disso, contribui para investigações criminais, possibilitando a identificação e o rastreamento de veículos e suas rotas de fuga.

3. PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Está previsto no plano anual de 2025.

# 4.  REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Ser empresa que tenha descrito em sua atividade econômica principal ou secundária códigos relacionados com o objeto deste Estudo Técnico Preliminar.

4.2. Entregar os serviços em conformidade com as especificações constantes no termo de referência e seus anexos.

4.3. Fornecer todos os itens conforme especificação e sem avarias, novos, acondicionados em embalagem original, em perfeitas condições de funcionamento, e sem quaisquer defeitos ou danos.

4.4. Os serviços de instalação não deverão obstruir o andamento das rotinas de trabalho dos ambientes.

4.5. A Contratada será responsável pela perfeita instalação e funcionamento do dispositivo em sua integralidade, ser responsável ainda por quaisquer danos as estruturas existentes, reparando ou ressarcindo-as.

4.6. A contratada deverá recolher todos os entulhos/lixos gerados durante a execução do serviço.

4.7. O prestador deverá manter a integridade e qualidade do serviço durante o processo.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prestação de serviços de fornecimento, instalação, configuração, suporte técnico, manutenção e garantia de sistema de segurança eletrônica por meio de vídeo monitoramento e cercamento eletrônico, para a Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel, conforme as condições descritas abaixo no Item 01. | 01 | Unid |
| 2 | Prestação de serviços de transporte de dados L2L via fibra óptica com velocidade de 50Mbps entre cada ponto de videomonitoramento e a cntral com pin máximo de 10ms e taxa de perda de pacotes abaixo de 2%; realizando a conexão dos pontos de videomonitoramento com a central localizada no 2° Pelotão da 2° Cia da Brigada Militar de Barra do Ribeiro responsabilizando-se pelo transporte de dados de forma contínua, segura e confiável, conforme as condições estabelecidas no Termo de Referência – Item 2. | 12 | Mês |

| ITEM | NOME | LOCALIZAÇÃO | DESCRITIVO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Ponto 1 | 30°21'11.86"S, 51°35'2.26"W | 1 x Speed Dome 1 x Poste 7,5m 1 x Rack Outdoor 8u 1 x Bandeja 250mm para rack 19" 1 x DPS DIN Classe i/ii 1 x DPS 3P Classe 3 1 x Cabo PP 3 metros 2x 2,5mm 1 x Conector Fêmea 3P 10A em L 1 x Nobreak 800va 1 x Bateria Estacionária 45ah 1 x Braço para Speed Dome 1 x Eletroduto 3/4 1m 1 x Conector Eletroduto 3/4 1 x Switch POE 5 Portas 5 x Cabo de rede externo dupla capa - Metro |
|  | Ponto 2 | 30°21'12.04"S, 51°35'22.62"W | 2 x Câmera LPR 1 x Poste 7,5m 1 x Rack Outdoor 8u 1 x Bandeja 250mm para rack 19" 1 x DPS DIN Classe i/ii 1 x DPS 3P Classe 3 1 x Cabo PP 3 metros 2x 2,5mm 1 x Conector Fêmea 3P 10A em L 1 x Nobreak 800va 1 x Bateria Estacionária 45ah 1 x Switch POE 5 Portas 2 x Cabo de rede externo dupla capa - Metro |
|  | Ponto 3 | 30°20'52.44"S, 51°35'18.85"W | 2 x Câmera LPR 1 x Poste 7,5m 1 x Rack Outdoor 8u 1 x Bandeja 250mm para rack 19" 1 x DPS DIN Classe i/ii 1 x DPS 3P Classe 3 1 x Cabo PP 3 metros 2x 2,5mm 1 x Conector Fêmea 3P 10A em L 1 x Nobreak 800va 1 x Bateria Estacionária 45ah 1 x Switch POE 5 Portas 2 x Cabo de rede externo dupla capa - Metro |
|  | Ponto 4 | 30°21'27.44"S, 51°34'46.86"W | 2 x Câmera LPR 1 x Poste 7,5m 1 x Rack Outdoor 8u 1 x Bandeja 250mm para rack 19" 1 x DPS DIN Classe i/ii 1 x DPS 3P Classe 3 1 x Cabo PP 3 metros 2x 2,5mm 1 x Conector Fêmea 3P 10A em L 1 x Nobreak 800va 1 x Bateria Estacionária 45ah 1 x Switch POE 5 Portas 2 x Cabo de rede externo dupla capa – Metro |
|  | Ponto 5 | 30°20'58.64"S, 51°34'43.78"W | 2 x Câmera Fixa Lente Fixa 1 x Poste 7,5m 1 x Rack Outdoor 8u 1 x Bandeja 250mm para rack 19" 1 x DPS DIN Classe i/ii 1 x DPS 3P Classe 3 1 x Cabo PP 3 metros 2x 2,5mm 1 x Nobreak 800va 1 x Bateria Estacionária 45ah 1 x Conector Fêmea 3P 10A em L 1 x Switch POE 5 Portas 3 x Cabo de rede externo dupla capa - Metro |
|  | Ponto 6 | 30°21'5.56"S, 51°34'43.71"W | 2 x Câmera Fixa Lente Fixa 1 x Poste 7,5m 1 x Rack Outdoor 8u 1 x Bandeja 250mm para rack 19" 1 x DPS DIN Classe i/ii 1 x DPS 3P Classe 3 1 x Cabo PP 3 metros 2x 2,5mm 1 x Nobreak 800va 1 x Bateria Estacionária 45ah 1 x Conector Fêmea 3P 10A em L 1 x Switch POE 5 Portas 3 x Cabo de rede externo dupla capa - Metro |
|  | Ponto 7 | 30°21'29.56"S, 51°35'20.27"W | 2 x Câmera Fixa Lente Fixa 1 x Poste 7,5m 1 x Rack Outdoor 8u 1 x Bandeja 250mm para rack 19" 1 x DPS DIN Classe i/ii 1 x DPS 3P Classe 3 1 x Cabo PP 3 metros 2x 2,5mm 1 x Nobreak 800va 1 x Bateria Estacionária 45ah 1 x Conector Fêmea 3P 10A em L 1 x Switch POE 5 Portas 3 x Cabo de rede externo dupla capa - Metro |
|  | Ponto 8 | 30°21'29.50"S, 51°34'56.47"W | 2 x Câmera Fixa Lente Fixa 1 x Poste 7,5m 1 x Rack Outdoor 8u 1 x Bandeja 250mm para rack 19" 1 x DPS DIN Classe i/ii 1 x DPS 3P Classe 3 1 x Cabo PP 3 metros 2x 2,5mm 1 x Nobreak 800va 1 x Bateria Estacionária 45ah 1 x Conector Fêmea 3P 10A em L 1 x Switch POE 5 Portas 3 x Cabo de rede externo dupla capa - Metro |
|  | Ponto 9 | 30°21'12.31"S, 51°35'8.28"W | 2 x Câmera Fixa Lente Fixa 1 x Poste 7,5m 1 x Rack Outdoor 8u 1 x Bandeja 250mm para rack 19" 1 x DPS DIN Classe i/ii 1 x DPS 3P Classe 3 1 x Cabo PP 3 metros 2x 2,5mm 1 x Nobreak 800va 1 x Bateria Estacionária 45ah 1 x Conector Fêmea 3P 10A em L 1 x Switch POE 5 Portas 3 x Cabo de rede externo dupla capa – Metro |
|  | Ponto 10 | 30°21'4.49"S, 51°35'15.60"W | 2 x Câmera Fixa Lente Fixa 1 x Poste 7,5m 1 x Rack Outdoor 8u 1 x Bandeja 250mm para rack 19" 1 x DPS DIN Classe i/ii 1 x DPS 3P Classe 3 1 x Cabo PP 3 metros 2x 2,5mm 1 x Nobreak 800va 1 x Bateria Estacionária 45ah 1 x Conector Fêmea 3P 10A em L 1 x Switch POE 5 Portas 3 x Cabo de rede externo dupla capa - Metro |
|  | Ponto 11 | 30°21'5.28"S, 51°35'11.44"W | 2 x Câmera Fixa Lente Fixa 1 x Poste 7,5m 1 x Rack Outdoor 8u 1 x Bandeja 250mm para rack 19" 1 x DPS DIN Classe i/ii 1 x DPS 3P Classe 3 1 x Cabo PP 3 metros 2x 2,5mm 1 x Nobreak 800va 1 x Bateria Estacionária 45ah 1 x Conector Fêmea 3P 10A em L 1 x Switch POE 5 Portas 3 x Cabo de rede externo dupla capa - Metro |
|  | Central de Visualização – Brigada Militar | 30°21'16.87"S, 51°35'0.12"W | 1 x TV 55 polegadas 4k 1 x Suporte articulado para TV 1 x Kit teclado e mouse USB Sem fio 1 x DPS 3P Classe 3 1 x Cabo PP 3 metros 2x 2,5mm 1 x Conector Fêmea 3P 10A em L 1 x Nobreak 1000va 1 x PC Cliente visualização i5, 8gb |
|  | Central de Visualização - Prefeitura | 30°21'14.01"S, 51°35'3.37"W | 1 x TV 55 polegadas 4k 1 x Suporte articulado para TV 1 x Kit teclado e mouse USB Sem fio 1 x DPS 3P Classe 3 1 x Cabo PP 3 metros 2x 2,5mm 1 x Conector Fêmea 3P 10A em L 1 x Nobreak 1000va 1 x PC Cliente visualização i5, 8gb |
|  | Licenças Digifort | 30°17'40.63"S, 51°18'19.33"W | Pack para gerenciamento de 16 câmeras adicionais - DGFEN1116V7 Pack para gerenciamento de 4 câmeras adicionais – DGFEN1104V7 Pack para gerenciamento de 2 câmeras adicionais - DGFEN1102V7 Pack para gerenciamento de LPR borda 4 câmeras – DGFEN4104V7 Pack para gerenciamento de LPR borda 2 câmeras – DGFEN4102V7 Pack para integração banco de dados 4 LPR - DGFLB1104V7 Pack para integração banco de dados 2 LPR - DGFLB1102V7 |

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foram avaliados fornecedores e tecnologias com base nos seguintes critérios:

- Tipo de Sistema (cerca elétrica, sensores perimetrais, integração com câmeras)

- Eficiência (cobertura, taxa de detecção, resistência a intempéries)

- Custo (instalação, manutenção, consumo energético)

- Conformidade Legal (ABNT NBR IEC 60335-2-76, Lei 13.425/2017)

- Experiência do Fornecedor (projetos similares em órgãos públicos)

### Soluções de Mercado Disponíveis

#### 1.  Sistema de Sensores Perimetrais

Tecnologia: Micro-ondas, infravermelho ou fibra óptica

Fornecedores Nacionais: ALIARA BRASIL, AUMAX AUTOMAÇÃO

Vantagens:

  - Detecção precisa sem contato físico

  - Integração com central de monitoramento

Desvantagens:

  - Custo elevado (R200–R200–R 500/metro)

  - Falsos alarmes por interferência

#### Cercamento Inteligente (IoT)

Tecnologia: Sensores + câmeras com IA

Fornecedores Especializados: TELTEX TECNOLOGIA, DGT TECNOLOGIA

Vantagens:

  - Reconhecimento de padrões (ex.: diferencia animais de humanos)

  - Relatórios automatizados

Desvantagens:

  - Alto investimento inicial (R$ 800+/metro)

  - Dependência de conectividade

### 3. Análise Comparativa

| Critério | Sensores | IoT |
| --- | --- | --- |
| Custo Médio (m) | R$ 350 | R$ 900 |
| Consumo Energético | Moderado | Baixo |
| Taxa de Detecção | 95% | 99% |
| Manutenção | Semestral | Anual |
| Vida Útil | 8–10 anos | 10+ anos |

A partir da definição do objeto e dos requisitos da contratação é possível identificar que a Administração Pública não possui capacidade técnica e operacional de produzir o bem objeto deste ETP por conta própria.

Analisando-se as alternativas elencadas anteriormente, define-se que a melhor solução, tanto técnica quanto econômica, é a alternativa de contratar empresa capacitada para fornecer o bem - em razão dos elevados decurso de tempo e custo financeiro, bem como possível impossibilidade jurídica para execução do descrito acima.

7. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

# A estimativa média de valor considerada e levantada baseia-se em pesquisa direta com empresas do ramo, anexas ao presente, considerando que os valores variam em decorrência da distância, tipo de equipamento e sistema a ser contratado.

| FONTE | VALOR |
| --- | --- |
| CENTRO-SUL TELECOM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 305.220,00 |
| JOÃO LUIS DE SOUZA INOCENTE | R$ 312.300,00 |
| EXPRESSO SOLUÇÕES LTDA. | R$ 291.184,00 |
| PREÇO ESTIMADO (DIVIDO POR 3) | R$ 302.901,33 |

*Obs: O preço estimado da média de R$ 302.901,33 contempla o fornecimento dos equipamentos e a locação mensal do transporte de dados. O valor correspondente aos equipamentos importa na em R$ 267.633,33 e o valor mensal da locação em R$ 2.939,00.

Para complementar, foi realizada pesquisa no Portal de Compras Públicas, onde resultou nos seguintes valores:

| PM SARANDI (PREGÃO 83/2024) | R$ 366.000,00 |
| --- | --- |
| PM PICADA CAFÉ (PREGÃO 40/2024) | R$ 440.817,36 |

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução estudada trata da necessidade de contratação de empresa especializada para a prestação de serviços e fornecimento, instalação, configuração, suporte técnico, manutenção e garantia de sistema de segurança eletrônica por meio de vídeo monitoramento e cercamento eletrônico, para a Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel, bem como transporte de dados L2L via fibra óptica realizando a conexão dos pontos de videomonitoramento com a central localizada no 2° Pelotão da 2° Cia da Brigada Militar de Barra do Ribeiro responsabilizando-se pelo transporte de dados de forma contínua, segura e confiável, conforme as condições estabelecidas no Termo de Referência, o qual visa prevenir crimes, identificar veículos e indivíduos, monitorar ocorrências em tempo real e auxiliar na rápida atuação dos órgãos de segurança pública, oferecendo à população serviços de segurança de forma efetiva e transparente. Entre os outros benefícios do sistema, destacam-se a maior agilidade na troca de informações e o fortalecimento da cooperação entre o Município e o Estado, permitindo a execução de ações mais precisas no combate à criminalidade, atendendo aos requisitos de segurança pública com tecnologia atualizada e conformidade legal.

9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

9.1. Para o objeto em tela, por se tratar de serviço essencial de natureza continuada, cujo objetivo maior é ampliação da capacidade de vigilância, de pronta resposta, de trabalho de inteligência policial e de investigação, em razão da grande possibilidade de se obter economia na contratação, recomendamos que a licitação seja organizada por item, considerando que o serviço de transporte de dados tem seu custo mensal e os equipamentos terão instalação imediata com vigência da garantia.

9.2. A solução, contudo, converge para o parcelamento, ou seja, a contratação dos itens individualmente, podendo variar no quantitativo inicialmente apurado neste estudo.

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Esse sistema de cercamento eletrônico representará uma inovação no uso da tecnologia como aliada da segurança, ampliando a capacidade das forças de segurança pública em reprimir o crime. Além disso, contribuirá para investigações criminais, possibilitando a identificação e o rastreamento de veículos e suas rotas de fuga.

# 11. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

# No específico desta contratação, não há necessidade de adequações do órgão requisitante para a contratação do objeto deste estudo.

# 12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

# Não se verificou aquisições correlatas e/ou interdependentes que venham a inviabilizar a contratação ou interferir no planejamento da demanda.

# 13. IMPACTOS AMBIENTAIS

A contratação de empresa especializada para a prestação de serviços e fornecimento, instalação, configuração, suporte técnico e manutenção de sistema de segurança eletrônica, incluindo vídeo monitoramento, cercamento eletrônico e transporte de dados L2L via fibra óptica, para a Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel, traz consigo impactos ambientais que devem ser considerados e mitigados. Esses impactos estão relacionados principalmente ao consumo de recursos, geração de resíduos e uso de energia.

Consumo de Recursos Naturais: A produção de equipamentos eletrônicos, como câmeras, sensores e cabos de fibra óptica, demanda a extração de matérias-primas não renováveis, como metais e minerais, além de energia e água em seu processo de fabricação.

Geração de Resíduos Eletrônicos: A instalação e substituição de equipamentos obsoletos ou danificados podem gerar resíduos eletrônicos (e-lixo), que, se não descartados corretamente, podem contaminar o solo e a água com substâncias tóxicas, como chumbo, mercúrio e cádmio.

Uso de Energia: O funcionamento contínuo dos sistemas de vídeo monitoramento e cercamento eletrônico, demanda consumo de energia elétrica, o que pode aumentar a demanda por fontes de energia não renováveis e contribuir para a emissão de gases de efeito estufa, dependendo da matriz energética utilizada.

Impactos na Infraestrutura Urbana: A instalação de cabos de fibra óptica e equipamentos de segurança pode exigir intervenções no solo e em vias públicas, causando perturbações temporárias no ambiente urbano e gerando resíduos de construção.

Medidas Mitigadoras:

Para minimizar os impactos ambientais, recomenda-se a adoção das seguintes práticas:

- Descarte Adequado de Resíduos: Implementação de um plano de gestão de resíduos eletrônicos, garantindo o descarte ambientalmente correto e a reciclagem de equipamentos obsoletos ou danificados.

- Eficiência Energética: Utilização de equipamentos de baixo consumo energético e adoção de fontes de energia renovável, quando possível, para reduzir a pegada de carbono.

- Materiais Sustentáveis: Priorização de equipamentos e materiais produzidos com práticas sustentáveis e que possuam certificações ambientais.

- Minimização de Intervenções: Planejamento cuidadoso das instalações para reduzir ao máximo as intervenções no solo e na infraestrutura urbana, evitando impactos desnecessários.

Benefícios Ambientais Indiretos:

A implementação do sistema de segurança eletrônica e transporte de dados pode trazer benefícios ambientais indiretos, como:

- Redução de Crimes Ambientais: O monitoramento pode ajudar a prevenir crimes como despejo irregular de resíduos e desmatamento ilegal.

- Otimização de Recursos: A integração de sistemas pode melhorar a gestão de recursos públicos, reduzindo desperdícios e promovendo práticas mais sustentáveis.

Em síntese, embora a contratação desses serviços traga impactos ambientais, a adoção de medidas mitigadoras e boas práticas pode reduzir significativamente esses efeitos, alinhando o projeto aos princípios da sustentabilidade e da responsabilidade ambiental.

# 14. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Após análise criteriosa e consolidação do planejamento apresentado no presente estudo técnico, constata-se a viabilidade da contratação pretendida. Recomenda-se, portanto, a formalização do processo licitatório com observância dos parâmetros técnicos aqui delineados.

Alvaci Kramm,					Ederson Pazutti Magagna,

Diretor de Departamento,		                        Diretor de Departamento,

Setor de Planejamento.				                Setor de Planejamento.

#### ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO

#### EDITAL N.º 05/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2025

O MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL, com sede na Rua Doutor Montaury n.º 10, bairro centro, na cidade de Mariana Pimentel, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ sob o n.º 94.068.418/0001-84, neste ato representado pelo ........, Sr. ......, doravante denominado CONTRATANTE e ...., inscrita no CNPJ sob o n.° ..., com sede na ...., na cidade de ...., Estado ..., neste ato representado por ......, Sr. ....., doravante denominado CONTRATADA, celebram o presente Termo de Contrato com fundamental nas disposições da Lei n.° 14.133/2021, e tendo  ...., neste ato representado por ...., Sr. ...., doravante denominado CONTRATADA, celebram o presente Termo de Contrato com fundamento nas disposições da Lei 14.133/2021, no Pregão Eletrônico n.° 04/2025 do Edital n.° 05/2025, e de acordo com as cláusulas que seguem:

# CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

  - O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação, configuração, suporte técnico, manutenção e garantia de sistema de segurança eletrônica por meio de vídeo monitoramento e cercamento eletrônico, para a Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel, bem com, transporte de dados L2L via fibra óptica realizando a conexão dos pontos de videomonitoramento com a central localizada no 2° Pelotão da 2° Cia da Brigada Militar de Barra do Ribeiro responsabilizando-se pelo transporte de dados de forma contínua, segura e confiável, de acordo com a proposta apresentada ao Pregão Eletrônico supra citado, em conformidade com as particularidades prescritas no Anexo I – Termo de Referência.

  - O objeto da presente contratação corresponde a:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | UNID. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prestação de serviços de fornecimento, instalação, configuração, suporte técnico, manutenção e garantia de sistema de segurança eletrônica por meio de vídeo monitoramento e cercamento eletrônico, para a Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel, conforme as condições descritas neste Termo de Referência. | 01 | Unid |
| 2 | Prestação de serviços de transporte de dados L2L via fibra óptica com velocidade de 50Mbps entre cada ponto de videomonitoramento e a cntral com pin máximo de 10ms e taxa de perda de pacotes abaixo de 2%; realizando a conexão dos pontos de videomonitoramento com a central localizada no 2° Pelotão da 2° Cia da Brigada Militar de Barra do Ribeiro responsabilizando-se pelo transporte de dados de forma contínua, segura e confiável, conforme as condições descritas neste Termo de Referência. | 12 | Mês |

  - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

a) O Termo de Referência;

b) O Edital da Licitação;

c) A Proposta do contratado;

d) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

# CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR

2.1. O preço a ser pago pelo fornecimento do objeto do presente do presente contrato é de R$ [...], conforme a proposta da CONTRATADA vencedora da licitação.

2.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas de frete, seguro, combustível e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), fornecimento de mão de obra especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de matéria e de pessoal e qualquer outra despesa não especificada neste ajuste.

# CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZOS

3.1. Até 30 (trinta dias) após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar o cronograma físico-financeiro para instalação e funcionalidade do objeto do presente termo de referência.

  - O prazo para a instalação será definido a partir da aprovação do cronograma físico-financeiro, sendo o prazo máximo de instalação de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, quando o objeto do presente termo de referência deverá ser entregue de forma definitiva.

  - O prazo estabelecido neste item poderá ser prorrogável por igual período, desde que devidamente justificado e aceito entre CONTRATANTE e CONTRATADO.

# CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA

  - O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigorará 12(doze) meses, prorrogáveis por igual período até o limite da lei.

CLÁUSULA QUINTA – SUBCONTRATAÇÃO

5.1. É vedada a subcontratação ou transferência total ou parcial do objeto.

# CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E REEQUILÍBRIO

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 12 (doze) meses contados da data da contratação.

6.2. Transcorrido o prazo descrito no item 6.1. o reajuste será concedido, a pedido da CONTRATADA, contemplando a variação anual do índice do IGPM/FGV durante 12 (doze) meses, a partir da data de apresentação da última proposta comercial.

6.3. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da legislação vigente.

CLAUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado mediante a execuçãodo objeto, acompanhado da respectiva nota fiscal, até o 30.º dia consecutivo, após o ateste realizado pelo fiscal designado.

7.2. A CONTRATADA deverá emitir documento fiscal em conformidade com a legislação tributária, sob pena de devolução para que haja o acerto do faturamento.

7.3. Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencados nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes.

7.4. De acordo com o Decreto Municipal 1.669 de 09 de junho de 2022, a Administração Pública Municipal, efetuará a retenção do IR no momento do pagamento, com base na Instrução Normativa RFB 1234/2012.

7.5. A retenção do tributo de que trata a Instrução Normativa RFB n.º 1.234/2012 não será efetuada caso a CONTRATADA apresente, na entrega da nota de empenho, declaração de que é regularmente inscrita no Simples Nacional.

# CLÁUSULA OITAVA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento deste exercício, nas dotações abaixo discriminadas:

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Governança

PROJ./ATIV.: Sistema de Videomonitoramento

CAT. ECONÔMICA: 3.3.90.39.77 (555) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

CAT. ECONÔMICA: 3.3.90.39.77 (556) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

# CLÁUSULA NONA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

9.1. Dos direitos:

9.1.1. Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

9.2. Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) receber, fiscalizar, orientar, contestar, dirimir dúvidas emergentes da execução do objeto adquirido;

b)  receber o objeto e lavrar termo de recebimento provisório. Se o objeto contratado não estiver de acordo com as especificações do CONTRATANTE, rejeitá-lo, no todo ou em parte. Do contrário, após a análise de compatibilidade entre o adquirido e o efetivamente entregue, será lavrado o termo de recebimento definitivo;

c) comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto entregue, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

- efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente à aquisição do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência.

9.2.1. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.3. Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

b) proceder à entrega do objeto no prazo e local fixados, acompanhado da respectiva nota fiscal;

c) considerar os preços propostos completos e suficientes para aquisição do objeto, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou à má interpretação de parte da CONTRATADA;

d) arcar com os encargos previdenciários, fiscais (ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, tributários, itens, embalagens, tarifas, fretes, seguros, descarga, transporte, material, responsabilidade civil e outros resultantes da aquisição, bem como os riscos atinentes à atividade, inclusive quaisquer despesas que venham a incidir sobre os itens.

e) manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

f) apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários e fiscais;

g) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da execução do presente contrato;

h) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou utilização de técnicas ou materiais inadequados.

# CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Em caso de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste instrumento, garantida a ampla defesa e o contraditório, o contratante poderá aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I - advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

II - multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor global do contrato, no caso do contratado não cumprir rigorosamente as exigências contratuais, salvo se decorrente de motivo de força maior definido em Lei e reconhecido pela autoridade competente;

III - Impedimento de licitar e contratar com o Município de Mariana Pimentel/RS, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos de infrações administrativas previstas nos incisos II a VII do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública (direta e indireta de todos os entes federativos), pelo prazo mínimo de 3 (três) e máximo 6 (seis) anos, nos casos de infrações administrativas previstas nos incisos VIII a XII do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II a VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no inciso III desta cláusula.

10.1.1. Em caso de multa, é assegurado ao contratante o direito de deduzir o valor das mesmas de qualquer pagamento a que fizer jus o contratado, ou cobrá-las pela via administrativa ou judicial.

10.1.2. Em caso de aplicação de penalidade, deverá ser observado o disposto nos artigos 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021.

10.2 As multas serão aplicadas sobre o montante atualizado não adimplido do Contrato.

# CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1. Este contrato poderá nos termos da lei de licitações 14.133, de 1 de abril de 2021, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.2. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel/RS poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.

11.2.1. A rescisão do contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção do objeto do contrato pela CONTRATANTE, na forma que a mesma determinar.

11.3. A Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel/RS poderá adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÃO

12.1. Este contrato gerado em função da licitação em epígrafe poderá ser alterado unilateralmente pela administração ou por acordo das partes, com as devidas justificativas, em conformidade com o Art. 124, da lei 14.133/2021.

# 12.2. A contratada ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões nos termos da lei de licitações 14.133 de 1 de abril de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA VINCULAÇÃO

13.1. O objeto deste contrato, reger-se-á pelas condições constantes no Edital n.° 05/2025 - Pregão Eletrônico n.º 04/2025 e seus anexos, à proposta vencedora e à Lei Federal n.º 14.133/2021 com suas alterações posteriores, inclusive em suas omissões, o qual deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas, respondendo as mesmas pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e normas e princípios gerais dos contratos.

14.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Barra do Ribeiro, neste Estado, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pelo presente Contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.

14.3. Integram o presente contrato, o Edital de Licitação com todos os seus anexos e a proposta do fornecedor.

Mariana Pimentel, xx de xxx de 2025.

Assinaturas

(Representante legal do órgão gerenciador e

representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s))

ANEXO III – MODELOS DE DECLARAÇÕES

EDITAL N.º 05/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2025

(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

# DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

A ......... (Razão Social da empresa), inscrita no CNPJ n.° ........., localizada à ..........(endereço completo) DECLARA, para fins de participação na licitação modalidade Pregão Eletrônico n.º 04/2025, promovida pela Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel/RS, e sob as penas da lei, de que atende todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital.

Local e data,

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa)

*******************************************************************************************************

(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

# DECLARAÇÃO QUANTO AO EMPREGO DE MENORES

......... (Razão Social da empresa), inscrita no CNPJ n.º .......... localizada à .........(endereço completo) DECLARA, para fins do disposto no artigo 68, inciso IV da Lei n.º 14.133, de 01 de abril de 2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva:

(   ) emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz.

Local e data.

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa)

*******************************************************************************************************

(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

# DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa ......... (razão social da empresa), através de seu representante legal, Sr.(a) ........., .......... (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente), inscrito no CPF sob o n.° .......... DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo Município de Mariana Pimentel, processo Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO n.º 04/2025, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

Local e data.

(Assinatura do representante legal acima qualificado e carimbo da empresa)

*******************************************************************************************************

(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

# DECLARAÇÃO QUE ENTRE OS SÓCIOS E GERENTES NÃO HÁ NENHUM SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E QUE NEM O TENHA SIDO NOS ÚLTIMOS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2025

Prezados Senhores,

Declaramos, sob pena da lei que entre os dirigentes, gerentes, sócios e responsáveis técnicos da empresa, não há nenhum servidor da Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel e nenhum que tenha sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data do certame.

Atenciosamente,

Local e data.

(assinatura do Representante legal da empresa)

**************************************************************************************************

(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

# DECLARAÇÃO QUANTO ÀS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2025

Prezados Senhores,

Declaramos, sob pena da lei que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Atenciosamente,

Local e data.

(assinatura do Representante legal da empresa)