## ORÇAMENTO
BDI
| Estado do Rio Grande do Sul | [5 empty] | Não Desonerado
Prefeitura Municipa de Nova Santa Rita
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | [5 empty] | Encargos Sociais
[7 empty] | Horista | Mensalista
|  |  | Planilha Orçamentária |  |  |  | 111.9% | 69.29%
Bancos: SEINFRA: CE 10/2023; SICOR MG 10/2025; SIURB: SP 07/2025; SINAPI: RS 02/2026; EMOP: RJ 12/2025; ORSE:SE 01/2026
Item | Banco | Código | Descrição | Un. | Qtd. | Preço Unit | Preço com BDI | Total
A |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 0
1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 125 |  | 0 | 0
2 | SINAPI | 88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 530 |  | 0 | 0
B |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
3 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 |  | 0 | 0
4 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 14 |  | 0 | 0
5 | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | M2 | 14 |  | 0 | 0
C |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0
6 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 1024.1 |  | 0 | 0
7 | ORSE | 13416 | REMOÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | M2 | 215.9 |  | 0 | 0
8 | SINAPI | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 140 |  | 0 | 0
9 | SINAPI | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 140 |  | 0 | 0
10 | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 181.85 |  | 0 | 0
11 | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 181.85 |  | 0 | 0
12 | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 987 |  | 0 | 0
13 | PRÓPRIO | CP 03- MANUTENÇÃO | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, E POSTERIOR INSTALAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO. | UN | 85 |  | 0 | 0
14 | ORSE | 13171 | LAVAGEM DE PAREDES COM ESCOVAÇÃO MANUAL | M2 | 35.9 |  | 0 | 0
15 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 4.6 |  | 0 | 0
16 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 61.65 |  | 0 | 0
17 | SINAPI | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 1 |  | 0 | 0
18 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1265 |  | 0 | 0
19 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 530 |  | 0 | 0
D |  |  | ALVENARIAS E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 0
20 | SINAPI | 98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | 10 |  | 0 | 0
21 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 7 |  | 0 | 0
22 | SIURB | 4002006 (E) | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - COBOGÓ DE 39x39x10 CM | M2 | 43.7 |  | 0 | 0
23 | SIURB | 3040070 (E) | ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI | UN | 26 |  | 0 | 0
24 | SINAPI | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.44 |  | 0 | 0
25 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 26.6 |  | 0 | 0
26 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 5.69 |  | 0 | 0
27 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 23 |  | 0 | 0
28 | SINAPI | 104951 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 3.6 |  | 0 | 0
29 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 24 |  | 0 | 0
30 | PRÓPRIO | CP 01 -MANUTENÇÃO | SERVIÇO DE REVISÃO DE REDE HIDRÁULICA COM TROCA DE TUBOS E CONEXÕES DANIFICADAS INCLUSO DEMOLIÇÃO E POSTERIOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DIMENSÕES 40X60CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE ACII. | SV | 1 |  | 0 | 0
31 | SINAPI | 98115 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0
32 | SICOR-MG | ED-50720 | CANTONEIRA DE PVC PARA ACABAMENTO DE QUINAS | M | 20 |  | 0 | 0
33 | SEINFRA-CE | C1050 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE | M2 | 19.6 |  | 0 | 0
34 | SINAPI | 96368 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 19.6 |  | 0 | 0
E |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0
35 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 23.1 |  | 0 | 0
36 | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 |  | 0 | 0
37 | ORSE | 8204 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 0,90X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS - REV 02 | UN | 7 |  | 0 | 0
38 | Próprio | CP 05 - PORTA | PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 1,00X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS - REV 02 | UN | 1 |  | 0 | 0
39 | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 45.99 |  | 0 | 0
40 | SINAPI | 102200 | APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | M2 | 206.64 |  | 0 | 0
41 | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 206.64 |  | 0 | 0
42 | PRÓPRIO | CP 02- PORTA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE PORTA DIMENSÕES 1,00X2,10M, BATENTE, GUARNIÇÕES E ALIZARES DE MADEIRA. POSTERIOR INSTALAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL APLICÁVEL, DE FOLHA DE PORTA NOVA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO COM AS MESMAS DIMENSÕES, E=3,5CM, COM BATENTE E=3CM, GUARNIÇÕES E ALIZARES E=1CM, FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, FERRAGENS, APLICAÇÃO DE FUNDO NIVELADOR, MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PINTURA EM TINTA ESMALTE 2 DEMÃOS. | UN | 1 |  | 0 | 0
43 | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2.31 |  | 0 | 0
44 | SINAPI | 87368 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.023 |  | 0 | 0
45 | SIURB | 15050010 (E) | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA | M2 | 150.57 |  | 0 | 0
46 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2.38 |  | 0 | 0
47 | SINAPI | 102188 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | UN | 1 |  | 0 | 0
F |  |  | REVESTIMENTOS - PISOS |  |  |  |  | 0
48 | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 368.78 |  | 0 | 0
49 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 122.93 |  | 0 | 0
50 | SINAPI | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 365.8 |  | 0 | 0
51 | SINAPI | 87256 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 491.71 |  | 0 | 0
52 | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 365.8 |  | 0 | 0
53 | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 4.2 |  | 0 | 0
54 | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 1.25 |  | 0 | 0
55 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 2.9 |  | 0 | 0
G |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 0
56 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 17 |  | 0 | 0
57 | SINAPI | 100739 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 17 |  | 0 | 0
58 | SICOR -MG | ED-50263 | LIMPEZA DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, INCLUSIVE DESOBSTRUÇÃO | M | 103.13 |  | 0 | 0
59 | PRÓPRIO | CP 04- MANUTENÇÃO | SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSO REMOÇÃO DO SISTEMA DE FIXAÇÃO E CALAFETAÇÃO EXISTENTE E POSTERIOR FIXAÇÃO E CALAFETAÇÃO COM FORNECIMENTO DO MATERIAL. AF_07/2019 | M | 103.13 |  | 0 | 0
60 | SINAPI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 101.78 |  | 0 | 0
H |  |  | CARGA E TRANSPORTE - REMOÇÕES |  |  |  |  | 0
61 | SINAPI | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 22.12 |  | 0 | 0
62 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 553 |  | 0 | 0
I |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 0
63 | SINAPI | 99813 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS | M2 | 491.71 |  | 0 | 0
64 | EMOP | 05.001.0450-0 | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA,COM CAPACIDADE ATE 1000L,INCLUSIVE DESINFECCAO,CONFORME APROVACAO PELA COMISSAO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA,COM BASE NA LEI Nº 1.893/91E NO DECRETO Nº 20.356/93,MN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA | UN | 1 |  | 0 | 0
[7 empty] | Total | 0

## COMPOSIÇÕES
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |  |  |  |  | Bancos: SINAPI 02/2026; ORSE 1/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES
CP 01 -MANUTENÇÃO | SERVIÇO DE REVISÃO DE REDE HIDRÁULICA COM TROCA DE TUBOS E CONEXÕES DANIFICADAS INCLUSO DEMOLIÇÃO E POSTERIOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DIMENSÕES 40X60CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE ACII
BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SV | Tipo | Coef. | Valor Material | Valor Mão de Obra | Total Material | Total Mão de Obra
SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | Material | 6 | 14.51 | - | 87.06 | -
SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | Material | 1 | 9.9 | - | 9.9 | -
SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | Material | 1 | 13.77 | - | 13.77 | -
SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | Material | 6 | 16.63 | - | 99.78 | -
SINAPI | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | Material | 2 | 19.63 | - | 39.26 | -
SINAPI | 89424 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | Material | 1 | 7.53 | - | 7.53 | -
SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | Material | 3 | 26.05 | - | 78.15 | -
SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | Mão de Obra | 1.98 | - | 29.73 | - | 58.87
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | Mão de Obra | 1.08 | - | 24.83 | - | 26.82
SINAPI | 10515 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 | M2 | Material | 3.3 | 59.97 | - | 197.9 | -
SINAPI | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | Material | 0.66 | 4.69 | - | 3.1 | -
SINAPI | 34353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | Material | 18.42 | 1.49 | - | 27.45 | -
[7 empty] | TOTAL: |  | 649.59
CP 02 - PORTA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE PORTA DIMENSÕES 1,00X2,10M, BATENTE, GUARNIÇÕES E ALIZARES DE MADEIRA. POSTERIOR INSTALAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL APLICÁVEL, DE FOLHA DE PORTA NOVA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO COM AS MESMAS DIMENSÕES, E=3,5CM, COM BATENTE E=3CM, GUARNIÇÕES E ALIZARES E=1CM, FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, FERRAGENS, APLICAÇÃO DE FUNDO NIVELADOR, MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PINTURA EM TINTA ESMALTE 2 DEMÃOS
BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | Tipo | Coef. | Valor Material | Valor Mão de Obra | Total Material | Total Mão de Obra
SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | Mão de Obra | 3.75 | - | 25.73 | - | 96.49
SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | Mão de Obra | 3.75 | - | 27.94 | - | 104.78
SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | Material | 6.3 | 2.29 | - | 14.43 | -
SINAPI | 102200 | APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | M2 | Material | 6.3 | 24.11 | - | 151.89 | -
SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | Material | 6.3 | 31.66 | - | 199.46 | -
SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | Material | 6.3 | 18.21 | - | 114.72 | -
SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | Material | 0.0106 | 95 | - | 1.01 | -
SINAPI | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | Material | 1.72 | 1.02 | - | 1.75 | -
SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | Material | 1.72 | 0.88 | - | 1.51 | -
SINAPI | 20017 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | Material | 10.4 | 12.32 | - | 128.13 | -
SINAPI | 183 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | Material | 1 | 338.95 | - | 338.95 | -
SINAPI | 2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | Material | 3 | 33.39 | - | 100.17 | -
SINAPI | 3081 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | Material | 1 | 172.42 | - | 172.42 | -
SINAPI | 11058 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") | UN | Material | 8 | 0.33 | - | 2.64 | -
SINAPI | 5067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | Material | 0.25 | 15.1 | - | 3.78 | -
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | Mão de Obra | 0.7 | - | 29.88 | - | 20.92
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | Mão de Obra | 0.7 | - | 24.83 | - | 17.38
SINAPI | 4989 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | Material | 1 | 425.05 | - | 425.05 | -
[7 empty] | TOTAL: |  | 1895.48
CP 03- MANUTENÇÃO | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, E POSTERIOR INSTALAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO
BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | Tipo | Coef. | Valor Material | Valor Mão de Obra | Total Material | Total Mão de Obra
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | Mão de Obra | 0.116 | - | 24.83 | - | 2.88
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | Mão de Obra | 0.2269 | - | 31.99 | - | 7.26
SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | Material | 0.014 | 6.41 | - | 0.09 | -
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | Mão de Obra | 0.2064 | - | 26.69 | - | 5.51
[7 empty] | TOTAL: |  | 15.74
CP 04- MANUTENÇÃO | SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSO REMOÇÃO DO SISTEMA DE FIXAÇÃO E CALAFETAÇÃO EXISTENTE E POSTERIOR FIXAÇÃO E CALAFETAÇÃO COM FORNECIMENTO DO MATERIAL
BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | M | Tipo | Coef. | Valor Material | Valor Mão de Obra | Total Material | Total Mão de Obra
SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | Mão de Obra | 0.539 | - | 28.94 | - | 15.6
SINAPI | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | Material | 0.025 | 13.93 | - | 0.35 | -
SINAPI | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | Material | 0.211 | 35.15 | - | 7.42 | -
SINAPI | 5104 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | Material | 0.0049 | 81.51 | - | 0.4 | -
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | Mão de Obra | 0.633 | - | 24.83 | - | 15.72
[7 empty] | TOTAL: |  | 39.49
CP 05 - PORTA | PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 1,00X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS
BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | Tipo | Coef. | Valor Material | Valor Mão de Obra | Total Material | Total Mão de Obra
ORSE | 1993 | ROLDANA PARA PORTA CORRER (SUPERIOR) | un | Material | 2 | 26.99 | - | 53.98 | -
ORSE | 2277 | PERFIL ALUMÍNIO, U, USADO COMO TRILHO SUPERIOR EM PORTA DE CORRER | m | Material | 2 | 44.11 | - | 88.22 | -
ORSE | 2869 | ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA - 500ML (470G), SIKA BOOM OU SIMILAR | l | Material | 0.05 | 33.82 | - | 1.69 | -
ORSE | 13419 | FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO, PARA PORTA DE CORRER, INCLUSIVE CONCHA EM LATÃO, DA IMAB, REF.: FA1352I310S00 OU SIMILAR) | un | Material | 1 | 271.9 | - | 271.9 | -
SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m3 | Material | 0.021 | 95 | - | 2 | -
SINAPI | 1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | h | Mão de Obra | 5 | - | 21.42 | - | 107.1
SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | kg | Material | 3.3 | 0.88 | - | 2.9 | -
SINAPI | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | h | Mão de Obra | 2 | - | 22.76 | - | 45.52
SINAPI | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | kg | Material | 0.05 | 14.17 |  | 0.71 | -
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | h | Mão de Obra | 7 | - | 17.88 | - | 125.16
SINAPI | 11581 | TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER | m | Material | 2 | 22.84 | - | 45.68 | -
ORSE | 1770 | BATENTE EM MADEIRA DE LEI L = 0,14 M (CAIXÃO), INCLUINDO 02 JOGOS DE ALIZAR | m | Material | 5.2 | 77.34 | - | 402.17 | -
ORSE | 10549 | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | h | Mão de Obra | 7 | - | 3.96 | - | 27.72
ORSE | 10550 | ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO | h | Mão de Obra | 2 | - | 3.86 | - | 7.72
ORSE | 10551 | ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO | h | Mão de Obra | 5 | - | 3.9 | - | 19.5
ORSE | 1809 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA CANELA, LISA, SEMI-OCA - 100 X (180 A 210) X 3,5CM | un | Material | 1 | 351.9 | - | 351.9 | -
[7 empty] | TOTAL: |  | 1553.87
|  | ___________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________
|  | MIRELA MIORIM |  |  | FERNANDA MAGNUS MEDEIROS
|  | Engenheira Civil |  |  | Engenheira Civil
|  | Matrícula 16803-2 |  |  | Matrícula 17488-1