## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
|  |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |  |  |  |  | 25.87% | BDI
PLANILHA SINTÉTICA SIMPLES
REDES ELETRICAS ASSENTAMENTOS NOVA SANTA RITA - RS
Item | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor | Preço com BDI | Total sem BDI | Total
1.1. | Administração Geral | [7 empty] | 0
1.1.0.1. | Cotação | 71 | Administração da obra | OUTRAS | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Manutenção de rede BT SRC II | [7 empty] | 0
1.2.1. | Materiais | [7 empty] | 0
1.2.1.1. | Cotação | 1 | Arruela quadrada ø18 x 50 x 50mm | UN | 20 |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.2. | SINAPI | 101538 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN | 11 |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.3. | SINAPI | 101548 | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN | 11 |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.4. | SINAPI-I | 1007 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | 40 |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.5. | Cotação | 5 | Cabo Multiplex 3#50(35)mm2 - CA -1kV | M | 170 |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.6. | Cotação | 6 | Parafuso de máquina M16 x 250mm | UN | 11 |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.7. | Cotação | 7 | Alça preformada de distribuição para cabo 35mm | UN | 7 |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.8. | Cotação | 8 | Conector tipo cunha | UN | 6 |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.9. | Cotação | 9 | Conector perfurante cabo 50mm2 | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.10. | SINAPI-I | 868 | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO | M | 20 |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.11. | Cotação | 11 | Cinta metálica de 380mm | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.12. | SINAPI-I | 3380 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.13. | SINAPI | 104750 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.14. | SINAPI-I | 5033 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN | 8 |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.15. | Cotação | 15 | Eletroduto galvanizado de 104mm | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.16. | SINAPI-I | 1878 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.17. | SINAPI-I | 1895 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.18. | SINAPI-I | 2641 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Mão de Obra | [7 empty] | 0
1.2.2.1. | Cotação | 19 | Mão de Obra | OUTRAS | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Manutenção de rede MT Capela | [7 empty] | 0
1.3.1. | Materiais | [7 empty] | 0
1.3.1.1. | SINAPI | 101554 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN | 39 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.2. | Cotação | 1 | Arruela quadrada ø18 x 50 x 50mm | UN | 80 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.3. | SINAPI-I | 25003 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG | KG | 1280 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.4. | Cotação | 3 | Cabo de cobre com cobertura cinza 16mm - 15kV | M | 80 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.5. | SINAPI-I | 868 | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO | M | 10 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.6. | SINAPI-I | 39265 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 50 MM2 | M | 280 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.7. | Cotação | 16 | Chave fusível base "C" 300A-25kV NBI-125kV | UN | 6 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.8. | Cotação | 11 | Cinta metálica de 380mm | UN | 15 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.9. | Cotação | 8 | Conector tipo cunha | UN | 30 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.10. | SINAPI-I | 10510 | CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | UN | 52 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.11. | SINAPI-I | 1878 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.12. | SINAPI-I | 2683 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4", SEM LUVA | M | 18 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.13. | Cotação | 15 | Eletroduto galvanizado de 104mm | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.14. | Cotação | 31 | Elo fusível de 3H | UN | 6 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.15. | SINAPI-I | 3378 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 5 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.16. | Cotação | 33 | Isolador pilar 25kV 135mm | UN | 60 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.17. | Cotação | 34 | Isolador pilar 25kV 70mm | UN | 30 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.18. | Cotação | 29 | Isolador suspensão polimérico 25kV | UN | 33 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.19. | Cotação | 35 | Laço pré-formado de topo | UN | 72 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.20. | Cotação | 36 | Laço pré-formado duplo | UN | 9 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.21. | Cotação | 37 | Laço pré-formado simples | UN | 20 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.22. | SINAPI-I | 1895 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.23. | Cotação | 28 | Manilha sapatilha | UN | 39 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.24. | Cotação | 27 | Mão francesa plana de 5 x 32 x 619mm | UN | 100 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.25. | Cotação | 38 | Olhal para parafuso | UN | 39 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.26. | Cotação | 50 | Pára raios poliméricos, 21kV -10kA | UN | 6 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.27. | SINAPI-I | 4273 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA | UN | 6 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.28. | Cotação | 26 | Parafuso cabeça quadrada M16 x 150mm | UN | 148 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.29. | Cotação | 40 | Parafuso M16 x 200mm | UN | 54 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.30. | Cotação | 41 | Parafuso M16 x 300mm | UN | 58 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.31. | Cotação | 42 | Parafuso M16 x 350mm | UN | 10 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.32. | Cotação | 43 | Parafuso M16 x 450mm passante | UN | 39 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.33. | Cotação | 44 | Pino para isolador pilar | UN | 84 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.34. | Cotação | 45 | Poste de concreto circular de 12m-4kN | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.35. | Cotação | 46 | Poste de concreto circular de 12m-6kN | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.36. | SINAPI-I | 13339 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN | 24 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.37. | SINAPI-I | 41209 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | 5 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.38. | Cotação | 21 | Sela para cruzetas | UN | 12 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.39. | Cotação | 47 | Suporte vertical isolador pilar | UN | 30 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.40. | Cotação | 48 | Terminal contrátil NBI-125kV, classe 25kV | UN | 8 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.41. | SINAPI-I | 43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | 140 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.42. | SINAPI-I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 14 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.43. | SINAPI-I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 8000 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.44. | SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1.45. | SINAPI-I | 7267 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | UN | 400 |  | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Mão de Obra | [7 empty] | 0
1.3.2.1. | Cotação | 49 | Mão de Obra | OUTRAS | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Manutenção de rede MT Itapuí | [7 empty] | 0
1.4.1. | Materiais | [7 empty] | 0
1.4.1.1. | SINAPI | 101555 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN | 12 |  | 0 | 0 | 0
1.4.1.2. | Cotação | 1 | Arruela quadrada ø18 x 50 x 50mm | UN | 110 |  | 0 | 0 | 0
1.4.1.3. | SINAPI-I | 841 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG | KG | 40 |  | 0 | 0 | 0
1.4.1.4. | SINAPI-I | 10510 | CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.4.1.5. | Cotação | 8 | Conector tipo cunha | UN | 11 |  | 0 | 0 | 0
1.4.1.6. | Cotação | 31 | Elo fusível de 3H | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.4.1.7. | Cotação | 51 | Fio de alumínio nu 4AWG para amarração | M | 43 |  | 0 | 0 | 0
1.4.1.8. | Cotação | 52 | Fita de alumínio para proteção dos cabos | M | 24 |  | 0 | 0 | 0
1.4.1.9. | Cotação | 53 | Isolador de pino 25kV | UN | 33 |  | 0 | 0 | 0
1.4.1.10. | Cotação | 29 | Isolador suspensão polimérico 25kV | UN | 6 |  | 0 | 0 | 0
1.4.1.11. | Cotação | 27 | Mão francesa plana de 5 x 32 x 619mm | UN | 22 |  | 0 | 0 | 0
1.4.1.12. | Cotação | 50 | Pára raios poliméricos, 21kV -10kA | UN | 6 |  | 0 | 0 | 0
1.4.1.13. | Cotação | 26 | Parafuso cabeça quadrada M16 x 150mm | UN | 22 |  | 0 | 0 | 0
1.4.1.14. | Cotação | 40 | Parafuso M16 x 200mm | UN | 22 |  | 0 | 0 | 0
1.4.1.15. | Cotação | 41 | Parafuso M16 x 300mm | UN | 11 |  | 0 | 0 | 0
1.4.1.16. | Cotação | 42 | Parafuso M16 x 350mm | UN | 11 |  | 0 | 0 | 0
1.4.1.17. | Cotação | 54 | Pino de cruzeta 25kV | UN | 22 |  | 0 | 0 | 0
1.4.1.18. | Cotação | 55 | Pino de topo 25kV | UN | 11 |  | 0 | 0 | 0
1.4.1.19. | SINAPI-I | 5035 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4.1.20. | SINAPI-I | 5057 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4.1.21. | SINAPI-I | 41203 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B | UN | 9 |  | 0 | 0 | 0
1.4.1.22. | SINAPI-I | 41204 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4.1.23. | Cotação | 56 | Transformador trifásico de 225kVA 25kV-380/220V | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4.2. | Mão de Obra | [7 empty] | 0
1.4.2.1. | Cotação | 57 | Mão de Obra | OUTRAS | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Substação SRC II | [7 empty] | 0
1.5.1. | Materiais | [7 empty] | 0
1.5.1.1. | Cotação | 1 | Arruela quadrada ø18 x 50 x 50mm | UN | 20 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.2. | SINAPI | 101888 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 6 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.3. | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 14 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.4. | SINAPI | 101564 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 80 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.5. | SINAPI-I | 868 | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO | M | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.6. | SINAPI-I | 867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | 10 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.7. | SINAPI-I | 39692 | CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.8. | SINAPI-I | 39693 | CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.9. | Cotação | 16 | Chave fusível base "C" 300A-25kV NBI-125kV | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.10. | Cotação | 58 | Cinta metálica de 240mm | M | 4 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.11. | SINAPI-I | 11862 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.12. | Cotação | 70 | Conector garra de linha viva | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.13. | SINAPI | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.14. | Cotação | 59 | Conector perfurante com estribo cabo 25kV | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.15. | SINAPI-I | 10510 | CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.16. | SINAPI-I | 1878 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | 6 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.17. | SINAPI | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.18. | SINAPI-I | 2683 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4", SEM LUVA | M | 4 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.19. | Cotação | 31 | Elo fusível de 3H | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.20. | Cotação | 60 | Fita metálica para poste, 19mm com 25m | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.21. | Cotação | 30 | Grampo de ancoragem para cabo coberto | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.22. | SINAPI-I | 3380 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.23. | Cotação | 29 | Isolador suspensão polimérico 25kV | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.24. | SINAPI-I | 1895 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | 12 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.25. | Cotação | 28 | Manilha sapatilha | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.26. | Cotação | 27 | Mão francesa plana de 5 x 32 x 619mm | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.27. | Cotação | 61 | Parafuso cabeça abaulada M16 x 45mm | UN | 7 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.28. | Cotação | 62 | Parafuso cabeça quadrada M16 -50mm | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.29. | Cotação | 26 | Parafuso cabeça quadrada M16 x 150mm | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.30. | Cotação | 63 | Parafuso cabeça quadrada M16 x 45mm | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.31. | Cotação | 43 | Parafuso M16 x 450mm passante | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.32. | SINAPI-I | 4273 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.33. | Cotação | 25 | Perfil "U" | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.34. | Cotação | 24 | Placa de advertência " PERIGO DE MORTE ALTA TENSÃO" | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.35. | Cotação | 64 | Porca olhal | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.36. | SINAPI-I | 5035 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.37. | Cotação | 23 | Proteção para os bornes do transformador | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.38. | Cotação | 22 | Proteção para os para-raios | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.39. | Cotação | 65 | Sapatilha para cabo da aço | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.40. | Cotação | 21 | Sela para cruzetas | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.41. | Cotação | 20 | Suporte "L" p/ para raios | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.5.1.42. | SINAPI | 102109 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Mão de Obra | [7 empty] | 0
1.5.2.1. | Cotação | 66 | Mão de Obra | OUTRAS | 1 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL | [8 empty] | 0