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        ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

     MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO

PODER EXECUTIVO

___________________________________________________________________________


REQUERIMENTO DE COMPRA/CONTRATAÇÃO

Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Resumo da demanda: Contratação dos serviços de elaboração de projeto técnico e de conserto de infiltrações de água das chuvas no prédio do Centro Administrativo, especialmente nas salas localizadas nas pontas, lado da praça (Sala da Assessoria de Gabinete e da Secretária de Educação, Cultura e Desporto).

Detalhamento de quantidades, unidades e demais informações do objeto da contratação:

Essas informações devem ser detalhadas pelo Setor de Engenharia, em projeto técnico a ser elaborado pelo Setor.

Servidor(es) para auxiliar no processo de contratação:

Arquiteta Natália Reckziegel

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES – ETP SIMPLIFICADO


O presente documento visa analisar a viabilidade da contratação, bem como levantar elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência, o Anteprojeto ou Projeto Básico, de forma a melhor atender às necessidades da Administração na presente contratação.

Requisitante: Secretaria Municipal da Administração, Planejamento e Desenvolvimento
Resumo do objeto da contratação: Contratação dos serviços de elaboração de projeto técnico e de conserto de infiltrações de água das chuvas no prédio do Centro Administrativo, especialmente nas salas localizadas nas pontas, lado da praça (Sala da Assessoria de Gabinete e da Secretária de Educação, Cultura e Desporto).

3. Da necessidade/Justificativa da Contratação

A ausência de uma cobertura complementar com calhas na estrutura em balanço do prédio do novo Centro Administrativo tem gerado grandes infiltrações de águas das chuvas, especialmente nas salas das ¨pontas¨, onde estão instaladas a Assessoria de Gabinete/Setor de Licitações e a Secretária de Educação, Cultura e Desporto.

Essas infiltrações, além de gerar excesso de umidade nas salas, especialmente no inverno, tem interferido na parte estética das salas, externa e interna, além de poder comprometer a questão estrutural.

Com as rachaduras, a água das chuvas escorre pelas paredes externas e acaba infiltrando para dentro das salas.

Trata-se de situação que vem se arrastando a muito tempo e requer providências urgentes para estancar as infiltrações e evitar o aumento de problemas.

Da especificação técnica do objeto, quantidades, valores estimados, entre outros fatores importantes

Caberá ao Setor de Engenharia fazer estudo e elaborar projeto técnico, para posterior contratação das obras e serviços que vierem a ser indicados.

Dos Requisitos da Contratação

A empresa que vier a ser contrada deverá comprovar regularidade fiscal, trabalhista e econômico-financeira.

 Do Prazo para a Entrega do Objeto:

Conforme for determinado no projeto  técnico.
Informações Complementares:

Reforçando que o período de inverno tem ampliado as infiltrações, e com a iminência do fenômeno El Nino, buscamos uma rápida solução para o caso relatado.

Mato Leitão, RS, 15 de junho de 2026.

_______________________________

__________________________

Evandro Luis Lenhart




Eunice Inês Heuser

Assessor de Gabinete
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