PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (EDITAL SEL 003/2024 AVANÇAR + NO ESPORTE – ILUMINA)

| Item | Descrição | Un | Qtde | Cod SINAPI | Valor unitário | Valor unitário c/ BDI (26,8%) | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020. | UN | 4 | 101875 | R$ 462,82 | R$ 586,85 | R$ 2.347,40 |
| 2 | Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | Metros | 4 | 91857 | R$ 19,28 | R$ 24,45 | R$ 97,80 |
| 3 | Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023; | Metros | 4 | 91855 | R$ 13,14 | R$ 16,66 | R$ 66,64 |
| 4 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015; | Metros | 1.447 | 91925 | R$ 3,76 | R$ 4,77 | R$ 6.902,19 |
| 5 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015; | Metros | 2771 | 91927 | R$ 5,08 | R$ 6,44 | R$ 17.845,25 |
| 6 | cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015; | Metros | 100 | 91931 | R$ 10,54 | R$ 13,36 | R$ 1.336,00 |
| 7 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | UN | 8 | 93669 | R$ 72,53 | R$ 91,96 | R$ 735,68 |
| 8 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | UN | 2 | 91997 | R$ 41,85 | R$ 53,06 | R$ 106,12 |
| 9 | interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | UN | 3 | 92023 | R$ 56,81 | R$ 72,03 | R$ 216,09 |
| 10 | Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | UN | 2 | 92026 | R$ 62,08 | R$ 78,72 | R$ 157,44 |
| 11 | interruptores simples (3 modulos) 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulos) | UN | 1 | 38071 | R$ 20,72 | R$ 26,27 | R$ 26,27 |
| 12 | Refletores de led 200 W IP66 14000lm Bivolt 6500 k bivot | UN | 48 | Banco de preços | R$ 170,84 | R$ 216,62 | R$ 10.397,76 |
| 13 | Mão de obra de eletricista predial, equipe de 2 profissionais, para instalação de nova fiação, remoção dos painéis e luminárias antigas e estragadas, e instalação dos novos refletores de led, quadros de disptribuição efiações. | Hora | 500 | 88264 | R$ 30,11 | R$ 38,18 | R$ 19.090,00 |
| 14 | Mão de obra de ajudante de eletricista predial, equipe de 2 profissionais, para instalação de nova fiação, remoção dos painéis e luminárias antigas e estragadas, e instalação dos novos refletores de led, quadros de disptribuição efiações. | hora | 500 | 247 | R$ 17,80 | R$ 22,57 | R$ 11.285,00 |
| 15 | Instalação de Totem, conforme as especificações fornecidas pela Secretaria de Obras Públicas e Secretaria de Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul, as quais serão encaminhadas aos contemplados na etapa do conveniamento | UN | 1 | Banco de preços | R$ 12.693,32 | R$ 16.082,45 | R$ 16.082,45 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ 86.692,09 |

Obs: A presente planilha tem referência ao mês de janeiro de 2026.

Sinimbu, 15 de abril de 2026.

Giovane Dolejal Zanetti Engenheiro Civil CREA RS 101973 Sinimbu- RS