[image: ]ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SINIMBU
PODER EXECUTIVO


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (EDITAL SEL 003/2024 AVANÇAR + NO ESPORTE – ILUMINA)

	Item
	Descrição
	Un
	Qtde
	Cod SINAPI
	Valor unitário
	Valor unitário c/ BDI (26,8%)
	Valor total

	1
	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020.
	UN
	4
	101875
	R$ 462,82
	R$ 586,85
	R$ 2.347,40

	2
	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023
	Metros
	4
	91857
	R$ 19,28
	R$ 24,45
	R$ 97,80

	3
	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023;
	Metros
	4
	91855
	R$ 13,14
	R$ 16,66
	R$ 66,64

	4
	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015;
	Metros
	1.447
	91925
	R$ 3,76
	R$ 4,77
	R$ 6.902,19

	5
	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015;
	Metros
	2771
	91927
	R$ 5,08
	R$ 6,44
	R$ 17.845,25

	6
	cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015;
	Metros
	100
	91931
	R$ 10,54
	R$ 13,36
	R$ 1.336,00

	7
	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020
	UN
	8
	93669
	R$ 72,53
	R$ 91,96
	R$ 735,68

	8
	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015
	UN
	2
	91997
	R$ 41,85
	R$ 53,06
	R$ 106,12

	9
	interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a,  incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015
	UN
	3
	92023
	R$ 56,81
	R$ 72,03
	R$ 216,09

	10
	Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a,  sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015

	UN
	2
	92026
	R$ 62,08
	R$ 78,72
	R$ 157,44

	11
	interruptores simples (3 modulos) 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulos)
	UN
	1
	38071
	R$ 20,72
	R$ 26,27
	R$ 26,27

	12
	Refletores de led 200 W IP66 14000lm Bivolt 6500 k bivot
	UN
	48
	Banco de preços
	R$ 170,84
	R$ 216,62
	R$ 10.397,76

	13
	Mão de obra de eletricista predial, equipe de 2 profissionais, para instalação de nova fiação, remoção dos painéis e luminárias antigas e estragadas, e instalação dos novos refletores de led, quadros de disptribuição efiações.
	Hora
	500
	88264
	R$ 30,11
	R$ 38,18
	R$ 19.090,00

	14
	Mão de obra de ajudante de eletricista predial, equipe de 2 profissionais, para instalação de nova fiação, remoção dos painéis e luminárias antigas e estragadas, e instalação dos novos refletores de led, quadros de disptribuição efiações.
	hora
	500
	247
	R$ 17,80
	R$ 22,57
	R$ 11.285,00

	15
	Instalação de Totem, conforme as especificações fornecidas pela Secretaria de Obras Públicas e Secretaria de Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul, as quais serão encaminhadas aos contemplados na etapa do conveniamento
	UN
	1
	Banco de preços
	R$ 12.693,32
	R$ 16.082,45
	R$ 16.082,45

	VALOR TOTAL
	
	R$ 86.692,09



Obs: A presente planilha tem referência ao mês de janeiro de 2026.


Sinimbu, 15 de abril de 2026.






	Giovane Dolejal Zanetti
Engenheiro Civil CREA RS 101973
Sinimbu- RS
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