ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 02/2025

Setor requisitante: Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação

Responsável: Elton Adelar Althaus

1) LOCAL E DEFINIÇÃO DA OBRA:

A presente contratação tem como objetivo a construção módulos sanitários, em residências de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Foi identificado, por meio de cadastros sociais e visitas, que diversas famílias do município vivem em residências sem sanitários adequados.

Essa realidade compromete as condições mínimas de saúde, higiene e dignidade humana, além de potencializar a proliferação de doenças relacionadas à ausência de saneamento básico.

2) NATUREZA DO OBJETO CONTRATUAL:

A execução da obra é caracterizada como obra comum de engenharia visto que:

i) os serviços a serem executados apresentam baixo grau de complexidade técnica;

ii) são executadas corriqueiramente pela administração;

iii) os métodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para sua feitura são frequentemente empregados;

iv) os padrões de desempenho e qualidade são aferidos através de especificações técnicas usuais (entre estas destaca-se as elaboradas pelo DNIT);

v) existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame licitatório.

A modalidade de licitação a ser empregada será concorrência, com base no art. 6° inciso II da Lei 14.133/2021.

Art. 60 Para os fins desta Lei, consideram-se: [...]

XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e

serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo

critério de julgamento poderá ser:

a) menor preço;

b) melhor técnica ou conteúdo artístico;

c) técnica e preço;

d) maior retorno econômico;

e) maior desconto; [...]

3)NECESSIDADE

O município identificou, por meio de levantamentos sociais e visitas domiciliares, que diversas famílias em situação de vulnerabilidade social residem em moradias que não dispõem de sanitários. Essa carência compromete diretamente a saúde, a higiene e a dignidade dos moradores, além de contrariar os princípios básicos de saneamento e moradia adequada previstos em políticas públicas nacionais.

A ausência de sanitários obriga os munícipes a recorrerem a soluções improvisadas e insalubres, favorecendo a proliferação de doenças, a contaminação do solo e a degradação da qualidade de vida. Assim, torna-se necessária a construção de sanitários completos e funcionais, de modo a promover saúde pública, garantir condições mínimas de moradia digna e reduzir desigualdades sociais.

4) ALINHAMENTO DA AQUISIÇÃO COM O PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO:

Contratação não prevista no Plano anual de Contratação, pois o município ainda não dispões de um plano.

5)REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A Concorrência terá por fundamento legal o regramento disposto no art.2º, inciso VI da Lei n.º 14.133/2021 e dar-se-á por meio de licitação, do tipo menor preço global;

- A empresa deverá apresentar atestados de capacidade técnica que comprovem a execução de obras com características similares;

- A execução da obra deverá ser supervisionada por um engenheiro civil com registro ativo no CREA, que será o responsável técnico pela obra.

- A empresa deverá disponibilizar profissionais qualificados para a execução das diversas etapas da obra, incluindo pedreiros, carpinteiros, eletricistas, encanadores e outros, conforme as necessidades do projeto.

- A empresa deverá fornecer todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessários para a execução da obra, conforme especificações técnicas constantes no projeto.

- A obra deverá ser executada conforme as normas de segurança do trabalho (NR-18), normas ambientais e de acessibilidade (NBR 9050), e com rigoroso controle de qualidade de todos os insumos e serviços prestados.

- A empresa deverá seguir todas as diretrizes estabelecidas pelo projeto.

- A empresa deverá oferecer garantia mínima de 5 anos para vícios construtivos e de qualidade, conforme as disposições do Código Civil e normas específicas para construção de imóveis.

- A garantia deverá cobrir reparos em caso de falhas estruturais, problemas hidráulicos, elétricos e outros serviços relacionados à construção.

- A obra deverá respeitar as normas ambientais, adotando práticas sustentáveis, como o gerenciamento de resíduos da construção civil e a utilização de materiais com baixo impacto ambiental, sempre que possível.

- O pagamento será realizado conforme o andamento físico da obra, com base em medições periódicas que atestem o progresso dos trabalhos.

5.1. REQUISITOS TÉCNICOS:

- Execução conforme projeto básico e executivo fornecido pelo Município;

- Atendimento às normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), incluindo:

- NBR 15575 – Desempenho de edificações habitacionais;

- NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;

- NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão;

- NBR 5626 – Instalações prediais de água fria;

- NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário.

5.2. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE:

A execução da obra deverá observar práticas sustentáveis, alinhadas à legislação ambiental vigente, às diretrizes de construções verdes e aos princípios de desenvolvimento sustentável.

a) Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos, bem como a geração de resíduos, além do desperdício de água e consumo excessivo de energia. Sempre que possível fazer uso de energia renovável.

b) A contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamáveis, conforme legislação em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizará por ações e/ou omissões sobre os resíduos e rejeitos sólidos, líquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinação.

c) A contratada deverá sempre respeitar o determinado no art. 45 da Lei 14.133/2021, a saber:

Art. 45. As licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar, especialmente, as normas relativas a:

I - Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas;

II - Mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

III - utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais;

IV - Avaliação de impacto de vizinhança, na forma da legislação urbanística;

V - Proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;

VI - Acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

6) ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A presente estimativa baseia-se na demanda identificada pelo Município, considerando critérios sociais, capacidade orçamentária e parâmetros técnicos para construção de 3 (três) unidades de sanitários.

Área total a construir: 3,30 m² por unidade

7) LEVANTAMENTO DE MERCADO

Como solução para execução, surgiu como opção:

a)	Solução 1:  Contratação de empresa especializada em construção civil para construção das unidades de sanitários.

a.1)	Viabilidade de mercado: (x) sim (  ) não

Com base em pesquisa de mercado preliminar, verificou-se a existência de empresas com capacidade técnica e operacional para atender à demanda de construção de unidades sanitárias.

a.2)	Viabilidade econômica:

A análise de viabilidade econômica tem por objetivo verificar se os custos estimados para a execução da obra são compatíveis com os preços praticados pelo mercado e se estão adequados à capacidade orçamentária do ente público.

A equipe técnica elaborou projeto básico definido os quantitativos dos serviços e material necessários para a realização da obra ora pretendida, sendo detalhado todos os itens necessários em planilha orçamentária que deverá conter a descrição completa dos serviços e dos materiais que serão necessários, com valor unitário e total de cada item, devendo estar incluso os encargos sociais e Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), para a realização da obra, a precificação será com base na planilha SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil), o município possui dotação orçamentária e disponibilidade financeira para a realização dos serviços.

a.3) Viabilidade operacional:

A análise de viabilidade operacional considera a capacidade da Administração Pública em executar, acompanhar e fiscalizar a obra, bem como a existência de condições práticas para que o objeto seja devidamente implantado e concluído.

Solução 2:   Execução pelo próprio Município, considerando a complexidade e particularidades de execução de uma obra e considerando que a Prefeitura Municipal de Sério/RS não possui estrutura técnico-profissional e infraestrutura física própria necessárias à execução de todos os serviços atinentes a realização das referidas atividades; torna-se inviável a execução do objeto pela própria Administração.

8) VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:

A estimativa de gastos é de R$ 16.033,23 (dezesseis mil e trinta e três reais com vinte e três centavos), por unidade tendo como base a Planilha SINAPI Competência- 05/2025, conforme art. 23 da Lei 14.133/2021, a saber:

Art. 23 [...]

§ 2° No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia,

conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de

Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais

(ES) cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte

ordem:

I composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item

correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para

serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de

Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais

obras e serviços de engenharia;

Os preços detalhados por itens bem como os quantitativos estimados necessários a realização da obra, constam na planilha orçamentária que fara parte do edital da concorrência para contratação pretendida.

9) JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Não há viabilidade técnica na divisão dos serviços, que em sua grande maioria são interdependentes. A adoção de lote único para a execução dos serviços deverá proporcionar ganho de escala na instalação e mobilização dos equipamentos e pessoal alocado.

Dessa forma, a divisão em dois ou mais lotes não se justifica e comprometeria a viabilidade técnica e econômica dos serviços. Então, pelas razões expostas, a contratação não será parcelada, por não ser vantajoso para a administração ou por representar possível prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado.

10) DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Garantir condições adequadas de higiene, saúde e dignidade para os usuários, por meio da implantação de sanitários acessíveis, seguros e de fácil manutenção.

11) PROVIDÊNCIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

A adequada fiscalização do contrato é essencial para garantir a correta execução da obra, o cumprimento dos prazos, a observância das normas técnicas e a boa aplicação dos recursos públicos. Para tanto, será utilizado profissional já qualificado para a fiscalização do contrato.

12) DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS, INCLUÍDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO LOGÍSTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS, QUANDO APLICÁVEL:

A execução da obra de construção de sanitários poderá ocasionar impactos ambientais diretos e indiretos. Para garantir que esses impactos sejam minimizados ou evitados, serão adotadas medidas de prevenção, controle, mitigação e compensação, alinhadas à legislação ambiental vigente.

A adoção de práticas garantirá que a obra atenda aos princípios da sustentabilidade e do desenvolvimento responsável, assegurando a preservação do meio ambiente, o uso eficiente dos recursos naturais e o cumprimento das normas ambientais aplicáveis.

13) DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Com base nas informações levantadas ao longo do ETP, declaramos a viabilidade de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

Realizadas as tarefas pertinentes ao Estudo Técnico Preliminar, encaminho o documento solicitando ciência e aprovação para posterior elaboração do Termo de Referência/Projeto Básico.

Sério/RS, 01 de setembro de 2025.

___________________________________________

Responsável pela Elaboração do ETP

Guilherme Sartori

Engenheiro Cívil

ANÁLISE PELO GESTOR DA PASTA
(    ) Aprovado

(    ) Reprovado. Justificar:                      ____________________________________________________________________________________________

_____________________________

Elton Adelar Althaus

Secretário Municipal de Assistência Social e Habitação