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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP
AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA – DFD Nº 182/2026
1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
A presente contratação tem por finalidade a aquisição de caixas de água destinadas à reposição e ampliação da capacidade de armazenamento de água do sistema municipal de distribuição, visando garantir o abastecimento adequado à população atendida.
A necessidade decorre de danos verificados em alguns reservatórios existentes, que sofreram rachaduras em razão de condições climáticas adversas, comprometendo sua integridade e segurança. Além disso, constatou-se que parte dos reservatórios atualmente disponíveis apresenta capacidade insuficiente para atender à demanda dos moradores.
Dessa forma, torna-se necessária a aquisição de novos reservatórios, possibilitando a substituição daqueles danificados e a ampliação da capacidade de armazenamento, contribuindo para a regularidade e continuidade do abastecimento de água à população.
2. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL
A contratação encontra-se prevista no Plano de Contratações Anual do Município, conforme informado no Documento de Formalização da Demanda nº 182/2026.
3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Os materiais deverão ser novos, de primeiro uso, fabricados em polietileno 100% virgem, sem emendas, com tampa e sistema de fechamento seguro, vedação contra insetos e poeira e tratamento contra raios ultravioletas (anti-UV). Deverão atender às capacidades e dimensões indicadas neste estudo e no Termo de Referência.
As dimensões indicadas são aproximadas, admitindo-se pequenas variações, desde que não comprometam a capacidade nominal, a funcionalidade e a compatibilidade do produto.
4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
As quantidades foram definidas pela Secretaria requisitante, considerando a necessidade de substituição dos reservatórios danificados e a ampliação da capacidade de armazenamento de água.
	Item
	Qtd.
	Unid.
	Descrição

	1
	3
	UN
	Caixa de água de polietileno 100% virgem, sem emendas, com tampa e sistema de fechamento seguro, vedação total contra insetos e poeira, capacidade de 10.000 litros e tratamento anti-UV. Dimensões aproximadas: altura com tampa 2,57 m; altura sem tampa 2,03 m; diâmetro com tampa 2,95 m; diâmetro da base 2,41 m.

	2
	6
	UN
	Caixa de água de polietileno 100% virgem, sem emendas, com tampa e sistema de fechamento seguro, vedação total contra insetos e poeira, capacidade de 5.000 litros e tratamento anti-UV. Dimensões aproximadas: altura com tampa 2,00 m; altura sem tampa 1,63 m; diâmetro com tampa 2,45 m; diâmetro da base 1,85 m.



5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
Para atendimento da necessidade, identifica-se como solução adequada a aquisição de reservatórios de água fabricados em polietileno, material amplamente utilizado na fabricação de caixas de armazenamento de água, por apresentar características de resistência, durabilidade e facilidade de manutenção.
A pesquisa  de preços deverá foi realizada  mediante consulta a fornecedores, e também no Licitacon, justifica-se a pesquisa junto a fornecedores visto a grande variaçlão de produtos derivados do petróleo, tendo como principal motive a Guerra entre Rússia e Ugrânia.
6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
O valor estimado da contratação foi definido mediante pesquisa de preços, observando os parâmetros estabelecidos no art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021 e na regulamentação municipal aplicável. A estimativa total de gastos de R$ 39.603,30 (trinta e nove mil, seiscentos e três reais, com três centavos), considerando as quantidades previstas e as condições de fornecimento, inclusive entrega no Município de Sério/RS.
7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
A solução consiste na aquisição de 09 (nove) caixas de água de polietileno, sendo 03 (três) unidades com capacidade de 10.000 litros e 06 (seis) unidades com capacidade de 5.000 litros. Os reservatórios deverão ser fornecidos novos, atendendo integralmente às especificações técnicas estabelecidas, com entrega na sede da Prefeitura Municipal de Sério/RS.
A contratação será realizada por meio de Dispensa de Licitação Eletrônica, com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021,  observado o limite legal vigente e os demais requisitos aplicáveis.
8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
A contratação será dividida em dois itens, conforme as diferentes capacidades dos reservatórios, permitindo a participação de fornecedores interessados no fornecimento de cada especificação. O julgamento deverá ocorrer pelo critério de menor preço por item, desde que atendidas todas as exigências técnicas e comerciais estabelecidas.
9. RESULTADOS PRETENDIDOS
Com a contratação, pretende-se substituir os reservatórios danificados; ampliar a capacidade de armazenamento de água do sistema municipal; reduzir o risco de desabastecimento; melhorar as condições de atendimento à população; e garantir maior eficiência e continuidade dos serviços públicos de distribuição de água.
10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO
A Administração deverá designar os responsáveis pelo acompanhamento e recebimento dos materiais e a emissão da respectiva Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento. Deverá também assegurar que os locais destinados à instalação dos reservatórios estejam adequados para recebê-los.
11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES
Não foram identificadas, com base nas informações apresentadas pela Secretaria requisitante, contratações correlatas ou interdependentes indispensáveis à aquisição dos reservatórios.
12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
Os materiais deverão ser fabricados e fornecidos em conformidade com as normas ambientais aplicáveis, cabendo ao fornecedor observar as exigências relativas à fabricação, transporte e destinação adequada de eventuais resíduos decorrentes de suas atividades. A Administração deverá observar a destinação ambientalmente adequada dos reservatórios substituídos, quando aplicável.
[bookmark: _GoBack]13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
Diante da necessidade apresentada, da solução identificada e dos benefícios esperados, considera-se tecnicamente viável e necessária a aquisição dos reservatórios de água. A contratação atende ao interesse público, contribuindo para a melhoria da capacidade de armazenamento e para a continuidade do abastecimento de água à população atendida pelo sistema municipal.
Assim, manifesta-se favoravelmente ao prosseguimento do processo de contratação, mediante Dispensa de Licitação Eletrônica, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.

Sério/RS, 03 de novembro de 2026.

________________________________________
Jorge Luis Balz
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ETP



________________________________________
Edvino José Flores
SECRETÁRIO DE OBRAS
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