## Orçamento
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO - GLOBAL
MELHORIAS EMEF MENNO HEINLE - IMPLANTAÇÃO E PPCI
LINDOLFO COLLOR, RS
23%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | VALOR UNIT. S/BDI (R$) | VALOR UNIT. C/BDI (R$) | VALOR TOTAL C/BDI (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E APOIO TÉCNICO
1.1 | 1 | CPU | Administração local de pessoal técnico (Engenheiro e Encarregado de obra) | % | 1 |  | 0 | 0
1.2 | 101512 | SINAPI-C | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) | unid. | 1 |  | 0 | 0
1.3 | 5044 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | unid. | 1 |  | 0 | 0
1.4 | 93358 | SINAPI-C | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA | m³ | 10 |  | 0 | 0
1.5 | 97668 | SINAPI-C | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 40 |  | 0 | 0
1.6 | 97891 | SINAPI-C | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M | unid. | 5 |  | 0 | 0
1.7 | 104740 | SINAPI-C | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO | m³ | 10 |  | 0 | 0
1.8 | 91933 | SINAPI-C | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 40 |  | 0 | 0
1.9 | 92984 | SINAPI-C | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 120 |  | 0 | 0
1.10 | 10775 | SINAPI-I | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 3 |  | 0 | 0
1.11 | 100952 | SINAPI-C | Transporte com caminhão carroceria com guindaste (munck), momento máximo de carga 11,7T, em via urbana pavimentada, DMT até 30Km (unidade: TxKM) | txkm | 130.8 |  | 0 | 0
1.12 | 231600 | PLEO | Remoção e amontoamento de entulho dentro da obra | m³ | 6 |  | 0 | 0
1.13 | 31403 | PLEO | Carga manual e transporte entulho - caminhão 10Km | m³ | 6 |  | 0 | 0
|  |  | Total item 1 |  |  |  |  | 0
2 |  |  | ADEQUAÇÃO ACESSO ESCOLA
2.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1.1 | 23901 | SBC | REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO | m | 70 |  | 0 | 0
2.1.2 | 97635 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 80.41 |  | 0 | 0
2.1.3 | 94316 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO | m³ | 78.0195 |  | 0 | 0
2.1.4 | 105556 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO | m² | 240.06 |  | 0 | 0
2.1.5 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) | m | 65.23 |  | 0 | 0
2.1.6 | 94274 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) | m | 5 |  | 0 | 0
2.1.7 | 28 | SEINFRA | LASTRO DE PÓ DE PEDRA | m³ | 24.006 |  | 0 | 0
2.1.8 | 92393 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM | m² | 240.06 |  | 0 | 0
2.1.9 | 105005 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL | m² | 11.04 |  | 0 | 0
2.1.10 | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO | m² | 17.88 |  | 0 | 0
2.1.11 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) | m | 70 |  | 0 | 0
|  |  | Total sub item 2.1 |  |  |  |  | 0
2.2 |  |  | DRENAGEM
2.2.1 | 97935 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M | unid. | 3 |  | 0 | 0
2.2.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA | m³ | 30.72 |  | 0 | 0
2.2.3 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA | m³ | 15.36 |  | 0 | 0
2.2.4 | 95565 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m | 48 |  | 0 | 0
|  |  | Total sub item 2.2 |  |  |  |  | 0
2.3 |  |  | CERCAMENTO
2.3.1 | 104800 | SINAPI | REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m | 56 |  | 0 | 0
2.3.2 | 96616 | SINAPI-C | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. | m³ | 1.035 |  | 0 | 0
2.3.3 | 44201 | PLEO | Viga de Baldrame concreto armado | m³ | 2.24 |  | 0 | 0
2.3.4 | 561007 | PLEO | Alvenaria de pedra grês | m³ | 5.6 |  | 0 | 0
2.3.5 | 87894 | SINAPI-C | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | m² | 56 |  | 0 | 0
2.3.6 | 87792 | SINAPI-C | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM | m² | 56 |  | 0 | 0
2.3.7 | 88415 | SINAPI-C | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS | m² | 56 |  | 0 | 0
2.3.8 | 95626 | SINAPI-C | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS | m² | 56 |  | 0 | 0
2.3.9 | 2 | CPU | Cerca de tela metálica (arame 14 BWG e malha 5x5 cm) e mourão de concreto pre moldado Hútil= 1,80 m | m | 56 |  | 0 | 0
2.3.10 | 3 | CPU | Ajuste portões de acesso (principal e secundário) | m² | 18 |  | 0 | 0
|  |  | Total sub item 2.3 |  |  |  |  | 0
2.4 |  |  | REFORÇO BASE PARADA DE ÔNIBUS
2.4.1 | 100576 | SINAPI-C | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS | m² | 31 |  | 0 | 0
2.4.2 | 90091 | SINAPI-C | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | m³ | 15.5 |  | 0 | 0
2.4.3 | 96399 | SINAPI-C | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m³ | 12.4 |  | 0 | 0
2.4.4 | 96396 | SINAPI-C | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m³ | 4.65 |  | 0 | 0
2.4.5 | 4720 | SINAPI-I | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 3.1 |  | 0 | 0
2.4.6 | 95875 | SINAPI-C | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | m3xKm | 523.9 |  | 0 | 0
2.4.7 | 28 | SEINFRA | LASTRO DE PÓ DE PEDRA | m³ | 3.1 |  | 0 | 0
2.4.8 | 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m² | 31 |  | 0 | 0
|  |  | Total sub item 2.4 |  |  |  |  | 0
2.5 |  |  | SINALIZAÇÃO
2.5.1 | SICRO | 5213572 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação (VAGA PNE) | m² | 0.27 |  | 0 | 0
2.5.2 | SICRO | 5213572 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação (PROIBIDO ESTACIONAR) | m² | 0.27 |  | 0 | 0
2.5.3 | SICRO | 5213572 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação (PARADA DE ÔNIBUS) | m² | 0.27 |  | 0 | 0
2.5.4 | SINAPI-I | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | m | 9 |  | 0 | 0
2.5.5 | SINAPI-C | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA | m³ | 0.384 |  | 0 | 0
2.5.6 | SINAPI-C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | m³ | 0.384 |  | 0 | 0
|  |  | Total sub item 2.5 |  |  |  |  | 0
|  |  | Total item 2 |  |  |  |  | 0
3 |  |  | PPCI
3.1 |  |  | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RESERVAÇÃO D'ÁGUA
Reservatório
3.1.1 | 180839 | SEDOP | RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO 15.000 L | unid. | 1 |  | 0 | 0
Acessórios
3.1.2 | 94489 | SINAPI-C | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 3 |  | 0 | 0
3.1.3 | 94703 | SINAPI-C | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 4 |  | 0 | 0
3.1.4 | 94796 | SINAPI-C | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 2 |  | 0 | 0
3.1.5 | 94706 | SINAPI-C | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 2 |  | 0 | 0
Recalque e pressurização
3.1.6 | 102116 | SINAPI-C | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 |  | 0 | 0
3.1.7 | 102118 | SINAPI-C | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 |  | 0 | 0
3.1.8 | FDE | 09.05.081 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 7,5 HP | unid. | 1 |  | 0 | 0
3.1.9 | 91931 | SINAPI-C | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 45 |  | 0 | 0
3.1.10 | 91933 | SINAPI-C | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 135 |  | 0 | 0
3.1.11 | 91869 | SINAPI-C | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 45 |  | 0 | 0
3.1.12 | 164040 | PLEO | CAIXA INSPECAO 50X50X50CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO | unid. | 4 |  | 0 | 0
3.1.13 | 93671 | SINAPI-C | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 |  | 0 | 0
3.1.14 | 99624 | SINAPI-C | Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 1/2" - Fornecimento e Instalação | unid. | 2 |  | 0 | 0
Base dos reservatórios
3.1.15 | 31121 | PLEO | ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M | m³ | 3.6 |  | 0 | 0
3.1.16 | 96622 | SINAPI-C | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM* | m³ | 0.9 |  | 0 | 0
3.1.17 | 96533 | SINAPI-C | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES | m² | 4.8 |  | 0 | 0
3.1.18 | 94972 | SINAPI-C | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L | m³ | 2.7 |  | 0 | 0
3.1.19 | 103670 | SINAPI-C | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 2.7 |  | 0 | 0
Alimentação dos reservatórios
3.1.20 | 31121 | PLEO | ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M | m³ | 7.2 |  | 0 | 0
3.1.21 | 93382 | SINAPI-C | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO | m³ | 5.76 |  | 0 | 0
3.1.22 | 94648 | SINAPI-C | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 100 |  | 0 | 0
3.1.23 | 94672 | SINAPI-C | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 12 |  | 0 | 0
3.1.24 | 94489 | SINAPI-C | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 3 |  | 0 | 0
Abrigo moto-bombas
3.1.25 | 97101 | SINAPI-C | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA | M2 | 1.5 |  | 0 | 0
3.1.26 | 101159 | SINAPI-C | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 5.25 |  | 0 | 0
3.1.27 | 103076 | SINAPI-C | EXECUÇÃO DE LAJE, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA | M2 | 1.5 |  | 0 | 0
3.1.28 | 98557 | SINAPI-C | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 1.5 |  | 0 | 0
3.1.29 | 87908 | SINAPI-C | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L | M2 | 10.5 |  | 0 | 0
3.1.30 | 104233 | SINAPI-C | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME | M2 | 10.5 |  | 0 | 0
3.1.31 | 88411 | SINAPI-C | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS | M2 | 10.5 |  | 0 | 0
3.1.32 | 88489 | SINAPI-C | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 10.5 |  | 0 | 0
3.1.33 | 100701 | SINAPI-C | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES | M2 | 0.64 |  | 0 | 0
|  |  | Total sub item 3.1 |  |  |  |  | 0
3.2 |  |  | SISTEMA DE HIDRANTES
3.2.1 | 96765 | SINAPI-C | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 2 |  | 0 | 0
3.2.2 | 92367 | SINAPI-C | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 96 |  | 0 | 0
3.2.3 | 92378 | SINAPI-C | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 32 |  | 0 | 0
3.2.4 | 92390 | SINAPI-C | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 13 |  | 0 | 0
3.2.5 | 92642 | SINAPI-C | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 2 |  | 0 | 0
3.2.6 | 100721 | SINAPI-C | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) | m² | 19.6022 |  | 0 | 0
3.2.7 | 100760 | SINAPI-C | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) | m² | 19.6022 |  | 0 | 0
3.2.8 | 31121 | PLEO | ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M | m³ | 5.22 |  | 0 | 0
3.2.9 | 31325 | PLEO | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO | m³ | 4.176 |  | 0 | 0
3.2.10 | 08.08.012 | FDE | REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) | unid. | 1 |  | 0 | 0
|  |  | Total sub item 3.2 |  |  |  |  | 0
3.3 |  |  | EQUIPAMENTOS
3.3.1 | 101908 | SINAPI-C | Extintor de incêndio portátil com carga de PQS de 4 Kg, Classe BC - Fornecimento e Instalação | unid. | 7 |  | 0 | 0
3.3.2 | 97599 | SINAPI-C | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 9 |  | 0 | 0
3.3.3 | 173360 | PLEO | Placas acrílicas (Saídas de emergências, setas, escadas) | unid. | 20 |  | 0 | 0
|  |  | Total sub item 3.3 |  |  |  |  | 0
3.4 |  |  | ALARME DE INCÊNDIO
3.4.1 | 58112 | SBC | CENTRAL REPETIDORA DE ALARME DE INCENDIO C/ LCD ENDERECAVEL | unid. | 1 |  | 0 | 0
3.4.2 | 58132 | SBC | ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL COM SIRENE MOD.AME522 INTELBRAS | unid. | 3 |  | 0 | 0
3.4.3 | 55436 | SBC | SIRENE AUDIOVISUAL CONVENCIONAL 12VCC SAV-C ILUMAC | unid. | 3 |  | 0 | 0
3.4.4 | 172050 | PLEO | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/10 ELEM.C/BAR.(SOBREPOR) | unid. | 1 |  | 0 | 0
3.4.5 | 174010 | PLEO | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A | unid. | 3 |  | 0 | 0
3.4.6 | 171050 | PLEO | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2" (13MM) | m | 50 |  | 0 | 0
3.4.7 | 172087 | PLEO | CAIXA CONDULETE 20MM C/TAMPA CEGA | unid. | 10 |  | 0 | 0
3.4.8 | 171051 | PLEO | CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2"(13MM) | unid. | 10 |  | 0 | 0
3.4.9 | 104058 | SINAPI-C | LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2" | unid. | 15 |  | 0 | 0
3.4.10 | 91170 | SINAPI-C | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE | m | 50 |  | 0 | 0
3.4.11 | 58560 | SBC | CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X0,75 | m | 100 |  | 0 | 0
3.4.12 | 173360 | PLEO | PLACAS ACRÍLICAS (ALARME) | unid. | 3 |  | 0 | 0
|  |  | Total sub item 3.4 |  |  |  |  | 0
|  |  | Total item 3 |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0
Legenda:
|  | Item | Descrição |  | Engº Civil
|  | SINAPI-I | Planilha SINAPI de custo de insumos - Não desonerado. Referência.: Mar 2026 - CAIXA, RS |  | Resp. Técnico - CREA/RS
|  | SINAPI-C | Planilha SINAPI de custo de composições - Não desonerado. Referência.: Mar 2026 - CAIXA, RS
|  | FDE | Planilha FDE de custo de composições - Não desonerado. Referência.: Jan 2026
|  | SICRO3 | Planilha SICRO3 de custo de composições - Não desonerado. Referência.: Jan 2026
|  | SEDOP | Planilha SEDOP de custo de composições - Não desonerado. Referência.: Mar 2026
|  | Pleo-Franarin | Planilha PLEO de custo de composições - Não desonerado. Referência.: Mar 2026
|  | SBC | Planilha SBC de custo de composições - Não desonerado. Referência.: Abr 2026

## M_Glob
MEMÓRIA DE CÁLCULO: GLOBAL
MELHORIAS EMEF MENNO HEINLE - IMPLANTAÇÃO E PPCI
LINDOLFO COLLOR, RS
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [6 empty] | QUANTIDADE
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Administração local de pessoal técnico (Engenheiro e Encarregado de obra) | [6 empty] | CPU 01
1.2 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) | [6 empty] | TOTAL
| Projeto | Quantidade (unid.) | [5 empty] | 1
1
1.3 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | [6 empty] | TOTAL
| Projeto | Quantidade (unid.) | [5 empty] | 1
1
1.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA | [6 empty] | TOTAL
| Comprimento (m) | Altura (m) | Largura (m) | Volume (m³) |  |  |  | 10
| 40 | 0.5 | 0.5 | 10
1.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | TOTAL
| Projeto | Quantidade (m) | [5 empty] | 40
40
1.6 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M | [6 empty] | TOTAL
| Projeto | Quantidade (unid.) | [5 empty] | 5
5
1.7 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO | [6 empty] | TOTAL
| Comprimento (m) | Altura (m) | Largura (m) | Volume (m³) |  |  |  | 10
| 40 | 0.5 | 0.5 | 10
1.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [6 empty] | TOTAL
| Projeto | Comprimento (m) | Qtd cabos (unid.) | Total (m) |  |  |  | 40
|  | 40 | 1 | 40
1.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | [6 empty] | TOTAL
| Projeto | Comprimento (m) | Qtd cabos (unid.) | Total (m) |  |  |  | 120
|  | 40 | 3 | 120
1.10 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | [6 empty] | MESES
3
1.11 | Transporte com caminhão carroceria com guindaste (munck), momento máximo de carga 11,7T, em via urbana pavimentada, DMT até 30Km (unidade: TxKM) | [6 empty] | TOTAL
130.8
| Peso container (T) | distância (Km) | TxKM
| 2.18 | 60 | 130.8
1.12 | Remoção e amontoamento de entulho dentro da obra | [6 empty] | TOTAL
6
| Área (m²) | Altura (m) | Total (m³)
| 20 | 0.3 | 6
1.13 | Carga manual e transporte entulho - caminhão 10Km | [6 empty] | TOTAL
6
| Área (m²) | Altura (m) | Total (m³)
| 20 | 0.3 | 6
2 | ADEQUAÇÃO ACESSO ESCOLA
2.1 | PAVIMENTAÇÃO
2.1.1 | REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO | [6 empty] | TOTAL
| Projeto | Comprimento (m) | [5 empty] | 70
70
2.1.2 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | [6 empty] | TOTAL
| Projeto | Área (m²) | [5 empty] | 80.41
80.41
2.1.3 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO | [6 empty] | TOTAL
| Área (m²) | Altura (m) | Empolamento (30%) | Volume (m³) |  |  |  | 78.0195
| 240.06 | 0.25 | 1.3 | 78.0195
2.1.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO | [6 empty] | TOTAL
| Projeto | Área (m²) | [5 empty] | 240.06
240.06
2.1.5 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) | [6 empty] | TOTAL
| Projeto | Comprimento (m) | [5 empty] | 65.23
65.23
2.1.6 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) | [6 empty] | TOTAL
| Projeto | Comprimento (m) | [5 empty] | 5
5
2.1.7 | LASTRO DE PÓ DE PEDRA | [6 empty] | TOTAL
| Área (m²) | Altura (m) | Volume (m³) |  |  |  |  | 24.006
| 240.06 | 0.1 | 24.006
2.1.8 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM | [6 empty] | TOTAL
| Projeto | Área (m²) | [5 empty] | 240.06
240.06
2.1.9 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL | [6 empty] | TOTAL
| Projeto | Largura (m) | Comprimento (m) | Área (m²) |  |  |  | 11.04
|  | 2.4 | 4.6 | 11.04
2.1.10 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO | [6 empty] | TOTAL
| Projeto | Área (m²) | [5 empty] | 17.88
17.88
2.1.11 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) | [6 empty] | TOTAL
| Projeto | Comprimento (m) | [5 empty] | 70
70
2.2 | DRENAGEM
2.2.1 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M | [6 empty] | TOTAL
| Projeto | Quantidade (unid.) | [5 empty] | 3
3
2.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA | [6 empty] | TOTAL
| Projeto | Largura (m) | Profundidade (m) | Comprimento (m) | Volume (m³) |  |  | 30.72
|  | 0.8 | 0.8 | 48 | 30.72
2.2.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA | [6 empty] | TOTAL
| Projeto | Largura (m) | Profundidade (m) | Comprimento (m) | Volume (m³) |  |  | 15.36
|  | 0.8 | 0.4 | 48 | 15.36
2.2.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | [6 empty] | TOTAL
| Projeto | Comprimento (m) | [5 empty] | 48
48
2.3 | CERCAMENTO
2.3.1 | REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | [6 empty] | TOTAL
| Projeto | Comprimento (m) | [5 empty] | 56
56
2.3.2 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. | [6 empty] | TOTAL
1.035
|  | Altura (m) | Comprimento (m) | Largura (m) | Quantidade (unid) | Volume (m³)
|  | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 23 | 1.035
2.3.3 | Viga de Baldrame concreto armado | [6 empty] | TOTAL
2.24
|  |  | Altura (m) | Largura (m) | Comprimento (m) | Volume (m³)
|  |  | 0.2 | 0.2 | 56 | 2.24
2.3.4 | Alvenaria de pedra grês | [6 empty] | TOTAL
5.6
|  |  | Altura (m) | Largura (m) | Comprimento (m) | Volume (m³)
|  |  | 0.5 | 0.2 | 56 | 5.6
2.3.5 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | [6 empty] | TOTAL
56
|  |  | Altura (m) | Comprimento (m) | Face lateral | Volume (m²)
|  |  | 0.5 | 56 | 2x | 56
2.3.6 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM | [6 empty] | TOTAL
56
|  |  | Altura (m) | Comprimento (m) | Face lateral | Volume (m²)
|  |  | 0.5 | 56 | 2x | 56
2.3.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS | [6 empty] | TOTAL
56
|  |  | Altura (m) | Comprimento (m) | Face lateral | Volume (m²)
|  |  | 0.5 | 56 | 2x | 56
2.3.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS | [6 empty] | TOTAL
56
|  |  | Altura (m) | Comprimento (m) | Face lateral | Volume (m²)
|  |  | 0.5 | 56 | 2x | 56
2.3.9 | Cerca de tela metálica (arame 14 BWG e malha 5x5 cm) e mourão de concreto pre moldado Hútil= 1,80 m | [6 empty] | CPU 02
| Projeto | Comprimento (m)
56
2.3.10 | Ajuste portões de acesso (principal e secundário) | [6 empty] | CPU 03
| Projeto | Portão Principal (4,00mx2,00m) | Portão Secundário (5,00mx2,00m) | TOTAL (m²)
|  | 8m² | 10m² | 18
2.4 | REFORÇO BASE PARADA DE ÔNIBUS
2.4.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS | [6 empty] | TOTAL
|  |  |  | Projeto | Área (m²) |  |  | 31
31
2.4.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | [6 empty] | TOTAL
|  |  | Altura (m) | Área (m²) | Volume (m³) |  |  | 15.5
|  |  | 0.5 | 31 | 15.5
2.4.3 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | [6 empty] | TOTAL
|  |  | Altura (m) | Área (m²) | Volume (m³) |  |  | 12.4
|  |  | 0.4 | 31 | 12.4
2.4.4 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | [6 empty] | TOTAL
|  |  | Altura (m) | Área (m²) | Volume (m³) |  |  | 4.65
|  |  | 0.15 | 31 | 4.65
2.4.5 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | [6 empty] | TOTAL
|  |  | Altura (m) | Área (m²) | Volume (m³) |  |  | 3.1
|  |  | 0.1 | 31 | 3.1
2.4.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | [6 empty] | TOTAL
| Volume Rachão (m³) | Volume Base Brita (m³) | Volume Pó-de-brita (m³) | Empolamento 30% | DMT (Km) | TRANSPORTE (m³ x Km) |  | 523.9
| 12.4 | 4.65 | 3.1 | 1.3 | 20 | 523.9
2.4.7 | LASTRO DE PÓ DE PEDRA | [6 empty] | TOTAL
| Projeto | Área (m²) | Espessura (m) | Volume (m³) |  |  |  | 3.1
|  | 31 | 0.1 | 3.1
2.4.8 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | [6 empty] | TOTAL
| Projeto | Área (m²) | [5 empty] | 31
31
2.5 | SINALIZAÇÃO
2.5.1 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação (VAGA PNE) | [6 empty] | TOTAL
|  | Sinalização Vertical de Regulamentação | [5 empty] | 0.27
|  | Dimensões | Área Unit. (m²) | Quantidade (unid.) | Área Total (m²)
|  | 45x60cm | 0.27 | 1 | 0.27
|  |  |  | TOTAL | 0.27
2.5.2 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação (PROIBIDO ESTACIONAR) | [6 empty] | TOTAL
|  | Sinalização Vertical de Regulamentação | [5 empty] | 0.27
|  | Dimensões | Área Unit. (m²) | Quantidade (unid.) | Área Total (m²)
|  | 45x60cm | 0.27 | 1 | 0.27
|  |  |  | TOTAL | 0.27
2.5.3 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação (PARADA DE ÔNIBUS) | [6 empty] | TOTAL
|  | Sinalização Vertical de Regulamentação | [5 empty] | 0.27
|  | Dimensões | Área Unit. (m²) | Quantidade (unid.) | Área Total (m²)
|  | 45x60cm | 0.27 | 1 | 0.27
|  |  |  | TOTAL | 0.27
2.5.4 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | [6 empty] | TOTAL
| Placas fixadas |  |  | Comprimento (m) | QTD (unid) | Total (m) |  | 9
| Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação (VAGA PNE) |  |  | 3 | 1 | 3
| Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação (PROIBIDO ESTACIONAR) |  |  | 3 | 1 | 3
| Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação (PARADA DE ÔNIBUS) |  |  | 3 | 1 | 3
[5 empty] | TOTAL | 9
2.5.5 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA | [6 empty] | TOTAL
|  | Dimensões (m) | Altura (m) | Volume Unitário (m³) | Nº de Hastes (unid.) | Volume Total (m³) |  | 0.384
|  | 0.16 | 0.8 | 0.128 | 3 | 0.384
[5 empty] | TOTAL | 0.384
2.5.6 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | [6 empty] | TOTAL
|  | Dimensões (m) | Altura (m) | Volume Unitário (m³) | Nº de Hastes (unid.) | Volume Total (m³) |  | 0.384
|  | 0.16 | 0.8 | 0.128 | 3 | 0.384
[5 empty] | TOTAL | 0.384
3 | PPCI
3.1 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RESERVAÇÃO D'ÁGUA
Reservatório
3.1.1 | RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO 15.000 L | [6 empty] | 1
| Proj | (unid)
1
Acessórios
3.1.2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | 3
| Proj | (unid)
3
3.1.3 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | 4
| Proj | (unid)
4
3.1.4 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | 2
| Proj | (unid)
2
3.1.5 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | 2
| Proj | (unid)
2
Recalque e pressurização
3.1.6 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | 1
| Proj | (unid)
1
3.1.7 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | 1
| Proj | (unid)
1
3.1.8 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 7,5 HP | [6 empty] | 1
| Proj | (unid)
1
3.1.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | 45
| Proj | (m)
45
3.1.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | 135
| Proj | (m)
135
3.1.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | 45
| Proj | (m)
45
3.1.12 | CAIXA INSPECAO 50X50X50CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO | [6 empty] | 4
| Proj | (unid)
4
3.1.13 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | 1
| Proj | (unid)
1
3.1.14 | Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 1/2" - Fornecimento e Instalação | [6 empty] | 2
| Proj | (unid)
2
Base dos reservatórios
3.1.15 | ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M | [6 empty] | 3.6
| Proj | (m³)
3.6
3.1.16 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM* | [6 empty] | 0.9
| Proj | (m³)
0.9
3.1.17 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES | [6 empty] | 4.8
| Proj | (m²)
4.8
3.1.18 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L | [6 empty] | 2.7
| Proj | (m³)
2.7
3.1.19 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | [6 empty] | 2.7
| Proj | (m³)
2.7
Alimentação dos reservatórios
3.1.20 | ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M | [6 empty] | 7.2
| Proj | (m³)
7.2
3.1.21 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | 5.76
| Proj | (m³)
5.76
3.1.22 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | 100
| Proj | (m)
100
3.1.23 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | 12
| Proj | (unid.)
12
3.1.24 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | 3
| Proj | (unid.)
3
Abrigo moto-bombas
3.1.25 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA | [6 empty] | 1.5
| Proj | Largura (m) | Comprimento (m) | Área (m²)
|  | 1.5 | 1 | 1.5
3.1.26 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | [6 empty] | 5.25
| Proj | Comprimento (m) | Altura (m) | Área (m²)
|  | 3.5 | 1.5 | 5.25
3.1.27 | EXECUÇÃO DE LAJE, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA | [6 empty] | 1.5
| Proj | Largura (m) | Comprimento (m) | Área (m²)
|  | 1.5 | 1 | 1.5
3.1.28 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | [6 empty] | 1.5
| Proj | Largura (m) | Comprimento (m) | Área (m²)
|  | 1.5 | 1 | 1.5
3.1.29 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L | [6 empty] | 10.5
| Proj | Comprimento (m) | Altura (m) | Área (m²) | x2 | Área (m²)
|  | 3.5 | 1.5 | 5.25 | 2 | 10.5
3.1.30 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME | [6 empty] | 10.5
| Proj | Comprimento (m) | Altura (m) | Área (m²) | x2 | Área (m²)
|  | 3.5 | 1.5 | 5.25 | 2 | 10.5
3.1.31 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS | [6 empty] | 10.5
| Proj | Comprimento (m) | Altura (m) | Área (m²) | x2 | Área (m²)
|  | 3.5 | 1.5 | 5.25 | 2 | 10.5
3.1.32 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | [6 empty] | 10.5
| Proj | Comprimento (m) | Altura (m) | Área (m²) | x2 | Área (m²)
|  | 3.5 | 1.5 | 5.25 | 2 | 10.5
3.1.33 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES | [6 empty] | 0.64
| Proj | Comprimento (m) | Altura (m) | Área (m²)
|  | 0.8 | 0.8 | 0.64
3.2 | SISTEMA DE HIDRANTES
3.2.1 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | 2
| Proj | (unid.)
| Pátio Central | 1
| CORREDOR (Bloco Salas de Aula) | 1
| TOTAL | 2
3.2.2 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | 96
| Proj | Comprimento (m)
96
3.2.3 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | 32
| Proj | (unid.)
32
3.2.4 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | 13
| Proj | (unid.)
13
3.2.5 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | 2
| Proj | (unid.)
2
3.2.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) | [6 empty] | 19.6022
| Proj | Comprimento (m) | Perímetro tubo (m) | Área total (m²)
|  | 96 | 0.20419 | 19.6022
3.2.7 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) | [6 empty] | 19.6022
| Proj | Comprimento (m) | Perímetro tubo (m) | Área total (m²)
|  | 96 | 0.20419 | 19.6022
3.2.8 | ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M | [6 empty] | 5.22
| Proj | Comprimento (m) | Altura (m) | Largura (m) | Volume (m³)
|  | 58 | 0.3 | 0.3 | 5.22
3.2.9 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO | [6 empty] | 4.176
| Proj | Comprimento (m) | Altura (m) | Largura (m) | Volume (m³) | 80% | Volume (m³)
|  | 58 | 0.3 | 0.3 | 5.22 | 0.8 | 4.176
3.2.10 | REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) | [6 empty] | 1
| Proj | (unid.)
1
3.3 | EQUIPAMENTOS
3.3.1 | Extintor de incêndio portátil com carga de PQS de 4 Kg, Classe BC - Fornecimento e Instalação | [6 empty] | 7
| Proj | (unid.)
| CENTRAL GLP | 2
| CORREDOR (Bloco Administrativo) | 1
| CORREDOR (Bloco de Serviço) | 1
| CORREDOR (Bloco Salas de Aula) | 2
| Pátio Central | 1
| TOTAL | 7
3.3.2 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | 9
| Proj | (unid.)
| CORREDOR (Bloco Administrativo) | 2
| CORREDOR (Bloco Salas de Aula) | 3
| CORREDOR (Bloco de Serviço) | 4
| TOTAL | 9
3.3.3 | Placas acrílicas (Saídas de emergências, setas, escadas) | [6 empty] | 20
| Proj | (unid.)
| Placa S1 (Salas de aula) | 4
| Placa S12 (Salas de aula) | 4
| Placa S12 (Sala de Informática) | 1
| Placa S12 (Sala de Leitura) | 1
| Placa S12 (Diretoria) | 1
| Placa S12 (Secretaria) | 1
| Placa S12 (Almoxarifado) | 1
| Placa S12 (Sala dos Professores) | 1
| Placa S12 (Área de Serviço) | 1
| Placa S3 (Cozinha) | 1
| Placa A2 (Central GLP) | 1
| Placa P1 (Central GLP) | 1
| Placa S1 (Cozinha) | 1
| Placas S2 (Área de Serviço) | 1
| TOTAL | 20
3.4 | ALARME DE INCÊNDIO
3.4.1 | CENTRAL REPETIDORA DE ALARME DE INCENDIO C/ LCD ENDERECAVEL | [6 empty] | 1
| Local | (unid.)
| Secretaria | 1
| TOTAL | 1
3.4.2 | ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL COM SIRENE MOD.AME522 INTELBRAS | [6 empty] | 3
| Local | (unid.)
| CORREDOR (Bloco Administrativo) | 1
| CORREDOR (Bloco de Serviço) | 1
| CORREDOR (Bloco Salas de Aula) | 1
| TOTAL | 3
3.4.3 | SIRENE AUDIOVISUAL CONVENCIONAL 12VCC SAV-C ILUMAC | [6 empty] | 3
| Local | (unid.)
| CORREDOR (Bloco Administrativo) | 1
| CORREDOR (Bloco de Serviço) | 1
| CORREDOR (Bloco Salas de Aula) | 1
| TOTAL | 3
3.4.4 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/10 ELEM.C/BAR.(SOBREPOR) | [6 empty] | 1
| Proj | (unid.)
| TOTAL | 1
3.4.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A | [6 empty] | 3
| Proj | (unid.)
| TOTAL | 3
3.4.6 | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2" (13MM) | [6 empty] | 50
| Proj | (m)
| TOTAL | 50
3.4.7 | CAIXA CONDULETE 20MM C/TAMPA CEGA | [6 empty] | 10
| Proj | (cj)
| TOTAL | 10
3.4.8 | CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2"(13MM) | [6 empty] | 10
| Proj | (cj)
| TOTAL | 10
3.4.9 | LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2" | [6 empty] | 15
| Proj | (unid.)
| TOTAL | 15
3.4.10 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE | [6 empty] | 50
| Proj | (m)
| TOTAL | 50
3.4.11 | CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X0,75 | [6 empty] | 100
| Proj | (m)
| TOTAL | 100
3.4.12 | PLACAS ACRÍLICAS (ALARME) | [6 empty] | 3
| Proj | (unid.)
| CORREDOR (Bloco Administrativo) | 1
| CORREDOR (Bloco de Serviço) | 1
| CORREDOR (Bloco Salas de Aula) | 1
| TOTAL | 3
Engº Civil Wiliam Eduardo Weiler
Resp. Técnico - CREA/RS 149.345

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (GLOBAL)
MELHORIAS EMEF MENNO HEINLE - IMPLANTAÇÃO E PPCI
LINDOLFO COLLOR, RS
|  |  |  | ETAPA 1 (30 dias) |  | ETAPA 2 (60 dias) |  | ETAPA 3 (90 dias) |  | Total
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E APOIO TÉCNICO | 0 | #DIV/0! | 0 | 40% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 100%
2 | ADEQUAÇÃO ACESSO ESCOLA | 0 | #DIV/0! | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 30% | 0 | 100%
3 | PPCI | 0 | #DIV/0! | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 100%
Valores totais |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Valor acumulado |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
______________________________
Engº Civil
Resp. Técnico - CREA/RS

## BDI_Declaracao
Declaração
A Prefeitura Municipal de Lindolfo Collor declara para os devidos e necessários fins que na elaboração do orçamento referente ao objeto ''MELHORIAS EMEF MENNO HEINLE - IMPLANTAÇÃO E PPCI'', CT nº , foi adotado percentual de BDI de 23 % (conforme planilha da composição analítica abaixo) e encargos sem desoneração em conformidade com o estabelecido no SINAPI.
Declaramos ainda que a alíquota de ISSQN no município é de 3%, a incidir sobre o valor total da obra.
O regime de execução da obra será empreitada por preço global.
Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos sem desoneração é a opção mais adequada para a Administração Pública Municipal.
Composição do BDI (conforme Acórdão 2622/2013 TCU)
TIPO DE OBRA: |  | 1 - Construção de Edifícios
Itens |  |  | Adotado |  | 1 - Construção de Edifícios |  | MIN | MÁX
AC | ADM CENTRAL |  | 3.9 |  | 2 - Construção de Rodovias e Ferrovias | 1a | 3 | 5.5
S+G | SEGURO E GARANTIA |  | 0.85 |  | 3 - Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 1b | 0.8 | 1
R | RISCO |  | 1 |  | 4 - Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 1c | 0.97 | 1.27
DF | DESP. FINANCEIRAS |  | 1 |  | 5 - Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 1d | 0.59 | 1.39
L | LUCRO |  | 7.5 |  | 6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 1e | 6.16 | 8.96
I | IMPOSTOS |  | 6.65 |  |  | 2a | 3.8 | 4.67
|  | PIS | 0.65
|  | COFINS | 3
|  | ISSQN (Aliquota x %Base de cálculo) | 3
|  | CPRB | 0
[6 empty] | 2c | 0.5 | 0.97
Fórmula do BDI | [5 empty] | 2d | 1.02 | 1.21
| BDI = | (1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) | -1 |  |  | 2e | 6.64 | 8.69
|  | (1 - I) |  |  |  | 3a | 3.43 | 6.71
[6 empty] | 3b | 0.28 | 0.75
BDI Resultante |  |  |  | De acordo com o Acórdão 2622/2013-TCU. |  | 3c | 1 | 1.74
BDI Resultante |  |  | 23 |  |  | 3d | 0.94 | 1.17
[6 empty] | 4a | 5.29 | 7.93
Lindolfo Collor, RS, 12 de maio de 2026
[6 empty] | 4b | 0.25 | 0.56
[6 empty] | 4c | 1 | 1.97
Engº Civil Wiliam Eduardo Weiler - Responsável Técnico | [5 empty] | 4d | 1.01 | 1.11
CREA-RS 149.345 | [5 empty] | 4e | 8 | 9.51
[6 empty] | 5a | 4 | 7.85
[6 empty] | 5b | 0.81 | 1.99
[6 empty] | 5c | 1.46 | 3.16
Gaspar Behne - Prefeito | [5 empty] | 5d | 0.94 | 1.33
CPF nº538.827.500-06 | [5 empty] | 6b | 0.3 | 0.82
[6 empty] | 6e | 3.5 | 6.22
[6 empty] | 1f | 20.34 | 25
[6 empty] | 2f | 19.6 | 24.23
[6 empty] | 3f | 20.76 | 26.44
[6 empty] | 4f | 24 | 27.86
[6 empty] | 5f | 22.8 | 30.95
[6 empty] | 6f | 11.1 | 16.8

## BDI_Preencher
NÃO É NECESSÁRIO IMPRIMIR ESTA ABA
PREENCHA OS CAMPOS EM AMARELO E IMPRIMA A ABA "DECLARAÇÃO"
|  |  |  | digite o nome do Município |  | Prefeitura Municipal de | Empresa
Tomador/Empresa: |  |  | Prefeitura Municipal de | Lindolfo Collor | Prefeitura Municipal de
Município: |  |  | Lindolfo Collor, RS
Nº contrato:
Objeto: |  |  | MELHORIAS EMEF MENNO HEINLE - IMPLANTAÇÃO E PPCI
Encargos : |  |  | sem desoneração
Data: |  |  | 2026-05-12
Nome orçamentista: |  |  | Engº Civil Wiliam Eduardo Weiler
|  |  | CREA-RS 149.345 |  |  | CREA nº | CAU nº
Nome do prefeito |  |  | Gaspar Behne
CPF do prefeito |  |  | 538.827.500-06
Regime de execução: |  |  | empreitada por preço global |  | empreitada por preço global | empreitada por preço unitário |  |  |  | sem desoneração | desonerados
Alíquota ISSQN: |  |  | 3 | % | 2 | 5
Base de cálculo ISSQN: |  |  | valor total da obra | [6 empty] | valor total da obra | valor da mão de obra
% de Mão de Obra (em relação ao valor total da obra): |  |  | 50 | %
Cálculo do BDI conforme Acórdão 2622/2013 TCU
SELECIONE O TIPO DE OBRA: |  | 1 - Construção de Edifícios
Itens |  |  |  |  | Adotado | MÍN | MÁX |  |  |  | 1 - Construção de Edifícios |  | MIN | MÁX
AC | ADM CENTRAL |  |  |  | 3.9 | 3 | 5.5 | 1a | 0 | 10000 | 2 - Construção de Rodovias e Ferrovias | 1a | 3 | 5.5
S+G | SEGURO E GARANTIA |  |  |  | 0.85 | 0.8 | 1 | 1b | 0 | 10000 | 3 - Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 1b | 0.8 | 1
R | RISCO |  |  |  | 1 | 0.97 | 1.27 | 1c | 0 | 10000 | 4 - Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 1c | 0.97 | 1.27
DF | DESP. FINANCEIRAS |  |  |  | 1 | 0.59 | 1.39 | 1d | 0 | 10000 | 5 - Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 1d | 0.59 | 1.39
L | LUCRO |  |  |  | 7.5 | 6.16 | 8.96 | 1e | 0 | 10000 | 6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 1e | 6.16 | 8.96
I | IMPOSTOS |  |  |  | 6.65 | conf. Legislação | [5 empty] | 2a | 3.8 | 4.67
|  | PIS |  |  | 0.65 |  |  |  | 0 | 10000
|  | COFINS |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 10000
|  | ISSQN (Alíquota x %Base de cálculo) |  |  | 3
|  | CPRB (p/ desonerado) |  |  | 0
I | IMPOSTOS (Desonerado) |  |  |  | 6.65 | [6 empty] | 2b | 0.32 | 0.74
[12 empty] | 2c | 0.5 | 0.97
Fórmula do BDI | [11 empty] | 2d | 1.02 | 1.21
| BDI = | (1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) |  |  | -1 | [6 empty] | 2e | 6.64 | 8.69
|  | (1 - I) | [9 empty] | 3a | 3.43 | 6.71
[12 empty] | 3b | 0.28 | 0.75
BDI Resultante | [5 empty] | MÍN | MÁX |  |  |  |  | 3c | 1 | 1.74
BDI Sem Desoneração: |  |  |  |  | 23 | 20.34 | 25 | 1F |  |  |  | 3d | 0.94 | 1.17
BDI Desonerado: |  |  |  |  | 23 |  |  | 0 |  |  |  | 3e | 6.74 | 9.4
IMPORTANTE: Se o percentual total do BDI exceder o máximo previsto pelo Acórdão 2622/20013, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais máximos e mínimos previstos para cada item.
* O BDI máximo pode ser ultrapassado nos casos em que a empresa vencedora da licitação se enquadre na desoneração (conforme Medida Provisória 601/2012). Neste caso, após definir o BDI "sem desoneração" respeitando os limites das tabelas acima, o cálculo do BDI "desonerado" é feito acrescentando 2% ao item "I - PIS, COFINS e ISSQN", sem alterar as demais parcelas da fórmula. | [11 empty] | 4b | 0.25 | 0.56
* IMPORTANTE: Esta planilha foi desenvolvida para abranger às situações mais comuns. Poderá haver situações em que este modelo não se aplica. Não é obrigatório o uso desta planilha. | [11 empty] | 4c | 1 | 1.97
[12 empty] | 4d | 1.01 | 1.11
[12 empty] | 4e | 8 | 9.51
[12 empty] | 5a | 4 | 7.85
[12 empty] | 5b | 0.81 | 1.99
[12 empty] | 5c | 1.46 | 3.16
[12 empty] | 5d | 0.94 | 1.33
[12 empty] | 5e | 7.14 | 10.43
[12 empty] | 6a | 1.5 | 4.49
[12 empty] | 6b | 0.3 | 0.82
[12 empty] | 6c | 0.56 | 0.89
[12 empty] | 6d | 0.85 | 1.11
[12 empty] | 6e | 3.5 | 6.22
[12 empty] | 1f | 20.34 | 25
[12 empty] | 2f | 19.6 | 24.23
[12 empty] | 3f | 20.76 | 26.44
[12 empty] | 4f | 24 | 27.86
[12 empty] | 5f | 22.8 | 30.95
[12 empty] | 6f | 11.1 | 16.8
IMPRIMIR
DECLARAÇÃO

## CPU 1
CP 01 - Administração local de pessoal técnico (Engenheiro e Encarregado de obra)
MELHORIAS EMEF MENNO HEINLE - IMPLANTAÇÃO E PPCI
LINDOLFO COLLOR, RS
Fonte |  | Mão de Obra | Unid. | Quantid. | C.Unitário | Custo Total
SINAPI-C | 90777 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 10 | 139.01 | 1390.1
SINAPI-C | 90776 | Encarregado de obras com encargos complementares | h | 10 | 78.07 | 780.7
|  | (A) Total da Mão de obra |  |  |  | 2170.8
|  | Custo Unitário Total |  |  |  | 6512.4
[5 empty] | Unidade: | 3 meses
Considerando a presença do engenheiro no período de 1 mês, durante 0,50h diária, totalizando 10h mensais
Considerando a presença do encarregado no período de 1 mês, durante 0,50h diária, totalizando 20h mensais
______________________________
Engº Civil
Resp. Técnico - CREA/RS

## CPU 2
CP 02 - Cerca de tela metálica (arame 14 BWG e malha 5x5 cm) e mourão de concreto pre moldado Hútil= 1,80 m
,
MELHORIAS EMEF MENNO HEINLE - IMPLANTAÇÃO E PPCI
LINDOLFO COLLOR, RS
Fonte |  | Mão de Obra | Unid. | Quantid. | C.Unitário | Custo Total
SINAPI-C | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 1 | 24.83 | 24.83
SINAPI-C | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 1 | 29.88 | 29.88
Baseada na Composição SINAPI 101193 + tempo esticar tela (0,20 H/m)
|  | (A) Total da Mão de Obra |  |  |  | 54.71
Fonte |  | Materiais/Serviços | Unid. | Quantid. | C.Unitário | Custo Total
SINAPI-I | 7167 | Tela aço zincado - arame 14 BWG - malha 5x5 cm | m² | 1.8 | 29.91 | 53.84
SINAPI-C | 106481 | INSTALAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO RETO, SEÇÃO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M. AF_12/2025 | unid | 0.4 | 126.37 | 50.55
SINAPI-I | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | kg | 0.03 | 20.99 | 0.63
SINAPI-C | 94962 | Concreto magro preparado em betoneira | m³ | 0.01 | 429.39 | 4.3
|  | (B) Total dos Materiais/Serviços |  |  |  | 109.32
|  | Custo Unitário Total (A)+(B) |  |  |  | 164.03
[5 empty] | Unidade: | m
Espaçamento entre mourões = 2,5 m
______________________________
Engº Civil
Resp. Técnico - CREA/RS

## CPU 3
CP 3 - Ajuste portões de acesso (principal e secundário)
MELHORIAS EMEF MENNO HEINLE - IMPLANTAÇÃO E PPCI
LINDOLFO COLLOR, RS
Fonte |  | Mão de Obra e Serviços | Unid. | Quantid. | C.Unitário | Custo Total
SINAPI-C | 88315 | Serralheiro com encargos complementares | h | 0.5 | 29.66 | 14.83
SINAPI-C | 88247 | Auxiliar de serralheiro com encargos complementares | h | 0.5 | 26.1 | 13.05
SINAPI-C | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.5 | 29.88 | 14.94
SINAPI-C | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.5 | 24.83 | 12.415
SINAPI-C | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 1 | 26.46 | 26.46
SINAPI-C | 100754 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 1 | 32.13 | 32.13
|  | (A) Total da Mão de Obra |  |  |  | 113.825
Fonte |  | Materiais | Unid. | Quantid. | C.Unitário | Custo Total
SINAPI-I | 21012 | Tubo de aço galvanizado Ø 40 mm e=3mm | m | 1 | 51.96 | 51.96
SINAPI-I | 568 | Cantoneira aço galvanizado abas iguais 5 x 5 cm e=1 mm | m | 1 | 58.52 | 58.52
SINAPI-I | 10997 | Eletrodo | Kg | 0.1 | 61.57 | 6.157
SINAPI-I | 7167 | Tela aço zincado - arame 14 BWG - malha 5x5 cm | Kg | 1 | 29.91 | 29.91
SINAPI-I | 38179 | Roldana para portão de correr | unid. | 0.5 | 51.48 | 25.74
|  | (B) Total dos Materiais |  |  |  | 172.287
|  | Custo Unitário Total (A)+(B) |  |  |  | 286.112
_________________________________
Engº Civil
Resp. Técnico - CREA/RS