

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 025/2026
Em conformidade ao art. 18, §1° da Lei Federal nº 14.133/2021

Município de Presidente Lucena/RS
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Necessidade da Administração/Objeto:
A presente solicitação refere-se à contratação de empresa especializada para execução de rede de abastecimento de água na localidade de Canto Karling e em parte da região central, compreendendo a escavação de valas, o assentamento de tubulações, a instalação de conexões, a realização de testes de estanqueidade e funcionamento, bem como a interligação da rede ao poço tubular existente, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários à completa e adequada execução dos serviços, em conformidade com o projeto, especificações técnicas e normas vigentes.
1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:
A presente contratação justifica-se pela necessidade de dar continuidade às ações iniciadas por meio do Convênio FPE nº 5163/24, que viabilizou a perfuração de poço tubular na localidade de Canto Karling. Embora a fonte de captação de água já esteja disponível, a inexistência de infraestrutura adequada para distribuição inviabiliza o aproveitamento do recurso hídrico, tornando indispensável a implantação da rede de abastecimento para garantir o fornecimento regular e contínuo de água à população beneficiada.
Adicionalmente, a rede de abastecimento atualmente existente encontra-se em avançado estado de deterioração, em razão de sua vida útil superior a 30 anos, apresentando frequentes rompimentos, elevado índice de perdas de água e constantes interrupções no abastecimento. Tal situação compromete a eficiência do sistema, eleva os custos de manutenção e prejudica a qualidade dos serviços prestados à comunidade.
Dessa forma, a execução da nova rede de abastecimento permitirá a adequada utilização da água captada pelo poço tubular, reduzirá as perdas no sistema de distribuição, proporcionará maior confiabilidade operacional e contribuirá para a melhoria das condições de abastecimento, atendendo ao interesse público e promovendo melhores condições de saúde, qualidade de vida e desenvolvimento da população local.

2. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL:
A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município, itens 1532, 1533 e 1534 e conta com recurso Estadual da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, através do Convênio FPE nº1241/2026 – processo nº26/1700-0000168-5, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com contrapartida do Município no valor de R$ 60.978,49 (sessenta mil, novecentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos).

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:
Para a execução dos serviços de implantação da rede de abastecimento de água, faz-se necessária a contratação de empresa especializada, por meio de processo licitatório, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.
A empresa contratada deverá possuir capacidade técnica, operacional e administrativa compatível com a complexidade dos serviços, disponibilizando equipe composta por profissionais devidamente habilitados e qualificados, em número suficiente para garantir a execução da obra dentro dos padrões de qualidade, segurança e dos prazos estabelecidos.
Como requisitos mínimos para a contratação, a empresa deverá:
-Possuir registro ativo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), quando aplicável;
-Indicar responsável técnico legalmente habilitado para acompanhamento e execução dos serviços, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), conforme o caso;
-Comprovar aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da contratação, mediante apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, nos termos da legislação vigente;
-Executar os serviços em conformidade com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como demais normas e regulamentos aplicáveis;
-Cumprir integralmente a legislação ambiental, de saúde e segurança do trabalho, adotando todas as medidas necessárias para prevenção de acidentes e mitigação de impactos ambientais;
-Empregar materiais, equipamentos e componentes que atendam às especificações do projeto, às normas técnicas e aos padrões de qualidade exigidos;
-Executar os serviços em estrita observância aos projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas, cronograma físico-financeiro e demais documentos que integram a contratação;
-Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados, promovendo, às suas expensas, a correção de eventuais falhas, vícios ou defeitos constatados durante a execução ou no período de garantia da obra.
4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES:
Os quantitativos estimados para a presente contratação estão definidos no Plano de Trabalho, no Termo de Referência e no projeto da obra, documentos que integram este processo e servem de base para a elaboração da contratação, conforme detalhamento constante nos respectivos anexos.

	Item
	Especificação
	Un.
	Quant.

	01
	Execução de rede de abastecimento de água (escavação, assentamento de tubulação, conexões, testes e interligação ao poço existente) na localidade de Canto Karling e parte do Centro.
	Unid.
	01



5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO:
Foram analisadas as alternativas disponíveis para atendimento da demanda, incluindo a execução direta pela Administração e a contratação separada de materiais e mão de obra. Entretanto, essas opções mostraram-se menos vantajosas em razão da ausência de estrutura técnica e operacional do Município e da maior complexidade na gestão e fiscalização dos contratos.
Assim, a solução mais adequada é a contratação de empresa especializada para execução integral da rede de abastecimento de água, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, garantindo maior eficiência, qualidade na execução, cumprimento dos prazos e melhor relação custo-benefício para a Administração.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:
A estimativa de valor para a contratação é de R$ 260.978,49 (duzentos e sessenta mil, novecentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos), conforme plano de trabalho e termo de convênio em anexo.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COM UM TODO:
A solução contempla todas as etapas necessárias para a implantação da rede de abastecimento de água, incluindo a execução da rede de adução e distribuição, substituição de tubulações deterioradas, interligação ao poço tubular existente, realização de testes operacionais e entrega do sistema em pleno funcionamento.
Após a conclusão da obra, a operação e a manutenção do sistema serão de responsabilidade do Município, que realiza anualmente a previsão de recursos orçamentários para manutenção e ampliação das redes de abastecimento. Contudo, a participação do Estado é essencial para viabilizar investimentos dessa natureza, uma vez que os recursos próprios do Município são, em sua maioria, destinados à manutenção corretiva e à substituição de tubulações em casos de rompimento, não sendo suficientes para custear obras de ampliação e modernização da infraestrutura.
8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:
A execução da obra será realizada sob o regime de empreitada por preço global, mediante contratação de empresa especializada, que deverá comprovar capacidade técnica para execução dos serviços e dispor dos equipamentos, ferramentas e equipe necessários à implantação da rede de abastecimento de água.
A execução compreenderá, no mínimo, as seguintes etapas: mobilização da equipe e dos equipamentos; escavação das valas; assentamento das tubulações; instalação das conexões e demais componentes da rede; realização dos testes de estanqueidade e funcionamento; interligação ao sistema de abastecimento existente; recomposição das áreas afetadas, quando necessária; e entrega da obra em plenas condições de operação. Conforme projeto.


9. RESULTADOS PRETENDIDOS:
Com a contratação, pretende-se ampliar e modernizar o sistema de abastecimento de água, garantindo o aproveitamento do poço tubular já perfurado, a substituição de tubulações deterioradas e a melhoria da eficiência da rede de distribuição.
Como resultados esperados, destacam-se a redução das perdas de água e das interrupções no abastecimento, o aumento da confiabilidade do sistema, a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população, a redução dos custos de manutenção corretiva e a promoção de melhores condições de saúde, qualidade de vida e desenvolvimento para os moradores atendidos.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO E FISCALIZAÇÃO:
Não se vislumbra a necessidade de adoção de providências prévias, no âmbito da Administração, para a efetivação da contratação pretendida.
A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos indicará servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato, os quais serão formalmente designados e devidamente cientificados das atribuições inerentes à fiscalização e ao acompanhamento da execução contratual, nos termos da legislação vigente.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:
Não foram identificadas contratações acessórias, correlatas ou interdependentes necessárias para a execução do objeto, considerando que os serviços e recursos indispensáveis ao atendimento da demanda estarão contemplados na contratação proposta.
Dessa forma, entende-se que a solução apresentada é suficiente para atender integralmente às necessidades do Município, sem a necessidade de contratação de outros serviços complementares.

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:
Não há previsão de qualquer tipo de impacto ambiental causado por esse tipo de serviço.

13. CONCLUSÃO:
Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário conforme Lei Municipal nº 1.611, de 08 de dezembro de 2025 para subsidiar esta contratação, entendemos que a presente contratação é viável e a melhor solução para a necessidade desta Secretaria, atendendo aos padrões e preços de mercado.

Presidente Lucena/RS, 08 de julho de 2026





__________________________________
Valmir Eckardt
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos


__________________________________
Pamela Ailin Schneider
Responsável pela elaboração do ETP



VIABILIDADE DECLARADA PELA AUTORIDADE SUPERIOR:

DATA: ___/___/2026

____________________________
Prefeito Municipal


