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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
Em conformidade ao art. 18, §1° da Lei Federal nº 14.133/2021


Município de Presidente Lucena/RS
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social

Necessidade da Administração/Objeto:
Contratação de empresa especializada para execução do projeto de cobertura junto ao prédio da Unidade Básica de Saúde, conforme projeto técnico, incluindo fornecimento de matérias, mão de obra e demais itens que se fizerem necessários para perfeita execução do projeto.  
1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:
A Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Lucena identificou a necessidade de execução de cobertura metálica no pátio externo da Unidade Básica de Saúde Alfredo Exner. A intervenção tem por finalidade proporcionar cobertura adequada para a parada e saída das ambulâncias, bem como para o embarque e desembarque de pacientes, proporcionando maior proteção, especialmente em períodos de chuva. O projeto contempla uma cobertura principal em estrutura metálica, com aproximadamente 113,54 m² de área coberta, conectada à fachada da unidade voltada para a Rua Euclides da Cunha. Também está prevista uma cobertura complementar, com aproximadamente 7,82 m², localizada na lateral adjacente à cobertura principal e destinada à proteção do acesso a entrada principal da unidade. A execução da obra é necessária para melhorar as condições de acesso e circulação dos usuários, pacientes, servidores e veículos de transporte sanitário, proporcionando maior segurança e conforto durante o embarque e desembarque de pacientes e durante a utilização dos serviços de saúde. A solução encontra-se tecnicamente detalhada no Memorial Descritivo e nas demais documentos que integram o projeto, devendo a futura contratada executar integralmente os serviços, com fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra, ferramentas e demais recursos necessários à perfeita execução da obra.

2. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL:
A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município para o exercício de 2026, conforme consta no item 347, demonstrando que a demanda foi previamente identificada e incluída no planejamento das contratações municipais. A contratação está alinhada ao planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, visando à melhoria da infraestrutura da Unidade Básica de Saúde Alfredo Exner.





3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:
A contratação deverá contemplar a execução integral da obra de cobertura metálica da UBS Alfredo Exner, conforme projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos técnicos que integrarão o processo.
A empresa contratada deverá possuir capacidade técnica e operacional compatível com o objeto da contratação, bem como manter registro ativo no órgão profissional competente, quando exigível, e disponibilizar responsável técnico legalmente habilitado para o acompanhamento e a execução dos serviços. Caberá à contratada fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra e demais recursos necessários à perfeita execução da obra, observando rigorosamente os projetos, as especificações técnicas, as normas técnicas aplicáveis e as demais condições estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos.
A contratada deverá cumprir integralmente as normas de segurança e saúde do trabalho aplicáveis à execução dos serviços, especialmente aquelas relacionadas à realização de obras, trabalho em altura e utilização de equipamentos de proteção individual e coletiva. Deverá, ainda, providenciar a adequada sinalização, isolamento e organização do local de execução dos serviços, adotando todas as medidas necessárias para minimizar riscos aos usuários, servidores e demais pessoas que circularem nas dependências da Unidade Básica de Saúde. 
Durante a execução da obra, a contratada deverá manter o local de trabalho devidamente organizado e limpo, providenciando a retirada dos resíduos provenientes dos serviços e sua destinação ambientalmente adequada, em conformidade com a legislação vigente. Ao término dos serviços, deverá realizar os testes, verificações e demais procedimentos necessários para assegurar o adequado funcionamento e a qualidade da obra antes de sua entrega. Eventuais serviços executados em desacordo com os projetos, especificações técnicas ou demais condições contratadas deverão ser corrigidas pela contratada, às suas expensas, sempre que constatada qualquer desconformidade, sem prejuízo das demais responsabilidades decorrentes da execução contratual. A contratada deverá, ainda, manter, durante toda a vigência do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação. 
Todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita e integral execução da obra deverão estar contemplados na proposta da contratada, incluindo materiais, mão de obra, equipamentos, transporte, ferramentas, encargos trabalhistas e sociais, tributos, licenças, despesas indiretas e quaisquer outros custos necessários ao cumprimento das obrigações assumidas.
Modalidade e Forma de Contratação
· Modalidade: Pregão Eletrônico, critério de julgamento pelo menor preço por item. A escolha da modalidade está fundamentada na Lei Federal nº 14.133/2021, que estabelece a concorrência como modalidade adequada para a contratação de obras e serviços de engenharia.


4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES:
Os quantitativos estimados para a execução da obra foram definidos com base no projeto técnico, memorial descritivo, planilha orçamentária, especificações técnicas e demais documentos que integram a contratação, considerando as características, dimensões e condições do local onde serão realizados os serviços. Os quantitativos de materiais, serviços, mão de obra e demais elementos necessários foram dimensionados de acordo com as soluções técnicas previstas no projeto e nos demais documentos técnicos, de modo a contemplar todos os serviços necessários à execução integral e adequada da obra.

5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO: 
Considerando que a Administração já dispõe de projeto técnico e demais documentos elaborados por profissional habilitado, a solução adequada consiste na contratação de empresa especializada para execução da obra. Não se mostra adequada a execução direta pela Administração, uma vez que o Município não dispõe de estrutura, equipe, equipamentos e recursos especializados para executar integralmente os serviços de fundações, fabricação e montagem de estrutura metálica.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:
Conforme Planilha Orçamentária integrante do projeto, o custo estimado da contratação é de R$ 99.691,77 (noventa e nove mil, seiscentos e noventa e um reais e setenta e sete centavos).

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COM UM TODO: 
A solução consiste na contratação de empresa especializada para execução integral da cobertura metálica da Unidade Básica de Saúde Alfredo Exner, incluindo o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas e demais recursos necessários. A execução deverá compreender todas as etapas previstas no projeto, iniciando pelos serviços preliminares e fundações e prosseguindo com a montagem da estrutura metálica, execução do telhamento, instalações elétricas e sistema de coleta e condução das águas pluviais. A obra deverá ser entregue completamente concluída, limpa, em perfeitas condições de uso e funcionamento, após a realização das verificações e testes previstos no Memorial Descritivo.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO: 
Não se recomenda o parcelamento do objeto. A contratação de uma única empresa favorece a compatibilidade entre as diferentes etapas da obra, facilita o acompanhamento e a fiscalização, centraliza a responsabilidade pela execução e reduz o risco de incompatibilidades entre fundações, estrutura, cobertura e instalações. O parcelamento poderia dificultar a responsabilização por eventuais falhas, além de aumentar a complexidade da fiscalização e da coordenação da execução. Dessa forma, recomenda-se a contratação de empresa especializada para execução integral do objeto.


9. RESULTADOS PRETENDIDOS: 
Com a contratação, pretende-se realizar a execução integral da cobertura metálica projetada para a UBS Alfredo Exner, garantindo a execução da obra de acordo com as normas técnicas e especificações do projeto, proporcionando maior proteção contra chuva e demais eventos climáticos aos pacientes, melhorar as condições de embarque e desembarque dos pacientes

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO E FISCALIZAÇÃO:
Antes da execução deverão ser adotadas as providências administrativas necessárias para formalização da contratação e disponibilização da área de intervenção. Deverá ser observada a necessidade de compatibilização da execução da obra com o funcionamento da Unidade Básica de Saúde, de modo a reduzir riscos e transtornos aos usuários e servidores.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:
Não há necessidade de outras contratações, considerando que a contratação deverá contemplar todos os materiais, equipamentos, mão de obra e demais recursos necessários à completa execução da obra.


12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:
Durante a execução poderão ser gerados resíduos provenientes de atividades de construção, montagem, corte, soldagem e demais serviços. Fica sob responsabilidade da contratada a organização e limpeza permanente do canteiro de obras, removendo os resíduos gerados e providenciando sua destinação ambientalmente adequada, em conformidade com as normas ambientais aplicáveis. Deverão ser adotadas medidas para evitar o descarte irregular de resíduos, a contaminação do solo, o lançamento inadequado de materiais e a geração desnecessária de resíduos.


13. CONCLUSÃO:
Considerando a necessidade identificada, a existência de projeto técnico e demais documentos necessários à execução, a disponibilidade de solução no mercado e a estimativa de custos apresentada, conclui-se pela viabilidade da contratação de empresa especializada para execução da cobertura da Unidade Básica de Saúde Alfredo Exner.


Presidente Lucena/RS, 06 de agosto de 2026
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Joice Silvinha Froehlich
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social 



Adalberto Baum
Responsável pela elaboração do ETP



VIABILIDADE DECLARADA PELA AUTORIDADE SUPERIOR:

DATA: ___/___/2026


____________________________
Prefeito Municipal
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